## List1
Priloga 1: Obseg naprav in specifikacija pogodbene cene
Preventivno vzdrževanje naprav:
Cena preventivnega vzdrževanja za eno napravo mora vsebovati stroške dela, stroške prevoza ter stroške materiala v skladu z obsegom preventivnega pregleda.
1. NAPRAVE CIPO LJUBLJANA
1.1. RTP BERIČEVO
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | RPS - VIDI z baterijo Toshiba LTO SCiB (200 Ah) | 220 VDC | 180 A DC | 2021 | Sitel - Efore |  | 2 | 0 | 0
0
2. | Preklopno polje | S2=NK=NL | 220 V DC | 180 A DC | 2021 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
0
3. | UPS | SENTINEL XR 6000 (UPS in 2 bateriji) | 230 V AC | 6 kVA | 2010 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
| Relejna hiška postajno vodenje | XR 6000 |  |  |  | (Aros) |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
1.2 RTP KLEČE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | RU380/220 50 | 220 V DC | 50 A DC | 2004 | Sitel | 2x | 2 | 0 | 0
2. | Razsmernik | SINA 220/230 15TSI-PB | 220/220 V | 6x 2,5 kVA | 2019 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
3. | Sklopno bat. polje | NK/KM 220 V | 220 V |  | 2004 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
4. | Omarica bat. varovalk | NK/ETI | 220 V DC |  | 2004 | Sitel | 2x | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
1.3 RTP BRESTANICA
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik = NK+G21 | PS D400G220-125 | 220 V DC | 10x 2,7 kW 125 A DC | 01/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2008 |  |  |  |  | 0
2. | Usmernik = NL+G22 | PS D400G220-125 | 220 V DC | 10x 2,7 kW 125 A DC | 02/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2008 |  |  |  |  | 0
3. | Razsmernik +EPS =NJ+G21 | INB G220E230-15 | 220 V DC 230 V AC | 3x 2,5 kW | 01/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2008 |  |  |  |  | 0
4. | Razsmernik =NJ+G22 | INB G220E230-15 | 220 V DC/ 230 V AC | 3x 2,5 kW | 01/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2008 |  |  |  |  | 0
5. | Preklopno polje 220 V DC = NK-NL+S2 | BA 229100 | 220 V DC | 2x 200 A DC | 01/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2008 |  |  |  |  | 0
6. | Omarica bat. varovalk =NK + F1 =NL + F2 | BA 232100 | 220 V DC | 200 A DC | 01/08 | Prinsis | 2x | 2 | 0 | 0
02/08
2008
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
1.4. RTP KRŠKO
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik NK+G11 A | D400G220/105(-126) Bwru-PDG | 220 V DC | 15x 1500W | 2023 | BENNING | modularni | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik NL+G11 B | D400G220/105(-126) Bwru-PDG | 220 V DC | 15x 1500W | 2023 | BENNING | modularni | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik A | INB G220E230-2-10 | 230 V AC | 4x 2,5kVA CET Bravo | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Razsmernik B | INB G220E230-2-10 | 230 V AC | 4x 2,5kVA CET Bravo | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
5. | Omarica bat. varovalk | NK-NL+ F1 | 220 V DC | 100 A DC za NK in 100 A DC za NL | 6927/2002 | TSN | 1x | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
1.5. RP HUDO
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Omarica bat. varovalk | UQ | 2x120 V DC | 2x100 A | 1991 | Iskra | 2x | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Tenel |  |  |  | 0
2. | Usmernik | PS D400G220-100 | 220 V DC | 9x 2,7 kW 100 A DC | 01/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Usmernik | PS D400G220-100 | 220 V DC | 9x 2,7 kW 100 A DC | 02/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Sklopno bat. polje | BA217100 | 220 V DC | 125 A | 01/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
5. | Razsmernik | INB G220E230-2x10 CA022100 | 220 V DC/230 V AC | 4x 2,5 kVA | 01/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
6. | Razsmernik | INB G220E230-2x10 CA022100 | 220 V DC/230 V AC | 4x 2,5 kVA | 02/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
1.6. RTP OKROGLO
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Omarica bat. varovalk |  | 220 V DC | 2x 125 A | 1985 |  | 2x | 2 | 0 | 0
2. | Usmernik | PS D400G220-100 | 220 V DC | 9x 2,7 kW 100 A DC | 03/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Usmernik | PS D400G220-100 | 220 V DC | 9x 2,7 kW 100 A DC | 04/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Sklopno bat. polje | NK/NL - G31 | 220 V DC | 160 A | 02/08 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
5. | Razsmernik |  | 220/230 V | 2x10 kVA, 8x modul 2,5 kVA | 2021 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
1.7. 110 kV TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Razsmernik | CA053100 INB G220 E230 2x 5 | 220 V AC | 4x 2,5 kVA | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | PS D400G220-100/E230-12,5 | 220 V DC | 5x 4,4 kW | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
1.8. RTP MOSTE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | PS D400G220-125 | 220 V DC | 10x 2,7 kW 125 A | 2009 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | PS D400G220-125 | 220 V DC | 10x 2,7 kW 125 A | 2009 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Sklopno bat. polje | BA 249100 | 220 V DC | 160 A | 2009 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Razsmernik | INB G220E230-15 | 220/230 V | 2x 7,5 kVA 6x modul 2,5 kW | 2009 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
5. | Omarica bat. varovalk | NK + F1 | 220 V DC |  | 2009 | Prinsis | 2x | 2 | 0 | 0
|  | NK + F2 | [7 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
1.9. RTP OKROGLO - BHEE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | Eaton 93E UPS | 3 x230V | 15 kVA | 2022 | EATON |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
2. NAPRAVE CIPO PODLOG
2.1. RTP PODLOG
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | RU 380T220 100 | 220 V DC | 100 A DC | 001/02 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | RU 380T220 100 | 220 V DC | 100 A DC | O2 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik | SINA220/230 15TSIPB | 220/230 V | 6x 2,5 kVA | 2019 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
4. | Razsmernik | SINA220/230A12PB | 220/230 V | 6x 2,5 kVA | 2019 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
5. | Razsmemik | Pretvornik SIERRA z baterijo Toschiba LTO | 48 V DC | 6 kVA | 2019 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
6. | Usmernik | RPS 122D-TC z baterijo Toschiba LTO | 48 V DC | 90 ADC | 37/03 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
7. | Sklopno bat. polje | NK/KM 220V | 220 V DC |  | 2002 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
8. | Sklopno bat. polje | NK/KM 48V | 48 V |  | 2003 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
2.2. RTP SELCE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik A | PS D400G220 | 220 V DC | 3x CXRF 4,4 kW | 2021 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik B | PS D400G220 | 220 V DC | 3x CXRF 4,4 kW | 2021 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik | INB G220E230 | 220 V DC/ 230 V AC | 4x TSI Bravo 2,5 kVA | 2021 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Sklopno bat. polje | NK3+LR | 220 V DC | 60 A DC | 2006 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
2.3. RTP LAŠKO
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik A | PS D400G220 | 220 V DC | 3x CXRF 4,4 kW | 2021 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik B | PS D400G220 | 220 V DC | 3x CXRF 4,4 kW | 2021 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Sklopno bat. polje | BP220/60-2 | 220 V DC | 60 A DC | 007/97 | Eurotenel |  | 1 | 0 | 0
4. | Razsmernik | TSI-BRAVO | 220 V DC/ 230 V AC | 4x 2,5 kVA | 2024 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
2.4. RTP LIPA
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Razsmernik ELES | RUPS 230V 110/110 VIDI 6,0kVA | 110V / 7x16A DC 230V / 40A AC 230V / 32A | 32 A AC | 2026 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
0
0
2. | Usmernik ELES | RUPS 230V 110/110 VIDI 6,0kVA | 230V / 6x13A AC 110V / 6X 18,5A DC | 111 A DC | 2026 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
0
3. | Omarica bat. varovalk NK+F1 | Baterijska omarica =LR+F1 ELES | 110 V DC | 200 A DC | 2026 | Sitel | 2x 200A | 1 | 0 | 0
0
0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
2.5 RTP VELENJE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | PS D400G220 | 220 V DC | 6 x 4,4 kW |  | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 0
2. | Usmernik | PS D400G220 | 220 V DC | 6 x 4,4 kW |  | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 0
3. | Razsmernik | INB G220E230 | 220/230 V AC | 5 kVA |  | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 0
4. | Sklopno bat. Polje | NK/KM 220V | 220V DC |  |  | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
3. NAPRAVE CIPO MARIBOR
3.1. RTP KIDRIČEVO
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | PS D400G220-60 | 220 V DC | 3x CXRF 4,4KW | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | PS D400G220-60 | 220 V DC | 3x CXRF 4,4KW | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik | INB G220E230-5 | 230 V AC | 2x 2,5kVA CET Bravo | 2020 | Prinsis | 1x Kom .stavba | 1 | 0 | 0
4. | Omarica bat. varovalk | NK+F1, =NL+F1 |  |  | 2020 | Prinsis | 2x | 2 | 0 | 0
0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
3.2. RTP MARIBOR
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | UPE220TA100 | 220 V DC | 100 A DC | 007/03 | Eurotenel |  | 1 |  | 0
2. | Usmernik |  | 220 V DC | 6x 4,4 kW 100 A DC | 2021 | Prinsis |  | 1 |  | 0
3. | Sklopno bat. polje | BP220/100-2 | 220 V |  | 001/03 | Eurotenel |  | 1 |  | 0
4. | Omarica bat. varovalk | BA 337100 | 220 V DC | 200 A DC | 01/12 | Prinsis | 2x | 2 |  | 0
[5 empty] | 02/12 |  |  |  |  | 0
5. | UPS | UPS 6 kVA | 230 V AC | 6 kVA | 01/99 | Prinsis | Kom.stavba- 1. nadstr. | 1 |  | 0
|  | CB005100 | [7 empty] | 0
6. | UPS | UPS 1000 VA | 230 V AC | 1 kVA | 2002 | MACT-GE Digital Energy | 4x R.H. 400 kV | 4 |  | 0
7. | Razsmernik modularni | INB G220E230-9 | 230 V AC | 9 kVA | 2012 | Prinsis |  | 1 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
3.2. RTP MARIBOR
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1 | Usmernik |  | 220 V DC | 6x 4,4 kW 100 A DC | 2021 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | =NK+G21 RPS - VIDI z baterijo Toshiba LTO SCiB (200 Ah) | 230V AC/220V DC | 63A AC/200 A DC | 2023 | Sitel d.o.o. |  | 1 | 0 | 0
3. | Usmernik | =NL+G22 RPS - VIDI z baterijo Toshiba LTO SCiB (200 Ah) | 230V AC/220V DC | 63A AC/200 A DC | 2023 | Sitel d.o.o. |  | 1 | 0 | 0
4. | Sklopno bat. polje | =NK/=NL+S2 | 220V DC |  | 2023 | Sitel d.o.o. |  | 1 | 0 | 0
5. | Razsmernik | CA059100 | 220V DC/230V AC | 40A DC/40A AC | 2023 | Prinsis d.o.o. |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
3.3. RTP PEKRE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | PS D400G220-120 | 220 V DC | 120 A DC 6x 4,4 kW | 01/.2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | PS D400G220-120 | 220 V DC | 120 A DC 6x 4,4 kW | 01/.2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik | INB G220E230-10 | 220/230V | 2x 5 kVA | 01/.2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Sklopno bat. polje | NK-NL+S2: BA439100 | 220 V DC | 200 A | 01/.2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
5. | Omarica bat. varovalk | NK+F1: BA438100 NL+F2: BA438200 | 220 V DC | 2x 125A | 01/.2017 | Prinsis |  | 2 | 0 | 0
6. | UPS - upravna stavba | CA 027 100 | 220 V AC | 40 A | 2009 | Prinsis | 3 moduli | 3 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
3.4. RTP CIRKOVCE (stari del)
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Razsmernik | PSB F7A5B | 220/230 V | 5 kVA | 005/02 | Eurotenel |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
RTP CIRKOVCE (novi del)
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | CXRF | 220 V DC | 9x 4,4 kW | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | CXRF | 220 V DC | 9x 4,4 kW | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Sklopno bat. polje | =NK/NL+S2 | 220 V DC |  | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Razsmernik | INB G220E230 | 220/230 V | 2x 5 kVA | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
6. | Omarica bat. varovalk |  |  |  | 2020 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
3.5. RTP SLOV. BISTRICA
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik A | DA114100 | 220DC | 120A 6x 4,4 kW | 2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik B | Cordex CXRC | 220DC | 12x 1.1 kW | 2024 | Prinsis | naravno hlajenje | 1 | 0 | 0
3. | Preklopno polje | BA428100 | 220DC | 160 A | 2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Razsmernik | CA039100 | 220AC | 5kVA | 2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
5. | Omarica bat. varovalk | BA427100 | 220DC | 125 A | 2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
6. | Omarica bat. varovalk | BA427200 | 220DC | 125 A | 2017 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
3.6. RTP PEKRE- BHEE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | Eaton 93E UPS | 3 x230V | 15 kVA | 2022 | EATON |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4. NAPRAVE CIPO DIVAČA
4.1. RTP DIVAČA
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik A | PS D400G220-150 | 220 Vac | 9x CXRF 4,4KW | 2018 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik B | PS D400G220-150 | 220 Vac | 9x CXRF 4,4KW | 2018 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik A | INB G220E230_2x10 | 220Vdc/230Vac | 3x 2,5kVA CET Bravo | 2018 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
4. | Razsmernik B | INB G220E230_2x10 | 220Vdc/230Vac | 3x 2,5kVA CET Bravo | 2018 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
5. | AC + DC razvod |  |  |  | 2018 | Prinsis |  | 2 | 0 | 0
6. | Omarica bat. varovalk | NK |  |  |  |  | 2x | 2 | 0 | 0
7. | Razsmernik | 5 x PWS 220-2,5 F | 230 V | 5x 2,5 kVA | 2010 | ELTEK |  | 1 | 0 | 0
8. | AC razvod | UNB 23.0-220 | 220 V | 63 A |  | ELTEK |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4.2. RTP KOPER
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | Cordex CXRC | 220 V DC | CXRF 12x 1,1, kW | 2024 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | Cordex CXRC | 220 V DC | CXRF 12x 1,1, kW | 2024 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik | PSB F7 A10B/4 | 220/230 V | 4x 2,5 kVA | 2005 | Eurotenel |  | 1 | 0 | 0
4. | Omarica bat. varovalk |  |  |  | 2005 | TSN | 2x | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4.3. RTP AJDOVŠČINA
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | RPS 132D-TB | 110 V DC | 60 A DC | 1100172 | Sitel | 3x modul | 1 | 0 | 0
0
[5 empty] | 48/05 2005 |  |  |  |  | 0
2. | Usmernik | RPS/132D-TB | 110 V DC | 60 A DC | 1100172 | Sitel | 3x modul | 1 | 0 | 0
0
[5 empty] | 49/05 2005 |  |  |  |  | 0
3. | Razsmernik | SINA/ 110/230A 6PB | 110/230 V | 60 A DC/ 26 A AC | 1260059 | Sitel | 3x modul | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 3x 3 kVA | [5 empty] | 0
[5 empty] | 04/05 2005 |  |  |  |  | 0
4. | Sklopno bat. polje | NK/KM 110 V |  |  | 2005 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4.4. RTP CERKNO
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik | RPS/HS | 110 V DC | 60 A DC | 2005 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik | RPS/HS | 110 V DC | 60 A DC | 2005 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik | SINA/CET | 110/230 V | 3x 3 kVA | 2005 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
4. | Sklopno bat. polje | NK/KM 110 V |  |  | 2005 | Sitel |  | 1 | 0 | 0
5. | Omarica bat. varovalk | NK/ETI 110 V |  |  | 2005 | Sitel | 2x | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4.5. RTP GORICA
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Razsmernik | SINA /110/230 | 110/230 V | 5 kVA | Ser ŠT | Sitel | 2x modul | 1 | 0 | 0
|  | 5TSI PB |  |  | 2400068 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 11/ 2024 |  |  |  |  | 0
2. | Usmernik 1 | RPS 132 - VIDI | 110 V DC | 7x 18,5A DC | Ser ŠT | Sitel | 7x modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2400066 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 11/ 2024 |  |  |  |  | 0
3. | Usmernik 2 | RPS 132 - VIDI | 110 V DC | 7x 18,5A DC | Ser ŠT | Sitel | 7x modul | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2400067 11/ 2024 |  |  |  |  | 0
5. | Omarica bat. varovalk | Baterijska omarica | 110 V DC | NH1 GL-GG 125 A | BA274100 | Sitel | 2x | 2 | 0 | 0
|  | 110 V DC | [7 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4.6. RTP ILIRSKA BISTRICA
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik A | PS D400G220-100 | 220 V DC | 5 x CXRF 4,4 kW 100 A DC | 2012 | PRINSIS |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik B | PS D400G220-100 | 220 V DC | 5 x CXRF 4,4 kW 100 A DC | 2012 | PRINSIS |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik | INB G220E230-10 | 220/230 V | 2x5 kVA | 2012 | PRINSIS |  | 1 | 0 | 0
4. | Omarica bat. varovalk | Baterijska omarica 220 V DC | 220 V DC | 125 A DC | 2012 | PRINSIS | 2x | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4.7. RTP VRTOJBA
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | UPS sistem 10 kVA | 1x230 V | 10 kVA | CA033100 Ser.št.:01/11 | PRINSIS |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4.8. RTP PLAVE
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Usmernik A | PS D400G220-120 | 220 V DC | 6x CXFR 4,4 k W 120A DC | 2017 | PRINSIS |  | 1 | 0 | 0
2. | Usmernik B | PS D400G220-120 | 220 V DC | 6x CXFR 4,4 k W 120A DC | 2017 | PRINSIS |  | 1 | 0 | 0
3. | Razsmernik | INB G220E230-5 | 220/230 V | 2x5 kVA | 2017 | PRINSIS |  | 1 | 0 | 0
4. | Omarica bat. varovalk | Baterijska omarica 220 V DC | 220 V DC | 125 A DC | 2017 | PRINSIS | 2X | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
4.9. RTP TOLMIN
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | Razsmernik =NJ+G21/G22 | INB 220E230-2x5 | 230 V | 2x 5 kW 4x moduli po 2,5 kW | 01 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 0
2. | Usmernik 1 =NK+G21 | DA143100 | 220 V DC | max 120 A DC/ 6x 4,4 kW | 01 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 0
3. | Usmernik 2 =NK+G22 | DA143200 | 220 V DC | max 120 A DC/ 6x 4,4 kW | 01 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 0
4. | Glavni razdelilni 220 V DC =NK+S1, =NK+S3 | BA552100 / BA552200 | 220 V DC | max 100 A DC | 01/01 | Prinsis |  | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 0
5. | Sklopno bat. polje =NK-NL+S2 | BA551100 | 220 V DC | 160 A | 01 | Prinsis |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 0
6. | Omarica bat. varovalk 1 in 2 =NK+F1, =NK+F2 | BA550100 / BA550200 | 220 V DC | 250 A | 01/01 | Prinsis |  | 2 | 0 | 0
2021
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
5. NAPRAVE PITK
5.1. RTP BERIČEVO - PITK
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | DPA UPScale ST120 | 3 x 230V | 2x 20kVA | 2011 | ABB (newave) | Modularni sistem | 1 | 0 | 0
2. | Omara baterij | Baterije 24Ah | 2 x 600V | 2x 24Ah | 2018 | Marathon | 600V/24Ah po modulu | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
5.2. RTP PODLOG - PITK
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | DPA UPScale ST120 | 3 x 230V | 3x 20kVA | 2011 | ABB (newave) | Modularni sistem | 1 | 0 | 0
2. | Omara baterij | Baterije 24Ah | 2 x 600V | 3x 24Ah | 2024 | Hoppecke | 600V/24Ah po modulu | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
5.3. RTP KLEČE - PITK
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | MODULYS GP | 3 x230V | 3x 25kVA | 2016 | Socomec | Modularni sistem | 1 | 0 | 0
2. | Omara baterij | Baterije 9Ah | 4 x 576V | 4x 9Ah | 2024 | Hoppecke | Modularne baterije | 1 | 0 | 0
3. | UPS | MODULYS GP | 3 x 230V | 4x 25 kVA | 2024/2023 | Socomec | Modularni sistem | 2 | 0 | 0
4. | STS | STS MTS 150 3P | 3 x 230V | 150 A | 2015 | Riello AROS |  | 2 | 0 | 0
5. | ATS | ATYS 630A | 3 x 230V | 630 A | 2015 | Socomec |  | 2 | 0 | 0
6. | Omara baterij | Baterije 9Ah | 3 x 480V | 3x 9Ah | 2021 | CSB | Modularne baterije | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
5.4. RTP PEKRE - PITK
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | EATON 9SX 6000 | 230V | 6kVA | 2023 | Eaton |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
5.5. SODO - PITK
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | EATON 9SX 6000 + EBM (zunanji kabinet baterij) | 230V | 6kVA | 2024 | Eaton |  | 2 | 0 | 0
2. | UPS | APC | 230V | 3kVA | 2020 | APC |  | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
5.6. POSLOVNA STAVBA MARIBOR (DOGOŠE) - PITK
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | UPS-ITYS 2KVA 230V ONL "LL" | 230 V | 2 kVA | 2015 | Socomec |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
6. NAPRAVE SPLOŠNA SLUŽBA (SSZ)
6.1. TSE BERIČEVO - SSZ
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | STAYS PACK | STAYS PACK verzija kabinet | 3 x230V | 300 A | 20100397497001 2020 | Socomec CP |  | 1 | 0 | 0
2. | UPS | MODULYS Green Power 2 | 3 x 230V | 225 kVA (9 modulov) | P313321001 2021 | Socomec CP | Modularni sistem | 1 | 0 | 0
3. | STAYS PACK | STAYS PACK verzija kabinet | 3 x230V | 300 A | 20100397241001 2020 | Socomec CP |  | 1 | 0 | 0
4. | UPS | MODULYS Green Power 2 | 3 x 230V | 250 kVA (10 modulov) | P303284001 2021 | Socomec CP | Modularni sistem | 1 | 0 | 0
5. | UPS | Upscale ABB ST 200 3x M20 | 3 x 230V | 200 kVA | S0UP262/2018 | ABB | modularni sistem | 1 | 0 | 0
6. | UPS | Upscale ABB ST 120 3x M20 | 3 x 230V | 120 kVA | S6U136/ 2011 | ABB | modularni sistem | 1 | 0 | 0
7. | RPS | RPS 112D-K-SC200-NPR | 48VDC | 72kW | 2021 | Eaton | modularni sistem | 2 | 0 | 0
8. | Baterija na stojalih | Baterije 1200Ah | 48VDC | 4x 1200Ah | 2021 | Hoppecke | 48V/1200Ah | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
6.2. HAJDRIHOVA - SSZ
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | ABB SG 60 | 3 x 230V | 60 kVA |  | ABB | modularni sistem | 2 | 0 | 0
2. | UPS | ABB SG 80 | 3 x 230V | 80 kVA |  | ABB | modularni sistem | 2 | 0 | 0
3. | STS | STS ABB 100A 3P | 3 x 230V | 100 A 70 kVA |  | ABB |  | 1 | 0 | 0
4. | STS | STS ABB 100A 4P | 3 x 230V | 100 A 70 kVA |  | ABB |  | 1 | 0 | 0
5. | Omarica | inteligentna omarica iPCC | [5 empty] | 1 | 0 | 0
6. | UPS | UPS-ITYS 2KVA 230V ONL "LL" | 230V | 2kVA | 2015 | Socomec | 2.nadstropje | 1 | 0 | 0
7. | UPS | UPS-ITYS 2KVA 230V ONL "LL" | 230V | 2kVA | 2015 | Socomec | 4.nadstropje | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
6.3. POSLOVNA STAVBA NOVA GORICA - SSZ
Zap št. | Vrsta naprave | Tip naprave | Napetost | Tok/moč | Štev,oz.leto proizvodnje | Proizvajalec | Opomba | Št. kosov | Cena €/kos | Cena € skupaj
1. | UPS | UPS ST30 | 3x230 V | 30 kVA | 2004 | Aros |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA ENO LETO BREZ DDV |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ € ZA 5 LET BREZ DDV |  |  |  |  | 0
POGODBENA CENA ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ZA ENO LETO € (BREZ DDV) | [9 empty] | 0
POGODBENA CENA ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE PETIH LET € (BREZ DDV) | [9 empty] | 0
Intervencijsko vzdrževanje:
Cena potovalne ure serviserja mora vsebovati tudi ostale potne stroške. Obračun se vrši na podlagi dejansko opravljenega dela in vgrajenega materiala.
Intervencijsko vzdrževanje se izvajajo za naprave navedene v Prilogi 1 ter Prilogi 2.
Zap št. | Storitev | Enota | Količina | Cena intervencijskega vzdrževanja / enoto v € brez DDV
1. | Delovna ura serviserja | ura | 1 | 0
2. | Potovalna ura serviserja (cena potovalne ure serviserja vsebuje tudi vse ostale potne stroške) | ura | 1 | 0

## List2 (hidden)
Seznam vgrajene napajalne opreme v PITK (v primeru intervencije)
Zap. št. | Vrsta naprave | Objekt/lokacija | Proizvajalec | Tip naprave | Lokacija | Št. modulov | Datum vključitve
1 | Pretvornik 48VDC/230VAC | Jeklarna Jesenice | CE+T Power | TSI-EPC-Nova 525W/750VA | TK prostor | 3 | 2009-03-05
2 | Pretvornik 48VDC/230VAC | RTP Radovljica | CE+T Power | TSI-EPC-Nova 525W/750VA | TK prostor | 3 | 2009-03-10
3 | Pretvornik 48VDC/230VAC | RTP Škofja Loka | CE+T Power | TSI-EPC-Nova 525W/750VA | TK prostor | 3 | 2009-03-12
4 | Pretvornik 48VDC/230VAC | HE Solkan | CE+T Power | TSI-EPC-Nova 525W/750VA | TK prostor | 3 | 2010-02-10
5 | Pretvornik 48VDC/230VAC | HE Medvode | CE+T Power | TSI-EPC-Bravo 2000W/2500VA | Komandni prostor | 3 | 2011-08-17
6 | Pretvornik 48VDC/230VAC | HE Krško | CE+T Power | TSI-EPC-Bravo 2000W/2500VA | TK prostor | 3 | 2011-12-13
7 | Pretvornik 48VDC/230VAC | RTP Ptuj | CE+T Power | TSI-EPC-Nova 525W/750VA | TK prostor | 3 | 2014-04-02
8 | Pretvornik 48VDC/230VAC | RTP Ruše | CE+T Power | TSI-EPC-Nova 525W/750VA | TK prostor | 3 | 2014-03-19
9 | Pretvornik 220VDC/48VDC | TE Šoštanj | TDK-Lambda |  | GIS400 | 1 | 2014-04-24
10 | Pretvornik 48VDC/230VAC | RTP Kleče | CE+T Power | TSI-EPC-Bravo 2000W/2500VA | RR prostor | 3 | 2016-06-14
11 | Pretvornik 48VDC/230VAC | HE Brežice | CE+T Power | TSI-EPC-Nova 525W/750VA | TK prostor | 3 | 2018-03-28
Zap. št. | Vrsta naprave | Objekt/lokacija | Proizvajalec | Tip naprave | Lokacija | Št. modulov | Datum vključitve
1 | Usmernik 48VDC | RTP Mozirje | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2019-11-19
2 | Usmernik 48VDC | HE Mavčiče | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2021-03-08
3 | Usmernik 48VDC | HE Vrhovo | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2019-11-25
4 | Usmernik 48VDC | Jeklarna Jesenice | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | TK prostor | SMC1800 x 3 | 1999-06-06
5 | Usmernik 48VDC | OCV Nova Gorica | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | TK prostor | SMC1800 x 4 | 1998-05-05
6 | Usmernik 48VDC-1 | RCV LJ | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 18 | 2008-02-02
7 | Usmernik 48VDC-3 | RCV LJ | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | RR prostor | SMC1800 x 2 | 1998-06-06
8 | Usmernik 48VDC | RP Hudo | Eltek | Prinsis-PS D400G48-250 | TK prostor | Flatpack2 x 3 | 2020-06-18
9 | Usmernik 48VDC | RTP Ajdovščina | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2021-03-10
10 | Usmernik 48VDC | RTP Cirkovce | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 4 | 2006-06-06
11 | Usmernik 48VDC | RTP Divača | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 9 | 2007-06-06
12 | Usmernik 48VDC | RTP Jesenice | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2019-11-15
13 | Usmernik 48VDC | RTP Kidričevo | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2021-03-18
14 | Usmernik 48VDC-1 | RTP Kleče | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 6 | 2014-11-01
15 | Usmernik 48VDC-2 | RTP Kleče | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | RR prostor | APR48 x 9 | 2016-06-14
16 | Usmernik 48VDC | RTP Koper | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 5 | 2006-06-06
17 | Usmernik 48VDC | RTP Laško | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 9 | 2014-06-06
18 | Usmernik 48VDC | RTP Maribor | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 8 | 2007-04-06
19 | Usmernik 48VDC | RTP Nova Gorica | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 6 | 2016-05-25
20 | Usmernik 48VDC | RTP Okroglo | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 6 | 2016-05-23
21 | Usmernik 48VDC | RTP Podlog | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 18 | 2007-12-11
22 | Usmernik 48VDC | RTP Pivka | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2019-11-21
23 | Usmernik 48VDC | RTP Pekre | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 6 | 2009-12-12
24 | Usmernik 48VDC | RTP Sevnica | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2019-11-18
25 | Usmernik 48VDC | RTP Brestanica | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 9 | 2009-10-15
26 | Usmernik 48VDC | TE Šoštanj | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | Usmerniški prostor | APR48 x 9 | 2010-05-05
27 | Usmernik 48VDC | TE Trbovlje | Emerson | NetSure5100 | TK prostor | 1R482000E3 x 6 | 2017-08-21
28 | Usmernik 48VDC | Železarna Jesenice | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2019-11-26
29 | Usmernik 48VDC | RTP Tolmin | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | TK prostor | SMC1800 x 3 | 1999-10-10
30 | Usmernik 48VDC | RTP Ptuj | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2021-03-17
31 | Usmernik 48VDC | RTP Rogaška Slatina | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | TK prostor | SMC1800 x 2 | 2000-06-06
32 | Usmernik 48VDC | RTP Hrastnik | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | TK prostor | SMC1800 x 2 | 2000-06-06
33 | Usmernik 48VDC | RTP Škofja Loka | Eltek | Prinsis-PS D400G48-125 | TK prostor | Flatpack2 x 3 | 2019-11-06
34 | Usmernik 48VDC | RTP Radovljica | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | TK prostor | SMC1800 x 2 | 1998-06-06
35 | Usmernik 48VDC | MB - Vetrinjska | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | TK prostor | SMC1800 x 3 | 2002-09-10
36 | Usmernik 48VDC | Lj. kabel - LIX | Eltek | Prinsis-PS D400G48-125 | TK prostor | Flatpack2 x 3 | 2019-09-04
37 | Usmernik 48VDC | RTP Idrija | Harmer&Simmons | Sitel-RPS | TK prostor | SMC1800 x 2 | 2002-10-19
38 | Usmernik 48VDC | RTP Cerkno | Eeatn | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2019-11-20
39 | Usmernik 48VDC | RTP Krško | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 6 | 2014-11-12
40 | Usmernik 48VDC | RTP Vrtojba | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 3 | 2006-10-15
41 | Usmernik 48VDC | RTP Lipa | Eltek | Prinsis-PS D400G48-125 | TK prostor | Flatpack2 x 3 | 2019-10-10
42 | Usmernik 48VDC | RTP Ruše | Invensys | Intergy IMPS300 | TK prostor | R648 x 2 | 2003-10-01
43 | Usmernik 48VDC | TE Toplarna | Eltek | Prinsis-PS D400G48-180 | TK prostor | FlatpackS x 3 | 2018-06-28
44 | Usmernik 48VDC | RTP Dravograd | Eltek | Prinsis-PS D400G48-180 | TK prostor | FlatpackS x 3 | 2019-03-07
45 | Usmernik 48VDC-1 | RTP Beričevo | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | AR1248 x 18 | 2004-04-21
46 | Usmernik 48VDC | OC Karlovica | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2016-05-26
47 | Usmernik 48VDC | HE Dravograd | Emerson | NetSure5100 | TK prostor | 1R482000E3 x 6 | 2017-08-22
48 | Usmernik 48VDC | RTP Lucija | Eaton | APS6-421-SC200 | Usmerniški prostor | APR48ES x 4 | 2021-03-15
49 | Usmernik 48VDC | HE Blanca | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2021-03-09
50 | Usmernik 48VDC-2 | RCV LJ | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 18 | 2008-02-02
51 | Usmernik 48VDC | RTP Moste | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 9 | 2009-10-29
52 | Usmernik 48VDC | HE Solkan | Invensys | Intergy IMPS300 | TK prostor | R648 x 3 | 2010-02-10
53 | Usmernik 48VDC | ČHE Avče | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 9 | 2009-06-08
54 | Usmernik 48VDC | RTP medvode | Eaton | APS3-SC200 | Komandni prostor | APR48 x 3 | 2011-08-10
55 | Usmernik 48VDC | RTP Selce | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 9 | 2011-08-31
56 | Usmernik 48VDC-3 | RTP Kleče | Eaton | APS3-SC200 | Strežniški prostor | APR48 x 3 | 2011-05-25
57 | Usmernik 48VDC | ENP Dekani | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2011-10-04
58 | Usmernik 48VDC | HE Krško | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 9 | 2011-12-13
59 | Usmernik 48VDC | RTP Ravne | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2012-07-04
60 | Usmernik 48VDC | RTP Slovenj Gradec | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2012-11-26
61 | Usmernik 48VDC | RTP Ilirska Bistrica | Eaton | Sitel-RPS-SM45 | TK prostor | APR48 x 9 | 2012-12-12
62 | Usmernik 48VDC | RTP Brežice | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2013-09-03
63 | Usmernik 48VDC | RTP Lava | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2013-09-18
64 | Usmernik 48VDC | RTP Vuzenica | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2013-09-25
65 | Usmernik 48VDC | RTP Trnovlje | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2013-11-26
66 | Usmernik 48VDC | RTP Šentjur | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2013-11-27
67 | Usmernik 48VDC | ENP Divača | Alpha | CORDEX HP | Komandni prostor | CXRF HP 48-2kW x 3 | 2013-11-05
68 | Usmernik 48VDC | RTP Žalec | Alpha | CORDEX HP | Komandni prostor | CXRF HP 48-2kW x 3 | 2014-06-17
69 | Usmernik 48VDC-2 | RTP Beričevo | Eltek | Prinsis-PS D400G48-500 | TK prostor | Flatpack2 x 9 | 2015-10-23
70 | Usmernik 48VDC-4 | RTP Kleče | Eltek | Prinsis-PS D400G48-180 | Komunikacijski prostor | FlatpackS x 3 | 2017-09-11
71 | Usmernik 48VDC | RTP Velenje | Eaton | APS3-SC200 | TK prostor | APR48 x 3 | 2016-02-11
72 | Usmernik 48VDC | HE Doblar | Eltek | Prinsos-PS D400G48-180 | TK prostor | FlatpackS x 3 | 2016-09-27
73 | Usmernik 48VDC | DES Krško | Alpha | CORDEX HP | TK prostor | CXRF HP 48-2kW x 3 | 2017-01-10
74 | Usmernik 48VDC | HE Brežice | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2016-12-06
75 | Usmernik 48VDC | RTP Anhovo | Eltek | Prinsis-PS D400G48-180 | TK prostor | FlatpackS x 3 | 2017-02-01
76 | Usmernik 48VDC | RTP Bohinj | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 4 | 2017-02-06
77 | Usmernik 48VDC | RTP Slovenska Bistrica | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 6 | 2017-06-28
78 | Usmernik 48VDC | GIS Plave | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 6 | 2017-09-05
79 | Usmernik 48VDC | GIS Pekre | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 6 | 2017-09-06
80 | Usmernik 48VDC | GIS Cirkovce | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 6 | 2020-09-02
81 | Usmernik 48VDC | RTP Vojnik | Eaton | APS6-421-SC200 | TK prostor | APR48ES x 3 | 2020-08-19