## NAVODILA
NAVODILA:
1. | Ponudnik v spodnjo tabelo vpiše svoje podatke, in sicer:
Ime podjetja:
Naslov:
Poštno številko in kraj:
Podatki o ponudniku se samodejno prepišejo v OBRAZEC C02 in OBRAZEC C02/A.
2. | Ponudnik v zavihek OBRAZCA C02 PREDRAČUN ne vpisuje ničesar!
Vsi podatki se v obrazec prenesejo avtomatično iz drugih obrazcev in se prepišejo/preračunajo sami!
3. | Ponudnik v zavihek OBRAZCA C02/A SPECIFIKACIJA od SKLOP-a 1 do SKLOP-a 21 (za tiste sklope za katere oddaja ponudbo) vpiše:
- Ceno na EM brez DDV za dializni potrošni material v EUR brez DDV
- % DDV
- Ime proizvajalca, naziv, ter kataloško številko ponujenega dializnega potrošnega materiala
4. | Ponudnik v zavihek OBRAZCA C02/A za SKLOP 21 vpiše:
- Ceno na EM brez DDV za posamezno postavko v EUR brez DDV
- % DDV
- Ime proizvajalca, naziv, ter kataloško številko ponujenih rezervnih delov
Podatke se vpisuje samo v rumena polja!

## C 02 PREDRAČUN
PONUDNIK:
0
0
0
PREDRAČUN
POTROŠNI MATERIAL VEZAN ZA MONITORJE FRESENIUS 5008 :
Zap.št. | Sklop | Vrednost brez DDV / 48 m | Vrednost z DDV / 48m
1 | SKLOP 1: KRVNE LINIJE | 0 | 0
2 | SKLOP 2: DIALIZNI KONCENTRATI 4,2 in/ali 4,7 litra | 0 | 0
3 | SKLOP 2.1.: DIALIZNI KONCENTRATI 4,2 in/ali 4,7 litra | 0 | 0
5 | SKLOP 3: KAPSULE/VREČKE Na- BIKARBONATA | 0 | 0
6 | SKLOP 4: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO, DEKALCINACIJO IN NOTRANJE ČIŠČENJE DIALIZNIH MONITORJEV | 0 | 0
7 | SKLOP 5: FILTRI ZA PRIPRAVO ULTRAČISTE VODE | 0 | 0
8 | SKLOP 6: DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO ZA ČIŠČENJE DIALIZNIH MONITORJEV | 0 | 0
9 | SKLOP 7: BPM MANŠETE vezane na aparat FRESENIUS 5008 | 0 | 0
10 | SKLOP 8: Cev za merjenje krvnega tlaka | 0 | 0
11 | SKLOP 9: PACIENTOVA KARTICA | 0 | 0
12 | SKLOP 10: KARTICA BCM - vezano na aparat BCM Fresenius medical Care | 0 | 0
13 | SKLOP 11: ELEKTRODE ZA MERJENJE BIOIMPEDANCE - vezano na aparat BCM Fresenius medcal Care | 0 | 0
OSTALI POTROŠNI MATERIAL:
DIALIZNI FILTRI ZA IZVAJANJE HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA ZA HDF, STERILIZIRANI Z VODNO PARO ali GAMA ŽARKI
Zap.št. | Sklop | Vrednost brez DDV / 48 m | Vrednost z DDV / 48m
16 | SKLOP 12: Hemodializatorji površine 1,7 m² (+/- 0,1 m²) - HF | 0 | 0
18 | SKLOP 13: Hemodializatorji površine 2,1 m² (+/- 0,1 m²) - HF | 0 | 0
19 | SKLOP 14: Hemodializatorji površine 2,4 m² (+/- 0,1 m²) - HF | 0 | 0
DIALIZNI FILTRI ZA IZVAJANJE HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA ZA HDFIN HD, STERILIZIRANI Z VODNO PARO ali GAMA ŽARKI, ZA PACIENTE Z INTOLERANCO NA SINTETIČNE MEMBRANE
Zap.št. | Sklop | Vrednost brez DDV / 48 m | Vrednost z DDV / 48m
20 | SKLOP 15: Hemodializatorji površine 1,9 m² - HF | 0 | 0
21 | SKLOP 16: Hemodializatorji površine 2,5 m² - HF | 0 | 0
DIALIZNE IGLE
Zap.št. | Sklop | Vrednost brez DDV / 48 m | Vrednost z DDV / 48m
24 | SKLOP 17: IGLE ZA HD - 1 | 0 | 0
25 | SKLOP 18: IGLE ZA HD - 2 | 0 | 0
SET ZA PRIKLJUČITEV IN IZKLJUČITEV
Zap.št. | Sklop | Vrednost brez DDV / 48 m | Vrednost z DDV / 48m
27 | SKLOP 19: SET ZA PRIKLJUČITEV IN IZKLJUČITEV | 0 | 0
KLEME
Zap.št. | Sklop | Vrednost brez DDV / 48 m | Vrednost z DDV / 48m
28 | SKLOP 20: KLEME | 0 | 0
REDNO IN IZREDNO SERVISIRANJE DIALIZNIH MONITORJEV
Zap.št. | Sklop | Vrednost brez DDV / 48 m | Vrednost z DDV / 48m
29 | SKLOP 21: REDNO IN IZREDNO SERVISIRANJE DIALIZNIH MONITORJEV FRESENIUS | 0 | 0
| Skupna končna ponudbena vrednost / 48 MESECEV | 0 | 0
|  | v EUR brez DDV | v EUR z DDV

## C02-A SPECIFIKACIJA
0
0
0
POTROŠNI MATERIAL VEZAN ZA MONITORJE FRESENIUS 5008 : | [10 empty] | Šifra GOSOFT
SKLOP 1: KRVNE LINIJE
A/V sistem za monitor Fresenius 5008 | [8 empty] | 48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
1 | On-line HDF/BHD | kos | 21000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0022
2 | SN SET online plus | kos | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0023
3 | ONLINE BVM AV-set | kos | 2000 | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SKLOP 1 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
SKLOP 2: DIALIZNI KONCENTRATI 4,2 in/ali 4,7 litra
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
5 | K 2,0 Ca 1,25 | kos | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0065
6 | K 2,0 Ca 1,50 | kos | 7200 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0066
7 | K 2,0 Ca 1,75 | kos | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0067
8 | K 3,0 Ca 1,25 | kos | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0068
9 | K 3,0 Ca 1,50 | kos | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0069
10 | K 3,0 Ca 1,75 | kos | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0070
11 | K 4,0 Ca 1,25 | kos | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0071
12 | K 4,0 Ca 1,50 | kos | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0072
13 | K 4,0 Ca 1,75 | kos | 1800 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0073
[8 empty] | SKLOP 2 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
SKLOP 2.1.: DIALIZNI KONCENTRATI 4,2 in/ali 4,7 litra
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
14 | K 2,0 Ca 0 | kos | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0074
15 | K 3,0 Ca 0 | kos | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0075
|  |  |  | SKLOP 2.1 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
SKLOP 3: KAPSULE/VREČKE Na- BIKARBONATA
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
16 | Kapsule/vrečke Na- bikarbonata po 650g | kos | 20000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0034
17 | Kapsule/vrečke Na- bikarbonata po 900g | kos | 4000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0035
[8 empty] | SKLOP 3 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
SKLOP 4: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO, DEKALCINACIJO IN NOTRANJE ČIŠČENJE DIALIZNIH MONITORJEV
Krvna linija A/V v setu za naslednje dializne metode | [8 empty] | 48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
18 | Sredstvo za kemično dezinfekcijo HD monitorjev Fresenius - 5L (kot npr. Citrosteril) | kos | 880 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0036
19 | Sredstvo za dekalcinacijo HD monitorjev Fresenius - 6X1L (kot npr. Sporotal) | kos | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0037
[8 empty] | SKLOP 4 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
SKLOP 5: FILTRI ZA PRIPRAVO ULTRAČISTE VODE
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
20 | Ultrafilter za monitor Fresenius za filtriranje vode in dializata | kos | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0038
[8 empty] | SKLOP 5 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
SKLOP 6: DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO ZA ČIŠČENJE DIALIZNIH MONITORJEV
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
21 | Dezinfekcijsko sredstvo za čiščenje dializnih monitorjev, 1x 2L (kot npr. Freka-Nol) | kos | 750 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0058
[8 empty] | SKLOP 6 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
SKLOP 7: BPM MANŠETE vezane na aparat FRESENIUS 5008
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
22 | BPM Manšeta 24 - 32 cm | kos | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0059
23 | BPM Manšeta 32 - 48 cm | kos | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0060
[8 empty] | SKLOP 7 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
SKLOP 8: Cev za merjenje krvnega tlaka
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
24 | Cev za merjenje krvnega tlaka 3,5m | kos | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0061 | NM00041
[8 empty] | SKLOP 8 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
KARTICE
SKLOP 9: PACIENTOVA KARTICA
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
25 | Pacientova kartica Fresenius 5008 | kos | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0062
[8 empty] | SKLOP 9 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
SKLOP 10: KARTICA BCM - vezano na aparat BCM Fresenius medical Care
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
26 | Kartica BCM (Body Composition Monitor) | sc | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0063
[8 empty] | SKLOP 10 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
ELEKTRODE
SKLOP 11: ELEKTRODE ZA MERJENJE BIOIMPEDANCE - vezano na aparat BCM Fresenius medcal Care
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
27 | Elektrode za merjenje bioimpedance, A40 | sc | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0064
[8 empty] | SKLOP 11 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev | 0 | 0
OSTALI POTROŠNI MATERIAL
DIALIZNI FILTRI ZA IZVAJANJE HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA ZA HDF, STERILIZIRANI Z VODNO PARO ali GAMA ŽARKI
SKLOP 12: Hemodializatorji površine 1,7 m² (+/- 0,1 m²) - HF
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
28 | Hemodializatorji površine 1,7 m² (+/- 0,1 m²) - HF | kos | 7000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0041
|  |  |  | SKLOP 12 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
SKLOP 13: Hemodializatorji površine 2,1 m² (+/- 0,1 m²) - HF
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
29 | Hemodializatorji površine 2,1 m² (+/- 0,1 m²) - HF | kos | 9000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0079
|  |  |  | SKLOP 13 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
SKLOP 14: Hemodializatorji površine 2,4 m² (+/- 0,1 m²) - HF
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
30 | Hemodializatorji površine 2,4 m² (+/- 0,1 m²) - HF | kos | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0044
|  |  |  | SKLOP 14 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
DIALIZNI FILTRI ZA IZVAJANJE HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA ZA HDFIN HD, STERILIZIRANI Z VODNO PARO ali GAMA ŽARKI, ZA PACIENTE Z INTOLERANCO NA SINTETIČNE MEMBRANE
SKLOP 15: Hemodializatorji površine 1,9 m² - HF
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
31 | Hemodializatorji površine 1,9 m² - HF | kos | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0078
|  |  |  | SKLOP 15 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
SKLOP 16: Hemodializatorji površine 2,5 m² - HF
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
32 | Hemodializatorji površine 2,5 m² - HF | kos | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0077
|  |  |  | SKLOP 16 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
DIALIZNE IGLE
SKLOP 17: IGLE ZA HD - 1
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
33 | Igla A 1,8mm x 20mm - A50 | sc | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0050
34 | Igla V 1,8mm x 20mm - A50 | sc | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0051
|  |  |  | SKLOP 17 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
SKLOP 18: IGLE ZA HD - 2
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
35 | Igla A 1,6mm x 15mm - A50 | sc | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0053
36 | Igla V 1,6mm x 15mm - A50 | sc | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0054
|  |  |  | SKLOP 18 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
SKLOP 19: SET ZA PRIKLJUČITEV IN IZKLJUČITEV
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
37 | DIALYSIS DRESING ON/OF | set | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0055
|  |  |  | SKLOP 19 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
SKLOP 20: KLEME
48 mesecev
Zap.št. | Naziv materiala | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
38 | KLEME ZA TIŠČANJE VBODNEGA MESTA | kos | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | HD0056
|  |  |  | SKLOP 20 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
REDNO IN IZREDNO SERVISIRANJE DIALIZNIH MONITORJEV
SKLOP 21: REDNO IN IZREDNO SERVISIRANJE DIALIZNIH MONITORJEV FRESENIUS
48 mesecev
Zap.št. | Redni preventivni servis | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: | cena/EM brez DDV | % DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
39 | Cena delovne ure serviserja - za potrebe izvajanja rednega preventivnega servisa (z vključenimi prevoznimi stroški, časom na poti,...) | ura | 120 | [5 empty] | 0 | 0
40 | Rezervni deli za redni preventivni servis:
41 | Mali servis:
42 | Servisni set za 5008 | kpl | 19 | [5 empty] | 0 | 0
43 | Magnetni ventil za dezinfektant 5008/S | kpl | 19 | [5 empty] | 0 | 0
44 | Veliki servis:
45 | Servisni set za 5008 | kpl | 19 | [5 empty] | 0 | 0
46 | Magnetni ventil za dezinfektant za 5008/S | kos | 19 | [5 empty] | 0 | 0
47 | Akumulatorski blok - 7,2Ah za 5008 | kos | 19 | [5 empty] | 0 | 0
48
49 | Izredni servis | EM | 48 mes. količina | Ime proizvajalca | Naziv proizvoda | Kataloška št.: |  |  | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV
50 | Cena delovne ure serviserja - za potrebe izvajanja izrednega vzdrževanja (z vključenimi prevoznimi stroški, časom na poti,...) | ura | 230 | [5 empty] | 0 | 0
Rezervni deli za izredni preventivni servis:
51 | Mali magnetni ventil enojni za 5008/S | kos | 30 | [5 empty] | 0 | 0
52 | Univerzalna membranska črpalka za 5008/S | kos | 10 | [5 empty] | 0 | 0
53 | Tlačni senzor - 0,9/2,0 BAR 5008/S | kos | 30 | [5 empty] | 0 | 0
54 | Reducirni ventil A01; A05 za 5008/S | kos | 40 | [5 empty] | 0 | 0
55 | Univerzalni temperaturni senzor za 5008/S | kos | 15 | [5 empty] | 0 | 0
56 | Bibag konektor za 5008 | kos | 15 | [5 empty] | 0 | 0
57 | Držalo dializatorja za 5008 | kos | 15 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | SKLOP 21 - KONČNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV / 48 mesecev |  |  |  |  | 0 | 0
| Skupna končna ponudbena vrednost za vse ponujene sklope / 48 mesecev | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | v EUR brez DDV | v EUR z DDV