RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# Postopek:

Javno naročilo male vrednosti

v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju

(Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3)

# Predmet javnega naročila:

»dobava zobozdravstvenega aparata«

Št.: NMV/B-4/2026

Julij 2026

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- NAROČNIK

Naročnik JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- OZNAKA JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: NMV/B-4/2026

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: (dobava, dostava in montaža zobozdravstvenega aparata) skladno z opisom OBR. 6.

Aparat mora biti nov, dostavljen in instaliran pri naročniku. Rok dobave je 60 dni od podpisa pogodbe.

Šteje  se da v kolikor aparat v postopku prevzema (primopredaje) ne bo kompatibilen kot zahteva naročnik, bo naročnik odstopil od pogodbe.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si  v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si,  v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18.člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje  do 07.08.2026 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

### Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 07.08.2026 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

### Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

6. PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7. TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

  - Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 31.07.2026 do 8.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

  - Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.5 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 7.1.8 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - Razlogi za izključitev

1.	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastila naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

2.	Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3.	Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4.	Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

5. Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

-ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

-pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

-fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

Dokazilo:  Izjava gospodarskega subjekta (Obr.5)

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov:

- da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi;

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za finančno sposobnost

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel

blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD

Naročnik lahko po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi zahteva:

- predložitev potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte račune, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogoja te točke ali

-	predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s strani AJPES, iz katerega je razviden podatek, da v zadnjih šestih (6) mesecih ponudnik ni imel neporavnanih obveznosti.

    - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Reference

Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel 3x dobavo in montažo primerljive aparature v tem javnem naročilu. Primerljiva je vsaka dobava zobozdravstvenega aparata (najmanj v vrednosti ponujenega aparata z DDV).

DOKAZILO:

-Izpolnjen obrazec ESPD

-Izpolnjen in potrjen Obrazec 4 »Referenca«

Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje vseh ostalih tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije bo moral izbrani ponudnik/izvajalec predložiti ob dobavi blaga.

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti.

    - Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen Obr-3.

- MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena za ponujen aparat v EUR brez DDV.

V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki bo v sistem e-JN prvi oddal ponudbo.

- PONUDBA

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudnik v ponudbi priloži obrazce, ki so navedeni v tej točki. V kolikor ponudnik obrazca št. (5) ne bo predložil v ponudbi, jih bo naročnik zahteval naknadno od (izbranega) ponudnika pred podpisom pogodbe.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen Obrazec 1 »Podatki o ponudniku«:

-Obrazec 1a Podatki o partnerju v primeru skupne ponudbe;

-Obrazec 1b Podatki o podizvajalcu v primeru nastopa s podizvajalci;

-Obrazec 1c Izjava in soglasje podizvajalca.

- Izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna - rekapitulacija«

- Priloga : izpolnjen Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

- Izpolnjen Obrazec 3 »Izjava o lastniških deležih«;

- Potrjeni »Vzorci finančnih zavarovanj;

- Izpolnjen Obrazec 4 »Reference«;

- Potrjen Obrazec 5 »Izjava gospodarskega subjekta«

- Potrjen Obrazec 6 »Tehnične specifikacije«;

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe.

  - Sestavljanje ponudbe

    - Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

POMEMBNO!

Prospektni material, katalog ponujenega zobozdravstvenega aparata, ki vsebuje vse zahtevane karakteristike iz Obr. 6 - je potrebno predložiti ŽE V PONUDBO!!!

V skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 je ponudniku (razen izjemoma, to je pod pogoji, določenimi z ZJN-3), izrecno prepovedano dopolnjevanje ali popravljanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (glej odločitev DKOM ob primerljivem dejanskem stanju, 018-075/2021).

V kolikor ponujen aparat ne bo imel spremnega prospektnega materiala oz kataloge z opisi – bo naročnik takšno ponudbo moral izločiti iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

    - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

    - Finančna zavarovanja

Naročnik finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva.

      - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe mora pogodbena stranka naročniku dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene cene z DDV, v skladu z vzorcem te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnih odstavkov, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora dati uspešen ponudnik, mora biti izdana od:

•	banke v državi naročnika ali

•	zavarovalnice v državi naročnika.

      - Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral vsaj 10 delovnih dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, v skladu z vzorcem te razpisne dokumentacije. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 10 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Če finančno zavarovanje ni predloženo, je to lahko razlog za unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj 30 dni daljša od garancijskega roka.

  - Druga določila za pripravo ponudbe

V primeru, da skupina ponudnikov predloži (Obrazec 1a) skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 8.1.4 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

    - Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3.  teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (Obrazec 1b in 1c):

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 30 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- POGODBA

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X;  BAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen elektronsko na portal eRevizija https://www.portalerevizija.si/.

Direktor:

Veselin Šučur, dr. med. spec. gin. in porod.

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Obrazec 1

- PODATKI O PONUDNIKU

- Podatki o ponudniku, izvajalcih v skupnem nastopu, podizvajalcih

Na podlagi Obvestila o naročilu za »dobavo zobozdravstvenega aparata«, ki ga je naročnik JZ Zdravstveni dom Ptuj Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj,  objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________, dajemo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

- Podatki o ponudniku /samostojni ponudnik, glavni izvajalec, poslovodeči partner pri skupni ponudbi/

- SMO vodilni partner   (ponudnik obkroži, v kolikor je vodilni partner pri skupni ponudbi)

| FIRMA OZIROMA IME: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: | _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |  |  |
| Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži) Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev): 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Za izvedbo predmetnega naročila dajemo (ustrezno obkroži): - samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik, brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila; - skupno ponudbo – pri izvedbi naročila bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi in sicer: 1.. 2.. 3.. (ponudnik – vodilni partner mora k ponudbi priložiti (Obrazec 1a) – priloga Partner v skupni ponudbi k obrazcu 1 za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi) - ponudbo s podizvajalci 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev) Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da sprejemamo vse zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji za oddajo in javni objavi predmetnega naročila. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični ter da fotokopije predloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnosti, in ustreznost fotokopij, prevzemamo popolno odgovornost. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila. |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |

Priloge:

- Obrazec 1a: Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik predloži, v kolikor daje ponudbo skupina izvajalcev)

- Obrazec 1b: Podatki o podizvajalcu (ponudnik predloži, v kolikor nastopa s ponudbo s podizvajalci)

Obrazec 1a

- Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

- NISMO vodilni partner   (označi in v nadaljevanju izpolni ponudnik ki je eden izmed partnerjev, vendar ni vodilni partner pri skupni ponudbi)

| POPOLNI NAZIV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |
| E-POŠTA: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katerega bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |

Obrazec 1b

- Podatki o podizvajalcu:

| POPOLNI NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |  |
| E-POŠTA: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: |  |  |  |
| Obseg v %: |  |  |  |
| Vrednost: |  |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |  |

Obrazec 1c

- izjava in soglasje podizvajalca

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za »dobavo zobozdravstvenega aparata«, ki ga je naročnik JZ Zdravstveni dom Ptuj Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj,  objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________,

podizvajalec (naziv in naslov):  _______________________________________________________________

občina sedeža podizvajalca: ________________________

matična številka: _____________________, ID za DDV: _____________________________

izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z Navodili za izdelavo ponudb po Dokumentaciji za oddajo naročila s pogoji za izvedbo ter merili za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašamo.

- zahtevamo neposredna plačila:       DA        NE          (podizvajalec ustrezno označi)

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Priloga ESPD podizvajalca.

Obrazec 2

- POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

- Naziv gospodarskega subjekta:

.............................................................................................

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST)

PONUDBENI PREDRAČUN št.  ________________________

| Zap.št. | Predmet naročila | Količina | Cena brez DDV EM | Skupaj cena brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zobozdrastveni aparat | 1 |  |  |
|  | Stroški dobave, dostave in montaže ter izobraževanja ponudnikov | 1 |  |  |
|  | brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca blaga | 1 | 0,00 € | 0,00 € |

|  |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV (1+2) skupaj: |  |  |
|  |  | EUR |
| DDV 22 % skupaj: |  |  |
| PONUDBENA CENA (1+2) z DDV skupaj: |  | EUR |

Priloga: Lasten predračun.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |

Priloga Obrazec ESPD

- Obrazec ESPD

Zahtevan dokument elektronsko podpišete in ga dodate na portal eJN pod rubriko drugi dokumenti.

Vsak dokument mora biti elektronsko podpisan ali pa ročno podpisan in žigosan in potem skeniran v pdf obliki (če ni elektronsko podpisan) ter priložen v razdelek drugo.

Obrazec 3

- Izjava o lastniških deležih

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila katerega predmet je  »dobava zobozdravstvenega aparata« za JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, podajam naslednjo:

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ________________________________________ ni tihih družbenikov.

(naziv in sedež ponudnika)

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da  s ponudnikom ______________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

____________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Žig: |  |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |

- Vzorci finančnih zavarovanj

## VZOREC: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:…………………………………………………	(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:………………………………….	(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ŠTEVILKA GARANCIJE:………………………………	(vpiše se številka garancije)

GARANT:………………………………….	(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:……………………………………….	(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:……………………………..	(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: …………………………………………………………….dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo …. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) … …………………sklenjeno med …………………………… (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … ……………………za ………………………... (vpiše se predmet pogodbe) …………………. v vrednosti …………………….. (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………………………EUR	(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..)

#### LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski

obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov

(Navede se SWIFT

naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'').

KRAJ PREDLOŽITVE:……………………………………..	(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:………………………………………	(vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:………………………………	(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred

njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod

št. 758.

garant

(žig in podpis)

## VZOREC: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:…………………………………………	(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:………………………………………..	(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

ŠTEVILKA GARANCIJE:…………………………….	(vpiše se številka garancije)

GARANT:……………………………….	(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:……………………….	(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:………………………	(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo ………………………. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) ……………………………… sklenjeno med …………………………………. (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … …………………za ………………………. (vpiše se predmet pogodbe) ……………………………….… v vrednosti … (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………………………………EUR	(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..)

#### LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski

obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov

(Navede se SWIFT

naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'').

KRAJ PREDLOŽITVE:……………………………………….	(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:…………………………………………	(vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:…………………………………	(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod

št. 758.

garant

(žig in podpis)

Obrazec 4

- Reference

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet izvedbe | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Opomba:

Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel 3x dobavo in montažo primerljive aparature v tem javnem naročilu. Primerljiva je vsaka dobava zobozdravstvenega aparata (najmanj v vrednosti ponujenega aparata z DDV).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 5

Izjava gospodarskega subjekta

Gospodarski subjekt:

(naziv)

(naslov)

v zvezi z izvedbo javnega naročila: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in izjavljamo, da:

- nismo ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- nismo pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- nismo fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- ne sodelujemo s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih alinej, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:

Podpis:

Obrazec 6

- Tehnične specifikacije

Splošne zahteve:

- biči za terapevta 5 kom (opcija izbire ob naročilu tudi 4,5 ali 6 bičev): Zgornje cevi s 3 zaskoki z možnostjo dela brez zaskoka. Opcija ob naročilu: za enako ceno tudi aparat s spodnjimi biči. Vrstni red izbere naročnik ob naročilu

- 1x cev in  raven puster  s samostojno cevko za suh zrak in snemljivim ohišjem (za sterilizacijo)

- 1x cev za zračni instrument in LED spojka z regulacijo vode na koncu cevi pri instrumentu

- 2x cev in zeli kratek mikromotor  z regulacijo vode na koncu cevi pri mikromotorju

- brez ščetk z LED osvetlitvijo in regulacijo hitrosti od 100 – 40 000 rpm

- 1 x cev s PIEZO ročko LED in vsaj 3 konicami. Regulacija pretoka vode na koncu cevi - na PIEZO ročniku,  LED žarnica zamenljiva in  instalirana v notranjosti ročnika. Svetlobni prevodnik in kovinska zaščita zamenljiva in primerna za sterilizacijo

- biči snemljivi in odstranljivi

- opcija vgradnja intraoralne kamere

- vrstni red instrumentov izbere končni uporabnik

- odstranljiva guma primerna za čiščenje pod instrumenti

- dolžina izvlečene prosto gibljive cevi vsaj 90 cm

- nastavitve spominskih pozicij stola in instrumentov za 6 terapevtov

- spomin za delovanje inštrumentov:

- vsaka cev mora imeti svoj spomin tako, da  deluje različno ob preostalih. Avtomatski spomin vsake delovne zahteve

- vsaj 3 spominski nivoji, ki jih osebje lahko preimenuje npr.: kirurgija, endo, protetika…

- ustrezen je tudi Zobozdravstvena enota, ki ne dopušča funkcije preimenovanja oziroma prevoda v slovenski jezik

- velika polica pod dentalno enoto:

- v 2 oseh  gibljiva roka, ki se jo lahko instalira vsaj na 3 pozicijah.

- zaradi varnosti naj bo nosilni del police tovarniško pritrjen z vijaki – izbira vsaj 3 pozicij pritrditve.

- v nosilcu dva nerjaveča pladnja po standardu za vnos v avtoklav

- amortizer za nastavitev dentalne roke z instrumenti po višini. Zavora za fiksiranje dentalne enote na poljubni višini. Snemljiv  ročaj za dvigovanje in spuščanje dentalne enote. Opcija: Ročaj na levi strani. Opcija: Ročaji primerni za sterilizacijo

- pretočni grelec vode za nasadne inštrumente direktno pred vhodom v cevi instrumenta

- hlajenje svedrov na instrumentih – terapevt lahko na nožnem stikalu  izbere 3 načine hlajenja. Med vrtanjem naj bo zagotovljena izbira enega od načinov: Suho delo / delo z izpihovanjem / vodno hlajenje

- regulacija hitrosti vrtenja turbine  in mikromotorja z multifunkcijskim nožnim stikalom. Hitrost mikromotorja najnižje že od 100 do največ 40 000 obratov  na minuto. Spomin zadnje uporabljene hitrosti vrtenja instrumentov

- nožna tipka za izpihovanje z zrakom na instrumentih – brez vrtenja svedrov. Izbira spominskega nivoja dela z instrumenti direktno na nožnem stikalu

- eno samo multifunkcijsko  nožno stikalo s funkcijami:  Spreminjanje hitrosti in moči instrumentov, upravljanje smeri stola, spomin za splakovanje, spomin zadnja pozicija,  ščitnik z varnostnim stikalom, vklop hlajenja instrumentov (brez, samo zrak, voda). S spominom zadnje hitrosti instrumenta. Avtomatski premik pedala v spominsko točko. Opcija: brezžično nožno stikalo

- tipke na nožnem stikalu za priklic zadnjega položaja pred splakovanjem in avtomatsko gibanje v splakovanje

- touch ekran - prikazovalnik s funkcijo prikaza servisnih intervalov in sporočil o delovanju sistema. Servisni meni za osebje z nastavitvami: reflektorja, instrument  luči, instrumentov, čistilnih programov, zagonskega stanja ob vklopu, upravljanja temperature grelcev, domačega ekrana…Funkcija zamrznjenega ekrana za čiščenje

- prikazovalnik omogoča poimenovanje uporabnikov. Prikazovanje hitrosti  vseh vrtečih  instrumentov. Vsak vklop funkcij označen z zvočnim signalom

- fontana mora biti montirana na tla ob stolu za pacienta. Pljuvalnik mora biti vrtljiv okoli svoje osi. Snemljive plastike fontane in snemljiv pljuvalnik fontane

- fontana naj bo snemljiva, keramična in ali steklena, o čemer se naročnik odloči ob naročilu

- amalgam separator v fontani – skladno z zakonodajo več kot 95% separiranje. Centrifuga naj bo v isti osi kot zbirna posoda

- opcija: izbira mokrega sesalnega sistema za zunanji amalgam separator

- grelec vode  za izpiranje lončka v fontani direktno pred izlivom v lonček

- puster s snemljivim ohišjem na strani asistentke (primerno za sterilizacijo) in samostojno cevko za suh zrak

- Roka za sesalce gibljiva levo-desno in nastavljiva po višini v krajši izvedbi. Možnost izbire med več dolžinami roke. Zaradi širine ambulante, roka v vodoravnem delu ne sme presegati dolžine 30 cm

- opcija: postavitev nerjavečega pladnja standard velikosti na asistent enoti. Pladenj mora biti odstranljiv

- filtri za sesalce, morajo biti montirani na zunanjem ohišju

- vsaj 4 nastavljivi timerji – po izbiri kot odštevalnik ali kot štoparica

- časovni izklop vode v kozarec in vode v fontano. Nastavitev spreminja osebje brez posega v aparat

- fontana mora biti vrtljiva in premična izpred naročja pacienta  daleč v levo od asistence. Za premikanje se uporabi ročaj, ter se tako izogne dotiku kontaminirane keramike. Ustrezen odmik označi zvočni signal

- izklop sesalcev z nožno  tipko, ki jo sproži terapevt ali asistent. Vakum ponovno deluje takoj ko osebje tipko spusti – brez da tipko pritisne ponovno. Vklop kot tipka in ne kot stikalo. Ista tipka se uporabi tudi za hitro varnostno zaustavitev funkcij stola in prekinitev delovanja stola pred končno spominsko pozicijo

- funkcija selektivnosti sesanja omogoča ločeno delovanje male in velike sesalne cevi. Izbira izklopa se nanaša na obe cevi ali samo veliko sesalno cev

- upravljalni tipkovnici pri terapevtu in asistenci morata imeti enake osnovne funkcionalnosti: Vsaj 1 skupen timer, polnjenje kozarca, splakovanje fontane, spominske funkcije stola s spominom pozicije pred splakovanjem ter smerne manualne nastavitve pozicij stola, zaklepanje displaja, vklop reflektroja in vklop kompozitne svetlobe

- na zdravnikovi strani dodatno še vsaj 4 timerji, komande za smer mikromotorja, prikazovalnik ure, vklop izklop vode na instrumentih, vklop izpihovanja, direktna varnostna tipka za kolaps pozicijo, vklop higienskih funkcij in hydroclean čiščenja, vsaj 2 spominski poziciji za delovni položaj, vstopno izstopni položaj , splakovanje in zadnja pozicija.. ekran lahko osebje spremeni in ustvari svoj ekran s priljubljenimi funkcijami

- posodobitve programske opreme preko  USB vmesnika

- opcija: ENDO funkcija mikromotorja

- opcija: Fiziološka črpalka in kirurški mikromotor.

- vgrajena avtomatska dezinfekcija vode s filtrom po predpisu DVGW

- set za intenzivno avtomatsko tedensko dezinfekcijo vode vgrajen v ohišju stroja. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Dezinfekcijsko sredstvo vsaj 5% H2O2

- čistilni programi za cevi instrumentov s Hydroclean funkcijo za sesalni sistem. Program avtomatskega jutranjega izpiranja vsake cevi vsaj 120 sekund. Program avtomatskega izpiranja vsake cevi po pacientu vsaj 20 sekund. Program avtomatskega izpiranja dovodnih  cevi in odtočno sesalnega sistema na koncu delovnega dneva vsaka cev vsaj 20 sekund

- ločen program splakovanja odtočno sesalnega sistema s hladno vodo

- doziranje dezinfekcijskega sredstva mora biti dostopno od zunaj brez posega v notranjost stroja

- za izpiranje pljuvalnika se uporablja hladna voda brez dezinfekcijskega sredstva

- reflektor z naravno svetlobo  z Rf vrednostjo več kot 95 LED. Jakost vsaj 44.000 LUX, z regulacijo jakosti vsaj 5 stopenj z barvo svetlobe od 5200 K, z 2 ročajema (opcijski ročaji primerni za sterilizacijo)

- vklop brez dotika – s senzorjem. Senzorski izklop modre svetlobe za delo s kompozitnimi materiali... Nosilna cev s predpripravo za montažo roke za ekran. Vklop na senzorju in na tipkovnici. Reflektor gibljiv vsaj v 3 oseh. Opcijsko 4 os z zaklopom. Ambient svetloba SPA pred posegom

- reflektor brez ventilatorja

- izklop reflektorja v poziciji za splakovanje, avtomatski vklop v povrnjeni delovni poziciji

- opcija: Povečevalno ogledalo na reflektroju

- opcija: Vgradnja polimerizacijske LED svetilke na asistent enoti; 3 programi delovanja (polna moč / impulzno/ postopno naraščanje jakosti), časovni izklop. Svetlobna vlakna primerna za sterilizacijo

- mala in velika sesalna cev snemljivi z regulacijami jakosti - gladka v notranjosti. Filtra za sesalce na ohišju stroja dostopna brez posega v notranjost

- izklop vode, zraka in elektrike s centralnim električnim stikalom

- sistem za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja za vsakim pacientom

- upravljanje stola z nožnim stikalom pri dvignjeni cevi standardno onemogočeno. Za vklop funkcije sočasnosti naj terapevt na nožnem stikalu izklopi varnostno funkcijo. Zaustavitev programskega gibanja stola s tipko na ohišju stola

- možnost programiranja nastavitve položajev pacienta (hrbtni naslon) in nastavitve višine sedala, (sedalo se mora spustiti čim nižje – manj kot 36 cm od tal  in dvigniti vsaj 82 cm – dopustna toleranca 82cm +-3cm)

- skupna širina stola za pacienta skupaj s fontano pritrjeno na tla manj kot 100 cm

- trandelenburg - sočasno dvigovanje / spuščanje  sedalnega dela skupaj z gibanjem hrbtnega naslona prepreči efekt »izvlečene srajce«

- stol izdelan za težje paciente – vsaj  180 kg

- vsaj 5 spominskih pozicij stola. Vsi spominski položaji stola se shranijo po željah vsaj 6 terapevtov

- opcija: svetlobno opozorilo vklopa in higienskih funkcij

- upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na sestrski in terapevtski strani in nožnega stikala. Pri zdravniku direktna tipka za kolaps pozicijo

- priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja, ter avtomatski vklop vode v poziciji splakovanja

- varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire. Stikala na vseh izpostavljenih mestih (vsaj 6 stikal)

- vzglavnik z hitrim vijakom z  dvojnim pregibom za 180 stopinj. Oblazinjenje se lahko instalira vsaj v 2 smeri. Ročaja za upravljanje na zdravnikovi in asistent strani. Opcija dodatni vzglavnik za dolge posege

- hrbtni naslon mora biti v zgornjem delu ožji, v spodnjem delu pa širši

- položaj stola (pacientove glave) v ležečem položaju mora biti na enakem mestu kot trenutno postavljeni stoli. Dopustno odstopanje 10 cm v vse smeri

- postavitev talnih instalacij levo spredaj od sedišča pacienta. Opcija: pokrov za instalacije pod pacientom

- snemljiva plastificirana zaščita stola pred pacientovo obutvijo. Opcija: snemljiva  trda plastična zaščita za obutev

- stol mora imeti dva  naslona za pacientovi roki  - premična naprej

- barve oblazinjenja stola: po barvni karti proizvajalca

- barva lakiranih delov stroja enotno: dentalno belo

- opcija: polica na cevi reflektorja za dodatne naprave npr. apex lokator

- opcija: Vgradnja  priključkov voda zrak elektrika za naprave drugih proizvajalcev

- ohišje in oblazinjenje iz materialov, ki se lahko čisti in razkužuje

- avtomatski izpust kondenza iz dovodnega zraka po vsaki zaključeni uporabi nožnega stikala

- nosilec kozarca za odpadke premičen – za postavitev na rob police s pladnji

- dezinfekcijsko sredstvo  - GEL za odtočno sesalni sistem – dobavljen z dozatorjem za takojšnjo uporabo

- set za sesalne kanile manjših dimenzij in sesalni nastavki brez regulacij

- montaža stola mora biti omogočena brez privijanja v tla zaradi talnega gretja (npr. preko pritrdilne plošče)

- navodila za uporabo v slovenščini

Ostale zahteve:

- ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov. zobni stol ima CE certifikat.

- dobavitelj mora v svojih prostorih omogočiti ogled stola in demonstracijo dela pred dokončnim izborom.

- dobavitelj mora zagotoviti lastno servisno službo, organizirano v Sloveniji ali v državah EU na način, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. naročnik zahteva odzivni čas (to je čas prihoda serviserja na lokacijo naročnika in  pričetek z odpravo okvare) do 4 ure od prejema prijave napake, če je le ta oddana v rednem delovnem času servisa. čas za odpravo napake je do 2 delovnih dni, razen v primeru dobave nadomestnih delov iz tujine, ko je čas za odpravo napake do 4 delovnih dni

- dobavitelj mora zagotavljati originalne rezervne dele od dobave še 10 let

- garancija zobozdravstvenega stola mora znašati najmanj:

- 24 mesecev stroj in nasadni instrumenti,

- 36 mesecev mikromotorji.

Dobavitelj  mora  v  navedenih  garancijskih  obdobjih  zagotavljati  brezplačno  garancijsko  vzdrževanje  in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca blaga.

V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi  zobozdravstvenega  stola  (v  stroške  pa  spadajo  tudi  rezervni  deli,  vse  storitve  in  kilometrina servisne  službe).  V primeru,  da  zobozdravstvenega  stola  ne  bo  mogoče  popraviti,  ga  mora  ponudnik zamenjati z novim.

- vzdrževanje   obsega   redni   pregled   opreme,   preverjanje   in   optimizacijo   opreme,   vse   potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku.

- dostava in montaža aparata ter izobraževanje uporabnikov mora biti vključeno v ceno. dobavitelj mora sam in na lastne stroške odpraviti vse morebitne poškodbe  uporabnikove opreme in tlakov, ki bi nastale z montažo novega stola in poskrbeti, da je ambulanta po izvedeni montaži v enakem stanju.

Rok dobave je 60 dni od podpisa pogodbe.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

- Vzorec pogodbe

JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktor: Veselin Šučur, dr. med. spec. gin. in porod.

Identifikacijska številka za DDV: SI30102090

Matična številka: 5502420000

(v nadaljnjem besedilu naročnik)

in

……………………………………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………………..

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

(v nadaljnjem besedilu dobavitelj)

sklepata:

POGODBO ZA DOBAVO, DOSTAVO IN MONTAŽO –

Zobozdravstvenega aparata

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3  izvedel javno naročilo male vrednosti za predmet javnega naročila: dobava, dostava in montaža zobozdravstvenega aparata (v nadaljevanju UZ aparat)

- da je bil postopek objavljen na Portalu JN št. ……………………… dne ……………………….

- da je odločitev o oddaji objavljena na portalu JN dne ……………………….

- da je razpisna dokumentacija in ponudba sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda naročilo, dobavitelj pa prevzema v dobavo, dostavo in montažo aparata za zobozdravstvo, tip………………proizvajalca…………………………………………… Predmet pogodbe je tudi izobraževanje uporabnikov.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost temelji na ponudbeni vrednosti dobavitelja po ponudbi št.:…………………..in znaša…………………………... EUR brez DDV oziroma ………………………………..…EUR z DDV.

Naročnik se obveže, da bo dobavitelju plačal (s prevzemnim zapisnikom prevzeto), dobavljeno in montirano aparaturo v roku …………….. dni od prevzema.

Pogodbena vrednost je fiksna in vključuje vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za pričetek rednega delovanja aparata, kar potrdi odgovorna oseba naročnika s podpisom primopredajnega zapisnika.

Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov.

ROK DOBAVE IN MONTAŽE

- člen

Dobavitelj se obvezuje zobozdravstveni aparat dobaviti in montirati ter izvesti vse potrebno do rednega delovanja, skladno z zahtevami naročnika iz tehnične dokumentacije, v roku ………….. dni , šteto od dneva podpisa pogodbe. Rok dokončne dobave je datum podpisa primopredajnega zapisnika.

- člen

Dobavitelj pride v zamudo, če aparata ne dobavi do roka, določenega v tej pogodbi v predhodnem členu. V tem primeru ima naročnik pravico do obračuna pogodbene kazni v skladu s to pogodbo.

Dobavitelj ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodkov, ki so posledica višje sile

- prekinitev izvajanja dobave na zahtevo naročnika

- drugi izredni dogodki, ki jih ni mogoče pripisati vplivu dobavitelja in pod pogojem, da jih dobavitelj takoj ob nastanku, najkasneje pa v roku 3 dni,  pisno sporoči naročniku, ki jih naročnik ni dolžan upoštevati.

Vsako podaljšanje roka dobave je veljavno samo s pisnim aneksom.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA OB DOSTAVI

- člen

Dobavitelj je dolžan rok – dan in uro dobave uskladiti z odgovorno osebo naročnika.

- člen

Dobavitelj je dolžan dostaviti in montirati UZ aparat skladno z zahtevami naročnika iz tehnične dokumentacije, ter izvesti vse potrebne aktivnosti, da bo UZ aparat naročnik lahko uporabljal.

Pred prevzemom je dobavitelj dolžan usposobiti uporabnike, ki bodo aparaturo uporabljali.

Prevzem UZ aparata je končan, ko odgovorna oseba naročnika podpiše primopredajni zapisnik o prevzemu in s tem potrdi izpolnitev vseh obveznosti dobavitelja.

GARANCIJA IN VZDRŽEVANJE

- člen

Dobavitelj zagotavlja garancijski rok (šteto od dneva podpisa primopredajnega zapisnika).

- Garancija zobozdravstvenega stola mora znašati najmanj:

- 24 mesecev stroj in nasadni instrumenti,

- 36 mesecev mikromotorji.

- dobavitelj mora zagotavljati originalne rezervne dele od dobave še 10 let

Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

V garancijski dobi mora dobavitelj zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi aparata (rezervni deli, storitve in kilometrine servisne službe).

- dobavitelj zagotavlja servisno službo ………………………………..na naslovu ……………………………………….

Odzivni čas (to je čas prihoda serviserja na lokacijo naročnika in pričetek z odpravo okvare) je do 4 ure od prejema prijave napake, če je le ta oddana v rednem delovnem času servisa.

Čas za odpravo napake je do 2 delovnih dni, razen v primeru dobave nadomestnih delov iz tujine, ko je čas za odpravo napake do 4 delovnih dni.

- člen

Kontaktna oseba za servisiranje na strani naročnika : ………………………………………………..

Kontaktna oseba za prijavo okvare na strani dobavitelja: ……………………………………..

- člen

Servisna služba, ki bo skrbela za aparat v času trajanja garancijske dobe, je dosegljiva na naslovu…………………………………… telefonu……………… e-naslovu…………………… in sicer v delovnem času servisa, to je od ponedeljka do vključno petka od …………………… do…………………… .

- člen

Dobavitelj zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov. zobni stol ima CE certifikat.

ODGOVORNOST DOBAVITELJA

- člen

Dobavitelj je naročniku odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Dobavitelj odgovarja tudi za vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi njegovega nekvalitetno ali malomarno opravljenega ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je dobavitelj dolžan opraviti po tej pogodbi.

Naročnik je v primeru neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnimkoli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani dobavitelja, ki ne more presegati skupne vrednosti pogodbe iz 3. člena.

Omejitev glede višine zneska odškodnine ne velja za:

a)  plačila iz naslova varovanja intelektualne lastnine in

b) odškodnine za telesne poškodbe (vključno s smrtjo), materialno škodo in materialno osebno lastnino, za katero je odgovoren dobavitelj.

ZAVAROVANJE

- člen

Dobavitelj mora v roku do 10 dni od prejema sklenjene pogodbe, predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10 % od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Uveljavljanje bančne garancije ne izključuje siceršnje odškodninske odgovornosti izvajalca.

V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku določenem v prvem odstavku tega člena, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti iz te pogodbe je unovčljiva na prvi poziv naročnika v naslednjih primerih:

- če izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu in rokih, opredeljenih v tej pogodbi,

- če bo izvajalec zamujal z dobavo, pa za zamudo ne bo utemeljenih razlogov, ki jih priznava naročnik,

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe,

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od te pogodbe,

- če izvajalec neutemeljeno zavrne naročilo ali storitev odstopa od naročenega načina izvedbe,

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

- člen

Dobavitelj bo moral naročniku ob prevzemu predmeta naročila ali  najkasneje v roku 10 – deset delovnih dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 10 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v pogodbi in razpisni dokumentaciji.

Inštrument zavarovanja je unovčljiv na prvi poziv naročnika in brezpogojno. Predložitev garancije iz za odpravo napak v garancijske roku je pogoj za uspešen prevzem predmeta naročila. Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži garancije, se šteje, da prevzem predmeta naročila ni opravljen, naročnik pa lahko uveljavi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

POGODBENA KAZEN

- člen

Dobavitelj je v primeru zamude roka iz 4. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 % od vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe, vendar skupaj ne več kot 10 % od vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe.

VAROVANJE PODATKOV

- člen

Dobavitelj se zaveda, da bo pri izvedbi predmeta te pogodbe lahko dobil tudi dostop do občutljivih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe. Za varovanje podatkov v zvezi z izvedbo te pogodbe je dobavitelj odškodninsko odgovoren, morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost dobavitelja.

PROTIKURUPCIJSKO DOLOČILO IN RAZVEZNI POGOJ

- člen

Upoštevaje določbe 14. člena ZIntPK (ur.l.RS št. 45/10) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla;

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji;

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, lahko naročnik prekine to pogodbo brez odpovednega roka in odgovornosti za povrnitev stroškov oziroma škode, ki bi jo izvajalec zaradi tega utrpel.

KONTAKTNE OSEBE

- člen

Odgovorna oseba naročnika, ki bo zobozdravstveni aparat prevzela je :………………………………………..

Odgovorna oseba dobavitelja je:………………………………………………..

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja, dobavitelj pa tudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka s pisnim obvestilom, če dobavitelj obveznosti pogodbe ne izvršuje pravočasno ali kako drugače krši določila pogodbe.

- člen

Naročnik in dobavitelj se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno.

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu naročnika.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se, če s to pogodbo ni določeno drugače, za razmerje med strankama uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 OZ-UPB1).

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, pri čemer le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

Datum:…………………………………..                              Datum:……………………………………..

| Dobavitelj:……………………………. | Številka pogodbe:…………………………… Naročnik: JZ Zdravstveni dom Ptuj Direktor: Veselin Šučur,dr.med.spec.gin. in porod. |
| --- | --- |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)