## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: OBČINA MEŽICA, TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
PREDMET: REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA NOTRANJIH OBSTOJEČIH PROSTOROV VRTEC MEŽICA
PREDMET: PZI POPIS DEL
ŠT. PROJEKTA: 01/2025
DATUM: 15.6.2026
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | GRADBENA DELA | 0
III. | OBRTNIŠKA DELA | 0
IV. | NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0
V cenoti po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji. Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo, in da na projektne ter tehnične rešitve, dimenzije, količine, izvedbo in izbor materialov nima pripomb.
Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excelu) preverjana in ekvivalentna pismeni obliki. Vsaka stran podpisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.
Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:
REKAPITULACIJA PO POSAMEZNIH SKLOPIH
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | GRADBENA DELA
1. | RUŠITVENA DELA | 0
2. | ZIDARSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0
III. | OBRTNIŠKA DELA
1. | VRATA | 0
2. | SPUŠČENI STROPOVI | 0
3. | TLAKARSKA DELA | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA | 0
5. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
6. | OSTALA MANJŠA OPREMA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | 0

## SPLOŠNE OPOMBE POPISA
SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA POPISA
PRI ODDAJI PONUDBE JE IZVAJALEC SAM DOLŽAN PREVERITI ZMOŽKE IN SEŠTEVKE TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO! V PRIMERU ODSTOPANJ JIH JE DOLŽAN ZAJETI V SKLOPU TE PONUDBE!
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
- | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
- | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
- | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
- | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
- | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
- | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
- | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
- | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
- | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
- | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
- | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
- | sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat
- | Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami študije požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
- | Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih standardih in predpisih
- | Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave o lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.
- | Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu, predložiti tehnične liste oz. izjave o lastnostih.
- | DDV prikazati posebej
Klasifikacija gradbenih materialov po SIST EN 13501-1
Zahteve požarne lastnosti oblog na zaščitenih evakuacijskih poteh
Zahtevane požarne lastnosti stenskih, stropnih, in talnih oblog glede na namembnost prostorov v stavbi
Zahtevane požarne lastnosti stenskih, stropnih, in talnih oblog v prostorih za veliko uporabnikov

## PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opomba:
- | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05, 43/11)
- | Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to področje v Republiki Sloveniji.
- | Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.
- | Gradbišče skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Priprava gradbišča za začetek izvajanja, ki vključuje izdelavo in načrta organizacije gradbišča in terminskega plana, ki ju potrdi investitor in nadzor. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter izvajanje nalog koordinatorja za varno delo. (UREDI INVESTITOR) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izvedba ukrepov iz varnostnega načrta, redno vodenje knjige ukrepov varovanje zdravja in varnosti pri delu. (vodenje evidence, redni vpisi,…) | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Ureditev vodovodnega gradbiščnega priključka. | kos | 1 | 0 | 0
5. | Ureditev elektro gradbiščnega priključka. | kos | 1 | 0 | 0
6. | Postavitev, najem, vzdrževanje in odvoz pisarniškega kontejnerja in kontejnerja za skladišče, za celoten čas gradnje oz. adaptacije. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Postavitev, najem, vzdrževanje in odvoz kontejnerja za sanitarije, za celoten čas gradnje oz. adapatacije. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Postavitev, najem, vzdrževanje in odvoz kontejnerja za odpadni material, za celoten čas gradnje oz. adaptacije. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu GZ-1, ter odstranitev po končani gradnji oz. adaptacije. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava načrta za ravnanje z odpadki ter pooblastiti izvajalca za pridobitev evidenčnih listov ter vodenje evidence o vrstah in količinah gradbenih odpadkov. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Dobava oz. izdelava in montaža protiprašne predelne stene iz mavčnih plošč s kovinsko podkonstrukcijo sistem W628B, sestavljene iz enostranske enoslojne obloge Knauf gradbenih plošč GKB A dim. 2000/1250/12,5 mm, enojne kovinske podkonstrukcije deb. 50 mm, komplet s tesnenjem stikov z lepilnim tesnilnim trakom, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Sistem: Knauf W628B ali enakovredno (gradbiščna predelna stena se postavi na območju kjer obstoječi prostori niso predmet obdelave. Gradbiščna predelna stena se ne sme vijačiti v tla in v montažni strop, da ne pride do poškodovanja talne obloge in spuščenega stropa. Zaradi tega je potrebno izvesti drugo tehniko pritrjevanja oz. fiksiranja). Količina je ocenjena! | m2 | 23 | 0 | 0
12. | Dobava oz. izdelava in montaža zaščite obstoječe talne obloge, kjer se ne izvaja adaptacija. Zaščita se izvede z debeloslojnim pokrivnim filcem, komplet s tesnenjem stikov z lepilnim tesnilnim trakom, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pokrivni filc se izvede tudi pod protiprašno predelno steno). Količina je ocenjena! | m2 | 50 | 0 | 0
13. | Izvedba projektantskega nadzora za gradbeno obrtniška dela. | ur | 25 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## RUŠITVENA DELA
II. GRADBENA DELA
1. RUŠITVENA DELA
Opomba:
- | Za optimalni potek rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela: ~ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ~ varnost okoliških prebivalcev ~ stabilnost objekta, ki se ruši v času rušenja ~ stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste.
- | Izvajalec del za rušenje mora v okviru pripravljalnih del izvesti: ~ zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste ~ fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši ~ odklopiti vse eventualne inštalacije, ki se še nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za eletrično in vodovodno inštalacijo ~ odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta ~ izprazniti objekt ~ izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela.
- | Postopek rušenja: ~ deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov ~ za odpadke kot so opeka, mešani gradbeni odpadki, pločevina, steklo in les se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše začasne deponije, s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo. ~ vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje ~ predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo izvajala.
- | Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.
- | Investitor zagotovi., da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja za rušenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naročilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov za katere vrste odpadkov gre. Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen z predpisi, ki ureja ravnanje z odpadki.
- | Gradbeni odpadki se začasno odlagajo na deponijo na gradbišču tako, da ne osnesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Demontaža oz. odstranitev celotne notranje opreme, delno v prostore vrtca, delno pa na stalno deponijo, komplet s prenosom iz objekta, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Opremo bo soltiral investitor. | m2 | 222.5 | 0 | 0
2. | Kompletna izvedba prebojev /odprtin za izvedbo novih vrat, obstoječa stena do debeline 30 cm (opečna stena, AB stena). Vključno z ometom ter odstranitev morebitnih AB vezi. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Izvedba po tlorisih obstoječega stanja. | m3 | 3 | 0 | 0
2.1. | Rezanje z diamantno žago v obstoječo steno do debeline 20 cm (opečna stena, AB stena). Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedba po tlorisih obstoječega stanja. | m1 | 27.5 | 0 | 0
3. | Izvedba odstranitve finalnega tlaka ne glede na material, vključno z nizkostensko obrobo. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 222.5 | 0 | 0
4. | Kompletna odstranitev stenske keramike v prostorih sanitarije/kopalnice, vključno z odstranitvijo lepila. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 75.9 | 0 | 0
4.1. | Izvedba čiščenja ostanka lepila od predhodno odstranjene finalne obloge, strojno brušenje obstoječe površine ter čiščenje površin po končani izvedbi. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 75.9 | 0 | 0
5. | Kompletna odstranitev stenske keramike v ostalih prostorih, ki niso sanitarije/kopalnic, vključno z odstranitvijo lepila. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 4 | 0 | 0
5.1. | Izvedba čiščenja ostanka lepila od predhodno odstranjene finalne obloge, strojno brušenje obstoječe površine ter čiščenje površin po končani izvedbi. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 4 | 0 | 0
6. | Kompletna izvedba odstranitve morebitnih lesenih stenskih oblog. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Količina je ocenjena! | m2 | 15 | 0 | 0
6.1. | Izvedba čiščenja ostanka lepila od predhodno odstranjene finalne obloge, strojno brušenje obstoječe površine ter čiščenje površin po končani izvedbi. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 15 | 0 | 0
7. | Kompletna izvedba odstranitve morebitnih stenskih tapet, vključno z odstranitvijo lepila. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Količina je ocenjena! | m2 | 21 | 0 | 0
7.1. | Izvedba čiščenja ostanka lepila od predhodno odstranjene finalne obloge, strojno brušenje obstoječe površine ter čiščenje površin po končani izvedbi. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 21 | 0 | 0
8. | Kompletna izvedba odstranitve obstoječega spuščenega stropa, vključno z podkonstrukcijo. Ne glede na tip materiala spuščenega stropa. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 222.5 | 0 | 0
9. | Kompletna izvedba demontaže notranjih enokrilnih vrat, skupaj z podboji. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | kos | 4 | 0 | 0
10. | Razna gradbena pomoč v delu pri rušitvenih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun se izvrši na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena!
- | KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
- | PK delavec | ur | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA DELA
II. GRADBENA DELA
2. ZIDARSKA DELA
Opomba:
- | V ceno je potrebno vključiti vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, zapolnjevanje fug, rezanje opeke za zidarsko vez.Izvedba natančno po navodilih proizvajalca. Pri izvedbi je potrebno upoštevati projekte inštalacij ter pripraviti utore za poznejšo vgraditev inštalacijskih elementov.
- | V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd. V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z normativi v gradbeništvu. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih statičnih predpisov in normativov. Za vse vgrajene materiale se zahteva ustrezne ateste, izjave o skladnosti in poročila. Prečrtane stvari niso predmet ponudbe.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava materiala s prevozom in zidanje oz. zazidava raznih obstoječih odprtin do debeline 20 cm. Stena zidana iz akustičnimi porobetonskimi zidaki, kot. npr. YTONG Silka HM 200 Akustik, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno). Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 12.5 |  | 0
2. | Izvedba notranjega, tankoslojnega, mikroarmiranega ometa na Ytong zidove v debelini 3-6 mm (Ytong tankoslojni omet), vključno s prednamazom za izravnavo upojnosti (Ytong prednamaz UNI) in vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali. Na stikih različnih materialov (npr. Ytong, beton, itd) potrebno uporabiti armirno mrežico iz steklenih vlaken.Vse po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri. Količina je ocenjena! | m2 | 25 | 0 | 0
3. | Dobava materiala in izvedba ročnega ometa oz. izravnalne mase za izravnavo sten, kjer je bila odstranjena stenska keramika, s predhodnim cementnim obrizgom 1:2 ali z impregnacijo z emulzijo za boljšo oprijemljivost ometov z zidovi, vključno z armirano mrežico, kompletno z vsemi transporti, napravo ometnih mešanic ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 75.9 | 0 | 0
4. | Izvedba zarezovanja in štemanja utorov oz. kanalov za izvedbo strojnih in elektro inštalacij v obstoječih stenah. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 110 | 0 | 0
5. | Zametavanje utorov oz. kanalov po izvedbi strojnih in elektro inštalacij. Špric in groba zidarska obdelava izdobljenih kanalov v obstoječih stenah. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 110 | 0 | 0
6. | Izvedba preboja z diamantnim vrtanjem skozi obstoječe stene, ne glede na debelino stene ter dimenzija preboja, ter obdelava preboja za potrebe izvedbe strojnih in elektro inštalacij. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | kos | 9 | 0 | 0
7. | Izvedba preboja z diamantnim vrtanjem skozi AB obstoječo medetažno ploščo, ne glede na dimenzijo preboja ter obdelava preboja za potrebe izvedbe strojnih in elektro inštalacij. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | kos | 2 | 0 | 0
8. | Rezanje in dolbljenje oz. štemanje v tlaku za izvedbo notranjih instalacij. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 45 | 0 | 0
9. | Zidarska obdelava oziroma krpanje v obstoječem tlaku, predhodno izdobljenih kanalov v tleh za izvedbo notranjih instalacij. Z uporabo ustreznih premičnih nastopnih površin in ostale opreme. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 45 | 0 | 0
10. | Gradbeno čiščenje celotnega objekta po končanih mokrih postopkih in med vmesnimi fazami v času izvedbe adaptacije : obračun po neto tlorisni enkratni površini objekta - upoštevajo se uporabne površine. Pogodbeni izvajalec je dolžan vsakodnevno čistiti objekt, pospravljati gradbišče v s skladu s pravili stroke. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 222.5 | 0 | 0
11. | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, s zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave ter stopnišča, ... Obračun po neto tlorisni površini objekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 22.5 | 0 | 0
12. | Gradbena pomoč PK delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz režijskega dnevnika. | ur | 20 | 0 | 0
13. | Gradbena pomoč KV delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz režijskega dnevnika. | ur | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0

## VRATA
III. OBRTNIŠKA DELA
1. VRATA
Opomba:
- | Pred izvedbo stavbnega pohištva je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta in vpisane sheme vskladiti z zadnjimi veljavnimi načrti arhitekture!
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Vrata so vgrajena v serijske finalno obdelane objemne podboje. Podboji so suhomontažni, z globoko brazdo z vstavljenimi gumi tesnili, podboji finalno obdelani kot vratna krila, ob zidovih podboji tesnjeni s tesnilnim materialom (kot npr. poliuretanska pena). Vratno krilo je poravnano s lesenim podbojem v barvi po izboru projektanta oz. investitorja. Vratna krila polna, lahka, zvočno izolacijska, izdelana iz lesenih gladkih plošči, Vratno krilo s kvalitetnimi vgradnimi in nevidnimi tečaji. Vrata so na robovih obdelana z nalimki iz trdega lesa. Vrata opremljena s kompletnim okovjem, kvalitetna kljuka po izboru projektanta in z ločeno rozeto za ključavnico. Smer odpiranja so razvidne iz shem.
- | Vsa vrata morajo biti oblikovana na način, da so kontastno zaznavna in opremljena s kontrastnimi oznakami.
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža požarnih enokrilnih lesenih vrat z kovinskim podbojem, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Od tega je smer odpiranja 1x desno in 1x levo. | kos | 2 |  | 0
- | zidarska mera: 100/220 cm
- | svetla mera: 90/215 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | podboj: kovinski, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja
- | Krilo: leseno, MAX obloga, iverokal obloga
- | okovje: 3D nastavljivi vidni mat (nesvetleče) kromirani panti ali kvalitetno skrito okovje
- | kljuka: ALU medicinska antibakterijska kljuka z dvodelno rozeto, požarne evakuacijske kljuke v skladu s predpisi in standardom SIST EN 1155
- | ključavnica: da, sistemska cilindrična
- | samozapiralo: da, C5 (število ciklusov zapiranja 200.000; zelo pogosta raba)
- | prag: Nizko izolativni pohodni prag, izveden za nemoten prevoz vozičkov
- | ostalo: /
- | toplotna prehodnost: /
- | zvočna izolativnost: /
- | protivlomna zaščita: /
- | požar: da, EI260 - C5
- | evakuacija: da, SIST EN 1155
- | dimotesnost: da
- | kontrola pristopa: /
- | posebnosti: /
- | Vrata so vgrajena v serijske finalno obdelane objemne podboje, ki so poravnani z vratnim krilom. Podboji so suhomontažni, z globoko brazdo z vstavljenimi gumi tesnili, ob zidovih podboji tesnjeni s tesnilnim materialom. Vratna krila polna, lahka, izdelana iz gladkih plošč in obojestransko v barvi oz. po izboru projektanta oz. investitorja. Vrata opremljena s kvalitetnimi in vgradnimi nevidnimi/vidnimi tečaji, s kvalitetnim tesnenjem, kvalitetna kljuka po izboru projektanta ter z ločeno rozeto za ključavnico, z vrati dobaviti in zmontirati talne in stenske odbojnike in zaključne stenske letve. Smer odpiranja so razvidne iz shem.
2. | Izdelava, dobava in montaža požarnih enokrilnih lesenih vrat z kovinskim podbojem, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | zidarska mera: 100/220 cm
- | svetla mera: 90/215 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | podboj: kovinski, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja
- | Krilo: leseno, MAX obloga, iverokal obloga
- | okovje: 3D nastavljivi vidni mat (nesvetleče) kromirani panti ali kvalitetno skrito okovje
- | kljuka: ALU medicinska antibakterijska kljuka z dvodelno rozeto, požarne evakuacijske kljuke v skladu s predpisi in standardom SIST EN 179
- | ključavnica: da, sistemska cilindrična
- | samozapiralo: da, C5 (število ciklusov zapiranja 200.000; zelo pogosta raba)
- | prag: Nizko izolativni pohodni prag, izveden za nemoten prevoz vozičkov
- | ostalo: /
- | toplotna prehodnost: /
- | zvočna izolativnost: /
- | protivlomna zaščita: /
- | požar: da, EI260 - C5
- | evakuacija: da, SIST EN 179
- | dimotesnost: da
- | kontrola pristopa: /
- | posebnosti: /
- | Vrata so vgrajena v serijske finalno obdelane objemne podboje, ki so poravnani z vratnim krilom. Podboji so suhomontažni, z globoko brazdo z vstavljenimi gumi tesnili, ob zidovih podboji tesnjeni s tesnilnim materialom. Vratna krila polna, lahka, izdelana iz gladkih plošč in obojestransko v barvi oz. po izboru projektanta oz. investitorja. Vrata opremljena s kvalitetnimi in vgradnimi nevidnimi/vidnimi tečaji, s kvalitetnim tesnenjem, kvalitetna kljuka po izboru projektanta ter z ločeno rozeto za ključavnico, z vrati dobaviti in zmontirati talne in stenske odbojnike in zaključne stenske letve. Smer odpiranja so razvidne iz shem.
3. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih kovinskih evakuacijskih vrat, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | zidarska mera: 100/220 cm
- | svetla mera: /
- | svetla širina prehoda: min. 90 cm
- | vgradnja: suha montaža, po sistemu RAL montaže, AB vez debeline 20 cm
- | material krila: kovinski, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja
- | material podboja: kovinski, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja
- | okovje: trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje
- | kljuka: ALU kljuka, evakuacijske kljuke v skladu s predpisi in standardom SIST EN 179
- | ključavnica: da, sistemska cilindrična
- | samozapiralo: da, C3 (število ciklusov zapiranja 50.000; srednja frekvenca rabe v stavbah, kjer se od uporabnikov pričakuje običajno ravnanje z vrati)
- | prag: nizkoizolativni pohodni prag, izveden za nemoten prevoz vozičkov
- | ostalo: /
- | toplotna prehodnost: okenski profil Uf = 1,10 W/m2K; steklo Ug = 0,50 W/m2K
- | zvočna izolativnost: 37 dB (s podbojem)
- | protivlomna zaščita: da, RC3
- | požar: /
- | evakuacija: da, SIST EN 179
- | dimotesnost: /
- | kontrola pristopa: /
- | posebnosti: nalepka proti zaletavanju, zaščita okvirja ob odpiranju za otroke
- | Vrata so vgrajena v serijske finalno obdelane objemne podboje, ki so poravnani z vratnim krilom. Podboji so suhomontažni, z globoko brazdo z vstavljenimi gumi tesnili, ob zidovih podboji tesnjeni s tesnilnim materialom. Vratna krila polna, lahka, izdelana iz gladkih plošč in obojestransko v barvi oz. po izboru projektanta oz. investitorja. Vrata opremljena s kvalitetnimi in vgradnimi nevidnimi/vidnimi tečaji, s kvalitetnim tesnenjem, kvalitetna kljuka po izboru projektanta ter z ločeno rozeto za ključavnico, z vrati dobaviti in zmontirati talne in stenske odbojnike in zaključne stenske letve. Smer odpiranja so razvidne iz shem.
| SKUPAJ VRATA: |  |  |  | 0

## SPUŠČENI STROPOVI
III. OBRTNIŠKA DELA
2. SPUŠČENI STROPOVI
Opomba:
- | Cena mora zajemati tudi potrebni vezni in pritrdilni material, bandažiranjem in kitanjem stikov v kvaliteti Q2 po celotni dolžini stikov (širine 10 - 15 cm), v kolikor ni dugače zahtevano, kakor tudi potrebna predhodna dela v smislu preverjanja izvedene podlage, snemanja mer, zarisovanja, kakor tudi nabave in dobave kompletnega potrebnega materiala, potrebne transporte in prenose, kakor tudi čiščenje po končanih delih. V kolikor je s projektom predvidena tudi toplotna ali zvočna izolacija, je potrebno tudi slednjo v projektirani izvedbi in debelini vključiti v ceno m2 izvedene stene ali stropa.
- | Preboje v stenah in stropovih je treba zatesniti, da bo zagotovljena zahtevana požarna in zvočna zaščita, kar je upoštevati v cenah. Pri stropovih je potrebno v ceni upoštevati vse odprtine in izreze za luči, rešetke, javljalce požara,…). Prav tako pri stenah upoštevati vse izreze in vse sistemske ojačitve za inštalaterje (ne glede na to, kdo je izvajalec inštalaterskih del).
- | Uporabljen material mora biti sistemski - od istega proizvajalca (plošče, fugirna masa, konstrukcija, vijaki….) - sistemska rešitev od istega proizvajalca.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V vseh prostorih zdravstvenih stavb, v katerih so pod stropno ploščo inštalacijski razvodi, morajo biti zaradi sanitarno higienskih razlogov izvedeni spuščeni stropovi. Spuščeni stropovi so lahko fiksni ali montažni/demontažni in pritrjeni na podkonstrukcijo, ki morajo biti izvedeni iz nekorozivnih materialov.
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža stropov iz mavčno kartonskih sistemov, sistema Knauf, Armstrong ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. Izvedba stropov v naslednji sestavi.
1.1. | Spuščen strop za suhe prostore, obloga iz standardnih plošč. Višina stropa in izvedba po prostorih se izvaja po načrtu Tlorisa Stropov.
- | POVRŠINA | m2 | 195 | 0 | 0
- | konstrukcija: nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v AB konstrukcijo. Višina spuščanja konstrukcije do 30 cm.
- | enoslojna obloga iz navadnih mavčno-kartonskih plošč 1 x 12,5 mm, debeline 12,5 mm
1.2. | Spuščen strop za suhe prostore, obloga iz požarnih standardnih plošč. Višina stropa in izvedba po prostorih se izvaja po načrtu Tlorisa Stropov. Izvedba spuščenega požarnega stropa v območju požarne delitve v širini 50 cm.
- | POVRŠINA | m2 | 31 | 0 | 0
- | konstrukcija: nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v AB konstrukcijo. Višina spuščanja konstrukcije do 30 cm.
- | enoslojna obloga iz požarnih mavčno kartonskih plošč 1 x 15,0 mm, debeline 15,0 mm
1.3. | Spuščen strop za mokre prostore, Obloga iz standardnih plošč. Višina stropa in izvedba po prostorih se izvaja po načrtu Tlorisa Stropov.
- | POVRŠINA | m2 | 12.5 | 0 | 0
- | konstrukcija: nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v AB konstrukcijo. Višina spuščanja konstrukcije do 30 cm.
- | enoslojna obloga iz vlagoodpornih mavčno-kartonskih plošč 1 x 12,5 mm, debeline 12,5 mm
2. | Izdelava, dobava in montaža tipskih požarnih revizijskih odprtin z vratci v spuščnem stropu. V ceni postavke upoštevati tudi izdelavo odprtine ter morajo imeti protimikrobni premaz. Kompletno za obešanje in pritrjevanje ter bandanžiranje. Dimenzija vratc do velikosti 60 x 60 cm, količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža tipskih revizijskih odprtin z vratci v spuščnem stropu. V ceni postavke upoštevati tudi izdelavo odprtine ter morajo imeti protimikrobni premaz. Kompletno za obešanje in pritrjevanje ter bandanžiranje. Dimenzija vratc do velikosti 60 x 60 cm, količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ SPUŠČENI STROPOVI: |  |  |  | 0

## TLAKARSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
3. TLAKARSKA DELA
Opomba:
- | Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi ev. potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji posameznih tlakov.
- | Priprava podlage: Betonsko podlago pripraviti mehansko s peskanjem, brušenjem in rezkanjem, da se odstrani cementno mleko od odprte teksturirane površine. Slabo sprijete plasti odstraniti in temeljito odpraviti napake v podlagi kot so vdrtine od udarcev, poroznosti in prazni prostori. Luknje, prazne prostore in ostale neravnine zapolniti in površino izravnati s primernimi namazi. Betonsko podlago in estrih izravnati, do ravne, gladke površine. Vrhove pobrusimo. Pred izvedbo tlaka odstraniti vse prašne delce in slabo sprijeti material z vseh površin, najbolje s ščetko ali sesalnikom.
- | Izbrana finalna obloga mora ustrezati iz kriterijev Tehnične smernice za Graditev za zdravstvene stavbe točke št. 2.3.2.2: higienske zahteve v prostoru, mehanske zahteve, požarne zahteve, zahteve v zvezi z namenom medicinske uporabe prostora, zahteve v zvezi z lastnosti materiala in izvedbe tlakov, zahteve v zvezi z varno rabo in zahteve v zvezi s hrupom in akustiko.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Priprava, brušenje ter morebitna izravnave podlage z izravnalno maso tlaka do debeline 3 mm. Površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin), dosežena je fina hrapavost, vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 225 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje talne obloge kot npr. UPOFLOOR ZERO ali enakovredno, brez vsebnosti PVC in plastifikatorja Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 225
- | Gumijasta enomer talna obloga v roli širine 145cm in debeline 2mm, kot je npr. ZERO Sheet ali enakovredno. Barva po izbiri projektanta. Vključen mora biti nanos predpremaza in izravnalne mase do 3mm, opasovanje v prostor s 100% lepljenjem, vroče varjenje stikov. Izdelava zaokrožnice iz enomer talne obloge ZERO Sheet ali enakovredno, iste barve, podloženo s trikotno PVC podzaokrožnico 25/25mm, preko katere se položi na steno material višine 10 cm ter dobava in vgradnja PVC protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice ter silikoniranje stikov pri podbojih vrat z bavnim silikonom (po NCS talne obloge) | m2 | 225 | 0 | 0
- | Izdelava zaokrožnice iz enomer talne obloge ZERO Sheet ali enakovredno, iste barve, podloženo s trikotno PVC podzaokrožnico 25/25mm, preko katere se položi na steno material višine 10 cm ter dobava in vgradnja PVC protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice ter silikoniranje stikov pri podbojih vrat z bavnim silikonom (po NCS talne obloge) Stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, da omogoča strojno čiščenje. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 113.8 | 0 | 0
- | Šivanje delovnih spojev in razpok estriha, ki zajema: poglobitev delavnih spojev estriha in razpok s kotno brusilko, prečno zarezovanje le-teh, vstavljanje kovinskih moznikov ter zalivanje z epoksi smolo. | m2 | 225 | 0 | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## KERAMIČARSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
4. KERAMIČARSKA DELA
Opomba:
- | Pri izvajanju keramičarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
- | Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami.
- | Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi ploščicami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
- | Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami proizvajalca HI premaza, kar je potrebno upoštevati v cenah postavke
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in izdelava hidroizolacije debeline 5 mm na cementni estrih za polaganje talne keramike, dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintentičnih smol kot npr. Hidrostop elastic A+B ali Mapei Mapelastic A + B, z nanašanjem v dveh slojih. Armirano s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr. Mapei Mapeband + tesnilna masa Mapei Mapeflex GB1, izvedeno na cementni estrih in na zid v višini 10 cm. | m2 | 12.5 | 0 | 0
2. | Dobava in izdelava hidroizolacije debeline 5 mm na stene za polaganje stenske keramike, dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintentičnih smol kot npr. Hidrostop elastic A+B ali Mapei Mapelastic A + B, z nanašanjem v dveh slojih. Armirano s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr. Mapei Mapeband + tesnilna masa Mapei Mapeflex GB1. | m2 | 75.9 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje talne keramike, dimenzija keramičnih ploščic in barve fug po izboru projektanta oz. investitorja, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 12.5 | 0 | 0
3.1. | Talna keramika, kolekcija, velikost formata, barva/tekstura/vzorec po izboru projektanta, fuge širine max. 2 mm; lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100 %. Protidrsni faktor keramike R10. Cementno akrilno lepilo kot npr. Mapei/Keraflex ali enakovredno. Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodoodbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot npr. Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno). | m2 | 12.5 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje stenska keramika sanitarije do vrha spuščenega stropa, kolekcija, velikost formata, barva/tekstura/vzorec po izboru projektanta, fuge širine max. 2 mm; lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100 %. Cementno akrilno lepilo kot npr. Mapei/Keraflex ali enakovredno. Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodoodbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot npr. Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno). V ceni postavke postavke upoštevano tudi izvedba špalet oken iz keramičnih ploščic. | m2 | 75.9 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja ALU dilatacijskega profila oz. razmejitvenega profila med stikom talna keramika - talna obloga UPOFLOOR ZORE. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
5. SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:
- | Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela, ter nabavo in dobavo materiala z vsemi potrebnimi transporti. Pri posameznih postavkah tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: ~ Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedenea v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
- | Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten. Pred pričetkom je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
- | PRIPRAVA PODLAGE; Podlaga pred nanoson izravnalne mase mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije. Prah in drugo neoprijeto umazanijo posesamo ali odstranimo z ometanjem, nerazgrajene ostanke opažnih olj z betonskih površin pa operemo s curkom vroče vode ali pare. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred nanosom izravnalne mase obvezno dezinficiramo.
- | VGRADNJA IZRAVNALNIH MAS; Maso običajno vgrajujemo v dveh slojih, pri čemer naj debelina posameznega sloja ne presega 1 do 2 mm, skupna debelina dvoslojnega nanosa pa 3 mm. Maso nanašamo ročno – z nerjavečo jekleno gladilko – in jo po obdelovani ploskvi razvlečemo. Pri tem skušamo površino čim bolj zgladiti. Če je potrebno, odvečni material z gladilko odvzamemo in odstranimo. Prvi sloj pred nanosom drugega, enako pa tudi drugi oziroma zaključni sloj, obrusimo s finim brusnim papirjem.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Zaščita in odstranitev talnih površin s filcem pri izvedbi slikopleskarskih del. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 225 | 0 | 0
2. | Zaščita in odstranitev stavbnega pohištva (okna, steklene stene, vrata - upoštevano z obeh strani) s filcem pri izvedbi slikopleskarskih del. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kompletna izvedba odstranitve oz. brušenja vseh slojev obstoječih barv na obstoječih stenah. Uporaba lestev pri izvedbi. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 675.3 | 0 | 0
4. | Kompletna izvedba odstranitve oz. brušenja vseh slojev obstoječih barv okenskih in vratnih špalet. Uporaba lestev pri uporabi. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 9 | 0 | 0
5. | Izvedba slikanja notranjih spuščenih stropov, z poldisperzijsko barvo (barvo izbere investitor) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Dvakrat glajenje in brušenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 225 | 0 | 0
6. | Izvedba slikanja notranjih obstoječih sten, z poldisperzijsko barvo (barvo izbere investitor) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Dvakrat glajenje in brušenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 675.3 | 0 | 0
7. | Izvedba slikanja notranjih špalete stavbnega pohištva, z poldisperzijsko barvo (barvo izbere investitor) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Dvakrat glajenje in brušenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ SLIKOLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## OPREMA ZA OZNAČEVANJE
III. OBRTNIŠKA DELA
6. OSTALA MANJŠA OPREMA
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža vseh oznak/nalepk po požarnem elaboratu, ki oznacijejo smer izhoda, namestitav gasilnikov, … Potrebno je upoštevati kompletno dobava in pritrditev oznak. | kpl | 1 | 0 | 0
Znaki za označitev izhodov in smeri evakuacije morajo biti nameščeni na vseh glavnih in zasilnih izhodih ter evakuacijskih poteh, na vseh mestih spremembe nivoja npr. stopnice ipd.. V primeru požara morajo znaki nedvoumno usmerjati k izhodom na varno. Znaki naj bodo nameščeni na steni ali obešeni s stropa pravokotno na smer gibanja. Spodnji rob znaka naj bo na višini 2,0 do 2,5 m od tal. Dimenzije znakov v odvisnosti od razdalje razpoznavnosti podaja standard SIST 1013. Znaki za označitev evakuacijskih poti morajo biti v primeru izpada omrežne napetosti osvetljeni najmanj 60 minut.
2. | Izdelava in montaža požarnega reda in evakuacijskega načrta za objekt, skladno s Pravilnikom o požarnem redu, vključno z zastekljenimi PVC okvirji rdeče barve. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava in montaža napisnih tablic na vratih. Dimenzija napisnih tablic po navodilih projektanta oz. investitorja. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 6 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža gasilnikov. Ustrezna višina glede na glavo gasilnika z mehaniznom za aktiviranje znaša 80 - 120 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Gasilnik tipa 6 EG (tip ABC) | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALA MANJŠA OPREMA: |  |  |  | 0