## Sheet1
Sukcesivno izvajanje vzdrževalnih elektro instalacijskih del
- obrazec Krovni predračun (za vse postavke velja dobava in montaža)
SPLOŠNI POGOJI, KI VELJAJO ZA CELOTEN POPIS DEL IN MATERIALA
· | Naročilo navedenih količin v tem popisu za naročnika NI ZAVEZUJOČE. Naročnik lahko naroči tudi ali večje ali manjše količine, kot so navedene v tem popisu. Cene ostanejo nespremenjene ne glede na naročene količine. Ponudnik se odreka vsem zahtevkom oziroma pogodbenim kaznim zaradi odstopanja naročenih količin od navedenih v popisu del in materiala.
· | Ponudnik nosi vse stropke povezane z vsakokratno/posamično izdelavo oziroma pripravo in predložitvijo ponudbe.
· | Čas izvajanja del se določi glede na najbolj ugoden termin za IJS, ki je lahko kadarkoli 365 dni v letu, 24 ur na dan.
· | Garancijski rok za izvedena dela in vgrajen material je 60 mesecev od dneva primopredaje.
· | Vsi vgrajeni proizvodi morajo imeti CE oznako.
· | Vse cene so brez DDV
Zap. št. | Opis | predvidena količina | enota | EUR/ enoto | EUR
1 | Demontaža obstoječe instalacije | 1859 | ur |  | 0
2 | Odvoz na deponijo s plačilom prispevka | 196 | kpl |  | 0
3 | Preverjanje obstoječih tokokrogov, označevanje | 616 | ur |  | 0
Cev instalacijska RBT kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
4 | fi 16 mm | 1950 | m |  | 0
5 | fi 23 mm | 463 | m |  | 0
6 | fi 29 mm | 891 | m |  | 0
7 | fi 36 mm | 630 | m |  | 0
Cev instalacijska RFS kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
8 | fi 16 mm | 4725 | m |  | 0
9 | fi 23 mm | 443 | m |  | 0
10 | fi 29 mm | 1009 | m |  | 0
11 | fi 36 mm | 334 | m |  | 0
Cev instalacijska PN kpl s pritrdilnim priborom
12 | fi 16 mm | 731 | m |  | 0
13 | fi 23 mm | 88 | m |  | 0
14 | fi 29 mm | 8 | m |  | 0
15 | Cev UV odporna fi 12 | 1 | m |  | 0
16 | Cev UV odporna fi 17 | 1 | m |  | 0
17 | Cev UV odporna fi 23 | 49 | m |  | 0
18 | Cev UV odporna fi 29 | 1 | m |  | 0
19 | Cev UV odporna fi 36 | 1 | m |  | 0
20 | Cev UV odporna fi 40 | 1 | m |  | 0
21 | Pešl cev (različnih dimenzij) | 1 | m |  | 0
22 | Opozorilni trak | 1 | m |  | 0
23 | Cev DWP fi 50 mm | 138 | m |  | 0
24 | Cev DWP fi 63 mm | 1 | m |  | 0
25 | Cev DWP fi 80 mm | 1 | m |  | 0
26 | Cev DWP fi 110 mm | 1 | m |  | 0
27 | Cev PVC fi125 kpl z obešalnim priborom za na strop | 1 | m |  | 0
28 | Cev alkaten 2x50 | 1 | m |  | 0
29 | Cev euroflex fi 12 mm | 1 | m |  | 0
30 | Cev euroflex fi 16 mm | 2124 | m |  | 0
31 | Cev euroflex fi 32 mm | 71 | m |  | 0
32 | Cev euroflex fi 50 mm | 85 | m |  | 0
33 | Cev spiralna 25 mm | 1 | m |  | 0
Doza razvodna n/o kpl s sponkami in pritrdilnim materialom
34 | 80x80x40 mm | 521 | kos |  | 0
35 | 100x100x50 mm | 68 | kos |  | 0
36 | 180x140x70 mm | 5 | kos |  | 0
37 | do 200x150 mm | 15 | kos |  | 0
38 | do 300x200 mm | 14 | kos |  | 0
39 | do 400x300 mm | 1 | kos |  | 0
40 | Doza razvodna 100x100 IP 55 | 1 | kos |  | 0
Doza razvodna p/o kpl s sponkami in pritrdilnim materialom
41 | fi 78 mm | 23 | kos |  | 0
42 | do 100x100 mm | 1 | kos |  | 0
43 | do 200x150 mm | 1 | kos |  | 0
44 | do 300x200 mm | 1 | kos |  | 0
45 | Doza vgradna 2x7M | 1 | kos |  | 0
46 | Nosilni in okrasni okvir 2x7M | 1 | kpl |  | 0
47 | Vgradni set 2x4M za mizo z vgrajeno opremo: | 6 | kpl |  | 0
48 | - 2 kos vtičnica 230V
49 | - 2 kos vtičnica RJ45
50 | - 1 kos vtičnica HDMI
51 | - 1 kos vtičnica USB
52 | Instalacijski kanal NIK1s | 233 | m |  | 0
53 | Instalacijski kanal NIK2s | 324 | m |  | 0
54 | Instalacijski kanal NIK1 kpl s pritrdilnim materialom | 1 | m |  | 0
55 | Instalacijski kanal NIK2 kpl s pritrdilnim materialom | 13 | m |  | 0
56 | Instalacijski kanal NIK3 kpl s pritrdilnim materialom | 75 | m |  | 0
57 | Instalacijski kanal NIK4 kpl s pritrdilnim materialom | 94 | m |  | 0
58 | Instalacijski kanal NIK5 kpl s pritrdilnim materialom | 1 | m |  | 0
59 | Instalacijski kanal NIK6 kpl s pritrdilnim materialom | 180 | m |  | 0
60 | Instalacijski kanal NIK8 kpl s pritrdilnim materialom | 35 | m |  | 0
Kabelska polica kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom
61 | PK 50 mm | 34 | m |  | 0
62 | PK 100 mm | 320 | m |  | 0
63 | PK 200 mm | 140 | m |  | 0
64 | PK 300 mm | 41 | m |  | 0
65 | PK 400 mm | 10 | m |  | 0
Pokrov kabelske police
66 | PK 50 mm | 1 | m |  | 0
67 | PK 100 mm | 1 | m |  | 0
68 | PK 200 mm | 1 | m |  | 0
69 | PK 300 mm | 1 | m |  | 0
70 | PK 400 mm | 1 | m |  | 0
Nosilec kabelske police - stenski
71 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
72 | NPK 100 | 55 | kos |  | 0
73 | NPK 200 | 14 | kos |  | 0
74 | NPK 300 | 5 | kos |  | 0
75 | NPK 400 | 3 | kos |  | 0
Nosilec kabelske police - stropni
76 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
77 | NPK 100 | 1 | kos |  | 0
78 | NPK 200 | 53 | kos |  | 0
79 | NPK 300 | 15 | kos |  | 0
80 | NPK 400 | 1 | kos |  | 0
81 | Stropni nosilec do 500 mm | 115 | kos |  | 0
82 | Stropni nosilec do 800 mm | 5 | kos |  | 0
Kabelska polica kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom - v barvi RAL
83 | PK 50 mm | 1 | m |  | 0
84 | PK 100 mm | 115 | m |  | 0
85 | PK 200 mm | 79 | m |  | 0
86 | PK 300 mm | 1 | m |  | 0
87 | PK 400 mm | 1 | m |  | 0
Pokrov kabelske police - v barvi RAL
88 | PK 50 mm | 1 | m |  | 0
89 | PK 100 mm | 13 | m |  | 0
90 | PK 200 mm | 8 | m |  | 0
91 | PK 300 mm | 4 | m |  | 0
92 | PK 400 mm | 1 | m |  | 0
Nosilec kabelske police - stenski - v barvi RAL
93 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
94 | NPK 100 | 1 | kos |  | 0
95 | NPK 200 | 1 | kos |  | 0
96 | NPK 300 | 5 | kos |  | 0
97 | NPK 400 | 1 | kos |  | 0
Nosilec kabelske police - stropni - v barvi RAL
98 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
99 | NPK 100 | 5 | kos |  | 0
100 | NPK 200 | 1 | kos |  | 0
101 | NPK 300 | 1 | kos |  | 0
102 | NPK 400 | 1 | kos |  | 0
103 | Stropni nosilec do 500 mm - v barvi RAL | 86 | kos |  | 0
104 | Stropni nosilec do 800 mm - v barvi RAL | 1 | kos |  | 0
105 | Navojna palica fi8, 1m | 39 | m |  | 0
Kabelska polica RF kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom
106 | PK 100 mm | 4 | m |  | 0
107 | PK 200 mm | 1 | m |  | 0
108 | PK 300 mm | 1 | m |  | 0
109 | Kabelska lestev 200 mm | 1 | m |  | 0
110 | Kabelska lestev 300 mm | 1 | m |  | 0
111 | Kabelska lestev 400 mm | 1 | m |  | 0
112 | Mrežna kabelska polica, širine 200 | 51 | m |  | 0
113 | Mrežna kabelska polica, širine 300 | 1 | m |  | 0
114 | C profil LDE 21x41x1,5 | 20 | m |  | 0
115 | C profil LDE 41x41x1,5 | 4 | m |  | 0
116 | Spojni element C profila 21x41 | 1 | kos |  | 0
117 | Spojni element C profila 41x41 | 1 | kos |  | 0
118 | Izsekavanje utora do 30x30mm v opeko | 45 | m |  | 0
119 | Izsekavanje utora do 50x30mm v opeko | 111 | m |  | 0
120 | Izsekavanje utora do 80x50mm v opeko | 614 | m |  | 0
121 | Izsekavanje utora do 30x30mm v beton | 8 | m |  | 0
122 | Izsekavanje utora do 50x30mm v beton | 8 | m |  | 0
123 | Izsekavanje utora do 80x50mm v beton | 59 | m |  | 0
124 | Izdelava preboja skozi opeko do fi25/cm | 146 | kos |  | 0
125 | Izdelava preboja skozi opeko do fi40/cm | 36 | kos |  | 0
126 | Izdelava preboja skozi opeko do fi60/cm | 11 | kos |  | 0
127 | Izdelava preboja skozi opeko do fi100/cm | 6 | kos |  | 0
128 | Izdelava preboja skozi opeko do fi200/cm | 6 | kos |  | 0
129 | Izdelava preboja skozi beton do fi25/cm | 81 | kos |  | 0
130 | Izdelava preboja skozi beton do fi40/cm | 43 | kos |  | 0
131 | Izdelava preboja skozi beton do fi60/cm | 3 | kos |  | 0
132 | Izdelava preboja skozi beton do fi100/cm | 1 | kos |  | 0
133 | Izdelava preboja skozi beton do fi200/cm | 1 | kos |  | 0
134 | Izrez v knauf | 48 | kpl |  | 0
135 | Preboj skozi knauf do fi 25 | 1 | kos |  | 0
136 | Izsekavanje v opeko za razdelilec do 0,5 m2 | 1 | kpl |  | 0
137 | Izsekavanje v opeko za razdelilec do 1 m2 | 1 | kpl |  | 0
138 | Izsekavanje v beton za razdelilec do 0,5 m2 | 1 | kpl |  | 0
139 | Izsekavanje v beton za razdelilec do 1 m2 | 1 | kpl |  | 0
140 | Mavčenje in glajenje utora širine do 5 cm | 1 | m |  | 0
141 | Mavčenje in glajenje utora širine do 10 cm | 1 | m |  | 0
142 | Purpen 750 ml | 1 | kos |  | 0
143 | Kit za tesnenje 300 ml (npr. Sika) | 1 | kos |  | 0
144 | Zaščita prostora do 10 m2 | 18 | kpl |  | 0
145 | Zaščita prostora do 30 m2 | 1 | kpl |  | 0
146 | Plošča Armstrong | 1 | kos |  | 0
147 | Odpiranje/zapiranje stropa Armstrong | 2966 | m2 |  | 0
148 | Odpiranje in zapiranje stropa Dampa | 25 | m2 |  | 0
149 | Odpiranje/zapiranje kanala (PPK, NIK, …) | 229 | m |  | 0
150 | Odpiranje/zapiranje jaška | 96 | kos |  | 0
151 | Odpiranje/zapiranje dvojnega poda | 10 | m2 |  | 0
152 | Odpiranje/zapiranje razdelilca | 73 | kos |  | 0
153 | Odpiranje/zapiranje revizijske odprtine | 66 | kos |  | 0
154 | Revizijska odprtina do 40x40 cm | 1 | kos |  | 0
155 | Revizijska odprtina do 60x60 cm | 1 | kos |  | 0
156 | Kovinska objemka za kabel do fi 20 | 1 | kos |  | 0
157 | Kovinska objemka za kabel do fi 32 | 1 | kos |  | 0
158 | Kovinska objemka za kabel do fi 52 | 1 | kos |  | 0
159 | Kovinska objemka za kabel do fi 60 | 3 | kos |  | 0
Kabel, položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev
160 | NHXMH 2x1,5 mm2 | 185 | m |  | 0
161 | NHXMH 3x1,5 mm2 | 5713 | m |  | 0
162 | NHXMH 4x1,5 mm2 | 46 | m |  | 0
163 | NHXMH 5x1,5 mm2 | 2038 | m |  | 0
164 | NHXMH 7x1,5 mm2 | 24 | m |  | 0
165 | NHXMH 3x2,5 mm2 | 13018 | m |  | 0
166 | NHXMH 5x2,5 mm2 | 441 | m |  | 0
167 | NHXMH 3x4 mm2 | 1 | m |  | 0
168 | NHXMH 5x4 mm2 | 25 | m |  | 0
169 | NHXMH 5x6 mm2 | 13 | m |  | 0
170 | N2XH 3x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
171 | N2XH 3x2,5 mm2 | 1 | m |  | 0
172 | N2XH 5x4 mm2 | 1 | m |  | 0
173 | N2XH 5x6 mm2 | 1 | m |  | 0
174 | N2XH 5x10 mm2 | 1 | m |  | 0
175 | N2XH 5x16 mm2 | 1 | m |  | 0
176 | N2XH 5x25 mm2 | 1 | m |  | 0
177 | N2XH 4x16 mm2 | 1 | m |  | 0
178 | N2XH 4x25 mm2 | 1 | m |  | 0
179 | N2XH 4x35 mm2 | 1 | m |  | 0
180 | N2XH 4x50 mm2 | 1 | m |  | 0
181 | N2XH 4x70 mm2 | 1 | m |  | 0
182 | N2XH 4x95 mm2 | 1 | m |  | 0
183 | N2XH 4x120 mm2 | 1 | m |  | 0
184 | FG160R 3x1,5 mm2 | 5136 | m |  | 0
185 | FG160R 4x1,5 mm2 | 189 | m |  | 0
186 | FG160R 5x1,5 mm2 | 3418 | m |  | 0
187 | FG160R 3x2,5 mm2 | 8644 | m |  | 0
188 | FG160R 4x2,5 mm2 | 1 | m |  | 0
189 | FG160R 5x2,5 mm2 | 1400 | m |  | 0
190 | FG160R 3x4 mm2 | 1 | m |  | 0
191 | FG160R 4x4 mm2 | 8 | m |  | 0
192 | FG160R 5x4 mm2 | 165 | m |  | 0
193 | FG160R 3x6 mm2 | 1 | m |  | 0
194 | FG160R 4x6 mm2 | 1313 | m |  | 0
195 | FG160R 5x6 mm2 | 1184 | m |  | 0
196 | FG160R 3x10 mm2 | 1 | m |  | 0
197 | FG160R 4x10 mm2 | 1 | m |  | 0
198 | FG160R 5x10 mm2 | 406 | m |  | 0
199 | FG160R 4x16 mm2 | 608 | m |  | 0
200 | FG160R 5x16 mm2 | 1 | m |  | 0
201 | FG160R 4x25 mm2 | 179 | m |  | 0
202 | FG160R 4x35 mm2 | 310 | m |  | 0
203 | FG160R 4x50 mm2 | 6 | m |  | 0
204 | FG160R 4x70 mm2 | 31 | m |  | 0
205 | FG160R 4x95 mm2 | 1 | m |  | 0
206 | FG160R 4x120 mm2 | 1 | m |  | 0
207 | FG160R 4x150 mm2 | 1 | m |  | 0
208 | FG160R 1x1,5 mm2 | 6 | m |  | 0
209 | FG160R 1x2,5 mm2 | 1591 | m |  | 0
210 | FG160R 1x4 mm2 | 13 | m |  | 0
211 | FG160R 1x6 mm2 | 523 | m |  | 0
212 | FG160R 1x10 mm2 | 695 | m |  | 0
213 | FG160R 1x16 mm2 | 844 | m |  | 0
214 | FG160R 1x25 mm2 | 563 | m |  | 0
215 | FG160R 1x35 mm2 | 561 | m |  | 0
216 | FG160R 1x50 mm2 | 150 | m |  | 0
217 | FG160R 1x70 mm2 | 171 | m |  | 0
218 | FG160R 1x95 mm2 | 53 | m |  | 0
219 | FG160R 1x120 mm2 | 1 | m |  | 0
220 | FG160R 1x150 mm2 | 1 | m |  | 0
221 | FG160R 1x185 mm2 | 1 | m |  | 0
222 | FG160R 1x240 mm2 | 838 | m |  | 0
Enožilni vodnik rumeno-zelene barve
223 | HO7V-K 2,5mm2 | 1 | m |  | 0
224 | HO7V-K 4mm2 | 1 | m |  | 0
225 | HO7V-K 6mm2 | 5324 | m |  | 0
226 | HO7V-K 10mm2 | 179 | m |  | 0
227 | HO7V-K 16mm2 | 356 | m |  | 0
228 | HO7V-K 25mm2 | 66 | m |  | 0
229 | HO7V-K 35mm2 | 1 | m |  | 0
230 | HO7V-K 50mm2 | 1 | m |  | 0
231 | HO7V-K 70mm2 | 1 | m |  | 0
232 | Kabelski čevelj 240/12 | 38 | kos |  | 0
233 | Kabelski čevelj 185/12 | 1 | kos |  | 0
234 | Kabelski čevelj 150/12 | 1 | kos |  | 0
235 | Kabelski čevelj 120/10 | 1 | kos |  | 0
236 | Kabelski čevelj 95/8 | 24 | kos |  | 0
237 | Kabelski čevelj 70/8 | 18 | kos |  | 0
238 | Kabelski čevelj 50/8 | 15 | kos |  | 0
239 | Kabelski čevelj 35/8 | 59 | kos |  | 0
240 | Kabelski čevelj 25/8 | 108 | kos |  | 0
241 | Kabelski čevelj 16/8 | 1 | kos |  | 0
242 | Kabelski čevelj 10/8 | 1 | kos |  | 0
243 | Kabelski čevelj 6/6 | 1 | kos |  | 0
244 | Podaljševanje kabla (3-5 x 1,5-2,5) | 18 | kpl |  | 0
245 | Spojka kabelska 4x(6-16 mm2) | 6 | kos |  | 0
246 | Spojka kabelska 4x(25-50 mm2) | 18 | kos |  | 0
247 | Spojka kabelska 4x(70-150 mm2) | 3 | kos |  | 0
248 | Spojka kabelska 4x(185-240 mm2) | 1 | kos |  | 0
249 | Spoj s kovinsko maso kpl z vijaki in objemkami | 984 | kos |  | 0
250 | Zbiralka za izenačitev potenciala DIP | 38 | kos |  | 0
251 | Zbiralka za izenačitev potenciala GIP | 10 | kos |  | 0
Priklop naprave
252 | Moči do 5 kW | 190 | kos |  | 0
253 | Moči nad 5 kW | 1 | kos |  | 0
254 | Priklop na obstoječo instalacijo (3-5 x 1,5-2,5) | 3018 | kos |  | 0
255 | Priklop kabla (3-5 x 1,5-2,5) | 1 | kos |  | 0
256 | Prevezava obstoječe instalacije v dozi | 9 | kpl |  | 0
257 | Priklop kabla 4-10 mm2 | 310 | kos |  | 0
258 | Priklop kabla 16-25 mm2 | 126 | kos |  | 0
259 | Priklop kabla 35-70 mm2 | 50 | kos |  | 0
260 | Priklop kabla 95-150 mm2 | 6 | kos |  | 0
261 | Priklop kabla 185-240 mm2 | 60 | kos |  | 0
262 | Označevanje porabnika | 1 | kos |  | 0
263 | Jeklena vrv 2 mm | 1 | m |  | 0
264 | Jeklena vrv 3 mm | 1 | m |  | 0
265 | Jeklena vrv 4 mm | 1 | m |  | 0
266 | Jeklena vrv 5 mm | 1 | m |  | 0
267 | Jeklena vrv 6 mm | 1 | m |  | 0
268 | Napenjalec jeklene vrvi | 1 | kos |  | 0
269 | Ploščati vodnik FeZn 25x4 mm s polaganjem | 1 | m |  | 0
270 | Ploščati vodnik RF 30x3,5 mm položen v zemljo | 1327 | m |  | 0
271 | Okrogli vodnik RF fi8 mm | 14 | m |  | 0
272 | Okrogli vodnik Al fi 8 mm | 45 | m |  | 0
273 | Okrogli vodnik Cu fi 8 mm | 1 | m |  | 0
274 | Križna sponka za ploščati vodnik RF | 53 | kos |  | 0
275 | Križna sponka za okrogli vodnik RF | 8 | kos |  | 0
276 | Slemenski nosilec RF | 1 | kos |  | 0
277 | Strešni nosilec RF | 20 | kos |  | 0
278 | Stenski nosilec RF | 10 | kos |  | 0
279 | Žlebna sponka RF | 1 | kos |  | 0
280 | Objemka za cev do Ø 140 | 1 | kos |  | 0
281 | Merilna sponka | 3 | kos |  | 0
282 | Merilna številka | 3 | kos |  | 0
283 | Mehanska zaščita RF | 1 | kos |  | 0
284 | Vijačen spoj s kovinsko maso RF | 206 | kos |  | 0
285 | Varjeni spoj s kovinsko maso | 1 | kos |  | 0
286 | Nosilec lovilnega voda za ravno streho | 1 | kos |  | 0
287 | Lovilna palica h=6m | 1 | kos |  | 0
288 | Lovilna palica h=4m | 1 | kos |  | 0
289 | Lovilna palica h=3m | 1 | kos |  | 0
290 | Lovilna palica h=2m | 1 | kos |  | 0
291 | Lovilna palica h=1m | 1 | kos |  | 0
292 | I distančnik | 1 | kos |  | 0
293 | V distančnik | 1 | kos |  | 0
294 | Nosilec LOP za TRIMO kritino | 1 | kos |  | 0
295 | Priključna sponka | 1 | kos |  | 0
296 | Betonski podstavek | 1 | kos |  | 0
297 | Podloga za betonski podstavek | 1 | kos |  | 0
298 | LOP-P03 pritrdilni komplet | 1 | kos |  | 0
299 | LOP-P04 pritrdilni komplet | 1 | kos |  | 0
300 | Sonda Ø 20 RF, l = 1,5 m | 1 | kos |  | 0
301 | Avtokošara | 3 | dni |  | 0
302 | Meritve strelovodne instalacije (do 6 merilnih mest) | 3 | kpl |  | 0
303 | Meritve strelovodne instalacije (do 12 merilnih mest) | 1 | kpl |  | 0
304 | Meritve strelovodne instalacije (do 18 merilnih mest) | 1 | kpl |  | 0
305 | Pohodni kanal PVC 50 x 12 mm | 1 | kos |  | 0
306 | Talna doza ETD 6M, kpl s pokrovom | 3 | kos |  | 0
307 | Talna doza ETD 9M kpl s pokrovom | 1 | kos |  | 0
308 | Talna doza ETD 12M kpl s pokrovom | 16 | kos |  | 0
309 | Izdelava izseka v tlak za talno dozo in grobo čiščenje | 20 | kos |  | 0
310 | Kovinski kanal ELBA 110/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 73 | m |  | 0
311 | Kovinski kanal ELBA 130/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 718 | m |  | 0
312 | Kovinski kanal ELBA 170/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 66 | m |  | 0
313 | Kovinski kanal ELBA 200/72 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 1 | m |  | 0
314 | Pokrov kanala ELBA (npr. zamenjava obstoječega) | 3 | m |  | 0
315 | Kovinski kanal ELBA 110/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom - črn | 4 | m |  | 0
316 | Kovinski kanal ELBA 130/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom - črn | 1 | m |  | 0
317 | Kovinski kanal ELBA 170/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom - črn | 1 | m |  | 0
318 | Kovinski kanal ELBA 200/72 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom - črn | 1 | m |  | 0
319 | Zaključek kanala 110/75 | 30 | kos |  | 0
320 | Zaključek kanala 130/75 | 320 | kos |  | 0
321 | Zaključek kanala 170/75 | 5 | kos |  | 0
322 | Zaključek kanala 200/72 | 1 | kos |  | 0
323 | Zaključek kanala 110/75 - črn | 8 | kos |  | 0
324 | Zaključek kanala 130/75 - črn | 1 | kos |  | 0
325 | Zaključek kanala 170/75 - črn | 1 | kos |  | 0
326 | Zaključek kanala 200/72 - črn | 1 | kos |  | 0
327 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 110/75 | 1 | kos |  | 0
328 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 130/75 | 1 | kos |  | 0
329 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 170/75 | 1 | kos |  | 0
330 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 200/75 | 1 | kos |  | 0
331 | Stebriček enostranski H=50 cm - bel | 1 | kos |  | 0
332 | Stebriček enostranski H=50 cm - siv | 1 | kos |  | 0
333 | Vtičnica 2 x 230V siva | 1 | kos |  | 0
334 | Vtičnica 1 x RJ45 siva | 1 | kos |  | 0
335 | Vtičnica 2 x RJ45 siva | 1 | kos |  | 0
336 | Vtičnica 230V, 2p siva | 1 | kos |  | 0
337 | Vtičnica 230 V vgrajena v PPK | 30 | kos |  | 0
338 | Vtičnica 2x230 V vgrajena v PPK | 29 | kos |  | 0
339 | Vtičnica 3x230 V vgrajena v PPK | 781 | kos |  | 0
340 | Vtičnica 230 V vgrajena v PPK - rdeča | 54 | kos |  | 0
341 | Vtičnica 2x230 V vgrajena v PPK - rdeča | 23 | kos |  | 0
342 | Vtičnica 3x230 V vgrajena v PPK - rdeča | 19 | kos |  | 0
343 | Vtičnica 400V, 16A vgrajena v PPK | 34 | kos |  | 0
344 | Vtičnica P0AG-ID6 vgrajena v PPK | 5 | kos |  | 0
345 | Vtičnica 230V p/o | 525 | kos |  | 0
346 | Vtičnica 230V p/o s pokrovom | 6 | kos |  | 0
347 | Vtičnica 2x230V p/o | 1 | kos |  | 0
348 | Vtičnica 230V p/o - barva po izbiri investitorja | 39 | kos |  | 0
349 | Vtičnica 230V p/o s pokrovom - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
350 | Vtičnica 2x230V p/o - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
351 | Vtičnica 400V, 16A p/o | 1 | kos |  | 0
352 | Vtičnica 230V n/o | 143 | kos |  | 0
353 | Vtičnica 230V n/o s pokrovom | 19 | kos |  | 0
354 | Vtičnica 2x230V n/o | 1 | kos |  | 0
355 | Vtičnica 400V, 16A n/o | 3 | kos |  | 0
356 | Vtičnica motorska 3p, 16A, n/o | 1 | kos |  | 0
357 | Vtičnica motorska 3p, 32A, n/o | 1 | kos |  | 0
358 | Vtičnica motorska 5p, 16A, n/o | 24 | kos |  | 0
359 | Vtičnica motorska 5p, 32A, n/o | 29 | kos |  | 0
360 | Vtičnica motorska 5p, 63A, n/o | 3 | kos |  | 0
361 | Vtičnica silumin n/o 400V, ploščata s pokrovom | 1 | kos |  | 0
362 | Vtično gnezdo s 4 vtičnicami Gewiss | 1 | kos |  | 0
363 | Stalna priključnica p/o | 5 | kos |  | 0
364 | Stalna priključnica n/o | 1 | kos |  | 0
Stikalo p/o
365 | navadno | 254 | kos |  | 0
366 | menjalno | 40 | kos |  | 0
367 | križno | 1 | kos |  | 0
368 | serijsko | 8 | kos |  | 0
369 | tipka | 210 | kos |  | 0
370 | 1-0-2 | 59 | kos |  | 0
371 | Tipkalo/stikalo s tlivko | 58 | kos |  | 0
372 | Stikalni tablo 3M; 3x stikalo navadno | 1 | kpl |  | 0
Stikalo p/o - barva po izbiri investitorja
373 | navadno - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
374 | menjalno - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
375 | križno - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
376 | serijsko - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
377 | tipka - barva po izbiri investitorja | 11 | kos |  | 0
378 | 1-0-2 - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
379 | Tipkalo/stikalo s tlivko - barva po izbiri investitorja | 1 | kos |  | 0
380 | Stikalni tablo 3M; 3x stikalo navadno - barva po izbiri investitorja | 1 | kpl |  | 0
| Stikalo n/o |  |  |  | 0
381 | navadno | 18 | kos |  | 0
382 | menjalno | 1 | kos |  | 0
383 | križno | 1 | kos |  | 0
384 | serijsko | 1 | kos |  | 0
385 | tipka | 3 | kos |  | 0
386 | 1-0-2 | 11 | kos |  | 0
387 | Stikalo 10A s ključavnico | 1 | kos |  | 0
388 | Stikalo zatemnilno (dimmer) npr. EM14 | 1 | kos |  | 0
389 | Vtičnica šuko GW | 51 | kos |  | 0
390 | Stikalo navadno GW | 5 | kos |  | 0
391 | Okvir 3M IP55 | 1 | kos |  | 0
392 | Okvir 4M IP55 | 1 | kos |  | 0
393 | Nosilec 1-3M | 1 | kos |  | 0
394 | Nosilec 4M | 1 | kos |  | 0
395 | Doza zidna system 2M IP55 | 14 | kos |  | 0
396 | Okvir system 2M siv IP55 | 69 | kos |  | 0
397 | Vtičnica prenosna 2P+T, 16A | 1 | kos |  | 0
398 | Vtikač prenosni 2P+T, 16A | 1 | kos |  | 0
399 | Vtičnica 2P+T, 32A | 1 | kos |  | 0
400 | Vtikač 3P+N+T 16A 380V CEE | 8 | kos |  | 0
401 | Vtikač 3P+N+T 32A 380V CEE | 1 | kos |  | 0
402 | Vtičnica 3P+N+T 32A 380V prenosna | 11 | kos |  | 0
403 | Vtičnica 3P+N+T 16A 380V vgradna | 11 | kos |  | 0
404 | Vtičnica 3P+N+T 32A 380V vgradna | 8 | kos |  | 0
405 | Vtikač 5p 16A | 1 | kos |  | 0
406 | Vtikač mot. 5X32A 380V | 1 | kos |  | 0
407 | Zvonec 230 V | 1 | kos |  | 0
408 | Senzor stropni, 360° | 33 | kos |  | 0
409 | Senzor stenski, 180° | 1 | kos |  | 0
410 | Kontaktor kpl z dozo za vgradnjo | 30 | kos |  | 0
411 | Stikalo grebenasto n/o 25A/3 | 1 | kos |  | 0
412 | Stikalo tropolno 0/1 40A nadometno | 1 | kos |  | 0
413 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3800lm, max priključna moč 33W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, EVG napajalnik. Dimenzija 596x596m, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HF Q600 | 405 | kos |  | 0
414 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3800lm, max priključna moč 33W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, DALI napajalnik. Dimenzija 596x596mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HFIX Q600 DALI | 403 | kos |  | 0
415 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3600lm, max priključna moč 36W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, EVG napajalnik. Dimenzija 1196x296mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HF 300X1200 | 314 | kos |  | 0
416 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3600lm, max priključna moč 36W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, DALI napajalnik. Dimenzija 1196x296mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HFIX 300X1200 DALI | 4 | kos |  | 0
417 | Nadgradni okvir za montažo LED svetilke Q600, višina max 70mm | 83 | kos |  | 0
418 | Nadgradni okvir za montažo LED svetilke 300X1200, višina max 70mm | 291 | kos |  | 0
419 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop , LED, min 1950lm, max priključna moč 19,5W, EVG napajalnik. Dimenzija fi215mm, višina max 90mm. Izrez fi max 200mm, IP44, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CETUS LED 2000 HF 840 | 45 | kos |  | 0
420 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop , LED, min 950lm, max priključna moč 9,5W, EVG napajalnik. Dimenzija fi215mm, višina max 90mm. Izrez fi max 200mm, IP44, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CETUS LED 1000 HF 840 | 1 | kos |  | 0
421 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 2000-840 HF). Max 16.3W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 1950lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 2000-840 HF | 1 | kos |  | 0
422 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 1400-840 HF). MAX 12W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 1350lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 1400-840 HF | 1 | kos |  | 0
423 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 1000-840 HF). max 9W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 950lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 1000-840 HF | 1 | kos |  | 0
424 | Nadgradna IP66 LED svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO L LED6400-840 PC MB ) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 131 lm/W, priključna moč svetilke max52 W; svetlobni tok svetilke 6400 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1600x92x90 mm; Teža: 2.1 kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot AQFPRO L LED6400-840 PC MB | 16 | kos |  | 0
425 | Nadgradna IP66 LED svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO S LED4300-840 PC MB) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 132 lm/W, priključna moč svetilke max 34 W; svetlobni tok svetilke 4300 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1100x92x90 mm; Teža: 2.1 kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot AQFPRO S LED4300-840 PC MB | 1 | kos |  | 0
426 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 7500lm; priključna moč max 58W, DALI napajalnik, dimenzija 339x165mm x 100mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CRAFT S 7500 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
427 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 12500lm; priključna moč max 98W, DALI napajalnik, dimenzija 390x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 13000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
428 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 16500lm; priključna moč max 123W, DALI napajalnik, dimenzija 390x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 17000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
429 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 25000lm; priključna moč max 185W, DALI napajalnik, dimenzija 680x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 26000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
430 | Montažni pribor za CRAFT AD/AW | 1 | kos |  | 0
431 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 1000 IP65 10W | 1 | kos |  | 0
432 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 2000 IP65 20W | 1 | kos |  | 0
433 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 3000 IP65 30W | 1 | kos |  | 0
434 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 5000 IP65 50W | 1 | kos |  | 0
435 | Mikrovalovni senzor (MWS) za priklop na reflektor. Enakovredno ali boljše kot LEONIE PLUG&PLAY MWS | 1 | kos |  | 0
436 | Okov sijalke E27 | 1 | kos |  | 0
437 | Svetilka za nad ogledalo do 60 cm | 16 | kos |  | 0
438 | Svetilka Julie 600 LED | 1 | kos |  | 0
439 | Svetilka Julie 1200 LED | 1 | kos |  | 0
440 | Svetilka Julie 1500 LED | 1 | kos |  | 0
441 | Obešalni pribor za svetilko | 6 | kpl |  | 0
442 | Svetilka BOX MINI kpl z dvema sijalkama LED GU10 | 1 | kos |  | 0
443 | Svetilka Kalis 55W 1000lm l=565 mm siva (Alu) | 18 | kos |  | 0
444 | Svetilka SLOIN 1000x72 LED 3000K | 1 | kos |  | 0
445 | Svetilka SLOIN 1500x72 LED 3000K | 4 | kos |  | 0
446 | Svetilka CETUS LED 1000 HF 840 | 81 | kos |  | 0
447 | Svetilka AQFPRO L LED 8000-840 PC MB HF | 93 | kos |  | 0
448 | Svetilka varnostna LYRA EVO LED 32m 1H REST MODE IP40 trajni spoj | 1 | kos |  | 0
449 | Svetilka varnostna VIALED EVO 1LED SE REST MODE 1H bele barve | 1 | kos |  | 0
450 | Svetilka nadgradna L.LARG 24W SE/SA | 16 | kos |  | 0
451 | Svetilka vgradna L.LARG 24W SE/SA | 14 | kos |  | 0
452 | Svetilka IRONFLAG 20M SE/SA | 11 | kos |  | 0
453 | Varnostna svetilka F65 LED 11W IP65 SE 1H | 1 | kos |  | 0
454 | Svetilka varnostne razsvetljave 11W LED 1h | 190 | kos |  | 0
455 | Svetilka varnostne razsvetljave 11W LED 1h IP65 | 1 | kos |  | 0
456 | Svetilka varnostne razsvetljave 18W LED 1h | 103 | kos |  | 0
457 | Svetilka varnostne razsvetljave 24W LED 1h | 21 | kos |  | 0
458 | Svetilka varnostne razsvetljave 24W LED 1h IP65 | 39 | kos |  | 0
459 | AKU modul 1h z vgradnjo v svetilko splošne razsvetljave | 1 | kos |  | 0
460 | Piktogram | 29 | kos |  | 0
461 | Piktogram na pleksi steklu z obešalnim priborom | 18 | kos |  | 0
462 | Kit za votle stene | 14 | kos |  | 0
463 | Kit za signalizacijo | 1 | kos |  | 0
464 | Kit za IP 65 | 1 | kos |  | 0
Dobava in menjava sijalke
465 | fluo cev 14W | 18 | kos |  | 0
466 | fluo cev 28 W | 16 | kos |  | 0
467 | fluo cev 49W | 1 | kos |  | 0
468 | fluo cev 80W | 1 | kos |  | 0
469 | Cev fluo 30W BAKTERICIDNA | 1 | kos |  | 0
470 | DD-E 18W | 29 | kos |  | 0
471 | DD-E 26W | 1 | kos |  | 0
472 | Sijalka Halolux 150W | 1 | kos |  | 0
473 | Dušilka El. QTI 2X28W | 1 | kos |  | 0
474 | Svetilka za nad pult LED 1,2 m | 3 | kos |  | 0
475 | Svetilka LED PL 15W | 106 | kos |  | 0
476 | Svetilka LED PL 15W IP54 | 1 | kos |  | 0
477 | Svetilka PL E27 | 1 | kos |  | 0
478 | Sijalka LED E27 230V do 6W | 50 | kos |  | 0
479 | Sijalka LED E27 230V do 15W | 1 | kos |  | 0
480 | Svetilka LED PL 24W | 25 | kos |  | 0
481 | Reflektor CONT3 12L105-840 AS | 1 | kos |  | 0
482 | Reflektor tračni LED 25W, 4000K | 1 | kos |  | 0
483 | Napajalnik za LED panel 45 W zatemnilni | 6 | kos |  | 0
484 | Tokovna tračnica 3f dolžine 2 m | 1 | kos |  | 0
LED trak
485 | Trak LED 19,2 W/m | 25 | m |  | 0
486 | Trak LED 14,4 W/m | 37 | m |  | 0
487 | Trak LED 9,6 W/m | 1 | m |  | 0
488 | Alu profil 7mm | 61 | m |  | 0
489 | Difuzor za alu profil | 61 | m |  | 0
490 | Končnik | 50 | kos |  | 0
491 | Stenski nosilec | 75 | kos |  | 0
492 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 20W | 8 | kos |  | 0
493 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 35W | 6 | kos |  | 0
494 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 60W | 15 | kos |  | 0
495 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 100W | 19 | kos |  | 0
496 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 150W | 1 | kos |  | 0
497 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 200W | 4 | kos |  | 0
498 | LED ulična cestna svetilka 50 W, | 1 | kos |  | 0
499 | LED ulična cestna svetilka 100 W, | 1 | kos |  | 0
500 | Kabel UTP cat.5e | 58014 | m |  | 0
501 | Kabel UTP Cat.6 | 36756 | m |  | 0
502 | Kabel UTP cat6 HFFR | 1 | m |  | 0
503 | Kabel FTP cat.5 | 1 | m |  | 0
504 | Kabel FTP cat 6 | 1019 | m |  | 0
505 | Kabel S/FTP cat 7 | 11076 | m |  | 0
506 | Komunikacijska omara stenska, dim. 56x60x60 cm s steklenimi vrati | 1 | kos |  | 0
507 | Komunikacijska omara stenska, dim. 56x60x90 cm s steklenimi vrati | 1 | kos |  | 0
508 | Komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x120 cm | 1 | kos |  | 0
509 | Komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x150 cm | 1 | kos |  | 0
510 | Komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x210 cm | 6 | kos |  | 0
511 | Komunikacijska omara prostostoječa, dim. 80x80x210 cm | 3 | kos |  | 0
512 | Komunikacijska omara prostostoječa, dim. 80x110x210 cm | 1 | kos |  | 0
513 | Organizator ožičenja | 41 | kos |  | 0
514 | Polica vgrajena v komunikacijsko omaro | 14 | kos |  | 0
515 | Panel 24xRJ45 UTP cat.5, BrandRex | 101 | kos |  | 0
516 | Panel 24xRJ45 FTP cat.5, BrandRex | 1 | kos |  | 0
517 | Panel 24xRJ45 UTP cat.6, BrandRex | 45 | kos |  | 0
518 | Panel 24xRJ45 FTP cat.6, BrandRex | 9 | kos |  | 0
519 | Panel 48xRJ45 UTP cat.6, BrandRex | 1 | kos |  | 0
520 | Panel 48xRJ45 FTP cat.6, BrandRex | 1 | kos |  | 0
521 | Napajalna letev 7x230V s prenapetostno zaščito | 46 | kos |  | 0
522 | Napajalna letev 7x230V | 1 | kos |  | 0
523 | Letev Krone za 10 parov kpl s pritrdilnim materialom | 63 | kos |  | 0
524 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=1m | 1 | kos |  | 0
525 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=1m | 10 | kos |  | 0
526 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=2m | 1 | kos |  | 0
527 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=2m | 1 | kos |  | 0
528 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=3m | 1 | kos |  | 0
529 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=3m | 1 | kos |  | 0
530 | Zaključevanje kabla na panel | 3319 | kos |  | 0
531 | Zaključevanje kabla na vtičnico | 2358 | kos |  | 0
532 | Zaključevanje kabla s konektorjem | 1 | kos |  | 0
533 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 vgrajena v PPK | 196 | kos |  | 0
534 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 p/o | 1 | kos |  | 0
535 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 n/o | 28 | kos |  | 0
536 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 vgrajena v PPK | 40 | kos |  | 0
537 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 p/o | 120 | kos |  | 0
538 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 n/o | 50 | kos |  | 0
539 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 vgrajena v PPK | 515 | kos |  | 0
540 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 p/o | 1 | kos |  | 0
541 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 n/o | 5 | kos |  | 0
542 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 vgrajena v PPK | 20 | kos |  | 0
543 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 p/o | 36 | kos |  | 0
544 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 n/o | 113 | kos |  | 0
545 | Vtičnica 2xRJ45 FTP cat.6 vgrajena v PPK | 1 | kos |  | 0
546 | Vtičnica 2xRJ45 FTP cat.6 p/o | 1 | kos |  | 0
547 | Vtičnica 2xRJ45 FTP cat.6 n/o | 1 | kos |  | 0
548 | Vtičnica 1xRJ45 FTP cat.6 vgrajena v PPK | 1 | kos |  | 0
549 | Vtičnica 1xRJ45 FTP cat.6 p/o | 1 | kos |  | 0
550 | Vtičnica 1xRJ45 FTP cat.6 n/o | 1 | kos |  | 0
551 | Vtičnica antenska končna p/o | 4 | kos |  | 0
552 | Vtičnica USB | 30 | kos |  | 0
553 | Označevanje na panelu in vtičnici | 8264 | kos |  | 0
554 | Meritve kabla UTP cat.5 ali cat.6 z merilnim poročilom | 3338 | kos |  | 0
555 | Optični delilnik 6xLC | 3 | kos |  | 0
556 | Optični delilnik 12xLC | 23 | kos |  | 0
557 | Optični delilnik 24xLC | 13 | kos |  | 0
558 | Optični delilnik 48xLC | 15 | kos |  | 0
559 | Optični kabel, monomodni, 2 vlakna | 1 | m |  | 0
560 | Optični kabel, monomodni, 6 vlaken | 188 | m |  | 0
561 | Optični kabel monomodni 12 vlaken | 1469 | m |  | 0
562 | Optični kabel, monomodni, 24 vlaken | 363 | m |  | 0
563 | Optični kabel monomodni 48 vlaken | 1 | m |  | 0
564 | Optični kabel multimodni, 6 vlaken, zunanje polaganje | 1 | m |  | 0
565 | Optični kabel multimodni, 12 vlaken, zunanje polaganje | 1300 | m |  | 0
566 | Povezovalni kabel multimode, 2 m, LC-ST | 1 | kos |  | 0
567 | Povezovalni kabel multimode, 4 m, LC-ST | 1 | kos |  | 0
568 | Povezovalni kabel multimode, 10 m, LC-ST | 1 | kos |  | 0
569 | Povezovalni kabel multimode, 15 m, LC-ST | 1 | kos |  | 0
570 | Povezovalni kabel multimode, 20 m, LC-ST | 1 | kos |  | 0
571 | Povezovalni kabel multimodni LC-LC, duplex, l=2m | 1 | kos |  | 0
572 | Povezovalni kabel multimodni LC-LC, duplex, l=4m | 3 | kos |  | 0
573 | Priključni kabel monomodni, LC-LC, dolžine 2m, duplex | 1 | kos |  | 0
574 | Priključni kabel monomodni, LC-LC, dolžine 10 m, duplex | 1 | kos |  | 0
575 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 1m | 1 | kos |  | 0
576 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 2m | 1 | kos |  | 0
577 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 3m | 18 | kos |  | 0
578 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 50/125 2m | 1 | kos |  | 0
579 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 50/125 3m | 1 | kos |  | 0
580 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 9/125 2m | 1 | kos |  | 0
581 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 9/125 3m | 1 | kos |  | 0
582 | Priprava optičnega kabla za zaključevanje | 1 | kos |  | 0
583 | Označevanje optičnega kabla | 1 | kos |  | 0
584 | Varjenje optičnega vlakna | 985 | kos |  | 0
585 | Meritve optičnega kabla | 708 | kos |  | 0
586 | Kabel IYStY 1x2x0,6 | 1 | m |  | 0
587 | Kabel IYStY 2x2x0,6 | 1 | m |  | 0
588 | Kabel IYStY 5x2x0,6 | 1 | m |  | 0
589 | Kabel IYStY 10x2x0,6 | 10 | m |  | 0
590 | Kabel IYStY 20x2x0,6 | 25 | m |  | 0
591 | Kabel IYStY 50x2x0,6 | 88 | m |  | 0
592 | Kabel IYStY 1x2x0,8 | 2081 | m |  | 0
593 | Kabel IYStY 2x2x0,8 | 2305 | m |  | 0
594 | Kabel IYStY 4x2x0,8 | 1 | m |  | 0
595 | Kabel IYStY 5x2x0,8 | 513 | m |  | 0
596 | Kabel IYStY 1x2x1,0 BMK (rdeč) | 1 | m |  | 0
597 | Kabel IYStY 50x2x0,6 | 1 | m |  | 0
598 | Kabel TK59 10x4x0,6 GM | 625 | m |  | 0
599 | Kabel TK59 15x4x0,6 | 784 | m |  | 0
600 | Kabel TK59 1x4x0,8m | 1 | m |  | 0
601 | Kabel A2YSL2Y 50x2x0,8 | 270 | m |  | 0
602 | Kabel A2YSL2Y 100x2x0,6 | 1 | m |  | 0
603 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 4 x 0,22 | 1 | m |  | 0
604 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 6 x 0,22 | 638 | m |  | 0
605 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 8 x 0,22 | 574 | m |  | 0
606 | Kabel LiYCY 3x0,75 mm | 150 | m |  | 0
607 | Kabel LiYCY 4x1,5 mm2 | 531 | m |  | 0
608 | Kabel LiYCY 3x1,0 mm2 | 50 | m |  | 0
609 | Kabel Liycy 5x1,5 mm2 | 345 | m |  | 0
610 | Kabel Liycy 2 x 0,75 | 940 | m |  | 0
611 | Kabel Liycy 3 x 0,75 mm | 110 | m |  | 0
612 | Kabel Liycy 4 x 0,75 mm2 | 381 | m |  | 0
613 | Kabel Liycy 5 x 0,75 mm2 | 158 | m |  | 0
614 | Kabel Liycy 12 x 0,75 mm2 | 1 | m |  | 0
615 | Kabel Liycy 4 x 1 mm2 | 1 | m |  | 0
616 | BUS kabel | 1 | m |  | 0
617 | Kabel Ysly 2 x 1 mm2 | 1 | m |  | 0
618 | Kabel požarni 2x2,5 E90 | 98 | m |  | 0
619 | Kabel JEHStH FE 180/E30 2x2x0,8 | 88 | m |  | 0
620 | Kabel koaksialni 75 Ω | 56 | m |  | 0
621 | Objemka z vložkom za požarni kabel | 188 | kos |  | 0
622 | Žica TI 2x0,6 be/mo | 500 | m |  | 0
623 | Vtičnica telefonska vgrajena v PPK | 1 | kos |  | 0
624 | Vtičnica telefonska p/o | 1 | kos |  | 0
625 | Vtičnica telefonska n/o | 1 | kos |  | 0
626 | Odprava napake na telefonski liniji | 9 | kos |  | 0
627 | Prestavitev telefonske linije | 179 | kos |  | 0
628 | Vzpostavitev telefonske linije | 83 | kpl |  | 0
Zaključevanje telefonskega kabla
629 | ena parica | 1 | kos |  | 0
630 | dve parici | 1 | kos |  | 0
631 | do pet paric | 1 | kos |  | 0
632 | do deset paric | 18 | kos |  | 0
633 | do dvajset paric | 11 | kos |  | 0
634 | do trideset paric | 5 | kos |  | 0
635 | do petdeset paric | 8 | kos |  | 0
636 | Vtičnica HDMI | 1 | kos |  | 0
637 | Konektor HDMI | 1 | kos |  | 0
638 | Konektor VGA | 1 | kos |  | 0
639 | Kabel VGA, dolžine 15 m | 1 | kos |  | 0
640 | Kabel HDMI, dolžine 5 m | 1 | kos |  | 0
641 | Kabel HDMI, dolžine 7,5 m | 1 | kos |  | 0
642 | Kabel HDMI, dolžine 10 m | 4 | kos |  | 0
643 | Kabel HDMI, dolžine 15 m | 4 | kos |  | 0
644 | Kabel HDMI, dolžine 20 m | 3 | kos |  | 0
645 | Konzola za projektor | 1 | kos |  | 0
Ogrevanje žlebov
646 | Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije v žlebove in odtočne cevi s pritrdilno in obesno opremo, vključno s prehodi po strešini s po dvema grelnima kabloma GL in GD | 1 | m1 |  | 0
647 | Priključni vodotesni raychem spoj | 1 | kos |  | 0
648 | Temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje | 1 | kos |  | 0
649 | Elektronski sklop EM za samodejni vklop ob prisotnosti snega | 1 | kos |  | 0
650 | Tipalo vlage | 1 | kos |  | 0
651 | Tipalo temperature | 1 | kos |  | 0
652 | Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | 1 | kos |  | 0
653 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, varovalna oprema za delo na višini | 1 | kpl |  | 0
Talno ogrevanje
654 | Izvedba talne grelne instalacije na obstoječe tlake pred zalitjem z izravnalno maso 2cm | 54 | m2 |  | 0
655 | Priključni vodotesni raychem spoj | 8 | kos |  | 0
656 | Priprava razvodnice za termostat | 5 | kos |  | 0
657 | Digitalni teperaturni regulator OTN s talnim tipalom | 5 | kos |  | 0
658 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, spuščanje v pogon | 3 | kpl |  | 0
Kovinske omare HAGER p/o
659 | 3 x 24 M | 1 | kos |  | 0
660 | 4 x 24 M | 1 | kos |  | 0
661 | 5 x 24 M | 1 | kos |  | 0
662 | 6 x 24 M | 1 | kos |  | 0
Kovinske omare HAGER n/o
663 | 3 x 24 M | 3 | kos |  | 0
664 | 4 x 24 M | 4 | kos |  | 0
665 | 4 x 36 M | 1 | kos |  | 0
666 | 5 x 24 M | 1 | kos |  | 0
667 | Ohišje za izdelavo vtičnega gnezda do 4M | 1 | kos |  | 0
668 | Ohišje za izdelavo vtičnega gnezda do 6M | 13 | kos |  | 0
669 | Ohišje za izdelavo vtičnega gnezda do 8M | 1 | kos |  | 0
Električni razdelilniki - tipski plastični:
670 | podometni za 24 mest | 1 | kos |  | 0
671 | podometni za 36 mest | 1 | kos |  | 0
672 | podometni za 48 mest | 8 | kos |  | 0
673 | podometni za 54 mest | 1 | kos |  | 0
674 | podometni za 72 mest | 1 | kos |  | 0
675 | podometni za 96 mest | 1 | kos |  | 0
676 | nadometni za 24 mest | 4 | kos |  | 0
677 | nadometni za 36 mest | 6 | kos |  | 0
678 | nadometni za 48 mest | 4 | kos |  | 0
679 | nadometni za 54 mest | 1 | kos |  | 0
680 | nadometni za 72 mest | 1 | kos |  | 0
681 | nadometni za 96 mest | 1 | kos |  | 0
682 | Omarica nadometna 4M IP65 | 1 | kos |  | 0
683 | Omarica zidna 8M IP65 | 1 | kos |  | 0
684 | Omarica zidna 12M IP65 | 3 | kos |  | 0
685 | Omarica zidna 18M IP65 | 4 | kos |  | 0
686 | Omarica zidna 24M IP65 | 1 | kos |  | 0
687 | Omarica zidna 36M IP65 | 3 | kos |  | 0
688 | Omara el.IP65 510X320X135 14M | 1 | kos |  | 0
689 | Razdelilna omara 80 x 80 cm | 1 | kos |  | 0
690 | Razdelilna omara 80 x 120 cm | 1 | kos |  | 0
691 | Razdelilna omara 100 x 100 cm | 1 | kos |  | 0
692 | Omara CRN 1000X 800X250 | 9 | kos |  | 0
693 | Omara CRN 800X 600X200 | 9 | kos |  | 0
694 | Omara CRN 600X 600X250 | 1 | kos |  | 0
695 | Omara CRN 600X 500X200 | 1 | kos |  | 0
696 | Plošča montažna 1000X500 FE | 31 | kos |  | 0
697 | Plošča montažna 800X600 Fe | 15 | kos |  | 0
698 | Plošča montažna 600X600 FE | 3 | kos |  | 0
699 | Plošča montažna 800X500 FE | 6 | kos |  | 0
700 | Plošča montažna 700x500 mm | 1 | kos |  | 0
701 | Nosilec zidni za omare | 1 | kos |  | 0
Električni razdelilniki - kovinski, prebarvani:
702 | podometni dim. 500x700x150 mm | 1 | kos |  | 0
703 | podometni dim. 700x1200x150 mm | 1 | kos |  | 0
704 | podometni dim. 800x1500x150 mm | 1 | kos |  | 0
705 | nadometni dim. 500x700x150 mm | 1 | kos |  | 0
706 | nadometni dim. 700x1200x150 mm | 1 | kos |  | 0
707 | nadometni dim. 800x1500x150 mm | 6 | kos |  | 0
Električni razdelilniki - prostostoječi, kovinski, prebarvani:
708 | dim. 500x2100x400 mm | 1 | kos |  | 0
709 | dim. 600x2100x400 mm | 1 | kos |  | 0
710 | dim. 800x2100x400 mm | 3 | kos |  | 0
711 | dim. 1000x2100x400 mm | 1 | kos |  | 0
712 | dim. 500x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
713 | dim. 600x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
714 | dim. 800x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
715 | dim. 1000x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
Vgradnja sledeče opreme v razdelilnike:
močnostno stikalo, vgradne izvedbe, ročica pod ali nad vrati:
716 | . 25A, 1p | 6 | kos |  | 0
717 | . 40A, 1p | 3 | kos |  | 0
718 | 25A, 3p | 1 | kos |  | 0
719 | . 40A, 3p | 34 | kos |  | 0
720 | . 63A, 3p | 31 | kos |  | 0
721 | . 80A, 3p | 10 | kos |  | 0
722 | . 100A, 3p | 1 | kos |  | 0
723 | . 125A, 3p | 10 | kos |  | 0
724 | . 160A, 3p | 18 | kos |  | 0
725 | . 200A, 3p | 1 | kos |  | 0
726 | . 250A, 3p | 1 | kos |  | 0
727 | . 400A, 3p | 1 | kos |  | 0
728 | . 630A, 3p | 1 | kos |  | 0
729 | . 32A, 4p | 1 | kos |  | 0
odklopnik z elektronsko termično in KS zaščito, 36 kA:
730 | . 100A, 3p | 1 | kos |  | 0
731 | . 160A, 3p | 1 | kos |  | 0
732 | . 200A, 3p | 1 | kos |  | 0
733 | . 250A, 3p | 1 | kos |  | 0
734 | . 400A, 3p | 1 | kos |  | 0
735 | . 630A, 3p | 1 | kos |  | 0
736 | prenapetostna zaščita razreda I, 4p | 10 | kos |  | 0
737 | prenapetostna zaščita razreda II, 1p | 305 | kos |  | 0
tokovni merilni transformator r=1, 15 VA:
738 | . 60/5A | 1 | kos |  | 0
739 | . 75/5A | 4 | kos |  | 0
740 | . 100/5A | 8 | kos |  | 0
741 | . 125/5A | 1 | kos |  | 0
742 | . 160/5A | 8 | kos |  | 0
743 | . 200/5A | 8 | kos |  | 0
744 | . 400/5A | 8 | kos |  | 0
745 | . 400/5A z razstavljivim jedrom | 38 | kos |  | 0
746 | Merilnik moči CIRCUTOR CVM-C10-ITF | 10 | kos |  | 0
Varovalčni ločilnik:
747 | . 63A, 3p, z varovalkami do 63A | 1 | kos |  | 0
748 | . 100A, 3p, z varovalkami do 100A | 5 | kos |  | 0
749 | . 160A, 3p, z varovalkami do 160A | 45 | kos |  | 0
750 | . 200A, 3p, z varovalkami do 200A | 1 | kos |  | 0
751 | . 250A, 3p, z varovalkami do 250A | 1 | kos |  | 0
Motorsko zaščitno stikalo, 3p:
752 | . do 0,25A | 1 | kos |  | 0
753 | . 0,25 do vključno 1,0A | 1 | kos |  | 0
754 | . 0,10 do vključno 2,5A | 1 | kos |  | 0
755 | . 2,5 do vključno 6,3A | 1 | kos |  | 0
756 | . 6,3 do vključno 16A | 1 | kos |  | 0
757 | . 16 do vključno 32A | 1 | kos |  | 0
Inštalacijski odklopnik, B ali C tip 10 kA:
758 | . 6-25A, 1p | 2074 | kos |  | 0
759 | . C32A, 1p | 1 | kos |  | 0
760 | . 6-25A, 2p | 6 | kos |  | 0
761 | . 6-25A, 3p | 281 | kos |  | 0
762 | . C32A, 3p | 23 | kos |  | 0
763 | . C50A, 3p | 1 | kos |  | 0
764 | tokovno zaščitno stikalo LS-FI, B ali C 10 do 16A, 30 mA, 1p+N | 24 | kos |  | 0
765 | Stikalo FID 40A/0,03A, 4p | 6 | kos |  | 0
766 | Stikalo FID 40A/0,3A, 4p | 1 | kos |  | 0
767 | Stikalo FID 63A/0,03A, 4p | 1 | kos |  | 0
768 | Stikalo FID 63A/0,3A, 4p | 1 | kos |  | 0
Kontaktor, 230V, s pomožnimi kontakti 1NO+1NC:
769 | . 25A, 1p | 9 | kos |  | 0
770 | . 16A, 3p | 8 | kos |  | 0
771 | . 25A, 3p | 20 | kos |  | 0
772 | . 40A, 3p | 1 | kos |  | 0
773 | . 63A, 3p | 9 | kos |  | 0
774 | . 80A, 3p | 1 | kos |  | 0
775 | . 125A, 3p | 1 | kos |  | 0
776 | Zakasnitveni rele | 1 | kos |  | 0
777 | Pomožni rele 6A, 24 ali 230V, s pomožnimi kontakti 2NO + 4xNC | 1 | kos |  | 0
778 | Impulzni rele 16A, 2p, 230V | 50 | kos |  | 0
779 | Podnožje za rele 55 | 51 | kos |  | 0
780 | Transformator 230/24V, do moči 200VA | 4 | kos |  | 0
781 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A | 3 | kos |  | 0
782 | Signalna svetilka različnih barv, LED, 24V ali 230V | 11 | kos |  | 0
783 | Sponke L, N, PE | 259 | kpl |  | 0
784 | Kanal kablirni š80Xv40 s pokrovom | 1 | m |  | 0
785 | Kanal kablirni š80Xv60 s pokrovom | 104 | m |  | 0
786 | Uvodnica poliam. PG21 IP 68 | 3 | kos |  | 0
787 | Uvodnica poliam. PG36 IP 68 | 1 | kos |  | 0
788 | Stikalo preklopno 1-0-2 za let 1Sca022532R8210 | 1 | kos |  | 0
789 | Stikalo preklopno 1-0-2 40A 4P 1Sca104934R1001 | 9 | kos |  | 0
790 | Stikalo preklopno 1-0-2 63A 4P 1Sca105369R1001 | 1 | kos |  | 0
791 | Varovalka NV00 do 100A | 60 | kos |  | 0
792 | Varovalka NV0 do 160A | 9 | kos |  | 0
793 | Varovalka NV1 do 250A | 1 | kos |  | 0
794 | Varovalka NV2 do 400A | 1 | kos |  | 0
795 | Varovalka NV3 do 630A | 1 | kos |  | 0
796 | Grebenasto stikalo 3P 1-0-2 16A v ohišju | 5 | kos |  | 0
797 | Grebenasto stikalo 1P 0-1 16A v ohišju | 18 | kos |  | 0
798 | Grebenasto stikalo 1P 0-1 16A vgradno | 14 | kos |  | 0
799 | Grebenasto stikalo 3P 0-1 25A glavno stikalo Ru-Rd vgradno | 1 | kos |  | 0
800 | Grebenasto stikalo 0-Z-T 25A vgradno | 1 | kos |  | 0
801 | Grebenasto stikalo 3P 0-1 40A vgradno | 1 | kos |  | 0
802 | Vtičnica interblokirna 3P 32A | 1 | kos |  | 0
803 | Rele 230V | 13 | kos |  | 0
804 | Kontrolnik napetosti 3F | 3 | kos |  | 0
805 | Vtičnica za na šino 230V 16 A | 1 | kos |  | 0
806 | Svetilka za v razdelilno omaro | 1 | kos |  | 0
807 | Končno stikalo | 1 | kos |  | 0
808 | Cilindrični vložek | 1 | kos |  | 0
809 | Zbiralka 3P, l = 1 m | 130 | kos |  | 0
810 | Uvodnica skintop MS PG 29 | 35 | kos |  | 0
811 | Matica skintop GMP-GL PG 29 | 13 | kos |  | 0
812 | Zbiralka Cu | 231 | kos |  | 0
813 | Uvodnica PG16 | 175 | kos |  | 0
814 | Vodilo DIN omega 35X15 perf. pazi PO MT | 154 | kos |  | 0
815 | Ventilator D100 | 3 | kos |  | 0
816 | Ventilator s filtrom, 19W, IP54 | 1 | kos |  | 0
817 | Termostat (vklop ventilatorja) | 1 | kos |  | 0
818 | Grelec 110-250V | 1 | kos |  | 0
819 | Stikalo Mot. GV2ME14 6-10A 6.3-10A | 1 | kos |  | 0
820 | Kontaktor LC1D 18A 230V 50Hz | 3 | kos |  | 0
821 | Rele termični LRD 1,6 - 2,5 A | 18 | kos |  | 0
822 | Rele termični 9-13A | 1 | kos |  | 0
823 | Rele nadzor faza 3P 220/480 V | 1 | kos |  | 0
824 | Podnožje za rele RP 3 CO | 1 | kos |  | 0
825 | Tipka XB4 D22 1No zelena | 1 | kos |  | 0
826 | Tipka goba-rdeča za izklop v sili | 6 | kos |  | 0
827 | Števec porabe el.energije 63A | 1 | kos |  | 0
828 | Števec energije COUNTIS P04 1PH 45A MODBUS MID | 1 | kos |  | 0
829 | Komunikacijski vmesnik DIRIS Digiware M-70 | 1 | kos |  | 0
830 | Napajalni modul | 1 | kos |  | 0
831 | Stopniščni avtomat | 4 | kos |  | 0
832 | Ura programska SHT-1 230V | 8 | kos |  | 0
833 | Luxomat 2000 | 1 | kos |  | 0
834 | Luxomat 3000 | 1 | kos |  | 0
835 | Talilni vložek 10 x 38 | 1 | kos |  | 0
836 | Talilni vložek 10-16A | 20 | kos |  | 0
837 | Vpasni vijak s talilnim vložkom - 10 A | 1 | kos |  | 0
838 | Vpasni vijak s talilnim vložkom - 16 A | 1 | kos |  | 0
839 | Vgradnja podnožja TYTAN 63A/1p kpl z ožičenjem in varovalnimi vložki | 4 | kos |  | 0
840 | Vgradnja podnožja TYTAN 63A/3p kpl z ožičenjem in varovalnimi vložki | 85 | kos |  | 0
841 | Varovalni vložki za TYTAN 63/3 | 4 | kos |  | 0
842 | Varovalni vložki za TYTAN 63/1 | 1 | kos |  | 0
843 | Slušalka avdio - notranja enota domofona | 1 | kos |  | 0
844 | Šifrator - tipkovnica za odpiranje vrat | 1 | kpl |  | 0
845 | Električna ključavnica | 1 | kos |  | 0
846 | Gradbiščna omara GRO, postavitev, priklop, najem do 30 dni | 13 | kpl |  | 0
847 | Dostava/odvoz gradbenega odra | 9 | kpl |  | 0
848 | Polnilnica za e-vozila kot npr. WALLBOX Pulsar | 1 | kos |  | 0
849 | Stebriček za polnilnico kot npr. Eiffel | 1 | kos |  | 0
850 | Dežna zaščita za stebriček | 1 | kos |  | 0
851 | Pametni merilnik toka (dinamično prilagajanje moči) | 1 | kos |  | 0
852 | Varnostni stebriček za Public Box | 1 | kos |  | 0
853 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 10 m2 | 19 | kos |  | 0
854 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 20 m2 | 71 | kos |  | 0
855 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 30 m2 | 60 | kos |  | 0
856 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 50 m2 | 71 | kos |  | 0
Izdelava projekta PZI za varnostno razsvetljavo/objekt
857 | do 500 m2 | 1 | kpl |  | 0
858 | nad 500 m2 | 1 | kpl |  | 0
859 | Izdelava sheme za VR do 5 svetilk | 1 | kpl |  | 0
860 | Izdelava sheme za VR do 20 svetilk | 1 | kpl |  | 0
861 | Montaža elementa javljanja požara (javljalnik, sirena,…) | 1 | kos |  | 0
862 | Požarno tesnenje preboja z izdelavo poročila do 0,03 m2 | 13 | kos |  | 0
863 | Požarno tesnenje preboja z izdelavo poročila od 0,03 do 0,08 m2 | 6 | kos |  | 0
864 | Požarno tesnenje preboja z izdelavo poročila od 0,08 do 0,2 m2 | 3 | kos |  | 0
Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja:
865 | do 10 elementov | 8 | kpl |  | 0
866 | do 20 elementov | 3 | kpl |  | 0
867 | do 30 elementov | 3 | kpl |  | 0
868 | do 50 elementov | 6 | kpl |  | 0
869 | do 70 elementov | 1 | kpl |  | 0
870 | do 100 elementov | 3 | kpl |  | 0
871 | Meritve osvetljenosti - prostor do 6 svetilk | 56 | kpl |  | 0
872 | Meritve osvetljenosti - prostor do 12 svetilk | 3 | kpl |  | 0
873 | Meritve el. instalacije do 12 tokokrogov | 123 | kpl |  | 0
874 | Meritve el. instalacije do 24 tokokrogov | 38 | kpl |  | 0
875 | Meritve el. instalacije do 36 tokokrogov | 24 | kpl |  | 0
876 | Meritve el. instalacije do 48 tokokrogov | 6 | kpl |  | 0
877 | Meritve el. instalacije do 72 tokokrogov | 10 | kpl |  | 0
878 | Izdelava enopolne sheme do 12 tokokrogov | 65 | kpl |  | 0
879 | Izdelava enopolne sheme do 24 tokokrogov | 38 | kpl |  | 0
880 | Izdelava enopolne sheme do 36 tokokrogov | 24 | kpl |  | 0
881 | Izdelava enopolne sheme do 48 tokokrogov | 8 | kpl |  | 0
882 | Izdelava enopolne sheme do 72 tokokrogov | 10 | kpl |  | 0
883 | Vrednost delovne ure inženirja elektro stroke | 39 | ur |  | 0
884 | Vrednost delovne ure kvalificiranega delavca elektro stroke | 2081 | ur |  | 0
Skupaj Krovni predračun |  |  |  | 0