PRILOGA D/1b

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priloženi obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške ponudnika (materialne, prevozne ter vse morebitne druge stroške…).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta naročila, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, ponudnik kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

| Št. | Opis |  | Količina [kos/ur] | Enota | Cena / enoto V EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborat ozemljevanja nevtralne točke transformatorja in izračun kratkostičnih parametrov |  | 1 | kos |  |  |
|  | Študija EMS |  | 3 | kos |  |  |
|  | Študija Hrupa |  | 3 | kos |  |  |
|  | Meritve specifične upornosti zemlje, izračun in dimenzioniranje ozemljitev SM ter določitev frekventnih SM |  | 1 | kos |  |  |
|  | Analiza koordinacije izolacije s prenapetostno zaščito za stikališče ter analiza zaščite pred direktnimi udari stikališča (študija/elaborat, 25. in 26. čl. GZ-1) |  | 1 | kos |  |  |
|  | Modeli za verifikacijo in preverjanje pojavljanja harmonikov v omrežju (fotovoltaika, polnilne postaje, baterije..) |  | 1 | kos |  |  |
|  | Pregledi in pomoč pri pripravi "Dokumentacije za razpis" (DZR) |  | 1 | kos |  |  |
|  | Pregled in revidiranje "Projekta za izvedbo" (PZI) |  | 1 | kos |  |  |
|  | Pregled ponudb posameznih ponudnikov in ocena ustreznosti (opreme ali ponudbe na ključ) ter svetovanje naročniku pri izboru |  | 1 | kos |  |  |
|  | Analiza ozemljitvenega sistema za ustrezno dimenzioniranje ozemljitev |  | 1 | kos |  |  |
|  | Pregledi v času gradnje (ozemljitveni in strelovodni sistem ter EMC-5 pregledov s strokovnim mnenjem) |  | 3 | kos |  |  |
|  | Meritve GP v času gradnje po visokotokovni metodi (2 X) |  | 3 | kos |  |  |
|  | Izračun in meritve parametrov priključnih DV (za ustrezno nastavljanje zaščite -2 DV) |  | 3 | kos |  |  |
|  | Meritve ozemljitvene upornosti SM DV |  | 1 | kos |  |  |
|  | Meritve na ozemljitvenem in strelovodnem sistemu |  | 1 | kos |  |  |
|  | Prve meritve EMS |  | 3 | kos |  |  |
|  | Prve meritve hrupa |  | 3 | kos |  |  |
|  | Meritve svetlobnega onesnaževanja |  | 5 | kos |  |  |
|  | Nadzor izdelave in FKD strokovno oceno transformatorja |  | 2 | kos |  |  |
|  | Nadzor transformatorja v 1. letu obratovanja |  | 5 | kos |  |  |
|  | Analiza kakovosti napetosti ter analiza vpliva na VN opremo z izvedbo meritev po vgradnji (preverjanje harmonskega popačenja napetosti, odstopanje omrežne frekvence, jakost flikerja, harmonske napetosti in nesimetrija. Poročilo meritev za vpogled v trenutno stanje kakovosti napetosti (ob spuščanju opreme v pogon) kot referenčna meritev. (UREDBA) |  | 2 | kos |  |  |
|  | Prevzem vodnika ali obesnega ali spojnega materiala |  | 1 | kos |  |  |
|  | Prevzem zaščitne vrvi |  | 1 | kos |  |  |
|  | Prevzem izolatorjev |  | 1 | kos |  |  |
|  | Prevzem prenapetostnih odvodnikov |  | 1 | kos |  |  |
|  | Prevzem OPGW |  | 1 | kos |  |  |
|  | Analiza skladnosti ponujene VN opreme glede tipskih preizkusov |  | 1 | kos |  |  |
|  | Analiza in izračuni tokovne obremenljivosti glede na povišanje prenosne moči voda glede na zahteve družine standardov IEC 60287 in priporočila CIGRE TB 880. |  | 1 | kos |  |  |
|  | Izvedba referenčnih meritev nivoja delnih razelektritev (PD) po UHF metodi na 110 kV GIS postroju - ZAHTEVA PRVIH MERITEV OPREME |  | 2 | kos |  |  |
|  | Izdelava, montaža VN senzorja in analiza prvih meritev ter implementacija sistema za spremljanje harmonikov na določeni lokaciji RTP (SN) – Alfa projekt |  | 1 | kos |  |  |
|  | Pregled tehnične dokumentacije in dokumentacije o sistemu zagotovitve kakovosti izbranega ponudnika za izdelavo in dobavo nove VN opreme |  | 2 | kos |  |  |
|  | Audit tovarne proizvajalca opreme |  | 3 | kos |  |  |
|  | Sodelovanje na prevzemu (FAT) GIS postroja |  | 3 | kos |  |  |
|  | Sodelovanje na prevzemu (FAT) napetostnih instrumentnih transformatorjev |  | 4 | kos |  |  |
|  | Sodelovanje na prevzemu (FAT) 110 kV ali 20 kV kablov |  | 2 | kos |  |  |
|  | Sodelovanje na prevzemu (FAT) 20 kV stikališča |  | 3 | kos |  |  |
|  | Sodelovanje na prevzemu (FAT) ali na objektu omar lastne rabe – podrazdelilci/glavni razvod itd |  | 3 | kos |  |  |
|  | Sodelovanje na prevzemu (FAT) omar vodenja, meritev in zaščite |  | 3 | kos |  |  |
|  | Strokovni nadzor pri polaganju in montaži SN kabelskih sistemov skladno s 27. členom pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti od 1 kV do 400 kV - ZAHTEVA 27. ČLENA PRAVILNIKA ZA IZGRADNJO KBV (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14138) |  | 6 | kos |  |  |
|  | Strokovni nadzor pri polaganju in montaži 110 kV kabelskih sistemov skladno s 27. členom pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti od 1 kV do 400 kV - ZAHTEVA 27. ČLENA PRAVILNIKA ZA IZGRADNJO KBV (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14138) |  | 3 | kos |  |  |
|  | Pregled programa in sodelovanje pri preizkušanju GIS po montaži (VN preizkus in meritve delnih razelektritev (PD)) ter podajanje ugotovitev |  | 3 | kos |  |  |
|  | VN preizkus GIS stikališča s PD skladno s standardom IEC 62271-203 |  | 3 | kos |  |  |
|  | Spremljanje in strokovni nadzor nad izdelavo energetskih transformatorjev 110/20 kV |  | 3 | kos |  |  |
|  | Strokovni nadzor ob montaži transformatorjev 110/20 kV |  | 3 | kos |  |  |
|  | Napetostni preizkus TR s povišano napetostjo |  | 3 | kos |  |  |
|  | Prve (referenčne) električne meritve transformatorjev 110/20 kV s priključenimi SN kabli |  | 3 | kos |  |  |
|  | Preizkus 110 kV kabelskega sistema po polaganju (vključen PD in tanD) - ZAHTEVA 26. ČLENA PRAVILNIKA ZA IZGRADNJO KBV (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14138) |  | 3 | kos |  |  |
|  | Električne meritve in VN preskus SN kablov (vključen PD in tanD) - ZAHTEVA 26. ČLENA PRAVILNIKA ZA IZGRADNJO KBV (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14138) |  | 3 | kos |  |  |
|  | VN preizkus sektorja 20 kV stikališča, skladno s 16. členom »Pravilnika o elektroenergetskih postrojih« |  | 2 | kos |  |  |
|  | Strokovna ocena za izvedeno investicijo |  | 2 | kos |  |  |
|  | Sodelovanje na ISTP in TP |  | 3 | kos |  |  |
|  | Strokovno mnenje/ekspertiza |  | 6 | kos |  |  |
|  | Svetovanje (urna postavka) – revizija DKOM |  | 50 | ur |  |  |
|  | Storitve načrtovanja razvoja distribucijskega omrežja ob upoštevanju dinamičnih sprememb odjema in proizvodnje ter z vključevanjem mehanizmov prožnosti |  | 500 | ur |  |  |
|  | Določitev koncepta za modeliranje distribucijskega omrežja v CIM-u z namenom zagotavljanja interoperabilnosti z drugimi deležniki, orodji in sistemi (študija) |  | 500 | ur |  |  |
|  | Storitve svetovanja pri uvedbi procesov vezanih na trg s prožnostjo aktivnega odjema za potrebe elektrodistribucijskih operaterjev |  | 500 | ur |  |  |
|  | Storitev Žled Obvestilo - Avtomatsko obveščanje o napovedi pojava žleda nad interesnim območjem (trasa DV, RTP,...), ter prikaz napovedi žleda v aplikaciji ScalarFlashClient |  | 180 | ur |  |  |
|  | Tehnično-ekonomske analize s področij vodenja in delovanja distribucijskih elektroenergetskih sistemov in reguliranih dejavnosti (urna postavka) |  | 1 | leto |  |  |
|  | Storitve svetovanja na področju raziskovanja in implementacije pametnih elektroenergetskih omrežij, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, naprednih sistemov merjenja električne energije, podatkovne analitike in umetne inteligence (urna postavka). |  | 300 | ur |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve izvajali strokovno in pravočasno, v skladu z zgoraj navedenimi opisi.

V/na ___________, dne __________						Ponudnik:

Podpis: