## REKAP
KOMUNALNA UREDITEV EPC - GLINOKOP - II. Faza
REKAPITULACIJA
KOMUNALNA UREDITEV EPC - GLINOKOP - II. Faza
1.0 | CESTA | 0
2.0 | PADAVINSKA KANALIZACIJA | 0
3.0 | ZADRŽEVALNI BAZEN | 0
4.0 | ELEKTROINSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| 22 % DDV | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
KOMUNALNA UREDITEV EPC - GLINOKOP - II. Faza
5.0 | KOMUNALNA KANALIZACIJA | 0
6.0 | VODOVOD 2.FAZA | 0
| SKUPAJ: | 0
| Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| Informativna vrednost DDV: | 0
| SKUPNA VREDNOST Z DDV | 0

## 1.0 cesta
1.0 | CESTA
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I./1 | Posek grmovja vključno z drevesi do fi 30, komplet odvoz, ruvanje panjev in razrez, odvoz do 10 km. | m2 | 3000 |  | 0
I./2 | Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne signalizacije. | kpl. | 1 |  | 0
I./3 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, postavitev in vzdrževanje prometne zapore.. | kpl. | 1 |  | 0
I./4 | Zavarovanje mejnikov v sporazumu in sodelovanju z geodetsko upravo. | kom | 1 |  | 0
I./5 | Zakoličba osi ceste | m | 536 |  | 0
I./6 | Zakoličba in postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem. | kos | 25 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA in ASFALTERSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov).
II./1 | Široki strojni izkop humusa v deb. 20cm. Odriv v gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 8.5 |  | 0
II./2 | Široki strojni izkop obstoječih umetnih nasipov - mešani zemeljski materiali z nakladanjem in odvozom . | m3 | 425 |  | 0
II./3 | Planiranje in komprimiranje planuma raščenih tal Me=50 Mpa. | m2 | 6587 |  | 0
II./4 | Dobava in polaganje ločilnega geotekstila (natezne trdnosti min. 12 kN/m) | m2 | 6587 |  | 0
II./5 | Dobava nevezanega kamnitega materiala in izdelava kamnite posteljice iz zmrzlinskoodpornega materiala D120. Nanašanje, planiranje in komprimiranje. Povprečna debelina 50 cm. Me = 80 MN/m2. Zgoščenost za kamnito posteljico ….. 98% SP | m3 | 3018.5 |  | 0
II./6 | Transport in vgradnja nasipnega materiala in izvedba nasipa iz ustreznega odloženega materiala v oddaljenosti 200m. Komprimiranje v plasteh. Nosilnost na planumu povoznega platoja ….. 50 MN/m2. Zgoščenost za povozni plato ….. 95% SPP | m3 | 14574.55 |  | 0
II./7 | Sedelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in zgornjega ustroja, vključno z geomehanskimi meritvami, rešitvami in poročilom. | kom | 1 |  | 0
II./8 | Dobava in vgrajevanje drobljenca D32mm za tampon deb, 25 cm. Planiranje in komprimacija Me=100 MN/m2 | m3 | 1646.75 |  | 0
II./9 | Dobava, vgradnja in izdelava nosilne plasti - cesta in priključki, bitumiziran drobljenec AC 32 base B 50/70, A2 v debelini 8 cm | m2 | 4170 |  | 0
II./10 | Dobava, vgradnja in izdelava nosilne plasti - cesta in priključki, bitumiziran drobljenec AC 16 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini 6 cm | m2 | 4170 |  | 0
II./11 | Čiščenje površine in pobrizg z emulzijo (0,50 kg/m2). | m2 | 4170 |  | 0
II./12 | Dobava, vgradnja in izdelava obrabne plasti - cesta in priključki, bitumenski beton AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm | m2 | 4170 |  | 0
II./13 | Dobava, vgradnja in izdelava obrabne plasti - hodnik za pešce, bitumenski beton AC 8 surf B 70/100, A5 v debelini 4 cm | m2 | 1250 |  | 0
II./14 | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm, dvignjena in pogreznjena izvedba. Vključno z izkopom in temeljem. | m | 1072 |  | 0
II./15 | Dobava in vgraditev v betonski temelj predfabriciranega potopljenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/30 cm | m | 536 |  | 0
II./16 | Dobava peščenega materiala in dosutje bankine v deb. 17 cm, z uvaljanjem. | m2 | 1823 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 16 |  | 0
III./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 60 |  | 0
III./3 | Pleskanje talnih označb ločilna črta, bela, š=0,12, prekinjena. | m | 536 |  | 0
III./4 | Pleskanje talnih označb robna črta, bela, š=0,12, prekinjena. | m | 536 |  | 0
III./5 | Dobava in montaža prometnega znaka. | kom | 1 |  | 0
III./6 | Dobava in postavitev kovinskega droga vključno s temeljem za prometni znak. drog dolžine H=2,00m | kom | 1 |  | 0
III./7 | Planiranje površin zelenic in dvakratna setev travnega semena. | m2 | 1000 |  | 0
III./8 | Geodetski posnetek priključkov - od mesta priključitve na glavni vod do objekta z vsemi zahtevanimi lomi, objekti in atributi po navodilih izdelave elaborata upravljavca (pregledna situacija, vzdolžni profili, vezalne sheme in topografije, ukinjeni vodi in objekti..) in predpisov za vris v zbirni kataster. Elaborat se odda v papirni in elektronski obliki upravljavcu. Obračun za 1 m1 priključka. Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda z vsemi zahtevanimi lomi, objekti in atributi po navodilih izdelave elaborata upravljavca *(pregledna situacija, vzdolžni profili, vezalne sheme in topografije, ukinjeni vodi in objekti..) in predpisov za vris v zbirni kataster. Elaborat se odda v papirni in elektronski obliki upravljavcu. Obračun za 1 m1 priključka. | m | 536 |  | 0
III./9 | Čiščenje površin po končanih delih. | kompl. | 1 |  | 0
III./10 | Izdelava dokumentacije PID. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. | kompl. | 1 |  | 0
III./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | CESTA - skupaj |  |  |  | 0

## 2.0 PK G1
2.0 | PADAVINSKA KANALIZACIJA
kanal G1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 209 |  | 0
I/3 | postavitev gradbenih profilov | kos | 10 |  | 0
I/4 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 40 |  | 0
I/5 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
I | I./ PREDDELA |  |  | skupaj: | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
II/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo | m3 | 2265 |  | 0
II/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 40 |  | 0
II/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 2063 |  | 0
II/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 409 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-8mm za izdelavo peščene posteljice-opažen izkop in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 131 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 307 |  | 0
II/7 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 1369 |  | 0
II/8 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 15km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 667 |  | 0
II/9 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 40 |  | 0
| II./ ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj: | 0
III./ GRADBENA DELA
III/1 | dobava, transport in montaža AB cevi DN 1000 na peščeno posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 209 |  | 0
III/2 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 6,50m | kos | 9 |  | 0
III/3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) premera 60 cm, globine do 1,5 m s peskolovom in nastavkom z gumijastim tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se morajo obbetonirati. | kos | 6 |  | 0
III/4 | dobava, transport in vgradnja izpustne glave krožnega prerEza DN1000 z nepovratno loputo iz nerjavnega materiala, vključno z oblogo dna iztočne glave s kamnom deb. 15-20cm, kamnito muldo šir. 0.50m ter zavarovanje brežine na območju iztoka s kamnom deb. 20-25cm vtisnjenim v bet. podlogo | KOS | 1 |  | 0
| III./ GRADBENA DELA |  |  | skupaj: | 0
IV./ OSTALA DELA
IV/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 409 |  | 0
IV/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 209 |  | 0
IV/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 209 |  | 0
IV/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 209 |  | 0
IV/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 9 |  | 0
IV/6 | projektantski nadzor | ur | 24 |  | 0
IV/7 | dokumentacija PID v treh tiskanih in enem elektronskem izvodu |  |  |  | 0
| IV./ OSTALA DELA |  |  | skupaj: | 0
| kanal G1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## 2.0 PK G2
2.0 | PADAVINSKA KANALIZACIJA
kanal G2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 333 |  | 0
I/3 | postavitev gradbenih profilov | kos | 16 |  | 0
I/4 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 40 |  | 0
I/5 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
| I./ PREDDELA |  |  | skupaj: | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
II/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo | m3 | 3250 |  | 0
II/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 40 |  | 0
II/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 3315 |  | 0
II/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 665 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-8mm za izdelavo peščene posteljice-opažen izkop in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 210 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 492 |  | 0
II/7 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 2054 |  | 0
II/8 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 15km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 1067 |  | 0
II/9 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 40 |  | 0
| II./ ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj: | 0
III./ GRADBENA DELA
III/1 | dobava, transport in montaža AB cevi DN 1200 na peščeno posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 333 |  | 0
III/2 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 6,50m | kos | 9 |  | 0
III/3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) premera 60 cm, globine do 1,5 m s peskolovom in nastavkom z gumijastim tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se morajo obbetonirati. | kos | 6 |  | 0
III/4 | dobava, transport in vgradnja izpustne glave krožnega prerEza DN1000 z nepovratno loputo iz nerjavnega materiala, vključno z oblogo dna iztočne glave s kamnom deb. 15-20cm, kamnito muldo šir. 0.50m ter zavarovanje brežine na območju iztoka s kamnom deb. 20-25cm vtisnjenim v bet. podlogo | KOS | 1 |  | 0
| III./ GRADBENA DELA |  |  | skupaj: | 0
IV./ OSTALA DELA
IV/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 665 |  | 0
IV/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 333 |  | 0
IV/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 333 |  | 0
IV/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 333 |  | 0
IV/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 9 |  | 0
IV/6 | projektantski nadzor | ur | 24 |  | 0
IV/7 | dokumentacija PID v treh tiskanih in enem elektronskem izvodu |  |  |  | 0
| IV./ OSTALA DELA |  |  | skupaj: | 0
| kanal G2 |  |  | SKUPAJ: | 0

## 3.0 ZBDV
3.0 | ZADRŽEVALNI BAZEN
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta, priprava gradbišča, transport materialov in osebja, zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
2 | Priprava gradbišča na celotnem gradbišču, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja ter potrebnih dovozov; po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču | kos | 1 |  | 0
4 | Zakoličba objekta z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | ur | 6 |  | 0
5 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 12 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 885 |  | 0
2 | Strojni široki izkop mateirala II. ktg za gradbeno jamo zadrževalnega bazena z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame | m3 | 6637.5 |  | 0
3 | Izvedba nadomestnih habitatov za dvoživke (za posamezen habitat upoštevati izkop in odvoz materiala na površini 70m2 v globini do 1,50m ter oblikovanje brežin) | kos | 9 |  | 0
4 | Ročno planiranje in stojno utrjevanje dna gradbene jame ter brežin v naklonu 1:1.5 | m2 | 2406 |  | 0
5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m3 | 457.5 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 | Dobava, transport in vgradnja vključno z zemeljskimi deli (izkop, posteljica, zasip) in vsem materialom priključitve cevi ABC DN 1000 mm (G1) na zadrževalni bazen v dolžini l=32.70 m | m | 33 |  | 0
2 | Dobava, transport in vgradnja vključno z zemeljskimi deli (izkop, posteljica, zasip) in vsem materialom priključitve cevi ABC DN 1200 mm (G2) na zadrževalni bazen v dolžini l=26.97 m | m | 27 |  | 0
3 | Dobava, transport in vgradnja lomljenca do fi80 cm; kot ureditev vtoka v zadrževalni bazen ter preliva zadrževalnega bazena | m3 | 93.08 |  | 0
4 | Dobava, transport in vgradnja ploščatega lomljenca; deb. 25 cm, a=0.25 m2; kot ureditev utrjene mulde skozi zadrževalni bazen | m3 | 22.38 |  | 0
5 | Dobava, transport in vgradnja podložnega betona (C25/30) | m3 | 24 |  | 0
6 | Dobava, transport in vgradnja lesenih pilotov (macesen/bor) fi150 mm; l=3.5 m; kot ureditev iztoka | kos | 26 |  | 0
7 | Dobava, transport in vgradnja vključno z zemeljskimi deli (izkop, posteljica, zasip) in vsem materialom iztočne cevi ABC DN 800 mm zadrževalnega bazena v dolžini l=98.5 m | m | 99 |  | 0
8 | Dobava, transport in vgradnja montažno revizijskega in priključnega jaška ABC DN 1500 mm na iztočnem kanalu fi800 mm vključno s pokrovom (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in iztoki in podložnim betonom C25/30. V jašek se vgradi jeklena predelna stena, ki je pritrjena na steno jaška in zatesnjena s trajno elastičnim kitom. Na dnu jeklene stene je privarjena jeklena cev DN 410 mm, dolžine 700 mm. | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca gladine, vključno z napajanjem (sončne celice) in modemom za prenos poadtkov. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.4 | TUJE STORITVE
1 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 700 |  | 0
2 | Projektantski nadzor; sodelovanje projektanta v postopku gradnje vključno s pregledom in potrjevanjem opreme, detajlov ter udeležbo na koordinacijskih sestankih ter tehničnem svetovanjem | ur | 27 |  | 0
3 | Izdelava projekta izvedenih del (PID), v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Pravilnikom o projektni dokumentaciji. |  |  |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZADRŽEVALNI BAZEN |  |  |  | 0

## 4.0 ELE
4.0 | ELEKTROINSTALACIJE
I. NIZKO NAPETOSTNO OMREŽJE
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | Zakoličba kabelske trase | m | 610 |  | 0
2 | Zavarovanje trase | m | 610 |  | 0
3 | Izkop in zasip jarka III. ktg 0,4 x 0,8 m | m | 610 |  | 0
4 | Izdelava kabelske blazine iz mivke, vključno s prevozom za jarek dimenzije 0,40 x 0,20 m | m | 610 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja predfabriciranega tipskega betonskega jaška fi 120 s povoznim litoželeznim pokrovom NN, vključno izkop | kpl. | 20 |  | 0
6 | Dobava in polaganje EPC cevi ɸ 160 mm | m | 2800 |  | 0
7 | Obbetoniranje zaščitne cevi | m | 610 |  | 0
8 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm | m | 610 |  | 0
9 | Križna sponka | kom | 7 |  | 0
10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 610 |  | 0
11 | Nadzor s strani elektro distribucije | kpl. | 1 |  | 0
12 | Drobni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | Zakoličba kabelske trase | m | 610 |  | 0
2 | Zavarovanje trase | m | 610 |  | 0
3 | Dobava in polaganje 2x PEHD cevi ɸ 50 mm | m | 1220 |  | 0
4 | Izkop in zasip jarka III. ktg 0,4 x 0,8 m | m | 610 |  | 0
5 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije | m | 610 |  | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 610 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja predfabriciranega tipskega prehodnega betonskega jaška, fi 80 s povoznim litoželeznim pokrovom TK, vključno izkop | kom | 40 |  | 0
8 | Izdelava kabelske blazine iz mivke, vključno s prevozom za jarek dimenzije 0,40 x 0,20 m | m | 610 |  | 0
9 | Nadzor s strani Telekom | kpl. | 1 |  | 0
10 | Nadzor s strani United Fiber | kpl. | 1 |  | 0
11 | Drobni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III. CESTNA RAZSVETLJAVA
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | Zakoličba kabelske trase | m | 530 |  | 0
2 | Zavarovanje trase | m | 530 |  | 0
3 | Izkop jarka za temelje kandelabrov ter izvedba in montaža betonskih temeljev ( 800x800x1200 mm), vključno z naknadnim zasipom in odvozom odvečnega materiala | kom | 20 |  | 0
4 | Izkop in zasip jarka III. ktg 0,4 x 0,8 m | m | 530 |  | 0
5 | Izdelava kabelske blazine iz mivke, vključno s prevozom za jarek dimenzije 0,40 x 0,80 m | m | 530 |  | 0
6 | Dobava in polaganje EPC cevi Ø 110 mm v kabelski jarek | m | 530 |  | 0
7 | Obbetoniranje EPC cevi | m | 60 |  | 0
8 | Dobava in montaža kabelskih končnikov in priključkov | kom | 20 |  | 0
9 | Priključna plošča z varovalkami 2 x 6 A za svetilko in 1 vtičnico na kandelabru | kom | 20 |  | 0
10 | Dobava in montaža vroče cinkanega stebra svetle višine nad temelj 8 m konusne izvedbe, debelina cinka vsaj 100 um, za natik svetilke, korozijska zaščita, premaz vijakov v zemlji z bitumenom, komplet | kom | 20 |  | 0
11 | Dobava in montaža svetilke v LED izvedbi, moči vsaj 50 W in s svetlobnim tokom nad 6877 lm, barve svetlobe 3000-4000 K (barvo svetlobe uskladiti z upravljalcem glede na obstoječe okoliške svetilke), svetlobna učinkovitosti svetilke nad 130 lm/W, avtomatska redukcija brez krmilnega voda, kot naprimer SH2 | kom | 20 |  | 0
12 | Konzola za montažo svetilk. eno kraka | kom | 20 |  | 0
13 | Dobava in montaža vtičnice na kandelabru, 1p-230V, zaščite IP 65, vsak drugi kandelaber | kom | 10 |  | 0
14 | Dobava in montaža nosilca za zastavo - vsak drugi kandelaber | kom | 10 |  | 0
15 | Dobava pripadajoče sponke z varovalko, IP54, IK08, možnost 2 varovalk, ustrezna za priklop 3 dovodnih kablov | kom | 20 |  | 0
16 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kom | 20 |  | 0
17 | Izvedba priključka ozemljitve na kandelaber - pocinkani valjanec na kandelaber | m | 20 |  | 0
18 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16 mm² | m | 650 |  | 0
19 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm | m | 650 |  | 0
20 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 530 |  | 0
21 | Dobava in instalacija kablov v kandelaber NYM 3x2,5 mm² | m | 17 |  | 0
22 | Meritve zaščite proti udaru el. toka, izolacijske trdnosti vodnika, galvanskih povezav in ponikalne upornosti | kpl. | 1 |  | 0
23 | Pregled in preizkus cestne razsvetljave | kpl. | 1 |  | 0
24 | Drobni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
a | Projektantski nadzor | ur | 48
b | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. |  |  |  | 0

## 5.0 KK
5.0 | KOMUNALNA KANALIZACIJA
kanal K1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I/1 | priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
I/2 | zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m | 498 |  | 0
I/3 | postavitev gradbenih profilov | kos | 20 |  | 0
I/4 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 40 |  | 0
I/5 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
| I./ PREDDELA |  |  | skupaj: | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
II/1 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo | m3 | 1395 |  | 0
II/2 | geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 40 |  | 0
II/3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 2535 |  | 0
II/4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 672 |  | 0
II/5 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-8mm za izdelavo peščene posteljice-opažen izkop in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 114 |  | 0
II/6 | dobava, transport in vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda-opažen izkop, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP | m3 | 279 |  | 0
II/7 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda-opaženi izkop (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 935 |  | 0
II/8 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 15km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 408 |  | 0
II/9 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 40 |  | 0
| II./ ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj: | 0
III./ GRADBENA DELA
III/1 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 200 SN8 na peščeno posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 498 |  | 0
III/2 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška do 4.54m | kos | 8 |  | 0
III | III./ GRADBENA DELA |  |  | skupaj: | 0
IV./ OSTALA DELA
IV/1 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 672 |  | 0
IV/2 | izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 498 |  | 0
IV/3 | snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m | 498 |  | 0
IV/4 | preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 | m | 498 |  | 0
IV/5 | preizkus tesnosti revizijskega jaška DN1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 8 |  | 0
IV/6 | projektantski nadzor | ur | 24 |  | 0
IV/7 | dokumentacija PID v treh tiskanih in enem elektronskem izvodu |  |  |  | 0
| IV./ OSTALA DELA |  |  | skupaj: | 0
| kanal K1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## 6.0 vodovod
6.0 | VODOVOD 2.FAZA
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču. | kom | 1 |  | 0
I./2 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzporedno os trase cevovoda in določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m'. | m | 493 |  | 0
I./3 | Priprava gradbišča v dolžini L =493 m. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. | m | 493 |  | 0
I./4 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki in svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le-te. , obračun je po dejanskih stroških. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. | kom | 1 |  | 0
I./5 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 13 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov).
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 151 |  | 0
II./2 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 760 |  | 0
II./3 | Zavarovanje in križanje trase vodovoda z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 2 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1528 |  | 0
II./5 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi in predvidebnimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 2 |  | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 665 |  | 0
II./7 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 12 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka | m3 | 115 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi v coni cevovoda z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP) | m3 | 284 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom izven cone cevovoda z izločevanjem kamenja nad fi 45 mm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 301 |  | 0
II./10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 417 |  | 0
II./11 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 151 |  | 0
II./12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 755 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Prenos, spuščanje in montaža cevi iz NL z VRS spoji DN200, NP 10, izdelane po EN 545:2010 z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno malto. | m | 493 |  | 0
III./2 | Prenos, spuščanje in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -MMA kos DN 200mm/100mm | kom | 7 |  | 0
| -MMK kos DN 200mm/90° | kom | 1 |  | 0
| -MMK kos DN 200mm/45° | kom | 1 |  | 0
| -MMK kos DN 200mm/11° | kom | 4 |  | 0
| -E DN 200mm | kom | 1 |  | 0
| -FFR kos DN 200/100mm | kom | 1 |  | 0
| -FFR kos DN 100/80mm | kom | 6 |  | 0
| -FF DN 80 mm/1000mm | kom | 8 |  | 0
| -N DN 80mm | kom | 6 |  | 0
| -vmesni kos DN 200mm | kom | 1 |  | 0
III./3 | Prenos, spuščanje in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10.
| -EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro | kom | 6 |  | 0
| -NADZEMNI HIDRANT DN 80mm | kom | 6 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN+ ZRAČNIK | kom | 8 |  | 0
III./4 | Prenos, spuščanje in montaža zračnega ventila DN 100mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10. | kom | 2 |  | 0
III./5 | Vgradnja cevovoda NL DUKTIL DN 200mm v zaščitno cev JC DN 250mm, na križanjih (2x) | kom | 2 |  | 0
III./6 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov s porabo betona do 0,15 - 0,20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kom | 13 |  | 0
III./7 | Zavarovanje nastavkov zasunov, odzračevalnih garnitur in hidrantov z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami ter namestitev novih cestnih kap na ustrezno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kom | 13 |  | 0
III./8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 6 |  | 0
III./9 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cev. Upoštevana je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kom | 1 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ NABAVA MATERIALA
IV./1 | Dobava cevi iz NL z VRS spoji DN200, NP 10, izdelane po EN 545:2010 z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno malto. | m | 493 |  | 0
IV./2 | Dobava fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -MMA kos DN 200mm/100mm | kom | 7 |  | 0
| -MMK kos DN 200mm/90° | kom | 1 |  | 0
| -MMK kos DN 200mm/45° | kom | 4 |  | 0
| -MMK kos DN 200mm/11° | kom | 4 |  | 0
| -E DN 200mm | kom | 10 |  | 0
| -FFR kos DN 200/100mm | kom | 1 |  | 0
| -FFR kos DN 100/80mm | kom | 6 |  | 0
| -FF DN 80 mm/1000mm | kom | 8 |  | 0
| -N DN 80mm | kom | 6 |  | 0
| -vmesni kos DN 200mm | kom | 10 |  | 0
IV./3 | Dobava armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10.
| Vodovodni prirobnični zasun EV, za podzemno vgradnjo DIN 3202 F 4 PN10, DN 80 | kom | 6 |  | 0
| Vgradbena teleskopska garnitura, 1,3 - 1,8 m, za zasune DN 80 | kom | 6 |  | 0
| -EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro | kom | 6 |  | 0
| Nadzemni hidrant DN 80/1250N INOX VT z avtomatskim izpustom, vključno FF kos DN 80 za postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN 80 | kom | 6 |  | 0
| Cestna zaščitna kapa ovalna z napisom voda v betonskem podstavku ali z zaščitnim betonskim kolačem in predpisano označevalno tablo | kom | 8 |  | 0
IV./4 | Dobava zračnega ventila DN 100 mm, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10. | kom | 2 |  | 0
IV./ | NABAVA MATERIALA |  |  |  | 0
V./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
V./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 16 |  | 0
V./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 |  | 0
V./3 | Tlačni preizkus cevovoda | m | 493 |  | 0
V./4 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije | kompl. | 1 |  | 0
V./5 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda | m | 493 |  | 0
V./6 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevovodom | m | 493 |  | 0
V./7 | Izdelava geodetskega posnetka vgrajenega cevovoda pred zasutjem v ACAD programu, topografija zasunov, izdelava elaborata za vpis objektov v kataster GJI in vpis objektov v kataster GJI, posnetki objektov, izvedbena dokumentacija | m | 493 |  | 0
V./8 | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. |  |  |  | 0
V./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 | VODOVOD - skupaj |  |  |  | 0

## 6.0 vod - HP
6.0 | VODOVOD 2.FAZA
1.1 | VODOVOD 2.FAZA - HIŠNI PRIKLJUČKI
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
I./ PREDDELA
I./1 | Določitev poteka trase vodovode z upravljalcem in lastnikom objekta. | m | 40 |  | 0
I./2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 8 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov).
II./1 | Zemeljska dela za izvedbo hišnih priključkov in za postavitev hidrantov strojnega izkopa širine 50 cm in povprečne globine 1.2 m; Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom ter strojno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja. V ceno je všteta tudi rušitev asfalta ali tlakovcev, ponovno asfaltiranje ceste, obnova robnikov, pločnikov, dvorišč, vrtanje in preboji. Obračun za povprećno 19,60 m na posamezni hišni priključek. | kom | 8 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
III./1 | Prenos, spuščanje in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10.
| -CESTNA KAPA ZA HP | kom | 8 |  | 0
III./2 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 40 |  | 0
III./3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 8 |  | 0
III./4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 8 |  | 0
III./5 | Prenos, spuščanje in montaža navrtanega oklepa za cevovod NL DN 80mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 8 |  | 0
III./6 | Zamenjava elementov v vodomernih mestih- demontaža, ponovna montaža vodomernih armatur, vodomernih ur in fitingov-obračun za komplet vodomerno mesto. | kom | 8 |  | 0
III./7 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. | kom | 8 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ NABAVA MATERIALA
IV./1 | Dobava armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10.
| -CESTNA KAPA ZA HP | kom | 8 |  | 0
IV./2 | Dobava vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 40 |  | 0
IV./3 | Dobava navrtanega oklepa za cevovod NL DN 200mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 8 |  | 0
IV./4 | Dobava elementov v vodomernih mestih- demontaža, ponovna montaža vodomernih armatur, vodomernih ur in fitingov-obračun za komplet vodomerno mesto. | kom | 8 |  | 0
IV./5 | Dobava tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko. | kom | 8 |  | 0
IV./ | NABAVA MATERIALA |  |  |  | 0
V./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
V./1 | Tlačni preizkus cevovoda hišnih priključkov | m | 40 |  | 0
V./2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda hišnih priključkov | m | 40 |  | 0
V./3 | Dobava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov | m | 40 |  | 0
V./4 | Geodetski posnetek priključkov - od mesta priključitve na glavni vod do objekta z vsemi zahtevanimi lomi, objekti in atributi po navodilih izdelave elaborata upravljavca (pregledna situacija, vzdolžni profili, vezalne sheme in topografije, ukinjeni vodi in objekti..) in predpisov za vris v zbirni kataster. Elaborat se odda v papirni in elektronski obliki upravljavcu. Obračun za 1 m1 priključka. Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda z vsemi zahtevanimi lomi, objekti in atributi po navodilih izdelave elaborata upravljavca *(pregledna situacija, vzdolžni profili, vezalne sheme in topografije, ukinjeni vodi in objekti..) in predpisov za vris v zbirni kataster. Elaborat se odda v papirni in elektronski obliki upravljavcu. Obračun za 1 m1 priključka. | m | 40 |  | 0
V./5 | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. |  |  |  | 0
V./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0