RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila blaga

po postopku oddaje naročila male vrednosti

Predmet:

DOBAVA JEKLENIH DROGOV OZIROMA KANDELABROV TER  LED SVETILK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO

Videm pri Ptuju, julij 2026

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- POGOJI ZA UGOTOVITEV SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

- PREDMET NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA

(TEHNIČNE SPECIFIKACIJE)

- PONUDBENA DOKUMENTACIJA

- RAZPISNI OBRAZCI

PRILOGA:

- ESPD OBRAZEC (datoteka v formatu .xml)

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – v nadaljevanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila blaga.

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu z 39. in 47. členom ZJN-3 izvede postopek oddaje naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

- PODATKI O NAROČNIKU

Naročnik: OBČINA VIDEM, VIDEM PRI PTUJU 54, 2284, VIDEM PRI PTUJU

Kontaktne osebe za javno naročilo:

Ime in priimek:       	Aleš Gregorec

Elektronski naslov:	ales.gregorec@videm.si

Naslov:                   	Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Telefon:                	02 761 94 07

- OZNAKA IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Oznaka:	 430-0010/2026

Javno naročilo obsega dobavo in dostavo jeklenih drogov oziroma kandelabrov in LED svetilk za javno razsvetljavo v občini Videm. Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, vključno s prevozom FCO sedež naročnika.

Tehnične specifikacije in okvirne količine so razvidne iz obrazca popisa artiklov (MS Excel tabela) in ostalih zahtev, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Pripisi in popravki v popisih blaga niso dovoljeni. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse artikle znotraj posameznega sklopa.

Javno naročilo je razdeljeno na sklope in sicer:

SKLOP A –zajema nabavo in dostavo LED svetilk javne razsvetljave v obsegu 150 kom,

SKLOP B –zajema nabavo in dostavo jeklenih drogov oz. kandelabrov v obsegu 150 kom

Vso blago, ki so predmet nabave, mora zasledovati minimalno tehnično specifikacijo kot je zahtevana v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Ponudbo lahko ponudnik predloži za en ali oba sklopa.

- PREDVIDENI ROK IZVEDBE NAROČILA

Predviden pričetek izvedbe del: takoj po sklenitvi pogodbe.

Rok dobave: v  30. dneh po podpisu pogodbe.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudbo lahko predloži vsaka pravna in fizična oseba (v nadaljevanju: ponudnik), ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje, navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. Ponudnik lahko vključi tudi podizvajalce.

Posamezen gospodarski subjekt se lahko na predmetni javni razpis prijavi samostojno in lahko odda samo eno ponudbo. V kolikor se prijavi v skupnem nastopu, lahko nastopa samo v eni skupini ponudnikov v skupnem nastopu. V kolikor bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni ponudbi (ali samostojno ali v okviru skupnega nastopa ali v kombinaciji le-teh), bo naročnik vse takšne ponudbe izločil. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati.

- ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2) najkasneje do 4. 8. 2026 do 9. ure. Za oddano ponudbe se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti, dopolniti ali jo zamenjati do poteka roka za oddajo ponudb. Če ponudnik ponudbo v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4. 8. 2026 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Občina Videm

župan

Brane Kolednik

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- PRAVNA PODLAGA

Zakonske osnove za razpis predstavljajo:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL), v nadaljnjem besedilu ZJN-3,

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25),

- Zakon o financiranju občin ((ZFO-1)(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26),

- Odlok o proračunu občine Videm  za leto 2026 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2026),

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),

- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B, 122/23 in 104/24),

- Obligacijski zakonik (OZ, Ur.l. RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18-OROZ631),

- Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25),

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US),

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2)

- vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala veljavna zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik natančno proučiti vsa navodila, pogoje, obrazce, roke in specifikacije tega razpisa, ter upoštevati vse predpise, ki urejajo predmet javnega naročila.

- DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki prevzamejo razpisno dokumentacijo z navodili za izdelavo ponudbe na spletnem Portalu javnih naročil.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije kot tudi vse odgovore na morebitna vprašanja ponudnikov.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije ter vsi odgovori na vprašanja ponudnikov bodo s trenutkom objave na Portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil.

- SPREMEMBE, DOPOLNITVE IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja in zahtevajo dodatna pojasnila preko Portala javnih naročil pri predmetnem javnem naročilu. Na vprašanja in zahteve za dodatno pojasnilo, ki ne bodo zastavljena na zgornji način, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo prispela najpozneje do 31. 7. 2026 do 9. ure.

Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo pisno posredovana oz. objavljena na Portalu javnih naročil. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. S podaljšanjem roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- MOŽNOST PREDLOŽITVE PONUDBE

V ponudbi morajo biti v obrazcu »Ponudba« (OBR-1) navedeni vsi podatki ponudnika, partnerji skupne ponudbe in vsi podizvajalci ter ostali potrebni podatki.

Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti še izjavo o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, iz katere bo razviden vodilni partner, ki mora biti pooblaščen za podpis pogodbe, ter vsebinska in finančna razdelitev dela med partnerji. V izjavi o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila mora biti nadalje naveden predstavnik partnerjev v skupni ponudbi, ki bo odgovoren za prevzem in prenos navodil s strani naročnika v imenu vseh partnerjev.

Poleg dokazil, ki so pogoj za sodelovanje ter so navedena v poglavju III. mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev, še pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini,

- delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli,

- način plačila,

- rok trajanja tega akta,

- določila v primeru izstopa posameznega partnerja ter

- navedbo oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila, za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik razloge za izključitev, ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomski in finančni položaj ugotavljal za vsakega partnerja v skupni ponudbi.

Za ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti pa bo naročnik upošteval predložena usposobljenost od katerega koli partnerja v skupni ponudbi in tudi od nominiranih podizvajalcev.

Naročnik bo dokumente naslavljal na poslovodečega, ki ga skupina partnerjev določi v svoji prijavi za skupno ponudbo.

Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik DKOM podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki bo izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora upoštevati vsa določila iz 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev 75. člena ZJN-3.

- PONUDBA

Ponudbena cena mora biti izražena v evrih in zaokrožena na dve (2) decimalni mesti.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo javnega naročila, vključno s stroški vezanimi na oddajo ponudbe. Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse dajatve, davke, takse, ipd.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno in jih naročnik ni dodatno naročil.

Ponudnik mora na obrazcu ponudbe navesti končno ponudbeno ceno, z morebitnim popustom, brez in z DDV. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače in vključuje vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo predmetnega naročila.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesece in se na izraženo pisno zahtevo naročnika podaljša brez dodatnih zahtev. V primeru krajše veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

Ponudbo je potrebno izpolniti natančno in podrobno po posameznih postavkah kot izhaja iz priloženih  obrazcev. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da ponudnik te postavke ne ponuja.

Naročnik je veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju upošteval na način, da je določil tehnične zahteve, ki izpolnjujejo zahteve o zmanjšanju emisij nepotrebne svetlobe. Ponudnik mora že v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujene svetilke (npr. tehnični list), iz katere je nedvoumno razvidno, da je zahtevana krmilna naprava vgrajena v svetilko in da svetilka omogoča programirljivo zatemnjevanje oz. brezžično upravljanje. Režim redukcije se definira naknadno pred naročilom.

Opozarjamo, da v primeru izbire posamezne ponudbe, kasneje ne bo mogoče pod nobenimi pogoji več spreminjati cene ali drugih pogojev iz ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.

V primeru količin, ki bodo večje od predvidenih, bo naročnik sklenil aneks v skladu s 95. členom ZJN-3.

- JEZIK PONUDBE

Ponudba z vsemi prilogami mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

- STROŠKI PONUDBE

Vse stroške v zvezi s pripravo, izdelavo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik sam.

- VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso možne.

- OBLIKA PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v obrazcih vpisati vse potrebne podatke. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe tik ob popravku.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje kopija oz. sken dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano kopijo oz. skenom. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti vse podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ni možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

- PLAČILNI POGOJI

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet.

Plačilo računa se izvede  v 30 dneh  od prejema pravilno izstavljenega računa/situacije.

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo naročnik v skladu z 94. členom ZJN-3 opravljal neposredna plačila podizvajalcem.

- PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudba mora biti preko informacijskega sistema e-JN oddana do navedene ure in datuma. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne.

Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

- MERILA ZA IZBIRO PONUDBE PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | najnižja cena za posamezen sklop | 100 |

Najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja končna cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

- NEOBIČAJNO NIZKA CENA

Če je ponudba neobičajno nizka ali obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik postopal v skladu z 86. členom ZJN-3.

- DODATNO NAROČILO

Za dodatne storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila, velja 46. člen ZJN-3.

V primeru, da bo sklenjen aneks za dodatno naročena dela k tej pogodbi, veljajo cene na enoto iz ponudbenega predračuna iz osnovne ponudbe, vključno z morebitnimi popusti. Z aneksom k tej pogodbi bosta pogodbeni stranki določili obseg in vrednost teh del ter rok za njihovo izvedbo.

- OPOZORILA

Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ali prekiniti postopek javnega naročila. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

Izbrani ponudnik bo moral (na podlagi 91. člena ZJN-3 in 14. člen ZIntPK) v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, posredoval naročniku podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. (OBR-1)

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 5 delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilo: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitne kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo (v kolikor se ta nanaša na vsebino razpisne dokumentacije) priložiti potrdilo o plačilu takse.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija ter pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

III. POGOJI ZA UGOTOVITEV SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Ponudniki morajo za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena pri vsakem zahtevanem pogoju.

Naročnik bo priznal usposobljenost oziroma sposobnost za izvedbo predmetnega naročila ponudniku na osnovi izpolnjevanja vseh pogojev glede neobstoja razlogov za izključitev in izpolnjevanja vseh pogojev za sodelovanje.

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi podizvajalci izpolniti in priložiti ESPD obrazec, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. ESPD obrazec mora imeti vključeno lastno izjavo, da ponudnik/član skupine ponudnikov/podizvajalec ni v položaju, zaradi katerega je ali bi lahko bil izključen iz sodelovanja v predmetnem postopku javnega naročanja in izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje.

Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo ponudniki predložiti ob oddaji ponudbe. Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev s predložitvijo ESPD, originalnih izjav in obrazcev ter fotokopij drugih dokazil. Če je potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, lahko naročnik ponudnike in kandidate kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD ali obrazcih.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil za ugotavljanje sposobnosti ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh zahtevanih primerov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA (75. člen ZJN-3)

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo le gospodarski subjekti, za katere ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4. Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, gospodarskemu subjektu pa ni uspelo dokazati, da je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bi dokazal svojo zanesljivost.

5. Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

6. Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

7. Če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 in ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

8. Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Razlogi za izključitev veljajo za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi. Če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov, se razlogi za izključitev nanašajo na vse partnerje v skupni ponudbi. Če ponudnik nastopa s podizvajalci, se razlogi za izključitev nanašajo tudi na vse podizvajalce.

Naročnik bo ponudbo izključil iz nadaljnjega postopka izbire, če ugotovi, da za ponudnika in partnerje v skupni ponudbi obstajajo navedeni razlogi za izključitev. V primeru, da bodo obstajali razlogi za izključitev podizvajalca, bo naročnik ponudnika pozval na zamenjavo podizvajalca.

DOKAZILO:

ESPD obrazec za ponudnika, vse partnerje v skupni  ponudbi, vse podizvajalce.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE (76. člen ZJN-3)

2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

DOKAZILO:

ESPD obrazec za ponudnika, vse partnerje v skupni  ponudbi in vse podizvajalce.

2.2 Ekonomski in finančni položaj

1. Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo, kar dokazuje z izpolnjevanjem naslednje zahteve:

Ponudnik oziroma vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi na dan oddaje ponudbe in v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo predmetnega javnega naročila ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.

DOKAZILA:

ESPD obrazec in potrdila poslovnih bank ali ustrezen BON obrazec (namesto potrdil bank), ki na dan roka za oddajo za oddajo ponudbe ni starejši od 30 dni, za ponudnika, vse partnerje v skupni ponudbi in vse podizvajalce.

2.3 Tehnična in/ali strokovna sposobnost

1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost):

Ponudnik mora dokazati, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo naročila strokovno, kvalitetno in uspešno dobavil vsaj tri (3) primerljive posle, vezane na nabavo LED svetilk/kandelabrov javne razsvetljave, v višini najmanj 30.000,00 EUR z DDV.

Ponudnik lahko reference izkaže sam, s partnerji ali s podizvajalci. Tisti gospodarski subjekt, ki referenco iz določenega področja izkaže, mora dela s tega področja (kot ponudnik, partner ali podizvajalec) tudi izvajati.

DOKAZILO:

Ponudnik izpolni obrazec Seznam referenčnih projektov oz. poslov – OBR-6 in za vsako navedeno referenco predloži potrdilo reference – OBR-6A. Reference morajo biti potrjene s strani subjekta, ki ni ponudnik v tem naročilu ali njegov partner, če nastopa s partnerji.

2. Ponujene svetilke morajo v celoti ustrezati tehničnim specifikacijam naročnika. Ponudnik mora k ponudbi priložiti celotno tehnično dokumentacijo s specifikacijo, iz katere je razvidna ustreznost svetilk in vse pripadajoče opreme.

DOKAZILO:

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. (OBR-5).

3. Izjava o garancijskem roku

Minimalna zahtevana garancijska doba za vso ponujeno opremo je 5 let od prevzema opreme s strani naročnika. V primeru, da proizvajalec LED svetilk/kandelabrov nudi daljšo garancijsko dobo od pet (5) let, je ponudnik dolžan to upoštevati in nuditi daljšo garancijsko dobo proizvajalca.

DOKAZILO:

Izjava ponudnika v obrazcu, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR-5).

4. Vsa ponujena in dobavljena LED svetila, za katera je tako določeno v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), mora v celoti izpolnjevati temeljne okoljske zahteve, kot so določene v primerih okoljskih zahtev za razsvetljavo, ki je razpisana in so objavljeni na spletni strani: https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html.

DOKAZILO:

Izjava ponudnika v obrazcu, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR-5).

- PREDMET NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA (TEHNIČNE SPECIFIKACIJE)

1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava in dostavo jeklenih drogov oziroma kandelabrov in LED svetilk za javno razsvetljavo. Javno naročilo je razdeljeno na sklope in sicer:

SKLOP A –zajema nabavo in dostavo LED svetilk javne razsvetljave v obsegu 150 kom,

SKLOP B –zajema nabavo in dostavo jeklenih drogov oz. kandelabrov za javno razsvetljavo v obsegu 150 kom.

2.	MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA (TEHNIČNE SPECIFIKACIJE)

2.1. SKLOP A – LED svetilk javne razsvetljave, ki so predmet javnega naročila (sklop A), morajo zasledovati naslednjo minimalno tehnično specifikacijo:

- Svetilke z samodejno redukcijo svetlobnega toka:

SPLOŠNE ZAHTEVE

- skladnost z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2) - Material ohišja: Visokotlačno liti aluminij. - Zaščitna obdelava: Ohišje v UV stabilni barvi RAL-9007, ki zagotavlja visoko odpornost proti koroziji in vplivom slane megle. - Optični pokrov: Ravno, varnostno kaljeno steklo debeline vsaj 5 mm. - Tesnjenje in spoji: Svetilka mora imeti silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova ter vse zunanje vijake, matice in podložke iz nerjavečega jekla. - Vzdrževanje: Zasnova mora omogočati modularno servisiranje in popravila. - Montaža: Možnost vodoravne in vertikalne montaže na drog ali konzolo premera Ø42–60 mm - Zaščita in vzdržljivost: Stopnja zaščite pred vdorom vode in prahu najmanj IP66 ter stopnja mehanske trdnosti najmanj IK10. - Izenačevanje tlaka: Vgrajen ventil za preprečevanje kondenzacije in izenačevanje notranjega pritiska. - Masa: Največja dopustna teža svetilke 3,8 kg. - Priklop: Opremljena s hitrim IP66 konektorjem, ki omogoča električni priklop brez potrebe po odpiranju ohišja. - Distribucija svetlobe: skladna z navodili za izdelavo svetlobno-tehničnega izračuna. - Barvna temperatura (CCT): 3000 K. - Indeks barvne reprodukcije (CRI): Večji od 70. - Svetlobna učinkovitost: Minimalno 110 lm/W. - Svetlobni tok: Minimalno 2700 lm. - Gonilni tok LED modula: Maksimalno 500 mA. - Priključna moč: Maksimalno 24,00 W. - Napajanje: 220–240 VAC / 50 Hz, s faktorjem popačenja toka (THD) 15 %. - Temperaturno območje: Delovanje v razponu od -40 °C do +55 °C (Ta=55 °C). - Zaščita gonilnika: Vgrajena termična zaščita in prenapetostna zaščita vsaj 10 kV. - Krmiljenje: Samodejno redukcijo moči v 5 korakih (astrološko merjenje). - Razred zaščite: IEC električni zaščitni razred CL1. - Certificiranje: CE, ENEC in ENEC+. - Poreklo: Izdelki morajo biti iz države članice EU. - Garancija: Minimalno 5 let garancije na celotno svetilko.

- Svetilke z samodejno redukcijo svetlobnega toka, ZHAGA vtičnico in D4i LED gonilnikom

SPLOŠNE ZAHTEVE

- skladnost z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2) - Material ohišja: Visokotlačno liti aluminij - Zaščitna obdelava: Ohišje v UV stabilni barvi RAL-9007, ki zagotavlja visoko odpornost proti koroziji in vplivom slane megle. - Optični pokrov: Ravno, varnostno kaljeno steklo debeline vsaj 5 mm. - Tesnjenje in spoji: Svetilka mora imeti silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova ter vse zunanje vijake, matice in podložke iz nerjavečega jekla. - Vzdrževanje: Zasnova mora omogočati modularno servisiranje in popravila. - Montaža: Možnost vodoravne in vertikalne montaže na drog ali konzolo premera Ø42–60 mm - Zaščita in vzdržljivost: Stopnja zaščite pred vdorom vode in prahu najmanj IP66 ter stopnja mehanske trdnosti najmanj IK10. - Izenačevanje tlaka: Vgrajen ventil za preprečevanje kondenzacije in izenačevanje notranjega pritiska. - Masa: Največja dopustna teža svetilke 3,8 kg - Priklop: Opremljena s hitrim IP66 konektorjem, ki omogoča električni priklop brez potrebe po odpiranju ohišja. - Distribucija svetlobe: skladna z navodili za izdelavo svetlobno-tehničnega izračuna. - Barvna temperatura (CCT): 3000 K. - Indeks barvne reprodukcije (CRI): Večji od 70. - Svetlobna učinkovitost: Minimalno 110 lm/W. - Svetlobni tok: Minimalno 2700 lm. - Gonilni tok LED modula: Maksimalno 500 mA. - Priključna moč: Maksimalno 24,00 W. - Napajanje: 220–240 VAC / 50 Hz, s faktorjem popačenja toka (THD) 15 %. - Temperaturno območje: Delovanje v razponu od -40 °C do +55 °C (Ta=55 °C). - Zaščita gonilnika: Vgrajena termična zaščita in prenapetostna zaščita vsaj 10 kV. - Krmiljenje: Samodejno redukcijo moči v 5 korakih (astrološko merjenje). - Napredno krmiljenje in povezljivost: LED gonilniki morajo biti skladni s standardom Zhaga Book 18 (izdaja 2.0) ter podpirati vmesnik DALI 2.0 po standardu D4i - Priprava za pametno razsvetljavo: Svetilka mora biti opremljena z vgrajenim konektorjem na zgornji strani, ki omogoča neposredno namestitev zunanje komunikacijske enote skladno s standardom Zhaga Book 18 (izdaja 2.0). - Razred zaščite: IEC električni zaščitni razred CL1. - Certificiranje: CE, ENEC in ENEC+. - Poreklo: Izdelki morajo biti iz države članice EU. Garancija: Minimalno 5 let garancije na celotno svetilko

DODATNE ZAHTEVE ZA OBE VRSTI SVETILK

- Programirljivo zatemnjevanje (redukcija): Ponujene svetilke morajo imeti vgrajeno krmilno napravo in morajo omogočati programirljivo zatemnjevanje. Za možnost programirljivega zatemnjevanja se šteje funkcionalnost, ki omogoča znižanje svetlobnega toka (zatemnitev) na vnaprej določene nivoje ter nastavitev režima delovanja (npr. časovni program ali samodejna regulacija), skladno z vgrajeno krmilno napravo. Dokazilo (npr. tehnični list); - Specifikacija vmesnika za pametno razsvetljavo (ZHAGA vtičnice) V popisu je tudi določen del ponujenih LED svetilk, ki mora biti zasnovan kot "pametna infrastruktura", pripravljena za naknadno vgradnjo brezžičnih komunikacijskih in senzorskih modulov. Te svetilke morajo biti opremljene z ZHAGA vtičnico na vrhu svetilke (Book 18), ki omogoča hitro in enostavno namestitev zunanjih komunikacijskih vozlišč (t.i. "plug-and-play"). Vgrajeni LED gonilniki so certificirani po standardu D4i. To zagotavlja dvosmerno izmenjavo podatkov med gonilnikom in krmilnim vozliščem, kar omogoča napredno diagnostiko, spremljanje porabe energije in časovno krmiljenje svetlobnega toka. Arhitektura sistema omogoča brezhibno dodajanje komunikacijskih modulov (npr. LoRaWAN, NB-IoT ali RF mesh) brez posegov v notranjost svetilke. Ta zasnova zagotavlja, da se lahko svetlobna infrastruktura kadarkoli v času svoje življenjske dobe nadgradi v popolnoma upravljano, inteligentno omrežje. - Dimenzijski okvirji za LED svetilke Naročnik javnega naročila kupuje LED svetilke, ki jih bo v celoti vgrajeval samostojno v sklopu lastnega režijskega obrata. Zaradi zagotavljanja tehnične združljivosti z obstoječo infrastrukturo, ki ostaja nespremenjena, ter optimizacije delovnih postopkov, naročnik postavlja striktne dimenzijske in masne okvire. Tehnična utemeljitev dimenzijskih zahtev: - Ergonomija in varovanje zdravja pri delu Ker montažo izvaja režijski obrat naročnika z lastno avtodvigalo-košaro, sta velikost in teža svetilke ključni za varno rokovanje na višini. Manjša in lažja ohišja omogočajo monterju varno enoročno nameščanje med fiksiranjem vijakov, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe pri delu in padce opreme. - Tipizacija in poenotenje opreme Naročnik znotraj posameznih sklopov teži k poenotenju zunanjega izgleda ambienta in tehničnih standardov (tipizacija ohišij), kar dolgoročno zmanjšuje stroške vzdrževanja in zaloge nadomestnih delov. - Dopustni dimenzijski razponi svetilk Svetilke morajo glede na zgoraj navedene objektivne razloge ustrezati naslednjim zaokroženim dimenzijskim okvirom, ki upoštevajo dopustno odstopanje ±20 mm od zahtevanih nominalnih vrednosti: - Dolžina ohišja svetilke: Nominalna zahtevana dolžina ohišja znaša 380 mm. Ponujena svetilka mora imeti skupno dolžino ohišja (vključno s pritrdiščem) v strogem razponu od minimalno 360 mm do maksimalno 400 mm. - Širina ohišja svetilke: Nominalna zahtevana širina ohišja znaša 200 mm. Ponujena svetilka mora imeti širino ohišja v strogem razponu od minimalno 180 mm do maksimalno 220 mm. - Višina ohišja svetilke: Nominalna zahtevana višina ohišja na najvišji točki znaša 100 mm. Ponujena svetilka mora imeti višino ohišja v strogem razponu od minimalno 90 mm do maksimalno 110 mm. Vsaka ponujena svetilka, ki s svojimi zunanjimi dimenzijami presega maksimalne navedene vrednosti ali ne dosega minimalnih vrednosti, bo s strani naročnika označena kot tehnično neustrezna in izločena iz nadaljnjega postopka javnega naročanja. - Masne omejitve svetilke Zaradi zmanjšanja stalnih mehanskih obremenitev na obstoječih konzolah in olajšanega dela monterjev na višini, teža posamezne kompletne svetilke ne sme presegati naslednje meje: - Maksimalna dopustna masa svetilke: Skupna masa celotne svetilke (z vgrajenim napajalnikom in konzolo za pritrditev) ne sme presegati 3,8 kg. Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti uradni tehnični list proizvajalca z jasno vidnimi dimenzijskimi skicami (kotami v vseh treh osah) in navedeno neto težo izdelka, s čimer se dokazuje izpolnjevanje teh pogojev.

Ponudnik mora za območja klasificirana v razred P6 predložiti izračun ki v vseh točkah strogo ustreza naslednjim vrednostim razvidnim iz spodnje tabele:

| Naziv vhodnega podatka | Vrednost |
| --- | --- |
| širina prometnice | 3 m |
| Previs svetilke | -0,5 m |
| višina svetlobnega izvora | 6 m |
| Razdalja med svetilkami | 50 m |
| faktor vzdrževanja | 0,9 |
| Število pasov | 1 |
| Nagib svetilk | 0° |
| Postavitev svetilk | enostransko, desno |
| Obrabna plast površine | R3, q0=0.07 |
| Razred osvetlitve prometnice po standardu EN13201:2015 | P6 |

Obvezna določila za ponudnike:

- Povprečna osvetljenost Em mora biti znotraj območja večje ali enako 2,00 lx in manjše ali enako 3,00 lx.

- Minimalna osvetljenost Emin mora biti večja ali enaka 0,40 lx.

- Ponudnik mora v svetlobno-tehničnem izračunu dokazati, da izračunana povprečna osvetljenost Em ne presega zgornje meje 3,00 lx in ne pade pod spodnjo mejo 2,00 lx.

- Izračunana minimalna osvetljenost Emin mora biti vsaj 0,40 lx.

- Ponudbe, pri katerih izračun ne bo znotraj teh točno določenih mejnih vrednosti, bodo obravnavane kot tehnično neustrezne.

- Izračun mora biti izdelan na podlagi realnih fotometričnih podatkov ponujenih svetilk in mora biti priložen kot obvezna priloga ponudbe.

- Izračun mora biti izdelan v programskem okolju DIALux ali Relux in mora biti priložen kot obvezna priloga ponudbe.

- Ponudnik mora kot obvezno prilogo ponudbe predložiti LDT datoteko za preverjanje rezultatov izračuna.

Za predloženo LDT datoteko mora ponudnik priložiti laboratorijsko poročilo o meritvah ustreznega, ki potrjuje pravilnost fotometričnih podatkov.

2.2. SKLOP B - nabava in dostava jeklenih drogov oz. kandelabrov v obsegu 150 kom, ki morajo zasledovati naslednjo minimalno tehnično specifikacijo:

SPLOŠNE ZAHTEVE

- Dobava in dostava ravnih, okroglih, tristopenjsko reduciranih jeklenih drogov za ulično razsvetljavo tip ZLM6 (ali tehnično popolnoma enakovredni); - Drog s skupno višino h = 6000 mm nad terenom je sestavljen iz treh stopenjsko reduciranih jeklenih cevi iz konstrukcijskega jekla S235JR; - Spodnji segment: premer fi 114.3 mm z debelino stene najmanj 3.2 mm, višine 2000 mm; - Srednji segment: premer fi 76.3 mm z debelino stene najmanj 3.2 mm, višine 4000 mm; - Vrh droga: premer fi 60 mm, dolžine 100 mm za natik svetilke; - Drog mora imeti na spodnjem delu (na višini 600 mm spodnji rob od dna) izvedeno standardno odprtino za montažo varovalno-priključne opreme dimenzij 85 x 400 mm, vratca kandelabra poravnana s površino, zapiranje vratic z varnostnim 12mm trikotnim vijakom; - Odprtina mora obsegati notranjo ploščico za pritrditev elektro opreme ter predvideno mesto za ozemljitveni vijak M8; - Drog je zaključen s kvadratno sidrno podnožno ploščo dimenzij 300x 300 z osno razdaljo med štirimi odprtinami za sidrne vijake 200 x 200 mm (odprtine premera fi 24 mm) ter sredinsko odprtino premera fi 90 mm za uvod kabla; - Celotni drog s podnožno ploščo mora biti vroče pocinkan v skladu s standardom SIST EN ISO 1461; - Konstrukcija mora strogo ustrezati slovenskim in evropskim standardom SIST EN 40-5:2002; - Izdelek mora obvezno imeti veljaven CE certifikat o nespremenljivosti lastnosti (kot npr. izdan s strani priglašenega organa) s pasivno varnostjo razreda 0 po EN 40-5; - Drogovi morajo biti dimenzionirani za referenčno hitrost vetra 30 m/s (v skladu s standardom EN 40-5 za kategorijo terena II in razred odpornosti B. Vse vrednosti morajo biti izkazane z uradno Izjavo o lastnostih (DoP); ## V ceni je zajeta dobava kandelabra, kompletnega sidrnega materiala ter dostava do lokacije.

- PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik predloži ponudbo (izjave, predračune itd.) na predpisanih obrazcih naročnika, ki morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani ali elektronsko podpisani na za to predvidenih mestih. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.

Ponudnik z oddajo ponudbe soglaša, da lahko naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. členom ZJN-3:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika in sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

- SEZNAM PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Sestavni deli ponudbe in preglednica obrazcev s prilogami, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi:

Dokumentacija ponudnika

- sklep o določitvi poslovne skrivnosti (opcijsko)

- pooblastilo za zastopanje, če podpisnik ponudbe ni zakoniti zastopnik ponudnika (opcijsko)

- PONUDBA (OBR-1)

Obvezna priloga ponudbe v primeru skupnega nastopa ponudnikov:

- Izjava o skupnem nastopu z navedbo vodilnega partnerja, pravni akt o skupni izvedbi naročila

- PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-2A in/ali OBR-2B)

- SOGLASJE PODIZVAJALCEV za neposredna plačila (OBR-3)

- IZJAVA za ponudnike s sedežem izven Republike Slovenije (OBR-4)

- ESPD obrazec

- Potrdila bank ali ustrezen BON obrazec

- IZJAVA o tehnični in strokovni usposobljenosti ponudnika (OBR-5)

- SEZNAM referenčnih projektov oz. poslov za ponudnika (OBR-6)

- REFERENČNA POTRDILA za ponudnika (OBR-6A)

- IZJAVA o garancijski dobi (OBR-7)

- VZOREC POGODBE – (OBR-8)

- RAZPISNI OBRAZCI

OBR-1

PONUDBA  ŠT. _______________

Na osnovi javnega razpisa, objavljenega na spletnem portalu javnih naročil ter razpisne dokumentacije naročnika, dajemo ponudbo za:

DOBAVA JEKLENIH DROGOV OZIROMA KANDELABROV TER  LED SVETILK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO

- PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEM

| Firma oz. naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Elektronski naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Mobilni telefon |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe |  |

- PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI:

A) izvajalci v skupni izvedbi naročila

| Izvajalec v skupni izvedbi naročila (naziv in sedež) | Predmet pogodbe*, ki jih bo izvedel | Vrednost prevzetih del z DDV (v EUR) | Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za zastopanje |
| --- | --- | --- | --- |

* Predmet pogodbe mora biti identičen vsebini akta oz. pogodbe o skupni izvedbi naročila.

B) podizvajalci

Seznam podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo:

|  | Podizvajalec 1 | Podizvajalec 2 | Podizvajalec 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |  |  |
| Polni naslov podizvajalca |  |  |  |
| Vrsta del, ki ga bo izvedel |  |  |  |
| Predmet del |  |  |  |
| Količina del (kolikšen delež naročila bo izvedel – v % ali vrednosti) |  |  |  |
| Vrednost del v EUR z DDV |  |  |  |
| Zahtevano neposredno plačilo? (obkrožiti) | DA / NE | DA / NE | DA / NE |

Opomba: V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, je potrebno zanj predložiti še soglasje za neposredna plačila (OBR-3).

- V SKLADU Z RAZPISNIMI POGOJI IN RAZPISNO DOKUMENTACIJO SMO PRIPRAVLJENI IZVESTI JAVNO NAROČILO ZA CENO:

| Ponudbena vrednost ob upoštevanju popusta brez DDV (po ponudbenem predračunu) | EUR |
| --- | --- |
| DDV ______% | EUR |
| PONUDBENA CENA z DDV: | EUR |

(z besedo:__________________________________________________________evrov ___/100)

- VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba ostaja v veljavi do vključno _______________________ (zahtevano najmanj 3 mesece).

- PLAČILNI POGOJI

Strinjamo se, da bo naročnik poravnal dobavljeno blago in izvedene storitve na podlagi opravljenega zapisniškega prevzema izvedenih del (dobave in montaže) in izstavljenega računa. Plačilo opravljenih storitev se izvrši v 30. dneh po prejemu pravilnega računa, plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa za opravljeno dobavo in izvedeno storitev po pogodbi.

6. 	IZJAVE

Izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bilo objavljeno,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije in naše ponudbe, če bo naša ponudba sprejeta,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave,

- bomo naročniku na njegov poziv, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovali podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

7. 	SOGLASJE ZA POPRAVEK RAČUNSKIH NAPAK

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | __________________________ |

OBR-2A

PONUDBENI PREDRAČUN – REKAPITULACIJA

DOBAVA JEKLENIH DROGOV OZIROMA KANDELABROV TER  LED SVETILK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO

SKLOP A – LED svetilke javne razsvetljave

| Zap. št. | Naziv postavke | Količina | Cena/kom |  |  | Znesek v EUR (1*3) + (2*4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svetilke z samodejno redukcijo svetlobnega toka | 135,00 |  |  |  |  |
| 2. | Svetilke z samodejno redukcijo svetlobnega toka, ZHAGA vtičnico in D4i LED gonilnikom | 15,00 |  |  |  |  |
|  | Cena skupaj brez DDV |  |  |  |  |  |  |
|  | Popust ______ % (vpišite odstotek popusta) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena s popustom brez DDV |  |  |  |  |  |  |
|  | DDV _____ % |  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPNA PONUDBENA CENA S POPUSTOM IN Z DDV |  |  |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | __________________________ |

OBR-2B

PONUDBENI PREDRAČUN – REKAPITULACIJA

DOBAVA JEKLENIH DROGOV OZIROMA KANDELABROV TER  LED SVETILK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO

SKLOP B –dobava in dostava jeklenih drogov oz. kandelabrov za javno razsvetljavo

| Zap. št. | Postavka | Količina (v kom) | Cena/kom | Znesek v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava jeklenih drogov oziroma kandelabrov– ustrezno tehnični specifikaciji iz razpisa | 150 |  |  |
|  | Cena skupaj brez DDV |  |  |  |
|  | Popust ______ % (vpišite odstotek popusta) |  |  |  |
|  | Cena s popustom brez DDV |  |  |  |
|  | DDV _____ % |  |  |  |
|  | SKUPNA PONUDBENA CENA S POPUSTOM IN Z DDV |  |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | __________________________ |

OBR-3

Naziv ponudnika: ____________________________

Naslov ponudnika: ___________________________

SOGLASJE PODIZVAJALCEV

ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbami 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila »DOBAVA JEKLENIH DROGOV OZIROMA KANDELABROV TER  LED SVETILK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO«, v katerem nastopamo kot podizvajalec:

|  | DA – zahtevamo neposredno plačilo | Kot podizvajalec soglašamo, da lahko naročnik (Občina Videm) namesto ponudniku (oziroma partnerju v skupni ponudbi), pri katerem nastopamo kot podizvajalec, neposredno poravna našo terjatev do ponudnika in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik in bo priloga računu, ki ga bo ponudnik izstavil naročniku. |
| --- | --- | --- |
|  | NE – ne zahtevamo neposrednega plačila | Plačilo za izvedena dela bomo prejemali s strani ponudnika (oziroma partnerja v skupni ponudbi). Seznanjeni smo, da mora ponudnik najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije s strani naročnika, naročniku poslati pisno izjavo, da je ponudnik poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca. Ponudnik mora k svoji izjavi priložiti še našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki smo jih izvedli. |

Opomba: obvezno označiti ustrezno

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | __________________________ |

Opozorilo:

To izjavo je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca, ki bo zahteval neposredno plačilo.

OBR-4

IZJAVA ZA PONUDNIKE S SEDEŽEM IZVEN R SLOVENIJE

Za ponudnike in partnerje v skupni ponudbi, ki nimajo sedeža v RS:

Ponudnik ali partner v skupni ponudbi (polni naziv, naslov in država registracije):

| Izjava o seznanjenosti s pravnim redom v RS | Izjavljamo, da smo seznanjeni s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Priznavamo veljavnost pravnega reda Republike Slovenije, vezanega na izvedbo predmetnega javnega naročila. |
| --- | --- |
| Pooblaščena oseba za vročanje pisanj v RS v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku* (ime in priimek): |  |

*89. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25).

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | __________________________ |

Opozorilo:

Obrazec se izpolni za vsakega ponudnika s sedežem izven R Slovenije.

OBR-5

Naziv ponudnika: _____________________________________________________

Naslov ponudnika: ____________________________________________________

IZJAVA

O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da bomo zagotovili ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem, pravili stroke ter določili predpisov in standardov za izvedbo javnega naročila,

- da ponujena LED svetila in kandelabri v celoti ustrezajo vsem tehničnim zahtevam naročnika, ki so določene v razpisni dokumentaciji,

- da so v ceni so zajeti vsi stroški dobave, vključno s prevozom FCO sedež naročnika, ipd.,

- da vsa ponujena oprema, za katero je tako določeno v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), v celoti izpolnjuje temeljne okoljske zahteve, kot so določene v primerih okoljskih zahtev za posamezno vrsto opreme, ki je razpisana in so objavljeni na spletni strani: https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- tehnična dokumentacija s specifikacijo svetilk (izdelana s strani ponudnika), iz katere je razvidna ustreznost LED svetilk/kandelabrov in pripadajoče opreme,

- certifikati in atesti za celotno svetilko in pripadajočo opremo.

OBR-6

Naziv ponudnika: ____________________________

Naslov ponudnika: ___________________________

SEZNAM REFERENČNIH PROJEKTOV OZ. POSLOV ZA PONUDNIKA

| Št. | Naročnik | Opis referenčnega projekta oz. posla | Leto izvedbe | Vrednost v EUR (z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | __________________________ |

OBR-6A

REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA

Podatki o potrjevalcu reference (naročniku)

| Naziv naročnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov (ulica, pošta): |  |

IZJAVA o potrditvi reference za ponudbo na javni razpis za

»DOBAVA JEKLENIH DROGOV OZIROMA KANDELABROV TER  LED SVETILK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO«

Potrjujemo, da je ponudnik

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika (ulica, pošta): |  |

izvedel za nas naslednjo vrsto dobave LED svetilk/kandelabrov (navedite vse zahtevane podatke o referenčnem poslu):

| Naziv posla, ki je predmet reference: |  |
| --- | --- |
| Datum zaključka dobave: |  |
| Kraj izvedbe dobave/montaže: |  |
| Vrednost celotne dobave: | (vrednost del v EUR z DDV) |
| Navedba tipa svetilk in opreme, ki jo je dobavil: |  |

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je navedeni ponudnik pogodbeno delo opravil: pravočasno (znotraj pogodbenega roka), kvalitetno, po predpisih stroke in skladno z določili pogodbe.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije, je kontaktna osebo potrjevalca reference:

Ime in priimek: ________________________, tel.: _______________ ,

elektronska pošta: _______________________________ .

Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela po pogodbi.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | __________________________ |

Opomba: Obrazec se lahko fotokopira.

OBR-7

Naročnik:	OBČINA VIDEM

VIDEM PRI PTUJU 54,

2284 VIDEM PRI PTUJU

Ponudnik:	___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA O GARANCIJSKI DOBI

za javno naročilo DOBAVA JEKLENIH DROGOV OZIROMA KANDELABROV TER  LED SVETILK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO

Izjavljamo, da je garancijski rok za dobavljeno in montirano opremo (LED svetila/kandelabre) _____________________________ mesecev (zahtevano najmanj 5 let oz. 60 mesecev), garancijski rok začne teči od dneva končne primopredaje opravljenih del (dobave in montaže) in vse pripadajoče dokumentacije, za kar bomo naročniku po uspešni primopredaji v roku petih (5) delovnih dni predali ustrezno garancijsko izjavo.

Ta izjava je sestavni del ponudbene dokumentacije, s katero se prijavljamo na javni razpis.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | __________________________ |

OBR-8

Pogodbeni stranki

| NAROČNIK: | OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, ki jo zastopa župan Brane Kolednik, na eni strani kot naročnik (v nadaljevanju: naročnik) Identifikacijska št. za DDV: SI21061742 Matična številka: 5883423000 |  |
| --- | --- | --- |
| in |  |  |
| DOBAVITELJ: |  |  |
|  | na drugi strani kot dobavitelj (v nadaljevanju: dobavitelj) |  |
|  | Identifikacijska št. za DDV: | SI |
|  | Matična številka: |  |
|  | Številka TRR dobavitelja: |  |

s k l e n e t a

P O G O D B O št. ____

za DOBAVO JEKLENIH DROGOV OZIROMA KANDELABROV TER  LED SVETILK ZA JAVNO RAZSVETLJAVO – sklop _______________

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti z interno oznako št. 430-0010/2026 za oddajo predmeta te pogodbe,

- je bilo javno naročilo objavljeno na portalu JN pod oznako _____________ z dne ___________,

- je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega naročila po postopku

naročila male vrednosti in na podlagi odločitve o oddaji naročila, objavljene na Portalu JN,

- da naročnik s to pogodbo naroča, dobavitelj pa prevzema izvedbo storitev po ponudbi, ki je sestavni del te pogodbe,

- da sta ponudba dobavitelja št. _____ z dne _________ in celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika sestavni del te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen¸

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je predmet te pogodbe:

- nabavo in dostavo LED svetilk za javno razsvetljavo v obsegu 150 kom (sklop A)

in/ali

- nabavo in dostavo jeklenih drogov oziroma kandelabrov v obsegu 150 kom (sklop B).

Vrsta in kvaliteta LED svetilk/ kandelabrov sta razvidni iz ponudbe dobavitelja oz. izvajalca št. ____________ z dne ____________, ki je sestavni del te pogodbe. Dobavitelj izjavlja, da je blago, ki je predmet te pogodbe, skladno z veljavnimi predpisi, standardi in normativi stroke ter zahtevami naročnika.

III. ROK IZVEDBE DEL

3. člen

Dobavitelj se obvezuje dobaviti blago, ki je predmet pogodbe, najkasneje v 30. dneh od podpisa pogodbe.

Če izvajalec zamuja oz. ne more dostavit in montirati svetilk do roka kot je določen v tem členu pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

IV. POGODBENA CENA

4. člen

Vrednost dobave opreme iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe dobavitelja št. __________ z dne __________ v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki je sestavni del te pogodbe in znaša vključno z DDV:

____________________ EUR (z besedo: ………………………………………00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR  (z besedo: …………………………... 00/100)

Obveznost bremeni proračunsko postavko ………………………………………………………..

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- dobavitelja pravočasno obvestiti in mu dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da lahko nemoteno izvede dobavo,

- po končani dobavi zapisniško prevzeti opremo,

- izvajati plačilne obveznosti kot izhaja iz te pogodbe.

6. člen

Dobavitelj izjavlja:

- da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z dobavo blaga,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za kvalitetni izvedbo pogodbenih obveznosti.

7. člen

Dobavitelj se obvezuje, da:

- bodo dobavljena svetila/kandelabri kvalitetna in skladna z veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter ostalimi  pogoji iz razpisne dokumentacije,

- bo obveznosti opravil ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama,

- bo tolmačil naročniku vse nejasnosti glede izvedbe pogodbenih obveznosti,

- bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na kvalitetno in pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,

- bo naročnika obvestil o dobavi opreme,

- bo izročil naročniku ustrezne dokaze in ateste o dobavljeni opremi ter originalna navodila in navodila v slovenskem jeziku,

- bo po primopredaji del (dobava) izročil naročniku garancijsko izjavo za odpravo napak v garancijskem roku.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

8. člen

Dobavo blaga po tej pogodbi bo dobavitelj obračunal po cenah iz predračuna in po dejanskih dobavljenih količinah. Za opravljene dobave bo dobavitelj izstavil račun. Pri izstavitvi računa se mora dobavitelj sklicevati na številko pogodbe.

Pogodbene cene so za čas izvedbe del fiksne. Dobavitelj ni upravičen do podražitev.

9. člen

Naročnik bo dobavo blaga plačal na podlagi izstavljenih računov na transakcijski račun dobavitelja, št. ______________________odprt pri  banki _____________________________ .

Plačilo se izvrši v 30. dneh od prejema pravilnega računa, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa pri naročniku.

VII. PODIZVAJALCI

10. člen

Dobavitelj bo dobavo blaga po tej pogodbi izvajal sam / s podizvajalci. V dela po tej pogodbi dobavitelj ne sme samovoljno vključiti oz. spremeniti podizvajalca.

V primeru zamenjave ali vključitve novega podizvajalca, mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi sledeče podatke in dokumente:

• navesti del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci oz. jih naknadno vključil v dobavo blaga, bo naročnik ravnal v skladu s 94. členom ZJN-3 in plačeval neposredno podizvajalcu, če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila. Kadar dobavitelj izvaja dobavo blaga s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena gradbena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

VIII. GARANCIJSKI ROK IN POGODBENA KAZEN

11. člen

Garancijska doba za dobavljeno opremo (LED svetila/kandelabri) je 5 let, kar prične teči z dnem primopredaje opreme in bo o tem opravljen primopredajni zapisnik.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

V garancijskem roku bo dobavitelj odpravil napake in izdal naročniku novo garancijsko izjavo za popravljen oz. zamenjan del.

12. člen

Ob prevzemu opreme je naročnik dolžan pregledati dobavljeno opremo po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti in napake se vpišejo v zapisnik o pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.

Pomanjkljivosti ali  napake, ugotovljene v garancijski dobi je dobavitelj na naročnikovo zahtevo dolžan odpraviti v dogovorjenem roku.

13. člen

Naročnik in dobavitelj soglašata, da znaša pogodbena kazen za prekoračitev roka, navedenega v 3. členu te pogodbe 2 ‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak koledarski dan zamude, ki pa v skupnem znesku ne more znašati več kot 5 % (pet odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih dobav, ugotovljene na podlagi končnega računa.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Ta pogodba je nična v primeru, da kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali naročniku obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-	za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnostnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali naročniku, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba, ki je v nasprotju z določili 35. člena ZIntPK je nična.

X. SOCIALNA KLAVZULA

15. člen

Pri izvajanju javnih naročil mora izvajalec izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

16. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ____________________.

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je _____________________________.

Dobavitelj je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Naročnik si pridružuje pravico, da kadarkoli med izvajanjem pogodbenih dobav zahteva od dobavitelja zamenjavo skrbnika, v kolikor ne izvaja pogodbenih del v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, ponudbi in tej pogodbi ter v nasprotju z veljavno zakonodajo.

XII. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja toliko časa, dokler niso končana izvedbena dela. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

18. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za vse obveznosti, ki v tej pogodbi niso posebej navedene, neposredno uporabljajo predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja.

19. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita reševati vse spore, izhajajoče iz te pogodbe sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje sporov pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče naročnika.

20. člen

Ta pogodba je sklenjena in podpisana v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 izvod.

| Številka: | Številka: |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |

| - Dobavitelj: | ###### Naročnik: |
| --- | --- |
|  | ###### OBČINA VIDEM ###### župan |
|  | ###### Brane Kolednik |