Tehnične specifikacije za javno naročilo: Visokozmogljiv osciloskop z možnostjo prikazovanja v stvarnem času

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2

Oznaka javnega naročila: 302/2-RIUM2-FERI-11/26 »Visokozmogljiv osciloskop z možnostjo prikazovanja v stvarnem času«

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: je nabava visokozmogljivega osciloskopa z možnostjo prikazovanja v stvarnem času z najmanj dvema kanaloma pasovne širine vsaj 40 GHz in hitrostjo vzorčenja najmanj 256 G vzorcev na sekundo ter pomnilnikom kapacitete najmanj 1 G točk na kanal, namenjenega raziskovalnim in razvojnim meritvam na področju mikroelektronike, visokofrekvenčne elektronike, komunikacijskih sistemov ter naprednih digitalnih in radiofrekvenčnih vmesnikov, vključno s transportom,  dostavo, namestitvijo, zagonom opreme/sistema ter demonstracijo delovanja pri uporabniku, skladno s tehničnimi specifikacijami.

Rok dobave: največ 10 tednov od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancija in vzdrževanje:  najmanj eno (1) leto od podpisa prevzemnega zapisnika.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora  biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika;

- da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- da bo vso opremo po specifikaciji dobavil v kompletu,

- inštaliranje in povezavo vseh komponent oz. opreme s strani proizvajalca ali dobavitelja na lokaciji Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor v prostoru G201,

- hkrati ob dobavi in namestitvi/zagonu izvesti oz. zagotoviti demonstracijo delovanja in predati navodila za rokovanje z opremo v angleškem jeziku.

Za vso opremo velja, da mora ponujena cena vključevati tudi:

- ustrezen transport opreme od dobavitelja do kraja namestitve, zavarovanje prevoza, razkladanje, postavitev na končno lokacijo Univerze v Mariboru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter, namestitev in priključitev (instalacijo) potrebnih enot za delovanje in preverjanje delovanja opreme, zagon opreme, ter demonstracijo delovanja pri uporabniku;

- tehnično dokumentacijo proizvajalca v elektronski obliki.

V ponudbi mora biti zajeti ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (visokozmogljiv realno-časovni osciloskop z možnostjo prikazovanja v stvarnem času, oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, navodila ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Visokozmogljiv osciloskop z možnostjo prikazovanja v stvarnem času je ena komponenta (postavka), za katero se v razpisni dokumentaciji uporablja tudi skupni izraz »oprema« ali »visokozmogljiv osciloskop z možnostjo prikazovanja v stvarnem času«.

V ponudbi morajo biti vključene vse komponente, ki bodo omogočale realizacijo vseh zahtev naročnika.

Ponudniki morajo podati ponudbo, ki vključuje vse postavke opreme, ki je zahtevana v minimalnih tehničnih zahtevah. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne ponujajo vseh postavk opreme in bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

Oprema bo nameščena v laboratoriju članice Univerze v Mariboru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prostor G201. V bližini namestitve so/bodo vtičnica 230 V in Ethernet mrežni priključek.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve za opremo. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Visokozmogljiv osciloskop z možnostjo prikazovanja v stvarnem času: - Delovanje v stvarnem času. - Najmanj dva (2) analogna vhodna kanala za simultani zajem signalov. - Pasovna širina najmanj 40 GHz. - Hitrost vzorcčenja najmanj 256 G vzorcev na sekundo na kanal. - Pomnilnik kapacitete najmanj 1 G točk na kanal. - Vsaj 10-bitna analogno digitalna pretvorba. - Pasovna širina digitalne pretvorbe navzdol (DDC) vsaj 100 MHz ali boljše. - Pasovna širina vgrajenega spekralnega analizatorja za delo v stvarnem času (RTSA) vsaj 100 MHz ali boljše. - Možnost uporabe funkcij, ki jih določi uporabnik (UDF). - Možnost nadgradnje na višjo pasovno širino. - Možnost povečanja pomnilnika. |

| Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za opremo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 1 | Dobava, namestitev in zagon: - dostava opreme na naslov Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v G201, - namestitev in priklop opreme na mesto uporabe in testni zagon opreme. |
| 1.3 | 1 | Dobavni rok: - Dobava najkasneje v 70 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe. |
| 1.4 | 1 | Garancijsko obdobje: a) 12 mesecev. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave