Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2

PRILOGA 2:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA IN SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME

| Naziv projekta: | Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2 |
| --- | --- |
| Št. javnega naročila: | 302/4-RIUM2-FERI-9/26 |
| Predmet javnega naročila: | »Nabava sistema za preizkušanje električnih strojev, pogonov in komponent v klimatski komori po sklopih« |
| Sklop: | Sklop 2: Klimatska komora z vgrajeno merilno mizo |
| Naziv ponudnika: |  |
| Naslov ponudnika: |  |

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja | Naziv: | Tip: |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐ |
| Če je odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv in naslov): |  |  |

NAVODILO Ponudnik izpolni in podpiše to prilogo. V stolpcu »PONUJENO« označi izpolnjevanje zahteve in po potrebi navede model, konfiguracijo ali ponujeno tehnično rešitev. V stolpcu »DOKAZILO« navede naziv dokazila, tehničnega lista, prospekta, kataloga, certifikata ali spletno povezavo do relevantne tehnične specifikacije (razen, v kolikor to pri posamezni postavki ni predvideno oz. je predvidena izjava). Obrazec je pripravljen na podlagi tehničnih specifikacij za sklop 2. Ponudnik naloži to Prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v PDF obliki in v Word obliki (v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do zahtevanih dokazil), vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema za sklop 2 izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila »Klimatska komora z vgrajeno merilno mizo« po spodaj navedeni specifikaciji.

| Št. | Št. kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Klimatska komora z vgrajeno merilno mizo (Kambič KK-500 CHLT UF enakovredno ali boljše | DA☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
|  |  | Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za opremo |  |  |
| 2.2 |  | Dobava, namestitev, zagon in izobraževanje: - dostava opreme na naslov Koroška cesta 46, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v G-030, - namestitev in priklop komore na mesto uporabe, - integracija aktivnih pogonskih sistemov na merilno mizo komore, - testni zagon: - Integriran sistem omogoča izvedbo preskusa merjenca v klimatski komori. - Doseganje minimalne in maksimalne temperature v komori. - šolanje uporabnikov (8 ur za vsaj 5 udeležencev na lokaciji uporabnika). | DA☐ NE ☐ |  |
| 2.3 |  | Garancijsko obdobje: a) 12 mesecev. | DA☐ NE ☐ |  |
| 2.4 |  | Dobavni rok: a) Dobava najkasneje v 180 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe. | DA☐ NE ☐ |  |

| Kraj in datum: | Žig: v kolikor ponudnik z njim posluje | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika. Ponudnik mora v stolpcu »DOKAZILO« navesti ime priloženega dokazila. Ponudnik lahko navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v PDF obliki oz. tudi v Word obliki, v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do dokazil, v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave