## Specifikacija storitev in delov
Specifikacija storitev in rezervnih delov
Pregledi in vzdrževanje osebno/tovornih dvigal v TE Šoštanj
Storitev
Zap. št. | Opis storitve |  | EM | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto brez DDV (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
1. | Redno mesečno vzdrževanje z manjšimi popravili in nastavitvami vključno s potnimi stroški in prevozom |  | kos | 684 |  | 0
2. | Letni pregled z zunanjo organizacijo |  | kos | 57 |  | 0
3. | Izredni pregled, izvedba servisa ali reševanje oseb |  | kos | 10 |  | 0
Skupaj storitev (EUR) | [5 empty] | 0
Rezervni deli
Zap. št. | Opis | Številka artikla | EM | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto brez DDV (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
1. | Zavora RSO 1800 207VDC z ročico za ročno sproščanje | 1012010747 | kos | 1 |  | 0
2. | Encoder ECN1313 ENDAT 2048 | 1022011422 | kos | 1 |  | 0
3. | Prirobnica za enkoder ECN1313 | 1031005501 | kos | 1 |  | 0
4. | Pogonska vrvenica 520 x 280 x 12 x 13 mm V = < 4,00 m/s | 1041007337 | kos | 1 |  | 0
5. | Odklonska vrvenica z osjo in ležaji 520 x 288 x 12 x13 mm V = < 4,00 m/s | 1041007342 | kos | 1 |  | 0
6. | Ventilator prisilnega zračenja Ziel Abegg | 10570026864 | kos | 1 |  | 0
7. | Bistabilni rele 1P 16A 230V AC/110V DC | 20100101 | kos | 5 |  | 0
8. | Usmernik napajanja kompakt 24V 10A ABL4RSM24100 | 20100102 | kos | 1 |  | 0
9. | Kontaktor 3P 6A 230V AC 1R 50/60Hz LC1K0610P7/LC1K0610M7 | 20100103 | kos | 1 |  | 0
10. | Kontaktor 3P 65A 230V AC 1R+1M 50/60Hz LC1D65P7 | 20100104 | kos | 1 |  | 0
11. | Frekvenčna regulacija ADL300-4300-KBL-F-4-C 55 kW | 201352191 | kos | 1 |  | 0
12. | Frekvenčna regulacija ADL300-430-KBL-F-4-C 45 kW | 201352189 | kos | 1 |  | 0
13. | Kartica enkoder za ADL210 EXP-DE-I1R1F2-ADL (za digitalni enkoder9 | 20100106 | kos | 1 |  | 0
14. | Kartica vhodov-izhodov za ADL200 EXP-IO-D5R3-F-ADL (z ADL200) | 20100107 | kos | 1 |  | 0
15. | Rele 8A, 2 preklopna kontakta 24V DC RSB2A080B7 | 20100108 | kos | 1 |  | 0
16. | Rele časovni 17,5mm multifun. 1 C/O 12-240V AC/DC RE11RMMW | 20100109 | kos | 1 |  | 0
17. | Modul LC100-S | 20100128 | kos | 1 |  | 0
18. | Modul LC100-T | 20100129 | kos | 1 |  | 0
19. | Modul LC100-B | 20100110 | kos | 1 |  | 0
20. | Modul LC100-I | 20100111 | kos | 1 |  | 0
21. | Modul LC100-V | 20100113 | kos | 1 |  | 0
22. | Modul LC100-E | 20100114 | kos | 1 |  | 0
23. | Modul LC100-F 16 I/O | 20100115 | kos | 1 |  | 0
24. | Modul LC100-K | 20100116 | kos | 1 |  | 0
25. | Modul LC100-Z | 20100117 | kos | 1 |  | 0
26. | Modul LC100-M5R matrični rdeči | 20100118 | kos | 1 |  | 0
27. | Modul LC100-M3R matrični rdeči | 20100119 | kos | 1 |  | 0
28. | Svetlobna zavesa Sedes | 20100120 | kos | 2 |  | 0
29. | Kontaktor 3P 115A 230V AC 1R+1M 50/60Hz LC1D115P7 | 20100121 | kos | 1 |  | 0
30. | Varnostni stik za dvigalo NCUM10000220 | 20100122 | kos | 1 |  | 0
31. | Kontaktor 3P 6A 24V DC 1M LP1K0601BD | 20100123 | kos | 1 |  | 0
32. | Končno stikalo FT140Z11 (1NC-1NO) GIO | 20100124 | kos | 3 |  | 0
33. | Tipka RT 42 wg | 20100145 | kos | 40 |  | 0
34. | Tipka BAS241 okrogla plava | 20100133 | kos | 30 |  | 0
35. | Stikalo na ključ (gasilsko) S2 Ma 56 | 20100126 | kos | 2 |  | 0
36. | Vzmet za zapiranje J=615 mm | 301BL-B102AABx17 | kos | 5 |  | 0
37. | Napenjalna jermenica za zobati jermen | 302BL-B130AAFX | kos | 1 |  | 0
38. | Napenjalna kocka za napenjalno vrvenico zobatega jermena | 303BL-C049AAWF | kos | 1 |  | 0
39. | Podpora za napenjalno jermenico zobatega jermena | 304BL-C120ACIF | kos | 1 |  | 0
40. | Heksagonalna matica MM10 DIN 934 | 305BL-CX00XAAXCBD | kos | 10 |  | 0
41. | Distančnik za jermenico kabinskih vrat | 306BL-C078ABIF | kos | 1 |  | 0
42. | Torzijska vzmet vratne zapore "L-Z" IP 54 | 307BL-C102AAMI02 | kos | 5 |  | 0
43. | Varovalni obroček za os d10 UNI7435 (D.10mm) | 308BL-CX00XAAXCDD | kos | 5 |  | 0
44. | Varovalni obroček za os d12 UNI7435 (D.12mm) | 309BL-CX00XAAXCDI | kos | 5 |  | 0
45. | Elektronika vrat SDS© DC-PWM | 310BL-B157AAEx01 | kos | 1 |  | 0
46. | Elektronika vrat Midi/Supra | 3201.03. 0384 | kos | 1 |  | 0
47. | Elektronika vrat Sematic | B157AAUX01 | kos | 1 |  | 0
48. | Kolesce D.53 / 60 mm (zunanje) | C158AAOF | kos | 20 |  | 0
49. | Tekalno kolesce D. 52 /58 mm za voziček vratnega krila | 312BL-C144AANP | kos | 40 |  | 0
50. | Spodnje kolesce za voziček vratnega krila z ekscentrom D. 36 mm | 313BL-C144AAOP | kos | 40 |  | 0
51. | Kolesce vratne zapore vrat jaška D. 40 mm (zunanje) | 327BL-C144AAVG | kos | 20 |  | 0
52. | Gumijasti blažilec vozička vratnega krila (L=57 mm) | 320BL-C170AAAG02 | kos | 2 |  | 0
53. | Spodnje vodilo (za prag z 10 mm utori) | 321BL-C116AAFP | kos | 30 |  | 0
54. | Vratni kontakt IP 20 | 322BL-E073AAFX | kos | 5 |  | 0
55. | Mostiček PZ 18 za vratni kontakt IP 20 | 323BL-E073AAGX01 | kos | 5 |  | 0
56. | Ojačen ekspanzijski nož z zaporo kabinskih vrat EN 81-1/2 | 324BL-B152ACKX02-F | kos | 1 |  | 0
57. | Komplet plošče vratne zapore vrat jaška 2000 US | 328BL-B151ABYX04 | kos | 2 |  | 0
58. | Vodilna kolesa kabine dvigala d. 200 mm WRG200/L | 40100111 | kos | 20 |  | 0
59. | Vodilna kolesa protiuteži dvigala d.125 mm WRG125/C | 40100108 | kos | 20 |  | 0
60. | Absolutni enkoder pozicije WDGA-36A-06-12-18-CO-A-B-0-0-CB5 | 590026-S | kos | 1 |  | 0
61. | Povezovalni kabel Enkoderja WDGA L = 7 m | KAKCB667100-ZVK | kos | 1 |  | 0
62. | Zunanja podpora za MF/MB 94 | 1111300001650 | kos | 1 |  | 0
63. | Ležaj za zunanjo podporo | 1123100C22217 | kos | 1 |  | 0
64. | Ležaj 6210-2RS za loputo motorja 270 / 330 | 11331062102RS | kos | 1 |  | 0
65. | Ležaj 52410 (stran nosilnega tlačnega ležaja) | 1143100052410 | kos | 1 |  | 0
66. | Stator elektromtorja | 11611994344ADL28021EL | kos | 1 |  | 0
67. | Rotor za 4 polni motor VVVF | 1171199634AD1 | kos | 1 |  | 0
68. | Zavorna čeljust za MB82/MB94 | 1191200001605 | kos | 1 |  | 0
69. | Elektromagnet tip 30B0 | 120023SB10xxx | kos | 1 |  | 0
70. | Pogonska vrvennica ø 650 x 6 x 13mm | 1212494691M04 | kos | 1 |  | 0
71. | Komplet tesnil za MF / MB 94 | 1223000005329 | kos | 1 |  | 0
72. | Enkoder Lika 1024 imp./obr s 8 m kabla | 1234060000162 | kos | 1 |  | 0
73. | OH Typ 7 - 300 mm VA 2,88 m/s z WDGA58B absolutnim enkoderjem 2:1 | OG300-PH-17-IK2 | kos | 1 |  | 0
74. | Kabinski pogon vrat Sematic EN81-1 K2R EN81-72 EN81-58 1500/2100 | K2R2AT | kos | 1 |  | 0
75. | Kabinski pogon vrat Sematic EN81-1 K4Z EN81-58 1600/2300 | K4Z4AT | kos | 1 |  | 0
76. | Jaškovna vrata EN81-1 KS 2/Z EN 81-72 1500/2100 | KS2/Z | kos | 1 |  | 0
77. | Kabinski pogon Typ 44/R Hidra Plus Midi/Supra | 44/R 1400/2100 | kos | 1 |  | 0
78. | Kabinski pogon Typ 42/C Hidra Plus Midi/Supra | 42/C1100/2100 | kos | 1 |  | 0
79. | Kolesce vrat | 3201.05. 0032 | kos | 50 |  | 0
80. | Kolesce vrat | 3201.05. 0058 | kos | 50 |  | 0
81. | Kolesce vrat | 3201.05. 0010 | kos | 30 |  | 0
82. | Drsnik krila | 3201.05. 0062 | kos | 40 |  | 0
83. | Nosilec drsnika krila | 3201.05. 6109 | kos | 20 |  | 0
84. | Kolesce ključavnice | 3201.05.0013 | kos | 20 |  | 0
85. | Trafo midi/supra | 3201.03.0384 | kos | 1 |  | 0
86. | Jeklena vrv vrat L = 3,0 m | 3201.23.1720L300 | kos | 10 |  | 0
87. | Jeklena vrv vrat L = 4,0 m | 3201.23.1720L400 | kos | 10 |  | 0
88. | Jeklena vrv Drako T300 d. 13,0 mm | 113667984 | m | 1800 |  | 0
89. | Jeklena vrv Drako T250 d. 13,0 mm | 113667972 | m | 1000 |  | 0
90. | Jeklena vrv Drako d. 8,0 mm | 112456877 | m | 280 |  | 0
91. | Motor vrat Midi/Supra | 3021.04.0254V01 | kos | 1 |  | 0
92. | Motor vrat Sematic | B105AALX01 | kos | 1 |  | 0
93. | Mostiček PZ 21 za vratni kontakt IP 20 | 323BL-CX00XAAAAU | kos | 10 |  | 0
94. | Ključavnica jaškovnih vrat | B153ABIH1401-F | kos | 3 |  | 0
95. | Pogonski jermen kabinskih vrat | 3201.05.7315 | m | 10 |  | 0
96. | Nujni nepredvideni rezervni deli, v višini 5% |  | % | 0.05 | 0 | 0
Skupaj rezervni deli (EUR) | [5 empty] | 0
Skupaj storitev in rezervni deli (EUR) | [5 empty] | 0
Vse navedbe dobaviteljeve šifre artikov v predmetnih specifikacijah rezervnih delov veljajo kot "enakovredno" in morajo biti kompatibilni z naročnikovimi dvigali, za katere bo ponudnik zagotavljal vzdrževanje oziroma servisiranje. V ponudbi mora ponudnik potrditi in/ali komentirati in/ali navesti izjeme na navedene tehnične zahteve iz tehnične specifikacije in specifikacije stroitev in rezervnih delov.
Vse v tej specifikaciji navedene količine so ocenjene/predvidene za namen priprave ponudb ponudnikov. Naročnik opozarja, da se bo obračun izvajal glede na dejansko realizacijo posameznih storitev.
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.