TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Splošne specifikacije

Predmet javnega naročila je Izvajanje storitev gradbenega nadzora za projekt »Širitev in obnova objekta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede z nakupom opreme v dveh fazah«, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, v dveh fazah – prvi del 2. faze« skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila gradbene zakonodaje.

Nadzornik bo v okviru prevzetih storitev, ki jih bo moral izvajati skrbno, prizadevno in po pravilih stroke v okviru prevzete pogodbene cene opravljal med drugim naslednje naloge:

- najkasneje ob uvedbi v delo oz. najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe predložiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev;

- imeti ob sklenitvi pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22-odl. US in 85/24);

- najkasneje ob primopredaji objekta predložiti menico za izvedbo pogodbenih obveznosti v obdobju reklamacije napak v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev;

- imeti za polni delovni čas ali za krajši delovni čas, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega inženirja;

- storitve po tej pogodbi izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in zakoni ter zadnjim stanjem gradbene tehnike in navodili naročnika;

- sodelovati z naročnikom in mu tolmačiti vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- upoštevati tehnične in ekonomske interese naročnika in s svojo strokovnostjo zagotavljati neovirano ter gospodarno izvedbo del v skladu s terminskim planom gradnje objekta in upoštevanjem terminskega plana izvajalca GOI del;

- izvršiti pogodbene storitve gospodarno in pravočasno v korist naročnika;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- pri izvajanju prevzetih del ravnati v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotovil izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu delavcem, ki opravljajo predmet te pogodbe;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo;

- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog in sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti in interese oziroma bi povzročile povečanje stroškov ali kakršnihkoli posledic;

- izvajati storitve strokovnih del pri pripravi in nadzoru izvajanja GOI del do primopredaje in zaključka vseh del ter pri odpravi napak v garancijskem roku;

- na zahtevo naročnika, izvesti tudi druga dela, ki so v neposredni zvezi s prevzetimi posli iz. 2.čl. te pogodbe, pa ne pomenijo povečanega obsega del in niso eksplicitno navedena v ponudbi in časovno ne predstavljajo dodatnega angažmaja nadzornika;

- pridobiti vse potrebne dokumente od izvajalcev za potrebe naročnika oz. uporabnika;

- vse informacije in dokumente, ki mu bodo razkriti in bodo vključevali osebne podatke ali druge zaupne podatke, hraniti skrbno kot zaupne;

- informacije in dokumente uporabiti le za namen izpolnitve te pogodbe in jih ne razkriti tretjim fizičnim ali pravnim osebam.

Nadzornik mora v okviru nadzora po GZ-1 zlasti:

- v sodelovanju z naročnikom izvesti uvedbo izbranega izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v delo,

- sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču,

- v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem,

- ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami tega zakona,

- ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem,

- morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti,

- nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela,

- opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi,

- pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih s tem zakonom,

- preverjati enakovrednost predlaganih rešitev s strani ponudnikov gradnje glede na projektno dokumentacijo, popise del, predložene tehnične liste in izjave o skladnosti, ob upoštevanju načel javnega naročanja,

- od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja,

- vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka,

- sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,

- zagotoviti koordinacijo svojih strokovnjakov ustreznih strok ter morebitnih drugih strokovnjakov, ki jih v projekt vključi naročnik,

prav tako pa izvajati:

- prijavo gradbišča pred začetkom dela na Inšpektorat RS za delo,

- nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje,

- nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje,

- nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenim terminskim planom, ki ga je izdelal izbrani izvajalec del, in spremljati ustreznost kadrovskih, organizacijskih in tehničnih kapacitet izvajalca del, podizvajalcev in dobaviteljev glede na potrjeni terminski plan ter o ugotovljenih tveganjih pravočasno pisno obveščati naročnika,

- nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi,

- v času gradnje zagotavljal prisotnost vodilnega strokovnjaka vsaj trikrat na teden in ob ključnih fazah na gradbišču vsak dan ter po potrebi prisotnost ostalih svojih strokovnjakov, vendar vsaj enkrat tedensko,

- nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe potrdita projektant in vodja nadzora in spremljanje vnosov sprememb v projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),

- nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje,

- nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti,

- organizacijo pridobitve morebiti potrebnih dodatnih atestov ali elaboratov ter ukrepanje v zvezi s tem,

- fotografsko dokumentiranje in vodenje arhiva izvajanja in napredovanja projekta,

- nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer,

- pregled gradbene situacije in potrditev stopnje dovršenosti del in pregled računa na osnovi finančnega plana, pogodbenih vrednosti in dejansko izvršenih del,

- pregled verodostojnosti posamezne začasne situacije; vrsto in količino izvedenih del ter končno obračunsko situacijo ter protokole evidentiranih sprememb,

- nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe,

- pregled in oceno projekta za izvedbo in njene skladnosti s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in preglede, utemeljitve, potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalca del, vključno s preveritvijo finančne in časovne analize predlaganih sprememb ter vpliva na pogodbeno vrednost in rok izvedbe,

- sklicevanje, vodenje operativnih sestankov z izdelavo zapisnikov, razpošiljanje le-teh ter pomoč pri koordinaciji med naročnikom, nadzorom in izvajalcem del,

- prevzem del,

- reševanje zahtevkov izvajalca del,

- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak,

- nadzor, da se vpisi v gradbeni dnevnik vršijo dnevno,

- sprotno vpisovanje vseh ugotovitev v gradbeni dnevnik;

- sodelovanje pri tehničnemu pregledu objekta, podpis projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta (DZO),

- sodelovanje inženirjev s področja gradbeništva, elektro in strojnih inštalacij pri kvalitetnem pregledu objekta in končnem obračunu s predajo objekta v uporabo,

- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu,

- nadzor v garancijski dobi in v obdobju reklamacije napak,

- ostale storitve nadzora, ki so potrebne za izvedbo del po tej pogodbi.

Priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije je sledeča tehnična in projektna dokumentacija:

• Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI).

Zgoraj navedena projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: https://www.fzv.um.si/sites/default/files/2026-tehnicni-dokumenti/3_Dokument.zip