## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SKUPNE PONUDBENE CENE |  |  |  | Priloga 2/1
Ponudnik: __________________________________________________________________
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo št. VKS-59/26 Dobava in zamenjava puhal, redno in izredno vzdrževanje puhal ter dobava nadomestnih delov na IČN Barje
prilagamo SKUPNO REKAPUTULACIJO PONUDBENE CENE
SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR brez DDV:
STORITEV |  |  | Cena v EUR brez DDV
Ponudbena cena za dobavo in zamenjavo puhal |  |  | 0
Ponudbena cena za vzdrževanje dobavljenih puhal |  |  | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA ZA DOBAVO, ZAMENJAVO IN VZDRŽEVANJE PONUJENIH PUHAL v EUR brez DDV |  |  | 0
______________________________ |  | _______________________________
(Kraj, datum) | Žig | (Podpis ponudnika)

## Puhalo+zamenjava
PONUDBENI PREDRAČUN - Dobava in zamenjava puhal |  |  |  |  | Priloga 2/2
Ponudnik: ______________________________________________________________________
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo št. VKS-59/26 Dobava in zamenjava puhal, redno in izredno vzdrževanje puhal ter dobava nadomestnih delov na IČN Barje,
prilagamo PONUDBENI PREDRAČUN št. ____________________ za dobavo in zamenjavo puhal
1. Blago:
| Naziv | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Ponudbena cena EUR brez DDV
1 | Puhalo Tip: Roots Pretok posameznega puhala pri zahtevani delovni točki: 1.800 Nm³/h Tlačna razlika pri zahtevani delovni točki: 750 mbar Elektromotor posamezne enote: nazivne moči 75 kW | kos | 2 |  | 0
|  | Ponudbena cena EUR brez DDV |  |  | 0
OPOMBA: V ponudbeni ceni za dobavo opreme morajo biti vključeni vsi stroški dobave opreme na lokacijo naročnika, vključno s transportom, manipulacijo, pakiranjem, zavarovanjem, dajatvami ter vsemi drugimi stroški, potrebnimi za dobavo opreme.
2. Storitve:
| Naziv | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Ponudbena cena EUR brez DDV
2 | Strojna dela | kos | 1 |  | 0
3 | Izvedba prezračevanja: - dobava in montaža novih prezračevalnih kanalov iz pocinkane pločevine z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom, - dobava in montaža elastičnih priključkov, - dobava in montaža aksialnih ventilatorjev, - dobava in montaža komore z loputo za letni in zimski režim obratovanja, - dobava in montaža samodvižnih žaluzij, - izveda potrebnih gradbenih del za prilagoditev oziroma povečanje obstoječih prebojev skozi steno za prezračevalne kanale | kos | 1 |  | 0
4 | Frekvenčnik pretvornik Nazivna moč: najmanj 75 kW Nazivni izhodni tok: najmanj 145 A Napajalna napetost: 3 × 380–480 V, 50 Hz, Primeren za obratovanje 3-faznega elektromotorja moči 75 kW, | kos | 2 |  | 0
5 | Komunikacijska kartica | kos | 2 |  | 0
6 | Elektromontažna dela | kos | 1 |  | 0
7 | Prilagoditev sistema krmiljenja in nadzora (PLC/SCADA) | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava izvedbene dokumentacije/PID, zagon in funkcionalni preizkus | kos | 1 |  | 0
|  | Ponudbena cena EUR brez DDV |  |  | 0
OPOMBA: V ponudbeni ceni za demontažo, montažo in zagon opreme morajo biti vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki so potrebni za izvedbo del in vzpostavitev funkcionalnega sistema, vključno z demontažo obstoječe opreme, montažo nove opreme, elektro in mehanskimi prilagoditvami, transportom, manipulacijo, dvigi, preboji, zagonom, meritvami, preizkusi, odstranitvijo odpadnega materiala ter vsemi drugimi stroški, potrebnimi za izvedbo naročila.
| Ponudbena cena za dobavo in zamenjavo puhal v EUR brez DDV |  |  |  | 0
| _____________________________ |  |  | __________________________
| (kraj, datum) | žig |  | (podpis ponudnika)

## Vzdrževanje
PONUDBENI PREDRAČUN - Redni in izredni servisi ter nadomestni deli | [8 empty] | Priloga 2/3
Ponudnik: ______________________________________________________________________
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo št. VKS-59/26 Dobava in zamenjava puhal, redno in izredno vzdrževanje puhal ter dobava nadomestnih delov na IČN Barje,
prilagamo PONUDBENI PREDRAČUN št. ____________________ za vzdrževanje dobavljenih puhal
1. Redni servisi:
Zap. št. | Naziv servisnega posega | Enota mere | Interval (obratovalne ure/ obdobje) | Vsebina servisnega posega (ponudnik navede opis del) | Nadomestni deli, ki se v okviru posameznega servisnega posega preventivno zamenjajo (ponudnik navede dele) | Št. izvedenih servisov v 5 letih za 1 puhalo | Št. izvedenih servisov v 5 letih za 2 puhali | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Ponudbena cena EUR brez DDV
1 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Redni servis – interval ____ h / najmanj na __ let/o | izvedba |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Ponudbena cena za redno vzdrževanje v EUR brez DDV |  |  |  | 0
OPOMBA: Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upoštevati predvideno obratovanje posameznega puhala v obsegu od 5.800 do 6.500 obratovalnih ur letno. Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse redne servisne posege, ki jih proizvajalec predpisuje za obdobje 60 mesecev ob navedenem režimu obratovanja. V ponudbeni ceni za redno vzdrževanje morajo biti vključeni vsi stroški, potrebni za izvajanje rednega vzdrževanja v obdobju petih (5) let, vključno z delom, potrošnim materialom, obrabnimi in servisnimi deli, transportom, stroški prihoda na lokacijo naročnika ter vsemi drugimi stroški, potrebnimi za izvedbo rednega vzdrževanja.
2. Izredna popravila:
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Okvirna količina na servis | Predvidena količina za okvirno 10 prihodov | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Ponudbena cena EUR brez DDV
1 | Delo | h | 2 | 20 |  | 0
2 | Čas na poti | h |  | 0 |  | 0
3 | Kilometrina | km |  | 0 |  | 0
|  |  | Ponudbena cena za izredno vzdrževanje v EUR brez DDV |  |  | 0
OPOMBA: Stroški prihoda izvajalca na lokacijo naročnika in povratka se obračunavajo ločeno in vključujejo stroške porabljenega časa na poti ter stroške prevoza. Ponudnik v postavko 2 vpiše ceno za čas poti za prihod na lokacijo naročnika in povratek. Ponudnik v postavko 3 vpiše ceno na kilometer za prihod na lokacijo naročnika in povratek. V ceno kilometra morajo biti vključeni vsi stroški prevoza, vključno s cestninami in drugimi odvisnimi stroški.
3. Rezervni deli:
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Naziv rezervnega dela proizvajalca | Kataloška številka | Okvirna količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Ponudbena cena v EUR brez DDV | Dobavni rok
1 | Filter zračni | kos |  |  | 5 |  | 0
2 | Mast | g |  |  | 2000 |  | 0
3 | Drobni material | kos |  |  | 5 |  | 0
4 | Olje za puhalo | l |  |  | 50 |  | 0
5 | Jermeni komplet | kos |  |  | 5 |  | 0
6 | Servisni set-nepovratna loputa | kos |  |  | 2 |  | 0
7 | Tesnilo bloka | kos |  |  | 6 |  | 0
8 | Ležaj elektromotorja | kos |  |  | 2 |  | 0
9 | Ležaj elektromotorja | kos |  |  | 2 |  | 0
10 | Odvodni ventilator | kos |  |  | 2 |  | 0
11 | Kompenzator | kos |  |  | 2 |  | 0
|  |  |  | Ponudbena cena za dobavo nadomestnih delov v EUR brez DDV |  |  | 0
OPOMBA: V ponudbeni ceni za dobavo nadomestnih delov za izredna popravila morajo biti vključeni vsi stroški dobave do lokacije naročnika, vključno s transportnimi stroški, manipulativnimi stroški, carinami, dajatvami in drugimi odvisnimi stroški.
|  |  | Ponudbena cena za vzdrževanje dobavljenih puhal v EUR brez DDV |  |  |  | 0
| _____________________________ |  |  |  | __________________________
| (kraj, datum) |  | žig |  | (podpis ponudnika)