## Rakapitulacija
CIPO Ljubjana SKLOP-A
Rekapitulacija ponudbe JN:CIPO Ljubljana
Specifikacije | Znesek
Sanacija dostopnih poti | 0
Ostala dela | 0
Skupaj | 0
Nepredvidena dela 5% | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Sanacija dostopnih poti
CIPO Ljubljana
Gradbene sanacije na DV CIPO Ljubljana - sklop A
Material dobavi izvalec del!
Pred vgradnjo vsakega gradbenega proizvoda iz popisa del izvajalec predloži Izjavo o lastnostih (in skladnosti) nadzoru v pregled in potrditev.
Predloženi evidenčni listi o oddanih odpadkih pooblaščenemu zbiralcu odpadkov bodo osnova za obračun del.
Zemeljskih del zaradi občutljivosti podlage ni dovoljeno izvajati med deževnim obdobjem ali takoj po njem.
Izvajalec za izvedbo del predvidi uporabo ustrezne gradbene mehanizacije prilagojene zahtevnosti terena.
Sanacija dostopnih poti
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
DV 400 kV Beričevo-Podlog: SM 8
1 | Izravnava dostopne poti z bagrom v širini do 300 cm: izravnava neravnin s planirnim plugom v debelini do 20 cm (ocenjeno 80% celotne površine dostopne poti), odstranjen material se sproti izravna po in ob dostopni poti, utrjevanje podlage do tlačne trdnosti 15 MPa. Upoštevati izvedbo dostopne poti v prečnem naklonu cca 2%. Razširiti dostopno pot v širino do 300 cm zaradi lažje prevoznosti s terenskim vozilom: urediti brežine, odstranjen material se sproti izravna po in ob dostopni poti (ocenjeno 20% dolžine poti). Očistiti veje in panje z brežine, ki segajo čez dostopno pot (ocena 80% dolžine poti). Transport in zlaganje materiala (vej in debel) na začasno deponijo po navodilu koordinatorja CIPO oddaljeno do 1 km. | m | 1100 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja (lomljenca) na dostopno pot, debelina 20 cm in širina do 300 cm z utrjevanjem do tlačne trdnosti 30 MPa. Upoštevati izvedbo dostopne poti v prečnem naklonu cca 2%. Vgradi se samo v primeru predhodne pisne potrditve lastnikov. | m | 400 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava prečnega izkopa za odvajanje padavinskih voda: izkop kanala diagonalno na dostopno pot v širini do 80 cm in globini do 20 cm, dožina izkopa do 350 cm, stranice izkopa se izvede poševno, da je možen prevoz preko s terenskim vozilom, odstranjen material se sproti izravna po in ob dostopni poti. | kos | 40 | 0 | 0 | 0
4 | Izvedba izkopa za izdelavo mulde za odvajanje padavinskih voda: širina 60 cm, globina 10 cm. Izkopani material se sproti izravna po in ob dostopni poti. | m | 400 | 0 | 0 | 0
DV 2x400 kV Beričevo-Krško: SM 34, SM 35
5 | Strojno in deloma ročno (ocena je cca 3% izkopa) odstranjevanje nasutja in zemljine III. kategorije z dostopne poti v širini do 300 cm in do globine cca 50 cm z nalaganjem na prevozno sredstvo. Pred in za prehodom čez potok se naklon dostopne poti prilagodi, da je možen prehod s terenskim avtomobilom. Upoštevati varovanje struge potoka pred posipanjem materiala z dostopne poti na obeh straneh potoka. Opomba: Obračun po količini v raščenem stanju. | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
6 | Izravnava dostopne poti z bagrom v širini do 300 cm: izravnava neravnin s planirnim plugom v debelini do 20 cm in utrjevanje podlage do tlačne trdnosti 15 MPa. | m | 100 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava prečnega izkopa za odvajanje padavinskih voda: izkop kanala diagonalno na dostopno pot v širini do 80 cm in globine do 20 cm, dožina izkopa do 350 cm, stranice izkopa se izvede poševno, da je možen prevoz preko s terenskim vozilom, odstranjen material se razprostre po in ob dostopni poti. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja (lomljenca) in deloma skal oziroma večjih frakcij (ocena do 2% površine poti) v širino do 300 cm in debelini do 30 cm z utrjevanjem do tlačne trdnosti 30 MPa. Upoštevati izvedbo dostopne poti v prečnem naklonu cca 2%. | m | 100 | 0 | 0 | 0
9 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo oddaljeno do 20 km ter plačilo takse in predaja evidenčnih listov o oddaji odpadka. Evidenčne liste izvajalec ob oddaji odpadkov naslovi na investitorja. Opomba: Obračun po količini v raščenem stanju. | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
DV 2x400 kV Beričevo-Krško: SM 41
Dela se na dolžini 30 m izvajajo ob kamniti steni višine do cca 5 m s katere se kruši material. Pred začetkom izvajanja del preveriti pogoje za varno delo (odkrušen material) in dela izvajati z ustrezno grabeno mehanizacijo.
10 | Strojno odstranjevanje odkrušenega materiala iz kamnine IV.-V. ktg. čez pot širine 300 cm. Nasutje vsebuje tudi skale (ocena cca 10% prostornine). Nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo oddaljeno do 20 km ter plačilo takse in predaja evidenčnih listov o oddaji odpadka. Evidenčne liste izvajalec ob oddaji odpadkov naslovi na investitorja. | m3 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Odstranitev nizkega rastja na dostopni poti in ob poti širine do 300 cm. Transport in odlaganje vej in debel na začasno deponijo po navodilu koordinatorja CIPO oddaljeno do 100m. Urediti brežine, odstranjen material se sproti izravna po in ob dostopni poti (ocenjeno 20% dolžine poti). Izravnava poti s planirnim plugom v globini do 20 cm z utrjevanjem do tlačne trdnosti 20 MPa. Po potrebi predhodna ročno-strojna odstranitev korenin na dostopni poti. Odstranjen material se sproti izravna po in ob dostopni poti, utrjevanje podlage do tlačne trdnosti 20 MPa. Upoštevati izvedbo dostopne poti v prečnem naklonu cca 2%. | m | 100 | 0 | 0 | 0
12 | Izdelava prečnega izkopa za odvajanje padavinskih voda: izkop kanala diagonalno na dostopno pot v širini do 80 cm in globine do 20 cm, dožina izkopa do 350 cm, stranice izkopa se izvede poševno, da je možen prevoz preko s terenskim vozilom, odstranjen material se razprostre po in ob dostopni poti. Utrditev podlage do zbitosti 20 MPa. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
DV 2x400 kV Beričevo-Krško: SM 109
13 | Izravnava dostopne poti z bagrom v širini do 300 cm: izravnava neravnin s planirnim plugom v debelini do 20 cm (ocenjeno 20% celotne površine dostopne poti), odstranjen material se sproti izravna po dostopni poti, utrjevanje podlage do tlačne trdnosti 20 MPa. Upoštevati zasutje cca 20 cm širokega, do cca 1 m globokega in cca 70 m dolgega kanala vzdolž dostopne poti z materialom od izravnave neravnin. Zasip kanala v plasteh po 20 cm z utrjevanjem do zbitosti 20 MPa. Upoštevati čiščenje vej in panjev ob poti, ocenjeno 30% celotne dolžine dostopne poti. Strojno čiščenje nanosov materiala (les,...) na dostopno pot (ocena 5 % dolžine poti) s transportom in odlaganjem na začasno deponijo po navodilu koordinatorja CIPO oddaljeno do 500 m. | m | 1000 | 0 | 0 | 0
14 | Izdelava prečnega izkopa za odvajanje padavinskih voda: izkop kanala diagonalno na dostopno pot v širini do 80 cm in globine do 20 cm, dožina izkopa do 350 cm, stranice izkopa se izvede poševno, da je možen prevoz preko s terenskim vozilom, odstranjen material se razprostre po in ob dostopni poti utrditev do modula zbitosti 20 MPa. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
15 | Izvedba izkopa za izdelavo mulde za odvajanje padavinskih voda: širina 60 cm, globina 10 cm. Izkopani material se sproti izravna po in ob dostopni poti z utrditvijo do zbitosti 20 MPa. | m | 100 | 0 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja (lomljenca) na dostopno pot v širino do 300 cm in debelino 20 cm z utrjevanjem do tlačne trdnosti 30 MPa. Upoštevati izvedbo dostopne poti v prečnem naklonu cca 2%. | m | 200 | 0 | 0 | 0
DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo: SM 84
17 | Izravnava dostopne poti z bagrom v širini do 300 cm: izravnava neravnin s planirnim plugom v debelini do 20 cm, ocenjeno 50% celotne površine dostopne poti, odstranjen material se sproti izravna po in ob dostopni poti, utrjevanje podlage do tlačne trdnosti 20 MPa. Upoštevati čiščenje vej ob poti, ocenjeno 20% celotne dolžine dostopne poti. Transport in odlaganje vej na začasni deponiji po navodilu koordinatorja CIPO oddaljeni do 500 m. Dela na odseku dostopne poti, ki poteka vzdolž potoka po potrebi izvajati ročno (ocena 20% dolžine poti). Prevrnjene obstoječe razmejitvene robnike med potjo in potokom ponovno namestiti na svoje mesto in fiksirati (ocena 5% dolžine poti). | m | 500 | 0 | 0 | 0
18 | Izdelava prečnega izkopa za odvajanje padavinskih voda: izkop kanala diagonalno na dostopno pot v širini do 80 cm in globini do 20 cm, dožina izkopa do 350 cm, stranice izkopa se izvede poševno, da je možen prevoz preko s terenskim vozilom, odstranjen material se sproti izravna po in ob dostopni poti. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja (lomljenca) na dostopno pot v širino do 300 cm in debelino 20 cm z utrjevanjem do tlačne trdnosti 30 MPa. Upoštevati izvedbo dostopne poti v prečnem naklonu cca 2%. | m | 500 | 0 | 0 | 0
DV 2x110 kV Beričevo-Litija-Trbovlje: SM 015
20 | Posek panjev (višina cca 3 m) in nizkega rastja na celotni dostopni in ob poti širine do 350 cm. Transport in zlaganje posekanih panjev in rastja na začasno deponijo ob dostopni poti oddaljeno do 300 m po navodilu koordinatorja CIPO. | m | 300 | 0 | 0 | 0
21 | Izravnava dostopne poti z bagrom v širini do 300 cm: izravnava neravnin s planirnim plugom v debelini do 20 cm. Po potrebi predhodna ročno-strojna odstranitev korenin na dostopni poti. Odstranjen material se sproti izravna po in ob dostopni poti, utrjevanje podlage do tlačne trdnosti 20 MPa. Upoštevati varovanje struge potoka pred posipanjem materiala z dostopne poti. | m | 300 | 0 | 0 | 0
22 | Izdelava prečnega izkopa za odvajanje padavinskih voda: izkop kanala diagonalno na dostopno pot v širini do 80 cm in globini do 20 cm, dožina izkopa do 350cm, stranice izkopa se izvede poševno, da je možen prevoz preko s terenskim vozilom, odstranjen material se sproti izravna po dostopni poti. | kos | 30 | 0 | 0 | 0
23 | Izvedba izkopa za izdelavo mulde za odvajanje padavinskih voda: širina 40 cm, globina 10 cm. Izkopani material se sproti izravna po in ob dostopni poti. | m | 80 | 0 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja (lomljenca) in deloma skal oziroma večjih frakcij (do 1% površine poti) na dostopni poti v širino do 300 cm in debelino 20 cm z utrjevanjem do tlačne trdnosti 30 MPa. Upoštevati izvedbo dostopne poti v prečnem naklonu cca 2%. | m | 300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostala dela
Pred vgradnjo vsakega gradbenega proizvoda iz popisa del izvajalec predloži Izjavo o lastnostih (in skladnosti) nadzoru v pregled in potrditev.
Zemeljskih del zaradi občutljivosti podlage ni dovoljeno izvajati med deževnim obdobjem ali takoj po njem.
Ostala dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo: SM 84
Vgradnja plohov ni predmet tega popisa.
25 | Dobava sušenega ravnega hrastovega lesa (brez torzijske ukrivljenosti) za nadomestitev obstoječih preperelih plohov na prehodu čez potok: hrastovi plohi z manj kot 5% površine z grčami, dimenzije kot obstoječe 8x20x400 cm. Dobava na lokacijo po navodilu koordinatorja CIPO. | kos | 11 | 0 | 0 | 0
110 kV Trbovlje-(Potoška vas)-Beričevo II (odsek Trbovlje-Laze): SM 53
26 | Dobava in vgradnja betonskega pokrova za betonski jašek (cev) do cca fi 60 cm. Opomba: betonski jašek je obstoječ. Zamenja se obstoječ poškodovan betonski pokrov. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja betonskega predfabriciranega temelja dim. do cca 0,8 x 0,8 x višine do cca 1 m. Ročno strojni izkop zemljine III. kategorije do globine 1,0 m. Upoštevati izkopno površino primerno za vgradnjo predfabriciranega betonskega temelja, dim. zgoraj. Utrditev dna izkopa do zbitosti 20 MPa. Vgradnja tamponskega nasutja v plasteh po 20 cm in vgradnja v debelini do 40 cm. Utrditev do zbitosti 40 MPa. Podložni beton C16/20 X0, dim. cca 1x1 m x debeline cca 0,1 m z uporabo opaža in izravnavo betonske površine. Ročno strojna postavitev betonskega predfabricirnega temelja, zgornja površina v naklonu cca 2%. Sidranje pritrdilnega materiala za PEHD cev v betonski predfabricirani temelj (način sidranja izvajalec prilagodi predfabriciranemu temelju, potreben material in način vgradnje upošteva v ceni na enoto). Po izvedenih delih zasip okoli predfabriciranega temelja z izkopanim materialom z utrditvijo po slojih debeline 20 cm do zbitosti 20 MPa. Opomba: delo se izvaja pod brežino visoko cca 3 m v naklonu cca 75 stopinj. V ceni upoštevati zavarovanje brežine v času izvedbe del. Upoštevati, da se ostanek zemljine III. kategorije iz izkopa uporabi za vgradnjo v brežino nad prefabriciranim temeljem, da doseže brežina kot do cca 60 st., vgrajevanje v slojih po 20 cm z utrditvijo do zbitosti 20 MPa. Vgrajevanje do višine cca 1 m. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja: PEHD cevi primerne za meteorno kanalizacijo do cca fi 50 cm, dolžina cevi cca 5 m. Upoštevana je celotna dolžina cevi, ki se na terenu odreže na mere; za izdelavo kaskadnega prehoda od betonske cevi zgoraj do betonskega jaška cca fi 60 cm spodaj. V ceni upoštevati ves spojni, fazonski in pritrdilni material skladno z navodili proizvajalca. Dobava in vgradnja: spojka za navezavo betonske cevi (cca fi 50 cm) na PEHD cev (cca fi 50 cm), 2 kosa kolen od 90 do 120 st., do 4 kos sider za fiksiranje PEHD cevi za izdelavo kaskadnega prehoda v jašek. Sidranje v betonski predfabriciran temelj se upoštevajo v postavki 3. Opomba: elementi se bodo prilagajali obstoječemu stanju na terenu. Premostiti je potrebno višinsko razliko cca 2 m od obstoječega betonskega prepusta pod dostopno potjo do betonskega jaška za odvod vode v bližini SM. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Pazljiva odstranitev obstoječe zamašene PEHD cevi fi 160 mm z brežine v naklonu cca 75 st. Vrh cevi je cca 1,30 m nad okoliškim terenom in je obbetonirana (demontaža na način, da se beton ne poškoduje) in cev sega do vrha obstoječega jaška fi 60 cm. Dolžina cevi cca 2,5 m. Nalaganje na prevozno sredstvo in prevoz na stalno deponijo s plačilom takse in predajo evidenčnih listov investitorju. Opomba: Delo se izvede samo po predhodni pisni odobritvi lastnika. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Klesanje obstoječega betonskega jaška fi 60 cm za izvedbo vtoka PEHD cevi cca fi 50 cm (nad terenom). Fiksiranje PEHD cevi in tesnitev okoli stika z betonskim jaškom. Uporaba cementne vodotesne mase. Pri delu upoštevati zaščito dna jaška pred zamašitvijo, po končanih delih čiščenje dna jaška. Opomba: Delo se izvede samo po predhodni pisni odobritvi lastnika. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja zemljine III. Kategorije pod brežino višine cca 3 m v naklonu do cca 60 st. v plasteh po 20 cm z utrditvijo do zbitosti 20 MPa, vgradnja zemljine do višine 2 m. Podana je ocenjena manjkajoča količina zemljine, ki se jo vgradi v brežino. Obračun po količini v raščenem stanju. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0