MORS 311/2026 – JNMV; OPERATIVNA NOTRANJA OPREMA V PROSTORIH NCKU

Priloga A: Tehnične zahteve naročnika

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

| Zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,… ) |  | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |  |
| 1. Konzola za operaterje EDC |  |  |  |  |  |
| - dim.: (Š G V) 180x90x75/125cm |  |  |  |  |
| - kovinsko podnožje in nosilni okvir |  |  |  |  |
| - kovinsko dekorativno ohišje za prehod kablov in podnožjem za dvižne noge |  |  |  |  |
| - energetska veriga za kable L D notranji presek 25x78mm |  |  |  |  |
| - dvižni mehanizem elektro nastavljanje višine mizne plošče LINAK DL6, pomik 500mm |  |  |  |  |
| - max hitrost premikanja 38mm/ s |  |  |  |  |
| - mizna plošča s prehodi za kable, material kerrock 12mm, VANILA 500 |  |  |  |  |
| - na mizni plošči vtičnica šuko in USB2 |  |  |  |  |
| - tipke za dvig spust s tremi spominskimi mesti |  |  |  |  |
| - integriran okvir pod mizno ploščo ohišje za kable |  |  |  |  |
| - vtičnice šuko 230VAC 16kos |  |  |  |  |
| - slot za CAT6 konektor RJ45 16kos |  |  |  |  |
| - predal za osebne predmete operaterja |  |  |  |  |
| - 2x gibljiv nosilec monitrojev Ergotron LX VESA 100 |  |  |  |  |
| - tipka SOS (antivandal) |  |  |  |  |
| - spodaj zadaj omarica za računalniško opremo ca 130x30x54cm |  |  |  |  |
| - spredaj in zdaj perforirana stranica, hitro snemljiva |  |  |  |  |
| Barva kovinskih delov temno siva RAL 7021 FS |  |  |  |  |
| 2. Odlagalna mizica - enonivojska |  |  |  |  |
| - dim.:(Š G V) 80x90x 78cm |  |  |  |  |
| kovinsko podnožje in nosilni okvir |  |  |  |  |
| - kovinsko ohišje za prehod kablov in podnožjem |  |  |  |  |
| - mizna plošča s prehodi za kable, material kerrock 12mm VANILA 500 |  |  |  |  |
| - na mizni plošči vtičnica šuko in USB2 |  |  |  |  |
| - integriran okvir z omarico pod mizno ploščo |  |  |  |  |
| - vtičnice šuko 230VAC 8kos |  |  |  |  |
| - omarica s snemljivimi perforiranimi paneli spredaj in zadaj |  |  |  |  |
| Barva kovinskih delov temno siva RAL 7021 FS |  |  |  |  |
| 3. Omarica za dokumentacijo z drsnimi vrati (kerrock) |  |  |  |  |
| - dim.: (Š G V) 100x50x100cm |  |  |  |  |
| - korpus in vrtata iveral 18mm |  |  |  |  |
| - zgornja površina kerrock 12mm VANILA 500 |  |  |  |  |
| - drsna vrata |  |  |  |  |
| - polica nastavljiva po višini |  |  |  |  |
| - dno omarice |  |  |  |  |
| - Barva vrat in korpusa Basalt 2166PE |  |  |  |  |
| 4. Panel / stena |  |  |  |  |
| - dim.: (Š G V) 150x100x160cm |  |  |  |  |
| - iveral 26mm z ABS obrobo Basalt 2166 PE |  |  |  |  |
| - spodnji del kovinski cokel 6cm za zašćito kovina RAL 7021 |  |  |  |  |
| 5. Kovinski regal za opremo s policami |  |  |  |  |
| - dim 85x80x220cm (Š G V) |  |  |  |  |  |
| - 6x polica, nastavljiva po višini, nosilnost 120kg |  |  |  |  |  |
| - polica globine 73cm (7cm prostora med steno zadaj in polico za prehod kaBLOV |  |  |  |  |  |
| - 2x razdelilnik 230VAC s 8 vtičnicami šuko |  |  |  |  |  |
| - prehod za kable s strani (levo, višina parapetnega kanala) |  |  |  |  |  |
| - Barva temno siva RAL 7021FS |  |  |  |  |  |
| 6. Delovna miza/ elektro nastavljiva višina |  |  |  |  |  |
| - kovinski okvir s tehničnim prostorom za priklop 230VAS/ETH |  |  |  |  |  |
| - razdelilnik 8x šuko vtičnica |  |  |  |  |  |
| - dim.: 150x80x75/125cm |  |  |  |  |  |
| - dvižne noge LINAK DL5, pomik 500mm |  |  |  |  |  |
| - dekorativni koviski ovoj za dvižne noge |  |  |  |  |  |
| - tipka za nastavljanje višine s spominskimi mesti |  |  |  |  |  |
| - ergonosmko oblikovana delovna površina kerrock 12mm VANILA 500 |  |  |  |  |  |
| - prehod za kable 16x8cm in vtičnica 230VAC / 5VDC na mizni plošči |  |  |  |  |  |
| - nastavljiv nosilec za PC v zadnjem delu |  |  |  |  |  |
| - niosilec monitorja Ergotron LX VESA 100 |  |  |  |  |  |
| - Barva kovinskih delov temno siva RAL 7021FS |  |  |  |  |  |
| 7. Arhivska omara z drsnimi vrati |  |  |  |  |  |
| - dimenzije: 100x80x150cm |  |  |  |  |  |
| - korpus jeklena konstrukcija, pločevina 2mm |  |  |  |  |  |
| - 4x kovinska izvlečna polica, dvojni izvlek, nosilnost 120kg |  |  |  |  |  |
| - Drsna vrata iveral 18mm z ABS obrobo Basalt 2166PE |  |  |  |  |  |
| - Barva kovinskih delov RAL 7021FS |  |  |  |  |  |
| 8. Lestev za dostop do omare/ pisarna |  |  |  |  |  |
| - drsno vodilo 450cm za pomik lestve levo/desno |  |  |  |  |  |
| - AL lestev H= 170cm za dostop do opreme |  |  |  |  |  |
| 9. Blenda za zapiranje prostora med arhivsko omaro in steno |  |  |  |  |  |
| ivaral z ABS obrobo, |  |  |  |  |  |
| Barva po izbiri naročnika |  |  |  |  |  |
| 10. OMARA - obloga stebra s policami |  |  |  |  |  |
| - obloga sterbra furnir mahagonij, lakirano s prozonim lakom |  |  |  |  |  |
| - kovinska konstrukcija za ojačitev polic |  |  |  |  |  |
| - 3+3 polica debelina 38mm, mahagonij, lakirano s prozornim lakom |  |  |  |  |  |
| - LED luč v beli barvi 4000K, nastavljiva svetilnost |  |  |  |  |  |
| 11. Panel |  |  |  |  |  |
| hrbtišče iz mahagonjij letvic (masiva) |  |  |  |  |  |

| V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebne izmere v prostorih naročnika, |  |  |  |
| Vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov), |  |  |  |
| Vsa potrebna pripravljalna dela in zaščito prostorov; |  |  |  |
| Ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material; |  |  |  |
| Vsa potrebna pomožna sredstva za montažo; |  |  |  |
| Cena vključuje dobavo in montažo v objektu naročnika; |  |  |  |
| V enotni ceni morajo biti zajeti vsi prevozni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja; |  |  |  |
| V enotni ceni morajo biti zajeti stroški čiščenje med izvedbo ter končnega čiščenja, nakladanje in odvoz odpadnega materiala; |  |  |  |
| Dobavitelj je pred pričetkom del (montaže) dolžan izvesti zaščito, vse poškodbe tekom dobave in montaže opreme bo izvajalec moral odpraviti oziroma jih bo naročnik odpravil na račun dobavitelja; |  |  |  |
| Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila; |  |  |  |
| Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov. |  |  |  |