DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Z OZNAKO GR-1/2026

(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija)

Vrsta postopka:

ODPRTI POSTOPEK

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM (DM)

KAZALO

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PONUDBE	4

I. SPLOŠNO O RAZPISU	4

1.1 Vrsta postopka	4

1.2 Opis predmeta naročila	4

1.3 Veljavnost ponudbe	9

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije	9

1.5 Sodelovanje na razpisu	10

1.6 Pravilna ponudba	12

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti	14

1.8 Zaupnost	39

1.9 Jezik	39

1.10 Rok za predložitev ponudb	39

1.11 Stroški priprave ponudbe	39

1.12  Izločitev ponudb	39

1.13 Zavarovanja	40

1.14 Merilo za izbiro	40

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb	42

1.16 Javno odpiranje ponudb	42

1.17 Variante	42

1.18 Pogodba	42

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila	42

1.20 Protikorupcijsko obvestilo	43

1.21 Pravno varstvo	43

C) OBRAZCI IN PRILOGE:	43

PONUDBENI PREDRAČUN	44

VSEBINA:

A) Povabilo k oddaji ponudbe

B) Navodila udeležencem za izdelavo ponudbe

C) Obrazci:

- Obrazec ponudbeni predračun (OBR-1);

- Obrazec ponudbe (PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-2.1);

- Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-3);

- Obrazec pogodbe (OBR-5);

- Obrazec vzorca sporazuma o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (OBR-8);

- Obrazec seznama kadrov (OBR-10);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (OBR-11);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-12);

- Obrazec soglasja k odpravi računskih napak (OBR-13);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-14) – tehnične specifikacije digitalni dvojček;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-15) – reference 1 digitalni dvojček;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-16) – reference 2 digitalni dvojček;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-17) – certificirani strokovnjaki za digitalni dvojček;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-18) – tehnične zahteve DMA monitoring;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-19) – reference DMA monitoring;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-20) – tehnične zahteve SAR;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-21) – reference SAR;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-22) – tehnične zahteve model kritičnosti;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-23) – reference model kritičnosti;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-24) – reference integriran pristop zmanjševanja vodnih izgub;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-25) – skladnost z načeli ISO 24516-1;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-26) – reference pametni merilni sistemi;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-27) – ISO 27001;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-28) – ISO 9001;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-29) – pooblaščeni sistemski integrator za digitalnega dvojčka;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-30) – integracija z obstoječim CNS naročnika;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-31) – servisna služba, podpora in vzdrževanje;

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-32) - dostop do podatkov o porabi in skladnost z Uredbo (EU) 2023/2854 (DATA ACT);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-33) - Seznam referenc – centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov (programska oprema);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-34) - Tehnične specifikacije in zahteve naročnika – centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov (programska oprema);

- Tehnični del razpisne dokumentacije – Popis del 1.xlsx

- Tehnični del razpisne dokumentacije – Popis del 2.xlsx

- Tehnični del razpisne dokumentacije – Popis del 3.xlsx

- Tehnični del razpisne dokumentacije – Popis del 4.xlsx

- ESPD (xml. datoteka).

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil ter predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ki jo zastopa direktor Jožef Gerenčer (v nadaljevanju naročnik) vabi ponudnike, da oddajo ponudbo za izvedbo lokalne vodovodne infrastrukture in centralnega sistema daljinskega odčitavanja z nadzornim centrom (DM).

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE ENAK ROKU, KI JE NAVEDEN V OBVESTILU O NAROČILU NA PORTALU JAVNIH NAROČIL.

Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na »sodeluj na javnem naročilu«.

OPOZORILO:

Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo v aplikaciji Ministrstva za javno upravo in sicer v terminu, ki je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - I. SPLOŠNO O RAZPISU

    - 1.1 Vrsta postopka

Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z določbami ZJN-3, vsemi veljavnimi podzakonskimi akti, ki urejajo javno naročanje, ter predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, in v skladu s to razpisno dokumentacijo.

V kolikor v tej razpisni dokumentaciji ni drugače zapisano se izraz gospodarski subjekt uporablja za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca.

Izrazi v tej razpisni dokumentaciji, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

    - 1.2 Opis predmeta naročila

Predmet naročila je izvedba lokalne vodovodne infrastrukture in centralnega sistema daljinskega odčitavanja z nadzornim centrom (DM).

Uporaba izrazov »Podsklop 1«, »Podsklop 2«, služi zgolj tehnični razčlenitvi predmeta javnega naročila. Javno naročilo se ne oddaja po sklopih v smislu 73. člena ZJN-3, temveč kot nedeljiva celota, za katero mora ponudnik oddati ponudbo za vse v tem javnem naročilu zajete gradnje in storitve.

Javno naročilo je razdeljeno na dva podsklopa:

- Podsklop 1 – Izgradnja vodovoda Lendava-Pince V. faza (v nadaljevanju tudi: Podsklop 1).

- Podsklop 2 – Pomurski vodovod sistema A - telemetrija (v nadaljevanju tudi: Podsklop 2).

Predmet javnega naročila v Podsklopu 1 je gradnja vodovodne infrastrukture. Podrobnejši tehnični opis je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Predmet javnega naročila v Podsklopu 2 je gradnja vodovodne infrastrukture ter dobava, vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za daljinsko odčitavanje vodomerov z nadzornim centrom, vzpostavitev rešitve za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času za povečanje odpornosti vodovodnega sistema naročnika, za kontinuirano spremljanje in zmanjševanje vodnih izgub (DMA monitoring), kakor tudi za podporo upravljanju vodovodnega sistema naročnika (monitoring kakovosti vode, tehnična ocena stanja cevovodov, energetska učinkovitost, simulacija in optimizacija širitev ter investicijskih odločitev), ki vključujejo strojno in programsko opremo, komunikacijske in integracijske komponente ter pripadajoče storitve, kot so konfiguracija, medsebojna integracija in integracija z obstoječimi informacijskimi sistemi naročnika, zagon, testno obratovanje, usposabljanje uporabnikov ter vzdrževanje, nadgradnje in podpora sistema za obdobje petih (5) let.

V delu, ki se nanaša na centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov z nadzornim centrom, mora sistem omogočati tudi strukturiran, strojno berljiv dostop do podatkov o porabi vode za posamezne priključne točke. Dostop mora biti zagotovljen upravljavcu omrežja in, v skladu z veljavno zakonodajo, tudi posameznim odjemalcem za njihove priključne točke. Ponujena rešitev mora biti zasnovana skladno z Uredbo (EU) 2023/2854 (Data Act), zlasti v delu, ki se nanaša na dostop do podatkov in načelo »access by design«, ter mora omogočati dolgoročno nadgradljivost v skladu s spremembami predpisov.

Sistem se izvaja deloma lokalno deloma kot storitev v oblaku (SaaS), pri čemer predmet javnega naročila v delu, ki se nanaša na podatkovne centre, strežniške prostore in storitve v oblaku, sodi med storitve iz 22. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju tudi : Uredba), zato se v postopku javnega naročanja in pri izvedbi pogodbe obvezno upoštevajo naslednje okoljske zahteve in cilji:

- Energetska učinkovitost podatkovnega centra

Ponudnik mora zagotoviti, da je storitev SaaS izvajana v podatkovnem centru, katerega faktor učinkovitosti rabe energije (PUE) ne presega 1,8, izračunan v skladu z relevantnimi standardi za podatkovne centre (npr. EN 50600 ali enakovreden standard). Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti veljavna dokazila o doseženem PUE (npr. poročila upravljavca podatkovnega centra ali neodvisne presoje).

- Raba energije iz obnovljivih virov

Ponudnik mora zagotoviti, da se za obratovanje podatkovnega centra uporablja energija, pri kateri delež energije iz obnovljivih virov ni nižji od minimalnega deleža, določenega v Uredbi o ZeJN oziroma v podrobnih smernicah za 22. točko (če so strožja merila sprejeta z novelo uredbe), kar mora izkazati z ustreznimi dokazili (npr. pogodbe z dobavitelji, jamstva o izvoru električne energije, certifikati).

- Okoljski nadzor in upravljanje hlajenja

Podatkovni center, v katerem se izvaja storitev, mora imeti vzpostavljen sistem okoljskega nadzora, ki najmanj omogoča merjenje temperature in relativne vlažnosti na dovodu in odvodu zraka ter spremljanje porabe energije za IT opremo in hladilne sisteme. Ponudnik mora pri obratovanju uporabljati dobre prakse energetsko učinkovitega hlajenja (upravljanje pretoka zraka, ustrezne nastavitve temperature in vlažnosti, uporaba prostega in/ali ekonomičnega hlajenja, kadar je to tehnično in ekonomsko izvedljivo).

- Ravnanje z opremo IKT in odpadno opremo

Ponudnik mora zagotoviti, da se vsa strežniška in komunikacijska oprema, ki se uporablja za izvajanje storitve in doseže konec svoje življenjske dobe, obravnava v skladu z zakonodajo, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo, zlasti glede zbiranja, priprave za ponovno uporabo, recikliranja in selektivne obdelave, ter da se pred odstranitvijo izvede varno brisanje podatkov. Ponudnik mora na zahtevo naročnika poročati o deležu opreme, pripravljene za ponovno uporabo in recikliranje.

- Poročanje o energetskih in okoljskih kazalnikih

Ponudnik mora najmanj enkrat letno naročniku predložiti poročilo o ključnih energetskih in okoljskih kazalnikih podatkovnega centra, v katerem se izvaja storitev (najmanj PUE, delež energije iz obnovljivih virov, poraba energije za hlajenje, osnovni podatki o delovanju okoljskega nadzornega sistema), ter predlagati morebitne ukrepe za nadaljnje izboljšave energetske učinkovitosti in okoljskih vidikov.

Projekt je usmerjen v izboljšanje učinkovitosti, odpornosti in trajnostnega upravljanja vodovodnega sistema z uporabo integriranih digitalnih rešitev za spremljanje, analizo in optimizacijo delovanja sistema. Predvidena rešitev temelji na povezovanju hidravličnega modela v skoraj realnem času (digitalni dvojček), GIS, SCADA, pametnih merilnih sistemov, satelitske radarske detekcije puščanj (SAR) ter drugih podatkovnih virov v enotno okolje za podporo odločanju.

Projekt je vsebinsko skladen s cilji Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 in neposredno prispeva k uresničevanju cilja RSO 2.5 – Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, zlasti na področju zmanjševanja vodnih izgub, povečanja odpornosti vodovodnih sistemov ter učinkovitejšega upravljanja infrastrukture javne oskrbe s pitno vodo. Projekt prispeva tudi k doseganju kazalnika rezultata RCR41 – Prebivalci, priklopljeni na izboljšan javni vodovod, saj omogoča izboljšanje zanesljivosti, učinkovitosti in odpornosti sistema oskrbe s pitno vodo.

Hkrati projekt podpira uresničevanje cilja RSO 1.2 – Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe, saj uvaja napredne digitalne tehnologije za spremljanje in upravljanje vodovodnega sistema ter omogoča prehod na podatkovno podprto odločanje.

Projekt sledi tudi ciljem Operativnega programa oskrbe s pitno vodo 2022–2027, Načrta upravljanja voda, Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter drugim nacionalnim strateškim dokumentom na področju oskrbe s pitno vodo, prilagajanja podnebnim spremembam in varovanja okolja.

Sodobne smernice upravljanja vodovodnih sistemov (IWA) poudarjajo prehod iz reaktivnega v podatkovno podprto, tveganjsko usmerjeno upravljanje infrastrukture. Enak pristop podpirajo tudi standard ISO 24516-1, Direktiva (EU) 2020/2184 o kakovosti vode za prehrano ljudi ter nacionalni programi za zmanjševanje vodnih izgub in povečanje odpornosti vodooskrbe.

Predvidena rešitev, ki se vzpostavlja v sklopu projekta, omogoča:

- zmanjševanje vodnih izgub in učinkovitejšo rabo vodnih virov,

- izboljšanje energetske učinkovitosti sistema,

- zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,

- povečanje odpornosti sistema na suše, podnebne spremembe in druge motnje,

- zmanjševanje tveganja poškodb infrastrukture ter negativnih vplivov na druge objekte,

- učinkovitejše načrtovanje obnov in investicij,

- spremljanje kazalnikov učinkovitosti in odpornosti sistema na podlagi mednarodno priznanih metodologij.

Digitalni dvojček predstavlja osrednje orodje za izvajanje načel standarda ISO 24516-1, saj omogoča upravljanje sredstev skozi celoten življenjski cikel, odločanje na podlagi podatkov, spremljanje ravni storitve ter obvladovanje tveganj. Integracija hidravličnega modela, GIS, SCADA, pametnih merilnih sistemov, modela kritičnosti in sistemov za zaznavanje puščanj omogoča vzpostavitev enotnega digitalnega okolja za upravljanje vodovodnega sistema.

Ker bo rešitev povezana z obstoječimi informacijskimi sistemi naročnika in predstavlja pomemben element upravljanja kritične infrastrukture, mora biti skladna tudi z zahtevami s področja informacijske in kibernetske varnosti (ZInfV, Direktiva NIS2) ter omogočati dolgoročno podporo, vzdrževanje in nadgradnje.

Povzetek razlogov za izvedbo projekta:

  - Potreba po krepitvi odpornosti vodovodnih sistemov:

  - 70.a člen Ustave RS določa pravico do pitne vode in zahteva, da je oskrba trajnostna, neprofitna in zanesljiva.

  - ZOPVOOV opredeljuje oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko GJS z visoko stopnjo operativne zanesljivosti.

  - Operativni program oskrbe s pitno vodo 2022–2027 in Načrt upravljanja voda poudarjata krepitev robustnosti sistemov za odzivanje na naravne nesreče in krizne situacije.

  - Nujnost dolgoročnega znižanja vodnih izgub:

- Zmanjšanje vodnih izgub je opredeljeno kot ključen ukrep za preprečevanje neupravičene rabe naravnih virov in zmanjševanje obremenitev na vodna telesa.

- Ekološki in ekonomski razlogi so vezani na zmanjševanje potreb po dodatnih odvzemih vode, kar prispeva k ohranjanju ekološkega stanja in k učinkoviti rabi sredstev.

- Direktiva (EU) 2020/2184 zahteva učinkovito rabo vodnih virov in vzpostavitev mehanizmov za zmanjšanje izgub.

  - Krepitev digitalizacije in uvajanje dobrih praks upravljanja vodovodnih sistemov:

- Pametne rešitve in uporaba digitalnih orodij omogoča natančno spremljanje porabe in optimizacijo delovanja sistemov.

- Energetska učinkovitost: Digitalizacija omogoča znižanje porabe energije ter boljše upravljanje stroškov.

- Učinkovito delovanjem sistemov se zmanjšuje okoljski odtis in prispeva k uresničevanju ciljev zelenega dogovora.

  - Podnebne spremembe – povezane s sušo:

- Naraščajoča pogostost sušnih obdobij: vse pogostejša dolgotrajna sušna obdobja in ekstremni vremenski dogodki povečujejo pritisk na vodne vire in ogrožajo stabilnost oskrbe.

- Prilagoditveni ukrepi: Zmanjšanje načrpane količine vode iz vodnih virov, rezerve v učinkovitosti oskrbe s potno vodo (to so zmanjšane količine vodnih izgub) in vzpostavitev sistemov za odzivanje na motnje v oskrbi.

Ti okoljski cilji in zahteve za odpornost kritične infrastrukture so sestavni del tehničnih specifikacij in jih morajo ponudniki v celoti izpolniti pri pripravi ponudbe in pri izvajanju pogodbe.

Uredba se uporablja tudi za opremo oziroma blago, ki spada med predmete iz 4. člena Uredbe in so vključeni v popise del.

Izvajalec je pri dobavi in vgradnji blaga, izvedbi storitev in gradenj, ki sodijo med predmete iz 4. člena Uredbe dolžan ravnati v skladu z navedeno uredbo ter vsemi njenimi kasnejšimi spremembami in veljavnimi podzakonskimi in tehničnimi predpisi, ki urejajo okoljske zahteve v zvezi s predmetom tega javnega naročila.

Naročnik je zahteve iz Uredbe upošteval tako, da jih je vključil v tehnične specifikacije, popise del in druge zahteve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec je dolžan pri dobavi in vgradnji blaga ter pri izvedbi vseh del izpolniti vse okoljske zahteve, določene v teh tehničnih specifikacijah, popisih del in drugih delih dokumentacije.

Neizpolnjevanje ali kršitev obveznosti iz tega člena se šteje za bistveno kršitev pogodbe, na podlagi katere lahko naročnik uveljavlja pogodbene kazni, zahteva odpravo nepravilnosti oziroma odstopi od pogodbe v skladu z določbami pogodbe in veljavno zakonodajo.

Naročnik hkrati zahteva, da informacijski sistem omogoča strukturiran, strojno berljiv dostop do podatkov o porabi za posamezne priključne točke (npr. prek API-ja ali namenskega portala) ter da je v celotnem vzdrževalnem obdobju zagotavljena skladnost z Uredbo (EU) 2023/2854 (Data Act).

V kolikor obrazci popisa del (.xls) vsebujejo navedbo blaga določene znamke, lahko ponudnik ponudi drugo blago, ki je najmanj enakovredno, razen kjer je v popisu izrecno drugače zahtevano. Če ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da zadevno postavko ponuja brezplačno. Vpis cene je obvezen za vse postavke. Ponudba, v kateri cena na enoto pri kateri koli postavki ne bo vpisana, se šteje za nedopustno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine, strukture ali zaporedja postavk popisov del, nazivov postavk, merskih enot, količin, vnaprej nastavljenih formul ter drugih vnaprej izpolnjenih podatkov v predračunu oziroma popisih del. Dovoljeno je izključno vpisovanje oziroma spreminjanje cen na enoto ter, kjer je to izrecno določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, popustov.

Kakršenkoli poseg v popise del ali sprememba formul, ki ni v skladu s prejšnjim odstavkom, pomeni spremembo vsebine ponudbe in je v nasprotju z določbami 89. člena ZJN‑3, zato si naročnik pridržuje pravico tako ponudbo izločiti kot nedopustno.

Ponudnik je dolžan naročnika najpozneje do izteka roka za oddajo ponudb pisno opozoriti na morebitne očitne napake, neskladja ali pomanjkljivosti v popisih del, vnaprej nastavljenih formulah ali drugih delih predračuna. Če ponudnik tega ne stori, nosi tveganje za posledice takšnih napak pri pripravi svoje ponudbe in kasnejšem izvajanju pogodbe.

Šteje se, da je ponudnik pri pripravi ponudbe upošteval vse stroške, ki izhajajo iz popisov del, tehničnih specifikacij in drugih delov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zato morebitnih dodatnih stroškov, ki bi izvirali iz očitnih napak, pomanjkljivosti ali nejasnosti, na katere ponudnik naročnika ni pisno opozoril do roka za oddajo ponudb, ni mogoče šteti kot upravičene stroške pri izvedbi pogodbe in jih naročnik ne priznava kot podlago za zvišanje pogodbene cene ali dodatna plačila.

V primeru kakršnega koli razhajanja med skupno ponudbeno ceno, rekapitulacijo in/ali povzetki ter posameznimi postavkami se za pravilne in zavezujoče štejejo enotne cene in količine iz popisa del. Skupna ponudbena vrednost se uskladi z izračunom po popisu del.

V primeru neskladja med številčnim in besedilnim zapisom cene se uporablja številčni zapis enotnih cen v popisu del. Očitne računske napake se popravijo v skladu z razpisnimi pravili, brez spremembe vsebine ponudbe.

Ponudnik mora zagotoviti skladnost vseh povzetkov in rekapitulacij z enotnimi cenami in količinami iz popisa del. V nasprotnem primeru se šteje, da soglaša z upoštevanjem enotnih cen iz popisa del in iz njih izračunanih vrednosti.

V primeru nejasnosti pri razlagi posamezne postavke popisa del se upošteva pojasnilo naročnika, objavljeno do roka za oddajo ponudb. Po tem roku spremembe enotnih cen ali vsebine postavk niso dopustne.

V kolikor se bo pri naročniku izkazal večji obseg storitev od predvidenih, bo ta z izbranim ponudnikom sklenil aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila, v skladu s 95. členom ZJN-3.

    - 1.3 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj štiri mesece od dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

    - 1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali preko njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portala javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo

Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

    - 1.5 Sodelovanje na razpisu

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

A) Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.

B) Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju (nosilcu) v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,

- izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru skupne ponudbe mora pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila poleg navedenih elementov izrecno določiti tudi nosilca posla (vodilnega partnerja), ki v razmerju do naročnika nastopa kot enotna kontaktna in pogodbena stranka, pooblaščena za podpis ponudbe in pogodbe ter za vsa pogodbena in operativna razmerja z naročnikom. Ne glede na to vsi partnerji v skupni ponudbi za izpolnitev vseh obveznosti iz pogodbe do naročnika odgovarjajo neomejeno solidarno.

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik obstoj izključitvenih pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih in strokovnih zahtev lahko ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo kumulativno.

C) Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki, kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (OBR-3),

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-3),

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-3).

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naslednje podatke in dokumente:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu;

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, pa lahko zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Če bo torej ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta zahteval neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3, Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.

D) Sklicevanje na zmogljivosti drugih

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače.

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (v vlogi partnerja ali podizvajalca). Subjekt, katerega zmogljivost se uporablja glede izobrazbe, strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov ali poklicnih izkušenj, mora v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec, saj je naročnik za njega dolžan preveriti, ali izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanj obstajajo razlogi za izključitev.

    - 1.6 Pravilna ponudba

Ponudba mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz ponudbe, katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do roka za oddajo ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene najmanj naslednje obrazce in dokumente:

- Obrazec ponudbeni predračun (OBR-1).

- Obrazec ponudbe (PONUDBA).

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2).

- Obrazec pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-2.1);

- Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-3), če ponudnik nastopa s podizvajalci.

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (OBR-11).

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-12).

- Obrazec soglasja k odpravi računskih napak (OBR-13).

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-14) – tehnične specifikacije digitalni dvojček.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-15) – reference 1 digitalni dvojček.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-16) – reference 2 digitalni dvojček.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-17) – certificirani strokovnjaki za digitalni dvojček.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-18) – tehnične zahteve DMA monitoring.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-19) – reference DMA monitoring.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-20) – tehnične zahteve SAR.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-21) – reference SAR.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-22) – tehnične zahteve model kritičnosti.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-23) – reference model kritičnosti.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-24) – reference integriran pristop zmanjševanja vodnih izgub.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-25) – skladnost z načeli ISO 24516-1.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-26) – reference pametni merilni sistemi.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-27) – ISO 27001.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-28) – ISO 9001.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-29) – pooblaščeni sistemski integrator za digitalnega dvojčka.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-30) – integracija z obstoječim CNS naročnika.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-31) – servisna služba, podpora in vzdrževanje.

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-32) - dostop do podatkov o porabi in skladnost z Uredbo (EU) 2023/2854 (DATA ACT);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-33) - Seznam referenc – centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov (programska oprema);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-34) - Tehnične specifikacije in zahteve naročnika – centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov (programska oprema);

- Okvirni terminski plan izvedbe za oba podsklopa. Podrobni usklajeni koordinacijski terminski plan obeh podsklopov pripravi izbrani izvajalec in ga predloži v potrditev naročniku v roku 15 dni od sklenitve pogodbe.

- ESPD obrazec.

Ponudba mora vsebovati tudi ostala morebitna dokazila navedena v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Obrazci morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu.

ESPD obrazec mora biti priložen v xml. obliki.

Poleg zgoraj navedenih obrazcev ponudnik priloži še ostala morebitna ostala dokazila, ki so morebiti navedena v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

    - 1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.

Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim ESPD obrazcem.

Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD gospodarski subjekt uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd   ter ga v elektronski obliki predloži v ponudbi.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Gospodarski subjekt lahko obrazec OBR-2 dopolni z lastno izjavo v primeru, da na predvideni obrazec ni mogoče zapisati vse podatkov.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Zaželeno je, da gospodarski subjekti v ponudbi predložijo kopije potrdil iz kazenske ali druge ustrezne evidence, ki niso starejša od 4 mesecev, štetih od roka za oddajo ponudb, ali so pridobljena najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

Če oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta oziroma ima pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem, ni državljan Republike Slovenije, mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti:

- potrdilo iz kazenske ali druge ustrezne evidence matične države ali

- potrdilo iz kazenske evidence Republike Slovenije ali

- pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-2.1)

Če matična država potrdil tega pogoja ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v matični državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan roka za oddajo ponudb znaša 50 ali več EUR.  Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan roka za oddajo ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne roka za oddajo ponudbe.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje omenjenega pogoja preveri z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, gospodarskemu subjektu pa ni uspelo dokazati, da je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bi dokazal svojo zanesljivost.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca. Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.

- Če je gospodarski subjekt:

-	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

-	pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

-	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej.

Navedeno velja vključno za podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, katerih zmogljivost se uporablja v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 odstotkov vrednosti naročil

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt mora biti na dan oddaje ponudbe registriran in vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, za opravljanje oz. izvedbo tistih del, ki jih v ponudbi prevzema.

Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva ustrezna dokazila (izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, akt u ustanovitvi, statut, družbeno pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje vsebino izjave).

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

- Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel najmanj eno (1) gradnjo vodovodne infrastrukture, ki je obsegala izgradnjo javnega vodovoda v skupni dolžini najmanj 1.000 m, z zunajhišnim cevovodom nazivne dimenzije najmanj DN 100 in izvedbo vsaj enega tlačnega objekta (npr. prečrpališče ali vodohran), v vrednosti najmanj 300.000 EUR brez DDV.

Kot ustrezna se šteje referenca, pri kateri je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec ali vodilni partner v skupni ponudbi, pri čemer mora biti iz reference razvidno:

- naročnik/investitor,

- predmet in obseg izvedenih del (dolžina vodovoda, dimenzije cevi, objekti),

- pogodbena vrednost z DDV oziroma brez DDV,

- datum prevzema del s strani naročnika,

- da so bila dela izvedena strokovno in kakovostno ter v skladu s pogodbo.

Gospodarski subjekt izpolnjevanje referenčnega pogoja izkaže z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12) in lastno referenco (lastnim referenčnim potrdilom), potrjeno in podpisano s strani naročnika/investitorja. Naročnik za ta namen ne predpisuje lastnega obrazca. Referenca je lahko izdelana v obliki dokumenta gospodarskega subjekta, pod pogojem, da vsebuje vse zgoraj zahtevane podatke.

Naročnik bo upošteval le reference, pri katerih so bila pogodbena dela oziroma storitve zaključeni pred rokom za oddajo ponudb in prevzeti s podpisanim zapisnikom o strokovno-tehničnem prevzemu, primopredajnim zapisnikom ali drugim enakovrednim dokazilom o prevzemu s strani naročnika oziroma investitorja.

Referenčni pogoj se lahko kumulativno izpolnjuje na ravni skupne ponudbe. Referenco lahko izkazuje ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, če bo gospodarski subjekt, ki se na referenco sklicuje, pri izvedbi predmetnega javnega naročila dejansko izvajal gradbeni del, na katerega se predložena referenca nanaša.

Če referenčni pogoj izpolnjuje več gospodarskih subjektov, mora biti iz ponudbe jasno razvidno:

- kateri gospodarski subjekt izkazuje posamezno referenco;

- kateri gradbeni del bo ta gospodarski subjekt dejansko izvedel;

- povezava med predloženo referenco in delom naročila, ki ga ta gospodarski subjekt prevzema.

- Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel najmanj eno (1) pogodbo oziroma posel za vzpostavitev sistema telemetrije oziroma sistema daljinskega odčitavanja porabe vode (AMI/AMR-sistem) v skupni vrednosti najmanj 250.000 EUR brez DDV. Za primerljiv sistem daljinskega odčitavanja se šteje tudi sistem, ki uporablja brezžično komunikacijo na osnovi NB-IoT, wM-Bus, LoRa ali drugo enakovredno tehnologijo, ki omogoča avtomatiziran prenos merilnih podatkov z vodomerov do sprejemnega oziroma centralnega sistema.

Kot ustrezna se šteje referenca, ki je obsegala najmanj:

- dobavo, montažo, konfiguracijo in aktivacijo vodomerov oziroma  komunikacijskih modulov za daljinsko odčitavanje;

- dobavo in montažo telemetrične oziroma komunikacijske opreme, zlasti komunikatorjev, podatkovnih zapisovalnikov, telemetrijskih omaric z napajanjem, merilnikov tlaka oziroma drugih merilnih naprav ter potrebnih elektroinstalacij, kadar je bila takšna oprema vključena v referenčni projekt;

- aktivacijo in funkcionalni zagon nameščenih vodomerov, komunikacijskih modulov in telemetrične opreme ter preveritev prenosa merilnih podatkov do sprejemnega oziroma centralnega sistema;

- izvedbo funkcionalnega testiranja ter predajo izvedene telemetrijske rešitve naročniku v uporabo.

Za izpolnitev tega pogoja referenca ni dolžna obsegati gradnje oziroma rekonstrukcije javnega vodovoda niti dobave, razvoja, konfiguracije ali zagona centralne programske platforme. Reference za centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov se dokazujejo ločeno v skladu s Pogojem 27 in obrazcem OBR-33.

Referenčni pogoj se lahko kumulativno izpolnjuje na ravni skupne ponudbe. Referenco lahko izkazuje ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, če bo gospodarski subjekt, ki se na referenco sklicuje, v ponudbi dejansko izvajal del naročila, na katerega se predložena referenca nanaša.

Če referenčni pogoj izpolnjuje več gospodarskih subjektov, mora biti iz ponudbe jasno razvidno:

- kateri gospodarski subjekt izkazuje posamezno referenco;

- kateri del telemetrijskega oziroma AMI/AMR-dela bo ta gospodarski subjekt dejansko izvedel;

- povezava med referenčnim projektom, predloženo referenco in prevzetim delom naročila.

Iz vsake predložene reference mora biti razvidno najmanj:

- naročnik oziroma investitor;

- naziv in kratek opis referenčnega projekta;

- navedba, da je referenčni projekt obsegal vzpostavitev telemetrijskega oziroma AMI/AMR-sistema za daljinsko odčitavanje porabe vode;

- opis in obseg del, ki jih je izvedel gospodarski subjekt, ki se na referenco sklicuje, zlasti približno število nameščenih oziroma aktiviranih vodomerov, komunikacijskih modulov ali telemetričnih točk, kadar je to relevantno;

- uporabljena komunikacijska tehnologija oziroma tehnologije;

- vrednost referenčnega posla brez DDV, oziroma vrednost dela, ki ga je dejansko izvedel gospodarski subjekt, ki se na referenco sklicuje;

- datum prevzema oziroma zaključka del;

- potrditev naročnika oziroma investitorja, da so bila dela izvedena strokovno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja izkaže z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12) in referenčnim potrdilom, ki ga podpiše oziroma potrdi naročnik ali investitor referenčnega posla. Naročnik za ta namen ne predpisuje posebnega obrazca. Referenčno potrdilo je lahko pripravljeno v obliki dokumenta gospodarskega subjekta, če vsebuje vse podatke, zahtevane s tem pogojem.

Naročnik bo upošteval le reference, pri katerih so bila pogodbena dela oziroma storitve zaključeni pred rokom za oddajo ponudb in prevzeti s podpisanim zapisnikom o strokovno-tehničnem prevzemu, primopredajnim zapisnikom ali drugim enakovrednim dokazilom o prevzemu s strani naročnika oziroma investitorja.

- Gospodarski subjekt mora imenovati vodjo gradnje po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25 v nadaljevanju GZ-1), ki mora:

- biti zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje;

- izpolnjevati pogoje za vodjo gradnje v skladu z veljavnimi predpisi;

- biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici, kadar je tak vpis predpisan.

V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje ponudnik ali partner, pri katerem je vodja gradnje zaposlen in ki prevzema izvedbo pretežnega dela gradnje.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12) in obrazcem seznama kadrov (OBR-10).

Naročnik lahko od gospodarskega subjekta naknadno zahteva dokazilo o zaposlitvi, dokazilo o vpisu v ustrezen imenik, dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za vodjo gradnje ter druga ustrezna dokazila za preveritev izpolnjevanja tega pogoja.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo vodje del s področja gradbeništva. Vodja del s področja gradbeništva mora v času, ko nastopa kot vodja del, biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in izpolnjevati pogoje skladno z 19. členom GZ-1.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo vodje del s področja gradbeništva.

Funkcijo vodje del s področja gradbeništva lahko opravlja tudi vodja gradnje, če izpolnjuje vse zahteve za obe funkciji.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12) in obrazcem seznama kadrov (OBR-10).

Naročnik lahko naknadno od gospodarskega subjekta zahteva dodatna dokazila za dokazovanje navedenega pogoja (npr. pogodba z delodajalcem, dokazila v zvezi z izobrazbo, dokazila o izpolnjevanju pogojev skladno z GZ-1 ali Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti).

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo vodje del s področja elektrotehnike. Vodja del s področja elektrotehnike mora v času, ko nastopa kot vodja del, biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in izpolnjevati pogoje skladno z 19. členom GZ-1.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo vodje del s področja elektrotehnike.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12) in obrazcem seznama kadrov (OBR-10).

Naročnik lahko naknadno od gospodarskega subjekta zahteva dodatna dokazila za dokazovanje navedenega pogoja (npr. pogodba z delodajalcem, dokazila v zvezi z izobrazbo, dokazila o izpolnjevanju pogojev skladno z GZ-1 ali Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti).

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo vodje del s področja strojništva. Vodja del s področja strojništva mora v času, ko nastopa kot vodja del, biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in izpolnjevati pogoje skladno z 19. členom GZ-1.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo vodje del s področja strojništva.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12) in obrazcem seznama kadrov (OBR-10).

Naročnik lahko naknadno od gospodarskega subjekta zahteva dodatna dokazila za dokazovanje navedenega pogoja (npr. pogodba z delodajalcem, dokazila v zvezi z izobrazbo, dokazila o izpolnjevanju pogojev skladno z GZ-1 ali Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti).

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo vodje IT projekta. Vodja IT projekta mora izpolnjevati naslednej pogoje:

- izobrazba: najmanj visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba tehnične smeri (računalništvo, informatika, elektrotehnika, avtomatizacija ali enakovredno);

- izkušnje: najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri vodenju projektov vzpostavitve informacijskih sistemov v javnem sektorju ali komunalni dejavnosti;

- reference: sodelovanje kot vodja IT projekta ali projektni vodja pri najmanj enem (1) projektu vzpostavitve sistema daljinskega odčitavanja vodomerov oziroma podobnega AMR/AMI sistema (lahko tudi za energijo/plin), ki je vključeval oblačno ali strežniško rešitev, integracijo z obstoječimi sistemi in usposabljanje uporabnikov.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta kader pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo, za katero je prijavljen.

Imenovani kader mora samostojno izpolnjevati vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj, referenc in drugih usposobljenosti, določenih za funkcijo, za katero je prijavljen.

Gospodarski subjekt s podpisom obrazca OBR-12 poda splošno izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. Izpolnjevanje pogoja izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-10 – Seznam kadrov.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo odločitve o oddaji naročila ali kadarkoli med izvedbo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil za posameznega člana kadra (npr. dokazilo o izobrazbi, življenjepis z jasno navedenimi delovnimi izkušnjami, potrdila delodajalcev, referenčna potrdila naročnikov ipd.), iz katerih bodo razvidni izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo sistemskega arhitekta/platformnega strokovnjaka. Sistemski arhitekt/platformni strokovnjak mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- izobrazba: najmanj visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba tehnične smeri (računalništvo, informatika, elektrotehnika ali enakovredno);

- izkušnje: najmanj 3 leta izkušenj z načrtovanjem in vzpostavitvijo informacijskih sistemov v oblaku ali podatkovnih centrih;

- reference: sodelovanje pri najmanj enem (1) projektu, kjer je bil odgovoren za zasnovo ali konfiguracijo platforme za daljinsko odčitavanje, analitiko, vizualizacijo ali SCADA/DMA sistem v komunalni infrastrukturi (voda, energija ipd.), vključno z nastavitvijo baz podatkov, uporabnikov, varnostnih politik in nadzornih prikazov.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta kader pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo, za katero je prijavljen.

Imenovani kader mora samostojno izpolnjevati vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj, referenc in drugih usposobljenosti, določenih za funkcijo, za katero je prijavljen.

Gospodarski subjekt s podpisom obrazca OBR-12 poda splošno izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. Izpolnjevanje pogoja izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-10 – Seznam kadrov.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo odločitve o oddaji naročila ali kadarkoli med izvedbo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil za posameznega člana kadra (npr. dokazilo o izobrazbi, življenjepis z jasno navedenimi delovnimi izkušnjami, potrdila delodajalcev, referenčna potrdila naročnikov ipd.), iz katerih bodo razvidni izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo strokovnjaka za telemetrijo in komunikacije (NB-IoT/wM-Bus).

Strokovnjak za telemetrijo in komunikacije (NB-IoT/wM-Bus) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- izobrazba: najmanj višješolska ali visokošolska tehnična izobrazba (elektrotehnika, telekomunikacije, avtomatizacija ali enakovredno);

- izkušnje: najmanj 3 leta izkušenj na področju telemetrije ali daljinskega odčitavanja merilnih naprav;

- reference: sodelovanje pri najmanj enem (1) projektu vzpostavitve ali nadgradnje sistema daljinskega odčitavanja vodomerov oziroma drugih merilnikov, ki je vključeval konfiguracijo komunikatorjev (wM-Bus, NB-IoT ali enakovredno), podatkovnih zapisovalnikov in nastavitev komunikacijskih profilov ter alarmov.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta kader pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo, za katero je prijavljen.

Imenovani kader mora samostojno izpolnjevati vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj, referenc in drugih usposobljenosti, določenih za funkcijo, za katero je prijavljen.

Gospodarski subjekt s podpisom obrazca OBR-12 poda splošno izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. Izpolnjevanje pogoja izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-10 – Seznam kadrov.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo odločitve o oddaji naročila ali kadarkoli med izvedbo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil za posameznega člana kadra (npr. dokazilo o izobrazbi, življenjepis z jasno navedenimi delovnimi izkušnjami, potrdila delodajalcev, referenčna potrdila naročnikov ipd.), iz katerih bodo razvidni izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo strokovnjaka za aplikativno programsko opremo/analitiko. Strokovnjak za aplikativno programsko opremo/analitiko mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- izobrazba: najmanj višješolska ali visokošolska izobrazba tehnične ali ekonomske smeri (informatika, matematika, statistika, upravljanje informacijskih sistemov ali enakovredno);

- izkušnje: najmanj 3 leta izkušenj z analitiko in konfiguracijo aplikativnih rešitev;

- reference: sodelovanje pri najmanj enem (1) projektu konfiguracije aplikativne platforme za spremljanje porabe, alarmov, vodnih izgub ali podobnih kazalnikov (DMA cone, poročila, dashboardi, alarmni scenariji), bodisi v vodovodnem sistemu bodisi v drugem infrastrukturnem omrežju.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta kader pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo, za katero je prijavljen.

Imenovani kader mora samostojno izpolnjevati vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj, referenc in drugih usposobljenosti, določenih za funkcijo, za katero je prijavljen.

Gospodarski subjekt s podpisom obrazca OBR-12 poda splošno izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. Izpolnjevanje pogoja izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-10 – Seznam kadrov.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo odločitve o oddaji naročila ali kadarkoli med izvedbo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil za posameznega člana kadra (npr. dokazilo o izobrazbi, življenjepis z jasno navedenimi delovnimi izkušnjami, potrdila delodajalcev, referenčna potrdila naročnikov ipd.), iz katerih bodo razvidni izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo strokovnjaka za informacijsko varnost in varnost podatkov. Strokovnjak za informacijsko varnost in varnost podatkov mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Strokovnjak za informacijsko varnost in varstvo podatkov

- izobrazba: najmanj visokošolska strokovna izobrazba tehnične smeri (računalništvo, informatika ali enakovredno);

- izkušnje: najmanj 3 leta izkušenj na področju informacijske varnosti;

- reference: sodelovanje pri najmanj enem (1) projektu, kjer je bil odgovoren za zasnovo ali izvajanje ukrepov informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov (GDPR, varnostne kopije, šifriranje, upravljanje dostopov) v informacijskih sistemih, ki obdelujejo osebne ali obračunske podatke.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta kader pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo, za katero je prijavljen.

Gospodarski subjekt s podpisom obrazca OBR-12 poda splošno izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. Izpolnjevanje pogoja izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-10 – Seznam kadrov.

Imenovani kader mora samostojno izpolnjevati vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj, referenc in drugih usposobljenosti, določenih za funkcijo, za katero je prijavljen.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo odločitve o oddaji naročila ali kadarkoli med izvedbo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil za posameznega člana kadra (npr. dokazilo o izobrazbi, življenjepis z jasno navedenimi delovnimi izkušnjami, potrdila delodajalcev, referenčna potrdila naročnikov ipd.), iz katerih bodo razvidni izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo strokovnjaka za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času in mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- izobrazba: najmanj visokošolska tehnična izobrazba (gradbeništvo, strojništvo ali enakovredno);

- izkušnje: najmanj 5 let izkušenj na področju vzpostavitve in upravljanja hidravličnih modelov vodovodne infrastrukture v skoraj realnem času;

- reference: sodelovanje pri najmanj treh (3) projektih vzpostavitve ali upravljanja in nadgradnje hidravličnega modela v skoraj realnem času, ki je vključeval vsebine monitoringa vodnih izgub (semafor DMA con), spremljanje kakovosti vode, vzpostavitev investicijsko razvojne platforme za hidravlično preverbo investicij in širitev vodovodnega omrežja.

- Certifikat oziroma dokazilo o usposobljenosti: imenovani kader mora imeti veljaven certifikat proizvajalca ali uradnega pooblaščenega distributerja ponujene programske opreme za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času oziroma drugo enakovredno dokazilo, iz katerega izhaja usposobljenost za uporabo, implementacijo ali konfiguracijo ponujene rešitve.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta kader pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo, za katero je prijavljen.

Imenovani kader mora samostojno izpolnjevati vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj, referenc in drugih usposobljenosti, določenih za funkcijo, za katero je prijavljen.

Gospodarski subjekt s podpisom obrazca OBR-12 poda splošno izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. Izpolnjevanje pogoja izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-10 – Seznam kadrov.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo odločitve o oddaji naročila ali kadarkoli med izvedbo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil za posameznega člana kadra (npr. dokazilo o izobrazbi, življenjepis z jasno navedenimi delovnimi izkušnjami, potrdila delodajalcev, referenčna potrdila naročnikov, certifikat oziroma drugo dokazilo o strokovni usposobljenosti, ipd.), iz katerih bodo razvidni izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo strokovnjaka za vzpostavitev modela kritičnosti – tehnične ocene stanja vodovodne infrastrukture in mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- izobrazba: najmanj visokošolska tehnična izobrazba (gradbeništvo, strojništvo ali enakovredno);

- izkušnje: najmanj 3 leta izkušenj na področju vzpostavitve modela kritičnosti (tehnične ocene stanja vodovodne infrastrukture), ki vključuje oceno kritičnosti, ki upošteva statične hidravlične parametre (starost, premer, material, kataster okvar) in oceno tveganja odpovedi, ki upošteva tudi dinamične parametre vodovodnega sistema (tlak v omrežju, cevovodi po funkciji, SAR informacijski sloj trenutnega stanja vodnih izgub, hidravlični podatki omrežja v skoraj realnem času – pretok, tlak);

- reference: sodelovanje pri minimalno 3 projektih vzpostavitve modela kritičnosti (tehnične ocene stanja cevovoda) vodovodnega sistema.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta kader pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo, za katero je prijavljen.

Imenovani kader mora samostojno izpolnjevati vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj, referenc in drugih usposobljenosti, določenih za funkcijo, za katero je prijavljen.

Gospodarski subjekt s podpisom obrazca OBR-12 poda splošno izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. Izpolnjevanje pogoja izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-10 – Seznam kadrov.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo odločitve o oddaji naročila ali kadarkoli med izvedbo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil za posameznega člana kadra (npr. dokazilo o izobrazbi, življenjepis z jasno navedenimi delovnimi izkušnjami, potrdila delodajalcev, referenčna potrdila naročnikov ipd.), iz katerih bodo razvidni izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo strokovnjaka za vzpostavitev sistematičnega pristopa za podporo upravljanju vodovodnega sistema in zmanjševanja vodnih izgub na osnovi hidravličnega modeliranja v skoraj realnem času in mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- izobrazba: najmanj visokošolska tehnična izobrazba (gradbeništvo, strojništvo ali enakovredno);

- izkušnje: najmanj 3 leta izkušenj na področju vzpostavitve sistematičnega pristopa za zmanjšanje vodih izgub in podpore upravljanju vodovodnega sistema na osnovi hidravličnega modeliranja v skoraj realnem času in IWA standardizacije, pri čemer vzpostavljena rešitev (sistematični pristop) vključuje naslednje povezane kontinuirane aktivnosti:

    - analiza sistema

    - vzpostavitev hidravličnega katastra in hidravličnega modela v skoraj realnem času

    - vzpostavitev DMA monitoringa na osnovi hidravličnega modela v skoraj realnem času

    - tlačna regulacija in optimizacija obratovalnih režimov na osnovi hidravličnega modela v skoraj realnem času

    - vzpostavitev monitoringa kakovosti vode na osnovi hidravličnega modela v skoraj realnem času

    - vzpostavitev model kritičnosti (tehnična ocena stanja cevovoda) – plan obnov in sanacij na osnovi hidravličnega modela v skoraj realnem času

    - prioritizacija ALC aktivnosti (SAR analitika, akustična detekcija puščanja) na osnovi hidravličnega modela v skoraj realnem času

    - izdelava master plan razvoja vodovodnega sistema na osnovi rezultatov hidravličnega modela v skoraj realnem času

    - izobraževanje naročnika – izvedba delavnic za zgoraj naštete aktivnosti

- reference: sodelovanje pri najmanj enem (1) projektu vzpostavitve sistematičnega pristopa za zmanjšanje vodnih izgub in podpore upravljanju VS, ki vključuje vse zgoraj naštete aktivnosti.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolni tudi s kadrom podizvajalca, če bo ta kader pri izvedbi javnega naročila dejansko opravljal funkcijo, za katero je prijavljen.

Imenovani kader mora samostojno izpolnjevati vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj, referenc in drugih usposobljenosti, določenih za funkcijo, za katero je prijavljen.

Gospodarski subjekt s podpisom obrazca OBR-12 poda splošno izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. Izpolnjevanje pogoja izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-10 – Seznam kadrov.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo odločitve o oddaji naročila ali kadarkoli med izvedbo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil za posameznega člana kadra (npr. dokazilo o izobrazbi, življenjepis z jasno navedenimi delovnimi izkušnjami, potrdila delodajalcev, referenčna potrdila naročnikov ipd.), iz katerih bodo razvidni izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc.

Ista oseba lahko opravlja več funkcij, določenih v tej razpisni dokumentaciji (npr. vodja IT projekta, sistemski arhitekt, strokovnjak za analitiko, strokovnjak za informacijsko varnost, strokovnjak za telemetrijo, Strokovnjak za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času, strokovnjak za vzpostavitev modela kritičnosti, strokovnjak za sistematični pristop za podporo upravljanja vodovodnega sistema in zmanjševanja vodnih izgub), če iz predložene dokumentacije (življenjepis, reference, potrdila) jasno izhaja, da izpolnjuje vse pogoje, zahtevane za posamezne funkcije, ki jih bo opravljala.

OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE

- Programska oprema za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času (digitalni dvojček) Predmet naročila je vzpostavitev hidravličnega modela vodovodnega sistema v skoraj realnem času (digitalni dvojček), ki omogoča integracijo podatkov iz obstoječih informacijskih sistemov naročnika (GIS, SCADA, CNS, merilni sistemi ipd.) ter zagotavlja podporo upravljanju, optimizaciji, načrtovanju in spremljanju delovanja vodovodnega sistema.

Rešitev mora podpirati sodobne pristope upravljanja vodovodnih sistemov skladno z mednarodnimi smernicami IWA, načeli standarda ISO 24516-1, zahtevami Direktive (EU) 2020/2184 ter zahtevami s področja informacijske in kibernetske varnosti (ZInfV, NIS2).

Gospodarski subjekt izpolnjevanje tehničnih zahtev ponujene rešitve iz točke 21. izkazuje s potrditvijo obrazcev zahtevanih v točkah 21.1. – 21.5.

21.1. Minimalne tehnične zahteve programske opreme (digitalni dvojček) - Ponudnik izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev ponujene programske opreme (digitalni dvojček) izkazuje s potrditvijo obrazcev OBR-14 in OBR-17.

21.2. Reference za vzpostavitev digitalnega dvojčka - Ponudnik mora izkazati uspešno izvedene projekte vzpostavitve hidravličnega modela vodovodnega sistema v skoraj realnem času (digitalni dvojček).

Minimalne referenčne zahteve so:

- Pogoj 1: najmanj tri (3) uspešne vzpostavitve in upravljanja hidravličnega modela vodovodnega sistema v realnem času (digitalni dvojček) za vodovodne sisteme z najmanj 300 km vodovodnega omrežja, v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb.

- Dokazilo za Pogoj 1: OBR-15

- Pogoj 2: najmanj tri (3) uspešno vzpostavitve in upravljanja hidravličnega modela vodovodnega sistema v realnem času (digitalni dvojček) za vodovodne sisteme z najmanj 1.000.000 m³/leto načrpane vode, v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb.

- Dokazilo za Pogoj 2: OBR-16

V obeh primerih mora biti uporabljena programska oprema istega proizvajalca, kot je ponujena v predmetnem javnem naročilu.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

21.3. Skladnost z EU direktivo 2022/2555 (NIS2) – kakovost in kibernetska varnost

Ker bo rešitev integrirana z informacijskimi sistemi naročnika in predstavlja del kritične infrastrukture, mora ponudnik zagotavljati ustrezne procese vodenja kakovosti ter obvladovanja informacijskih in kibernetskih tveganj.

Ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in sistem upravljanja informacijske varnosti skladno s standardoma:

- ISO 9001 ali enakovredno,

- ISO 27001 ali enakovredno.

Dokazilo: OBR-27 in OBR-28.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

21.4. Skladnost rešitve za vzpostavitev hidravličnega modela v skoraj realnem času (digitalni dvojček) z načeli standarda ISO 24516-1

Ponudnik mora v sklopu projekta vzpostaviti rešitev, ki omogoča celostno upravljanje, optimizacijo in načrtovanje vodovodnega sistema ter podpirati izvajanje načel upravljanja sredstev skladno s standardom ISO 24516-1.

Ponujena rešitev mora omogočati izvajanje načel upravljanja vodovodne infrastrukture skladno s standardom ISO 24516-1, zlasti:

- odločanje na podlagi podatkov,

- obvladovanje tveganj,

- spremljanje ravni storitve,

- optimizacijo življenjskega cikla sredstev,

- podporo investicijskemu načrtovanju.

Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-25.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

21.5. Pooblaščeni sistemski integrator in strokovni kader -  Ponudnik mora biti s strani proizvajalca programske opreme (digitalni dvojček) pooblaščen oziroma usposobljen za implementacijo in integracijo ponujene rešitve ter razpolagati z ustrezno usposobljenim strokovnim kadrom za vzpostavitev digitalnega dvojčka in v njem vzpostavljenih naprednih vsebin za podporo upravljanju in optimizaciji vodovodnega sistema (predstavljenih v nadaljevanju).

Dokazila:

- Potrdilo proizvajalca ali pooblaščenega distributerja,

- OBR-17,

- OBR-29.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

- Napredne vsebine za podporo upravljanju in optimizaciji vodovodnega sistema –  Ponujena rešitev mora omogočati vzpostavitev naprednih funkcionalnosti za podporo učinkovitemu upravljanju, zmanjševanju vodnih izgub, izboljšanju kakovosti vode, energetski optimizaciji ter povečevanju odpornosti vodovodnega sistema skladno z mednarodnimi smernicami IWA (International Water Association) oziroma enakovrednimi metodologijami.

Gospodarski subjekt izpolnjevanje tehničnih zahtev ponujene rešitve iz točke 22. izkazuje s potrditvijo obrazcev zahtevanih v točkah 22.1. – 22.6.

22.1. Model kritičnosti vodovodnega omrežja

Rešitev mora omogočati vzpostavitev modela kritičnosti vodovodnega omrežja na podlagi GIS podatkov (lastnosti cevovodov), evidence okvar (razpoložljiv kataster okvar in SAR posnetek trenutnih okvar na omrežju), rezultatov hidravličnega modeliranja ter drugih razpoložljivih podatkovnih virov.

Na podlagi analize podatkov o infrastrukturi, hidravličnih razmerah, evidencah okvar in drugih razpoložljivih podatkovnih slojev mora rešitev omogočati vzpostavitev modela kritičnosti vodovodnega omrežja

Ponujena rešitev mora omogočati minimalno:

- identifikacijo kritičnih odsekov omrežja,

- podporo načrtovanju obnov,

- prioritizacijo investicij in vzdrževanja.

Ponudnik skladnost z minimalnimi tehničnimi zahtevami modela kritičnosti izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-22.

Ponudnik mora izkazati tudi najmanj tri (3) uspešno izvedene referenčne projekte vzpostavitve modela kritičnosti oziroma tehnične ocene stanja vodovodnega omrežja v zadnjih petih (5) letih.

Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-23.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

22.2. DMA monitoring in integrirano upravljanje vodnih izgub (sistematični pristop)

Rešitev mora omogočati kontinuirano spremljanje in aktivno upravljanje vodnih izgub skladno z metodologijo IWA oziroma enakovredno metodologijo – enoten sistem za integrirano upravljanje vodnih izgub, kar je tudi popolnoma skladno z IWA Water Loss Management, ISO 24516-1, ciljem RSO 2.5 in filozofijo digitalnega dvojčka kot »single source of truth«.

Predvidena rešitev (digitalni dvojček) mora omogočati celovit in sistematični pristop z integrirano uporabo minimalno naslednjih podatkovnih virov in rezultatov:

- hidravličnega modela v skoraj realnem času (digitalni dvojček) in DMA monitoringa,

- modela kritičnosti vodovodnega omrežja,

- satelitske radarske detekcije puščanj (SAR),

- pametnih merilnih sistemov,

- GIS in SCADA sistemov.

DMA monitoring mora omogočati kontinuirano spremljanje vodnih izgub na nivoju DMA območij skladno z metodologijo IWA, vključno z vključevati najmanj:

- spremljanje minimalnega nočnega pretoka (MNF),

- spremljanje KPI kazalnikov vodnih izgub,

- spremljanje vodne bilance po DMA območjih,

- podporo upravljanju tlakov,

- integracijo podatkov pametnih merilnih sistemov,

- integracijo evidence okvar (kataster okvar in rezultati SAR satelitskega zaznavanja puščanj)

- podporo aktivni kontroli puščanj (ALC) – prioritizacija ALC terenskih aktivnosti.

Integrirana rešitev (digitalni dvojček z integriranimi podatkovnimi sloji) mora omogočati minimalno:

- določanje prioritet pregledov na terenu (ALC),

- določanje prioritet sanacij okvar,

- identifikacijo kritičnih območij z visokim tveganjem izgub,

- podporo investicijskemu načrtovanju,

- spremljanje učinkov izvedenih ukrepov,

- zmanjševanje vodnih izgub in povečanje odpornosti vodovodnega sistema.

Ponudnik skladnost z minimalnimi tehničnimi zahtevami modela DMA monitoringa izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-18.

Ponudnik mora izkazati tudi najmanj tri (3) uspešno izvedene referenčne projekte vzpostavitve DMA monitoringa v zadnjih petih (5) letih. Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-19.

Ponudnik skladnost s tehničnimi zahtevami satelitske radarske detekcije puščanja izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-20.

Ponudnik mora izkazati najmanj tri (3) uspešno zaključene projekte daljinske satelitske radarske detekcije puščanja v zadnjih petih (5) letih. Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-21.

Ponudnik mora izkazati najmanj eno (1) uspešno referenčno implementacijo integrirane rešitve, ki vključuje skupno uporabo hidravličnega modela v skoraj realnem času (digitalni dvojček), satelitske radarske detekcije puščanj in modela kritičnosti za namene DMA monitoringa ter zmanjševanja vodnih izgub. Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-24.

V vseh primerih mora biti uporabljena rešitev istega proizvajalca, kot je ponujena v predmetnem javnem naročilu.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

22.3. Monitoring kakovosti vode

Digitalni dvojček se uporablja tudi za analizo parametrov kakovosti vode, kot sta starost vode in koncentracija rezidualnega klora. Starost vode pomeni čas zadrževanja vode v posameznem odseku ali coni omrežja, ki se izračuna na podlagi hidravličnega modela (pretoki, volumni, obratovalni režimi). Koncentracija rezidualnega klora se spremlja na izbranih merilnih točkah v sistemu (online merilniki in laboratorijske analize), digitalni dvojček pa te podatke uporablja za kalibracijo modela in simulacijo porazdelitve rezidualnega klora po omrežju, pri čemer so ugotovljena ustrezna ujemanja med simuliranimi in izmerjenimi vrednostmi.

Na podlagi rezultatov monitoringa kakovosti vode se izvajajo aktivnosti za: izboljšanje kakovosti vode v omrežju, izboljšanje pretočnosti omrežja, uvajanje preventivnih ukrepov na omrežju za povečanje odpornosti, pripravo varnostnih načrtov, optimizacijo operativnih aktivnosti (načrtovanje spiranja omrežja, doziranja klora in drugih vzdrževalnih ukrepov).

Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-29.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

22.4. Optimizacija tlakov in energetske učinkovitosti

Digitalni dvojček omogoča optimizacijo obratovalnih režimov vodovodnega sistema na podlagi dejanskih hidravličnih pogojev.

Ponujena rešitev (digitalni dvojček) mora omogočati minimalno:

- optimizacijo tlačnih razmer,

- optimizacijo obratovanja črpališč,

- spremljanje energetske učinkovitosti,

- podporo zmanjševanju vodnih izgub (na osnovi optimizacije tlaka in obratovalnih režimov, kot dodatni vhodni podatek za DMA monitoring).

Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-29.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

22.5. Podpora investicijam in širitvam omrežja

Digitalni dvojček omogoča simulacijo razvojnih scenarijev ter podporo investicijskemu načrtovanju in širitvam vodovodnega sistema za namene optimizacije investicijskih odločitev na podlagi dejanskih hidravličnih pogojev.

Ponujena rešitev (digitalni dvojček) mora omogočati minimalno:

- celovito obravnavo investicije (lokalno in na nivoju sistema),

- sprejemanje odločitev na podlagi strokovnih, tehničnih ugotovitev,

- definiranje več variant in iskanje najboljše rešitve, ki se lahko predhodno preveri s HM (iteracije),

- optimalno dimenzioniranje objektov in cevovodov glede na potrebe omrežja,

- analiza časovnega zamika različnih investicij,

- arhiviranje in dostopnost podatkov o razvoju omrežja (na enem mestu),

- možnost vključevanja novih odsekov omrežja, tehnologij in merilnih točk (pretok, tlak, parametri kakovosti vode) v hidravlični model ter upoštevanje novih podatkov/meritev pri simulaciji razvojnih scenarijev in investicijskih odločitev.

Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-29.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

22.6. Požarna varnost

Digitalni dvojček omogoča izdelavo varnostnih načrtov na osnovi hidravličnega preverjanja (simulacij) požarnih scenarijev in oceno razpoložljivosti požarne vode skladno z veljavno zakonodajo.

Ponujena rešitev (digitalni dvojček) mora omogočati minimalno:

- Analiza trenutnih hidravličnih razmer

- Dodajanje nove porabe

- Preverjanje hidravlike na kritično obremenitev požar

- Sprejemanje ter preverjanje dodatnih ukrepov za zagotavljanje ustrezne vodooskrbe in požarne varnosti.

Ponudnik skladnost te zahteve izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-29.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

- Sistemski integrator centralnega nadzornega sistema (CNS) – ponudnik integrira svoje rešitve in nadgrajuje obstoječe informacijske sisteme naročnika, zato mora biti s strani proizvajalca programske opreme, ki jo ponudnik mora biti v okviru tega javnega naročila, usposobljen za implementacijo in integracijo v obstoječi centralni nadzorni sistem (CNS) naročnika.

Ponudnik izkazuje uresničevanje te zahteve s potrditvijo obrazca OBR-30.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

- Servisna podpora in vzdrževanje – ponujena programska oprema (digitalni dvojček, SCADA, CNS) bo v celoti integrirana v informacijske sisteme naročnika, zato je za nemoteno uporabo potrebno, tudi iz tehničnih razlogov, zagotoviti redne nadgradnje in vzdrževanje tako programske opreme kot vsebin, ki so v njej vzpostavljene. V te namene mora imeti ponudnik organiziran oddelek za vzdrževanje, podporo in servis.

Ponudnik izkazuje uresničevanje te zahteve s potrditvijo obrazca OBR-31.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

- Pametni vodomeri za vzpostavitev pametnih merilnih sistemov

Trenutno se večina porabe beleži ročno. Ta metoda odčitavanja ne omogoča določanja dejanske vodne bilance posameznih con. Posledično je odkrivanje puščanj zelo težavno in dolgotrajno. Projekt uvaja pametne vodomere z daljinskim odčitavanjem v fiksnem sistemu za obračun porabe vode po dejanski porabi, za redno spremljanje točne bilance vode tako na nivoju sistema kot nivoju DMA con, kakor tudi za spremljanje vodnih izgub in ostale diagnostike, ki jo omogočajo pametni vodomeri (alarmi, opcijsko temperatura vode, ipd).

Pametni vodomeri morajo omogočati odčitavanje s prenosom podatkov v oblak in v bazo upravljavca preko SIM kartice ali druge ustrezne tehnologije prenosa podatkov (npr. NB‑IoT, LTE‑M, LoRaWAN), pri čemer mora biti frekvenca pošiljanja podatkov konfigurabilna in omogočati pošiljanje podatkov do 3‑krat dnevno, z možnostjo nastavitve na enkrat dnevno ali manj, ob upoštevanju življenjske dobe baterije.

Po potrebi lahko sistem podpira tudi drive‑by odčitavanje kot dopolnilni način odčitavanja na izbranih območjih.

Ponudnik svoje izkušnje z dobavo pametnih vodomerov za vzpostavitev pametnih merilnih sistemov izkazuje s potrditvijo obrazca OBR-26.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

- Strukturiran, strojno berljiv dostop do podatkov o porabi vode

Predmet naročila v delu, ki se nanaša na centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov z nadzornim centrom, vključuje tudi funkcionalnosti za strukturiran, strojno berljiv dostop do podatkov o porabi vode za posamezne priključne točke.

Sistem mora omogočati dostop do podatkov najmanj upravljavcu omrežja ter, v skladu z veljavno zakonodajo, tudi posameznim odjemalcem za njihove priključne točke, in sicer v strukturirani, strojno berljivi obliki (npr. JSON, CSV) prek standardiziranega programskega vmesnika (API) ali namenskega spletnega portala.

Ponudnik mora v tehničnem opisu ponujene rešitve jasno in nedvoumno opisati način zagotavljanja strukturiranega, strojno berljivega dostopa do podatkov o porabi vode za posamezne priključne točke. Opis mora zajemati:

- uporabljene formate podatkov (npr. JSON, CSV),

- vrsto in osnovne značilnosti vmesnika (npr. REST API, spletni portal),

- način avtentikacije in avtorizacije uporabnikov (upravljavec, končni odjemalec),

- način zagotavljanja skladnosti z Uredbo (EU) 2023/2854 (Data Act) v celotnem vzdrževalnem obdobju.

Gospodarski subjekt izpolnjevanje tehničnih zahtev ponujene rešitve iz te točke izkazuje s potrditvijo ustreznega obrazca OBR-32 in tehničnega opisa ponujene rešitve v okviru ponudbene dokumentacije.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

- Tehnične reference za centralni informacijski sistem daljinskega odčitavanja vodomerov

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno vzpostavil in predal v produkcijsko uporabo najmanj tri (3) centralne informacijske sisteme za daljinsko odčitavanje vodomerov, pri katerih je bila uporabljena programska platforma istega proizvajalca kot pri rešitvi, ponujeni v predmetnem javnem naročilu.

Kot ustrezna se šteje posamezna referenca, ki je kumulativno vključevala najmanj:

- centralno bazo najmanj 5.000 odjemnih mest z vodomeri, vključenimi v sistem daljinskega odčitavanja;

- zajem, obdelavo, validacijo in prikaz odčitkov vodomerov najmanj dveh (2) različnih proizvajalcev vodomerov oziroma radijskih modulov;

- daljinsko odčitavanje najmanj po eni fiksni komunikacijski tehnologiji, kot so NB-IoT, LoRaWAN ali enakovredna tehnologija, in hkrati v načinu walk-by oziroma drive-by, kot so wM-Bus/OMS ali enakovredna tehnologija;

- mobilno aplikacijo za popise in menjave vodomerov na terenu, ki omogoča delo brez povezave (offline);

- integracijo z obračunskim sistemom naročnika oziroma uporabnika rešitve, z uvozom in izvozom podatkov, spletnimi storitvami ali programskim vmesnikom API;

- vzdrževanje, podporo in gostovanje rešitve najmanj dvanajst (12) mesecev po vzpostavitvi.

Za izpolnitev tega pogoja mora biti za vsako referenco vzpostavitev sistema zaključena in rešitev predana v produkcijsko uporabo. Zaključek se izkazuje s podpisanim prevzemnim zapisnikom, zapisnikom o uspešnem poskusnem obratovanju ali drugim enakovrednim dokazilom o prevzemu s strani referenčnega naročnika oziroma investitorja.

Gospodarski subjekt izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca OBR-12 ter z izpolnjenim obrazcem OBR-33. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost podatkov neposredno pri referenčnem naročniku oziroma investitorju.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

Ta pogoj se nanaša izključno na centralno programsko platformo za daljinsko odčitavanje vodomerov. Ne nanaša se na dobavo, montažo, konfiguracijo in aktivacijo vodomerov, komunikacijskih modulov ter druge terenske telemetrične opreme, ki se dokazujejo ločeno v okviru Pogoja 8.

- Tehnične specifikacije in zahteve naročnika – centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov (programska oprema)

Ponudnik mora izkazati, da je seznanjen z vsemi tehničnimi zahtevami naročnika za programsko opremo centralnega informacijskega sistema za daljinsko odčitavanje vodomerov, kot so opredeljene v popisu del (listi »PROGRAMSKA OPREMA vodomeri« in »PROG. OPREMA zahteve VODOMERI«) ter v pripadajočem obrazcu, in da ponujena rešitev vse te zahteve v celoti izpolnjuje.

Izpolnjevanje pogoja se izkazuje z izpolnjenim obrazcem OBR-34 – Tehnične specifikacije in zahteve naročnika – centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov (programska oprema)

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

- Naročniki zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb naročniki zoper gospodarski subjekt niso utemeljeno uveljavljali reklamacij oziroma zahtevkov zaradi nekakovostne izvedbe storitev in/ali dobavljenega blaga, zamud pri izvedbi oziroma dobavah iz razlogov na strani gospodarskega subjekta ter drugih hujših kršitev pogodbenih obveznosti, povezanih s predmeti, primerljivimi s predmetom tega javnega naročila.

Za nekakovostno izvedbo storitev oziroma dobave blaga se šteje zlasti: bistvene zamude pri izvedbi ali dobavi iz razlogov na strani izvajalca, ponavljajoča se neodzivnost in neodpravljanje napak v garancijski dobi, izstavljanje računov v nasprotju s pogodbo, odpoved ali razdor pogodbe iz razlogov na strani izvajalca, unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi oziroma izrek pogodbenih kazni zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti.

V kolikor naročnik razpolaga z verodostojnimi dokazili o nespoštovanju zgoraj navedenih pogodbenih obveznosti (npr. odpoved ali razdor pogodbe, unovčena bančna garancija ali drugo finančno zavarovanje, pisna reklamacija naročnika, pravnomočna odločitev sodišča ali drugega pristojnega organa), lahko tak gospodarski subjekt izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Za utemeljeno uveljavljene reklamacije, kršitve in druge negativne izkušnje se v smislu te točke štejejo zgolj tiste, ki so potrjene s pravnomočno odločbo pristojnega sodišča ali drugega pristojnega organa oziroma tiste, glede katerih je gospodarski subjekt z naročnikom sklenil pisni sporazum o obstoju kršitve. Naročnik ne bo upošteval enostranskih, nedokazanih navedb kot razloga za izključitev gospodarskega subjekta.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

- Gospodarski subjekt v celoti sprejema pogoje javnega razpisa, pogoje predmetne razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov, pod katerimi daje svojo ponudbo, ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe. Gospodarski subjekt prav tako v celoti soglaša z vzorcem pogodbe in njenih sestavnih delov (OBR-5).

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

- Gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter izjavo v skladu s 14. in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri.)

Gospodarski subjekt predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika na predloženem obrazcu (OBR-11). Vzorec izjave lahko gospodarski subjekt predloži v več izvodih ali ga dopolni z lastno izjavo v primeru, da na predvideni obrazec ni mogoče zapisati vseh podatkov.

- Ponudnik z oddajo ponudbe soglaša, da lahko naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika in sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim soglasjem k odpravi računskih napak (OBR-13).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež (četrti odstavek 77. člena ZJN-3).

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sadežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

    - 1.8 Zaupnost

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

    - 1.9 Jezik

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v ponudbi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

V primeru dokazil, ki so vezani na tehnične podatke, naročnik dopušča uporabo angleškega ali nemškega jezika. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.

    - 1.10 Rok za predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka, ki je naveden v objavi predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil.

    - 1.11 Stroški priprave ponudbe

Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

    - 1.12  Izločitev ponudb

Naročnik bo izločil vse ponudbe, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije ter ponudbe ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

    - 1.13 Zavarovanja

Izbrani ponudnik mora naročniku najpozneje v petnajstih (15) dneh od sklenitve pogodbe predložiti finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ločeno za posamezna sklopa javnega naročila:

- za gradbeni del: finančno zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti gradbenega dela z DDV;

- za IT del: finančno zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti enkratnega dela IT sklopa z DDV, ki vključuje vzpostavitev sistema, strojno in programsko opremo, integracije, konfiguracijo, testiranje in usposabljanje.

Predložitev finančnih zavarovanj iz prejšnjega odstavka je pogoj za začetek veljavnosti in učinkovanja pogodbe.

Izbrani izvajalec mora naročniku najpozneje v petnajstih (15) dneh od podpisa ustreznega prevzemnega zapisnika predložiti finančna zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ločeno za posamezna sklopa:

- za gradbeni del: finančno zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti gradbenega dela z DDV;

- za IT del: finančno zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti enkratnega dela IT sklopa z DDV.

- Finančna zavarovanja morajo biti predložena v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice, izdelanega po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv upravičenca, brez ugovora garanta.

- Podrobnejša pravila glede višine, roka predložitve, obdobja veljavnosti, podaljšanja in unovčitve posameznih finančnih zavarovanj so določena v 9. in 10. členu vzorca pogodbe (OBR-5).

    - 1.14 Merilo za izbiro

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi najvišjega števila prejetih točk na podlagi naslednjih meril:

Merilo 1: Ponudbena vrednost (90 točk)

Oznaka merila: M1 – Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)

Utež: 90 točk

Način točkovanja:

Najnižja skupna ponudbena vrednost prejme 90 točk, ostale sorazmerno manj:

TM1=90×(Cmin/Ci)

kjer je:

- Cmin= najnižja dopustna ponudbena vrednost,

- Ci = ponudbena vrednost ocenjevane ponudbe,

- TM1 = število točk po merilu M1.

(Rezultat se lahko zaokroži na dve decimalki.)

Merilo 2: Razpoložljivost sistema (5 točk)

Oznaka merila: M2 – Razpoložljivost sistema

Utež: 5 točk

Ponudnik v ponudbenem predračunu (OBR-1) navede ponujeno minimalno mesečno razpoložljivost produkcijskega sistema 24/7, izraženo v odstotkih

Točke se izračunajo po naslednji formuli:

TM2=5*(Ri-99,5)(99,9-99,5)

pri čemer je Ri ponujena razpoložljivost ocenjevane ponudbe, rezultat se zaokroži na dve decimalni mesti navzdol in je omejen na interval od 0 do 5 točk.

Ponudba, v kateri ponujena razpoložljivost znaša manj kot 99,50%, se šteje za nedopustno in se izloči iz postopka ocenjevanja.

Ponudba, v kateri ponujena razpoložljivost znaša 99,90% ali več, prejme najvišje število točk, to je 5,00.

Ponujena vrednost razpoložljivosti, navedena v ponudbenem predračunu, postane pogodbena obveznost izvajalca in se v celoti prenese v pogodbo kot sestavni del Priloge 6 – SLA.

Merilo 3: Odzivni čas podpore za kritične napake (5 točk)

Oznaka merila: M3 – Odzivni čas podpore za kritične napake

Utež: 5 točk

Ponudnik v obrazcu ponudbenega predračuna (OBR-1) ponudi maksimalni odzivni čas in maksimalni čas do vzpostavitve obvoza (začasne odprave) za kritične napake (P1), ki sta pogodbeno zavezujoča in del SLA iz Priloge 6. Ponudnik ne sme ponuditi slabših vrednosti od minimalnih vrednosti za P1 napake, določenih v Prilogi 6 (odzivni rok 1 ura, čas do obvoza 4 ure).

Način točkovanja:

- odziv ≤ 1 h in čas do obvoza ≤ 4 h: 5 točk

- odziv ≤ 1,5 h in čas do obvoza ≤ 6h: 3,5 točk

- odziv ≤ 2 h in čas do obvoza ≤ 8 h: 2 točki

- slabši ponujeni roki od navedenih: 0 točk

Če je eden od dveh parametrov (odziv, čas do obvoza) boljši, drugi pa slabši od posameznega razreda, se ponudba uvrsti v nižji razred (doseže manj točk).

Ponudnik ne sme ponuditi razpoložljivosti sistema nižje od 99,50% ter odzivnih in obvoznih rokov, ki so daljši od minimalnih rokov, določenih v vzorcu pogodbe (OBR-5) in Prilogi 6 – SLA. Ponudbe, ki bodo vsebovale slabše vrednosti od minimalno dopustnih pogodbenih parametrov, bodo kot nedopustne izločene iz postopka.

    - 1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb

- V primeru, da najmanj dva ponudnika prejmeta isto število točk, se kot naslednje merilo za izbiro upošteva najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

    - 1.16 Javno odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno.

Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

    - 1.17 Variante

Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

    - 1.18 Pogodba

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

    - 1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

    - 1.20 Protikorupcijsko obvestilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe/okvirnega sporazuma, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba/okvirni sporazum ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije

    - 1.21 Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo .

C) OBRAZCI IN PRILOGE:

OBR-1

PONUDNIK:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

PONUDBENI PREDRAČUN

Št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

- Tabela: Ponudbena cena

| Zap. Št. | Pogodbena kategorija | Ponudbena vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Ponudbena vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gradbeni del – Podsklop 1: Izvedba GOI del | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 2. | Gradbeni del – Podsklop 2: Izvedba GOI del | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 3. | Skupaj gradbeni del (1+2) | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 4. | IT-del – enkratni del: vzpostavitev sistema, vključno s strojno in programsko opremo, integracijami, konfiguracijo, testiranjem in usposabljanjem | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 5. | IT-del – periodične IT-storitve za 5 let: licenciranje, gostovanje v oblaku, vzdrževanje, nadgradnje in podpora | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 6. | Skupaj IT-del (4 + 5) | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 7. | Skupna ponudbena vrednost (3+6) | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

- Tabela: obračunski režim IT storitev

| Postavka | Pogodbena vrednost brez DDV (EUR) | Obračunski način |
| --- | --- | --- |
| IT-del – enkratni del: vzpostavitev sistema | Enako kot zap. št. 4 | Na podlagi potrjenih situacij oziroma računov skladno s pogodbo |
| IT-del – periodične storitve za 5 let | Enako kot zap. št. 5 | Mesečno za nazaj v 60 enakih delih, vsak mesec 1/60 pogodbene vrednosti |

- M2 – Ponujena razpoložljivost storitve

Ponudnik podaja naslednji podatek o minimalni mesečni razpoložljivosti produkcijskega sistema 24/7, ki bo del pogodbeno zavezujočega SLA (Priloga 6).

- Zagotavljamo minimalno mesečno razpoložljivost produkcijskega sistema, ki ni nižja od 99,50%: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.% (navede se vrednost z največ dvema decimalnima mestoma, npr. 99,90).

Ponujena vrednost razpoložljivosti postane pogodbena obveznost izvajalca in se prenese v Prilogo 6 – SLA.

- M3 – Odzivni čas podpore za kritične napake (SLA)

Ponudnik podaja naslednje maksimalne roke za odziv in čas do vzpostavitve obvoza pri kritičnih napakah (P1), ki bodo pogodbeno zavezujoči in del SLA (Priloga 6). Ponujeni roki ne smejo biti slabši od minimalnih vrednosti za P1 napake, določenih v Prilogi 6 (odziv 1 h, čas do obvoza 4 h).

- Ponujeni maksimalni odzivni čas za kritične napake (P1): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. h.

- Ponujeni maksimalni čas do vzpostavitve obvoza za kritične napake (P1): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. h

(Ponudnik navede čase v urah.)

- Ponudba velja 4 mesece od roka za oddajo ponudb.

- Naročilo se obvezujemo izvesti v skladu z zahtevami iz Dokumentacije za oddajo javnega naročila z oznako GR-1/2026.

- Sestavni del te ponudbe so izpolnjeni obrazci popisa del.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Žig in podpis ponudnika:

Ponudbeni predračun se izpolni tako, da se izpolnijo VSE OSENČENE POSTAVKE. Vrednosti v EUR morajo biti določene na dve decimalki natančno.

OBR-PONUDBA

PONUDBA

Št.Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil z nazivom »IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM«, z dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum., pod št. objave Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.oddajamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe (ustrezno označite):

Na predmetno javno naročilo se prijavljamo (ustrezno označite):

☐samostojno;

☐s skupno ponudbo;

☐s podizvajalci.

1. Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Zakoniti zastopnik:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Davčna številka in pristojna finančna uprava:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka transakcijskega računa:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka telefona:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Odgovorna oseba za izvajanje pogodbe: (ime in priimek, tel., el. naslov):

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: (ustrezno označite)

☐DA

☐NE

2. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo)

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:

| Št. | Naziv partnerja v skupni ponudbi |
| --- | --- |
| 1 | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 2 | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 3 | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 1. in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).

3. Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno označite)

☐DA

☐ NE

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti:

- obrazec Podizvajalci v ponudbi (OBR-3) in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, zgoraj navedenih dokazil ni potrebno predložiti.

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25).

naziv pooblaščenca za vročanje: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naslov pooblaščenca za vročanje: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

kontaktna oseba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

elektronski naslov kontaktne osebe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

telefon kontaktne osebe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

Ponudnik:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM » izjavljamo, da:

- ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3;

- s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev;

- so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu naslednje osebe:

| IME IN PRIIMEK ČLANA | DRŽAVLJANSTVO | ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.                       Žig in podpis ponudnika:

OBR-2.1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA

IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

| Naročnik |  | EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka javnega naročila na PJN |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |
| Naslov javnega naročila |  | IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM |  |  |  |
| Podatki o fizični osebi – zastopniku ali zastopnici |  |  |  |  |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika ali zastopnice | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| EMŠO | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Datum rojstva | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Kraj rojstva | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Občina rojstva | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Država rojstva | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Stalno/začasno bivališča | Ulica in hišna številka |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Poštna številka in pošta | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Državljanstvo | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Dekliški priimek | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Namen izdaje potrdila | Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje ponudbe zgoraj navedenega javnega naročila. |  |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblastitelj ali pooblastiteljica, pooblaščam naročnika EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje RS.

V/naKliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Ime in priimek:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Podpis:

OBR-3

PODIZVAJALCI V PONUDBI

»IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM«

Ponudnik: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv podizvajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Davčna številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Transakcijski račun:.

Zakoniti zastopniki:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Vrsta storitev ali dobav, ki jih bo izvedel podizvajalec: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Vrednost storitev ali dobav brez DDV: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

EUR

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.

(ustrezno označite):

☐DA 				☐NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Žig in podpis podizvajalca:

OBR-5

Vzorec pogodbe

POGODBA O IZVEDBI LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM (DM)

ki sta jo sklenila

kot naročnik: EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava
ki ga zastopa direktor Jožef GERENČER, dipl.ekon.
Matična številka: 1953524000
ID za DDV: SI87430401
Transakcijski račun: SI56 0234 2025 4404 513, NLB d.d.

in kot izvajalec: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.
ki ga zastopa Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.
Matična številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.
ID za DDV: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.
Transakcijski račun: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

I. DEL – SKUPNE DOLOČBE

UVODNE DOLOČBE

- člen - Uvodne ugotovitve

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek za oddajo javnega naročila »IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM« po odprtem postopku na infrastrukturnem področju, objavljenem na Portalu javnih naročil dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. pod oznako Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

- je bil izvajalec na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila v izbran kot najugodnejši ponudnik, po ponudbi št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.z dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. ,ki je priloga in sestavni del te pogodbe;

- se pri razlagi te pogodbe se uporablja razpisna dokumentacija naročnika za predmetno javno naročilo z vsemi pojasnili in odgovori naročnika na vprašanja, objavljenimi na Portalu javnih naročil. Med razpisno dokumentacijo iz prejšnjega stavka sodijo tudi Merila za izbor ponudbe, kot so opredeljena v obrazcu OBR-1 in v ponudbi izbranega izvajalca;

- med razpisno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka sodijo tudi Merila za izbor ponudbe, kot so opredeljena v obrazcu OBR‑1 in ponudbi izbranega izvajalca.«

- predmet te pogodbe vključuje gradbeno-obrtniška, strojna in elektroinštalacijska dela (GOI dela) ter dobavo, vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za daljinsko odčitavanje vodomerov, vključno s podatkovnim centrom, strežniškim prostorom oziroma storitvami v oblaku v smislu 22. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN), zaradi česar se v postopku in pri izvedbi te pogodbe obvezno upoštevajo okoljske zahteve in cilji, določeni za podatkovne centre, strežniške prostore in storitve v oblaku ter za gradbene proizvode in materiale.

- člen - Predmet pogodbe

Predmet te pogodbe obsega dva sklopa del, ki se izvajata kot celota:

A) GRADBENI DEL: izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in elektroinštalacijskih del v okviru gradnje vodovoda Pince–Lendava V. faza (v nadaljevanju tudi: sklop gradbeni del ali GOI dela), po sistemu dejansko izvedenih količin. Pogodbena dela se izvedejo skladno in na osnovi dokumentov, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Izvajalec potrjuje, da je seznanjen z vso izdelano projektno dokumentacijo in ostalimi pogoji, po katerih bo dela izvajal, ter da je pred oddajo ponudbe z dolžno skrbnostjo preveril skladnost in zadostnost dokumentacije. Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije, razen v primeru, ko gre za takšne napake ali pomanjkljivosti, ki jih ob običajni strokovni skrbnosti ni bilo mogoče zaznati pred oddajo ponudbe in ki bistveno vplivajo na obseg, ceno ali rok izvedbe del. V takih primerih se stranki sporazumno dogovorita o potrebnih prilagoditvah pogodbe skladno z veljavno zakonodajo o javnem naročanju

B) IT DEL: dobava in vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za daljinsko odčitavanje vodomerov in nadzorni center DMA ( v nadaljevanju tudi: sklop IT), ki vključuje:

- strojno opremo oziroma oblačno infrastrukturo (podjetniški podatkovni center, strežniško sobo, kolokacijski podatkovni center ali storitev v oblaku – IaaS/PaaS/SaaS), kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah. Ne glede na obliko izvajanja (fizični strežnik, kolokacijski center ali oblak), mora izvajalec zagotoviti vsaj enakovredno funkcionalnost, varnostni nivo in razpoložljivost, kot je specificirana v tehničnih specifikacijah. Morebitna ponujena alternativa fizični strojni opremi nadzornega centra DMA, ki je specificirana v popisu del (list NADZORNI CENTER DMA), je sprejemljiva le ob izkazani enakovrednosti in predhodnem pisnem soglasju naročnika,

- aplikativno programsko opremo (platforma za odčitavanje, analitika, DMA, vizualizacija, hidravlični model/digitalni dvojček, mobilne aplikacije),

- komunikacijske in integracijske komponente,

- integracijo centralnega sistema z obstoječimi informacijskimi sistemi naročnika (obračunski sistem, GIS, SCADA in drugi sistemi), kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah,

- zagon, testno obratovanje, usposabljanje uporabnikov in končni prevzem sistema,

- vzdrževanje, nadgradnje in podporo sistema za obdobje petih (5) let od prevzema sistema.

Sistem mora v celoti izpolnjevati tehnične zahteve sklopa IT, določene v razpisni dokumentaciji ter v popisih in prilogah (strojna oprema, programska oprema, programska oprema EKO-PARK, funkcionalne zahteve platforme, hidravlični model, mobilne aplikacije, integracije).

Če se sistem gostuje v podatkovnem centru ali v oblaku, mora izvajalec zagotoviti, da je podatkovni center oziroma strežniška soba zasnovana in obratovana v skladu z zahtevami glede energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije, ravnanja z izrabljeno opremo IKT in okoljskega nadzora, določenimi v tej pogodbi, razpisni dokumentaciji in Uredbi o ZeJN.

- člen - Skupna pogodbena vrednost

Skupna pogodbena vrednost obsega:

A) Gradbeni del (GOI dela):

- pogodbena cena brez DDV: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.EUR

Pogodbena dela se obračunajo na podlagi dejansko izvedenih del in enotnih cenah iz popisa del, ki je sestavni del te pogodbe. DDV se obračunava skladno z veljavno zakonodajo.

B) IT del (IT sklop):

- vrednost enkratnega dela (vzpostavitev sistema, vključno s strojno in programsko opremo, integracijami, konfiguracijo, testiranjem, usposabljanjem), brez DDV: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.EUR;

- vrednost storitev licenciranja, gostovanja v oblaku, vzdrževanja in podpore za 5 let, brez DDV: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.EUR;

C) Skupna pogodbena vrednost (A + B) brez DDV: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.EUR

V ceno gradbenega dela so vključeni vsi stroški, ki so opredeljeni v tej pogodbi in njenih sestavnih delih, vključno z: vrednostjo vseh del po popisu del s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, potrebnimi delovnimi odri in delovnimi pripomočki ter podobno, strokovno odpravo vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli, čiščenjem gradbišča in okolice med gradnjo in po zaključku del, stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta, ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki, stroški zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev na gradbišču ter morebitna odgovornost za škodo nasproti tretji osebi, ureditvijo in označitvijo gradbišča, zavarovanjem gradbišča oziroma delovišča do primopredaje naročniku v skladu z varnostnim načrtom in drugimi predpisi, ureditvijo in varovanjem skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del, postavitvijo objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci, postavitvijo cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter podobno, stroški izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroški gradbišča, stroški energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter stroški čiščenj, stroški za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, stroški za predpisane preiskave in ateste, drugimi stroški povezanimi s pridobivanjem dokumentacije, katere obveznost izhaja iz te pogodbe ali njenih sestavnih delov oz. so predpisani z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, sodelovanjem pri tehničnem pregledu objekta, sodelovanjem z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov.

V ceno IT dela so vključeni vsi stroški izvajalca za popolno in pravilno izpolnitev obveznosti iz te pogodbe (licence, delo, potni stroški, namestitev, konfiguracija, integracije, testiranje, usposabljanje, varnostne kopije, gostovanje, vzdrževanje, podpora, komunikacija, dajatve ipd.), vključno z izpolnjevanjem vseh okoljskih zahtev in meril za zeleno javno naročanje, določenih v razpisni dokumentaciji in prilogah.

V ceno programske rešitve je vključeno vzdrževanje, nadgradnje (vključno z novimi verzijami) in sistemska podpora za obdobje petih (5) let od podpisa prevzemnega zapisnika za sistem, vključno z vsemi stroški gostovanja v oblaku, kot so opredeljeni v popisih postavk sklopa IT in tehničnih specifikacijah.

Finančna zavarovanja se predložijo ločeno za gradbeni del in IT del. Za gradbeni del znaša zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 10% pogodbene vrednosti gradbenega dela z DDV, zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi pa 5% pogodbene vrednosti gradbenega dela z DDV. Za IT del znaša zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 10% pogodbene vrednosti enkratnega dela IT sklopa z DDV, zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi pa 5% pogodbene vrednosti enkratnega dela IT sklopa z DDV. Podrobnejša pravila glede predložitve, veljavnosti, podaljšanja in unovčitve finančnih zavarovanj so določena v 9. in 10. členu te pogodbe.

Podrobnejša razdelitev je določena v 9. in 10. členu te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

- člen - Način plačevanja

Naročnik plačuje potrjene situacije oziroma račune na podlagi pravilno izdanega e-računa ter potrjene situacije oziroma druge listine, ki je skladno s to pogodbo podlaga za plačilo.

Za enkratni del IT sklopa, ki obsega dobavo in vzpostavitev centralnega informacijskega sistema, vključno s strojno in programsko opremo, integracijami, konfiguracijo, testiranjem, usposabljanjem in prevzemom sistema, naročnik plačila izvršuje v skladu z dinamiko črpanja sofinanciranih sredstev za predmetni projekt, in sicer najdlje do zaključka obdobja sofinanciranja projekta. Naročnik posamezno potrjeno situacijo oziroma račun za navedeni del poravna najpozneje v tridesetih (30) dneh po prejemu ustreznih sofinanciranih sredstev, vendar najpozneje v devetdesetih (90) dneh od dneva potrditve situacije oziroma računa.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja izključno za enkratni del IT sklopa in ne velja za plačila za gradbeni del, neupravičene stroške ter za storitve licenciranja, gostovanja, vzdrževanja, podpore, nadgradenj in druge periodične storitve IT sklopa.

Za vsa plačila po tej pogodbi, ki niso zajeta v drugem odstavku tega člena, vključno s plačili za gradbeni del, neupravičene stroške ter storitve licenciranja, gostovanja, vzdrževanja, podpore, nadgradenj in druge periodične storitve IT sklopa, naročnik plačilo izvrši v tridesetih (30) dneh od prejema pravilno izdanega e-računa z vsemi pogodbeno zahtevanimi prilogami. Za obračun gradbenega dela se uporabljajo določbe II.A dela te pogodbe, za obračun IT sklopa pa določbe II.B dela te pogodbe.

Plačilni rok iz prejšnjega odstavka začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izdanega e-računa z vsemi pogodbeno zahtevanimi prilogami. Če je e-račun oziroma situacija nepopolna, nepravilna ali mu niso priložene zahtevane priloge, začne plačilni rok teči naslednji dan po prejemu pravilnega in popolnega e-računa oziroma situacije skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.

Plačila se izvršujejo na transakcijski račun izvajalca oziroma neposredno podizvajalcem v skladu z določbami te pogodbe.

Naročnik lahko do razjasnitve zadrži plačilo spornega dela računa oziroma situacije. Nesporni del računa oziroma situacije mora plačati v rokih, določenih s tem členom.

Vsi računi oziroma situacije morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-račun) skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, in morajo vsebovati vse podatke, predpisane s predpisi o davku na dodano vrednost. Izvajalec se mora na vsakem računu oziroma situaciji sklicevati na številko te pogodbe.

Za namene obračunavanja in poročanja sofinancerju se skupna pogodbena vrednost deli na:

a) upravičene stroške (upravičene izdatke) – vrednost vseh del iz popisa, razen dobave in montaže vodomerov pri končnih uporabnikih;

b) neupravičene stroške – vrednost dobave in montaže vodomerov pri končnih uporabnikih, kot izhaja iz rekapitulacije popisa del.

Izvajalec mora vsaki mesečni situaciji oziroma računu priložiti razčlenitev zneskov na upravičene in neupravičene stroške ter drugo dokumentacijo, zahtevano za obračunavanje, dokazovanje upravičenosti izdatkov in poročanje sofinancerju.

Podrobnejša pravila obračunavanja za gradbeni del so določena v II.A delu te pogodbe, za IT-del pa v II.B delu te pogodbe.

- člen - Nastopanje s podizvajalci

- Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

ali

- Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci, ki so razvidni iz obrazca »Podizvajalci« v ponudbi, ki je/so sestavni del te pogodbe.

- člen - Priglasitev podizvajalcev

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. ZJN-3 (razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3), lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema predloga.

Določbe o podizvajalcih so enake, kot so določene v razpisni dokumentaciji. Izvajalec sme uporabiti le priglašene podizvajalce, njihove zamenjave pa so dovoljene le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika.

- člen - Neposredno plačilo podizvajalcem

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo.

V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma računa plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- člen - Finančna zavarovanja – oblika in namen

Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bančnih garancij ali kavcijskih zavarovanj, izdelanih po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

Namen finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi je pokritje celotne škode, ki je naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

- člen - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora naročniku najpozneje v petnajstih (15) dneh od podpisa te pogodbe predložiti finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančni zavarovanji se predložita ločeno za gradbeni del in IT-del, njuna pravočasna in pravilna predložitev pa je pogoj za začetek učinkovanja te pogodbe skladno s 59. členom te pogodbe.

Izvajalec predloži dve ločeni finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- Finančno zavarovanje A – gradbeni del: v višini 10% pogodbene vrednosti gradbenega dela z DDV. Finančno zavarovanje mora veljati najmanj do poteka šestdesetih (60) dni po podpisu primopredajnega zapisnika za gradbeni del oziroma, če primopredajni zapisnik ni podpisan v pogodbenem roku, najmanj do poteka šestdesetih (60) dni po dnevu, ko bi moral biti podpisan v skladu z 39. členom te pogodbe.

- Finančno zavarovanje B – IT-del: v višini 10% pogodbene vrednosti enkratnega dela IT- sklopa z DDV. Finančno zavarovanje mora veljati najmanj do poteka šestdesetih (60) dni po podpisu prevzemnega zapisnika za IT-del oziroma, če prevzemni zapisnik ni podpisan v pogodbenem roku, najmanj do poteka šestdesetih (60) dni po dnevu, ko bi moral biti podpisan v skladu s to pogodbo.

Če se rok za izvedbo posameznega sklopa podaljša, mora izvajalec pred potekom veljavnosti ustreznega finančnega zavarovanja zagotoviti njegovo podaljšanje za čas podaljšanega roka izvedbe in dodatnih šestdeset (60) dni.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči zlasti:

- če izvajalec krši pogodbene obveznosti v zvezi s posameznim sklopom;

- če naročnik zaradi kršitve ali zamude na strani izvajalca odstopi od pogodbe oziroma delno odstopi od pogodbe glede posameznega sklopa;

- če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi za posamezni sklop;

- če izvajalec v roku, določenem v primopredajnem oziroma prevzemnem zapisniku ali v naknadnem pisnem pozivu naročnika, ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ali napak.

Finančni zavarovanji se sproščata neodvisno drugo od drugega, po izpolnitvi pogojev za posamezni sklop. V primeru delnega odstopa od pogodbe naročnik unovči le finančno zavarovanje, ki se nanaša na sklop, glede katerega je odstopil od pogodbe.

Če izvajalec kljub pisnemu pozivu naročnika in določitvi primernega dodatnega roka bistveno ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe oziroma od posameznega sklopa odstopi. Pred unovčitvijo finančnega zavarovanja naročnik izvajalca pisno pozove k izpolnitvi obveznosti in mu določi primeren dodatni rok, razen če narava kršitve, nujnost ukrepanja ali določbe te pogodbe takšnega roka ne dopuščajo.

- člen - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora naročniku najpozneje v petnajstih (15) dneh od podpisa primopredajnega zapisnika za gradbeni del oziroma prevzemnega zapisnika za IT del predložiti finančni zavarovanji za odpravo napak v garancijski dobi, ločeno za vsak sklop pogodbenih del.

Izvajalec predloži naslednji finančni zavarovanji za odpravo napak v garancijski dobi:

- Finančno zavarovanje A1 – gradbeni del: v višini 5% pogodbene vrednosti gradbenega dela z DDV. Finančno zavarovanje mora veljati najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka za gradbeni del, ki znaša šestdeset (60) mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika za gradbeni del.

- Finančno zavarovanje B1 – IT del: v  višini 5% pogodbene vrednosti enkratnega dela IT sklopa z DDV. Garancijski rok za IT-del znaša šestindvajset (26) mesecev in začne teči z dnem podpisa prevzemnega zapisnika za IT-del. Finančno zavarovanje mora veljati najmanj trideset (30) dni po poteku tega garancijskega roka. Podrobnejše obveznosti izvajalca glede garancijske podpore, prijave in odprave napak, odzivnih in odpravljalnih rokov ter servisnih ravni so določene v Prilogi 6 – SLA.

Finančni zavarovanji se sproščata neodvisno drugo od drugega, po izpolnitvi pogojev za posamezni sklop. V primeru delnega odstopa od pogodbe naročnik unovči le finančno zavarovanje, ki se nanaša na sklop, glede katerega je odstopil od pogodbe.

Izvajalec odgovarja za odpravo napak v garancijski dobi tako za dela, dobave, opremo in storitve, ki jih je izvedel ali dobavil sam, kot tudi za dela, dobave, opremo in storitve svojih podizvajalcev. Izvajalec lahko napako odpravi prek podizvajalca, vendar za pravočasno in pravilno odpravo napake naročniku odgovarja v celoti sam, tudi če podizvajalec preneha obstajati, odprave napake noče izvesti ali je ne more izvesti.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje:

- obveznosti odprave napak v preostali garancijski dobi;

- obveznosti povrnitve škode naročniku v delu, v katerem dejanska škoda presega znesek unovčenega finančnega zavarovanja.

Če izvajalec naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v predpisanem roku, ima naročnik pravico brezobrestno zadržati plačilo končne situacije oziroma končnega računa za posamezni sklop, in sicer najmanj v višini manjkajočega finančnega zavarovanja. Če zadržanje ni mogoče ali ne zadostuje, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki se nanaša na isti sklop.

- člen - Zeleno javno naročanje – splošna zaveza

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi vseh del po tej pogodbi upošteval zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) ter zahteve razpisne dokumentacije in pogodbe.

Za gradbeni del: izvajalec bo pri dobavi, montaži in vgradnji proizvodov/materialov/opreme izpolnil zahteve Uredbe ter bo ustrezna dokazila o skladnosti (npr. izjave o lastnostih, certifikate, znak tipa I/II/III ali enakovredna dokazila, EPD, poročila o preskusih ipd.) predložil najkasneje ob dobavi, montaži, vgradnji (tj. pred oziroma ob vgradnji). Če predložena dokazila ne izkazujejo skladnosti oziroma če so vgrajeni proizvodi ali izvedena dela neskladni z določbami Uredbe in tehničnimi specifikacijami, ima naročnik pravico zavrniti dobavo oziroma vgradnjo, zahtevati nadomestitev neustreznih proizvodov ali del na stroške izvajalca, zaračunati pogodbene kazni ter po potrebi odstopiti od pogodbe in unovčiti finančna zavarovanja. Za naročila, ki sodijo med predmete iz 4. člena Uredbe, se kot merila in/ali tehnične zahteve uporabijo veljavne okoljske zahteve oziroma primeri meril, ki jih objavlja pristojno ministrstvo.

Za IT del: izvajalec bo zagotovil, da bo sistem izpolnjeval vse okoljske tehnične specifikacije in pogoje za ugotavljanje sposobnosti, opredeljene v razpisni dokumentaciji in prilogi »Okoljske zahteve in merila«, zlasti glede podatkovnih centrov, strežniških prostorov in storitev v oblaku.

Izvajalec se zavezuje upoštevati morebitne posodobitve okoljskih zahtev v času veljavnosti pogodbe, če so bile predvidene v dokumentaciji in če to dopuščajo določbe pogodbe.

- člen - Protikorupcijska klavzula

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali plačila v denarju, ali kakšnem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakšnemu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu, oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takšnega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na odločitev naročnika.

- člen - Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja, ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Ne glede na izpolnitev razveznega pogoja se pogodba ne razveže, če bi razveza naročniku povzročila nesorazmerne stroške, bistvene težave pri nemoteni izvedbi del ali nesorazmerno časovno zamudo. Naročnik mora izvajalca o uporabi te izjeme obvestiti najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni mogoče ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen - Revizijska sled

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo predmeta pogodbe, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe gradnje, dobave in montaže blaga ter vzpostavitve in vzdrževanja sistema.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo predmeta naročila, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma najmanj za določeno obdobje, ki ga naročnik sporoči izvajalcu, po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o izvedbi predmeta naročila je podlaga za spremljanje in nadzor nad njeno izvedbo.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo predmeta naročila ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa, ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

- člen - Odstop od pogodbe – splošna pravila

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti zoper izvajalca.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem; stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

Posebni razlogi za odstop naročnika od pogodbe za gradbeni del so določeni v II.A delu, za IT del pa v II.B delu te pogodbe.

- člen - Načelo popolne odškodnine

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

- člen – Pooblaščeni predstavniki in komunikacija

Pogodbeni stranki sta dolžni najpozneje v 5 dneh od sklenitve pogodbe druga drugi pisno sporočiti ime in elektronski naslov svojega pooblaščenega predstavnika.

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v tem členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

17.a člen – Ključni kader izvajalca

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet te pogodbe izvajal z uporabo ključnega kadra, navedenega v svoji ponudbi za to javno naročilo v obrazcu OBR-10 »Seznam kadrov«, ki je sestavni del ponudbe izvajalca in te pogodbe.

Ključni kader vključuje najmanj:

- vodjo gradnje ter vodje del za gradbeništvo, strojništvo in elektrotehniko za gradbeni del,

- vodjo IT projekta, sistemskega arhitekta oziroma platformnega strokovnjaka, strokovnjaka za telemetrijo in komunikacije, strokovnjaka za aplikativno programsko opremo/analitiko ter strokovnjaka za informacijsko varnost in varstvo podatkov za IT del,

- strokovnjaka za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času, strokovnjaka za vzpostavitev modela kritičnosti ter strokovnjaka za sistematični pristop za podporo upravljanju vodovodnega sistema in zmanjševanja vodnih izgub za inženirski del vodarstva.

Izvajalec izjavlja in jamči, da ves navedeni ključni kader izpolnjuje vse zahteve glede izobrazbe, strokovnih usposobljenosti in minimalnega števila let izkušenj na primerljivih projektih, kot so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati nobenega člana ključnega kadra. Naročnik lahko soglasje za zamenjavo odobri le, če izvajalec predlaga nadomestnega člana, ki izpolnjuje najmanj enake kadrovske pogoje, kot so bili zahtevani za prvotno imenovanega člana, ter predloži ustrezna dokazila (življenjepis, dokazila o izobrazbi, pooblastilih in izkušnjah).

Ista oseba lahko opravlja več funkcij, če iz predložene dokumentacije jasno izhaja, da izpolnjuje vse pogoje za vsako od teh funkcij.

- člen - Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen - Varstvo osebnih podatkov

Pogodbeni stranki pri izpolnjevanju te pogodbe obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP‑2) in drugo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Izvajalec osebne podatke obdeluje izključno v obsegu in za namene, ki so nujni za izvajanje te pogodbe, ter v skladu z dokumentiranimi navodili naročnika. Izvajalec osebnih podatkov ne sme obdelovati za lastne namene ali za namene tretjih oseb, razen če to izrecno in predhodno pisno odobri naročnik ali če takšno obdelavo zahteva zakon.

Podrobnejše pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so urejene v Pogodbi o obdelavi osebnih podatkov (DPA), ki je Priloga 5 te pogodbe in njen sestavni del. V primeru neskladja med tem členom in Prilogo 5 se uporablja določba, ki zagotavlja višjo raven varstva osebnih podatkov za posameznike, na katere se podatki nanašajo.

Izvajalec mora zagotoviti, da so vse osebe na njegovi strani, vključno s podizvajalci in podobdelovalci, ki pri izvajanju te pogodbe obdelujejo osebne podatke, zavezane k zaupnosti in izpolnjujejo vse obveznosti varstva osebnih podatkov, določene v tej pogodbi in Prilogi 5.

- člen - Spremembe pogodbe

Spremembo pogodbenega roka ali drugih pogodbenih določil lahko pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi izključno v skladu s 95. členom ZJN-3.

- člen - Prioriteta dokumentov

Pravila o prednosti dokumentov in razlagi neskladij med pogodbo, prilogami, razpisno dokumentacijo in ponudbo izvajalca so določena v 26. členu te pogodbe.

- člen - Koordinacija izvedbe obeh sklopov del

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izvedba IT dela (sklop IT - centralni informacijski sistem) funkcionalno odvisna od izvedbe gradbenega dela (sklop gradbeni del).

Izvajalec mora za oba sklopa izdelati skupen koordinacijski terminski plan, v katerem so prikazani:

- mejniki gradbenega dela, ki so pogoj za začetek faz IT dela,

- minimalni tehnični pogoji za vzpostavitev IT sistema (npr. število nameščenih vodomerov, delež pokritosti omrežja),

- ključne točke integracije med obema sklopoma,

- časovna odvisnost ali neodvisnost posameznih aktivnosti.

Skupni koordinacijski terminski plan mora biti predložen naročniku najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe in velja za obvezno prilogo te pogodbe.

Vzpostavitev platforme za daljinsko odčitavanje vodomerov in podporo menjavam vodomerov (AMR/AMI sistem, vključno z mobilnimi aplikacijami, skladiščnim modulom in osnovnimi integracijami z obračunskim sistemom naročnika) se lahko začne takoj po uvedbi v delo za IT del in ni vezana na dosego mejnika 60% gradbenih del, če so izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, opredeljeni v koordinacijskem terminskem planu.

Vzpostavitev hidravličnega modela, DMA monitoringa in drugih funkcionalnosti IT sistema, ki so odvisne od nove vodovodne infrastrukture, se lahko začne šele, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- izvedenih je najmanj 60% vrednosti gradbenih del, merjeno kot razmerje med vsoto vrednosti potrjenih mesečnih situacij za gradbeni del in skupno pogodbeno vrednostjo gradbenega dela brez DDV;

- nameščenih je najmanj 60% terenskih naprav (merilnih mest, komunikacijskih naprav) glede na skupno število naprav iz popisa;

- nameščene naprave so operativno delujoče in sposobne prenosa podatkov.
Doseganje mejnika 60% se ugotavlja z zapisnikom o dosegu koordinacijskega mejnika, ki ga potrdi naročnik v roku petih (5) delovnih dni od pisnega zahtevka izvajalca. Če naročnik v tem roku zapisnika ne potrdi niti ne poda pisnih razlogov za zavrnitev, se mejnik šteje za dosežen.

Za namen ugotavljanja izpolnitve absolutnega roka 24 mesecev iz 31. člena se šteje, da je celoten IT sistem vzpostavljen, ko je podpisan prevzemni zapisnik za IT del in ko so izpolnjeni vsi pogoji iz tega člena za platformo za daljinsko odčitavanje vodomerov ter hidravlični model/DMA funkcionalnosti.

Če pride do zamude pri gradbenem delu, ki onemogoča pravočasno vzpostavitev IT sistema, se rok za vzpostavitev IT sistema ustrezno podaljša za čas zamude, ki je v vzročni zvezi z zamudo gradbenega dela. Izvajalec mora naročnika o takšni odvisnosti pisno obvestiti najkasneje v desetih (10) dneh od nastanka vzroka zamude.

Za koordinacijo izvedbe obeh sklopov odgovarja vodja gradnje na strani izvajalca v sodelovanju z vodjem projekta za IT del. Vodja gradnje mora zagotavljati tedensko usklajevanje med obema sklopoma in o tem poročati naročniku.

- člen - Deljivost pogodbe in delni odstop

Ta pogodba predstavlja enotno celoto, vendar je deljiva na dva samostojna sklopa (gradbeni del in IT del), ki se lahko izvajata in zaključujeta neodvisno, upoštevaje funkcionalno odvisnost iz 22. člena.

Naročnik lahko delno odstopi od pogodbe le v primerih, ko:

- je kršitev pogodbenih obveznosti izključno vezana na en sklop del,

- delni odstop ne onemogoča nadaljevanja ali smiselnosti drugega sklopa del,

- so izpolnjeni drugi pogoji za odstop od pogodbe iz te pogodbe.

V primeru delnega odstopa od gradbenega dela:

- naročnik ima pravico nadaljevati z IT delom, če je vodovodno omrežje že vzpostavljeno v zadostni meri ali če naročnik zagotovi nadomestno izvedbo gradbenega dela,

- izvajalec mora naročniku predati vso gradbeno dokumentacijo, evidenco izvedenih del in ateste,

- finančno zavarovanje za gradbeni del se lahko unovči v skladu s to pogodbo, finančno zavarovanje za IT del pa ostane v veljavi,

- pogodbena vrednost se zmanjša za vrednost neizvedenega dela gradbenega sklopa.

V primeru delnega odstopa od IT dela:

- naročnik ima pravico obdržati gradbeni del,

- izvajalec mora naročniku predati vso IT dokumentacijo, izvorno kodo po meri izdelanih rešitev, dostopne podatke do sistema ter omogočiti izvoz vseh podatkov v odprti obliki,

- finančno zavarovanje za IT del se lahko unovči v skladu s to pogodbo, finančno zavarovanje za gradbeni del pa ostane v veljavi,

- pogodbena vrednost se zmanjša za vrednost neizvedenega dela IT sklopa.

Pri delnem odstopu veljajo pravila o povračilu škode iz 16. člena te pogodbe. Neveljavnost ali prenehanje enega sklopa ne vpliva na veljavnost drugega sklopa.

Če pride do okoliščin, zaradi katerih izvedba enega sklopa postane nemogoča ali nesmiselna, lahko katera koli stranka predlaga ustrezno prilagoditev pogodbe v skladu z načelom vestnosti in poštenja.

- člen - Višja sila

Višja sila pomeni izreden dogodek ali okoliščino, na katero pogodbena stranka ne more vplivati in mu ne bi mogla preprečiti niti ob največji skrbnosti, ter okoliščine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe. Za višjo silo se štejejo zlasti: vojna, državljanska vojna, množične demonstracije, sabotaža, potres, poplava, pozeba tal, požar, eksplozija, daljši izpad električne energije, epidemija, akti izvršilne ali zakonodajne oblasti, splošne stavke ter drugi dogodki, na katere pogodbena stranka ne more vplivati.

Za višjo silo se NE štejejo: pomanjkanje delovne sile, materiala ali opreme, zamude pri dobaviteljih ali podizvajalcih, finančne težave, slabe vremenske razmere v običajnem obsegu za letni čas, sneg v zimskem obdobju, vročina v poletnem obdobju.

Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, mora:

- o nastopu višje sile pisno obvestiti nasprotno stranko najkasneje v petih (5) dneh od njenega nastanka,

- predložiti verodostojna dokazila o obstoju in trajanju višje sile (npr. potrdilo pristojnega organa, uradna objava, medijski zapisi),

- storiti vse razumno mogoče, da zmanjša posledice višje sile in nadaljuje z izpolnjevanjem obveznosti, takoj ko je to mogoče.

V času trajanja višje sile:

- mirujejo pogodbene obveznosti, na katere neposredno vpliva višja sila,

- ne tečejo pogodbene kazni za zamude, ki so posledica višje sile,

- stranki sta dolžni sodelovati pri iskanju razumnih alternativnih rešitev,

- stranka, na katero neposredno ne vpliva višja sila, je dolžna nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti, kolikor je to mogoče.

Po prenehanju višje sile:

- pogodbena stranka, ki se je sklicevala na višjo silo, pisno obvesti nasprotno stranko o prenehanju okoliščin višje sile,

- roki za izvedbo del se podaljšajo za čas trajanja višje sile, ki je bil v neposredni vzročni zvezi z zamudo,

- stranki nadaljujeta z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti.

Če višja sila traja dlje kot šest (6) mesecev, lahko katera koli stranka odstopi od pogodbe z odpovednim rokom trideset (30) dni. V tem primeru:

- naročnik plača izvajalcu vsa do takrat izvedena dela po potrjenih situacijah,

- izvajalec naročniku preda vso dokumentacijo in izvedena dela v stanju, kot so,

- nobena stranka ni dolžna povrniti škode, ki je nastala izključno zaradi višje sile,

- finančna zavarovanja se vrnejo izvajalcu brez unovčenja.

- člen - Zaupnost in poslovna skrivnost

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke in informacije, ki jih pridobita pri izvajanju te pogodbe, varovale kot zaupne in jih ne bosta posredovale tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke, razen če:

- je posredovanje potrebno za izvedbo te pogodbe (podizvajalci, nadzorniki, svetovalci),

- to zahteva zakon, sodna odločba ali odločba upravnega organa,

- so podatki že javno dostopni brez krivde prejemnika,

- gre za izpolnjevanje obveznosti preglednosti in poročanja v okviru javnega naročila.

Kot zaupni podatki se zlasti štejejo: poslovna strategija, poslovni načrti, finančni podatki, tehnična dokumentacija, izvorna koda programske opreme, osebni podatki, podatki o poslovanju naročnika, ponudbeni predračuni, cene, popusti.

Obveznost varovanja zaupnosti velja tudi po prenehanju pogodbe za obdobje petih (5) let od prenehanja pogodbe, razen če se stranki pisno dogovorita drugače.

Izvajalec je dolžan obveznost varovanja zaupnosti razširiti tudi na svoje zaposlene in podizvajalce ter poskrbeti, da ti podpišejo ustrezne izjave o zaupnosti.

Naročnik ima pravico uporabljati projektno dokumentacijo, PID dokumentacijo in tehnične rešitve za gradnjo objektov brez dodatnega plačila, tudi če so te avtorsko zaščitene. Izvajalec zagotavlja, da ima vse potrebne pravice za prenos takšnih pravic na naročnika.

Za programsko opremo po meri (custom software), razvito izključno za potrebe naročnika v okviru te pogodbe, ima naročnik pravico do:

- dostopa do izvorne kode,

- neomejene uporabe, prilagajanja in vzdrževanja,

- prenosljivosti sistema in podatkov na drugo platformo.

Za komercialno programsko opremo veljajo licenčni pogoji imetnika pravic. Izvajalec mora zagotoviti, da ima naročnik zakonito pridobljene licence za vso komercialno programsko opremo, ki je del sistema.

V primeru kršitve obveznosti varovanja zaupnosti je kršitelj dolžan povrniti škodo, ki je s tem nastala.

- člen – Prednost dokumentov

V primeru neskladja med določbami te pogodbe, njenih prilog, razpisne dokumentacije, pojasnil in odgovorov naročnika, objavljenih na Portalu javnih naročil, ponudbe izvajalca, tehničnih specifikacij, projektne dokumentacije in popisov del se uporablja določba, ki za izvajalca določa strožjo obveznost oziroma je za naročnika ugodnejša, razen če je s to pogodbo izrecno določeno drugače.

Pri tehničnih, kakovostnih in funkcionalnih zahtevah imajo prednost tehnične specifikacije, projektna dokumentacija in popisi del.

Za servisne ravni, razpoložljivost IT sistema, odzivne in odpravljalne roke ter pogodbene kazni za IT del veljajo določbe Priloge 6 – SLA. Če je med to pogodbo in Prilogo 6 – SLA neskladje, se uporablja določba, ki določa višjo raven storitve oziroma strožjo obveznost izvajalca.

II.A DEL – POSEBNE DOLOČBE ZA GRADBENI DEL

- člen - Sprememba pogodbene cene – gradbeni del

Sprememba pogodbene cene zaradi spremembe cen elementov:

Pogodbena cena projekta za gradbeni del, določena na podlagi ponudbenega predračuna, projektne dokumentacije (PZI) in popisov del, je fiksna in se ne spreminja do zaključka projekta, razen v primerih dodatnih del ali izjemnih okoliščin (npr. višja sila), ki so izrecno urejene v tej pogodbi.

Pogodbena cena je določena na podlagi cen in količin elementov, ki so bili upoštevani v ponudbenem predračunu na dan oddaje ponudbe in so opredeljeni v PZI ter v popisih del, ki so priloga te pogodbe. Zneski, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna, PZI in popisov del, se štejejo za referenčno in fiksno finančno konstrukcijo projekta.

Sprememba pogodbene cene zaradi dodatnih del:

V primernem roku po prejemu naročila za dodatna dela iz 30. člena te pogodbe je izvajalec dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe. Najkasneje v roku 30 (trideset) dni po prejemu popolne ponudbe pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita ceno za dodatna dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljšanje pogodbenega roka.

Dokler aneks ni sklenjen, naročnik ni zavezan k plačilu dodatnih del. V primeru, da je naročnik izvajalcu izročil spremenjeno ali popravljeno projektno dokumentacijo oziroma naročilo za dodatna dela, se šteje, da je naročilo dano in zavezujoče izključno v obsegu, kot je izrecno opredeljeno v sklenjenem aneksu.

Vsa dodatna dela, ki jih izvajalec izvede brez predhodno sklenjenega aneksa k tej pogodbi, izvajalec izvaja na lastno poslovno tveganje in naročnik za njihovo plačilo ni zavezan, razen v obsegu, ki je izrecno in pisno potrjen z aneksom.

V primeru nujnih nepredvidenih del, katerih neizvedba bi lahko povzročila neposredno nevarnost za ljudi, premoženje ali bistveno škodo na objektu, je izvajalec dolžan pristopiti k izvedbi takoj, naročnika pa o razlogih in obsegu nemudoma obvestiti in mu najkasneje v 5 (petih) dneh poslati ponudbo za takšna dela s ceno in rokom za izvedbo. Naročnik je dolžan v razumnem roku pisno potrditi obseg in ceno nujnih del. Če naročnik ponudbe ne potrdi, je dolžan izvajalcu povrniti samo objektivno izkazane in nujno potrebne stroške, ki jih je ta imel z izvedbo del za preprečitev neposredne nevarnosti.

- člen - Obračun izvedenih del – gradbeni del

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval praviloma z mesečnimi situacijami do desetega (10.) dne v mesecu, in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prejšnjem mesecu. Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati nadzorniku in naročniku po elektronski poti ali na drug način, ki je dogovorjen med strankami.

Nadzornik in pooblaščeni predstavnik naročnika pregledata in potrdita situacijo izvajalca v 15 (petnajstih) dneh od prejema ali pa jo v tem roku delno ali v celoti pisno zavrneta. Če v navedenem roku situacija ni niti potrjena niti zavrnjena, se ne šteje za samodejno potrjeno; v tem primeru se šteje, da je situacija zavrnjena v celoti in jo mora izvajalec ponovno uskladiti z naročnikom in nadzornikom.

V primeru, da se nadzornik ali pooblaščeni predstavnik naročnika v postavljenem roku z izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora le-ta izvajalcu natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen. Situacija se v delu, v katerem ni obrazloženo zavrnjena, šteje za potrjeno. Naročnik mora plačati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolžniško zamudo in ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni del računa. Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem.

- člen - Končna situacija in končni obračun – gradbeni del

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna. Do izplačila po končni situaciji ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih (30) dneh po primopredaji del. Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del,

- znesek, izplačan po situacijah,

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna,

- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli situacije,

- morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi,

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen,

- višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode,

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo izvensodne poravnave med strankama. S končnim obračunom se zajamčijo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

- člen - Dodatna dela – gradbeni del

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo, ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to, ali so nujna za dokončanje projekta gradnje ali ne.

Cene za dodatna dela se določijo v okviru pogajanj med naročnikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje (95. člen ZJN-3).

- člen - Roki za izvedbo – gradbeni del

Izvajalec mora gradbeni del (GOI dela) izvesti v naslednjih rokih:

- Podsklop 1: v 18 mesecih od uvedbe v delo, najkasneje do 31. 12. 2028;

- Podsklop 2: v 6 mesecih od uvedbe v delo.

Uvedba v delo se ugotovi z zapisnikom o uvedbi v delo, ki ga stranki podpišeta v skladu z določbami te pogodbe.

Izvajalec mora IT del (centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov z nadzornim centrom DMA) vzpostaviti v naslednjih rokih:

- platforma za daljinsko odčitavanje vodomerov (AMR/AMI-sistem, mobilne aplikacije za popise in menjave vodomerov, osnovne integracije z obračunskim sistemom naročnika ter skladiščni modul) mora biti vzpostavljena najkasneje v treh (3) mesecih od uvedbe v delo za IT-del;

- hidravlični model, DMA-monitoring, analitične funkcije in integracije, ki so funkcionalno odvisne od nove vodovodne infrastrukture, morajo biti vzpostavljeni najkasneje v treh (3) mesecih od dosega koordinacijskega mejnika 60% gradbenih del, določenega v 22. členu te pogodbe;

- celoten IT-sistem (platforma za vodomere in hidravlični model/DMA-funkcionalnosti) mora biti v celoti vzpostavljen, integriran, uspešno testiran in prevzet najkasneje v štiriindvajsetih (24) mesecih od sklenitve te pogodbe. Ta rok se lahko podaljša izključno v primerih in po postopku, določenem v tej pogodbi.

Za vzpostavitev platforme v roku iz prve alineje prejšnjega odstavka se ne zahteva, da so do tega roka zamenjani, montirani, aktivirani in integrirani vsi vodomeri, radijski moduli, komunikatorji in druga telemetrijska oprema. Platforma se šteje za vzpostavljeno, ko je produkcijsko nameščena, konfigurirana, testirana in integrirana z obračunskim sistemom naročnika v obsegu, ki ga omogočajo do takrat razpoložljivi podatki, dostopi in oprema, ter ko je uspešno povezana z reprezentativnim začetnim vzorcem merilnih mest, določenim v potrjenem skupnem koordinacijskem terminskem planu.

Mejnik 60% gradbenih del iz druge alineje drugega odstavka tega člena se šteje za dosežen šele, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- izvedenih je najmanj 60% pogodbenega obsega gradbenih del, merjeno vrednostno po pogodbenem predračunu in vsebinsko po potrjenem skupnem koordinacijskem terminskem planu;

- izvedena je vodovodna infrastruktura, ki je po potrjenem koordinacijskem terminskem planu potrebna za izvedbo DMA-monitoringa, merilne kampanje, kalibracije hidravličnega modela in vzpostavitev z njimi povezanih funkcionalnosti;

- nameščena, aktivirana, tehnično preverjena in sposobna neprekinjenega prenosa podatkov je najmanj tista merilna, komunikacijska in telemetrijska oprema, ki je v potrjenem koordinacijskem terminskem planu določena kot potrebna za začetek navedenih IT-aktivnosti;

- izvajalcu so zagotovljeni potrebni dostopi do dogovorjenih podatkovnih virov naročnika, zlasti do GIS-podatkov, obračunskega sistema, SCADA oziroma drugih razpoložljivih sistemov in baz podatkov, potrebnih za izvedbo hidravličnega modela, DMA-monitoringa in integracij;

- doseg mejnika je potrjen s pisnim zapisnikom, ki ga podpišejo naročnik, nadzor in izvajalec.

Izvajalec naročniku predloži pisni zahtevek za ugotovitev dosega koordinacijskega mejnika skupaj z dokazili o izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka. Naročnik in nadzor morata v desetih (10) delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka zapisnik podpisati ali izvajalcu pisno navesti konkretne in utemeljene razloge, zaradi katerih pogoji za dosego mejnika niso izpolnjeni. Če naročnik in nadzor v navedenem roku ne podata konkretnih in utemeljenih razlogov za zavrnitev, se šteje, da je koordinacijski mejnik dosežen z iztekom navedenega roka.

Šteje se, da je posamezna funkcionalnost IT-sistema iz prejšnjega odstavka vzpostavljena šele, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- funkcionalnost je nameščena, konfigurirana in integrirana v okolje naročnika v skladu s tehničnimi specifikacijami, ponudbo izvajalca in potrjenim skupnim koordinacijskim terminskim planom;

- izvajalec je izvedel predpisana funkcionalna, integracijska, varnostna in uporabniška testiranja ter naročniku predložil zapisnik o izvedenih testih z rezultati;

- vse napake, ki preprečujejo redno, varno ali pogodbeno skladno uporabo funkcionalnosti, so odpravljene; nebistvene napake so lahko odprte le, če so evidentirane v zapisniku, ne preprečujejo testnega obratovanja in je določen rok za njihovo odpravo;

- izvajalec je naročniku predal zahtevano uporabniško in tehnično dokumentacijo, navodila ter potrebne dostopne podatke;

- naročnik je uspešno izvedbo potrdil s pisnim zapisnikom o dosegu posameznega mejnika oziroma je v desetih (10) delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka izvajalca pisno navedel konkretne in utemeljene razloge za zavrnitev potrditve.

Če naročnik v roku iz prejšnje alineje ne potrdi dosega mejnika in ne navede konkretnih ter utemeljenih razlogov za zavrnitev, se šteje, da je mejnik dosežen z iztekom tega roka.

IT-del se prevzema po posameznih mejnikih, najmanj:

- platforma za daljinsko odčitavanje vodomerov,

- mobilne aplikacije in skladiščni modul,

- osnovne integracije z obračunskim sistemom,

- komunikacijska in telemetrijska infrastruktura,

- DMA-monitoring in analitične funkcije,

- hidravlični model,

- končni integrirani prevzem celotnega IT-sistema.

Naročnik ne sme zavrniti potrditve posameznega mejnika zaradi pomanjkljivosti ali nedokončanosti funkcionalnosti, ki ni predmet tega mejnika oziroma ni potrebna za njegovo redno, varno in pogodbeno skladno uporabo.

Rok iz tretje alineje drugega odstavka tega člena je bistvena sestavina te pogodbe. Če izvajalec zamudi z vzpostavitvijo celotnega IT-sistema iz razlogov na svoji strani, ki niso upravičeni razlogi za podaljšanje roka po 32. členu te pogodbe ali po tem členu, ima naročnik pravico uveljavljati pogodbene kazni in odstopiti od pogodbe v delu, ki se nanaša na IT del, skladno z določbami te pogodbe.

Rok štiriindvajsetih (24) mesecev iz tretje alineje drugega odstavka tega člena velja ob pravočasni izpolnitvi obveznosti naročnika in pravočasnem nastopu pogojev za izvedbo IT dela, zlasti pogojev iz 22. in 48. člena te pogodbe. Če se začetek, potek ali dokončanje IT dela zamakne zaradi zamude pri izvedbi gradbenega dela, zamude ali opustitve na strani naročnika, nedoseganja koordinacijskega mejnika 60% gradbenih del, nepravočasne predaje podatkov, dostopov, pooblastil ali odločitev naročnika, višje sile ali druge okoliščine, za katero izvajalec ne odgovarja, se rok podaljša za čas dejanskega, neposrednega in dokazljivega vpliva takšne okoliščine na izvedbo IT dela.

Naročnik mora izvajalcu najpozneje v petnajstih (15) delovnih dneh od uvedbe v delo za IT-del zagotoviti vse razpoložljive podatke, dostope, pooblastila, tehnične informacije in kontaktne osebe, potrebne za izvedbo IT-dela, zlasti dostop do obračunskega sistema, GIS-podatkov, SCADA oziroma drugih obstoječih virov podatkov, podatke o merilnih mestih, podatke o obstoječi komunikacijski infrastrukturi ter podatke, potrebne za izvedbo integracij in hidravličnega modela.

Naročnik mora o popolni zahtevi izvajalca za predajo podatkov, zagotovitev dostopa, potrditev dokumentacije, izvedbo testiranja ali sprejem druge odločitve, potrebne za nadaljevanje IT-dela, odločiti oziroma podati popoln odgovor najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema zahteve. Če naročnik tega ne stori, se roki izvajalca podaljšajo za čas dejanskega, neposrednega in dokazljivega vpliva zamude naročnika.

Izvajalec mora naročnika o okoliščini iz prejšnjega odstavka pisno obvestiti najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od dneva, ko je zanjo izvedel ali bi zanjo ob običajni strokovni skrbnosti moral izvedeti. Obvestilo mora vsebovati opis okoliščine, navedbo prizadetih aktivnosti, predvideni vpliv na rok izvedbe, razpoložljiva dokazila o vzročni zvezi ter predlog spremembe koordinacijskega terminskega plana.

Podaljšanje roka se uredi s pisnim aneksom k pogodbi skladno s 95. členom ZJN-3. Do sklenitve aneksa izvajalec nima pravice samostojno podaljšati pogodbenega roka; naročnik pa pri presoji zamude in uveljavljanju pogodbenih kazni upošteva pravočasno obvestilo izvajalca ter dejanski vpliv okoliščin, za katere izvajalec ne odgovarja.

Če je izvajalec pravočasno in ustrezno obvestil naročnika o okoliščini, ki vpliva na rok, naročnik do odločitve o predlaganem aneksu ne sme obračunati ali unovčiti pogodbenih kazni za obdobje, ki ustreza nesporno izkazanemu neposrednemu vplivu takšne okoliščine na izvedbo IT-dela. To ne vpliva na končno presojo upravičenosti podaljšanja roka in sklenitev aneksa.

Ne glede na razmejitev iz drugega odstavka se oba sklopa del izvajata kot celota. Izvajalec mora roke za posamezne faze gradbenega in IT dela prikazati v skupnem koordinacijskem terminskem planu iz 22. člena, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Skupni koordinacijski terminski plan mora najmanj vsebovati:

- terminski potek gradbenih del po lokacijah oziroma etapah;

- terminski potek dobave, montaže, aktivacije in preverjanja vodomerov, komunikatorjev in telemetrijske opreme;

- mejnike za predajo podatkov in dostopov s strani naročnika; mejnike za integracije, testiranja in delne prevzeme IT-funkcionalnosti;

- sestavo in obseg reprezentativnega začetnega vzorca merilnih mest;

- opredelitev merilnih mest in podatkovnih virov, potrebnih za dosego koordinacijskega mejnika 60%;

- roke za izvedbo merilne kampanje, kalibracije hidravličnega modela, DMA-monitoringa in končnega integriranega prevzema;

- predvideni datum dosega koordinacijskega mejnika 60% gradbenih del ter časovno rezervo, potrebno za izvedbo hidravličnega modela, DMA-monitoringa, analitičnih funkcij in integracij v roku treh (3) mesecev od dosega tega mejnika ter za končni integrirani prevzem IT-sistema v roku iz tretje alineje drugega odstavka tega člena.

- člen - Podaljšanje roka – gradbeni del

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del, samo ob nastopu naslednjih okoliščin:

- naravni dogodki (požar, poplava, potres, ipd.),

- ukrepi, določeni z akti pristojnih organov,

- zamude pri uvedbi v delo s strani naročnika,

- ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca,

- dodatno naročena dela, izvedena po pisni zahtevi naročnika, ki jih ni mogoče izvesti v pogodbenem roku,

- spremembe gradbene dokumentacije ali tehničnih specifikacij, ki zahtevajo prilagoditve v izvedbi del,

- nepredvidene tehnične okoliščine (npr. odkritje arheoloških ostalin, skritih konstrukcijskih napak), ki vplivajo na potek del,

- zamude zaradi pridobivanja soglasij/dovoljenj (npr. gradbeno dovoljenje, energetski certifikat), ki niso odvisne od izvajalca,

- ostali razlogi, ki jih kot utemeljene šteje naročnik.

Pri menjavi vodomerov se za podaljšanje roka kot utemeljeni razlogi štejejo tudi primeri, ko do vodomerov ni mogoče dostopati zaradi neodzivnosti odjemalcev ali zaradi objektivno nedostopnih oziroma neustrezno urejenih jaškov/mest vodomerov (npr. nedostopni vodomerni jaški, neustrezni ventili pred vodomerom, fizične ovire ipd.), pod pogojem, da je izvajalec predhodno izvedel vse aktivnosti obveščanja odjemalcev, opredeljene v razpisni dokumentaciji in tej pogodbi, in dokumentiral poskuse izvršitve menjave.

Izvajalec je dolžan pred predvideno menjavo vodomerov vse odjemalce vnaprej pisno obvestiti o načrtovani menjavi, terminu in načinu dostopa ter jih seznaniti z morebitnimi spremembami pri obratovanju (npr. težave s tlakom zaradi vgradnje nepovratnih ventilov, zahteva po ustrezno urejenih jaških). Vsa obvestila morajo biti izvedena na način, dogovorjen v razpisni dokumentaciji (npr. pisno obvestilo, oglasne deske, obvestilo upravnikom večstanovanjskih stavb), pri čemer izvajalec vodi evidenco obveščanja (seznam odjemalcev, datumi, načini obveščanja).

Če odjemalec kljub pravilnemu in pravočasnemu obvestilu ne omogoči dostopa do vodomera ali ne zagotovi ustrezno urejenega vodomernega mesta, se šteje, da je menjavo onemogočil odjemalec. V takih primerih se rok za izvedbo menjave vodomerov na posameznem odjemnem mestu podaljša za čas, ko dostop ni bil mogoč, izvajalec pa naročniku redno poroča o takih primerih.

Za večstanovanjske stavbe (bloke) se izvajalec dodatno obvezuje, da bo obvestila o menjavi vodomerov uskladil in izvedel preko upravnikov oziroma predstavnikov etažnih lastnikov ter organiziral menjavo po vnaprej dogovorjenem terminskem načrtu. Upravnik oziroma predstavnik etažnih lastnikov je dolžan omogočiti izvajalcu izvedbo menjave v dogovorjenem terminu in poskrbeti za obveščenost etažnih lastnikov v skladu z dogovorjenim protokolom obveščanja. Naročnik in izvajalec lahko za takšna odjemna mesta skupaj pripravita dodatno informativno gradivo za odjemalce, ki jih seznani s potekom menjave in morebitnimi tehničnimi posledicami (npr. vgradnja nepovratnih ventilov, zahteve glede dostopa do jaškov).

Izvajalec nima pravice do podaljšanja roka za dokončanje del zaradi del, ki bi jih moral predvideti pri pripravi ponudbe, zaradi presežnih del in zaradi dogodkov, ki se ne štejejo za višjo silo (npr. sneg v zimskem obdobju). Izvajalec prav tako nima pravice do podaljšanja roka za dokončanje del zaradi dodatnih del, ki niso takšne narave, da bi bilo rok za dokončanje potrebno podaljšati.

Izvajalec je dolžan ob nastopu zgoraj navedenih okoliščin takoj obvestiti naročnika pisno in z vpisom v gradbeni dnevnik. Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v petnajstih (15) dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v petnajstih (15) dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

- člen - Obveznosti izvajalca – gradbeni del

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. Prav tako potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje in jo po koncu del tudi predal naročniku,

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni ter tehničnimi predpisi,

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, navodili naročnika, in skladno z dogovorjenim in s strani naročnika potrjenim terminskim planom,

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah,

- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti potrebne preiskave; če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik,

- označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika,

- pred pričetkom del evidentiral nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, prostorov v objektu, vseh bližnjih objektov in druge infrastrukture, ki bo uporabljena, in nato po končanih delih na svoje stroške povrnil v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, ...),

- takoj, najkasneje pa v dvajsetih (20) dneh, pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del,

- na gradbišču z zavarovanjem in svojimi ukrepi poskrbel za varnost objekta in del, opreme, naprav in inštalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označil gradbišče, skladno z veljavno zakonodajo,

- naročniku omogočal ustrezen nadzor,

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala z gradbišča oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo),

- organiziral in plačal finalno čiščenje po končanih delih; če pa tega ne bo storil, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije,

- izročil naročniku jamstva za pravočasno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda,

- zagotavljal stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje ali vodje del),

- zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih sestankih,

- zagotovil prisotnost vodje gradnje na inšpekcijskih pregledih, strokovno-tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja,

- kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto,

- seznanil vse svoje morebitne podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajen(i) objekt, predal naročniku,

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene,

- sodeloval z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov,

- obvezno sodelovati pri kontrolah na terenu s strani pristojnih ministrstev in drugih državnih organov,

- na svoje stroške po končani gradnji umaknil z delovišča ves preostali material, opremo in sredstva za delo ter začasne objekte, ki jih je postavil, uredil okolico, ki jo je uporabljal, in vzpostavil prvotno stanje; breme izvajalca so tudi vsi posredni stroški, ki nastanejo pri reklamacijskem popravilu, zlasti stroški vzpostavitve okolice v prejšnje stanje,

- krije vse stroške nadzora upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture med gradnjo, vključno z nadzorom upravljalca vodovoda (EKO-PARK d.o.o. Lendava), upravljalca elektro omrežja (Elektro Maribor d.d.) in upravljalca TK infrastrukture (Telekom Slovenije d.d.), v obsegu ur, kot izhaja iz popisa del (poglavje Razna dela). Usklajevanje obsega prisotnosti z upravljalci izvajalec opravi pisno, pred začetkom del.

- člen - Obveznosti naročnika – gradbeni del

Naročnik se obvezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi, ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi, in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del,

- izvajalcu nudil potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del,

- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del, vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije, tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih,

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako spremembo mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika,

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo,

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti, in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

- člen - Odobritev s strani naročnika

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

- člen - Varstvo pri delu

Izvajalec del je dolžan v času izvajanja pogodbenih obveznosti upoštevati vse zakonske in druge predpise ter določbe o varstvu pri delu, ter pred pričetkom del podpisati sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

- Predstavniki pogodbenih strank

Pogodbeni stranki sta dolžni najpozneje v petih (5) dneh po sklenitvi te pogodbe druga drugi pisno sporočiti ime in elektronski naslov svojega skrbnika, ki je odgovoren za tekočo komunikacijo, usklajevanje izvajanja pogodbe ter posredovanje obvestil in zahtev med pogodbenima strankama.

Naročnik je dolžan najpozneje pred pričetkom gradbenih del pisno obvestiti izvajalca o imenovanem odgovornem nadzorniku po zakonu, ki ureja graditev objektov, ter mu sporočiti njegovo ime in elektronski naslov.

- člen - Pogodbena kazen – gradbeni del

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega in morebitno sporazumno podaljšanega roka za zaključek del, sme naročnik za vsak dan zamude roka za zaključek del zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Pogodbena kazen se obračunava do dneva primopredaje gradbenega dela oziroma do dneva, ko naročnik prevzame izvedena dela, če primopredajni zapisnik ni podpisan iz razlogov, za katere izvajalec ni odgovoren.

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca in število dni zamude vpisati v primopredajni zapisnik; s tem se šteje, da je pogodbena kazen pravočasno notificirana. Če primopredajni zapisnik iz katerega koli razloga ni sestavljen ali podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude in število dni zamude pisno notificirati izvajalcu najpozneje ob končnem obračunu oziroma do roka, v katerem bi moral biti končni obračun izdelan, če do končnega obračuna ne pride. Če naročnik zamudi navedeni rok, ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Če izvajalec pri izvedbi gradbenega dela krši okoljske zahteve, določene v tej pogodbi, razpisni dokumentaciji oziroma veljavnih predpisih, lahko naročnik zahteva odpravo kršitve v primernem roku, zadrži plačilo spornega dela situacije oziroma uveljavlja pogodbeno kazen, če je njena višina oziroma način določitve določen v tej pogodbi ali njenih prilogah. Naročnik lahko uveljavlja pogodbeno kazen šele po predhodnem pisnem pozivu izvajalcu in poteku primernega roka za odpravo kršitve, razen kadar je zaradi narave kršitve potrebno takojšnje ukrepanje.

Skupna vrednost pogodbenih kazni, obračunanih na podlagi tega člena zaradi zamude pri izvedbi gradbenega dela, ne sme presegati desetih odstotkov (10%) vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije. Ta omejitev se uporablja izključno za pogodbene kazni za gradbeni del in ne vključuje pogodbenih kazni za IT-del, vključno s pogodbenimi kaznimi zaradi nedoseganja servisnih ravni (SLA).

Pogodbene kazni za IT-del, vključno s pogodbenimi kaznimi zaradi nedoseganja SLA-parametrov, se obračunavajo in omejujejo v skladu z 52., 54. in 54.a členom te pogodbe ter Prilogo 6 – SLA.

Pogodbene kazni zaradi okoljskih zahtev se obračunavajo v skladu s posebnimi določbami te pogodbe. Če posebna določba ne določa drugače, se pogodbena kazen za okoljsko kršitev pri gradbenem delu všteva v omejitev iz prvega odstavka tega člena.

Doseg omejitve pogodbenih kazni iz tega člena ne posega v pravico naročnika do odstopa od pogodbe oziroma od gradbenega dela, unovčenja ustreznega finančnega zavarovanja ali uveljavljanja škode nad zneskom pogodbene kazni v skladu s 16. členom te pogodbe.

- člen - Prevzem del (primopredaja) – gradbeni del

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika o tem takoj obvestiti in pisno pozvati na prevzem del. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je zgrajen(i) objekt pripravljen za tehnični pregled.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to,

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave,

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne,

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo, kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi ter projektno dokumentacijo izvedenih del, ki vključuje:

  - projekt izvedenih del (PID) – 5 tiskanih izvodov + digitalno (DWG + PDF);

  - geodetski načrt izvedenih del – 6 izvodov + digitalno;

  - elaborat za vpis v kataster GJI (ZK GJI elaborat) skladno z ZIPI in Pravilnikom o vsebini zbirk GJI – izvajalec elaborat vloži na GURS in naročniku izroči potrdilo o vložitvi pred primopredajo tehnično specifikacijo vgrajenih materialov in navesti vsa odstopanja glede na predpisano v projektni dokumentaciji,

- garancijske liste za brezhibno delovanje,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s pogodbo.

Primopredaja se ne šteje za zaključeno, dokler izvajalec naročniku ne izroči potrdila GURS o vpisu v kataster GJI oz. ne predloži dokazila o vložitvi elaborata na GURS. Kadar vpis pred tehničnim pregledom ni mogoč iz razlogov izven sfere izvajalca, se rok za to dokazilo podaljša, pogodbena kazen pa teče le za zamudo pri tehničnem pregledu.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovnja druge pogodbene stranke.

- člen - Ugotovljene pomanjkljivosti – očitne napake (gradbeni del)

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora očitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pričetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni upravičen do garancijskih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma. Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.

- člen - Garancijski roki – gradbeni del

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te.

Garancijska doba znaša, če v popisih del ni določeno drugače:

- 60 mesecev za GOI dela,

- 24 mesecev za vgrajeno opremo.

Garancijski roki tečejo z dnem prevzema objekta oz. del.

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun, odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te. Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v desetih (10) dneh od dneva, ko ga naročnik obvesti o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa oddati taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja in vnovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen - Povračilo škode – gradbeni del

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, infrastrukturi objekta, v okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec mora v času izvedbe del razpolagati z zavarovanjem odgovornosti za škodo najmanj v višini 100.000,00 EUR in gradbenim zavarovanjem v višini najmanj 50 % skupne ponudbene vrednosti brez DDV. Kopiji obeh polic izvajalec izroči naročniku v 15 dneh od sklenitve pogodbe.

- člen - Odstop naročnika od pogodbe – gradbeni del

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od pogodbe za gradbeni del, štejejo zlasti:

- zamuda izvajalca, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni,

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del,

- unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kakovosti ter nevzpostavitev takšne kakovosti niti v naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh mogoča.

- člen - Odstop izvajalca od pogodbe – gradbeni del

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:

- če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 30 dni od sklenitve pogodbe,

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del,

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,

- če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije.

- člen - Zaustavitev del – gradbeni del

Zaustavitev del po navodilu naročnika:

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi. Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika, in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

Zaustavitev del s strani izvajalca:

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naročnik krši svoje finančne obveznosti po tej pogodbi, in sicer v primeru, da zamuja s plačilom katerekoli situacije za več kot 20 dni ali v primerih, če naročnik krši druge svoje obveznosti. Izvajalec mora v takšnem primeru naročniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naročniku določiti dodaten primeren rok za plačilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajši od 15 dni. V kolikor naročnik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s plačilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih plačil, ki jih naročnik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naročnika. V primeru dejanske zaustavitve del je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vso nastalo mu škodo in stroške.

II.B DEL – POSEBNE DOLOČBE ZA IT DEL

- člen - Sprememba cen – IT del

Cene storitev licenciranja, gostovanja v oblaku, vzdrževanja in podpore, določene v tej pogodbi, se štejejo kot fiksne za celotno petletno obdobje izvajanja storitev. Sprememba cen je dopustna le z aneksom te pogodbe v primerih, ki jih dopušča ZJN‑3 (npr. sprememba obsega ali vsebine storitev, dodatne storitve), pri čemer takšna sprememba ne sme spremeniti narave pogodbe in ne sme presegati zakonsko dopustnih omejitev.

- člen - Obseg in okvirni obseg storitev

Okvirni obseg del in storitev je določen v ponudbenem predračunu izvajalca in v tehničnih specifikacijah. Naročnik bo sistem uporabljal za odčitavanje in obdelavo podatkov z vodomerov in komunikacijskih naprav, navedenih v razpisni dokumentaciji, ter za upravljanje DMA con, analitiko, hidravlični model, mobilne popise in menjave, integracije z obstoječimi sistemi ter druge funkcionalnosti, opredeljene v tehničnih zahtevah.

- člen - Vzpostavitev sistema

Naročnik in izvajalec za sklop IT del sestavita poseben zapisnik o uvedbi v delo za sklop IT del, v katerem določita datum začetka izvajanja IT del. Naročnik je dolžan zapisnik o uvedbi v delo za sklop IT del podpisati najkasneje v tridesetih (30) dneh po tem, ko so izpolnjeni pogoji za začetek IT del, opredeljeni v 22. členu te pogodbe (za platformo za daljinsko odčitavanje vodomerov po uvedbi v delo za IT del, za hidravlični model/DMA pa po dosegu mejnika 60% gradbenih del).

Zapisnik o uvedbi v delo za sklop IT del naročnik in izvajalec podpišeta, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- izpolnjeni so pogoji za začetek posameznih faz IT del, kot izhaja iz koordinacijskega terminskega plana iz 22. člena te pogodbe (platforma za daljinsko odčitavanje vodomerov ni vezana na dosego mejnika 60% gradbenih del, hidravlični model/DMA funkcionalnosti pa se lahko začnejo šele po dosegu mejnika 60% gradbenih del);

- naročnik je izvajalcu zagotovil vse potrebne dostope do obstoječih informacijskih sistemov in podatkovnih virov (obračunski sistem, GIS, SCADA in drugi sistemi), kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

- izvajalec je naročniku predložil usklajen terminski plan IT del (Priloga 3) in naročnik ga je pisno potrdil.

Vzpostavitev platforme za daljinsko odčitavanje vodomerov (AMR/AMI sistem, mobilne aplikacije za popise in menjave vodomerov, skladiščni modul in osnovne integracije z obračunskim sistemom naročnika) se lahko začne takoj po podpisu zapisnika o uvedbi v delo za sklop IT del, ne glede na dosego mejnika 60% gradbenih del, če so izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, opredeljeni v koordinacijskem terminskem planu.

Dobava, namestitev, konfiguracija, aktivacija in vključitev digitalnih vodomerov v centralni informacijski sistem se izvajajo skladno z dinamiko, določeno v Prilogi 4 – Dinamika dobave in vzpostavitve digitalnih vodomerov, ki je sestavni del te pogodbe. Izvajalec mora zagotoviti, da so digitalni vodomeri, predvideni za posamezno koledarsko leto, najpozneje do konca tega koledarskega leta dobavljeni, nameščeni, konfigurirani, aktivirani in povezani s centralnim informacijskim sistemom, razen če naročnik pisno odobri drugačno dinamiko v okviru pogodbeno določenega skupnega obsega.

Vzpostavitev hidravličnega modela, DMA monitoringa in drugih funkcionalnosti IT sistema, ki so odvisne od nove vodovodne infrastrukture, se lahko začne šele, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz 22. člena te pogodbe (dosežen je mejnik 60% gradbenih del, nameščenih je najmanj 60% merilnih mest in komunikacijskih naprav ter nameščene naprave delujejo in so sposobne prenosa podatkov).

Izvajalec mora po podpisu zapisnika o uvedbi v delo za IT-del IT-sistem vzpostaviti, konfigurirati in pripraviti na testno obratovanje v rokih iz 31. člena te pogodbe in v skladu s terminskim planom IT-dela (Priloga 3).

Po uspešno zaključenem testnem obratovanju se sestavi in podpiše prevzemni zapisnik za IT del, s čimer se šteje, da je IT sistem prevzet in da začne teči garancijski rok za IT del, kot je opredeljen v 10. členu te pogodbe in v Prilogi 6 (SLA).

- člen - Uporaba sistema in licence

Izvajalec naročniku za obdobje trajanja te pogodbe podeljuje neizključno in časovno omejeno pravico uporabe programske opreme, ki je predmet te pogodbe, za namen izvajanja dejavnosti naročnika, v obsegu, določenem v ponudbi in tehničnih specifikacijah.

Za komercialno programsko opremo veljajo licenčni pogoji imetnika pravic, izvajalec pa zagotavlja, da ima naročnik zakonito pridobljene licence za vso komercialno programsko opremo, ki je del sistema.

Za programsko opremo, oziroma za vsebine razvite v programski opremi po meri izključno za potrebe naročnika v okviru te pogodbe (»po meri razvite vsebine programske opreme«), naročnik pridobi trajno, neomejeno in prenosljivo pravico uporabe, vključno s pravico do prilagajanja, nadgradnje in vzdrževanja te programske opreme za lastne potrebe.

Izvajalec je dolžan naročniku ob prvem prevzemu sistema in ob prenehanju te pogodbe, na zahtevo naročnika, predati celotno izvorno kodo po meri razvite programske opreme in njenih vsebin, pripadajočo tehnično dokumentacijo ter vse potrebne podatke za prevzem vzdrževanja po meri razvite programske opreme s strani naročnika ali tretje osebe.

Po prenehanju te pogodbe mora izvajalec naročniku brez dodatnega plačila omogočiti izvoz vseh podatkov v odprti, strokovno uveljavljeni obliki (npr. XML, CSV, XLSX, SHP, INP), primerni za prenos v druge sisteme, ter za obdobje do 90 dni od prenehanja pogodbe naročniku omogočati omejeno uporabo sistema v načinu »read-only«, v obsegu, ki omogoča neprekinjen obračun porabe in operativno delo, skladno z 23. in 25. členom te pogodbe.

Določbe tega člena se uporabljajo ne glede na omejitve neprenosljivosti iz licenčnih pogojev izvajalca za po meri razvito programsko opremo, saj se pravice in obveznosti iz tega člena štejejo za posebni dogovor med pogodbenima strankama.

- člen - Obveznosti izvajalca – IT del

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- obveznosti iz te pogodbe izvajal strokovno in v skladu z dobrimi praksami ter veljavno zakonodajo, vključno z Uredbo o ZeJN in predpisi s področja varstva okolja ter odpadne električne in elektronske opreme,

- zagotovil, da bo sistem izpolnjeval vse minimalne tehnične in funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij ter vse okoljske tehnične specifikacije in pogoje za ugotavljanje sposobnosti, opredeljene v razpisni dokumentaciji in prilogi »Okoljske zahteve in merila«,

- zagotovil usposobljeno osebje za implementacijo, vzdrževanje in podporo, ki ima izkušnje z optimizacijo izkoriščenosti strežnikov, virtualizacijo, zmanjševanjem porabe energije za hlajenje in ponovno uporabo odpadne toplote,

- zagotovil, da se za obratovanje hladilnih sistemov uporabljajo najboljše prakse na področju energetske učinkovitosti (upravljanje pretoka zraka, nastavitve temperature in vlažnosti, prosto in ekonomično hlajenje), kadar je to tehnično in ekonomsko izvedljivo,

- zagotovil, da podatkovni center ali strežniška soba vključuje okoljske nadzorne sisteme, ki omogočajo merjenje vsaj temperature in vlažnosti dovodnega in odvodnega zraka ter pretoka hladilnega medija, kadar se uporablja tekočinsko hlajenje,

- zagotovil, da se pri obratovanju podatkovnega centra uporablja čim višji delež energije iz obnovljivih virov, najmanj pa tako, da se dosegajo cilji, določeni v razpisni dokumentaciji in prilogi »Okoljske zahteve in merila«, kjer je to relevantno,

- po vzpostavitvi sistema naročniku izročil tehnično dokumentacijo, uporabniška navodila in vse potrebne podatke za upravljanje sistema, vključno z informacijami o energetskih kazalnikih sistema, kjer so zahtevani.

- Vzpostavitev digitalnega dvojčka in nejgovih vsebin na način, da bo le-ta v celoti uresničeval zahteve in načela standardov ISO 24516-1 in IWA, kakor tudi zahtev ZinfV in NIS2 direktive.

- Izvedel izobraževanje (delavnice) naročnika za samostojno rabo digitalnega dvojčka in v njem vzpostavljenih vsebin na lokaciji naročnika v slovenskem jeziku.

- člen - Obveznosti naročnika – IT del

Naročnik se zavezuje, da bo:

- izvajalcu pravočasno zagotovil vse potrebne podatke in dostop do obstoječih informacijskih sistemov,

- sodeloval pri testiranju in prevzemu sistema,

- zagotavljal sodelovanje uporabnikov pri usposabljanjih,

- izvajalcu pravočasno plačeval obveznosti v skladu s to pogodbo.

- člen – Obračun, garancijski rok in način plačila za IT del

Obračun IT dela se izvaja v skladu z določbami 3. in 4. člena te pogodbe ter II.B delom pogodbe, pri čemer se:

- enkratni del IT sklopa (vzpostavitev sistema, dobava strojne in programske opreme, konfiguracija, integracije, testiranje, usposabljanje) obračunava na podlagi potrjenih situacij,

- storitve licenciranja, gostovanja, vzdrževanja in podpore za obdobje petih (5) let se obračunavajo mesečno za pretekli obračunski mesec, v enakih šestdesetinah (1/60) skupne pogodbene vrednosti teh storitev brez DDV, določene v 3. členu te pogodbe. Izvajalec lahko izstavi račun po poteku posameznega obračunskega meseca, če računu priloži mesečno poročilo o izvedenih storitvah, ki vključuje najmanj pregled opravljenega vzdrževanja, nadgradenj, podpornih zahtevkov, prijavljenih in odpravljenih napak, razpoložljivost IT-sistema ter doseganje SLA-parametrov. Naročnik ima pravico zadržati plačilo spornega dela računa v skladu s 4. členom te pogodbe.

Garancijski rok za delovanje IT sistema začne teči z dnem podpisa prevzemnega zapisnika za IT-del in traja šestindvajset (26) mesecev, če ni drugače določeno v tej pogodbi. V času garancijskega roka mora izvajalec odpravljati vse napake na IT sistemu v skladu z 54. členom te pogodbe in Prilogo 6 (SLA), brez dodatnih stroškov za naročnika.

Po poteku garancijskega roka se napake in pomanjkljivosti na IT sistemu odpravljajo v okviru storitev vzdrževanja, licenciranja in podpore, ki se obračunavajo v skladu z razpisno dokumentacijo, ponudbo izvajalca in določbami 53. člena te pogodbe.

Servisne ravni (SLA), vključno z razpoložljivostjo sistema, odzivnimi časi in roki za odpravo napak, so določene v 54. členu te pogodbe in v Prilogi 6 (SLA). Izvajalec se zavezuje, da bo v celotnem garancijskem roku ter v obdobju vzdrževanja, licenciranja in podpore zagotavljal dogovorjene SLA parametre.

Če izvajalec v garancijskem roku ali obdobju vzdrževanja, licenciranja in podpore ne izpolnjuje dogovorjenih SLA-parametrov, ima naročnik pravico obračunati pogodbene kazni. Podlaga za obračun, postopek in pravice naročnika so določeni v tem členu, SLA-parametri in način njihovega merjenja v 54. členu in Prilogi 6 – SLA, višina posameznih kazni v 9. členu Priloge 6 – SLA, njihova kumulativna omejitev pa v 54.a členu te pogodbe.

Pogodbene kazni za IT del se obračunajo:

- za zamudo pri vzpostavitvi IT sistema v skladu z roki iz 31. in 48. člena te pogodbe (kazni za zamudo roka),

- za nedoseganje dogovorjene razpoložljivosti sistema in drugih SLA parametrov v skladu z 54. členom in Prilogo 6 (SLA) (kazni za nedoseganje SLA),

- za neodpravo kritičnih in pomembnih napak v rokih, določenih v Prilogi 6 (SLA).

Če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjenih servisnih ravni (SLA), ima naročnik pravico obračunati pogodbene kazni. Vrste kršitev, SLA-parametri, način njihovega merjenja in dokazovanja ter višina posameznih pogodbenih kazni so določeni v 54. členu te pogodbe in Prilogi 6 – SLA.

Naročnik obračun pogodbenih kazni skupaj z razpoložljivimi dokazili o kršitvi posreduje izvajalcu najpozneje v šestdesetih (60) dneh po koncu obračunskega obdobja, v katerem je kršitev nastala. Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napake in zagotavljanja dogovorjenih SLA-parametrov.

Skupna oziroma kumulativna višina pogodbenih kazni za IT-del je omejena v skladu s 54.a členom te pogodbe. Obračun pogodbene kazni ne posega v pravico naročnika do povrnitve škode nad zneskom pogodbene kazni v skladu s 16. členom te pogodbe.

- člen - Vzdrževanje sistema

Izvajalec se zavezuje, da bo v času trajanja pogodbe zagotavljal vzdrževanje sistema, ki obsega:

- korektivno vzdrževanje (odprava napak),

- preventivno vzdrževanje (posodobitve, varnostni popravki, optimizacije),

- prilagoditveno vzdrževanje (manjše prilagoditve zaradi sprememb okolja), v obsegu, določenem v tehničnih specifikacijah in ponudbi.

Vse storitve vzdrževanja, licenciranja, gostovanja in podpore, vključno s korektivnim, preventivnim in prilagoditvenim vzdrževanjem ter do 80 ur letnega prilagoditvenega vzdrževanja za obdobje petih (5) let, so v celoti vključene v pogodbeno vrednost oziroma ponudbeno ceno iz 3. člena te pogodbe. Za njihovo izvajanje izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila, razen če se pogodbeni stranki glede dodatnih storitev, ki niso zajete v predmetu pogodbe, predhodno pisno dogovorita v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju. Obračun in plačilo navedenih storitev se izvajata mesečno v skladu z 52. členom te pogodbe.

Ne glede na vključitev korektivnega vzdrževanja v storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec v garancijskem roku za IT-del brez dodatnega plačila odpravi vse napake in pomanjkljivosti, ki so posledica napake pri dobavi, vzpostavitvi, konfiguraciji, integraciji, testiranju ali drugi izpolnitvi obveznosti izvajalca iz enkratnega IT-dela. Po poteku garancijskega roka se v okviru storitev vzdrževanja odpravljajo napake in pomanjkljivosti, ki niso posledica takšne napake pri izvedbi enkratnega IT-dela.

Obdobje petih (5) let vzdrževanja, licenciranja in podpore se računa od podpisa prevzemnega zapisnika za IT sistem, ne glede na datum sklenitve pogodbe. V primeru zamude pri vzpostavitvi sistema iz razlogov na strani naročnika ali iz razlogov višje sile se obdobje začne teči od dejanskega prevzema sistema.

Vzdrževanje se izvaja praviloma v delovnem času naročnika, razen v primeru kritičnih napak, kjer izvajalec po potrebi deluje tudi izven rednega delovnega časa

Izvajalec mora zagotavljati vključeno mesečno podporo (svetovanje, odprava napak, pomoč pri uporabi), sistem za evidentiranje zahtevkov, ki omogoča obveščanje uporabnika o sprejemu prijave, začetku obravnave in zaključku postopka, ter mesečno poročanje o izvedenih nadgradnjah in podpori, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

Izvajalec je dolžan v okviru vzdrževanja redno spremljati ključne energetske in okoljske kazalnike podatkovnega centra ali strežniške sobe (npr. PUE, delež energije iz obnovljivih virov, poraba energije za hlajenje, delovanje okoljskega nadzornega sistema), kjer je to relevantno, ter naročniku najmanj enkrat letno predložiti poročilo z ugotovitvami in predlogi za izboljšave

Izvajalec mora ob koncu življenjske dobe strežnikov in druge opreme IKT zagotoviti storitve zbiranja, priprave za ponovno uporabo, recikliranja in selektivne obdelave v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z varnim brisanjem podatkov ter poročanjem o deležu opreme, pripravljene za ponovno uporabo in recikliranje, v obsegu, kot je opredeljeno v tehniki in prilogah.

Izvajalec v okviru vzdrževanja letno zagotavlja do 80 ur prilagoditvenega vzdrževanja, ki obsega manjše spremembe konfiguracij, prilagoditve poročil, nastavitve alarmov in druge manjše spremembe funkcionalnosti, ki ne predstavljajo razvoja nove funkcionalnosti ali večjih integracijskih posegov. O koriščenju ur se vodi letna evidenca, ki se mesečno usklajuje z naročnikom.

Obsežnejše prilagoditve in nadgradnje se izvajajo na podlagi predhodnega pisnega dogovora strank in se posebej zaračunajo.

- člen - Servisne ravni – SLA

Izvajalec se zavezuje zagotavljati razpoložljivost IT sistema za daljinsko odčitavanje vodomerov z nadzornim centrom, kot je opredeljena v Prilogi 6 (SLA) in v tem členu. Razpoložljivost sistema pomeni, da so funkcionalnosti, opredeljene v tehničnih specifikacijah (zajem podatkov, obdelava, prikaz, alarmiranje, integracije, mobilne aplikacije), uporabnikom naročnika na voljo brez bistvenih motenj v obsegu, kot je določen v SLA.

Dogovorjene servisne ravni (SLA), vključno z razpoložljivostjo sistema, odzivnimi časi, roki za odpravo napak in kakovostjo storitev, so podrobneje določene v Prilogi 6 – SLA in v tem členu. V primeru neskladja med določbami te pogodbe in Priloge 6 – SLA se uporabljajo pravila iz 26. člena te pogodbe. Za servisne ravni, razpoložljivost IT-sistema, odzivne in odpravljalne roke ter pogodbene kazni se uporablja določba, ki za izvajalca določa strožjo obveznost oziroma naročniku zagotavlja višjo raven storitve.

Napake na IT sistemu se razvrščajo v naslednje kategorije, kot je podrobneje opredeljeno v Prilogi 6 (SLA):

- kritične napake 1. stopnje (ustavitev delovanja sistema ali ključnih funkcionalnosti, ki onemogoča obračun ali varno oskrbo z vodo),

- pomembne napake 2. stopnje (bistveno zmanjšanje funkcionalnosti ali zmogljivosti sistema, ki ne omogoča normalnega opravljanja nalog naročnika),

- manjše napake 3. stopnje (napake, ki ne vplivajo bistveno na delovanje sistema, a zahtevajo odpravo v razumnem roku),

- kozmetične napake 4. stopnje (napake v prikazu, poročilih ali uporabniškem vmesniku, ki ne vplivajo na funkcionalnost sistema).

Izvajalec mora napake odpravljati v naslednjih rokih:

- kritične napake 1. stopnje v roku, določenem v Prilogi 6 (SLA), pri čemer odzivni čas ne sme presegati časa, določenega za kritične napake, in mora izvajalec nemudoma začeti z odpravo napake;

- pomembne napake 2. stopnje v roku, določenem v Prilogi 6 (SLA);

- manjše napake 3. stopnje in kozmetične napake 4. stopnje v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od roka, določenega v Prilogi 6 (SLA), razen če se stranki pisno dogovorita drugače.

V primeru nedoseganja dogovorjene razpoložljivosti sistema ali drugih SLA-parametrov ima naročnik pravico obračunati pogodbene kazni v skladu z 52. členom te pogodbe in 9. členom Priloge 6 – SLA. Njihova skupna višina je omejena v skladu s 54.a členom te pogodbe.

Izvajalec mora zagotoviti mehanizme za spremljanje razpoložljivosti sistema (monitoring, beleženje dogodkov, revizijsko sled) in naročniku omogočiti vpogled v podatke o razpoložljivosti ter poročila, kot je opredeljeno v Prilogi 6 (SLA).

V primeru ponavljajočih se kritičnih ali pomembnih napak, ki kažejo na sistemsko neskladnost rešitev z dogovorjenimi specifikacijami, je izvajalec dolžan na lastne stroške izvesti analizo vzrokov, predlagati korektivne ukrepe in jih uvesti v razumnem roku, ki ga stranki določita sporazumno.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ne štejejo za kršitev dogovorjene razpoložljivosti in SLA naslednji dogodki:

- načrtovana nedosegljivost sistema zaradi nadgradenj ali vzdrževalnih posegov, ki so bili naročniku vnaprej najavljeni in odobreni,

- nedosegljivost sistema zaradi višje sile, kot je opredeljena v 24. členu te pogodbe,

- nedosegljivost sistema zaradi napak ali nedelovanja zunanjih sistemov (SCADA, GIS, obračunski sistem, komunikacijska omrežja), ki niso pod nadzorom izvajalca, če izvajalec izkaže, da je sistem na njegovi strani deloval v skladu z SLA.

Podrobni SLA-parametri, klasifikacija incidentov, način merjenja razpoložljivosti, odzivni in odpravljalni roki, postopki prijave in odprave napak ter višine posameznih pogodbenih kazni so določeni v Prilogi 6 – SLA.

54.a člen – Kumulacija pogodbenih kazni po tej pogodbi in Prilogi 6

Pogodbene kazni za IT-del, obračunane na podlagi te pogodbe in Priloge 6 – SLA, se seštevajo. Njihova skupna višina v posameznem koledarskem mesecu ne sme presegati petnajstih odstotkov (15%) mesečne pogodbene vrednosti vzdrževanja IT-dela. Ta omejitev velja ne glede na število, vrsto ali pravno podlago posameznih kršitev v istem obračunskem obdobju.

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne posega v pravico naročnika do povrnitve škode, ki presega znesek obračunanih pogodbenih kazni, če so za to izpolnjeni zakonski ali pogodbeni pogoji, niti v pravico naročnika do unovčenja finančnih zavarovanj ali odstopa od pogodbe v primerih, določenih s to pogodbo.

- člen - Varstvo podatkov in informacijska varnost – IT del

Izvajalec mora zagotavljati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje podatkov in sistema ter izvajati redne varnostne posodobitve.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

Zaradi integracije ponujenih rešitev (SCADA, digitalni dvojček, pametni merilni sistemi) v informacijske sisteme naročnika mora izvajalec zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov in podatkov o delovanju sistema ter pri projektiranju in obratovanju sistema upoštevati zahteve Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP‑2) ter Direktive (EU) 2022/2555 (NIS2) in ZInfV, v obsegu, kot je določeno v tehničnih specifikacijah. Izvajalec je dolžan razpolagati s standardi sistema vodenja kakovosti (npr. ISO 9001 ali enakovrednim) in sistema vodenja varnosti informacij (npr. ISO 27001 ali enakovrednim).

Izvajalec je dolžan naročnika brez odlašanja in najpozneje v 24 urah od zaznave obvestiti o vsakem varnostnem incidentu, ki bi lahko privedel do kršitve varstva osebnih podatkov ali ogrozil razpoložljivost, celovitost ali zaupnost sistema. V primerih kršitev varstva osebnih podatkov mora izvajalec naročniku pravočasno posredovati vse informacije, potrebne za izpolnitev obveznosti obveščanja nadzornega organa v roku 72 ur skladno z GDPR.

Za zaznavo varnostnega incidenta po tej pogodbi se šteje prvi trenutek, ko izvajalec preko svojih nadzornih sistemov, zaposlenega ali podizvajalca prejme informacijo, iz katere razumni strokovnjak na področju informacijske varnosti lahko sklepa, da je prišlo ali bi lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa, spremembe ali izgube podatkov.

Izvajalec nastopa v vlogi obdelovalca osebnih podatkov v smislu 28. člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 (GDPR). Stranki pred podpisom te pogodbe skleneta ločeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki je priloga in sestavni del te pogodbe (Priloga 5 – DPA).

- člen - Napačni podatki in odgovornost – IT del

Če pride do napačnih odčitkov ali izgube podatkov zaradi napak sistema, za katere odgovarja izvajalec, je ta dolžan napake odpraviti in naročniku v razumnem obsegu pomagati pri sanaciji posledic.

Izvajalec ni odgovoren za napake, ki nastanejo zaradi nepravilne vgradnje terenskih naprav, nepooblaščenih posegov ali napak v sistemih, ki niso pod njegovim nadzorom, razen če je drugače dogovorjeno.

- člen - Odstop od pogodbe za IT del

Naročnik lahko odstopi od pogodbe za IT del, če izvajalec bistveno krši svoje pogodbene obveznosti v zvezi z vzpostavitvijo, delovanjem ali vzdrževanjem centralnega informacijskega sistema za daljinsko odčitavanje vodomerov z nadzornim centrom DMA, zlasti če:

- ne vzpostavi IT-sistema v rokih iz 31. člena te pogodbe, ob upoštevanju pogojev za začetek posameznih faz IT-dela iz 48. člena te pogodbe,

- sistem po poteku zagonskega obdobja trajno ne izpolnjuje dogovorjenih funkcionalnih in tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije in ponudbe,

- trajneje krši dogovorjene servisne ravni (SLA), kot so opredeljene v 54. členu te pogodbe in v Prilogi 6 (SLA),

- ne odpravi kritičnih ali pomembnih napak v rokih, določenih v Prilogi 6 (SLA), čeprav je bil o napakah pravilno obveščen.

Za bistveno kršitev dogovorjenih servisnih ravni (SLA) se šteje zlasti:

- ponavljajoče se nedoseganje minimalne razpoložljivosti sistema, določene v 54. členu te pogodbe in Prilogi 6 (SLA), v treh (3) zaporednih mesecih ali v šestih (6) mesecih v obdobju dvanajstih (12) mesecev,

- neodprava kritične napake 1. stopnje v roku, določenem v Prilogi 6 (SLA), ki povzroči ustavitev delovanja sistema ali ključnih funkcionalnosti,

- neodprava pomembne napake 2. stopnje v roku, določenem v Prilogi 6 (SLA), ki bistveno zmanjšuje funkcionalnost ali zmogljivost sistema.

V primeru kršitev iz prejšnjih odstavkov mora naročnik izvajalca najprej pisno pozvati, da kršitve odpravi v dodatnem roku, ki ne sme biti krajši od petnajstih (15) dni, razen če gre za kritične napake, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje v krajšem roku, določenem v Prilogi 6 (SLA). V pozivu mora naročnik jasno navesti ugotovljene kršitve, sklic na kršene določbe 54. člena te pogodbe in Priloge 6 – SLA, ter posledice neodprave kršitev (pogodbene kazni in možnost odstopa od pogodbe).

Če izvajalec v dodatnem roku kršitev ne odpravi ali jih odpravi le delno, tako da sistem še vedno ne izpolnjuje dogovorjenih SLA parametrov, ima naročnik pravico:

- uveljaviti pogodbene kazni za nedoseganje SLA v skladu z 52., 54. in 54.a členom te pogodbe ter 9. členom Priloge 6 – SLA;

- odstopiti od pogodbe v delu, ki se nanaša na IT-del, v skladu s tem členom in 23. členom te pogodbe;

- zahtevati povrnitev škode v skladu s 16. členom te pogodbe.

Za postopek odstopa in njegove posledice se uporabljajo splošna pravila iz 15. člena te pogodbe, za povrnitev škode pa določbe 16. člena te pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe za IT del mora izvajalec naročniku:

- predati vso dokumentacijo v zvezi z IT sistemom (tehnične specifikacije, konfiguracijske nastavitve, integracijsko dokumentacijo),

- predati izvorno kodo vseh po meri razvitih programskih komponent, ki so nastale v okviru te pogodbe, v obsegu, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji,

- omogočiti izvoz vseh podatkov naročnika iz sistema v odprti, standardizirani obliki, ki omogoča nadaljnjo uporabo podatkov brez dodatnih stroškov (npr. CSV, XML, JSON),

- zagotoviti sodelovanje pri prenosu sistema na novega izvajalca ali na naročnika v razumnem roku, ki ga določita stranki.

Ne glede na odstop od pogodbe za IT del ostanejo v veljavi določbe o varstvu osebnih podatkov iz 19. člena in Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (Priloga 5), določbe o revizijski sledi iz 14. člena ter določbe o finančnih zavarovanjih za IT del iz 9. in 10. člena te pogodbe, dokler niso izpolnjene vse obveznosti izvajalca v zvezi s predajo sistema in podatkov naročniku.

- člen - Pogodbena kazen za kršitev okoljskih zahtev in poročanja – IT del

Če izvajalec v času izvajanja storitev (petletno vzdrževanje in upravljanje sistema) ne izpolnjuje okoljskih zahtev in ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki so določeni v razpisni dokumentaciji (zlasti zahteve glede PUE podatkovnega centra, deleža energije iz obnovljivih virov in poročanja), ga naročnik pisno pozove k odpravi kršitve in mu za to določi primeren rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni.

V kolikor izvajalec v postavljenem roku nepravilnosti ne odpravi ali ne predloži ustreznih letnih poročil o energetskih in okoljskih kazalnikih, sme naročnik izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 10% letne pogodbene vrednosti vzdrževanja IT sistema za vsako posamezno ugotovljeno kršitev ali vsako manjkajoče letno poročilo.

V primeru ponavljajočih se kršitev iz tega člena se šteje, da gre za bistveno kršitev pogodbenih obveznosti v delu, ki se nanaša na IT-del. Naročnik lahko odstopi od pogodbe za IT-del v skladu s 57. členom te pogodbe, pri čemer se uporabljajo splošna pravila iz 15. člena te pogodbe.

- člen - Odložni pogoj, začetek učinkovanja pogodbe in končne določbe

Ta  pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Začetek učinkovanja te pogodbe je odložen do kumulativne izpolnitve naslednjih pogojev:

- pristojno oziroma resorno ministrstvo izda dokument »Odločitev o podpori« za sofinanciranje projekta, ki je predmet te pogodbe;

- izvajalec naročniku pravočasno in pravilno predloži finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ločeno za gradbeni del in IT-del, v višini, obliki, vsebini in z veljavnostjo, kot so določene v 8. in 9. členu te pogodbe.

Naročnik izvajalca pisno obvesti o pridobitvi dokumenta »Odločitev o podpori« najpozneje v petih (5) delovnih dneh od njegovega prejema.

Izvajalec mora finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti najpozneje v petnajstih (15) dneh od podpisa te pogodbe, skladno z 9. členom te pogodbe.

Pogodba začne učinkovati z dnem, ko sta kumulativno izpolnjena pogoja iz drugega odstavka tega člena. Če sta bili finančni zavarovanji pravilno predloženi pred prejemom dokumenta »Odločitev o podpori«, pogodba začne učinkovati z dnem, ko naročnik prejme navedeni dokument. Če je dokument »Odločitev o podpori« prejet pred pravilno predložitvijo obeh finančnih zavarovanj, pogodba začne učinkovati z dnem pravilne predložitve obeh finančnih zavarovanj naročniku.

Naročnik izvajalca pisno obvesti o začetku učinkovanja pogodbe najpozneje v petih (5) delovnih dneh od izpolnitve obeh pogojev iz drugega odstavka tega člena. Obvestilo naročnika je deklaratorne narave in ne vpliva na dan začetka učinkovanja pogodbe, kot je določen v prejšnjem odstavku.

Do začetka učinkovanja pogodbe pogodbeni stranki nista dolžni začeti izvajanja pogodbenih obveznosti. Izvajalec zlasti ni dolžan začeti izvajati del, dobav ali storitev, naročnik pa ni dolžan izvajalca uvesti v delo, izdati naloga za začetek izvajanja del, potrjevati izvedbenih dokumentov ali izvajati plačil po tej pogodbi.

Vsi roki za izpolnitev obveznosti, ki so s to pogodbo vezani na podpis, sklenitev, veljavnost ali začetek učinkovanja pogodbe, začnejo teči z dnem začetka učinkovanja pogodbe, razen roka za predložitev finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz četrtega odstavka tega člena in 9. člena te pogodbe. Roki, ki so vezani na uvedbo izvajalca v delo, začnejo teči z dnem uvedbe izvajalca v delo.

Če dokument »Odločitev o podpori« ni izdan, je zavrnjen, odpravljen ali razveljavljen oziroma če z njim niso zagotovljena sredstva za izvedbo predmeta te pogodbe v predvidenem obsegu, se šteje, da pogoj iz prve alineje drugega odstavka tega člena ni izpolnjen, pogodba pa ne začne učinkovati.

Če izvajalec finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži v roku iz četrtega odstavka tega člena oziroma jih ne predloži v zahtevani višini, obliki, vsebini ali z zahtevano veljavnostjo, se šteje, da pogoj iz druge alineje drugega odstavka tega člena ni izpolnjen. Naročnik lahko v takem primeru izvajalca pisno pozove k predložitvi ustreznih finančnih zavarovanj v dodatnem primernem roku ali odstopi od pogodbe.

Če dokument »Odločitev o podpori« ni pridobljen najpozneje do 31. decembra 2026 ali če izvajalec finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži pravočasno v skladu s 9. členom te pogodbe, pogodba ne začne učinkovati. V tem primeru pogodbeni stranki druga do druge nimata zahtevkov iz naslova neizvedbe pogodbe, povrnitve stroškov priprave ponudbe ali priprave na izvedbo, izgubljenega dobička, pogodbene kazni ali povrnitve druge škode.

Sestavni del te pogodbe so naslednji dokumenti (priloge):

- razpisna dokumentacija naročnika za predmetno javno naročilo, vključno z vsemi objavljenimi pojasnili in odgovori naročnika na vprašanja, okoljskimi zahtevami in merili ter tehničnimi specifikacijami za gradbeni in IT-sklop;

- ponudba izbranega izvajalca, vključno z obrazcem OBR-1 »Ponudba«, dokumentom »Merila za izbor ponudbe« ter drugimi obrazci, dokazili in izjavami, predloženimi v ponudbi;

- Priloga 2 – Terminski plan za gradbeni del;

- Priloga 3 – Terminski plan za IT-del;

- Priloga 4 – Dinamika dobave in vzpostavitve digitalnih vodomerov;

- Priloga 5 – Pogodba o obdelavi osebnih podatkov (DPA);

- Priloga 6 – SLA: servisne ravni in pogodbene kazni za nedoseganje SLA;

- druge priloge, ki jih pogodbeni stranki izrecno navedeta kot sestavni del te pogodbe.

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi in so v skladu s 95. členom ZJN-3.

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta pogodbo prebrali, da razumeta njeno vsebino in da se z njo v celoti strinjata.

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod. Vsak izvod ima enako pravno veljavo.

Številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

| Podpisano dne:____________ |  | Podpisano dne: ______________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Jožef GERENČER, dipl.ekon. |

Priloga 4 : Dinamika dobave in vzpostavitve digitalnih vodomerov

Izvajalec se zavezuje digitalne vodomere dobaviti, namestiti, konfigurirati, aktivirati, tehnično preveriti ter vključiti v centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov skladno z naslednjo dinamiko:

| LETO | PREDVIDENO ŠTEVILO VODOMEROV |
| --- | --- |
| 2027 | 5.638 |
| 2028 | 5.638 |
| SKUPAJ | 11.256 |

Za  namen te priloge se šteje, da je digitalni vodomer oziroma merilno mesto vzpostavljeno, ko je vodomer nameščen, konfiguriran, aktiviran, tehnično preverjen in sposoben prenosa podatkov v centralni informacijski sistem.

Dinamika iz te priloge je sestavni del pogodbe in mora biti usklajena z dinamiko izvedbe projekta, terminskim planom IT-dela, terminskim planom gradbenega dela, skupnim koordinacijskim terminskim planom iz 22. člena pogodbe ter investicijskim programom. Pogodba že določa, da mora skupni koordinacijski terminski plan prikazati terminski potek dobave, montaže, aktivacije in preverjanja vodomerov, komunikatorjev in telemetrijske opreme.

Izvajalec mora v posameznem koledarskem letu vzpostaviti najmanj število digitalnih vodomerov oziroma merilnih mest, določenih v tej prilogi, razen če se sprememba časovne razporeditve izvede v skladu s pogodbo in veljavnimi predpisi o javnem naročanju.

Sprememba letne dinamike je dopustna, če ne pomeni spremembe skupnega pogodbenega obsega, skupne pogodbene vrednosti ali drugih bistvenih elementov pogodbe ter če je pisno usklajena med pogodbenima strankama skladno z določbami pogodbe in veljavnimi predpisi o javnem naročanju.

Priloga 5: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov (DPA)

Pogodba o obdelavi osebnih podatkov (DPA)

sklenjena med:

Upravljavec:
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava,
ki ga zastopa direktor Jožef Gerenčer
(v nadaljevanju: upravljavec)

in

Obdelovalec:
[NAZIV IZVAJALCA], [NASLOV], [MATIČNA], [ID ZA DDV],
ki ga zastopa [IME IN FUNKCIJA]
(v nadaljevanju: obdelovalec)

- člen

(Predmet in namen obdelave)

Ta priloga se sklepa na podlagi pogodbe o izvedbi lokalne vodovodne infrastrukture in centralnega sistema daljinskega odčitavanja z nadzornim centrom ter je njen sestavni del. Ureja medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank pri obdelavi osebnih podatkov v smislu 28. člena Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) in določb glavne pogodbe o varstvu osebnih podatkov.

Obdelovalec za upravljavca izvaja storitve dobave, vzpostavitve, gostovanja, integracije, vzdrževanja in podpore centralnega informacijskega sistema daljinskega odčitavanja vodomerov z nadzornim centrom, vključno z mobilnimi in spletnimi aplikacijami, integracijami z obstoječimi informacijskimi sistemi naročnika ter podporo uporabnikom.

Obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za naslednje namene:

- zajem, prenos, shranjevanje in prikaz podatkov o porabi vode ter stanjih vodomerov;

- vodenje evidenc odjemnih mest, uporabnikov, alarmov, dogodkov in servisnih posegov;

- integracija z obračunskimi, evidenčnimi, GIS, ERP, helpdesk ali drugimi sistemi upravljavca;

- zagotavljanje delovanja, informacijske varnosti, varnostnega kopiranja, podpore in odprave napak;

- izvajanje pogodbenega vzdrževanja, nadgradenj in podpore v petletnem obdobju po vzpostavitvi sistema.

Obdelovalec osebnih podatkov ne sme obdelovati za noben drug namen, zlasti ne za lastno analitiko, razvoj produktov, trženje, profiliranje ali posredovanje tretjim osebam, razen če to izrecno in predhodno pisno odobri upravljavec ali če to zahteva zakon.

- člen

(Vrste osebnih podatkov in kategorije posameznikov)

Obdelava lahko zajema naslednje vrste osebnih podatkov, vendar le v obsegu, ki je nujen za izvajanje pogodbe:

- identifikacijski podatki odjemalcev ali uporabnikov (ime in priimek, naziv, šifra uporabnika, številka odjemnega mesta, naslov odjemnega mesta, naslov za vročanje);

- kontaktni podatki (telefon, elektronski naslov), če jih upravljavec uporablja v svojih evidencah;

- podatki o porabi vode, stanju vodomera, serijski številki merilne naprave, lokaciji naprave, alarmih, tehničnih dogodkih in zgodovini odčitkov;

- podatki o uporabniških računih, vlogah, avtorizacijah in dnevniških zapisih dostopa;

- podatki o zaposlenih ali pogodbenih sodelavcih upravljavca, ki uporabljajo sistem.

Kategorije posameznikov, na katere se lahko nanašajo osebni podatki, so zlasti:

- uporabniki oziroma odjemalci javne službe oskrbe s pitno vodo;

- lastniki ali uporabniki odjemnih mest;

- zaposleni, pooblaščene osebe in pogodbeni sodelavci upravljavca;

- pooblaščene osebe izvajalcev in podizvajalcev, če se njihovi podatki obdelujejo v sistemu zaradi dodelitve dostopov ali vodenja servisnih intervencij.

- člen

(Trajanje obdelave)

Obdelava osebnih podatkov traja od začetka izvajanja storitev po glavni pogodbi do prenehanja vseh storitev gostovanja, vzdrževanja, podpore, odprave napak, izročitve podatkov in izpolnitve vseh obveznosti glede vračila ali izbrisa podatkov. Pogodba o obdelavi osebnih podatkov velja za celotno obdobje izvajanja, vključno s testnim obratovanjem in petletnim obdobjem vzdrževanja.

Po prenehanju glavne pogodbe ali te priloge sme obdelovalec osebne podatke hraniti le toliko časa in v takem obsegu, kot je nujno za izpolnitev zakonskih obveznosti ali za izvršitev pisnih navodil upravljavca glede vračila, prenosa ali izbrisa podatkov.

- člen

(Narava obdelave)

Obdelovalec lahko po navodilih upravljavca izvaja zlasti naslednja dejanja obdelave: zbiranje, beleženje, strukturiranje, shranjevanje, vpogled, prilagajanje, priklic, uporabo, posredovanje s prenosom, omejevanje, izbris in uničenje podatkov, če je to nujno za izvajanje pogodbe.

Obdelava se izvaja pretežno v elektronski obliki v informacijskem sistemu, varnostnih kopijah, dnevniških zapisih, servisnih evidencah ter povezanih integracijskih vmesnikih. Če obdelovalec izjemoma obdeluje podatke v fizični obliki, mora zagotoviti enako raven varstva kot za elektronske evidence.

- člen

(Obveznosti upravljavca)

Upravljavec zagotavlja, da ima za obdelavo osebnih podatkov ustrezno pravno podlago in da obdelovalcu posreduje zgolj tiste podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe. Upravljavec je odgovoren za vsebino podatkov, zakonitost zbiranja, informiranje posameznikov, obravnavo zahtev posameznikov in določanje rokov hrambe, razen kjer ta priloga izrecno določa sodelovanje obdelovalca.

Upravljavec lahko obdelovalcu daje pisna navodila, tudi po elektronski pošti ali preko dogovorjenega sistema za upravljanje zahtevkov. Obdelovalec mora upravljavca nemudoma opozoriti, če meni, da je dano navodilo v nasprotju z GDPR, ZVOP-2 ali drugimi predpisi.

- člen

(Obveznosti obdelovalca)

Obdelovalec:

- obdeluje osebne podatke izključno po dokumentiranih navodilih upravljavca;

- zagotavlja, da so osebe, ki obdelujejo podatke, zavezane k zaupnosti ali imajo ustrezno zakonsko obveznost varovanja zaupnosti;

- vodi ažuren seznam oseb, ki imajo dostop do osebnih podatkov, in njihovih pravic dostopa;

- upravljavcu brez nepotrebnega odlašanja sporoči vsako okoliščino, ki bi lahko vplivala na zakonitost, varnost ali razpoložljivost obdelave;

- brez predhodnega pisnega soglasja upravljavca osebnih podatkov ne razkriva tretjim osebam, razen če to zahteva zakon.

Obdelovalec mora zagotoviti sledljivost vseh administrativnih dostopov, sprememb pravic, izvozov podatkov ter varnostnih incidentov. Na zahtevo upravljavca mora predložiti zapisnike ali dnevnike, kolikor to ne ogroža varnosti drugih naročnikov ali zakonsko varovanih skrivnosti.

- člen

(Tehnični in organizacijski ukrepi)

Obdelovalec mora ves čas trajanja pogodbenega razmerja izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ravni varnosti, ki ustreza tveganju, pri čemer mora najmanj zagotoviti:

- upravljanje identitet in dostopov po načelu najmanjših pravic;

- avtentikacijo uporabnikov in ločeno upravljanje privilegiranih računov;

- beleženje dostopov, sprememb in varnostno pomembnih dogodkov;

- zaščito prenosa podatkov z ustreznimi kriptografskimi protokoli;

- zaščito podatkov pri hrambi, kjer je to glede na tveganje primerno, vključno s šifriranjem ali drugimi primerljivimi ukrepi;

- redno izdelavo varnostnih kopij, preverjanje njihove obnovljivosti in načrt obnove po incidentu;

- protivirusno zaščito, zaščito pred zlonamerno kodo, segmentacijo omrežja in ustrezno upravljanje ranljivosti;

- fizično in okoljsko varnost podatkovnega centra oziroma prostora, kjer se obdelujejo podatki;

- postopke za obvladovanje incidentov, neprekinjeno poslovanje in obnovo delovanja po izpadu;

- redno usposabljanje oseb, ki obdelujejo osebne podatke.

Obdelovalec zagotovi, da izbira infrastrukture, podatkovnega centra ali storitve v oblaku ne znižuje zahtevane ravni varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti po tej prilogi, glavni pogodbi in veljavnih predpisih.

- člen

(Podobdelovalci)

Obdelovalec sme vključiti podobdelovalca le na podlagi predhodnega posebnega ali splošnega pisnega soglasja upravljavca. Če upravljavec poda splošno soglasje, mora obdelovalec upravljavca vnaprej pisno obvestiti o vsaki nameravani zamenjavi ali vključitvi novega podobdelovalca in mu omogočiti, da v razumnem roku poda ugovor.

Obdelovalec mora s podobdelovalcem skleniti pogodbo, ki zagotavlja najmanj enako raven varstva osebnih podatkov, kot jo določa ta priloga. Obdelovalec v razmerju do upravljavca v celoti odgovarja za ravnanje vsakega podobdelovalca.

Seznam odobrenih podobdelovalcev na dan podpisa te priloge je priloga k tej prilogi in mora vsebovati najmanj: naziv, sedež, državo obdelave, opis storitve in vrsto obdelave.

- člen

(Prenosi v tretje države)

Obdelava osebnih podatkov se praviloma izvaja na območju Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo je dopusten le ob predhodnem pisnem soglasju upravljavca in ob izpolnjenih pogojih iz Poglavja V GDPR. Obdelovalec mora upravljavcu pred takšnim prenosom dokazati pravno podlago, zaščitne ukrepe in lokacije obdelave.

- člen

(Pomoč upravljavcu)

Obdelovalec ob upoštevanju narave obdelave in z razpoložljivimi tehničnimi ter organizacijskimi ukrepi pomaga upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti glede:

- uresničevanja pravic posameznikov;

- varnosti obdelave;

- prijave kršitev varnosti osebnih podatkov nadzornemu organu in posameznikom;

- ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov;

- predhodnega posvetovanja z nadzornim organom.

Če posameznik, nadzorni organ ali drugo pristojno telo naslovi zahtevo neposredno na obdelovalca, mora obdelovalec o tem brez nepotrebnega odlašanja obvestiti upravljavca, razen če zakon določa drugače.

- člen

(Kršitve varnosti osebnih podatkov)

Obdelovalec mora upravljavca o vsaki dejanski ali sumljivi kršitvi varnosti osebnih podatkov obvestiti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 24 urah od trenutka, ko se z njo seznani.

Obvestilo mora vsebovati najmanj:

- opis narave kršitve;

- kategorije in približno število prizadetih posameznikov ter evidenc podatkov, če je to znano;

- verjetne posledice kršitve;

- sprejete ali predlagane ukrepe za omejitev in odpravo posledic;

- kontaktno točko za nadaljnje usklajevanje.

Obdelovalec mora voditi evidenco vseh varnostnih incidentov, tudi tistih, ki niso prerasli v kršitev varnosti osebnih podatkov.

Če varnostni incident pomeni tudi incident v smislu Priloge 6 – SLA, mora obdelovalec poleg obveznosti iz tega člena hkrati izpolniti tudi obveznosti glede klasifikacije, odziva, eskalacije, obvoza in odprave incidenta, določene v Prilogi 6 – SLA. Rok za obvestilo upravljavcu iz prvega odstavka tega člena ne vpliva na krajše odzivne, eskalacijske ali odpravljalne roke za P1- oziroma druge incidente, določene v Prilogi 6 – SLA.

Obdelovalec mora na zahtevo upravljavca brez nepotrebnega odlašanja zagotoviti vse razpoložljive informacije, dokumentacijo, dnevnike in strokovno pomoč, ki jih upravljavec potrebuje za presojo incidenta, omejitev njegovih posledic, izvedbo ukrepov ter izpolnitev morebitnih obveznosti obveščanja pristojnega nadzornega organa oziroma posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

- člen

(Revizija in dokazovanje skladnosti)

Upravljavec ima pravico enkrat letno ter dodatno ob utemeljenem sumu kršitve preveriti skladnost obdelovalca s to prilogo. Preverjanje se lahko izvede z vpogledom v ustrezna dokazila, certifikate, izpiske politik, poročila neodvisnih presoj, zapisnike testiranj ali z revizijo pri obdelovalcu, ob predhodni najavi najmanj 10 delovnih dni.

Obdelovalec mora upravljavcu omogočiti dostop do vseh informacij, ki so potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz 28. člena GDPR, pri čemer se lahko legitimno zaščitijo informacije, ki predstavljajo poslovno skrivnost drugih naročnikov ali ogrožajo varnost sistema.

- člen

(Vračilo, izbris in prenos podatkov po prenehanju)

Po prenehanju izvajanja storitev mora obdelovalec, po izbiri upravljavca:

- vse osebne podatke in z njimi povezane evidence vrniti upravljavcu v strukturirani, običajno uporabljani in strojno berljivi obliki; ali

- podatke varno izbrisati oziroma uničiti ter upravljavcu predložiti pisno potrdilo o izbrisu.

Obdelovalec mora pred prenehanjem pogodbe upravljavcu omogočiti enkraten popoln izvoz podatkov brez dodatnega licenčnega pogojevanja, vključno z bistvenimi metapodatki, šifranti, uporabniškimi vlogami in dokumentirano strukturo izvoza, če je to potrebno za nadaljnjo uporabo sistema pri drugem izvajalcu.

Varnostne kopije se po prenehanju pogodbe izbrišejo najpozneje v 90 dneh, razen če zakon določa drugače.

- člen

(Zaupnost in odgovornost)

Vsi podatki, do katerih obdelovalec dostopa pri izvajanju pogodbe, se štejejo za zaupne. Ta obveznost velja tudi po prenehanju glavne pogodbe in te priloge.

Obdelovalec odgovarja za škodo, globe, zahtevke ali druge posledice, ki upravljavcu nastanejo zaradi kršitve te priloge ali predpisov s področja varstva osebnih podatkov, če je za nastanek teh posledic odgovoren obdelovalec ali osebe na njegovi strani.

- člen

(Končne določbe)

Ta priloga je sestavni del glavne pogodbe. Če je posamezna določba te priloge v nasprotju z glavno pogodbo glede varstva osebnih podatkov, se uporablja določba, ki zagotavlja višjo raven varstva osebnih podatkov.

Spremembe te priloge so veljavne le v pisni obliki. Za vprašanja, ki jih ta priloga ne ureja, se uporabljajo določbe GDPR, ZVOP-2, Obligacijskega zakonika in glavne pogodbe.

| Podpisano dne:____________ |  | Podpisano dne: ______________ |
| --- | --- | --- |
| Obdelovalec: |  | Upravavljavec: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Jožef GERENČER, dipl.ekon. |

Priloga 6: SLA za IT del

- člen

(Predmet SLA)

Ta priloga je sestavni del pogodbe o izvedbi lokalne vodovodne infrastrukture in centralnega sistema daljinskega odčitavanja z nadzornim centrom ter konkretizira obveznosti izvajalca glede servisnih ravni, podpore, odzivnosti, začasne odprave napak (obvoza), dokončne odprave napak, razpoložljivosti in pogodbenih kazni za IT del v smislu razpisne dokumentacije, ponudbe izbranega izvajalca, določb glavne pogodbe, zlasti 54. in 54.a člena, ter te priloge.

SLA velja za centralni informacijski sistem daljinskega odčitavanja vodomerov z nadzornim centrom, vključno z gostovanjem oziroma SaaS storitvijo, aplikativno programsko opremo, uporabniškimi vmesniki, bazami podatkov, integracijami, API vmesniki, komunikacijskimi komponentami, alarmnimi funkcijami, poročili, mobilnimi aplikacijami, sistemom za podporo in vsemi pripadajočimi produkcijskimi okolji, ki jih zagotavlja izvajalec.

Ta SLA je pripravljen v skladu s ponudbenim SLA, predloženim v ponudbi izvajalca, ter ga z dnem podpisa te priloge nadomešča in dopolnjuje v delu, v katerem je za naročnika strožji oziroma ugodnejši. Ponujeni parametri razpoložljivosti in odzivnih časov za kritične napake, navedeni v obrazcu OBR-1 (merili M2 in M3), se kot pogodbeno zavezujoči parametri prenesejo v to prilogo, če niso slabši od minimalnih vrednosti iz tega SLA.

SLA ne pokriva napak, ki izvirajo iz ravnanj naročnika ali tretjih oseb brez vzročne zveze z izvajalcem, višje sile, izpadov javnih komunikacijskih omrežij, ki jih izvajalec ne upravlja, ali nedelovanja opreme naročnika, če izvajalec za to ni odgovoren. Če obstaja mešani vzrok, mora izvajalec dokazati del, za katerega ne odgovarja.

- člen

(Servisni čas in prijava incidentov)

Izvajalec mora zagotavljati sprejem incidentov in zahtevkov najmanj:

- za kritične napake (P1): 24 ur na dan, 7 dni v tednu;

- za visoke napake (P2): vsak delovni dan od 7.00 do 17.00;

- za srednje in nizke napake (P3 in P4): vsak delovni dan od 8.00 do 15.00.

Prijava incidenta je dopustna po najmanj naslednjih kanalih:

- elektronska pošta na namenski servisni naslov;

- spletni ali helpdesk portal;

- telefonska številka dežurne podpore za P1 incidente.

Incident se šteje za prijavljenega, ko naročnik prejme avtomatsko ali drugo potrditev o evidentiranju zahtevka s številko incidenta. Če takšne potrditve ni, se incident šteje za prijavljenega z dnem in uro, ko je bil poslan po elektronski pošti ali prijavljen po telefonu, če naročnik to izkaže z verodostojnim dokazom.

- člen

(Klasifikacija napak)

Napake se razvrščajo v naslednje prioritete:

P1 – kritična napaka: popolno nedelovanje produkcijskega sistema ali njegove ključne funkcionalnosti, zaradi česar naročnik ne more izvajati bistvenih poslovnih procesov; izguba podatkov; nedelovanje ključnih integracij; resen varnostni incident; nedelovanje prijave za večino uporabnikov; ali izpad, ki bistveno vpliva na obračun, nadzor ali alarmiranje.

P2 – visoka napaka: pomembno zmanjšano delovanje bistvenih funkcionalnosti, pri čemer je obvoz sicer mogoč, vendar otežen; delno nedelovanje integracij; ponavljajoče napačne obdelave podatkov; bistveno počasno delovanje sistema; ali večja napaka, ki prizadene pomemben del uporabnikov.

P3 – srednja napaka: napaka, ki ne onemogoča bistvenih procesov, vendar vpliva na posamezne funkcionalnosti, poročila, prikaze, posamezne uporabnike ali kakovost dela, pri čemer obstaja razumen obvoz.

P4 – nizka napaka: manjša funkcionalna, prikazna ali uporabniška napaka, kozmetična napaka, vprašanje uporabe, svetovanje ali manjša zahteva po prilagoditvi, ki ne vpliva bistveno na poslovanje naročnika.

Končno klasifikacijo potrdi naročnik ob upoštevanju poslovnega učinka. Če se stranki glede prioritete ne strinjata, do razrešitve spora velja višja prioriteta.

- člen

(Odzivni in odpravljalni roki)

Izvajalec mora zagotoviti naslednje najdaljše odzivne in odpravljalne roke, ki so minimalno dopustni in se lahko izboljšajo z vrednostmi, ponujenimi v obrazcu OBR-1 (M3), pod pogojem, da za naročnika niso slabši:

| Prioriteta | Odzivni rok (maks.) | Rok za vzpostavitev obvoza (maks.) | Rok za dokončno odpravo (maks.) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 ura | 4 ure | 48 ur |
| P2 | 2 uri | 8 ur | 3 delovne dni |
| P3 | 8 delovnih ur | po potrebi | 10 delovnih dni |
| P4 | 2 delovna dneva | ni zahtevano | v naslednji redni nadgradnji oziroma najpozneje v 30 delovnih dneh |

Odzivni rok pomeni čas od pravilne prijave incidenta do prvega vsebinskega odziva izvajalca, ki vsebuje prevzem v obravnavo, dodelitev odgovorne osebe in začetno tehnično oceno. Rok za vzpostavitev obvoza pomeni čas do uvedbe začasnega ukrepa, ki naročniku omogoči nadaljevanje bistvenega poslovanja. Rok za dokončno odpravo pomeni čas do trajne odprave vzroka napake v produkcijskem okolju.

Ponudnik v obrazcu OBR-1 v delu M3 navede svoje maksimalne roke za odziv in čas do obvoza za P1 incident, pri čemer ti roki ne smejo biti slabši od zgoraj določenih minimalnih vrednosti. V primeru, da so ponujeni roki boljši od minimalnih, se v tem SLA in v pogodbi uporabljajo ponujene roke.

Če je za odpravo potrebno sodelovanje naročnika, se tek roka zadrži le za čas, ko izvajalec dokaže, da je pravočasno in konkretno zahteval nujno sodelovanje, naročnik pa ga ni zagotovil. Splošna navedba, da »čaka na naročnika«, ne zadošča.

- člen

(Razpoložljivost sistema)

Izvajalec mora zagotavljati najmanj 99,5% mesečno razpoložljivost produkcijskega sistema, merjeno na ravni koledarskega meseca, oziroma višjo razpoložljivost, če jo je ponudil v obrazcu OBR-1 (M2). Ponudnik v OBR-1 ne sme ponuditi razpoložljivosti slabše od 99,5%.

Razpoložljivost se izračuna po formuli:

Kot nedosegljivost se šteje čas, ko sistem ali njegova ključna funkcionalnost ni dostopna uporabnikom naročnika zaradi razloga na strani izvajalca. V izračun se ne vštevajo:

- vnaprej napovedana vzdrževalna okna v skladu s to prilogo;

- izpadi zaradi višje sile;

- izpadi javne infrastrukture ali sistemov naročnika, za katere izvajalec ne odgovarja;

- čas, ko izvajalec čaka na nujno sodelovanje naročnika pod pogoji iz prejšnjega člena.

Če je nedostopen le posamezen nebistven modul, se to upošteva sorazmerno glede na vpliv na bistvene funkcionalnosti, pri čemer mora izvajalec merjenje izkazati z objektivnimi evidencami.

Pri presoji, ali nedosegljivost vpliva na bistvene funkcionalnosti, se uporabljajo definicije produkcijskega okolja, ključnih modulov in poslovno kritičnih funkcionalnosti, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij za in pogodbe. V primeru dvoma imata prednost razlaga in razvrstitev funkcionalnosti, ki sta za naročnika ugodnejši.

- člen

(Način merjenja in poročanja)

Razpoložljivost, incidenti, odzivni časi, čas odprave napak, vzdrževalna okna in prekoračitve SLA se spremljajo na podlagi evidenc sistema za podporo uporabnikom, sistemskih dnevnikov, nadzornih orodij in drugih objektivnih tehničnih zapisov izvajalca. Ti podatki morajo biti naročniku na zahtevo dostopni v razumni preverljivi obliki.

Izvajalec mora naročniku najpozneje do 5. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec posredovati mesečno SLA poročilo, ki vsebuje najmanj:

- doseženo razpoložljivost sistema;

- seznam vseh P1 in P2 incidentov;

- čas prijave, odziva, obvoza in dokončne odprave;

- vzroke incidentov in sprejete korektivne ukrepe;

- seznam vzdrževalnih oken;

- odprte incidente ob koncu obdobja.

- člen

(Vzdrževalna okna)

Redna vzdrževalna okna so dopustna izven običajnega delovnega časa naročnika, praviloma med 20.00 in 6.00 ter ob sobotah, nedeljah ali praznikih, če pomembno ne posegajo v delovanje naročnika. Izvajalec mora redno vzdrževalno okno napovedati najmanj 3 delovne dni vnaprej, pri čemer posamezno redno vzdrževalno okno praviloma ne sme trajati več kot 4 ure.

Izredna vzdrževalna okna zaradi varnostnih ali stabilnostnih razlogov so dopustna tudi v krajšem roku, vendar mora izvajalec naročnika obvestiti takoj, ko je to objektivno mogoče, ter navesti razloge, pričakovani vpliv in predvideno trajanje.

Čas pravilno napovedanih vzdrževalnih oken se ne všteva v nedosegljivost za namen merjenja razpoložljivosti.

- člen

(Eskalacija incidentov)

Pri P1 incidentih mora izvajalec v roku 30 minut po prijavi aktivirati tehnično in vodstveno eskalacijo. V roku 2 ur mora naročniku posredovati začetno poročilo o stanju, vplivu, verjetnem vzroku in načrtu ukrepanja. Do odprave incidenta mora izvajalec naročnika obveščati najmanj vsake 4 ure oziroma pogosteje, če to razumno zahteva narava incidenta.

Pri P2 incidentih mora izvajalec ob prekoračitvi polovice roka za dokončno odpravo napake vključiti odgovorno vodstveno osebo in naročniku posredovati načrt dokončanja. Pri ponavljajočih se incidentih mora izvajalec pripraviti analizo temeljnega vzroka in predlog trajnih ukrepov.

- člen

(Pogodbene kazni zaradi kršitve SLA)

Če izvajalec krši servisne ravni iz te priloge, sme naročnik obračunati naslednje pogodbene kazni:

- za vsak posamezni P1 incident, pri katerem je prekoračen odzivni rok: 0,5 % mesečne pogodbene vrednosti vzdrževanja IT dela;

- za vsak posamezni P1 incident, pri katerem je prekoračen rok za obvoz: dodatnih 0,5 % mesečne pogodbene vrednosti vzdrževanja IT dela;

- za vsak posamezni P1 incident, pri katerem je prekoračen rok dokončne odprave: dodatnih 1,0 % mesečne pogodbene vrednosti vzdrževanja IT dela;

- za vsak posamezni P2 incident, pri katerem je prekoračen rok dokončne odprave: 0,3 % mesečne pogodbene vrednosti vzdrževanja IT dela;

- če mesečna razpoložljivost pade pod 99,5 %: 2,0 % mesečne pogodbene vrednosti vzdrževanja IT dela za vsakih začetih 0,1 odstotne točke primanjkljaja.

Skupna višina pogodbenih kazni po tej prilogi v posameznem koledarskem mesecu ne sme preseči petnajstih odstotkov (15 %) mesečne pogodbene vrednosti vzdrževanja IT-del, pri čemer se uporabljajo tudi pravila o kumulaciji pogodbenih kazni iz 54.a člena glavne pogodbe.

Obračun pogodbene kazni ne izključuje pravice naročnika do povrnitve škode, ki presega pogodbeno kazen, če so za to izpolnjeni zakonski ali pogodbeni pogoji.

- člen

(Ponavljajoče se kršitve in bistvena kršitev)

Za bistveno kršitev SLA se šteje zlasti:

- tri ali več P1 incidentov v treh zaporednih mesecih, za katere je ugotovljena odgovornost izvajalca;

- dva ali več mesecev v obdobju šestih mesecev, v katerih razpoložljivost pade pod 99,0 %;

- nepredložitev dveh zaporednih mesečnih SLA poročil;

- ponavljajoče se neizpolnjevanje odzivnih ali rokov za odpravo napak, ki bistveno moti poslovanje naročnika;

- neodprava kritične varnostne ranljivosti v razumnem roku glede na tveganje.

V primeru bistvene kršitve lahko naročnik od izvajalca zahteva sanacijski načrt, dodatne korektivne ukrepe, pogodbene kazni, unovčenje zavarovanj ali odstop od pogodbe v skladu z glavno pogodbo.

- člen

(Izključitve in omejitve)

Izvajalec ne odgovarja za prekoračitve SLA, če dokaže, da so neposredna posledica:

- višje sile;

- ravnanja naročnika v nasprotju z navodili izvajalca;

- posegov tretjih oseb, ki jih izvajalec ni angažiral;

- nedelovanja infrastrukture naročnika, za katero izvajalec po pogodbi ne odgovarja.

Tudi v teh primerih mora izvajalec ravnati skrbno, sodelovati pri omejitvi posledic in pomagati pri ponovni vzpostavitvi delovanja, kolikor je to razumno mogoče.

- člen

(Spremembe SLA)

SLA se lahko spremeni le pisno z aneksom k pogodbi ali s pisno usklajeno spremembo te priloge, če taka sprememba ni v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ponudbo in omejitvami iz 95. člena ZJN‑3.

Če je posamezna določba te priloge v neskladju z glavno pogodbo, se uporabljajo pravila o prednosti dokumentov in razlagi neskladij iz 26. člena glavne pogodbe. Če ta pravila ne določajo drugače, se za vprašanja servisnih ravni uporabljajo določbe, ki za naročnika zagotavljajo višjo raven razpoložljivosti, odzivnosti, odprave napak in informacijske varnosti.

OBR-8

VZOREC SPORAZUMA O IZVAJANJU SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) izvajalci del, ki izvajajo dela na skupnem delovišču, sklenejo

S P O R A Z U M

o skupnih določilih, ukrepih, normativih in organizaciji varnosti in zdravja pri delu, ter o pravicah in obveznostih izvajalcev del na skupnem delovišču.

Naročnik:	EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva

Izvajalec:	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovišče oz. objekti:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

- člen

S tem sporazumom se urejajo skupni varnostni ukrepi na objektih naročnika, zlasti pa:

- določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;

- določitev drugih obveznosti pogodbenih strank pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

- določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

Podpisnika sporazuma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s pogodbo dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

- člen

Odgovorna oseba izvajalca, določena za izvajanje skupnih ukrepov iz pisnega sporazuma ter varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Podpis: __________________

Odgovorna oseba naročnika, določena za izvajanje skupnih ukrepov iz pisnega sporazuma ter varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Podpis: __________________

- člen

Odgovorni osebi iz prejšnjega člena imata naslednja pooblastila:

- koordinirata dogovorjene skupne varnostne ukrepe med posamezni izvajalci del;

- nadzirata izvajanje skupnih varnostnih ukrepov;

- sodelujeta pri planiranju in iskanju ustreznih varnostnih ukrepov in rešitev;

- ustavita delo za čas, ko niso zagotovljeni pogoji za varno delo.

- člen

Odgovorni vodja del izvajalca se je dolžan po potrebi vsakodnevno pred začetkom del dogovoriti o načinu varnega izvajanja posameznih del.

- člen

Izvajalec in vsakokratni odgovorni vodja izvajalca:

- mora za vse svoje delavce zagotoviti izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu, skladnosti z oceno tveganja svojih delovnih mest, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev delavcev pri izvajanju del in skladnosti z Zakonom o delovnih razmerjih ter preizkuse znanja varstva pred požarom;

- mora svoje delavce poučiti o varnem in zdravem načinu opravljanja dela in jih pred pričetkom del seznaniti s tveganji in z varnostnimi ukrepi;

- v celoti vodi delo in odgovarja za zdravje in varnost svojih delavcev na skupnem delovišču;

- skrbi, da je delovišče označeno in zavarovano;

- skrbi, da njegovi delavci s svojim delom in napravami, ki so periodično pregledane in  preizkušane, ne ogrožajo ali ovirajo drugih delavcev na delovišču, da so njegovi delavci opremljeni z ustrezno varovalno opremo, ki jo dosledno in namensko uporabljajo;

- mora delo organizirati skladno z varnostnimi ukrepi in normativi, ki veljajo na njegovo panogo in pri tem upoštevati morebitna posebna tveganja in zahteve skupnega delovišča;

- v svoji delovni ekipi mora organizirati prvo pomoč v primeru nezgode pri delu in imeti potrebno opremo za nudenje prve pomoči;

- zagotavlja ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov na predhodno določenem mestu;

- poskrbi za varno shranjevanje opreme in materiala, ki ga pri svojem delu uporablja, v skladu z lastnostmi materiala in navodili;

- je zadolžen za gibanje zaposlenih znotraj območja izvajanja del;

- poskrbi, da se zaščiti obstoječa instalacija infrastrukture in okolice delovišča pred poškodbami, ki lahko nastanejo ob izvajanju njegovih del;

- mora naročnika obveščati o vseh nepravilnostih, neizpolnjenih varnostnih ukrepih ter o vseh možnih potencialnih nevarnostih, ki lahko ogrožajo varno delo na delovišču.

- vodi evidenco na delovišču in ima dokazila o izpolnjevanju nalog, ki so naštete v predhodnih alinejah.

- člen

Izvajalec in vsakokratni odgovorni vodja izvajalca izvaja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu naslednje naloge:

- zagotavlja, da bo na odrejenem delovišču v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu poskrbi za svojo in za varnost svojih delavcev, ter da s svojimi aktivnostmi ne ogrožajo drugih delavcev, ki so prisotni na skupnem delovišču;

- poskrbi za potrebno zavarovanje delovišča ob izvedbi del in zagotavlja, da so ob izvedbi prisotni strokovno usposobljeni delavci;

- skrbi, da delavci s svojim delom in uporabo delovne opreme ne ogrožajo in ne ovirajo delavcev naročnika;

- organizira delo v skladu z varnostnimi ukrepi, ki so predpisani za njegovo dejavnost in ob tem upošteva tudi ukrepe, ki jih izvaja naročnik;

- poskrbi, da se upoštevajo ukrepi požarnega varstva in ukrepi, ki jih določa požarni red naročnika;

- poskrbi, da se po končanem delu delovišče zapusti v stanju, ki je bilo pred začetkom izvedbe del.

- člen

Naročnik izvaja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu naslednje naloge:

- na začetku obvestila o začetku del izvajalca seznani z internimi predpisi in varnostnimi ukrepi;

- omogoči izvajalcu prosto površino za ureditev delovišča in izvajanje dela;

- zagotovi pomoč pri izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu;

- prepove izvajanje nevarnih del izvajalca;

- prepove izvajanje del v primeru ogrožanja delavcev naročnika in strank na delovišču.

- člen

Odgovorne osebe vseh izvajalcev del ali od njih pooblaščene odgovorne osebe del na skupnem delovišču, morajo biti ustrezno kvalificirane, usposobljene, zdravstveno zmožne, pooblaščene in usposobljene za varno delo glede na delo, ki ga opravljajo in vodijo.

Vsi zaposleni delavci družbe izvajalca del morajo biti zdravstveno zmožni in poučeni ter usposobljeni za varno delo za delo, ki ga bodo opravljali na območju delovišča.

- člen

Ta sporazum velja od pričetka in velja do zaključka izvajanja pogodbenih del.

- člen

Sporazum je podpisan v dveh izvodih od katerega prejmeta izvajalec in naročnik po en izvod.

| Podpisano dne: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |
| --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Jožef GERENČER, dipl.ekon. |

OBR-11

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o pravni osebi (gospodarskem subjektu):

Polno ime:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Sedež: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ID ZA DDV:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi šestega odstavka 14. in 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), vam v zvezi z javnim naročilom:

»IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM«

- posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek/Naziv: | Naslov stalnega bivališča/Sedež: | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| .... | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ... |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt izjavlja, da nima povezanih družb.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujemo se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

- izjavljamo, da nismo povezani s funkcionarji naročnika predmetnega javnega naročila in, po našem vedenju, z njihovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom predmetne izjave izjavljamo in potrjujemo, da smo, pred podpisom predmetne izjave, od vseh oseb, ki so v našem gospodarskem subjektu udeležene kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležene pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (povezane osebe iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK) pridobili podatke, da ni povezave s funkcionarjem naročnika predmetnega javnega naročila in po njihovem vedenju ni povezanosti z družinskim članom funkcionarja naročnika predmetnega javnega naročila.

Zavedamo se posledice, da je pogodba/okvirni sporazum nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                    Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

OBR-10

Naziv gospodarskega subjekta:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM KADROV

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim naročilom »IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM«  potrjujemo, da razpolagamo z naslednjimi kadrovskimi zmogljivostmi:

- GRADBENI KADER

VODJA GRADNJE

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovna doba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Vpisan v imenik vodij del pri Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. vpisa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

VODJA DEL S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovna doba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Vpisan v imenik vodij del pri Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. vpisa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

VODJA DEL S PODROČJA STROJNIŠTVA

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovna doba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Vpisan v imenik vodij del pri Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. vpisa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

VODJA DEL S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovna doba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Vpisan v imenik vodij del pri Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. vpisa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

- IT KADER

VODJA IT PROJEKTA

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Stopnja in smer izobrazbe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. let izkušenj na relevantnem področju: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Opis ključne reference (naročnik, naziv projekta, leto, vloga, kratek opis nalog): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SISTEMSKI ARHITEKT/PLATFORMNI STROKOVNJAK

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Stopnja in smer izobrazbe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. let izkušenj na relevantnem področju: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Opis ključne reference (naročnik, naziv projekta, leto, vloga, kratek opis nalog): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

STROKOVNJAK ZA TELEMETRIJO IN KOMUNIKACIJE (NB-IoT / wM-Bus)

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Stopnja in smer izobrazbe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. let izkušenj na relevantnem področju: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Opis ključne reference (naročnik, naziv projekta, leto, vloga, kratek opis nalog): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

STROVNJAK ZA APLIKATIVNO PROGRAMSKO OPREMO / ANALITIKO

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Stopnja in smer izobrazbe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. let izkušenj na relevantnem področju: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Opis ključne reference (naročnik, naziv projekta, leto, vloga, kratek opis nalog): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

STROKOVNJAK ZA INFORMACIJSKO VARNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Stopnja in smer izobrazbe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. let izkušenj na relevantnem področju: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Opis ključne reference (naročnik, naziv projekta, leto, vloga, kratek opis nalog): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

- INŽENIRSKI KADER VODARSTVA

STROKOVNJAK ZA HIDRAVLIČNO MODELIRANJE V SKORAJ REALNEM ČASU

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Stopnja in smer izobrazbe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. let izkušenj na relevantnem področju: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Opis ključne reference (naročnik, naziv projekta, leto, vloga, kratek opis nalog): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

STROKOVNJAK ZA VZPOSTAVITEV MODELA KRITIČNOSTI

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Stopnja in smer izobrazbe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. let izkušenj na relevantnem področju: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Opis ključne reference (naročnik, naziv projekta, leto, vloga, kratek opis nalog): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

STROKOVNJAK ZA SISTEMATIČNI PRISTOP ZA PODPORO UPRAVLJANJU VODOVODNEGA SISTEMA IN ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Stopnja in smer izobrazbe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. let izkušenj na relevantnem področju: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Opis ključne reference (naročnik, naziv projekta, leto, vloga, kratek opis nalog): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

»S podpisom potrjujemo, da bodo navedene osebe dejansko sodelovale pri izvedbi tega projekta v navedenem obsegu, da izpolnjujejo vse zahteve razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje ter da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bodo zamenjane z osebami z nižjimi referencami.«

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR-12

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

- Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

- V zvezi z javnim naročilom »IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM« izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z vsemi pogoji in zahtevami Dokumentacije za oddajo javnega naročila z oznako GR-1/2026,

- se z vsemi pogoji Dokumentacije za oddajo javnega naročila z oznako GR-1/2026 v celoti strinjamo,

- izpolnjujemo vse pogoje, ki so določeni v Dokumentaciji za oddajo javnega naročila z oznako GR-1/2026, in jih bomo izpolnjevali tudi v primeru sklenitve pogodbe.

- V zvezi z javnim naročilom »IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM« izjavljamo, da (ustrezno odkljukajte in po potrebi izpolnite):

☐ne nahajamo v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3;

☐nahajamo v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3 in da lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev za naslednjimi ukrepi Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

S podpisom tega obrazca gospodarski subjekt potrjuje, da izpolnjuje vse pogoje iz te razpisne dokumentacije. Kadar je za posamezni pogoj v dokumentaciji predpisano posebno dokazilo, gospodarski subjekt poleg tega obrazca predloži tudi zahtevano posebno dokazilo.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-13

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SOGLASJE K ODPRAVI RAČUNSKIH NAPAK

V okviru oddaje ponudbe javnega naročila »IZVEDBA LOKALNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA Z NADZORNIM CENTROM«, skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3, podajamo naslednje soglasje naročniku, da:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika in sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

OBR-14

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – PROGRAMSKA OPREMA ZA HIDRALIČNO MODELIRANJE V SKORAJ REALNEM ČASU (DIGITALNI DVOJČEK)

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami programske opreme za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času (digitalni dvojček) in da so spodaj potrjene zahteve resnične.

Navodila za izpolnjevanje izjave:

Ponudnik izpolni spodnjo tabelo tako, da pri posamezni zahtevi označi DA/NE.

V primeru, da ponudnik ne izpolni vseh zahtevanih tehničnih podatkov, se smatra ponudba kot nedopustna in se izloči iz nadaljnjega postopka.

Ponudba, ki ne bo izpolnjevala vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila, bo opredeljena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

| ŠT. POST. | ZAHTEVE NAROČNIKA |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne tehnične zahteve za programsko opremo za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času (digitalni dvojček): |  | IZPOLNI PONUDNIK (označiti skladnost s tehničnimi zahtevami): |
| 1 | Sistemska arhitektura in licenciranje |  |
| 1.1 | Sistem mora imeti možnost delovanja kot samostojna namizna aplikacija in kot rešitev za podjetja. | ☐DA / ☐NE |
| 1.2 | Sistem mora omogočati uporabo samostojnih licenc in centraliziranega licenčnega strežnika s plavajočimi licencami (licenca ni dodeljena trajno eni napravi ali osebi, ampak je na voljo več uporabnikom, število hkratnih uporabnikov je omejeno na število kupljenih licenc, licenčni strežnik nadzoruje, koliko licenc je trenutno v uporabi in kdo jih uporablja). | ☐DA / ☐NE |
| 1.3 | Sistem mora biti prilagodljiv za širok spekter uporabe, od omrežja, ki oskrbuje majhne vasi, do velikih mest. | ☐DA / ☐NE |
| 1.4 | Sistem mora omogočati konfiguracijo glavne postaje, ki simulira omrežno hidravliko v realnem času in 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Sistem mora omogočati sinhronizacijo več operaterjev. Ko so operaterji v sinhroniziranem načinu, se jim samodejno predstavijo rezultati glavne postaje. Sistem mora operaterjem omogočati, da so v načinu načrtovanja, ki jim bo omogočil izvajanje analize »kaj-če« na podlagi izmerjenih robnih pogojev. Sistem mora omogočati nadaljnjo razširitev z dodatnimi operaterji in moduli za optimizacijo. | ☐DA / ☐NE |
| 2 | Izdelava in vzdrževanje modela |  |
| 2.1 | Sistem mora imeti funkcionalnost gradnje modelov, ki podpira avtomatizirano gradnjo modelov. | ☐DA / ☐NE |
| 2.2 | Sistem omogoča uvoz podatkov iz različnih izvornih datotek (GIS, CIS itd.), vključno z atributi, iz različnih sistemov in formatov datotek, vsaj: Shapefile (SHP), DWG, DXF, EPAnet, SQL baze podatkov in Excel. | ☐DA / ☐NE |
| 2.3 | Sistem uporablja koordinatni sistem virov topologije za samodejno preoblikovanje prostorskih podatkov med različnimi koordinatnimi sistemi, da se zagotovi pravilna prostorska poravnava in preprečijo napake pri geografskih referencah. | ☐DA / ☐NE |
| 2.4 | Sistem ima funkcijo navzkrižnega sklicevanja, ki omogoča vzpostavitev razmerja med atributi v viru podatkov (GIS, CIS itd.) in atributi v hidravličnem modelu. | ☐DA / ☐NE |
| 2.5 | Sistem ima funkcijo samodejnega deljenja/ združevanja cevi, ki zagotavlja pravilno povezavo hidravličnih cevi. | ☐DA / ☐NE |
| 2.6 | Sistem mora omogočati vključitev več plasti GIS za vsak tip objekta (cevi, ventili itd.). Na primer, prenosni, distribucijski in servisni cevovodi se lahko postavijo v ločene plasti ali pa se več plasti povpraševanja uvozi v isti model za uporabo v različnih scenarijih analize. | ☐DA / ☐NE |
| 2.7 | Sistem ima funkcijo doslednosti in potrjevanja modelov. Ta funkcija vključuje vsaj naslednje postavke: Izolirana komponenta (npr. ventil, ki ni nameščen na cevi), Komponente se prekrivajo, neveljaven ID predmeta (podvojen), notranji prekrivajoči se odseki, brez povezave z nobeno drugo cevjo, Presečišče cevi (razcepljena cev), dolžina cevi je 0, cevna zanka, podvojene cevi… | ☐DA / ☐NE |
| 2.8 | Sistem vključuje funkcionalnost za izvoz dnevnika napak, pridobljenega pri preverjanju skladnosti modela, v datotečni obliki, ki omogoča neposredno nadaljnjo obdelavo v izvornem GIS/CAD okolju. | ☐DA / ☐NE |
| 2.9 | Sistem ima sklop orodij za poenostavitev modelov. Ta vgrajena orodja omogočajo ustvarjanje poenostavljenih modelnih scenarijev za izboljšanje učinkovitosti modela in časa izračuna. Sistem ima vsaj naslednja orodja za poenostavitev modela: - možnosti združevanja/ razdelitve cevi po dolžini cevi, spremembi nadmorske višine in zankah, - cevi, ki jih je treba izključiti/ vključiti z uporabniško izbranimi vrednostmi (dolžina cevi, premer cevi, dodeljena zahteva), - ustvarjanje skeletnega modela z uporabo parametrov zmanjšanja (dolžina cevi, premer cevi, poraba). | ☐DA / ☐NE |
| 2.10 | Sistem ima orodje za dodeljevanje podatkov o nadmorski višini vozliščem modela iz ločene plasti, ki vsebuje višinske točke. | ☐DA / ☐NE |
| 2.11 | Sistem omogoča dodeljevanje odjemalcev ustreznim vozliščem modela na najbližjem glavnem cevovodu. Uporabnik mora imeti možnosti: - izbrati vozlišča in odjemalcev, ki ne bodo upoštevani v postopku pridružitve. - da samodejno posodablja osnovne zahteve potrošnikov na podlagi informacij, shranjenih v zunanji podatkovni zbirki - da odjemalcem dodeli dinamične zahteve glede odčitkov iz pametnih števcev. Te zahteve se bodo samodejno posodobile v modelu vsakič, ko se posodobijo meritve pametnih števcev | ☐DA / ☐NE |
| 2.12 | Sistem mora biti sposoben nadzorovati dnevne spremembe z dodeljevanjem profilov povpraševanja različnim vrstam odjemalcev (npr. hišnim, komercialnim, industrijskim itd.). | ☐DA / ☐NE |
| 2.13 | Sistem uporabniku omogoča preklapljanje med različnimi nivoji porabe, npr. trenutna poraba v primerjavi z napovedano porabo. | ☐DA / ☐NE |
| 2.14 | Sistem uporabniku omogoča izvoz katere koli plasti v sistemu, vključno z modeli, topologijo in zemljevidi ozadja. | ☐DA / ☐NE |
| 2.15 | Sistem podpira uporabo WMS, Google Maps in Open Street Maps kot zemljevidov ozadja | ☐DA / ☐NE |
| 3 | Konfiguracija modela in scenarija |  |
| 3.1 | Elementi vozlišč imajo atribute, ki podpirajo zahteve, kot so fiksna vrednost, formula, meritev, pogojna kontrola ali časovna vrsta. | ☐DA / ☐NE |
| 3.2 | Elementi črpalke morajo podpirati lastnosti črpalke. Sistem mora uporabniku omogočati nadzor s pretokom, tlakom (v smeri toka, pred ali diferencialnim tlakom), hitrostjo, ravnmi v rezervoarju ali tlakom v vozlišču dolvodno. | ☐DA / ☐NE |
| 3.3 | Uporabnik mora imeti možnost, da nastavi katero koli od zgoraj navedenih kontrol s fiksno vrednostjo, formulo, meritvijo, pogojno kontrolo ali časovno vrsto. | ☐DA / ☐NE |
| 3.4 | Sistem uporabniku omogoča, da z uporabo različnih kriterijev ustvari in vzdržuje toliko scenarijev, kot je potrebno za isti model. | ☐DA / ☐NE |
| 3.5 | Sistem uporabniku omogoča, da konfigurira primerjalne plasti, v katerih bodo prikazane razlike med primerjanimi scenariji v smislu izračunanih vrednosti (tlaki, pretoki itd.) in konfiguriranih parametrov (premer, hrapavost itd.). | ☐DA / ☐NE |
| 3.6 | Sistem uporabniku omogoča, da konfigurira vnaprej določene teme na podlagi katerega koli atributa v kateri koli plasti za vizualizacijo podatkov/ rezultatov, npr. tlak, izguba višine, starost vode, vrste cevi, material cevi itd. Vnaprej določene teme je bilo nato mogoče izbrati in aktivirati iz menija ali seznama ali podobno. | ☐DA / ☐NE |
| 3.7 | Sistem mora uporabniku omogočati, da določi nove atribute za kateri koli objekt (cevi, vozlišča, ventile itd.) v kateri koli plasti. Nato bo uporabnik lahko v ustvarjenih novih atributih določil nove izračune, potrditvena polja, kombinirana polja ali meritve. | ☐DA / ☐NE |
| 3.8 | Sistem mora uporabniku omogočati, da definira nove izračune in skripte, ki temeljijo na programskem jeziku C#, tako da lahko uporabnik izkoristi enega najzmogljivejših, najbolj uporabljenih in podprtih programskih jezikov na svetu, ki ga je ustvaril Microsoft. | ☐DA / ☐NE |
| 3.9 | Sistem vključuje orodja, ki uporabniku omogočajo, da ustvari prilagojene nadzorne plošče za enostaven nadzor posebnih funkcij sistema, vključno z: gumbi za bližnjice, tabele, časovne vrste, pripomočki, podatkovna polja ali seznami. | ☐DA / ☐NE |
| 3.10 | Sistem mora vključevati orodja, ki uporabniku omogočajo ustvarjanje prilagojenih KPI-jev z možnostjo vključitve kode C# v izračune KPI-jev po meri. | ☐DA / ☐NE |
| 3.11 | Sistem uporabniku omogoča, da ustvari uporabniško določen katalog vnaprej določenih tabel za nadzor različnih parametrov iskanja (npr. vrsta cevi, vrsta povpraševanja, stroški cevi...) | ☐DA / ☐NE |
| 3.12 | Sistem mora uporabniku omogočati konfiguriranje in generiranje standardnih in uporabniško določenih poročil v Excelu. Poročila se lahko ustvarijo samodejno (na podlagi časovnikov in sprožilcev) ali na zahtevo. | ☐DA / ☐NE |
| 4 | Modeliranje |  |
| 4.1 | Sistem mora biti sposoben izračunati in prikazati hidravlične rezultate na vseh komponentah omrežja (viri, rezervoarji, črpalke, ventili, hidranti). | ☐DA / ☐NE |
| 4.2 | Sistem je sposoben izračunati in prikazati rezultate kakovosti vode, starosti vode in sledenja vira na vseh vozliščih in vzdolž cevi. | ☐DA / ☐NE |
| 4.3 | Sistem mora biti sposoben izvajati analizo sledi in diagnostično analizo sledi za izračun časa širjenja sledi. | ☐DA / ☐NE |
| 4.4 | Sistem mora biti sposoben simulirati kemične snovi za spremljanje rasti ali propadanja njihove koncentracije v omrežju. | ☐DA / ☐NE |
| 4.5 | Sistem podpira statično simulacijo z izbiro določenega časovnega koraka za simulacijo. | ☐DA / ☐NE |
| 4.6 | Sistem podpira simulacije s podaljšanim obdobjem z izbiro časa začetka in konca simulacije. | ☐DA / ☐NE |
| 4.7 | Sistem ustvarja in shranjuje rezultate v časovnih presledkih, ki jih določi uporabnik znotraj definirane časovne periode. | ☐DA / ☐NE |
| 4.8 | Sistem podpira uporabo merilnih podatkov za nadomestitev mejnih pogojev na izbranih objektih za izvajanje preteklih simulacij. | ☐DA / ☐NE |
| 4.9 | Sistem podpira vključitev stroškov energije, cevovoda, obratovalnih stroškov itd. za izvedbo ekonomske analize. | ☐DA / ☐NE |
| 4.10 | Sistem mora biti sposoben izvajati analizo verjetnosti puščanja, kritičnosti cevi in sanacije cevi s povprečenjem različnih statičnih in dinamičnih podatkov, da se poudarijo področja z morebitnim izboljšanjem. | ☐DA / ☐NE |
| 4.11 | Sistem omogoča ustvarjanje pogojev, ki so opredeljeni na podlagi izračunanih vrednosti ali zunanjih podatkov. | ☐DA / ☐NE |
| 4.12 | Sistem omogoča iskanje predmeta po identifikaciji ali napredno iskanje. | ☐DA / ☐NE |
| 4.13 | Sistem mora biti sposoben vzpostaviti neposredno integracijo s sistemom SCADA naročnika prek enega od naslednjih protokolov: OPC, SQL, spletne storitve ali datoteke TXT. | ☐DA / ☐NE |
| 4.14 | Sistem mora omogočati povezovanje z več različnimi SCADA sistemi ter vzpostavitev neposrednih povezav s ponudniki rešitev za pametno merjenje, z namenom pridobivanja podatkov iz pametnih merilnih naprav. Sistem mora biti sposoben obdelati veliko količino podatkov, tako da lahko bere, obdeluje, potrjuje in posnema podatke pri pridobivanju podatkov iz SCADA ali drugih sistemov. | ☐DA / ☐NE |
| 4.15 | Sistem mora biti sposoben izvajati kontrolo in popravek vhodnih podatkov pri pridobivanju podatkov iz SCADA. | ☐DA / ☐NE |
| 4.16 | Sistem mora biti sposoben vrniti rezultate simulacije v sistem SCADA naročnika. | ☐DA / ☐NE |
| 4.17 | Sistem mora biti sposoben izvoziti rezultate v zunanje podatkovne zbirke, vključno s podatkovnimi zbirkami Access ali SQL. | ☐DA / ☐NE |
| 4.18 | Sistem je sposoben izvajati ciklične simulacije z uporabo on-line meritev kot mejnih pogojev. | ☐DA / ☐NE |
| 4.19 | Sistem mora biti sposoben izvajati simulacije kakovosti vode v on-line načinu. | ☐DA / ☐NE |
| 4.20 | Sistem mora omogočati napovedovanje hidravličnih stanj z uporabo vhodnih podatkov o porabi in napovedih, na podlagi znanih vremenskih napovedi ter IoT rešitev, ki temeljijo na samoučečih se modulih umetne inteligence. | ☐DA / ☐NE |
| 4.21 | Sistem mora uporabniku omogočati kombiniranje robnih pogojev, na primer meritev in obratovalnih ukrepov, za izvajanje simulacij v realnem času. | ☐DA / ☐NE |
| 4.22 | Sistem mora omogočati samodejno določanje območij za nadzor pretoka na podlagi lokacije merilnikov pretoka ter stanja mejnih ventilov (zasunov). | ☐DA / ☐NE |
| 4.23 | Sistem mora omogočati izračun prilagoditvenega faktorja, ki usklajuje skupno ocenjeno porabo v vozliščih z neto izmerjenim pretokom v območju za nadzor pretoka . | ☐DA / ☐NE |
| 4.24 | Sistem mora imeti orodje za prepoznavanje ventilov, ki jih je treba zapreti za izolacijo območja, ter za poročanje o odjemalcih, ki bodo zaradi izpada prizadeti. | ☐DA / ☐NE |
| 4.25 | Sistem mora omogočati optimizacijo tlaka, ki ob upoštevanju nihanj porabe v omrežju in hidravličnih izgub samodejno zagotavlja optimizirane nastavitve tlaka za tlačne regulacijske ventile ali črpalke z variabilno hitrostjo. | ☐DA / ☐NE |
| 4.26 | Sistem mora omogočati samodejen izračun območij nadzora tlaka na podlagi lokacije tlačnih naprav in stanja mejnih ventilov (zasunov). | ☐DA / ☐NE |
| 5 | PROIZVAJALEC ponujene programske opreme: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |
| 6 | TIP ponujene programske opreme: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |

Ponudnik mora skupaj z izpolnjenimi tehničnimi zahtevami predložiti pooblastilo proizvajalca ponujene programske opreme za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času (digitalni dvojček), iz katerega je razvidno, da je pooblaščen za vzpostavitev hidravličnega modela v skoraj realnem času (RT HM) za naročnika in da za njegovo upravljanje in vzdrževanje zaposluje certificirane strokovnjake.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-15

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM REFERENC – VZPOSTAVITEV HIDRALIČNEGA MODELA V SKORAJ REALNEM ČASU – POGOJ 1

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so spodaj izpolnjeni podatki resnični.

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, vsaj za tri (3) referenčne naročnike uspešno izvedel in zaključil vzpostavitev in upravljanje hidravličnega modela vodovodnega sistema v realnem času za najmanj 300 km cevovoda vodovodnega omrežja na posamezen vodovodni sistem, in sicer s programsko opremo za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času, ki je od istega proizvajalca, kot ponudnik ponuja programsko opremo v tem javnem naročilu.

Seznam potrjenih referenc ponudnika:

| ČAS IZVEDBE: | STORITEV: | NAROČNIK: |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

* Opomba: navedeni pogoj 1 in 2 se lahko uresničuje z isto referenco - ista referenca lahko izpolnjuje tako pogoj 1 (OBR-15), o dolžini modeliranega omrežja, kot tudi pogoj 2 (OBR-16), o načrpani letni količini vode. V tem primeru se isto referenco navede dvakrat, prvič v obrazcu za izpolnjevanje pogoja 1 (Obr-15) in drugič v obrazcu za izpolnjevanje pogoja 2 (OBR-16).

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-16

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM REFERENC – VZPOSTAVITEV HIDRALIČNEGA MODELA V SKORAJ REALNEM ČASU – POGOJ 2

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so spodaj izpolnjeni podatki resnični.

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, vsaj za tri (3) referenčne naročnike uspešno izvedel in zaključil vzpostavitev in upravljanje hidravličnega modela vodovodnega sistema v realnem času za vodovodni sistem z najmanj 1.000.000 m3/leto načrpanimi količinami vode na posamezen vodovodni sistem, in sicer s programsko opremo za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času, ki je od istega proizvajalca, kot ponudnik ponuja programsko opremo v tem javnem naročilu.

Seznam potrjenih referenc ponudnika:

| ČAS IZVEDBE: | STORITEV: | NAROČNIK: |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

*Opomba: navedeni pogoj 1 in 2 se lahko uresničuje z isto referenco - ista referenca lahko izpolnjuje tako pogoj 1 (OBR-15), o dolžini modeliranega omrežja, kot tudi pogoj 2 (OBR-16), o načrpani letni količini vode. V tem primeru se isto referenco navede dvakrat, prvič v obrazcu za izpolnjevanje pogoja 1 (Obr-15) in drugič v obrazcu za izpolnjevanje pogoja 2 (OBR-16).

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-17

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – POOBLASTILO PROIZVAJALCA IN CERTIFICIRANI STROKOVNJAKI

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- Razpolagamo s pooblastilom proizvajalca ponujene programske opreme, iz katerega izhaja, da smo pooblaščeni za vzpostavitev hidravličnega modela v realnem času (digitalni dvojček) za naročnika.

- Imamo zaposlene certificirane strokovnjake za upravljanje in vzdrževanje ponujene programske opreme.

Ponudbi je potrebno k tej izjavi predložiti pooblastilo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega distributerja, ki dokazujejo, da je ponudnik pooblaščeni za vzpostavitev hidravličnega modela v realnem času (digitalni dvojček) za naročnika in da Imamo zaposlene certificirane strokovnjake za upravljanje in vzdrževanje ponujene programske opreme.

Potrdilo oziroma certifikat ne sme biti starejše od dveh (2) let.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

Obvezna priloga:

Kopija certifikata ali uradnega dokumenta proizvajalca, ki potrjuje pooblastilo/usposobljenost.

OBR-18

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – DMA MONITORING IN UPRAVLJANJE VODNIH IZGUB

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami za vzpostavitev DMA monitoringa in integriranega upravljanja vodnih izgub ter da so spodaj potrjene zahteve resnične.

Navodila za izpolnjevanje izjave:

Ponudnik izpolni spodnjo tabelo tako, da pri posamezni zahtevi označi DA/NE.

V primeru, da ponudnik ne izpolni vseh zahtevanih tehničnih podatkov, se smatra ponudba kot nedopustna in se izloči iz nadaljnjega postopka.

| št. post. | Opis minimalnih tehničnih zahtev | IZPOLNI PONUDNIK (označiti skladnost s tehničnimi zahtevami): |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rešitev omogoča kontinuirano spremljanje vodnih izgub na nivoju DMA območij skladno z metodologijo IWA ali enakovredno metodologijo. | ☐DA / ☐NE |
| 2. | Rešitev omogoča integracijo rezultatov hidravličnega modela v skoraj realnem času. | ☐DA / ☐NE |
| 3. | Rešitev omogoča spremljanje minimalnega nočnega pretoka (MNF) po DMA območjih. | ☐DA / ☐NE |
| 4. | Rešitev omogoča spremljanje KPI kazalnikov vodnih izgub na nivoju DMA območij. | ☐DA / ☐NE |
| 5. | Rešitev omogoča integracijo podatkov pametnih merilnih sistemov in vodne bilance DMA območij. | ☐DA / ☐NE |
| 6. | Rešitev omogoča integracijo evidence okvar – razpoložljiv kataster okvar in rezultatov satelitske radarske detekcije puščanj (SAR). | ☐DA / ☐NE |
| 7. | Rešitev omogoča integracijo modela kritičnosti vodovodnega omrežja. | ☐DA / ☐NE |
| 8. | Rešitev omogoča določanje prioritet pregledov na terenu in aktivne kontrole puščanj (ALC). | ☐DA / ☐NE |
| 9. | Rešitev omogoča vizualizacijo vodnih izgub in KPI kazalnikov po posameznih DMA območjih. | ☐DA / ☐NE |
| 10. | Rešitev omogoča simulacijo različnih scenarijev vzpostavitve oziroma novelacije DMA območij s pomočjo hidravličnega modela v skoraj realnem času. | ☐DA / ☐NE |
| 11. | Rešitev omogoča pripravo metodologije za določanje optimalne zasnove DMA območij ter podporo pri definiranju zahtev in omejitev za njihovo vzpostavitev s pomočjo hidravličnega modela v skoraj realnem času. | ☐DA / ☐NE |
| 12. | Rešitev omogoča identifikacijo dodatnih merilnih mest oziroma kontaktnih točk, potrebnih za optimizacijo DMA območij s pomočjo hidravličnega modela v skoraj realnem času. | ☐DA / ☐NE |
| 13. | Rešitev omogoča spremljanje učinkov izvedenih ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub. | ☐DA / ☐NE |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-19

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM REFERENC – DMA MONITORING IN UPRAVLJANJE VODNIH IZGUB

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so spodaj navedeni podatki resnični.

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, za najmanj tri (3) referenčne naročnike uspešno izvedel in zaključil vzpostavitev DMA monitoringa in sistema za upravljanje vodnih izgub z uporabo hidravličnega modela v skoraj realnem času (digitalni dvojček) oziroma primerljive rešitve.

Vzpostavljena rešitev je morala vključevati najmanj:

- spremljanje hidravličnih parametrov na osnovi hidravličnega modela v skoraj realnem času

- spremljanje DMA območij, barvna vizualizacija kritičnosti - poenostavljen sistem nadzora

- spremljanje minimalnega nočnega pretoka (MNF) in spreminjanje referenčnih meja MNF glede na novo stanje

- spremljanje KPI kazalnikov vodnih izgub po IWA metodologiji

- podporo aktivni kontroli puščanj (ALC) – ''drobljenje'' DMA območij na manjša območja (subDMA) in s tem prioritizacija območij za izvedbo lociranja okvar na terenu.

Seznam potrjenih referenc ponudnika:

| ČAS IZVEDBE: | STORITEV: | NAROČNIK: |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-20

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – DALJINSKA SATELITSKA RADARSKA DETEKCIJA PUŠČANJA

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami daljinske satelitske radarske detekcije puščanja in da so spodaj potrjene zahteve resnične.

Navodila za izpolnjevanje izjave:

Ponudnik izpolni spodnjo tabelo tako, da pri posamezni zahtevi obkroži DA/NE.

V primeru, da ponudnik ne izpolni vseh zahtevanih tehničnih podatkov, se smatra ponudba kot nedopustna in se izloči iz nadaljnjega postopka.

Ponudba ponudnika, katera ne bo izpolnjevala vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila, bo opredeljena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

| št. post. | Opis minimalnih tehničnih zahtev | IZPOLNI PONUDNIK (obkrožiti skladnost s tehničnimi zahtevami): |
| --- | --- | --- |
| 1. | Satelitska radarska slika je izdelana s SAR tehnologijo z uporabo frekvence L-pasu 1,3 GHz z možnostjo prodiranja do 6 m pod zemeljsko površino (v povprečju 3 m). | ☐DA / ☐NE |
| 2. | Tehnologija na daljavo identificira podzemno nasičena tla na podlagi različnih vrst vode v stiku s tlemi (pitna voda, odpadna voda, morska voda, demineralizirana voda, meteorna voda in podobno) ter v vseh vrstah tal, vključno z aluvialnimi tlemi, gozdnimi in gorskimi tlemi, šotnimi in močvirskimi tlemi itd. | ☐DA / ☐NE |
| 3. | Tehnologija je učinkovita v vseh vrstah okolij: urbanih, podeželskih, planinskih in ravninskih, vključno z gostimi urbanimi okolji brez vpliva tipičnih motenj, kot so: radijske motnje, telekomunikacijske naprave, stolpi mobilne telefonije in podobno. | ☐DA / ☐NE |
| 4. | Na učinkovitost tehnologije ne sme vplivati ​​vegetacija, drevesa, grmičevje ali trava v vseh vremenskih razmerah in v vseh letnih časih. | ☐DA / ☐NE |
| 5. | Tehnologija je neinvazivna in ne zahteva namestitve senzorjev na terenu ali infrastrukturi.. | ☐DA / ☐NE |
| 6. | Tehnologija zagotavlja verjetne lokacije puščanja z natančnostjo +/- 100 m. | ☐DA / ☐NE |
| 7. | Dostop do oblačne aplikacije (cloud) z analizo podatkov in dostop do mobilne aplikacije za terensko delo. | ☐DA / ☐NE |
| 8. | Možnost izvoza GIS slojev (lokacije puščanj, nasičenosti tal). Predložene koordinate zaznanih verjetnih lokacij puščanja z natančnostjo +/- 100 m v SHP in KML formatih za integracijo v GIS sistem naročnika. | ☐DA / ☐NE |

*Opomba: Druge satelitske tehnologije (LIDAR, C-pas, optične, termične, cosmic ray ali podobne), ki se uporabljajo za podobne aplikacije (za skeniranje površja in analizo območja interesa), in ne za daljinsko podzemno skeniranje/analizo območja interesa, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, in ki ne razlikujejo med različnimi vrstami vode v stiku s tlemi (pitna voda, odpadna voda, morska voda, demineralizirana voda, meteorna voda itd.), niso predmet naročila in niso dovoljene.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-21

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM REFERENC – DALJINSKA SATELITSKA RADARSKA DETEKCIJA PUŠČANJA

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so spodaj izpolnjeni podatki resnični.

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, vsaj za tri (3) referenčne naročnike uspešno izvedel in zaključil daljinsko satelitsko radarsko detekcijo puščanja, in sicer z uporabo rešitve, kot je ponujena v tem javnem naročilu.

Seznam potrjenih referenc ponudnika:

| ČAS IZVEDBE: | STORITEV: | NAROČNIK: |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-22

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – MODEL KRITIČNOSTI (TEHNIČNA OCENA STANJA CEVOVODA)

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami vzpostavitve modela kritičnosti in da so spodaj potrjene zahteve resnične.

Navodila za izpolnjevanje izjave:

Ponudnik izpolni spodnjo tabelo tako, da pri posamezni zahtevi označi DA/NE.

V primeru, da ponudnik ne izpolni vseh zahtevanih tehničnih podatkov, se smatra ponudba kot nedopustna in se izloči iz nadaljnjega postopka.

Ponudba ponudnika, katera ne bo izpolnjevala vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila, bo opredeljena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

| št. post. | Opis minimalnih tehničnih zahtev | IZPOLNI PONUDNIK (označiti skladnost s tehničnimi zahtevami): |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model kritičnosti temelji na analizi lastnosti cevovodov, hidravličnih razmer omrežja (tlaki, pretoki), evidentiranih okvarah (kataster okvar, če je na voljo in SAR satelitska detekcija puščanja kot neodvisni vhodni sloj evidentiranih trenutnih okvar) ter omogoča identifikacijo najbolj kritičnih odsekov omrežja, kar upravljalcu omogoča: | ☐DA / ☐NE |
| 1.1 | učinkovito rabo sredstev - jasne prioritete obnov in vzdrževanja | ☐DA / ☐NE |
| 1.2 | podporo odločanju - objektivni podatki za strateške odločitve | ☐DA / ☐NE |
| 1.3 | hitrejšo detekcijo puščanj - fokus na najbolj ranljivih območjih | ☐DA / ☐NE |
| 1.4 | večjo odpornost omrežja - zmanjšanje tveganja obsežnih okvar | ☐DA / ☐NE |
| 1.5 | transparentnost - tehnična utemeljitev prioritet za financiranje | ☐DA / ☐NE |
| 1.6 | prilagodljivost - sprotno prilagajanje spremembam v omrežju glede na posodobljen GIS naročnika. | ☐DA / ☐NE |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-23

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM REFERENC – MODEL KRITIČNOSTI (TEHNIČNA OCENA STANJA CEVOVODA)

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so spodaj izpolnjeni podatki resnični.

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, vsaj za tri (3) referenčne naročnike uspešno izvedel in zaključil vzpostavitev modela kritičnosti (tehnična ocene stanja cevovoda), in sicer z uporabo rešitve, ki je istih karakteristik, kot jih ponudnik ponuja v tem javnem naročilu (v obrazcu OBR-19).

Seznam potrjenih referenc ponudnika:

| ČAS IZVEDBE: | STORITEV: | NAROČNIK: |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-24

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM REFERENC – INTEGRIRANA REŠITEV S SOČASNO UPORABO HIDRAVLIČNEGA MODELA V SKORAJ REALNEM ČASU, SATELITSKE DETEKCIJE PUŠČANJA IN MODELA KRITIČNOSTI

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so spodaj izpolnjeni podatki resnični.

Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred določenim rokom za oddajo ponudb uspešno implementiral in integriral rezultate daljinske satelitske radarske detekcije puščanja z rezultati hidravličnega modela v skoraj realnem času in modela kritičnosti za namene ''DMA monitoringa'' in določanja prioritet kritičnih lokacij puščanja kot sodoben protokol zmanjševanja vodnih izgub za vsaj enega (1) referenčnega naročnika, in sicer z uporabo omenjenih rešitev, ki so istih karakteristik, kot jih ponudnik ponuja v tem javnem naročilu.

Seznam potrjenih referenc ponudnika:

| ČAS IZVEDBE: | STORITEV: | NAROČNIK: |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-25

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – SKLADNOST HIDRAVLIČNEGA MODELA V SKORAJ REALNEM ČASU (DIGITLANI DVOJČEK) Z NAČELI ISO 24516-1

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je seznanjen z načeli standarda ISO 24516-1 in da so spodaj potrjene zahteve resnične.

Navodila za izpolnjevanje izjave:

Ponudnik izpolni spodnjo tabelo tako, da pri posamezni zahtevi označi DA/NE.

Standard ISO 24516-1 spada v serijo ISO 24500 in se nanaša na upravljanje infrastrukture vodovodnih sistemov (asset management). Glavni cilj standarda je zagotoviti trajnostno, učinkovito in dolgoročno upravljanje vodovodnih sistemov. IWA je ena ključnih strokovnih podlag, ki razvija metodologije, ISO 24516-1 pa jih formalizira:

•  ''asset management'' pristopi

•  vodna bilanca (''NRW'' metodologija)

•  pokazatelji učinkovitosti (KPI sistemi, benchmarking).

V primeru, da ponudnik ne izpolni vseh zahtevanih tehničnih podatkov, se smatra ponudba kot nedopustna in se izloči iz nadaljnjega postopka.

Ponudba ponudnika, katera ne bo izpolnjevala vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila, bo opredeljena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

| Zahtevane kategorije (načela) po ISO 24516-1 | MIN tehnične zahteve za hidravlični model v skoraj realnem času (digitalni dvojček), ki je analitično, upravljalsko orodje | IZPOLNI PONUDNIK (označiti skladnost ponujenega digitalnega dvojčka s tehničnimi zahtevami): |
| --- | --- | --- |
| 1.načelo - Podatkovno podprto odločanje in upravljanje | Digitalni dvojček – min zahteve za uresničevanje 1.načela: - simulacija tlakov, pretokov v realnem času - omogoča dinamično sliko sistema - integrira SCADA, GIS, meritev porabe in hidravličnega katastra -> Odločanje na podlagi podatkov | ☐DA / ☐NE |
| 2.načelo - Upravljanje tveganj = identificiraj in obvladaj tveganja | Digitalni dvojček – min zahteve za uresničevanje 2.načela: - zazna anomalije (npr. puščanja, padce tlaka) - simulira scenarije incidentov: izpad črpalke, zaprtje ventila, požar… - omogoča proaktivno upravljanje, ne samo reaktivno - what-if simulacija okvar, scenarijev izpada, kritičnih odsekov in vplivov na oskrbo | ☐DA / ☐NE |
| 3.načelo - Optimizacija obratovanja (življenjskih stroškov in učinkovitosti) | Digitalni dvojček – min zahteve za uresničevanje 3.načela: - optimizacija delovanja črpalk - optimizacija nivoja rezervoarjev - optimizacija rabe energije in vzdrževalnih ukrepov in aktivnosti (direkten vpliv na OPEX) | ☐DA / ☐NE |
| 4.načelo - Dolgoročno planiranje in investicije (Asset management) | Digitalni dvojček – min zahteve za uresničevanje 4.načela: - Simulacija obnov cevovoda - Simulacija izvedbe predvidenih ukrepov - Simulacija sprememb omrežja, rasti porabe - Podpora odločanju - kaj obnoviti, kdaj in kako obnoviti (točkovno, linijsko), kje je največji učinek - podpora zmanjšanju izgub in energetski učinkovitosti | ☐DA / ☐NE |
| 5.načelo - Level of Service (LOS) = zagotavljanje ustrezne ravni storitve | Digitalni dvojček – min zahteve za uresničevanje 5.načela: - spremljanje tlakov, pretokov, razpoložljivosti oskrbe z vodo - alarmiranje ob odstopanjih | ☐DA / ☐NE |
| 6.načelo - Kontinuirano spremljanje in izboljševanje vodovodnega sistema za doseganje odpornosti | Digitalni dvojček – min zahteve za uresničevanje 6.načela: - definiranje, vizualizacija in spremljanje KPI - omogoča benchmarking - omogoča periodične kalibracije modela - izvajanje analiz trendov | ☐DA / ☐NE |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-26

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM REFERENC – PAMETNI VODOMERI ZA VZPOSTAVITEV PAMETNIH MERILNIH SISTEMOV

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so spodaj izpolnjeni podatki resnični.

Ponudnik je je v zadnjih treh (3) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, vsaj za enega (1) referenčnega naročnika uspešno dobavil najmanj 1000 vodomerov istega tipa, kot jih ponudnik ponuja v tem javnem naročilu, ki so vključeni v fiksni sistem daljinskega odčitavanja (npr. NB-IoT, LoRaWAN, GSM). Sistem lahko po potrebi podpira tudi drive-by odčitavanje (npr. WM-Bus).

Seznam potrjenih referenc ponudnika:

| ČAS IZVEDBE: | STORITEV: | NAROČNIK: |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-27

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – IZPOLNJEVANJE POGOJA GLEDE SISTEMA VODENJA VARNOSTI INFORMACIJ

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima vzpostavljen in certificiran sistem vodenja varnosti informacij, skladen s standardom ISO/IEC 27001 ali drugim enakovrednim standardom.

Prilagamo naslednje dokazilo:

☐Veljaven certifikat ISO/IEC 27001

ALI

☐Certifikat drugega enakovrednega standarda (navedite:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.)

☐Drugo ustrezno dokazilo (navedite:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.)

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-28

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – IZPOLNJEVANJE POGOJA GLEDE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, vzpostavljen in certificiran sistem vodenja kakovosti, skladen s standardom ISO/IEC 9001 ali drugim enakovrednim standardom.

Prilagamo naslednje dokazilo:

☐Veljaven certifikat ISO/IEC 9001

ALI

☐Certifikat drugega enakovrednega standarda (navedite: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.)

☐Drugo ustrezno dokazilo (navedite: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.)

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-29

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – POOBLAŠČENI SISTEMSKI INTEGRATOR PROGRAMSKE OPREME ZA HIDRAVLIČNO MODELIRANJE V SKORAJ REALNEM ČASU (DIGITALNI DVOJČEK)

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo s strani proizvajalca programske opreme za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času (digitalni dvojček), ki jo ponujamo v okviru tega javnega naročila, usposobljeni za njeno implementacijo in integracijo ter za izvedbo naprednih vsebin:

  - DMA monitoring in integriran pristop upravljanja z vodnimi izgubami,

  - monitoring kakovosti vode (analiza starosti vode in koncentracije rezidualnega klora 	na podlagi meritev iz merilnih točk v sistemu in hidravličnega modela),

  - optimizacija tlakov v omrežju in energetska učinkovitost,

  - podpora investicijam in širitvam omrežja,

  - podpora investicijam in širitvam omrežja (simulacija razvojnih scenarijev, vključevanje novih odsekov omrežja, tehnologij in merilnih točk ter podpora optimizaciji investicijskih odločitev na podlagi dejanskih hidravličnih pogojev)požarna varnost in varnostni načrti,

- imamo status pooblaščenega sistemskega integratorja navedene programske opreme na teritoriju Republike Slovenije,

- bomo v celoti izpolnjevali zahteve naročnika v skladu z razpisno dokumentacijo.

Podatki o proizvajalcu programske opreme za hidravlično modeliranje v skoraj realnem času (digitalni dvojček):

Naziv proizvajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Vrsta programske opreme: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum pridobitve pooblastila/usposobljenosti: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

Obvezna priloga:

Kopija certifikata ali uradnega dokumenta proizvajalca, ki potrjuje pooblastilo/usposobljenost.

OBR-30

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – INTEGRACIJA Z OBSTOJEČIM NADZORNIM SISTEMOM

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo s strani proizvajalca usposobljeni oziroma smo sistemski integrator za integracijo ključnih komponent, ki so uporabljene v obstoječem CNS sistemu naročnika, in sicer za:

- Ge iFix SCADA

Ponudbi je potrebno k tej izjavi priložiti potrdila oziroma certifikate proizvajalca ali njegovega pooblaščenega distributerja, ki dokazujejo da je ponudnik certificiran oziroma usposobljen za integracijo zgoraj naštetih ključnih komponent CNS-a.

Potrdilo oziroma certifikat ne sme biti starejše od dveh (2) let.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

Obvezna priloga:

Kopija certifikata ali uradnega dokumenta proizvajalca, ki potrjuje pooblastilo/usposobljenost.

OBR-31

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVALNE SLUŽBE, PODPORE IN SERVISA

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo organizirano vzdrževalno službo in bomo naročniku zagotavljali podporo in servis  za vso ponujeno opremo in rešitve.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-32

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – DOSTOP DO PODATKOV O PORABI IN SKLADNOST Z UREDBO (EU) 2023/2854 (DATA ACT)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena rešitev za centralni informacijski sistem daljinskega odčitavanja vodomerov z nadzornim centrom izpolnjuje naslednje zahteve naročnika:

- omogoča strukturiran, strojno berljiv dostop do podatkov o porabi vode za posamezne priključne točke,

- omogoča dostop do podatkov najmanj upravljavcu omrežja ter, v skladu z veljavno zakonodajo, tudi posameznim odjemalcem za njihove priključne točke,

- omogoča izvoz oziroma dostop do podatkov v strukturirani, strojno berljivi obliki (npr. JSON, CSV),

- omogoča dostop prek standardiziranega programskega vmesnika (API) ali namenskega spletnega portala,

- vključuje ustrezne mehanizme avtentikacije in avtorizacije uporabnikov (upravljavec, končni odjemalec),

- je zasnovana skladno z Uredbo (EU) 2023/2854 (Data Act) in omogoča ohranjanje skladnosti v celotnem vzdrževalnem obdobju.

Hkrati izjavljamo, da bomo na zahtevo naročnika v roku, ki ga bo določil naročnik, predložili tehnični opis ponujene rešitve, iz katerega bo jasno in nedvoumno razviden način zagotavljanja strukturiranega, strojno berljivega dostopa do podatkov o porabi vode za posamezne priključne točke. Tehnični opis bo zajemal najmanj:

- uporabljene formate podatkov (npr. JSON, CSV),

- vrsto in osnovne značilnosti vmesnika (npr. REST API, spletni portal),

- način avtentikacije in avtorizacije uporabnikov (upravljavec, končni odjemalec),

- način zagotavljanja skladnosti z Uredbo (EU) 2023/2854 (Data Act) v celotnem vzdrževalnem obdobju.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-33

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM REFERENC – CENTRALNI INFORMACIJSKI SISTEM ZA DALJINSKO ODČITAVANJE VODOMEROV (PROGRAMSKA OPREMA)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj izpolnjeni podatki resnični.

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, za najmanj tri (3) referenčne naročnike uspešno vzpostavil in predal v produkcijsko uporabo centralni informacijski sistem za daljinsko odčitavanje vodomerov (programsko platformo) istega proizvajalca, kot je ponujena v predmetnem javnem naročilu.

Vsaka vzpostavljena rešitev je morala vključevati najmanj:

–   centralno bazo odjemnih mest z najmanj 5.000 odjemnimi mesti z vodomeri, vključenimi v sistem daljinskega odčitavanja;

–   zajem, obdelavo, validacijo in prikaz odčitkov vodomerov najmanj dveh (2) različnih proizvajalcev vodomerov oziroma radijskih modulov (neodvisnost od proizvajalca opreme);

–   daljinsko odčitavanje najmanj po eni fiksni tehnologiji (npr. NB-IoT, LoRaWAN ali enakovredno) in v načinu walk-by/drive-by (npr. wM-Bus/OMS ali enakovredno);

–   mobilno aplikacijo za popise in menjave vodomerov na terenu z delovanjem brez povezave (offline);

–   integracijo z obračunskim sistemom naročnika (uvoz in izvoz podatkov oziroma spletne storitve/API);

–   vzdrževanje, podporo in gostovanje rešitve v obdobju najmanj dvanajst (12) mesecev po vzpostavitvi.

Referenčni pogoj se lahko kumulativno izpolnjuje na ravni skupne ponudbe, tako da referenco izkazuje ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, ki v ponudbi prevzema vzpostavitev programske opreme centralnega sistema daljinskega odčitavanja.

Naročnik bo upošteval le tiste reference, katerih vzpostavitev je zaključena (npr. s podpisanim prevzemnim zapisnikom, zapisnikom o uspešnem poskusnem obratovanju ali drugim enakovrednim dokazilom o prevzemu s strani naročnika). Naročnik si pridržuje pravico, da resničnost navedb preveri neposredno pri referenčnih naročnikih.

Seznam potrjenih referenc ponudnika:

| ČAS IZVEDBE: | NAROČNIK: | OPIS STORITVE IN OBSEG (št. odjemnih mest, tehnologije odčitavanja, integracije): | KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA (za preveritev reference): |
| --- | --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-34

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA – CENTRALNI INFORMACIJSKI SISTEM ZA DALJINSKO ODČITAVANJE VODOMEROV (PROGRAMSKA OPREMA)

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami naročnika za programsko opremo centralnega informacijskega sistema za daljinsko odčitavanje vodomerov, ki so opredeljene v popisu del (lista »PROGRAMSKA OPREMA vodomeri« in »PROG. OPREMA zahteve VODOMERI«) ter v tem obrazcu, in da so spodaj potrjene zahteve resnične.

Ponudnik izpolni spodnji tabeli tako, da pri posamezni zahtevi označi DA/NE.

V primeru, da ponudnik ne izpolni vseh zahtevanih tehničnih podatkov, se šteje ponudba kot nedopustna in se izloči iz nadaljnjega postopka.

Ponudba, ki ne bo izpolnjevala vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila, bo opredeljena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

1. Splošne zahteve iz popisa del

| ŠT. POST. | SPLOŠNE ZAHTEVE IZ POPISA DEL (list »PROGRAMSKA OPREMA vodomeri«) | IZPOLNI PONUDNIK: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ponujena programska oprema za upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture ter optimizacijo vodnih izgub vključuje vzdrževanje, nadgradnje, sistemsko podporo in nove verzije za obdobje petih (5) let ter storitve gostovanja v oblaku, ki izpolnjujejo varnostne zahteve po predpisanih standardih (NIS2, ZInfV), skladno s postavko 1 popisa del (list »PROG. OPREMA zahteve VODOMERI«). | ☐DA / ☐NE |
| 2. | Ponudnik bo zagotovil vzpostavitev sistema, testiranje delovanja, migracijo obstoječih podatkov iz obračunskega sistema naročnika ter dostavil tehnično dokumentacijo in uporabniška navodila (postavka 2 popisa del). | ☐DA / ☐NE |
| 3. | Ponudnik bo za programsko rešitev zagotovil vse potrebne integracije: z obračunskim sistemom naročnika ter s storitvami v oblaku proizvajalcev opreme, za obdobje petih (5) let (postavka 3 popisa del). | ☐DA / ☐NE |
| 4. | Ponudnik bo zagotovil šolanje uporabnikov: v zagonskem obdobju prvih šest (6) mesecev prisotnost na lokaciji naročnika 2x tedensko in oddaljeno pomoč v delovnem času, po tem obdobju pa obisk na lokaciji 1x mesečno za nadaljnjih dvanajst (12) mesecev (postavka 4 popisa del). | ☐DA / ☐NE |
| 5. | Ponudnik bo dobavil in vzpostavil oblačno (cloud) rešitev za NB-IoT oddajnike, ki omogoča centraliziran zajem, dekodiranje, shranjevanje in integracijo podatkov z zagotavljanjem varne komunikacije za obdobje najmanj petih (5) let, vključno z inventarjem naprav, upravljanjem na daljavo, OTA posodobitvami, alarmi, prilagodljivimi poročili ter dostopom do podatkov prek REST API vmesnika (postavka 5 popisa del). | ☐DA / ☐NE |

2. Minimalne tehnične in funkcionalne zahteve za programsko opremo

| ŠT. POST. | ZAHTEVE NAROČNIKA – MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PROGRAMSKO OPREMO CENTRALNEGA SISTEMA DALJINSKEGA ODČITAVANJA VODOMEROV | IZPOLNI PONUDNIK (označiti skladnost s tehničnimi zahtevami): |
| --- | --- | --- |
| I. | Splošne zahteve |  |
| 1. | Namestitev je v oblaku (SaaS) z min. 100GB podatkovnega prostora. | ☐DA / ☐NE |
| 2. | Možnost ločevanja podatkov po posameznih občinah (več podatkovnih območij) | ☐DA / ☐NE |
| 3. | Dostop do rešitve preko spletne aplikacije. | ☐DA / ☐NE |
| 4. | Večjezičnost in upravljanje prevodov v aplikaciji. | ☐DA / ☐NE |
| 5. | Posamična prijava uporabnikov. | ☐DA / ☐NE |
| 6. | Upravljanje pravic, uporabniških vlog in skupin; nastavitev gesel. | ☐DA / ☐NE |
| 7. | Upravljanje verzij mobilnih aplikacij in samodejna nadgradnja. | ☐DA / ☐NE |
| 8. | Vizualne prilagoditve aplikacije (meniji, barvne sheme). | ☐DA / ☐NE |
| 9. | Kontrolna plošča z možnostjo prilagoditve prikazanih elementov glede na potrebe uporabnika. | ☐DA / ☐NE |
| 10. | Administracija pravic na ravni uporabnika in/ali uporabniške vloge. | ☐DA / ☐NE |
| 11. | Vključeno vzdrževanje in redne nadgradnje sistema, varnostni popravki ter izboljšave funkcionalnosti, ki jih ponudnik zagotavlja v okviru razvojnega cikla. | ☐DA / ☐NE |
| 12. | "Ponudnik zagotavlja odzivne čase in odpravo napak skladno s Prilogo 6 (SLA) oziroma s krajšimi časi, ponujenimi v okviru merila M3. Sprejem kritičnih napak (P1) je zagotovljen 24/7, napake nižjih prioritet se obravnavajo v delovnem času od ponedeljka do petka med 7:30 in 15:30." | ☐DA / ☐NE |
| 13. | Ponudnik mora zagotavljati vključeno mesečno podporo (svetovanje, odprava napak, pomoč pri uporabi). | ☐DA / ☐NE |
| 14. | Ponudnik mora omogočati prijavo napak preko sistema za evidentiranje zahtevkov, ki omogoča obveščanje uporabnika o sprejemu prijave, začetku obravnave ter zaključku postopka (rešitvi napake). | ☐DA / ☐NE |
| 15. | Ponudnik mora zagotavljati mesečno poročanje o izvedenih nadgradnjah in podpori. | ☐DA / ☐NE |
| 16. | Ponudnik mora zagotavljati visok nivo varnosti podatkov, arhiv za najmanj 7 dni in upoštevati varnostne direktive NIS2 in ZInfV. | ☐DA / ☐NE |
| II. | Baza odjemnih mest in upravljanje naprav |  |
| 17. | Sistem mora vsebovati centralno bazo vseh odjemnih mest z vsemi ključnimi atributi (ID, naslov, lastnik, lokacija, pripadajoč vodomer in radijska enota, ipd.). | ☐DA / ☐NE |
| 18. | Za vsako odjemno mesto mora biti na voljo kartica odjemnega mesta, ki omogoča: pregled zgodovine odčitkov, prikaz priloženih slik in dokumentov, pregled zgodovine menjav števcev in radijskih oddajnikov, grafični prikaz porabe skozi čas, izračun dnevne porabe in odstopanj, prikaz lokacije na zemljevidu, dodajanje in vpogled v priložene datoteke (npr. zapisniki, poročila). | ☐DA / ☐NE |
| 19. | Sistem mora omogočati bazo vseh števcev in radijskih oddajnikov s podatki o tipu, proizvajalcu, serijski št., statusu (vgrajen, v skladišču, uničen ipd.), zgodovino uporabe in z možnostjo nadzora ter revizije uporabe ključev. | ☐DA / ☐NE |
| 20. | Omogočeno mora biti povezovanje števcev in radijskih oddajnikov z odjemnimi mesti ter samodejna sinhronizacija teh povezav ob menjavah. | ☐DA / ☐NE |
| 21. | Sistem mora omogočati sekundarno arhivsko shrambo odčitkov, kjer se shranjujejo vmesna stanja, ki se beležijo pogosteje kot enkrat dnevno, ter omogočati ločen dostop do teh podatkov. | ☐DA / ☐NE |
| 22. | Podatki morajo biti na voljo za analizo, filtriranje in izvoz v standardnih Excel obliki. | ☐DA / ☐NE |
| 23. | Sistem mora omogočati polno upravljanje podatkov v bazi, vključno z dodajanjem novih elementov (odjemna mesta, števci, radijski oddajniki), urejanjem obstoječih zapisov ter brisanjem nepravilnih ali zastarelih podatkov. | ☐DA / ☐NE |
| 24. | Vse spremembe podatkov kot so: vnos stanj, opomb, slik in izpolnjevanje delovnih nalogov, se beleži zgodovina (kdo, kaj, kdaj). | ☐DA / ☐NE |
| 25. | Sistem mora omogočati uvoz podatkov, ki jih pripravi dobavitelj števcev v xls obliki. | ☐DA / ☐NE |
| III. | Priprava podatkov |  |
| 26. | Sistem omogoča avtomatizirano pripravo podatkov za popise in menjave na terenu na podlagi standardiziranega uvoza iz obračunskega sistema naročnika (Cadis) v podprtih oblikah (XML, XLSX, API). Pri uvozu se zagotavlja konsistentnost podatkov, validacija in zaznavanje napak (npr. manjkajoči atributi, nepravilni zapisi). | ☐DA / ☐NE |
| 27. | Omogoča poljubno pripravo obhodnih poti ter njihovo dodeljevanje posameznim popisovalcem ali skupinam. | ☐DA / ☐NE |
| 28. | Možnost načrtovanja menjav glede na dolgoživost vodomera in dodeljevanje nalog posameznim uporabnikom ali skupinam. | ☐DA / ☐NE |
| 29. | Možnost oblikovanja in urejanja predlog za delovne naloge glede na specifične procese in potrebe uporabnika. | ☐DA / ☐NE |
| 30. | Omogoča nastavljive šifrante za opombe, stranke, merilnike, alarme, delovne naloge. | ☐DA / ☐NE |
| 31. | Priprava personaliziranih poročil za tiskanje na terenu (obvestilo o neuspešnem odčitku, neuspešni menjavi, nadpovprečni porabi ). | ☐DA / ☐NE |
| IV. | Geolokacija in vizualizacija |  |
| 32. | Prikaz lokacij odjemnih mest na zemljevidu. | ☐DA / ☐NE |
| 33. | Filtriranje popisov in grafični prikaz po različnih atributih (odjemna mesta, občine, naprave, popisovalci, RF-moduli, obdobja, tipi popisov, alarmi, opombe, roki, statusi, slike). | ☐DA / ☐NE |
| 34. | Filtriranje menjav in grafični prikaz po različnih atributih (odjemna mesta, naprave, izvajalci, obdobja, tipi nalogov, statusi, slike). | ☐DA / ☐NE |
| 35. | Filtriranje po oddaljenosti opravljenega popisa od GPS lokacije vodomera | ☐DA / ☐NE |
| 36. | GIS-zemljevid z vključenim orto foto zemljevidom Slovenije in z možnostjo dodajanja do 4 plasti dodatno (ortofoto, infrastruktura, hidrantno omrežje …). | ☐DA / ☐NE |
| V. | Analitika in poročila |  |
| 37. | Sistem omogoča izdelavo poročil o porabi na izbranem odjemnem mestu, ločeno po dejanskih odčitkih in mesečnih (obračunskih) odčitkih. | ☐DA / ☐NE |
| 38. | Podatke je možno prikazati v grafični obliki (npr. trend porabe). | ☐DA / ☐NE |
| 39. | Validacija odstopajočih stanj z možnostjo nastavitev faktorja odstopanja (faktor, minimalna poraba, negativna poraba opcijsko). | ☐DA / ☐NE |
| 40. | Podprto je napredno filtriranje in iskanje po različnih parametrih (odjemno mesto, naziv, lastnik, obdobje, tip modula, status ipd.). | ☐DA / ☐NE |
| 41. | Na voljo je podrobna statistika popisovalcev in monterjev, s filtri po času (minuta, ura, dan) ter po občinah in odjemnih mestih. | ☐DA / ☐NE |
| 42. | Statistika popisa po obhodnih poteh. | ☐DA / ☐NE |
| 43. | Možen je izvoz vseh podatkov v XLSX obliki za nadaljnjo obdelavo. | ☐DA / ☐NE |
| 44. | Možnost dodajanja ocene stanja z upoštevanjem različnih parametrov kot so letni čas, časovno obdobje, število odčitkov. | ☐DA / ☐NE |
| 45. | Kreiranje poročila o opravljeni menjavi vodomera v PDF in Word obliki in avtomatizirano pošiljanje na elektronski naslov uporabnika v kolikor je ta zaveden v sistemu. | ☐DA / ☐NE |
| 46. | Sistem omogoča izdelavo prilagodljivih poročil (npr. poročilo o izvedeni kontroli merilnega mesta) | ☐DA / ☐NE |
| 47. | Sistem mora omogočati prikaz kritičnih informacij na nadzorni plošči (dashboard), kot so: odstopanja od pričakovane porabe, neaktivni vodomeri, napredek dela na terenu, status integracij, dnevna količina on-line odčitkov ter druga ključna obvestila za operativni nadzor. | ☐DA / ☐NE |
| 48. | Ustvarjanje raznih poročil (npr. o kontroli merilnega mesta). | ☐DA / ☐NE |
| 49. | Upravljanje šifrantov in sinhronizacija z obračunskim sistemom(obdobja, opombe, območja, naprave, alarmi, tipi števcev, tipi radijskih modulov, premere, proizvajalci, ankete, občine, skladišča, tipi popisa in tipi odjemnih mest). | ☐DA / ☐NE |
| 50. | Kreiranje kontrolnih območji neposredno na zemljevidu z uporabo poligon funkcionalnosti. | ☒DA / ☐NE |
| 51. | Prikaz vseh kreiranih kontrolnih območij na zemljevidu, možnost poljubnega barvnega označevanja posameznega območja. | ☐DA / ☐NE |
| 52. | Možnost urejanja, dodajanja in odstranjevanja kontrolne točk ali območja. | ☐DA / ☐NE |
| 53. | Možnost izračuna in prikaza vodne bilance glede na izbrano kontrolno območje in skupni izračun za vsa območja. | ☐DA / ☐NE |
| 54. | Prikaz alarmiranih merilnih točk in območji v barvi (primer: zeleno - normalno, rumeno - manjši alarm, rdeče - kritični alarm) | ☐DA / ☐NE |
| 55. | Izvoz analiz v formatu XLSX. | ☐DA / ☐NE |
| 56. | Grafični prikaz podatkov na nadzorni plošči za spremljanje kontrolnih območji: • graf območij z izgubo vode za vsako območje (prejšnji dan), • graf števila odčitanih števcev za včerajšnji ali izbrani dan, • graf skupne izgube vode za vsa območja v zadnjem mesecu, • graf števila aktivnih števcev, • graf števcev brez odčitka, • graf alarmov v izbranem kontrolnem območju | ☐DA / ☐NE |
| 57. | Analiza vodnih izgub po posameznem kontrolnem območju. | ☐DA / ☐NE |
| VI. | Nočna poraba |  |
| 58. | Algoritem nočnih porab, ki omogoča obveščanje in alarmiranje v primeru odstopanja od povprečne nočne porabe. | ☐DA / ☐NE |
| VII. | Online odčitki |  |
| 59. | Sistem spremlja povezljivost naprav, status (online, offline, novo, napaka) ter omogoča filtriranje po statusih in obdobjih vključno s prikazom na zemljevidu | ☐DA / ☐NE |
| 60. | Za vsako radijsko enoto in koncentrator je omogočen prikaz kakovost signala ter stanje baterije (v kolikor ima naprava omogoča pošiljanje tega podatka). | ☐DA / ☐NE |
| 61. | Na podlagi zbranih podatkov sistem izračuna pričakovano porabo in omogoča primerjavo z dejanskimi odčitki. | ☐DA / ☐NE |
| 62. | Beleženje zaloge koncentratorjev, dodajanje novih, urejanje in brisanje obstoječih znotraj uporabniškega vmesnika. | ☐DA / ☐NE |
| 63. | Daljinska konfiguracija koncentratorjev: nastavitev intervalov poslušanja, trajanja delovanja in frekvence pošiljanja podatkov preko uporabniškega vmesnika. ( v kolikor proizvajalec opreme to podpira in omogoči dostop) | ☐DA / ☐NE |
| 64. | Sistem omogoča načrtovanje in optimizacijo postavitve koncentratorjev neposredno na zemljevidu glede na trenutno stanje omrežja. Vključuje identifikacijo nepokritih območij (sive cone), možnost filtriranja odjemnih mest glede na pripadajoči koncentrator ter vizualni prikaz odjemnih mest brez prejetih podatkov v izbranem obdobju | ☐DA / ☐NE |
| VIII. | Integracije in gonilniki |  |
| 65. | Prenos podatkov iz obstoječih obračunskih sistemov naročnika. | ☐DA / ☐NE |
| 66. | Prenos podatkov dobaviteljev števcev v predpisani obliki. | ☐DA / ☐NE |
| 67. | Pregled merilnih naprav po statusu (vgrajen, na umerjanju, v skladišču, uničen). | ☐DA / ☐NE |
| 68. | Pregled celotne zgodovine merilne naprave. | ☐DA / ☐NE |
| 69. | Prevzem spletnih odčitkov prek spletnih storitev. | ☐DA / ☐NE |
| 70. | Pošiljanje odčitkov prek spletnih storitev. | ☐DA / ☐NE |
| 71. | Vključeni stroški licenc za vse potrebne gonilnike. | ☐DA / ☐NE |
| 72. | Podpora gonilnikom za obstoječe (Maddalena in Itron) vodomere ter radijske module. | ☐DA / ☐NE |
| 73. | Podpora gonilnikom za nove vodomere ter radijske module pod pogojem, da proizvajalec zagotovi tehnično dokumentacijo in dekripcijske ključe. | ☐DA / ☐NE |
| 74. | Podprta konfiguracija bralnih naprav na daljavo. (koncentratorji). Rešitev mora podpirati Rest API vmesnike in protokole MQTT in FTPS. | ☐DA / ☐NE |
| 75. | Integracija z obstoječim SCADA sistemom in platformo za hidravlično modeliranje ter digitalno upravljanje vodovodnega omrežja. | ☐DA / ☐NE |
| IX. | Mobilna aplikacija – splošno |  |
| 76. | Podpora za Android 13.0 ali novejši. | ☐DA / ☐NE |
| 77. | Mobilna aplikacija mora omogočati over-the-air (OTA) posodobitve brez fizičnega dostopa do naprave. | ☐DA / ☐NE |
| 78. | Aplikacija mora podpira popolno offline delo z podporo izmenjave podatkov na zahtevo ali samodejno sinhronizacijo. | ☐DA / ☐NE |
| 79. | Mobilna aplikacija mora biti zaščitena z geslom oziroma avtentikacijo, ki preprečuje nepooblaščen dostop. Sistem mora omogočati nastavitev minimalne dolžine gesla in kompleksnosti. | ☐DA / ☐NE |
| 80. | Prenos podatkov prek Wi-Fi ali GSM-omrežja. | ☐DA / ☐NE |
| 81. | Podpira redno samodejno pošiljanje podatkov s terena (iz mobilne naprave v sistem). | ☐DA / ☐NE |
| 82. | Skladnost z varnostnimi zahtevami Android operacijskega sistema | ☐DA / ☐NE |
| 83. | Zagotavljanje podpore za nove Android naprave | ☐DA / ☐NE |
| 84. | Zagotavljanje delovanja, varnostnih popravkov za aktualne (uradno podprte) android verzije, ki še imajo uradni support, za naslednjih 5 let | ☐DA / ☐NE |
| X. | Mobilna aplikacija – popisi |  |
| 85. | Odčitavanje s pomočjo ročnega vnosa ali branja radijskih modulov. | ☐DA / ☐NE |
| 86. | Podpora za vsaj tri različne radijske enote hkrati. | ☐DA / ☐NE |
| 87. | Podpora za odčitavanje v načinu »walk-by« in »drive-by«. | ☐DA / ☐NE |
| 88. | Iskanje po parametrih z uporabo atributnih barv. | ☐DA / ☐NE |
| 89. | Prikaz števcev na zemljevidu (če so na voljo GPS-podatki). | ☐DA / ☐NE |
| 90. | Vizualni prikaz statusov števcev na zemljevidu. | ☐DA / ☐NE |
| 91. | Podpora za črtne kode (iskanje in dodajanje). | ☐DA / ☐NE |
| 92. | Fotografiranje odjemnih mest in prenos slik. | ☐DA / ☐NE |
| 93. | Prikaz vsaj štirih prejšnjih stanj popisa. | ☐DA / ☐NE |
| 94. | Samodejna opozorila za odstopanja (velika, negativna ali majhna poraba). | ☐DA / ☐NE |
| 95. | Barvna označba odjemnih mest na seznamu glede na vnaprej določena odstopanja od pričakovane vrednosti odčitka | ☐DA / ☐NE |
| 96. | Prednastavljene in ročne opombe. | ☐DA / ☐NE |
| 97. | Filtri za prikaz alarmov, popisanih/nepopisanih/zamenjanih. | ☐DA / ☐NE |
| 98. | Dodajanje GPS-koordinat na terenu. | ☐DA / ☐NE |
| 99. | Evidentiranje ID-popisovalca, GPS, časa in tipa popisa. | ☐DA / ☐NE |
| 100. | Menjavo radijskih modulov z daljinskim odčitkom in skeniranjem kode. | ☐DA / ☐NE |
| 101. | Možnost izpolnjevanja ankete pri ročnem popisu.(mora podpirati modularen obrazec za poljuben vnos podatkov, ki jih določi naročnik, kot npr. pregled merilnega mesta - potopljen da ne, poškodovana plomba da ne, opis jaška ) | ☐DA / ☐NE |
| 102. | Urejanje in izbris napačnih vnosov. | ☐DA / ☐NE |
| 103. | Statistika popisov (popisan, nepopisan, opomba). | ☐DA / ☐NE |
| 104. | Razvrščanje odjemnih mest po različnih kriterijih (ID, serijska številka, lastnik, naslov, pošta). | ☐DA / ☐NE |
| XI. | Mobilna aplikacija – menjave |  |
| 105. | Menjava števcev z izpisom na termični tiskalnik. | ☐DA / ☐NE |
| 106. | Menjava radijskih modulov z izpisom na termični tiskalnik. | ☐DA / ☐NE |
| 107. | Menjava kombiniranih števcev. | ☐DA / ☐NE |
| 108. | Možnost obveznih fotografij ob menjavi. | ☐DA / ☐NE |
| 109. | Proces »menjave ni možno opraviti« z izpisom obvestila in predlogom novega termina. | ☐DA / ☐NE |
| 110. | Radijski odčitek starega in novega števca ob menjavi. | ☐DA / ☐NE |
| 111. | Orodje za ustvarjanje predlog delovnih nalogov. | ☐DA / ☐NE |
| 112. | Dodajanje števca na novo odjemno mesto. | ☐DA / ☐NE |
| 113. | Samodejna sinhronizacija podatkov o vodomeru iz skladišča na podlagi serijske številke. | ☐DA / ☐NE |
| 114. | Možnost izpolnjevanja ankete ob menjavi. | ☐DA / ☐NE |
| 115. | Podpora za izredne menjave števcev. | ☐DA / ☐NE |
| 116. | Statistika menjav (menjan, ni menjan, prestavljen). | ☐DA / ☐NE |
| 117. | Urejanje in izbris napačnih vnosov. | ☐DA / ☐NE |
| 118. | Razvrščanje odjemnih mest po različnih kriterijih (ID, serijska številka, lastnik, naslov, pošta). | ☐DA / ☐NE |
| XII. | Mobilna aplikacija - dodatno |  |
| 119. | Podpora procesu montaže koncentratorja na terenu z vnosom lokacije. | ☐DA / ☐NE |

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Obrazec se predloži le v primeru, da oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ima pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem, ni državljanka Republike Slovenije in v ponudbeni dokumentaciji ni predložila potrdila o nekaznovanosti Republike Slovenije ali države, katere državljanka je.

Izključitveni razlog na podlagi sprejetega sklepa Sveta Evropske unije (Sklepa sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. 4. 2022)

Točkovanje meril M2 in M3 se izvede v skladu z dokumentom »Merila za izbor ponudbe« in ni predmet izračuna v tem obrazcu.

Vrednost pod zap. št. 4 predstavlja osnovo za finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za IT-del in za finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za IT-del.

V rednost pod zap. št. 5 vključuje vse storitve licenciranja, gostovanja, rednega vzdrževanja, podpore in nadgradenj za obdobje petih (5) let od podpisa prevzemnega zapisnika za IT-del. Storitve se obračunavajo mesečno za nazaj v 60 enakih delih. V 26-mesečnem garancijskem roku se iz te vrednosti obračunavajo licence, gostovanje, redno vzdrževanje, podpora in nadgradnje, odprava napak, za katere izvajalec odgovarja v garancijskem roku, pa je vključena brez dodatnega plačila.

Ponudnik mora obrazce popisov del v xls. oz. ustrezni MS EXCEL obliki priložiti v e-JN v oddelek »Drugi dokumenti«.

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

Seštevek vrednosti GOI del za Podsklop 1 in Podsklop 2

Velja izključno za tuje gospodarske subjekte, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Kot družinski član se za namene te izjave štejejo: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.