## Rekapitulacija
Sanacija vozišča
G2-103/ 1008 Ušnik - Plave on km 1,60 do km 2,144 m v dolžini 544 m
REKAPITULACIJA
DRSI
|  | VREDNOST | DDV | VREDNOST Z DDV
I. PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA |  | 17600 | 3872 | 21472
Voziščna konstrukcija Odsek 1008 od km 1.6 do km 2.144 |  | 0 | 0 | 0
skupaj |  | 17600 | 3872 | 21472
Ljubljana, 3. 6. 2026

## I. Preddela
Sanacija vozišča
G2-103/ 1008 Ušnik - Plave on km 1,60 do km 2,144 m v dolžini 544 m
Popis del
0. OPOMBE
Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - zakoličbe obstoječe GJI, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji.
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z izdelavo tehnološkega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov notranje kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu in zaščite okolja.
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/e. | Znesek [€]
I. PREDDELA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava načrta prometne ureditve in pridobitev dovoljenja za zaporo | kom | 1 |  | 0
2 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično ali popolno zaporo z usmirjanjem s semaforji ali občasno popolno zaporo prometa z ureditvijo obvoza (obračun po dejanskih stroških - zapora po ceniku koncesionarja za redno vzdrževanje ceste) | kos | 1 | 15000 | 15000
3 | Izdelava načrta za gospodarjenje z gradbenimi odpadki | kom | 1 |  | 0
4 | Izdelava varnostnega načrta | kom | 1 |  | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja ceste za določitev nivelete vozišča s preverbo prečnih sklonov in eventualno reprofilacijo oz. spremembo sklonov zaradi boljšega površinskega odvodnjavanja vozišča (tudi kot obračunska priloga KOI) | m | 544 |  | 0
6 | Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov. Profili postavljeni na razdalji 20 m | kos | 30 |  | 0
7 | Zakoličba in zavarovanje vseh instalacij obst. komunalne in energetske infrastrukture v sodelovanju z upravljalci. | m | 544 |  | 0
8 | Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture. | pavšal | 1 |  | 0
9 | Odstranitev plastičnega smernika z odvozom na začasno deponijo | kos | 100 |  | 0
10 | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja | m1 | 544 |  | 0
11 | Izdelava BCP poročila | kos | 1 |  | 0
12 | Geomehanski nadzor | ur | 10 |  | 0
13 | Izlov rib (obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 | 1000 | 1000
| skupaj: |  |  |  | 16000
| NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA | 10% |  |  | 1600
|  |  |  | Skupaj | 17600
|  |  |  | DDV 22% | 3872
|  |  |  | SKUPAJ Z DDV | 21472

## II. VK 2. del
G2-103/1008 Ušnik - Plave
Sanacija vozišča
G2-103/ 1008 Ušnik - Plave on km 1,60 do km 2,144 m v dolžini 544 m
Popis del
0. OPOMBE
Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - zakoličbe obstoječe GJI, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji.
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z izdelavo tehnološkega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov notranje kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu in zaščite okolja.
Voziščna konstrukcija Odsek 1008 od km 1.6 do km 2.144
št. |  | Opis del | Enota | Količina | Cena/e. | Znesek [€]
II. RUŠITVENA DELA
1 |  | Odstranitev obstoječih betonskih cestnih robnikov dim. 15/25/100 cm z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo | m | 20 |  | 0
2 |  | Porušitev in odstranitev obstoječih neustreznih vtočnih jaškov iz betonskih cevi premera do 60 cm, globine do 1,50 m, odvoz na stalno deponijo (jaški v slabem stanju) | kos | 3 |  | 0
3 |  | Porušitev in odstranitev prepustov cevi premera do 60 cm | m | 5 |  | 0
4 |  | Odstranitev obstoječih plastičnih smernikov dolžine 120 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 10 |  | 0
5 |  | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini brežine nad voziščem (ročno) | m² | 10 |  | 0
6 |  | Odstranitev obstoječih asfaltnih plasti v debelini do 12 cm s prevozom na deponijo (jarek za drenažo) | m² | 100 |  | 0
7 |  | Rezkanje in odstranitev obstoječih asfaltnih plasti s prevozom na deponijo za ponovno uporabo v nevezane zemeljske plasti kamnite posteljice in bankino
| a | asfaltne plasti v debelini od 6 do 15 cm (priključki, cesta lokalne sanacije) | m² | 700 |  | 0
| b | asfaltne plasti v globini 4 cm (cesta) | m² | 4500 |  | 0
8 |  | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago:
| a | v debelini od 6 do 15 cm (uvozi, priključki, ipd) | m | 20 |  | 0
| b | v debelini od 8 do 12 cm (vozišče) | m | 100 |  | 0
9 |  | Odstranitev obstoječe jeklene varnostne ograje z nakladanjem in odvozom na deponijo | m | 160 |  | 0
10 |  | Čiščenje in prebijanje obstoječih delno zamašenih cestnih propustov s kanaljetom z vsemi pripravljalnimi deli | ur | 25 |  | 0
|  | II. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
11 |  | Široki izkop zrnate kamnine obstoječe voziščne konstrukcije - strojno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (obračun v raščenem stanju): | m3 | 500 |  | 0
12 |  | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,00 m in globine 1,10 do 2,00 m - strojno, planiranje dna ročno, z odvozom na trajno deponijo (obračun v raščenem stanju):
|  | v 3. kategoriji zemljine | m3 | 50 |  | 0
|  | v 4. kategoriji kamnine z delnim pikiranjem | m3 | 50 |  | 0
13 |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kat. | m2 | 700 |  | 0
14 |  | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost od/nad 14 kN/m, v ceni upoštevati ustrezne preklope materiala. | m2 | 700 |  | 0
15 |  | Izdelava kamnite posteljice iz drobljenih kamnitih zrn (frakcija 0/65) v debelini 30 cm z utrjevanjem po plasteh. | m3 | 210 |  | 0
16 |  | Dobava in izvedba zasipa drenaže s frakcijo drenažnega kamnitega materiala 16/32 mm | m3 | 30 |  | 0
17 |  | Končni zasip jarka drenaže z dobavo in vgrajevanjem enakomerno zrnatega drobljenca (frakcije 0/32) v debelini do 50 cm z utrjevanjem po plasteh - podlaga za koritnico in robnike | m3 | 150 |  | 0
18 |  | Izdelava nevezne nosilne plasti enakomerno zrnatega drrobljenca (frakcija 0/32) iz kamenine v debelini 30 cm z utrjevanjem po plasteh . | m3 | 210 |  | 0
19 |  | Odstranitev travne ruše na bankini, širina 0,51 do 1,00 m, vključno z odvozom na deponijo | m3 | 50 |  | 0
|  | III. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
20 |  | Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elastično bitumensko pasto z čiščenjem podlage | m | 50 |  | 0
21 |  | Čiščenje in pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m², vključno s čiščenjem površine s strojno krtačo ali curkom | m2 | 4500 |  | 0
22 |  | Izdelava spodnje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 700 |  | 0
23 |  | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm | m2 | 4500 |  | 0
24 |  | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm ob istočasnem asfaltiranju ceste (brez materiala!) | m1 | 400 |  | 0
25 |  | Izdelava bankin iz asfaltnega rezkanca, širine do 1,0 m, debelina 10 cm, kompletno z dovozom materiala in utrjevanjem (material iz deponije gadbišča) | m2 | 500 |  | 0
26 |  | Izdelava bankin širine do 1,0 m, debelina 10 cm, kompletno z dovozom materiala in utrjevanjem | m2 | 500 |  | 0
|  | IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. ODVODNJAVANJE, KORITNICE, BANKINE, ROBNIKI
27 |  | Izdelava koritnice iz bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A3 v debelini 6 cm ter AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm skupni širini 75 cm, (izkop in utrditev podlage upoštevana v zemeljskih delih, asfalt upoštevan pri asfalterskih delih). | m | 260 |  | 0
28 |  | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,00 m, na podložni plasti iz cementnega betona C16/20 , s trdimi PE-HD cevmi premera 250 mm - (DD) z 2/3 perforacijo (drenažni zasip in geotekstil upoštevan v zemeljskih delih) | m1 | 260 |  | 0
29 |  | Dobava in vgradnja geotekstila za drenažo (gostote 200 g/m2) | m2 | 500 |  | 0
30 |  | Izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi fi 60 cm, globine do 1,50 m z betonskim pokrovom in betonskim dnom ter obdelavo vseh priključkov in vtokov, upoštevati dve vtočne cevi na jašek (izkop je zajet v izkopu drenaže) | kos | 8 |  | 0
31 |  | Izdelava vtočno-prepustnega jaška na mestu obstoječega iz betonske cevi fi 80 cm, globine do 1,50 m z betonskim pokrovom in betonskim dnom ter obdelavo vseh priključkov in vtokov, upoštevati dve vtočne cevi na jašek (izkop je zajet v izkopu drenaže) | kos | 2 |  | 0
32 |  | Čiščenje odvodnih jarkov z odvozom materiala v trajno deponijo. Izkop 0,30 - 0,50 m3/m. | m1 | 10 |  | 0
33 |  | Čiščenje - izpiranje cevi, prepustov in jaškov za meteorno kanalizacijo s Kanaljetom (min. 110 kW) ter odvozom materiala na deponijo predelovalca | ur | 25 |  | 0
34 |  | Izdelava vtočne ali iztočne glave jaška premera 80 cm, betonski pokrov. Izkop zajet pri zemeljskih delih. | kos | 2 |  | 0
35 |  | Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta premera do 60 , kompletno z vsemi deli (priklopi, obdelava). Izkop in zasip zajet pri zemeljskih delih | kos | 2 |  | 0
36 |  | Izdelava propusta fi 60 cm iz betonske ali pvc cevi, polnoobetoniran, kompletno z vsemi deli (priklopi, obdelava). Izkop in zasip zajet pri zemeljskih delih. | m1 | 10 |  | 0
37 |  | Dobava in vgradnja betonskega robnika robnika 15/25 cm v beton C 15/20 | m1 | 250 |  | 0
|  | V. ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
38 |  | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci/koglicami stekla, strojno, vibracijska neprekinjena ločiln/prekinjenaa črta 5111, 5123 | m | 500 |  | 0
39 |  | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm, robna črta 5112 | m | 1000 |  | 0
40 |  | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra | m2 | 7 |  | 0
41 |  | Odstranitev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste , fi 900, fi 600, T1200, T900, kažipoti, vključno s stebričkom in temeljem | kos | 1 |  | 0
42 |  | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, fi 600 mm, T900, kažipoti | kos | 1 |  | 0
43 |  | Odstranitev obstoječe enostranske varnostne ograje . Vključno z odvozom na deponijo. | m | 500 |  | 0
44 |  | Dobava in postavitev enostranske varnostne ograje H2W4, višine 0,85 m | m | 500 |  | 0
45 |  | Dobava in postavitev motoristične letve, v bankini | m | 100 |  | 0
46 |  | Dobava in postavitev polkrožne zaključnice | m | 2 |  | 0
47 |  | Dobava in postavitev vkopane zaključnice dolžine 4,00 m. | m | 2 |  | 0
48 |  | Dobava in postavitev cestnih smernikov | kos | 35 |  | 0
49 |  | Dobava in postavitev cestnih smernikov s snežnim kolom | kos | 35 |  | 0
|  | VI. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. GRADBENA DELA
50 |  | Ročno zidanje zidu za zaščito brežin ob jaških z obdelanim naravnim kamnom. Fuge med kamni se zapolnijo s cementno malt, za zidanje zidov se uporabi beton C16/25 (0 - 16 mm), zemeljsko vlaže. Stiki se fugirajo (cement : mivka = 1:1). | m2 | 100 |  | 0
51 |  | Tlakovanje jarka z lomljence, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto na podložni plasti cementnega betona, debeline 15 cm, pri izpustih obstoječih in novih propustov. | m2 | 20 |  | 0
52 |  | Strojno čiščenje podlage (zg. površina robnega venca) z vodnim curkom pod pritiskom in premaz z emulzijo za boljšo sprijemljivost | m | 50 |  | 0
53 |  | Opažanje AB venca za nadvišanje | m2 | 31 |  | 0
54 |  | Vgradnja sider iz rebrastih armaturnih plic fi 12 do fi 16 mm - Vrtanje lukenj globine do 30 cm, odpraševanje lukenj ter lepljenje sider s cementno malt. Armatura se obračuna v ločeni postavki | kos | 400 |  | 0
55 |  | Dobava in montaža armaturnega koša za robni venec. Vzdolžna armatura iz rebrastih palic fi 14 mm. | kg | 1000 |  | 0
56 |  | Dobava in vgradnja betona C 30/37 , XD3/XF4, za izdelavo venca z zagladitvijo betona. | m3 | 12 |  | 0
|  | VII. GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
|  | V. ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
|  | VI. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | VII. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA | 10% |  |  | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
[5 empty] | DDV 22% | 0
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV | 0