SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

PODATKI O JAVNEM NAROČILU

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 271-3/2026 |
| Predmet javnega naročila | Storitev nadzora nad izvedbo GOI del in kuhinjske tehnologije projekta »Ureditev centralne kuhinje Splošne bolnišnice Nova Gorica« |

Podrobnejša vsebina – naloge nadzornika

A. Svetovanje naročniku

- v sodelovanju s pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem gradbenih del ter dobaviteljem kuhinjske tehnologije reševati probleme, ki se pojavljajo na projektu in tako omogočiti neovirano realizacijo projekta;

- sodelovati pri relacijah pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranim izvajalcem gradnje ter dobaviteljem kuhinjske tehnologije;

- sodelovati pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo pooblaščeni predstavnik naročnika zaprosil za asistenco;

- redno poročati naročniku o poteku izvajanja investicijskega projekta;

- v sodelovanju z naročnikom izvede prijavo gradbišča.

B. Koordinacija aktivnosti

- izvajati koordinacijo vseh potrebnih aktivnosti med pooblaščenimi predstavniki naročnika, uporabnika, izvajalcem gradnje ter dobaviteljem kuhinjske tehnologije;

- posredovati in strokovno pojasnjevati zahteve, predloge in sugestije pooblaščenega predstavnika naročnika in dajati ustrezna navodila vsem udeležencem na projektu (skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na projektu);

- sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje rednih tedenskih in /ali izrednih (dodatnih) koordinacijskih sestankov na gradbišču. Iz zapisnikov koordinacijskih sestankov mora biti razvidno izvajanje del, odprava pomanjkljivosti, roki odprav, odgovorne osebe za realizacijo pripomb nadzornika ter pooblaščenega predstavnika naročnika;

- po potrebi in na poziv naročnika sklicevanje rednih in izrednih sestankov z različnimi udeleženci na projektu, vključno s pripravo zapisnikov o le-teh;

- podrobno pisno obveščanje o vseh odstopanjih od projektne dokumentacije ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj;

- nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom in izvajalcem gradnje ter dobaviteljem kuhinjske tehnologije pravočasno poročanje naročniku o morebitnih odstopanjih od le-teh;

- sodelovanje s koordinatorjem za varstvo pri delu;

- sodelovanje z odgovornim vodjem požarne varnosti;

- sodelovanje s potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti in/ali morebitnim supernadzorom, če bo angažiran;

- predlaga spremembe izvajanja GOI del oziroma dobave kuhinjske tehnologije zaradi časovne in finančne racionalizacije le-teh ter se strokovno opredeli do predlogov sprememb drugih udeležencev. V slednjem primeru izvede tudi finančno in časovno analizo predlaganih sprememb;

- koordinacija in operativni sestanki morajo potekajo v slovenskem jeziku;

- vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku.

C. Priprava poročil v fazi izvajanja GOI del in dobavi kuhinjske tehnologije:

- priprava in dostava poročil o izvajanju gradnje (mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval pooblaščeni predstavnik naročnika) naročniku, z naslednjimi podatki:

- opis in količina (kjer je to potrebno, vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi tabelarično) in stopnja realizacije glede na pogodbo,

- sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično),

- realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka,

- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih,

- seznam in opis sprememb,

- opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene,

- morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naročnik;

- priprava in dostava zaključnega poročila naročniku (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku roka za reklamacijo napak);

- vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini posla nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov nadzornika.

D. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in dobave kuhinjske tehnologije

- pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika;

- izvajanje z naročnikom dogovorjenih protokolov, pri čemer se mora strokovno opredeliti do predlaganih sprememb/dodatnih del, kar vključuje tako finančno kot časovno analizo;

- nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaž in vseh ostalih aktivnosti do finančnega zaključka projekta;

- spremljava kapacitet ter ustreznosti kadra izvajalca oz. vseh podizvajalcev ter dobaviteljev opreme, skladno s potrebami;

- pisno obveščanje in poročanje naročniku o posebnih dogodkih.

E. Pregled projektne dokumentacije – PID

- pregled in potrditev PID projektov gradbenih, strojnih in elektro instalacij ter dobavljene opreme, priprava pripomb in predlogov za morebitne popravke in uskladitve PID dokumentacije;

- kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu gradnje v fazi izdelave dopolnitev projektne dokumentacije;

- sodelovanje s projektantom pri izdelavi dopolnitev dokumentacije ter pri izvajanju projektantskega nadzora;

- pregled in svetovanje pri pripravi osnutkov dopolnitev projektne dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe na predlagane tehnične rešitve;

- aktivno sodelovanje in usklajevanje morebitnih dopolnitev/sprememb/prilagoditev projekta v skladu s pripombami kateregakoli vpletenega udeleženca;

- koordinira med izvajalcem in projektantom, da bodo vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno odobrene s strani projektanta in naročnika, vnesene v PID;

- skrb, da bo izvajalec dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe projekta.

F. Pregled ostale dokumentacije

- sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije;

- pregled osnutkov ostale dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe;

- pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bodo predložili izvajalci/dobavitelji;

- sestava poročila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naročnika;

- pregled dodatnih načrtov (vključno s delavniškimi risbami);

- pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze realizacije projekta;

- nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme v vseh fazah realizacije projekta;

- spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov;

- izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba;

- pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem;

- pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev;

- pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt;

- pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring …);

- pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ter odklonitev vgradnje neustreznega oz. materiala z napako;

- dajanje navodil izvajalcu gradnje za uporabo ustreznejših metod dela, če meni, da uporabljene metode lahko pripeljejo do napak objekta;

- pregled čiščenja gradbišča po končanih delih;

- skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo;

- na zahtevo naročnika sodelovanje z naročnikom pri izvajanju izredne kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred gradnjo ali vgrajenih).

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora nadzornik pisno zahtevati od

izvajalcev del, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije predložijo dokazila o ustreznosti in

kvaliteti. Za dokaz se štejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in

evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na preizkušance).

G. Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi, inštalacijah in zunanji ureditvi

- sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del se realizira z vodjem del za vodenje gradnje. Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti in napak (kot npr. neizvedena dela, nedokončana dela, nekakovostno izvedena dela, neustrezni materiali, gradiva, oprema, neustrezno izvedena dela in podobno) mora nadzornik voditi z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov.

- nadzornik mora spremljati investicijo tudi v garancijskem roku, organizirati odpravo morebitnih pomanjkljivosti ter izvajati nadzor nad njihovo odpravo, ugotavljati škodo in sestavljati terjatve do škodnih zavezancev.

H. Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev potrebnih dovoljenj

- nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu, da bo po pooblastilu naročnika izvedel vse potrebne aktivnosti za pridobitev morebitnih dovoljenj;

- organizacija pregleda kakovosti izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno dokumentacijo ter pravili stroke. V pregled kakovosti morata biti vključena tudi naročnik in uporabnik. V zvezi s tem nadzornik sopodpiše izjavo o zanesljivosti;

- zagotovitev, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled, pregled, dopolnjevanje in prevzem te dokumentacije;

- pomoč naročniku pri organizaciji tehničnega pregleda ter sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta.

I. Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in gradbene zakonodaje

- Nadzornik organizira komisijsko primopredajo vse dokumentacije:

- nadzornika (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kakovosti materialov, končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev…);

- izvajalca gradnje (PZI, PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), knjiga obračunskih izmer, izjave o skladnosti, končno poročilo, certifikati, ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva gradbena zakonodaja in določila pogodbe izvajalca gradnje;

- dokumentacija  vezana na dobavo vse opreme;

- vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.

- Nadzornik mora od izvajalca gradnje pridobiti tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje osnovnih sredstev ter jih pripraviti na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev upoštevani tako računovodski standardi veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve naročnika v zvezi s tem.

J. Ostale naloge

- pridobivanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika;

- svetovanje naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s posameznim deli;

- prisotnost vodje nadzora na gradbišču v pogodbeno določenem obsegu;

- nadzornik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.