Oblakova ulica 5

3000  Celje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

»DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM«

VSEBINA

- Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1),

- Navodila ponudnikom (OBR-2),

- Predračun (OBR-3),

- Obrazec predračuna (OBR-3/1),

- Vzorec pogodbe (OBR-4),

- Izjava ponudnika o zastopstvu, servisu in vzdrževanju medicinske opreme (OBR-5), vključno s prilogami, ki izhajajo iz obrazca,

- Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih specifikacij opreme (OBR-6),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-7),

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8),

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9),

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10),

- Podatki o ponudniku (OBR-11),

- Izjava o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije (OBR-12),

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD).

Zahteve za informacijsko varnost, pogodba o obdelavi osebnih podatkov in izjavi o zaupnosti (OBR-13),

Vprašalnik za oceno varnosti dobaviteljev in ponudnikov storitev (OBR-14) – ločena Excel priloga.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: .08.2026.

Št.: 57/JN-2026

Vabimo vas, da  predložite ponudbo na podlagi tega povabila.

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Naročnik vodi postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami). Predmet javnega naročila je razdeljen na dva sklopa in obsega:

- dobavo opreme

- kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe, ki znaša najmanj 12 mesecev od primopredaje aparata

| SKLOP 1 | DEFIBRILATOR ODRASLI |
| --- | --- |
| SKLOP 2 | DEFIBRILATOR PEDIATRIČNI |

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali oba sklopa. Ponudniki, ki predložijo ponudbo za en sklop, in ponudniki, ki predložijo ponudbo za oba sklopa, so pri ocenjevanju ponudb za posamezni sklop v enakovrednem položaju.

Ponudnik mora za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, predložiti celovito ponudbo. Znotraj posameznega sklopa ni dopustno ponuditi zgolj posameznih postavk ali dela naročila.

Veljavnost ponudbe šest (6) mesecev od datuma javnega odpiranja ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBRAZEC PREDRAČUNA OBR-3« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale zahtevane dokumente pa naloži v druge razdelke.

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

NAVODILA PONUDNIKOM                                                                              OBR- 2

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na razpisu naročnika, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov, okvirne določbe glede postopka ter navodila za pripravo dopustnih ponudb.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil najugodnejšo dopustno ponudbo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, ki jih želi nominirat je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke Osnovna sposobnost izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente zahtevane s to razpisno dokumentacijo za podizvajalce.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk Osnovna sposobnost.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

  - Variantne ponudbe

Ponudnik mora podati celovito ponudbo za vsak posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo. Variantne ponudbe niso dopustne.

- STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana kot celota za vsak posamezni sklop, za katerega ponudnik oddaja ponudbo.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR, zaokrožene na največ štiri decimalna mesta natančno.

Ponudnik mora v  razpisni dokumentaciji predložiti zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- USPOSOBLJENOST OZ. SPOSOBNOST PONUDNIKA

- Predračun (OBR-3 in OBR-3/1)

- Vzorec pogodbe (OBR-4)

- Izjava ponudnika o zastopstvu, servisu in vzdrževanju medicinske opreme (OBR-5), vključno s prilogami, ki izhajajo iz obrazca

- Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih specifikacij opreme (OBR-6)

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-7)

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8)

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10)

- Podatki o ponudniku (OBR-11)

- Izjava o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije (OBR-12)

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD)

5.1 Osnovna sposobnost ponudnika

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

- ali primerljiva kazniva dejanja, ki jih izrečejo tuja sodišča.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Dopusti se popravni mehanizem.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopka javnega naročanja.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dopusti se popravni mehanizem.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Pogoje usposobljenosti mora izpolnjevati tudi vsak nominirani podizvajalec in partner

5.2 Poklicna sposobnost ponudnika

- Da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu;

- Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):

- registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- registrov  poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

- registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

- registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Dokazila: ESPD obrazec.

5.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika

5.3.1 Da zagotavlja, da bo opremo dobavil najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe. Dostava se izvede  ddp prostori naročnika razloženo ter da bo na svoje stroške po montaži odpeljal vso transportno embalažo.

Da je  rok izvedbe iz prvega odstavka skrajni rok izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.2 Da zagotavlja, da bo oprema opremljena s CE oznako (»Conformite Europe ene«) in da bo  ustrezala vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.3 Da zagotavlja, da bo  dobavljena oprema ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.4 Da zagotavlja   ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebni za izvedbo vgradnje oz. montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.5 Da bo poleg spremne dokumentacije, ki se nanaša na opremo, predal tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje sistema, ki je predmet ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.6 Da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo) s strani naročnika za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če bo za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Izobraževanje mora potekati v slovenskem jeziku.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.7 Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da v fazi pregleda ponudb, pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila, najpozneje v desetih dneh po prejemu predhodnega pisnega poziva brezplačno dostavi en kos opreme v testiranje zaradi preveritve skladnosti ponujene opreme s tehničnimi zahtevami naročnika iz OBR-6. Predvideno obdobje testiranja je največ en mesec od izvedenega usposabljanja uporabnikov.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Opomba. V kolikor zahteva oprema za svoje delovanje originalni potrošni material. Originalni potrošni material je material, ki ga proizvajalec opreme navaja kot edino ustreznega za varno delovanje opreme in pravilnost rezultatov dela. Strošek potrošnega materiala mora biti vključen v strošek vzdrževanja.

Izjave, ki jih naročnik zahteva od posameznega ponudnika in niso v obliki obrazca del razpisne dokumentacije, je ponudnik dolžan sam sestaviti, podpisati in žigosati ter jih priložiti razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

Ponudnik s predložitvijo ESPD obrazca izjavlja in potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve iz točke 5.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika.

- JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, razen če ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno. Prospekti za ponujeno opremo so lahko predloženi v tujem jeziku, kar velja tudi za tiste listine, katerih originali so v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen  v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

8. Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

9. MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

Naročnik bo dopustne ponudbe ocenjeval ločeno za vsak sklop. Merilo za izbor v obeh sklopih je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi ponudbene cene in tehničnih prednosti. Ponujeno blago mora izpolnjevati vse minimalne tehnične zahteve. Dodatne točke se dodelijo le za v nadaljevanju navedene tehnične prednosti. Posamezna tehnična prednost se oceni z 0 točkami ali s celotnim številom točk, določenim za posamezno prednost. Delno izpolnjevanje tehnične prednosti se ne točkuje. Ponudnik mora izpolnjevanje dokazati z originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca.

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev v obdobju vzdrževanja, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času vzdrževanja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

Merilo - SKLOP 1

– ponudbena cena v EUR z DDV

– tehnične prednosti

Ponudnik lahko po merilu tehničnih prednosti za sklop 1 prejme največ 12,5 točke. Točke se dodelijo za izpolnjevanje spodaj navedenih tehničnih prednosti:

| Zaporedna številka zahteve | Tehnična prednost | Število točk |
| --- | --- | --- |
| 5 | Barvni LCD-monitor na dotik z zaščito stekla oziroma zaslona. | 5 |
| 7 | Možnost izbire defibrilacijske energije v bifaznem načinu do 360 J. | 5 |
| 24 | Zaščita IP 44 ali višja. | 2,5 |

Skupno število točk za ponudbo v sklopu 1 se izračuna po formuli:

točke vrednost X = C min / C x 87,50+točke za tehnična prednost merilo

Merilo - SKLOP 2

– ponudbena cena v EUR z DDV

– tehnične prednosti

Ponudnik lahko po merilu tehničnih prednosti za sklop 2 prejme največ 12,5 točke. Točke se dodelijo za izpolnjevanje spodaj navedenih tehničnih prednosti:

| Zaporedna številka zahteve | Tehnična prednost | Število točk |
| --- | --- | --- |
| 33 | Barvni LCD-monitor na dotik z zaščito stekla oziroma zaslona. | 5 |
| 35 | Možnost izbire defibrilacijske energije v bifaznem načinu do 360 J. | 5 |
| 52 | Zaščita IP 44 ali višja. | 2,5 |

Skupno število točk za ponudbo v sklopu 2 se izračuna po formuli:

točke vrednost X = C min / C x 87,50+točke za tehnična prednost merilo

V posameznem sklopu bo izbran ponudnik, katerega dopustna ponudba bo dosegla najvišje skupno število točk. Če dve ali več ponudb v istem sklopu doseže enako skupno število točk, bo kot ugodnejša izbrana ponudba z nižjo skupno ponudbeno ceno z DDV za ta sklop.

10.PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Višina takse  zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oziroma vsebino objave) znaša

- 2.000 evrov pri postopku naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3), skladno s prvo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN, in

Zahtevek se vloži na informacijski portal Državne revizijske komisije – portal eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-3

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopki oddaje javnega naročila DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM na Portalu javnih naročil pod št. objave JN______________ v sklopu št. 1 podajamo ponudbeno ceno, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega podrobnega ponudbenega predračuna

| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV |  |
| --- | --- |

*V ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški dobave aparata  ter vsi stroški povezani z kompletnim vzdrževanjem za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe (kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe). V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Merilo - SKLOP 1

| Zaporedna številka zahteve | Tehnična prednost | Izpolnjevanje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Barvni LCD-monitor na dotik z zaščito stekla oziroma zaslona. | Da | Ne |
| 7 | Možnost izbire defibrilacijske energije v bifaznem načinu do 360 J. | Da | Ne |
| 24 | Zaščita IP 44 ali višja. | Da | Ne |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta obrazec se naloži v zavihek »Ponudbeni predračun«

OBR-3

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopki oddaje javnega naročila DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM na Portalu javnih naročil pod št. objave JN______________ v sklopu št.2 podajamo ponudbeno ceno, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega podrobnega ponudbenega predračuna

| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV |  |
| --- | --- |

*V ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški dobave aparata  ter vsi stroški povezani z kompletnim vzdrževanjem za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe (kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe). V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Merilo - SKLOP 2

| Zaporedna številka zahteve | Tehnična prednost | Izpolnjevanje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Barvni LCD-monitor na dotik z zaščito stekla oziroma zaslona. | Da | Ne |
| 35 | Možnost izbire defibrilacijske energije v bifaznem načinu do 360 J. | Da | Ne |
| 52 | Zaščita IP 44 ali višja. | Da | Ne |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta obrazec se naloži v zavihek »Ponudbeni predračun«

OBR-3/1 SKLOP 1

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM na Portalu javnih naročil pod št. objave JN______________   v sklopu št.  1 podajamo ponudbeno ceno, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega podrobnega ponudbenega predračuna

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v prazna polja.

| Postavka | Proizvajalec (1) |  | Model oz. kataloška številka (2) | Enota mere (3) |  | Količina enote mere (4) | Vrednost v EUR brez DDV (5) za enoto mere | Vrednost v EUR brez DDV skupaj (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.DEFIBRILATOR ODRASLI |  |  |  | kom |  | 3 |  |  |
| 2. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe |  |  |  | leto |  | 6 |  |  |
| Cena delovne ure (60 minut) |  |  |  | ura |  | 20 |  |  |
| Skupaj končna vrednost v EUR BREZ DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost DDV od skupne končne vrednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-3/1 SKLOP 2

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM na Portalu javnih naročil pod št. objave JN______________   v sklopu št.  2 podajamo ponudbeno ceno, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega podrobnega ponudbenega predračuna

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v prazna polja.

| Postavka | Proizvajalec (1) |  | Model oz. kataloška številka (2) | Enota mere (3) | Količina enote mere (4) | Vrednost v EUR brez DDV (5) za enoto mere | Vrednost v EUR brez DDV skupaj (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.DEFIBRILATOR PEDIATRIČNI |  |  |  | kom | 2 |  |  |
| 2. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe |  |  |  | leto | 6 |  |  |
| Cena delovne ure (60 minut) |  |  |  | ura | 20 |  |  |
| Skupaj končna vrednost v EUR BREZ DDV |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost DDV od skupne končne vrednosti |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV |  |  |  |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

VZOREC  POGODBE

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

Direktor  Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

ID številka za DDV:SI 42119022

in

________________

________________

________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: ___________

sklepata

POGODBO

za predmet

DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM

Predmet pogodbe je dobava in vzdrževanje »DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM«, objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

1. PREDMET POGODBE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

1.1. Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da izroči v razpolaganje in last ter v uporabo novo,nerabljeno  opremo, tekoče leto proizvodnje,  vključno z montažo, vzdrževanjem za obdobje 7 let kot sledi:

SKLOP 1

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrilator odrasli |  |  | 3 kom |

ali/in

SKLOP 2

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrilator pediatrični |  |  | 2 kom |

Obveznosti izvajalca v zvezi z dobavo opreme:

Pri zgoraj navedeni  opremi je sestavni del tudi vsa strojna, programska in druga oprema kot tudi vse drugo, kar izhaja iz izvajalčeve ponudbe št. _____________z dne ___________ (ponudba je sestavni del te pogodbe).

1.2. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

1.3. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob vsakokratni primopredaji opreme predloži:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

- Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku ( tehnične risbe, sheme ipd), seznam vitalnih rezervnih delov, artikel št. rezervnih delov, cena rezervnih delov v EUR brez DDV. Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Cene rezervnih delov so fiksne za obdobje enega leta od podpisa zadnje pogodbene  stranke v postopku za predmet DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM.

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi.

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.

- Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  12 mesecev (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).

- Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov s njihovo pripadajočo serijsko številko).

- Izjave o zagotavljanju kvalitetnega pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in dobavi rezervnih delov za dobo minimalno sedem let. Odzivni čas servisov mora biti do 4 ure od sprejema sporočila o okvari,  čas popravila  največ 4 dni, v nasprotnem primeru se dostavi nadomestna oprema za čas trajanja popravila.

- Ostalo (razni informacijski mediji o uporabi naprav, reference manuel, deklaracije, izjave o kvaliteti, idr.).

Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje.

1.4. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo.

1.5. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

Obveznosti izvajalca v zvezi z vzdrževanjem opreme

Vzdrževanje se izvaja po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje 7 let. Obdobje vzdrževanja,  prične teči od dneva primopredaje dalje.

1.6. Vzdrževanje opreme po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

1.7.  V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela (dodatne ure iz ponudbenega predračuna) in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,

- dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

1.8. Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

- Izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v 7. členu te pogodbe, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 4 ur (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 4 dni od poteka odzivnega časa, v nasprotnem primeru izvajalec za čas trajanja popravila zagotovi nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.  V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjen aparat brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).

- Odgovorne osebe izvajalca so (skrbnik pogodbe) (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):,_____________________________________

- Izvajalec bo ob koncu vsakoletnih obdobij predložil naročniku poročilo o stanju opreme. Izvajalec bo ob koncu sedemletnega pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega vzdrževanja.

1.9. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ____________________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale. Izvajalec zagotavlja vzdrževanje in dobavo rezervnih/nadomestnih delov za dobo minimalno 7 let od začetka izvajanja vzdrževalne pogodbe.

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

  - število opravljenih ur (redne, izredne)

  - inventarna številka opreme oziroma aparata

  - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

  - da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

1.10. Izvajalec se zavezuje:

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

1.11.Izvajalec vrši vzdrževanje na opremi, ki je predmet dobave. V kolikor naročnik izloči iz uporabe posamezen aparat se strošek vzdrževanja ustrezno zmanjša za vrednost izločenega aparata.

1.12. Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo novih, originalnih rezervnih delov, v kar je vključen tudi potrošni material, ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi predvidenega postopka vzdrževanja.

1.13. Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej Pogodbi.

1.14. Naročnik bo izvajalca nemudoma pismeno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

2. POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

2.1. Skupna pogodbena vrednost znaša _________________ EUR z DDV.

Vrednost opreme znaša  ___________ EUR,( z besedami: __________________________/100 EUR) brez DDV. Navedena vrednost - kupnina vsebuje vse elemente cene, takse, carino idr. (brez DDV) in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena vrednost z DDV  e ____________________________, ( z besedami: _________________________________/100 EUR).

2.1.1.. Kupnino za dobavljeno opremo bo  naročnik plačal v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo po primopredaji na transakcijski račun izvajalca št. SI_________________________ , ki ga ima pri banki ___________________________.

2.2. Vrednost vzdrževalnine znaša po posameznih letnih obdobjih :

- prvo leto________________/- velja garancija

- drugo leto______________EUR brez DDV, kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- tretje leto______________ EUR brez DDV, kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- četrto leto_____________ EUR brez DDV,kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- peto leto  _____________ EUR brez DDV,kar je  mesečno _________EUR brez DDV

- šesto leto   ____________ EUR brez DDV, kar je  mesečno _________EUR brez DDV

- sedmo leto_____________EUR brez DDV, kar je  mesečno _________EUR brez DDV

Izvajalec bo izstavljal mesečne račune za vzdrževalnino vsakega 30. v mesecu za tekoči mesec in sicer 1/12 vrednosti letnega stroška vzdrževanja. Naročnik bo račun poravnal v roku, ki ga določa veljavna zakonodaja.. Plačilo izvede naročnik z nakazilom dolgovanega zneska na TRR izvajalca ____________________.ki ga ima pri banki________________________.

Vrednost dodatne ure znaša _________ EUR z DDV.

2.2.1 V primeru zamude plačil se naročniku zaračunajo zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva priliva sredstev na TRR izvajalca, po zakonito predpisani obrestni meri.

2.2.2 Znesek vzdrževanja in dodatne ure je fiksen za obdobje enega leta od podpisa zadnje pogodbene  stranke v postopku . Sprememba vrednosti  je možna v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, se lahko prvič izvede:

1.     po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

2.     ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena. Uskladitev cen bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k tej pogodbi.

2.2.3 V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

3. ČAS IN NAČIN IZROČITVE (velja za točko 1.1.)

3.1. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije.

3.2. Naročnik bo ob dobavi in montaži blaga- izvede  prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;

- naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika,

4. ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA, UTRDITEV

4.1. Pogodbene obveznosti vezane na dobavo in montažo opreme so, da bo izvajalec najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe

- dobavil predmet pogodbe

- predložil spremne dokumentacije iz točke 1.3. te pogodbe.

- Izvedel edukacijo uporabnika (normalni uporabniški nivo) v slovenskem jeziku na sedežu naročnika

4.2. V primeru zamude dobave opreme oziroma neizvršitve obveznosti, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 1‰, vendar skupno največ v višini 5% od celotne pogodbene vrednosti  EUR z DDV (vključen strošek vzdrževanja). Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene vrednosti.

4.3. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

4.4. Izvajalec predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja______________________________( z besedo; ________________________/100) z veljavnostjo menice še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Zavarovanje lahko naročnik unovči:

-	v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

-	v primeru nekvalitetne izvedbe del,

- 	v primeru nepravočasnega in neustrezne vzdrževanje in dobave potrošnega materiala,

-	v primeru, da ne izvaja obveznosti po tej pogodbi.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

5. SODELOVANJE,  VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

5.1. Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

5.2. V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bosta pogodbeni stranki preučili in opredelili nove rešitve.

5.3. Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki t.j. pisni obliki in ob soglasju obeh strank.

5.4. Skrbniki te pogodbe za naročnika:

- za dobavo opreme Vanja Herman, Stanislava Pahole Hočevar

- za vzdrževanje opreme Boštjan Gajšek

5.5. Skrbniki te pogodbe za izvajalca: __________________.

6.  PROTIKORUPCIJSKA  KLAVZULA

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je ta pogodba  nična

7. RAZVEZNI POGOJ

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

-	če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

-	če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v pod izvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

8. ZAUPNOST

Stranki sta sporazumni, da glede zagotavljanja zaupnosti podatkov in informacij dosledno upoštevata Izjavo o zaupnosti tako za podjetje izvajalca, kot tudi osebno za njegovega delavca, ki sta jo naročnik in izvajalec že podpisala.

Tudi sicer sta stranki sporazumni, da vsi podatki in informacije, do katerih bi prišli z izvajanjem ali na podlagi te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost, razen tistih, za katere zakon izrecno določa, da ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti, in se zavezujeta, da bosta vse podatke in informacije skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec se posebej zavezuje, da bo vsa dokumentacija, ki jo bo prejel ali bo dana na vpogled uslužbencem izvajalca s strani naročnika ter vse ustne ali drugače pridobljene informacije, ki jih bodo uslužbenci izvajalca prejeli v okviru izvajanja te pogodbe, uporabljene izključno za izvajanje aktivnosti po pogodbi in da v nobenem primeru ne bo omogočen vpogled tretjim osebam, prav tako pa se zavezuje, da izvajalec in njegovi uslužbenci ne bodo kopirali ali kakor koli drugače (ustno ali na drug način) širili pridobljenih informacij oziroma dokumentacije.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje uslužbence, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti. Za  izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti vsaj enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov in informacij oziroma poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti oziroma zaupnosti podatkov in informacij, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da za potrebe te pogodbe naročnik upravljavec osebnih podatkov, izvajalec pa obdelovalec osebnih podatkov. Pogoji iz te pogodbe veljajo za vse obdelave podatkov, ki jih za naročnika izvaja izvajalec in za vse osebne podatke, ki jih ima izvajalec za izvedbo teh obdelav, pri čemer zadnje velja za vse osebne podatke, ki jih ima izvajalec za izvedbo teh obdelav, pri čemer zadnje velja za vse osebne podatke, ki so shranjeni pri naročniku na dan sklenitve te pogodbe, in za vse osebne podatke, ki jih bo izvajalec še prejel.

Izvajalec mora obdelavo osebnih podatkov ves čas izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in svojih obveznosti po tej pogodbi ne sme izvajati na način, s katerim bi povzročil kakršnokoli kršitev veljavnih zakonskih obveznosti. Izvajalec ne sme obdelave poveriti podizvajalcu brez dovoljenja naročnika, prav tako mora poskrbeti, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti.

Vsi osebni podatki, ki jih bo izvajalec pridobil od naročnika v času izvajanja svojih obveznosti po tej pogodbi, so strogo zaupni in jih izvajalec ne sme kopirati, razkrivati ali obdelovati brez izrecnega pooblastila naročnika, razen v okvirih izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ko izvajalec obdeluje osebne podatke v skladu s to pogodbo v svojem delovnem računalniku, mora upoštevati sledeče:

- da bo obdeloval osebne podatke samo do obsega in na takšen način, kot je potrebno, da izpolni svoje obveznosti po tej pogodbi,

- da bo izvajal vse razumne ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter proti naključni izgubi, uničenju, škodi, spremembi, razkritju, razkritju ali prenesel tretji osebi.

Izvajalec je po zaključenem namenu izvedbe naročila dolžan izbrisati oz. vrniti vse osebne podatke oz. baze podatkov do katerih je dostopal za potrebe izvedbe te revizije ter uničiti obstoječe kopije.

Pogodbeni stranki sočasno s podpisom te pogodbe skleneta Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov skladno z 28. členom Uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), ki je sestavni del te pogodbe.

10. ODSTOP OD POGODBE

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in montira opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil ali ne izvaja vzdrževanja sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode.

Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

11.  REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

11.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

11.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija,

- ponudba izvajalca št. __________________________________

- druga dokumentacija  v zvezi s pogodbo.

12. VELJAVNOST POGODBE

12.1. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s prejemom zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja 7 let od dneva primopredaje opreme (12 mesecev garancijske dobe in 6 let kompletnega vzdrževanja po poteku garancije).

12.2. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

V ______, dne ______________			           V Celju, dne_______________

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-5

IZJAVA O ZASTOPSTVU,  SERVISU, VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.

Pooblaščen servis za sklop 1  je:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

Pooblaščen servis za sklop 2  je:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA

| SKLOP 1 DEFIBRILATOR ODRASLI |  |
| --- | --- |
| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6. leto |  |
| 7. leto |  |

| SKLOP 2 DEFIBRILATOR PEDIATRIČNI |  |
| --- | --- |
| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6. leto |  |
| 7. leto |  |

Obvezne priloge:

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz tretje točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu,

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev oziroma je dopustna kje določi naročnik),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št.

| # TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA OPREMO | # Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | # Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| # SKLOP 1 DEFIBRILATOR ODRASLI |  |  |
| - Namenjen: mladostniki, odrasli, |  |  |
| - Aparat mora omogočati ročno defibrilacijo: sinhrono kardioverzijo, asinhrono defibrilacijo, avtomatsko defibrilacijo (AED) pri odraslem in otroku, |  |  |
| - Defibrilator mora omogočati sledeče: spremljanje in merjenje naslednjih parametrov: EKG, SpO2, neinvazivno merjenje krvnega tlaka, et CO2, |  |  |
| - Omogočati mora zunanjo elektrostimulacijo z izbiro srčne frekvence, jakosti stimulacije vsaj 200 mA ter način stimulacije (demand in fixed mode), Hkrati pa mora omogočati tudi defibrilacijo/kardioverziko preko zunanjih pacemakerskih elektrod, |  |  |
| - Imeti mora tribarvni TFT LCD zaslon, diagonala najmanj 16 cm, ki mora omogočiti prikaz vsaj 3 krivulj, resolucija vsaj 800 x 480 pik, 5 točk: za barvni LCD monitor na dotik, zaščita stekla/ekrana |  |  |
| - Vgrajen mora imeti termo tiskalnik, širina papirja vsaj 50 mm, |  |  |
| - Tehnologija defibriliranja: bifazična, omogočati mora izbiro med sinhrono in asihrono defibrilacijo, sinhrono kardioverzijo , ročne nastavitve energije šoka do vsaj 200 J ter avtomatsko kompenzacijo uporu prsne stene, Tehnična prednost 5 točk: izbira defibrilacijske energije v bifaznem načinu do 360 J |  |  |
| - Pri izbiri nižjih energij med 1-10 J mora omogočati natančne nastavite izbrane energije na 1 J , |  |  |
| - Imeti mora tudi AED načina defibriliranja za otroke in odrasle, |  |  |
| - Indikator stika med elektrodo in pacientom mora biti viden tako pri uporabi ročk kot elektrod, |  |  |
| - Delovanje preko omrežja 220V in/ali Li -ion ijeve baterije, |  |  |
| - V času priklopa na električno omrežje se morajo baterije polniti. |  |  |
| - Delovati mora preko baterije (Li-ionij), ki mora zagotavljati najmanj 4 ure spremljanja pacientovih vitalnih funkcij na 15 min (kontinuirano EKG in SpO2, NPB), oz. omogočati najmanj 50 defibrilacij/kardioverzij pri energiji 200 J, |  |  |
| - Omogočiti mora nastavitev alarmov za posamezne parametre, |  |  |
| - Možnost prilagoditve časovnih sekvenc za TPO in možnost prilagoditve protokola na nove ERC smernice, |  |  |
| - Omogočiti mora shranjevanja podatkov vsaj 8 ur (zapisa EKG krivulj in dogodkov v interni spomin), osnovna detekcija aritmij, |  |  |
| - EKG: tri ali več žilni kabel za monitoriranje (2 kom) – priklop na EKG elektrode za enkratno uporabo, |  |  |
| - Neinvazivno merjenje RR: ustrezne manšete za merjenje RR pri odraslem in otroku (2 kom), torbica za shranjevanje manšet, |  |  |
| - SpO2: prikaz pletizmografske krivulje, ustrezen povezovalni kabel med aparatom in senzorjem (2 kom), |  |  |
| - Et CO2: za neintubirane bolnike, |  |  |
| - Teža defibrilatorja z baterijami naj ne presega 9 kg, |  |  |
| - Avtomatska samokontrola aparata, |  |  |
| - Vsi povezovalni in električni kabli potrebni za takojšnje delovanje aparata, |  |  |
| - Zaščita IP 33 , odporen na tresljaje, možnost uporabe med uporabo električnega noža, Tehnična prednost 2,5 točke zaščita IP 44 ali več |  |  |
| - Možnost fiksacije aparata na posteljo, transportni voziček, |  |  |
| - Ponudnik mora tudi ponuditi adapter/priključek , ki omogoča uporabo elektrod za zunanjo stimulacijo, kardioverzijo in defibrilacijo ostalih/drugih ponudnikov |  |  |
| Potrošni material ob dobavi mora vključevati: - elektrode za zunanjo elektrostimulacijo in defibrilacijo 2 kom.Ob dobavi mora aparat vključevati vse priključke za delovanje (kabli, elektrode,drugo) |  |  |
| - Ponudnik mora tudi ponuditi adapter/priključek , ki omogoča uporabo elektrod za zunanjo stimulacijo, kardioverzijo in defibrilacijo ostalih/drugih ponudnikov(2 kom) |  |  |
| SKLOP 2 DEFIBRILATOR PEDIATRIČNI |  |  |
| - Namenjen: dojenček, mladostniki, odrasli, |  |  |
| - Aparat mora omogočati ročno defibrilacijo: sinhrono kardioverzijo, asinhrono defibrilacijo, avtomatsko defibrilacijo (AED) pri dojenčku, mladostniku in odraslem, |  |  |
| - Defibrilator mora omogočati sledeče: spremljanje in merjenje naslednjih parametrov: EKG, SpO2, neinvazivno merjenje krvnega tlaka, et CO2, |  |  |
| - Omogočati mora zunanjo elektrostimulacijo z izbiro srčne frekvence, jakosti stimulacije vsaj 200 mA ter način stimulacije (demand in fixed mode), Hkrati pa mora omogočati tudi defibrilacijo/kardioverziko preko zunanjih pacemakerskih elektrod, |  |  |
| - Imeti mora tribarvni TFT LCD zaslon, diagonala najmanj 16 cm, ki mora omogočiti prikaz vsaj 3 krivulj, resolucija vsaj 800 x 480 pik, Tehnična prednost 5 točk: za barvni LCD monitor na dotik, zaščita stekla/ekrana |  |  |
| - Vgrajen mora imeti termo tiskalnik, širina papirja vsaj 50 mm, |  |  |
| - Tehnologija defibriliranja: bifazična, omogočati mora izbiro med sinhrono in asihrono defibrilacijo, sinhrono kardioverzijo , ročne nastavitve energije šoka do vsaj 200 J ter avtomatsko kompenzacijo uporu prsne stene, Tehnična prednost 5 točk: možnost izbire defibrilacijske energije v bifaznem načinu do 360 J |  |  |
| - Pri izbiri nižjih energij med 1-10 J mora omogočati natančne nastavite izbrane energije na 1 J , |  |  |
| - Imeti mora tudi AED načina defibriliranja za dojenčke, otroke in odrasle, |  |  |
| - Indikator stika med elektrodo in pacientom mora biti viden tako pri uporabi ročk kot elektrod, |  |  |
| - Delovanje preko omrežja 220V in/ali Li -ion ijeve baterije, vsaj dve. |  |  |
| - V času priklopa na električno omrežje se morajo baterije polniti. |  |  |
| - Delovati mora preko baterije (Li-ionij), ki mora zagotavljati najmanj 4 ure spremljanja pacientovih vitalnih funkcij na 15 min (kontinuirano EKG in SpO2, NPB), oz. omogočati najmanj 50 defibrilacij/kardioverzij pri energiji 200 J, |  |  |
| - Omogočiti mora nastavitev alarmov za posamezne parametre, |  |  |
| - Možnost prilagoditve časovnih sekvenc za TPO in možnost prilagoditve protokola na nove ERC smernice, |  |  |
| - Omogočiti mora shranjevanja podatkov vsaj 8 ur (zapisa EKG krivulj in dogodkov v interni spomin), osnovna detekcija aritmij, |  |  |
| - EKG: tri ali več žilni kabel za monitoriranje (2 kom) – priklop na EKG elektrode za enkratno uporabo, |  |  |
| - Neinvazivno merjenje RR: ustrezne manšete za merjenje RR pri dojenčku, otroku in odraslem (2 kom), torbica za shranjevanje manšet, |  |  |
| - SpO2: prikaz pletizmografske krivulje, ustrezen povezovalni kabel med aparatom in senzorjem (2 kom), |  |  |
| - Et CO2: za neintubirane bolnike, |  |  |
| - Teža defibrilatorja z baterijami naj ne presega 9kg, |  |  |
| - Avtomatska samokontrola aparata, |  |  |
| - Vsi povezovalni in električni kabli potrebni za takojšnje delovanje aparata, |  |  |
| - Zaščita IP 33, odporen na tresljaje, možnost uporabe med uporabo električnega noža, Tehnična prednost 2,5 točke zaščita IP 44 ali več |  |  |
| - Možnost fiksacije aparata na posteljo, transportni voziček, |  |  |
| - Potrošni material ob dobavi mora vključevati -začetni set (2 kom): manšete za RR, senzorji za merjenje SaO2 , elektrode za zunanjo stimulacijo, kardioverzijo , defibrilacijo upoštevati za celotno pediatrično populacijo: novorojenček/dojenček, otrok, adolescent/mladostnik in odrasel |  |  |
| - Ponudnik mora tudi ponuditi adapter/priključek , ki omogoča uporabo elektrod za zunanjo stimulacijo, kardioverzijo in defibrilacijo ostalih/drugih ponudnikov (2kom) |  |  |
| Potrošni material: - elektrode za zunanjo elektrostimulacijo in defibrilacijo, 2 kom |  |  |

Opomba: Predložite prospekt in drugo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM «

« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

OBR-7

##### IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Ponudnik:

______________________________

______________________________

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis:  »DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM«

objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-8

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM«

naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da poslovni subjekt ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-9

Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave______________

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo skupaj s podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menično izjavo z bianko menico skladno z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kraj in datum:                                                                           Žig in podpis ponudnika:

OBR-10

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

V postopku oddaje javnega naročila DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Splošno bolnišnico Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravičenec) da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po, številka pogodbe pri naročniku ______________ sklenjenem na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, da skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in pogodbe za predmetno javno naročilo v brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (5 % ponudbene vrednosti z DDV). Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Menični znesek se nakaže na račun upravičenca _______________

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam upravičenca, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menična izjava velja 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Priloga 1x bianko menica

Obvezna priloga: bianco menica

OBR-11

Podatki o ponudniku:

| Firma oz. ime: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Davčni zavezanec za DDV (DA, NE): |  |
| Matična številka: |  |
| Številka transakcijskega računa in naslov banke: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Elektronski naslov |  |
| Številka telefaksa: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: __________________

Ta dokument  je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  DOBAVA DEFIBRILATORJEV S KOMPLETNIM VZDRŽEVANJEM objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije                                       OBR-12

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)            ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)            pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)            fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)            podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

OBR-13

ZAHTEVE ZA INFORMACIJSKO VARNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zahteve za informacijsko varnost pri dobavi in vzdrževanju programske opreme ter IKT infrastrukture v SB Celje

  - Splošne zahteve za informacijsko varnost

- Izvajalec mora zagotoviti skladnost z zahtevami Informacijske varnostne politike, ki je skladna z zahtevami ISO/IEC 27001.

- Naročnik redno izvaja analize tveganj in prilagaja varnostne ukrepe.

- Implementirane morajo biti politike za varno uničenje podatkov in strojne opreme, anonimizacijo in psevdonimizacijo osebnih podatkov, kjer je to potrebno zaradi zahtev ZVOP.

- Izvajalec mora zagotavljati skladnost z vsemi relevantnimi zakoni in predpisi o informacijski varnosti.

- Izvajalec mora redno izvajati varnostno oceno, naročnik pa po potrebi preverja izvajalca na način kot ga predpiše naročnik.

- Naročnik si pridružuje pravico do naročila zunanjega izvajalca, ki bo varnostno preveril sistem. Izvajalec je zavezan, da bo sodeloval in odpravil vse zaznane ranljivosti. Odpravljanje visokih in srednjih ranljivosti se morajo sproti odpravljati v skladu z SLA.

- Za vsa poročila in vprašalnike, ki jih izvajalec pripravlja pri izvajanju pogodbe, naročnik lahko predpiše tehnični in vsebinski format katerega se mora izvajalec držati.

- Naročnik redno ocenjuje  izvajalce in izboljšuje varnostno politiko.

- Izvajalec mora omogočati revizije skladnosti s strani SB Celje.

- Izpolnjene morajo biti varnostne in skladnostne smernice, ki se nanašajo na zakon o informacijski varnosti ali v skladu z dobro prakso v IKT industriji.

- Lastništvo podatkov: vsi vneseni podatki so last naročnika. Izvajalec je dolžan izvoziti podatke in ustrezno dokumentirati njihovo strukturo in relacije.

- Izvajalec mora sodelovati pri preiskavah incidentov ter omogočiti forenzično zaščito podatkov.

- Izvajalec je dolžan poročati naročniku o varnostnih incidentih, ki bi lahko vplivali na delovanje SB Celje. Ravno tako mora kot ključni dobavitelj kritičnemu subjektu zagotavljati skladnost z Zakonom o informacijski varnosti, vključno s poročanjem pristojnemu organu.

  - Zahteve pri dobavi ali vzdrževanju programske opreme

- Aplikacija mora zagotavljati revizijske sledi dostopa do osebnih podatkov.

    - Izvajalec mora poskrbeti, da imajo vsi uporabniki edinstvena uporabniška imena.

    - Izvajalec mora poskrbeti, da aplikacija ločuje navadne in privilegirane uporabniške račune.

    - Izvajalec mora zagotoviti, da nobeno uporabniško ime in/ali geslo ni vpisano neposredno v programsko kodo (hard-coded).

    - Aplikacija mora omogočati dodeljevanje dostopa na podlagi vlog (role-based access control).

    - Izvajalec mora zagotoviti delovanje aplikacije brez privilegiranih pravic.

    - Aplikacija mora omogočati implementirano stroge politike gesel. Uporabniška gesla morajo imeti najmanj 14 znakov. Geslo se zaklene za 30 minut po petih nepravilnih poizkusih vnosa. Podprta mora biti možnost uporabe AD uporabniških računov (SSO). Privilegirana uporabniška gesla zahtevajo daljša gesla in sicer najmanj 16 znakov. Za administratorje je obvezen »Phishing Resistant MFA« (https://www.sans.org/blog/what-is-phishing-resistant-mfa/).

    - Za vse privilegirane aktivnosti mora sistem zahtevati vsaj dvo-faktorsko avtentikacijo (2FA) še bolje več-faktorsko avtentikacijo (MFA).

    - Aplikacija mora imeti uvedene mehanizme za spremljanje in evidentiranje dostopa uporabnikov do sistema.

    - Aplikacija mora biti razvita skladno s standardi, dobrimi praksami in smernicami ter zagotavljati visoko raven zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov.

    - Vsi podatki morajo biti šifrirani med prenosom. Posebne vrste osebnih podatkov morajo biti šifrirane tudi ob hranjenju.

    - Izvajalec mora zagotavljati vse popravke in posodobitve, da zagotavljajo, zaščito pred znanimi in zaznanimi ranljivostmi (varnostne konfiguracije in programsko opremo).

    - Izvajalec mora zagotoviti ustrezno upravljanje sprememb ter sledenje varnostnim popravkom in posodobitvam programske opreme. Največ 2 meseca po odkritju nekritične ranljivosti in 14 dni za kritične.

    - Izvajalec mora redno izvajati varnostnega preverjanja aplikacije in revizije svojega razvojnega sistema, ki vključuje vdorno testiranje in varnostno preverjanje in ga izvaja zunanje neodvisna strokovna organizacija. Izvajalec je dolžan odpraviti vsa priporočila z kritično in resno oznako prioritetno. Naročnik pa ima pravico zahtevati poročilo.

    - Izvajalec mora zagotoviti delovanje aplikacij in sistema tudi v primeru uporabe rešitev za preprečevanje izgub podatkov (DLP).

    - Razvita programska oprema mora biti testirana skladno z najnovejšimi OWASP priporočili. OWASP testiranje (Open Web Application Security Project) je skupina vizualizacij in postopkov za testiranje varnosti spletnih aplikacij in web servisov, ki jih je razvil odprtokodni skupni tok OWASP. Cilj temelji na uporabi različnih testnih metodologij za katalogizacijo in verifikacijo varnosti aplikacije.

    - Izvajalec izdela načrt obnove sistema in ga redno testira in posodablja (Standard Operating Procedures). Izvedba preizkusa preklopa skupaj z vsemi deležniki (SB Celje, Skrbniki infrastrukture, Skrbniki aplikacije). Izvajalec mora v načrtu obnove sistema upoštevati sekundarno in druge lokacije, če jih naročnik predvidi. Omogočiti mora prisotnost naročnika pri izvajanju testiranj obnove in okrevanja o katastrofi.

    - Obvezna je uporaba glavnih uveljavljenih standardov v zdravstvu (Health standardov), kot je npr. HL7, IHE, FHIR, openEHR,…

    - Aplikacija mora, na uporabniškem nivoju, delovati na sodobnih in podprtih verzijah operacijskih sistemov Microsoft Windows, oziroma sodobnih in podprtih verzijah vsaj 4 najpogostejših spletnih brskalnikov.

    - Informacijski sistem za svoje delovanje ne sme zahtevati administratorskih pravic na računalnikih uporabnikov.

- Smernice za implementacijo  novih servisov so:

  - Modularna mikroservisna arhitektura

Servisi morajo biti razviti na način, ki omogoča neodvisnost, enostavno nalaganje, skalabilnost in medsebojno povezljivost.

Modularen pristop omogoča organsko rast sistema in enostavno dodajanje novih funkcionalnosti. Prav tako omogoča izolirano zamenjavo oz. nadgradnjo posameznih modulov z minimalnim vplivom na delovanje celotnega sistema.

  - Standardni protokoli za komunikacijo med posameznimi moduli

Medsebojna komunikacija med servisi mora potekati preko standardnih in uveljavljenih protokolov kot so REST HTTP in GRPC, AMQP, SOAP. Komunikacija servisov naj bo zasnovana kot (oz. odvisno od vsebine procesa naj omogoča) »event driven« (dogodkovni) pristop. Preostali servisi se lahko naročijo na določene dogodke sistema in na osnovi tega vodijo svoj proces naprej.

  - Uporaba podatkovnega vodila (Service bus) za integracijo in obveščanje o dogodkih med posameznimi servisi

Z uporabo podatkovnih vodil, kot so RabbitMQ, Kafka in podobni »event driven« prisotno zmanjšamo odvisnost (direktne integracije) med posameznimi servisi, omogočimo hitrejši tok informacij (PUSH pristop) in razbremenimo sistem. Prav tako omogočimo dostop do informacij vsem udeležencem, ki jih potrebujejo brez potrebe po še eni dodatni integraciji med dvema servisoma.

  - Uporaba kontejnerjev kot načina za razvoj in nalaganje (deployment) servisov

Nalaganje servisov v okviru kontejnerjev omogoča konsistentnost obnašanje aplikacije čez različna okolja. Kontejnerji bolj učinkovito uporabljajo resurse kot običajne virtualne mašine omogočajo ob doseganju enak izolacije procesov.

  - Monitoriranje servisov/telemetrija(Observability)

Servisi morajo podpirati standardne mehanizme obveščanja o svojem trenutnem statusu. Standardni protokoli kot je OpenTelemetry omogočajo zajem podatkov o logih, metrikah in sledeh (tracing) preko katerih lahko nadziramo delovanje sistema kot celote, odzivnost, prepustnost sistema, ugotavljamo ozka grla in morebitne napake.

Vsak servis mora imeti implementiran način za preverjanje zdravstvenega stanja (Health check), ki pomeni ali je sistem operativen ali ne. Z avtomatskimi mehanizmi nezdrave servise odstranimo iz delovanja in jih nadomestimo z zdravimi.

- Smernice za novega spletnega klienta (vmesnika) so:

  - Odziven design (Responsive design)

Prikaz spletne aplikacije se mora avtomatično prilagoditi različnim formatom zaslonov oz. povečevanju manjšanju okna kjer se vsebina izrisuje, npr. to lahko pomeni zlaganje elementov enega pod drugim v primeru oženja po horizontali oz. skrivanje določenih elementov.

  - Uporaba sodobnih JavaScript ogrodij za razvoj spletnih aplikacij

Sodobna odprtokodna in razširjena orodja, ki se danes uporabljajo in omogočajo izgradnjo dinamičnih, interaktivnih spletnih aplikacij so React, Vue.js., Angular in drugi.

  - Napredne spletne aplikacije (Progressive Web App - PWA)

Aplikacija mora po potrebi omogočati offline način delovanja, komunikacijo v realnem času npr. signalR in podpirati native-app like uporabniško izkušnjo. Npr. namestitev kot samostojna (offline ali online) aplikacija na mobilni napravi.

  - Upravljanje stanja (State management) znotraj spletnih aplikacij

Uporaba orodij/knjižnic kot so Redux, Vuex, Pinia za upravljanje stanja znotraj spletnih aplikacij omogoča dinamično uporabniško interakcijo in konsistentnost prikaza podatkov skozi različne dele aplikacije.

  - Uporaba sodobnih standardov in priporočil za zagotavljanje varnosti

Uporaba HTTPS. Definiranje Content Security Policies (definira kaj so viri skript in ostalih resursov, ki se izvajajo v spletni aplikaciji), ki preprečuje določene tipe napadov kot so podtikanje skript. Uporaba sodobnih standardnih načinov za avtentikacijo kot je Oauth2/OpenID. Uporaba glavnih uveljavljenih standardov v zdravstvu (Health standardov), kot je npr. HL7, IHE, FHIR,…

  - Upoštevati smernice glede piškotkov

Pridobitev soglasja: Pred uporabo piškotkov mora aplikacija pridobiti soglasje uporabnikov, razen za nujno potrebne piškotke. Uporabnike mora aplikacija jasno obvestiti o namenu uporabe piškotkov in pridobiti njihovo izrecno privolitev.

Jasna opredelitev piškotkov: Preden uporabniki podajo soglasje, mora aplikacija natančno opredeliti vse piškotke, ki jih uporablja, ter njihov namen.

Dokumentacija soglasij: Vsa pridobljena soglasja se morajo dokumentirati in shraniti.

Možnost zavrnitve in upravljanja: Uporabnikom se mora omogočiti, da lahko zavrnejo določene vrste piškotkov (npr. oglaševalske piškotke) in da lahko kadarkoli spremenijo svoje nastavitve glede piškotkov.

Obvestilo o piškotkih: Na spletni strani mora biti vidno obvestilo o uporabi piškotkov, ki vključuje informacije o vrstah piškotkov, njihovem namenu in trajanju.

Skladnost z zakonodajo: Uporaba piškotkov mora biti skladna z zakonodajo, kot je Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

  - Zahteve pri dobavi ali vzdrževanju IKT infrastrukture

- Izvajalec mora zagotavljati vse popravke in posodobitve, da zagotavljajo zaščito pred znanimi in zaznanimi ranljivostmi (varnostne konfiguracije in programsko opremo).

- Izvajalec mora zagotoviti delovanje implementirane rešitve za požarnim zidom in vpeljanimi varnostnimi rešitvami.

- Implementiran mora biti nadzor in beleženje vseh varnostnih dogodkov in dostopov. Sistemi morajo omogočati pošiljanje zapisov v centralni sistem za upravljanje dnevniških zapisov in dogodkov (SIEM) v eni od standardnih normaliziranih oblik.

- Zagotavljeno mora biti ustrezno varnostno kopiranje podatkov in redno preverjanje obnovljivosti teh kopij.

- Izvajalec postavi vse kritične sisteme v načinu visoke razpoložljivosti.

- Naročnik ima in vzdržuje načrt za odzivanje na kibernetske incidente. Izvajalec pa pripravi in vzdržuje ustrezno in potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva načrt na kibernetske incidente.

- Rešitve na strežniškem nivoju morajo delovati na sodobnih in podprtih verzijah sistemov Microsoft Windows Server ali sodobni distribuciji sistema Linux.

- Vsi oddaljeni dostopi morajo biti varni, šifrirani in časovno omejeni skladno z zahtevami naročnika.

- Rešitve imajo implementirano zaščito pred DDoS napadi (v primeru, da ima izvajalec v vzdrževanju tudi infrastrukturo).

  - Zahteve za neprekinjeno poslovanje in obvladovanje tveganj

Obvladovanje tveganj v primeru izpada informacijskega sistema je ključnega pomena za informacijski sistem, ki je identificiran kot kritični sistem in del kritične infrastrukture v SB Celje.

Zahtevana stopnja delovanja SLA za kritične sisteme je razpoložljivost 99,9%.

Za kritične sisteme/servise je potrebno zagotoviti spremljanje (monitoriranje) v avtomatičnem načinu 24/7 z aktivnimi mehanizmi obveščanja (mail, SMS,…).

Zahteve in smernice, ki jih mora zagotavljati izvajalec za vzpostavitev sistema neprekinjenega poslovanja (Business Continuity) in obvladovanja tveganj (Risk Management) za informacijski sistem, ki je identificiran kot del kritične infrastrukture. Namen je zagotoviti, da SB Celje lahko nadaljuje svoje ključne poslovne funkcije tudi v primeru motenj ali izpada.

Za zagotovitev neprekinjenega poslovanja in varnosti informacijskega sistema mora izvajalec skrbeti za načrtovanje v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega poslovanja in obvladovanja tveganj (Recovery Time Objective – RTO):

  - Avtomatizirane skripte

Uporaba avtomatiziranih skript za namestitev in konfiguracijo infrastrukture. Zagotovitev konsistentnosti vzpostavitve celotnega produkcijskega in testnega okolja.

  - Uravnoteženje obremenitve (Load Balancing)

Razporeditev prometa med več instancami zabojnikov (kontejnerjev) za zagotavljanje, da noben servis ni preobremenjen in da okvara enega ne vpliva na celoten sistem.

  - Konfiguracijske datoteke

Namestitvene skripte in ostale konfiguracijske datoteke (če se uporabljajo) se hranijo z orodji za upravljanje s kodo, tako da je vedno na voljo zadnja verzijo potrebnih konfiguracij. Omogočati mora tudi vpogled v zgodovino sprememb konfiguracije.

  - Obveščanje in spremljanje (Monitoring)

Monitoring sistema, ki na nivoju vsakega servisa, ki se izvaja v zabojniku sporoča svoje zdravstveno stanje IS (Health Check). V primeru nedelujočega zabojnika so implementirani mehanizmi, ki nezdrav zabojnik avtomatično resetirajo. Samodejno obveščanje skrbnikov o težavah za hitro ukrepanje.

  - Failover sistemi (Cluster sistem)

Servisi sistem se morajo izvajajo v zabojnikih z več instancami, kar pomeni da obstaja redundanca, ki tudi ob izpadu ene instance zagotavlja neprekinjeno delovanje IS.

  - Neprekinjena zaščita podatkov (Continuous Data Protection - CDP)

Omogočati mora sprotno varnostno kopiranje podatkov, kar omogoča obnovitev podatkov do točno določenega časa.

  - Posodabljanje

Redno posodabljanje in nadgradnje aplikativne programske opreme.

  - Povezljivost, robustnost in dosegljivost sistema

Glede na kritičnost mora imeti sistem/servis določeno stopnjo redundance. Uporaba predlaganih tehnologij, kot  so  zabojniki  (tehnološke  smernice),  omogoča  enostavno  umestitev  in  integracijo teh servisov z orodji za doseganje visoke razpoložljivosti, kot so Kubernetes, Docker Swarm, Service Fabrics.

Izvajalec mora v primeru kritičnega izpada vzpostaviti informacijski sistem (Recovery Point Objective – RPO) in obnoviti podatke v času izpada.

V primeru kritičnega izpada informacijskega sistema SB Celje je čas, potreben za ponovno vzpostavitev informacijskega sistema opredeljen v pogodbi.

Skupni čas ponovne vzpostavitve delovanja celotnega sistema odvisen od časa ponovne vzpostavitve in delovanja vseh teh kritičnih delov, ki so v integraciji z drugimi izvajalci v okolju SB Celje.

  - Zahteve glede lokacije podatkov

Vsi podatki za produkcijska okolja morajo biti locirani na strežnikih v podatkovnem centru (angl.

»Data center«) v SB Celje. Vse povezave med strežniki (testni in produkcijski) in izvajalcem morajo biti enkriptirane in preko namenskih VPN-ov. V primeru, da je lokacija podatkov in aplikacij izven SB Celje in se izvajajo servisi v omrežje SB Celje, morajo biti povezave ustrezno zaščitene (IPsec protokol).

  - Zahteve za rok hrambe

Rok hrambe mora biti nastavljiv za vsak poslovni proces ločeno in v skladu s pravnim redom RS.

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Izbrani ponudnik in naročnik ob sklenitvi pogodbe skleneta tudi Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, katere vzorec je podan v nadaljevanju. Konkretne zbirke, vrste osebnih podatkov, dovoljena dejanja obdelave, varnostni ukrepi ter podpogodbeni obdelovalci se opredelijo v tabelah 1, 2 in 3, ki se pripravijo za predmet tega naročila in so sestavni del pogodbe.

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, matična št.: 5064716000, davčna št.: 42119022, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

in

, matična št.:, ID za DDV:, ki ga zastopa direktor ________, (v nadaljevanju: pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov)

sklepata naslednjo

POGODBO O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da imata sklenjeno eno ali več medsebojnih pogodb o poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju: krovna pogodba), na podlagi katerih pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov za upravljavca osebnih podatkov opravlja storitve vzdrževanja, nadgradnje in tehnične podpore zdravstvenega informacijskega sistema.

2. člen

Izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, imajo naslednji pomen:

- Osebni podatek je katera koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Osebni podatek se nanaša na posameznika in sicer ne glede na obliko, v kateri je izražen.

- Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

- Posebna vrsta osebnih podatkov so podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.

- Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

- Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

- Upravljavec osebnih podatkov je pravni subjekt, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

- Pogodbeni obdelovalec je pogodbeni partner, ki obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov.

- Podpogodbeni obdelovalec je pravna ali fizična oseba, ki ji pogodbeni obdelovalec poveri določene naloge s področja obdelovanja osebnih podatkov.

- Uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.

- Posredovanje osebnih podatkov je posredovanje ali razkritje osebnih podatkov.

- Tretja država je država, ki ni država članica Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega prostora.

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

- Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika ter jasna in določna.

- Biometrične značilnosti so takšne telesne, fiziološke ter vedenjske značilnosti, ki jih imajo vsi posamezniki, so pa edinstvene in stalne za vsakega posameznika posebej in je možno z njimi določiti posameznika, zlasti z uporabo prstnega odtisa, posnetka papilarnih linij s prsta, šarenice, očesne mrežnice, obraza, ušesa, dezoksiribonukleinske kisline ter značilne drže.

3. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca ali pogodbenega obdelovalca, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

PREDMET POGODBE

4. člen

S to pogodbo se pogodbeni obdelovalec zbirk osebnih podatkov upravljavcu osebnih podatkov zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi.

5. člen

Osebni podatki, ki jih pogodbeni obdelovalec obdeluje za namen izvajanja predmeta krovne pogodbe, se nahajajo v tistih upravljavčevih zbirkah osebnih podatkov, ki so opredeljene v tabeli 1, ki je sestavni del te pogodbe.

6. člen

Vrste podatkov iz posamezne upravljavčeve zbirke osebnih podatkov, ki jih pogodbeni obdelovalec obdeluje za upravljavca, so opredeljene v tabeli 1, ki je sestavni del te pogodbe.

7. člen

Upravljavec zbirk osebnih podatkov pooblašča pogodbenega obdelovalca za tista dejanja v zvezi s posamezno zbirko osebnih podatkov, ki so opredeljena v tabeli 1, ki je sestavni del te pogodbe.

8. člen

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov lahko omenjena dejanja izvaja za izpolnjevanje predmeta krovne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen. Pogodbeni obdelovalec zlasti ne sme uporabljati osebnih podatkov za potrebe marketinga oziroma izvajati kakršnekoli druge obdelave osebnih podatkov, ki ni opredeljena v tabeli 1 (npr. nepooblaščeno razkritje, posredovanje podatkov tretjim osebam, javna objava podatkov itd.), ki je sestavni del te pogodbe. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov.

OBVEZNOSTI POGODBENEGA OBDELOVALCA V ZVEZI S POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

9. člen

Pogodbeni obdelovalec mora pri izvrševanju določil te pogodbe v zvezi z osebnimi podatki iz 5. in 6. člena te pogodbe in v zvezi z njihovo obdelavo iz 7. člena te pogodbe z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se:

- varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,

- zagotavlja učinkovit način omejitve obdelave, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,

- omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

10. člen

Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov, ki jih mora zagotoviti pogodbeni obdelovalec po 25. členu ZVOP-2 in 28. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, so podrobneje opredeljeni v tabeli 2, ki je priloga k tej pogodbi.

11. člen

Upravljavec osebnih podatkov nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem obdelovalcu.

12. člen

Za skrbnika te pogodbe s strani pogodbenega obdelovalca se imenuje______________________, M: +386_______________________, E:____________________________.

3.1 VAROVANJE PROSTOROV IN STROJNE OPREME

13. člen

Prostori, v katerih se nahaja strojna, programska in telekomunikacijska oprema, ki omogoča dostop do teh podatkov, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

14. člen

Prostori pogodbenega obdelovalca, v katerih se obdelujejo osebni podatki upravljavca morajo biti fizično varovani, npr. s kontrolo vstopa, videonadzorom vstopa, alarmom gibanja po prostorih, tehničnim varovanjem s strani varnostne službe itd.

15. člen

Dostop v varovane prostore je dovoljen le tistim zaposlenim, katerih pravica do vstopa v posamezni prostor izhaja iz sistemizacije delovnih mest oz. drugega notranjega akta pogodbenega obdelovalca.

3.2 VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME

16. člen

Dostop do sistemske in aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov (posebej na ravni sistemske programske opreme in aplikativne programske opreme), ki omogoča dostop samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za pogodbenega obdelovalca po pogodbi opravljajo servisiranje računalniške in programske opreme.

Program oziroma aplikacija mora biti sestavljena tako, da je obdelava podatkov ponovljiva, ter da ob prekinitvi obdelav ne pride do izgube, uničenja ali sprememb podatkov.

3.3 VAROVANJE PODATKOVNIH NOSILCEV

17. člen

Nosilci osebnih podatkov morajo biti hranjeni v varovanih prostorih, izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori ipd.) pa morajo biti vedno zaklenjeni v ognjevarni in protivlomno zaščiteni omari.

3.4 VAROVANJE PRI PRENOSU PO TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽJIH

18. člen

Osebni podatki morajo biti pri prenosu preko telekomunikacijskih omrežij zaščiteni.

Kadar gre za posebne vrste osebnih podatkov, morajo biti osebni podatki pri prenosu preko telekomunikacijskih omrežij z uporabo kriptografskih metod zaščiteni tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost.

19. člen

Za potrebe izpolnjevanja obveznosti po Krovni pogodbi lahko upravljavec pogodbenemu obdelovalcu dodeli oddaljen dostop do podatkov.

Pogodbeni obdelovalec sam zagotovi opremo, ki z njegove lokacije omogoča varno povezavo z omrežjem upravljavca. Pogodbeni obdelovalec je odgovoren za pravilnost njenih nastavitev in pravilno delovanje.

20. člen

Pred izvedbo varne povezave se upravljavec in pogodbeni obdelovalec dogovorita, za kakšen namen se bo le ta uporabila in hkrati določita časovne okvire.

Vse vrste dovoljene obdelave preko varne povezave se izvajajo izključno na zahtevo ter v vednosti in pod nadzorom upravljavca.

3.5 ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV

21. člen

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov v aktu o sistemizaciji delovnih mest oz. drugem notranjem aktu določi:

- vsebinske sklope pravic oz. dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc ter

- delovna mesta oz. osebe, ki so nosilci teh pravic oz. dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc (pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov).

22. člen

Pri pogodbenem obdelovalcu lahko osebne podatke obdelujejo le osebe, določene v aktu iz prejšnjega člena. Vsi ostali delavci morajo za obdelavo osebnih podatkov pridobiti pisno pooblastilo uprave oz. vodstva pogodbenega obdelovalca.

3.6 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE, ZAUPNOSTI IN DOSTOPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA NJIH

23. člen

Pogodbeni obdelovalec mora zagotoviti integriteto osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi zagotavljanja integritete podatkov so podrobneje opisani v tabeli 2, ki je priloga k tej pogodbi.

24. člen

Pogodbeni obdelovalec mora zagotoviti zaupnost osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi in postopki zagotavljanja zaupnosti podatkov so podrobneje opisani v tabeli 2, ki je priloga k tej pogodbi.

25. člen

Pogodbeni obdelovalec mora, kjer je v njegovi moči oziroma pristojnosti, zagotoviti dostopnost osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi in postopki zagotavljanja dostopnosti podatkov so podrobneje opisani v tabeli 2, ki je priloga k tej pogodbi.

26. člen

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov zagotovi sledljivost vseh operacij, izvedenih na osebnih podatkih, ki jih obdeluje, tako da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov mora za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Ukrepi in postopki zagotavljanja sledljivosti podatkov so podrobneje opisani v tabeli 2, ki je priloga k tej pogodbi.

PODPOGODBENI OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

27. člen

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov lahko samo po predhodnem soglasju upravljavca poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov podpogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Če je pogodbeni obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril tretji osebi (podpogodbenemu obdelovalcu) mora zagotoviti, da tretja oseba v celoti spoštuje določila te pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe odgovarja pogodbeni obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam.

28. člen

Za vsakega podpogodbenega obdelovalca osebnih podatkov pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov v pisni pogodbi o procesiranju določi, do katerih zbirk oz. do katerih vrst osebnih podatkov v posamezni zbirki osebnih podatkov ima podpogodbeni obdelovalec dostop, kakšna pooblastila ima podpogodbeni obdelovalec na teh zbirkah oz. vrstah podatkov (dostop, pregledovanje, spreminjanje, brisanje, posredovanje) ter kakšne ukrepe in postopke mora podpogodbeni obdelovalec sprejeti oz. izvajati za varstvo teh podatkov. Podpogodbeni obdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepa za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov.

29. člen

Podpogodbeni obdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil pogodbenega obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri podpogodbenem obdelovalcu.

Vrste dovoljene obdelave s strani posameznega podpogodbenega obdelovalca so opredeljene v tabeli 3, ki je priloga k tej pogodbi.

30. člen

V primeru spora med pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov in podpogodbenim obdelovalcem je dolžan podpogodbeni obdelovalec na podlagi zahteve pogodbenega obdelovalca z obdelavo osebnih podatkov nemudoma prenehati.

V kolikor gre za podatke, ki jih podpogodbeni obdelovalec obdeloval izven lokacije upravljavca, jih mora brez nepotrebnega odlašanja vrniti pogodbenemu obdelovalcu oz. upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

31. člen

V primeru prenehanja poslovanja podpogodbenega obdelovalca mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki, ki jih obdeloval izven lokacije upravljavca, brez nepotrebnega odlašanja vrnejo pogodbenemu obdelovalcu oz. upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa uničijo.

OBVEZNOSTI IN POOBLASTILA UPRAVLJAVCA

32. člen

Upravljavec zbirk osebnih podatkov oz. oseba, ki jo ta pooblasti, je dolžan nadzorovati izvajanje določil 7. in 9. ter 10. člena te pogodbe, pogodbeni obdelovalec pa mu mora to omogočiti.

Oseba, ki vrši nadzor, mora pogodbenemu obdelovalcu izkazati upravljavčevo pooblastilo za izvajanje nadzora.

33. člen

Za skrbnika pogodbe s strani upravljavca se imenuje _______________________.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

34. člen

Pogodbeni obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

35. člen

Pogodbeni obdelovalec odgovarja izključno za škodo, ki bi bila upravljavcu povzročena zaradi naklepa ali hude malomarnosti.

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja pogodbenega obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost pogodbenega obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

36. člen

Pogodbeni obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe povzročena s strani upravljavca.

Pogodbeni obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni obdelovalec v celoti odgovarja za škodo, ki jo je povzročil podpogodbeni obdelovalec. Za takšno škodo odgovarjata pogodbeni obdelovalec in podpogodbeni obdelovalec solidarno.

VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV

37. člen

Pogodbeni obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

38. člen

Za zaupne se štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca, ki niso javno dostopni in za katere pogodbeni stranki izvesta pri izpolnjevanju določil te pogodbe, npr. finančni podatki, uporabljena delovna metodologija in orodja, itd.

39. člen

Pogodbeni stranki lahko razkrijeta zaupne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju te pogodbe. Pri tem je potrebno s primernimi navodili in ukrepi, še zlasti upoštevaje 7. člen te pogodbe, zagotoviti, da prejemniki zaupnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov.

40. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni varovati poslovno skrivnost tako v času izvrševanja te pogodbe kakor tudi po njeni izvršitvi ali morebitni razvezi.

TRAJANJE POGODBE

41. člen

Ta pogodba je sklenjena za čas trajanja krovne pogodbe to je pogodbe sklenjene na podlagi postopka JN št. ___________

Prenehanje ali odpoved krovne pogodbe iz prejšnjega odstavka istočasno predstavlja nastop prenehanja ali odpovedi te pogodbe.

42. člen

V primeru prenehanja veljavnosti oz. odpovedi krovne pogodbe mora pogodbeni obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po krovni pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti. Vse osebne podatke, ki jih je obdeloval izven lokacije upravljavca,  mora upravljavcu takoj vrniti, morebitne kopije teh podatkov pa takoj uničiti.

V primeru odpovedi pogodbe mora pogodbeni obdelovalec nemudoma naročniku predati podatke, konfiguracije in dokumentacijo v uporabnem, strukturiranem formatu ter sodelovati pri prehodu na drugega izvajalca.

43. člen

Če pogodbeni obdelovalec ne ravna v skladu z določili 9. in 10. člena in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če pogodbeni obdelovalec ne ravna v skladu z upravljavčevo zahtevo, lahko upravljavec odstopi od te pogodbe in istočasno od krovne pogodbe brez odpovednega roka in zahteva povrnitev nastale škode.

44. člen

V primeru prenehanja poslovanja pogodbenega obdelovalca mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki, ki jih obdeloval izven lokacije upravljavca, brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa uničijo.

KONČNE DOLOČBE

45. člen

V primeru sprememb vsebine tabel 1, 2 ali 3, ki so priloga k tej pogodbi, skleneta upravljavec in pogodbeni obdelovalec v roku 1 meseca po sprejetju teh sprememb aneks k tej pogodbi, katerega del oz. priloga so tudi spremenjene oz. dopolnjene tabela 1 oz. 2 oz. 3. Od trenutka začetka veljavnosti aneksa pogodbeni obdelovalec obdeluje podatke, ki so navedeni v ažurirani tabeli 1 in je zavezan k izvajanju postopkov in ukrepov iz 9. in 10. člena te pogodbe v skladu z vsebino ažurirane tabele 2. Podpogodbeni obdelovalec lahko z obdelavo posebnih podatkov začne šele ob ustrezno ažurirani tabeli 3.

46. člen

V primeru spora med upravljavcem osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem je pogodbeni obdelovalec na podlagi zahteve upravljavca dolžan z obdelavo osebnih podatkov nemudoma prenehati.

V kolikor gre za podatke, ki jih je pogodbeni obdelovalec obdeloval izven lokacije upravljavca, jih mora brez nepotrebnega odlašanja vrniti upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

47. člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče po sedežu upravljavca osebnih podatkov.

48. člen

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

49. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Št. pogodbe:

Kraj in datum:Kraj in datum:

Upravljavec osebnih podatkov:Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov:

Priloga 3 – Izjava o zaupnosti (dobavitelji, IKT POL-10 OB-2)

IZJAVA O ZAUPNOSTI

S tem izjavljamo, da bomo vse informacije, prejete med izvajanjem pogodbe ______________________ z dne ____________ (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) obravnavali kot zaupne in jih ne bomo razkrivali tretjim osebam, razen v skladu s to izjavo, dokumenti Splošne bolnišnice Celje ali v skladu z veljavnimi zakoni.

Vse informacije, prejete med izvajanjem Pogodbe, bomo uporabili le za namene, določene v Pogodbi.

Vse informacije, prejete v pisni ali ustni obliki, bodisi tehnične, poslovne, pravne, organizacijske, osebne ali kakršne koli druge informacije, ki bi lahko v primeru razkritja nepooblaščenim osebam povzročile škodo Splošni bolnišnici Celje, bomo obravnavali kot posebej zaupne, ne glede na to, ali so te informacije označene kot zaupne ali ne.

Zaupne informacije bomo delili le s pooblaščenimi osebami Splošne bolnišnice Celje za namene izvajanja Pogodbe.

Zaupne informacije bomo obravnavali v skladu z dokumentom _______________________________.

Če bomo morali pri izvajanju Pogodbe sodelovati s tretjimi osebami, ne bomo delili nobenih zaupnih informacij brez predhodnega pisnega soglasja Splošne bolnišnice Celje.

Če nas bo k temu prisilila odločitev katerega koli sodišča, pristojnega za spor, ali katerega koli drugega pristojnega sodnega, vladnega ali regulativnega organa, ali če bomo zakonsko dolžni razkriti kakršne koli zaupne informacije, bomo o tem takoj pisno obvestili Splošno bolnišnico Celje.

Če bodo kršene katere koli obveznosti iz te Izjave, bomo o tem takoj obvestili Splošno bolnišnico Celje, ko bomo izvedeli za takšno kršitev.

Obveznosti zaupnosti iz te Izjave o zaupnosti ostanejo v veljavi tudi po izteku Pogodbe.

Izjavljamo, da bomo podjetju Splošna bolnišnica Celje povrnili škodo, ki bi nastala zaradi razkritja zaupnih informacij.

Ime podjetja: ________________________________________

Ime zastopnika: ________________________________________

Datum: ________________________________________

Podpis: ________________________________________

Priloga 4 – Izjava o zaupnosti (zaposleni pri dobaviteljih, IKT POL-10 OB-1)

IZJAVA O ZAUPNOSTI

S tem izjavljam, da bom vse informacije, prejete med izvajanjem pogodbe ______________________ z dne ____________ (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) obravnaval kot zaupne in jih ne bom razkrival tretjim osebam, razen v skladu s to izjavo, dokumenti Splošne bolnišnice Celje ali v skladu z veljavnimi zakoni.

Vse informacije, prejete med izvajanjem Pogodbe, bom uporabil le za namene, določene v Pogodbi.

Vse informacije, prejete v pisni ali ustni obliki, bodisi tehnične, poslovne, pravne, organizacijske, osebne ali kakršne koli druge informacije, ki bi lahko v primeru razkritja nepooblaščenim osebam povzročile škodo Splošni bolnišnici Celje, bom obravnaval kot posebej zaupne, ne glede na to, ali so te informacije označene kot zaupne ali ne.

Zaupne informacije bom delil le s pooblaščenimi osebami Splošne bolnišnice Celje za namene izvajanja Pogodbe.

Zaupne informacije bom obravnaval v skladu z dokumentom _________________________________.

Če bom moral pri izvajanju Pogodbe sodelovati s tretjimi osebami, ne bom delil nobenih zaupnih informacij brez predhodnega pisnega soglasja Splošne bolnišnice Celje.

Če me bo k temu prisilila odločitev katerega koli sodišča, pristojnega za spor, ali katerega koli drugega pristojnega sodnega, vladnega ali regulativnega organa, ali če bom zakonsko dolžan razkriti kakršne koli zaupne informacije, bom o tem takoj pisno obvestil Splošno bolnišnico Celje.

Če bodo kršene katere koli obveznosti iz te Izjave, bom o tem takoj obvestil Splošno bolnišnico Celje, ko bom izvedel za takšno kršitev.

Obveznosti zaupnosti iz te Izjave o zaupnosti ostanejo v veljavi tudi po izteku Pogodbe.

Izjavljam, da bom Splošni bolnišnici Celje povrnil škodo, ki bi nastala zaradi razkritja zaupnih informacij.

Delovno mesto: ________________________________________

Ime: ________________________________________

Datum: ________________________________________

Podpis: ________________________________________

OBR-14

VPRAŠALNIK ZA OCENO VARNOSTI DOBAVITELJEV IN PONUDNIKOV STORITEV

Obrazec OBR-14 (Vprašalnik za oceno varnosti dobaviteljev in ponudnikov storitev – IKT POL-10 OB-4) je priloga tej dokumentaciji v ločeni Excel datoteki. Ponudnik ga izpolni in predloži skupaj s ponudbo.

Obrazec se naloži v zavihek »Druge priloge«

Obrazec se naloži v zavihek »Druge priloge«