## rekapitulacija
Popis del št.: 24072026
Vrsta del:
GOI dela za sanacijo strelišča Bloška Polica
Lokacija: Bloška Polica
PONUDNIK: ___________________________________________________________________
| PONUDBA ŠT.: ______________________ | DATUM: __________________
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin;
* | Zaščita obstoječih elementov;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, ..)
za vgrajeno opremo;
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira
izvajalec del na svoje stroške;
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori, … .
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora
izvajalec obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi
izvajalca;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije.
OPOMBA
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred
izvedbo del pripraviti analizo cen
REKAPITULACIJA STRELIŠČE BLOŠKA POLICA
GOI DELA
| GO DELA |  | 0
| ELEKTRO DELA (Jaki tok) |  | 0
| ELEKTRO DELA (Info. Kom. Instalacija) |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10%) |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA (brez DDV) |  | 0
| DDV (22,0%) |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0

## GO dela
GO DELA
poz. | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Priprava gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
- | Čiščenje terena pred pričetkom del
in vzpostavitev okolice izven območja gradbišča v
prvotno stanje (po končani gradnji)
- | montaža in demotaža zaščitne gradbiščne ograje višine 200 cm.
- | zaščita ploščnika oz. ceste pred začetkom del;
- | postavitev opozorilnih in obvestilnih tabel
določenih za posamezno vrsto del;
- | namestitev kontejnerja za delavce, barake za
orodje, kemičnega WC-ja, pavšal;
- | Zavarovanje in zaščita vhodov objekta
- | ureditev priključka na vodovodno omrežje, priklop
gradbiščne el. omarice;
- | vsi eventuelni manipulativni stroški.
- | čiščenje po končanih delih.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2 | Zakoličba in postavitav profilov objekta po potrjeni | kpl | 1 |  | 0
projektni dokumentaciji
- | zakoličbo izvede geodetska organizacija
- | vpis v gradbeni dnevnik
- | 3x obisk: prva zakoličba + dve dodatni tekom del
- | geo posnetek novega stanja za PID
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3 | Ediventiranje obstoječih komunalnih vodov - vodovod | kpl | 1 |  | 0
- | vpis v gradbeni dnevnik
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
4 | Ediventiranje obstoječih komunalnih vodov - elektro Jaki tok | kpl | 1 |  | 0
- | vpis v gradbeni dnevnik
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
5 | Ediventiranje obstoječih komunalnih vodov - TK | kpl | 1 |  | 0
- | vpis v gradbeni dnevnik
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
6 | Ureditev deponij za čas gradnje v oddaljenosti < 1 km | kpl | 1 |  | 0
- | dimenzije do 250m2
- | grobo in fino planiranje tal za deponijo humusnega sloja
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
7 | Ureditev dovoznih poti do gradbišča
- | širini dovozne poti do 3,5 | m1 | 500 |  | 0
- | po potrebi z nasutjem naravnega drobljenca granulacije
0-32 mm v debelini 20 cm
- | po končanih delih vzpostavitev v prvotno stanje
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
8 | Vrisovanje sprememb in dopolnitev, ki bodo nastale pri | kpl | 1 |  | 0
izvedbi v en izvod PZI dokumentacije
- | PID projekti v treh izvodih in na USB
- | za vris sprememb tekom gradnje in izdelavo dokumentacije
PID kontaktirati projektanta iPKC d.o.o.
- | vrednost brez DDV: 7.000,00 EUR
- | projektant zahteva da naročnik (MORS) izvede neposredno
plačilo za opravljeno storitev na podlagi potrjenega računa;
ponudnik GOI del mora projektatna prijaviti kot
podizvajalca.
9 | Rušenje in odstranitev obstoječih tarčnih linij in zaklonov | m3 | 1235.7116 |  | 0
iz armirnega betona; elementi preseka do 20cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
10 | Rušenje in odstranitev jeklenih tirov | m1 | 2276.96 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
11 | Rušenje in odstranitev lesenih tramov - "šveler" | m1 | 1488 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
11.a | Odstranitev obstoječih elektro instalacij v dolžini 1km | kpl | 1 |  | 0
12 | Površinski izkop-odriv humusa v deb. do 20cm | m2 | 7629.7126 |  | 0
- | nalaganje na kamion
- | odvoz na gradbiščno deponijo ht = 1 km
- | razpis in planiranje deponije
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
13 | Odkop obstoječih nasipov višine do 2,5m | m3 | 19074.2816 |  | 0
- | odstranitev celotnih nasipov
- | nalaganje na kamion
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
14 | Široki kombiniran izkop gradbene jame v terenu V. ktg , pikiranje
za izvedbo temelja novih tarčnih linij
- | širina izkopa 150cm (tarčni naspi 3,4,5) | m3 | 663.0497 |  | 0
- | širina izkopa 225cm (tarčni naspi 2) | m3 | 240.1047 |  | 0
- | širina izkopa 305cm (tarčni naspi 1) | m3 | 119.3902 |  | 0
- | globina do 83cm
- | nalaganje na kamion
- | odvoz na gradbiščno depo ht =1km za kasnejšo uporabo
- | razpis in planiranje deponije
> | izkope izvajati s t.i. planerko
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
15 | Široki kombiniran izkop gradbene jame v terenu V. ktg , pikiranje
za izvedbo temelja ognjenega položaja na sektroju 1,2
- | izkop širina 3m, dolžina 19m , globina 0,5m | m3 | 28.7741 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
16 | Široki kombiniran izkop gradbene jame v terenu V. ktg , pikiranje
za izvedbo temelja ognjenega položaja na sektroju 3,4
- | izkop širina 85cm , globina 120 | m3 | 82.6637 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
17 | Široki kombiniran izkop gradbene jame v terenu V. ktg , pikiranje
za izvedbo temelja stolpa za simulacijo
- | globina 160cm | m3 | 260.1358 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
18 | Kombiniran izkop gradbene jame v terenu V. ktg, pikiranje | m3 | 4735 |  | 0
za elektro instalacije
- | širina do 1m, globina do 1,5m
- | zasip s finim peskom nad zaščitno cevjo (stigmaflex) 20 cm nad kolenom
- | nalaganje ob jarek in zasip po izvedenih delih
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
19 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na | m3 | 21675.3373 |  | 0
trajno deponijo gradbenih odpadkov v razdalji do
50 km s plačilom pristojbin in taks.
> | Pridobitev potrdila o ravnanju z gradbenimi odpadki
> | upoštevati material iz celotne stavbe
20 | Planiranje gradbene jame z natančnostjo +- 3 cm in odvoz | m2 | 473.9751 |  | 0
odvečnega materiala na deponijo gradbišča.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
21 | Mehansko utrjevanje gradbene jame z lahkim strojem | m2 | 473.9751 |  | 0
brez uporabe vibracij
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
22 | Dobava in položitev geotekstila-politlak folija | m2 | 2955.4006 |  | 0
- | montaža v gradbeni jami pred vgradnjo drovljenca za temelje
> | npr. koprena PP AG200
- | Geotekstilije (SIST EN 13251)
- | površinska teža 200 g/m2
- | nazivna debelina 2,00 mm (2 kPa)
- | natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 14,0 kN/m
- | pretržna raztegljivost: 60 % vzdolžno, 80 % prečno
- | politlak se mora položiti po navodilih proizvajalca materiala
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
23 | Dobava in vgradnja naravnega drobljenca za grobi nasip | m3 | 768.4892 |  | 0
temeljev tarčnih nasipov, stolp, ognjeni položaj 2
- | nasutje debeline do 60cm
- | drobljenec granulacije 32-125 mm
- | zmrzlinkso odporen
> | vgrajevanje po plasteh 15cm in strojno utjevanje brez
vibracij do zbitosti Evd40MPa
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
24 | Dobava in vgradnja naravnega drobljenca za grobi nasip | m3 | 36.1901 |  | 0
temeljev ognjenega položaja
- | nasutje debeline do 30cm
- | drobljenec granulacije 32-125 mm
- | zmrzlinkso odporen
> | vgrajevanje po plasteh 15cm in strojno utjevanje brez
vibracij do zbitosti Evd40MPa
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
25 | Dobava in vgradnja naravnega drobljenca za fini nasip | m3 | 18.095 |  | 0
terena ognjene linije sektorja 1,2,3,4
- | nasutje debeline do 15cm
- | drobljenec granulacije 8-16 mm
> | naklon 1:12 v smeri nazaj
> | dovoz na začasno gradbiščno deponijo oddaljenosti 400 m
od gradbišča
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
26 | Zasip z izkopnim materialom 3. kategorije, vgrajevanje in | m3 | 138.6656 |  | 0
komprimiranje po plasteh, min. nosilnost Ev2=20 Mpa
27 | Planiranje obstoječega nasipa kamnine V. ktg, in peska na robu | m3 | 1236 |  | 0
sektorja 4, utrjevanje min. nosilnost Ev2=20 Mpa
28 | Dobava in vgradnja materiala za izvedbo
nasipa tarčne linije
- | drobljenec granulacije 16-32 mm, sloj debeline do 50cm | m3 | 329.839 |  | 0
- | zemlja, granulacije 0-16 mm, sloj debeline do 30cm | m3 | 653.3372 |  | 0
- | izvedba po detalju
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
29 | Dobava in vgradnja materiala za izvedbo
planiranja SEK1, 200m
- | drobljenec granulacije 0-16 mm, sloj debeline do 10cm | m3 | 390 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
30 | Zatravitev nasipa tarčne linije | m2 | 1023.614 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
31 | Dobava in izdelava opaža tarčne linije
- | tarčna linija, temelj ognjene linije, stolpa
- | večstranski opaž, višine do 8cm (podložni beton) | m2 | 143.8638 |  | 0
- | večstranski opaž, višine do 20cm (plošča tarče) | m2 | 267.7094 |  | 0
- | večstranski opaž, višine do 30cm (hor. in vert. vezi) | m2 | 5.8092 |  | 0
- | večstranski opaž, višine do 46cm (zid tarče) | m2 | 587.5878 |  | 0
- | večstranski opaž, višine do 67cm (zid tarče) | m2 | 16.2035 |  | 0
- | večstranski opaž, višine do 80cm (temelj) | m2 | 336.3074 |  | 0
> | opaženje, razopaženje in čiščenje
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
32 | Dobava in montaža lesnega trama na vrh tarčnega nasipa
- | smrekov les II.kat, C24, poraba lesa do 0,05 m3/m2.
- | lega 20/20cm, l=30m
- | dolžine 21m (tarčni nasip 1) | m1 | 42 |  | 0
- | dolžine 18m (tarčni nasip 2) | m1 | 108 |  | 0
- | dolžine 1,5m (tarčni nasip 3) | m1 | 54 |  | 0
- | dolžine 2,4m (tarčni nasip 4) | m1 | 6 |  | 0
- | dolžine 93m (tarčni nasip 5) | m1 | 372 |  | 0
- | dolžine 2x 1,5m, 3x 2m (ognjeni položaj S3,4 - klančina) | m1 | 9 |  | 0
> | izvedba po detalju
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
33 | Dobava in montaža lesnega trama za določitev območja | m1 | 174.07 |  | 0
strelne linije sektorja 1,2
- | smrekov les II.kat, C24, poraba lesa do 0,05 m3/m2.
- | lega 50/150mm, polno obbetoniranje in betonska posteljica
> | pozicija: 10x ognjeni položaj S1,2, dimenzije 185/250cm
> | pozicija: 2x ognjeni položaj S3,4, dimenzije 200/300cm
> | izvedba po detalju
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
34 | Izdelava in strojno vgrajevanje betona v nearmirane | m3 | 101.8093 |  | 0
konstrukcije preseka od 0,08-0,12 m3/m2,m1, beton iz
kamnolomske frakcije 0-8, plastičen beton C16/20.
- | podložni beton, debeline 8cm
- | tarčna linija, ognjeni položaj, stolp
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
35 | Izdelava in strojno vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, beton iz
kamnolomske frakcije 0-16, plastičen beton C30/37-XC4,XF3.
- | dodatki za zmanjšanje krčenja betona po posebni recepturi (po
projektu betona, ki ga pred pričetkom del pridobi izvajalec del)
> | tarčna linija, debeline 20cm | m3 | 269.5489 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
36 | Izdelava in strojno vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2,m1, beton iz
kamnolomske frakcije 0-16, plastičen beton C25/30XC2.
> | temelj stolpa, ognjenega poločaja S3,4, debeline 80cm | m3 | 86.0462 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
37 | Izdelava in strojno vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2,m1, beton iz
kamnolomske frakcije 0-16, plastičen beton C25/30XC2.
> | horizontalne in vertikalne vezi, ognjenega poločaja S3,4, | m3 | 6.3407 |  | 0
debeline 20cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
38 | Dobava in vgrdanja armature:
- | do fi12mm | kg | 29500 |  | 0
- | nad fi12mm | kg | 6900 |  | 0
- | mreža | kg | 5500 |  | 0
> | kvaliteta jekla S500-B
> | potrebno izvesti sidranje nove tarčne linije z obstoječo preko
sidernih palic vgrajene v obstoječi beton
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
39 | Izvedba delovne prekinitve (prostorska dilatacija): | m1 | 120 |  | 0
- | vgraditi moznik (enostransko ovit s PVC tulcem do fi24mm);
e=25cm
- | odprtino zatesniti s trajno elastičnim kitom
- | na vrhu robni trak iz poliestra d=1cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
40 | Dobava in izdelava opečnega zidu, debeline 29cm | m3 | 14.9803 |  | 0
- | zid iz opeke, npr. Go max 29 PU + AB vezi
- | zid različne višine: l=1m, v=2m; l=1m, v=1m; l=1m, v=2m;
l=1,5m, v=1m; l=1,5m, v=0,6m, l=3m, v=2; l=1,5m, v=2m.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
41 | Dobava in izdelava opečnega zidu, debeline 19cm | m2 | 1.05 |  | 0
- | zid iz opeke, npr. Go max 19 PU + AB vezi
- | zid višine: l=1,5m, v=1m; dopolnitev debeline
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
42 | Grobi cementni omet opečnih in AB površin | m2 | 17.7675 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
43 | Dobava in vgradnja leseni opaž ognjenega položaja S3,4 | m2 | 53.56 |  | 0
- | dvostranski, gradbena plošča T-FIX 10mm - stena z oknom
- | gradbena plošča T-FIX 10mm - naklon 2
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
44 | Dobava in vgradnja balistične gume 5mm | m2 | 64.0866 |  | 0
- | naklon 1, naklon 2, robovi opečnih zidov
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
45 | Dobava in vgradnja elementov ognjenega položaja S3,4
- | deblo fi80cm, dolžina 300cm (200cm nad terenom) | kos | 4 |  | 0
- | deblo fi80cm (1/2), dolžina 200cm (položeno na tla) | kos | 4 |  | 0
- | lesena lestev, širina 60cm, dolžine 2,5m | kos | 4 |  | 0
46 | Dobava in vgradnja nadstrešnice/stolpa Fe/Zn S355 J0 | kg | 11500 |  | 0
- | HEA280
- | HEA160
- | IPE270
- | IPE180
- | IPE120
- | UPN180
- | SHS 100x5mm
- | SHS 60x3mm
- | jelenica fi16mm
- | diagonale fi16mm
- | vute, pritrdilni elementi
> | EXC2, SIST EN 1090-2, SIST EN 109-2, EN 5817, EN 13499-4
> | izdelava delavniške in montažne dokumentacije in potrditev
delavniške dokumentacije (potrdi jo pooblaščen inženir s
področja gradbeništva)
> | obračun jeklene konstrukcije po dejanski / vgrajeni teži,
ki bo razvidna iz delavniške dokumentacije
> | pleskanje jeklene konstrukcije nadstrešnice
- | npr. Helios 2K (Tessarol)
- | 1x temeljni premaz in 1x zaključni oplesk v delavnici,
1x zaključni oplesk na gradbišču
- | RAL 6005
> | v ceni upoštevati ves pomične in dvižne odre
47 | Dobava in vgradnja vezane plošče | m2 | 113.8729 |  | 0
- | gradbena plošča T-FIX 21mm
- | polaganje v dveh slojih
- | pohodna površina stolpa, podesta
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
48 | Dobava in vgradnja jeklene pločevine "solza" | m2 | 113.8729 |  | 0
- | pohodna površina stolpa, podesta
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
49 | Dobava in vgradnja stopniščnih rešetk, npr. Benkothna | kos | 21 |  | 0
- | stopniščna rešetka 30x30mm, 1200/305mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
50 | Dobava in vgradnja jeklene ograje | m1 | 59.67 |  | 0
- | Fe/Zn, okvir iz profila 40/10mm; ograja višine 100cm;
- | stojke dolžine 100cm na razmaku 100cm, vmes palice dolžine 90 cm
na razmaku 10 cm
> | pleskanje jeklene ograje
- | npr. Helios 2K (Tessarol)
- | 1x temeljni premaz in 1x zaključni oplesk v delavnici,
1x zaključni oplesk na gradbišču
- | RAL 6005
> | v ceni upoštevati ves pomične in dvižne odre
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
51 | Dobava in montaža visečih žlebov: | m1 | 10.5 |  | 0
- | žleb r.š. 33 cm iz Fe/Zn barvane pločevine, deb. 0,7mm
- | v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo kljuk
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
52 | Dobava in montaža kotličkov | kos | 1 |  | 0
- | 33/120 iz Fe/Zn barvane pločevine
> | v ceni upoštevati izdevbo priklopa na obstoječo vetiklano cev
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
53 | Dobava in montaža meteorne cevi: | m1 | 4.5 |  | 0
- | žleb fi120mm iz Fe/Zn barvane pločevine, deb. 0,7mm
- | v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo kljuk
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
54 | Strojni, ročni izkop materiala, globine 10cm | m3 | 508.4 |  | 0
- | pesek za cesti, nivelacija
- | obstoječi peskolovni jaški kos3
- | nakladanje na kamion z odvozom do 50 km
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
55 | Dobava in vgradnja meteorne linijske kanalete 150mm | m1 | 15 |  | 0
z jekleno rešetko pred vhodom ob objektu
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
56 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi110mm z | m1 | 5 |  | 0
obbetoniranjem
- | priključitev jaška na obstoječo ponikovalnico
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
57 | Valjanje podlage v valjerjem pred nasipanjem | m2 | 5084 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
58 | Dobava in položitev geotekstila-politlak folija | m2 | 4100 |  | 0
- | montaža v gradbeni jami pred vgradnjo drovljenca za temelje
> | npr. koprena PP AG200
- | Geotekstilije (SIST EN 13251)
- | površinska teža 300 g/m2
- | nazivna debelina 2,00 mm (2 kPa)
- | natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 14,0 kN/m
- | pretržna raztegljivost: 60 % vzdolžno, 80 % prečno
- | politlak se mora položiti po navodilih proizvajalca materiala
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
59 | Dobava in vgradnja tampona 16-32mm | m3 | 1525.2 |  | 0
- | debelina nasipa do 30cm
- | valjanje, planiranje in utrjevanje do potrebne zbitosti
- | naklone površine določiti na terenu
- | nabijanje do zbitosti Evd80MPa
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
60 | Dobava in vgradnja asfaltne površine za vozne površine | m2 | 4100 |  | 0
- | širina vozišča 5m
- | nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 22
base B 50/40 A4 v debelini 5cm
- | obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf
B70/100 A4 , v debelini 3cm
- | polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
61 | Izvedba požarne ceste dolžine 600m, širina vozišča 5m
- | Izkop zemljine, deb 100cm | m3 | 3600 |  | 0
- | drobljenec granulacije 32-125 mm, deb 90cm | m3 | 326.7 |  | 0
- | drobljenec granulacije 0-16 mm, deb. 10cm | m3 | 330 |  | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ GO DELA |  |  |  | 0

## elektro JT
ELEKTRO DELA (Jaki tok)
poz. | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material
V popisu ni zajeta elektro kabelska kanalizacija, ki je zajeta v popisu gradbenih del.
1. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV uvlečen v predhodno položene zaščitne cevi
| NYY-J 4 x 70 | m | 1550 |  | 0
| NYY-J 7 x 2,5 | m | 360 |  | 0
| NYY-J 3 x 2,5 | m | 5600 |  | 0
2 | Dobava in montaža samoskrčne kabelske glave - 1kV - RAYCHEM
| EPKT 0047 70 - 150 mm2 - garnitura | kos | 20 |  | 0
3 | Zaščitna cev položena v predhodno pripravljen teren, z ustrezno pritrditvijo, brez zasipanja
| fi 110 mm (stigmaflex EL) | m | 4850 |  | 0
| fi 40 mm (stigmaflex EL) | m | 6000 |  | 0
4 | Dobava, nabava in vgradnja betonskega predfabriciranega jaška notranjih dimenzij 120 x 120 cm (kot npr. 120 Jadranka). V ceni upoštevati tudi LTŽ pokrov krožnega prereza 500 mm z nosilnostjo 250kN, naklonski beton na dnu betonskega jaška, rešetko dimenzij 10 x 10 cm, podložni beton s prebojem fi 10 cm in nasutje gramoza frakcije 16/32, kompletno z izkopom, ureditvijo okolice, vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli | kos | 15 |  | 0
5 | Industrijska zidna vtičnica, modre barve, CEE 3 PIN. Zaščita IP 67
| 230V, 16A | kos | 80 |  | 0
6 | Zunanja označevalna svetilka - rdeča LED 230V, komplet s kovinskim stebričkom h=1m, IP65
| L1, 230V, 10W | kos | 6 |  | 0
7 | Nadometno grebenasto stikalo, 250V, 10A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem
| enopolno | kos | 3 |  | 0
8 | Pocinkani železni valjanec, položen v zemlji in betonskem temelju tarč
| Fe Zn 25 x 4 mm | m | 3800 |  | 0
9 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnimi vodniki | kos | 125 |  | 0
10 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih tarč, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| H07V-K 25 | m | 160 |  | 0
11 | Dobava in montaža INOX kabelskih polic; komplet s pokrovom, nosilci in ostalim priborom; širina 100 mm | m | 120 |  | 0
1. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | EL. RAZDELILNIKI
00. | Splošno Razdelilniki so izdelani iz INOX pločevine. Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, ključavnico s prednje strani, in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 55.
1 | R-100-A, R-200-A, R-300-A, R-400-A, R-200-B, R-300-B, R-400-B : razdelilna električna omarica je prostostoječe izvedbe, komplet z betonskim podstavkom, izdelana iz INOX pločevine; IP55, zaprta z dvokrilnimi vrati; opremljena s strešico proti dežju (enokapna strešica). Podstavek je zajet v gradbenih delih. Dimenzije so: širina 800 mm višina 400 mm globina 250 mm zaščita IP 54 Proizvajalec: po naročilu V omarico je vgrajena sledeča oprema:
| -NV varovalčni ločilnik NH00 (160/3), komplet z varovalnimi vložki NV 25A | kos | 1
-FID diferenčno stikalo za nazivni termični tok
| 40/0,03 A, tip A, zakasnjen | kos | 1
| -enopolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 15
| -enopolni instalacijski odklopnik C6A | kos | 1
| - uporovni grelec Schneider NSYCR50WU2C | kos | 1
| -ventilator za omaro s filtrom 38m3/h 137mm 117mm, 230V AC, Schneider NSYCVF38M230PF | kos | 1
| - rešetka izhodna 92mm 92mm, Schneider CLIMASYS NSYCAG92LPF | kos | 1
| - dvojni termostat za v omaro ogr/hl., 0-60st.C, Schneider CLIMASYS NSYCCOTHD | kos | 1
| -prenapetostni odvodniki Razred I, 15 kA | kos | 1
| PEN zbiralnica z izolatorjem | kos | 1
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 15
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kos | 7 |  | 0
2 | R-100-B razdelilna električna omarica je prostostoječe izvedbe, komplet z betonskim podstavkom, izdelana iz INOX pločevine; IP55, zaprta z dvokrilnimi vrati; opremljena s strešico proti dežju (enokapna strešica). Podstavek je zajet v gradbenih delih. Dimenzije so: širina 800 mm višina 400 mm globina 250 mm zaščita IP 54 Proizvajalec: po naročilu V omarico je vgrajena sledeča oprema:
| -NV varovalčni ločilnik NH00 (160/3), komplet z varovalnimi vložki NV 25A | kos | 1
-FID diferenčno stikalo za nazivni termični tok
| 40/0,03 A, tip A, zakasnjen | kos | 1
| -enopolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 20
| -enopolni instalacijski odklopnik C6A | kos | 1
| - uporovni grelec Schneider NSYCR50WU2C | kos | 1
| -ventilator za omaro s filtrom 38m3/h 137mm 117mm, 230V AC, Schneider NSYCVF38M230PF | kos | 1
| - rešetka izhodna 92mm 92mm, Schneider CLIMASYS NSYCAG92LPF | kos | 1
| - dvojni termostat za v omaro ogr/hl., 0-60st.C, Schneider CLIMASYS NSYCCOTHD | kos | 1
| -prenapetostni odvodniki Razred I, 15 kA | kos | 1
| PEN zbiralnica z izolatorjem | kos | 1
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 20
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kos | 1 |  | 0
3 | R-G razdelilna električna omarica je stenske izvedbe, izdelana iz INOX pločevine. Dimenzije so: širina 800 mm višina 600 mm globina 250 mm zaščita IP 54 Proizvajalec: po naročilu V omarico je vgrajena sledeča oprema:
| - bremensko stikalo, 3p, 160A | kos | 1
| -NV varovalčni ločilnik NH00 (160/3), komplet z varovalnimi vložki NV 80A | kos | 2
| -prenapetostni odvodniki Razred I, 15 kA | kos | 1
| PEN zbiralnica z izolatorjem | kos | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kos | 1 |  | 0
2. | EL. RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
3. | SVETILKE
00. | Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu in predpisani obliki in izgledu. Vse svetilke morajo biti vgrajene z ustreznimi pripadajočimi sijalkami
1 | Dobava in postavitev kandelabra vroče cinkanega h=6 m za montažo v temelj z LED svetilko L1, kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | kos | 16 |  | 0
2 | Dobava in vgranja temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, npr. Jadranka | kos | 16 |  | 0
3 | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV, položen v cevi
| 3 x 4 NYY-J | m | 1840 |  | 0
4 | Zaščitna cev položena v predhodno pripravljen teren, z ustrezno pritrditvijo, brez zasipanja
| fi 75 mm (stigmaflex EL) | m | 1950 |  | 0
5 | Izdelava AB kabelskega jaška, betonska cev fi 1m globine 1m komplet s pokrovom 0,6x0,6m težke povozne izvedbe 250kN, z napisom ELEKTRIKA, komplet z izkopom in ureditvijo okolice | kos | 1 |  | 0
6 | Vgradnja v obstoječi el. Razdelilnik v objektu: -inštalacijski odklopnik 1P C10 10kA | kos | 2 |  | 0
7 | Pocinkani železni valjanec za ozemljitev kovinskih kandelabrov, položen v zemljo
| Fe Zn 25 x 4 mm | m | 1020 |  | 0
8 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. | kos | 33 |  | 0
3. | SVETILKE |  |  |  | 0
4. | MERITVE
01. | Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in električne opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 |  | 0
4. | MERITVE |  |  |  | 0
5. | DODATNO
1 | Zaščitna cev položena v predhodno pripravljen teren, z ustrezno pritrditvijo, brez zasipanja
| fi 40 mm (stigmaflex EL) | m | 1000 |  | 0
5. | DODATNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA (Jaki tok) |  |  |  | 0

## elektro IK
ELEKTRO DELA (Info. Kom. Instalacija)
poz. | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
POPIS MATERIALA IN DEL - INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material
V popisu ni zajeta elektro kabelska kanalizacija, ki je zajeta v popisu gradbenih del.
Strukturirano ožičenje mora biti izvedeno v sistemu SYSTIMAX proizvajalca Commscope Systimax Solution! Standard EIA/TIA-568B.
Vso opremo mora pred izvedbo potrditi investitor.
Opomba:
Aktivna oprema komunikacijskih omar (routerji, serverji, switchi...) niso del popisa
Tarče niso del popisa
1. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Zaščitna instalacijska cev, položena v zemlji ali v betonski plošči
| fi 110 mm (stigmaflex EL) | m | 3250 |  | 0
| fi 40 mm (stigmaflex EL) | m | 6000 |  | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø100cm, strojni izkop v zemljišču V. - VI. ktg, jašek opremljen s povoznim betonom polnjenim pokrovom 60×60cm 250kN z napisom TELEKOM, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena. Višina cevi je 1,5m.; kompletno z izkopom, ureditvijo okolice, vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli | kos | 15 |  | 0
3 | Dobava in polaganje optičnega kabla SM 4, cat 6a, vlakna s pojačano izolacijo odporno proti glodalcem v cevi kabelske kanalizacije, TOSM03 1x4 CMAN | m | 4550 |  | 0
4 | Kabel položen pretežno v zaščitni cevi:
| F/FTP kabel Cat 6A , 4 parni, prenosna hitrost 10 Gbps | m | 5650 |  | 0
5 | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 16 |  | 0
1. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE OMARICE
1 | Komunikacijska omara v nadzornem stolpu, sestavljena iz 19" prostostoječega okvirja, višine 46HE (2200 mm), širine 600mm in globine 600mm in štirimi vertikalnimi organizatorji. Stojalo ima vgrajene sledeče elemente: dve polici 19'' PS 900 do 28kg; eno razdelilno jakotočno letvico s prenapetostno zaščito in osmimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in montaža 19" FTP Cat.6A, 24 portni priključni paneli | kos | 1 |  | 0
| Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi | kos | 2 |  | 0
| Dobava in montaža 19" Optične 360G2-1U-SD ohišje panela do 48x LC,Systimax | kos | 2 |  | 0
| 360G2 modul z 12xLC pigtaili SM OS2 Teraspeed Systimax; zvarjeno | kos | 8 |  | 0
2 | Informacijsko - komunikacijska omarica TK-100-A, TK-200-A, TK-300-A, TK-400-A, TK-200-B, TK-300-B, TK-400-B (montirana na tarčni liniji)
| INOX omara dim. 800x400x250mm (Š x V x G) z montažno ploščo, IP55, zaprta z dvokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja), opremljena s strešico proti dežju (enokapna strešica) ter napisno tablico s trajno graviranim napisom pritrjenim na vrata omarice. Izvedba za montažo na betonski podstavek. Podstavek je zajet v gradbenih delih | kpl | 1
| - bremensako stikalo, enopolno 230V, 25A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, enopolni, do 10A | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik, razred II | kos | 2
| - vrstne sponke 2,5 mm2 | kos | 10
| - uporovni grelec Schneider NSYCR50WU2C | kos | 1
| -ventilator za omaro s filtrom 38m3/h 137mm 117mm, 230V AC, Schneider NSYCVF38M230PF | kos | 1
| - rešetka izhodna 92mm 92mm, Schneider CLIMASYS NSYCAG92LPF | kos | 1
| - dvojni termostat za v omaro ogr/hl., 0-60st.C, Schneider CLIMASYS NSYCCOTHD | kos | 1
| -optična podatkovna vtičnica Systimax 40A1, kompletna s skozniki in zvarjenimi LC zaključnimi kabli, za 4xLC SM | kos | 1
| - optični prespojni kabel SM, konektorji po zahtevah naročnika, dolžine 1 m | kos | 4
| -zaključevanje F/FTP kabla (na terenu) s konektorji RJ45 kategorije 6a ali z Delock vtičnicami + patch kabli | kos | 12
| -omrežno stikalo 8 port 10/100/1000Base-T (RJ45) in 4 100/1000Base-x SFP, CRS112-8P-4S-IN, Mikrotik | kos | 2
| -napajalnik za omrežno stikalo 150W, MeanWell | kos | 1
| -SFP modul 1.25G SM 20km 1310nm, S-31DLC20D, Mikrotik | kos | 2
| -kovinske inox uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1
|  | kpl | 7 |  | 0
3 | Informacijsko - komunikacijska omarica TK-100-B, (montirana na tarčni liniji)
| INOX omara dim. 800x400x250mm (Š x V x G) z montažno ploščo, IP55, zaprta z dvokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja), opremljena s strešico proti dežju (enokapna strešica) ter napisno tablico s trajno graviranim napisom pritrjenim na vrata omarice. Izvedba za montažo na betonski podstavek. Podstavek je zajet v gradbenih delih | kpl | 1
| - bremensako stikalo, enopolno 230V, 25A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, enopolni, do 10A | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik, razred II | kos | 2
| - vrstne sponke 2,5 mm2 | kos | 10
| - uporovni grelec Schneider NSYCR50WU2C | kos | 1
| -ventilator za omaro s filtrom 38m3/h 137mm 117mm, 230V AC, Schneider NSYCVF38M230PF | kos | 1
| - rešetka izhodna 92mm 92mm, Schneider CLIMASYS NSYCAG92LPF | kos | 1
| - dvojni termostat za v omaro ogr/hl., 0-60st.C, Schneider CLIMASYS NSYCCOTHD | kos | 1
| -optična podatkovna vtičnica Systimax 40A1, kompletna s skozniki in zvarjenimi LC zaključnimi kabli, za 4xLC SM | kos | 1
| - optični prespojni kabel SM, konektorji po zahtevah naročnika, dolžine 1 m | kos | 4
| -zaključevanje F/FTP kabla (na terenu) s konektorji RJ45 kategorije 6a ali z Delock vtičnicami + patch kabli | kos | 12
| -omrežno stikalo 8 port 10/100/1000Base-T (RJ45) in 4 100/1000Base-x SFP, CRS112-8P-4S-IN, Mikrotik | kos | 1
| -napajalnik za omrežno stikalo 200W, MeanWell | kos | 1
| -SFP modul 1.25G SM 20km 1310nm, S-31DLC20D, Mikrotik | kos | 2
| -kovinske inox uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Priključna inox doza, okvirnih dimenzij 100x200x50mm, IP55, s kovinskim ženskim priključnim konektorjem RJ45 za zahtevna okolja, tip RJF 21 G, Amphenol, komplet s tesnilom in zaščitnim pokrovom, Code A, vojaška barva; 1x omrežna vtičnica Delock 86269, 2 Port, Cat. 6 (za povezavo F/FTP na posamezno tarčo) | kos | 80 |  | 0
5 | Izdelava napisnih ploščic iz obstojne trde plastike velikosti cca. 40x80x3mm z vgraviranimi črkovnimi in številčnimi oznakami elementov iz načrta (velikost pisave 10mm), komplet s pritrdilnim materialom za namestitev pri elementu, pri delilniku/omarici, v jaških | kos | 160 |  | 0
2. | INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE OMARICE |  |  |  | 0
3. | MERITVE
1 | Kontrolne meritve SM kabla (obojestranska) | kpl | 8 |  | 0
2 | Kontrolne meritve F/FTP kabla kat.6A | kos | 80 |  | 0
3. | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA (Info. Kom. Instalacija) |  |  |  | 0

## izmera
[5 empty] | kos | m1/m2/m3/kos | št | m1/m2/m3/sum | rušenje betona | rušenje nasipov | razsip peska | izkop t345 | izkop t2 | izkop t1 | izkop op12 | izkop op34 | izkop stolp | utrjevanje | folija | strelovod | tampon 60 | tampon 30 | fini pesek | zasip | nasip pesek | nasip zemlja | zatravitev | opaz8 | opaz20 | opaz30 | opaz46 | opaz67 | opaz80 | letev | podložni beton | AB20 | AB80 | AB vezi | zid29 | opaz zid klančina | omet zidu | guma | solza
Rušitev | tarča 1 | beton | 25.92 | 0.3 | 1 | 7.776 | 17 | 132.192 | 132.192
| tarča 5 | beton | 340.52 | 0.3 | 1 | 102.156 | 8 | 817.248 | 817.248
| tarča 500 | beton | 560 | 0.3 | 1 | 168 | 1 | 168 | 168
| zaklon | beton | 2.42 | 1 | 1 | 2.42 | 34 | 82.28 | 82.28
| planiranje T1 |  | 305.1 | 1 | 1 | 305.1 | 8 | 2440.8 |  | 2440.8
| planiranje T5 |  | 964.16 | 2 | 1 | 1928.32 | 8 | 15426.56 |  | 15426.56
| planiranje Z |  | 162.84 | 1 | 1 | 162.84 | 4 | 651.36 |  | 651.36
| planiranje H |  | 600 | 2 | 1 | 1200 | 1 | 1200 |  |  | 1200
Novogradnja | tarča 1 | AB linija | 0.74 | 20.27 | 1 | 14.9998 | 2 | 29.9996 | [27 empty] | 29.9996
|  | AB trikot | 0.11 | 0.2 | 2 | 0.044 | 2 | 0.088 | [27 empty] | 0.088
|  | AB zaklon | 0.62 | 0.46 | 1 | 0.2852 | 2 | 0.5704 | [27 empty] | 0.5704
|  | podložni beton | 66.51 | 0.08 | 1 | 5.3208 | 2 | 10.6416 | [26 empty] | 10.6416
|  | tampon | 66.51 | 0.6 | 1 | 39.906 | 2 | 79.812 | [5 empty] | 79.812 |  |  |  | 66.51 |  |  | 79.812
|  | izkop tarča | 66.51 | 0.25 | 1 | 16.6275 | 2 | 33.255 | [5 empty] | 33.255
|  | izkop 45 st | 0.03 | 47.43 | 1 | 1.4229 | 2 | 2.8458 | [5 empty] | 2.8458 | [9 empty] | 2.8458
|  | folija | 66.51 | 37.944 | 1 | 104.454 | 2 | 208.908 | [10 empty] | 208.908
|  | leseni tram | 21 | 1 | 1 | 21 | 2 | 42 | [11 empty] | 42
|  | nasip pesek | 0.35 | 21 | 1 | 7.35 | 2 | 14.7 | [16 empty] | 14.7
|  | nasip zemlje | 0.37 | 27 | 1 | 9.99 | 2 | 19.98 | [17 empty] | 19.98
|  | zatravitev | 90 | 1 | 1 | 90 | 2 | 180 | [18 empty] | 180
|  | opaz 8 | 47.43 | 0.08 | 1 | 3.7944 | 2 | 7.5888 | [19 empty] | 7.5888
|  | opaz 20 | 46.63 | 0.2 | 1 | 9.326 | 2 | 18.652 | [20 empty] | 18.652
|  | opaz 46 | 42.81 | 0.46 | 1 | 19.6926 | 2 | 39.3852 | [22 empty] | 39.3852
| tarča 2 | AB linija | 0.44 | 17.86 | 1 | 7.8584 | 6 | 47.1504 | [27 empty] | 47.1504
|  | AB trikot | 0.11 | 0.2 | 2 | 0.044 | 6 | 0.264 | [27 empty] | 0.264
|  | AB zaklon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [27 empty] | 0
|  | podložni beton | 44.26 | 0.08 | 1 | 3.5408 | 6 | 21.2448 | [26 empty] | 21.2448
|  | tampon | 44.26 | 0.6 | 1 | 26.556 | 6 | 159.336 |  |  |  |  | 159.336 |  |  |  |  | 44.26 |  |  | 159.336
|  | izkop tarča | 44.26 | 0.25 | 1 | 11.065 | 6 | 66.39 |  |  |  |  | 66.39
|  | izkop 45 st | 0.03 | 41.03 | 1 | 1.2309 | 6 | 7.3854 |  |  |  |  | 7.3854 | [10 empty] | 7.3854
|  | folija | 44.26 | 32.824 | 1 | 77.084 | 6 | 462.504 | [10 empty] | 462.504
|  | leseni tram | 18 | 1 | 1 | 18 | 6 | 108 | [11 empty] | 108
|  | nasip pesek | 0.35 | 18 | 1 | 6.3 | 6 | 37.8
|  | dod pesek | 0.9 | 18 | 1 | 16.2 | 6 | 97.2 | [16 empty] | 97.2
|  | nasip zemlje | 0.37 | 24 | 1 | 8.88 | 6 | 53.28 | [16 empty] | 53.28 | 53.28
|  | dod zemlja | 1.37 | 24 | 1 | 32.88 | 6 | 197.28 | [17 empty] | 197.28
|  | zatravitev | 110.96 | 1 | 1 | 110.96 | 6 | 665.76 | [18 empty] | 665.76
|  | opaz 8 | 41.03 | 0.08 | 1 | 3.2824 | 6 | 19.6944 | [19 empty] | 19.6944
|  | opaz 20 | 40.23 | 0.2 | 1 | 8.046 | 6 | 48.276 | [20 empty] | 48.276
|  | opaz 46 | 38.01 | 0.46 | 1 | 17.4846 | 6 | 104.9076 | [22 empty] | 104.9076
| tarča 3 | AB linija | 0.44 | 1 | 1 | 0.44 | 36 | 15.84 | [27 empty] | 15.84
|  | AB trikot | 0.11 | 0.2 | 2 | 0.044 | 36 | 1.584 | [27 empty] | 1.584
|  | AB zaklon | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | [27 empty] | 0
|  | podložni beton | 2.16 | 0.08 | 1 | 0.1728 | 36 | 6.2208 | [26 empty] | 6.2208
|  | tampon | 2.16 | 0.6 | 1 | 1.296 | 36 | 46.656 |  |  |  | 46.656 | [5 empty] | 2.16 |  |  | 46.656
|  | izkop tarča | 2.16 | 0.25 | 1 | 0.54 | 36 | 19.44 |  |  |  | 19.44
|  | izkop 45 st | 0.03 | 6 | 1 | 0.18 | 36 | 6.48 |  |  |  | 6.48 | [11 empty] | 6.48
|  | folija | 2.16 | 4.8 | 1 | 6.96 | 36 | 250.56 | [10 empty] | 250.56
|  | leseni tram | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 36 | 54 | [11 empty] | 54
|  | nasip pesek | 0.35 | 1.5 | 1 | 0.525 | 36 | 18.9 | [16 empty] | 18.9
|  | nasip zemlje | 5.8 | 1 | 1 | 5.8 | 36 | 208.8 | [17 empty] | 208.8
|  | zatravitev | 0.37 | 7 | 1 | 2.59 | 36 | 93.24 | [18 empty] | 93.24
|  | opaz 8 | 6 | 0.08 | 1 | 0.48 | 36 | 17.28 | [19 empty] | 17.28
|  | opaz 20 | 5.2 | 0.2 | 1 | 1.04 | 36 | 37.44 | [20 empty] | 37.44
|  | opaz 46 | 4.27 | 0.46 | 1 | 1.9642 | 36 | 70.7112 | [22 empty] | 70.7112
| tarča 4 | AB linija | 0.47 | 1.8 | 1 | 0.846 | 4 | 3.384 | [27 empty] | 3.384
|  | AB trikot | 0.11 | 0.2 | 2 | 0.044 | 4 | 0.176 | [27 empty] | 0.176
|  | AB zaklon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [27 empty] | 0
|  | podložni beton | 3.6 | 0.08 | 1 | 0.288 | 4 | 1.152 | [26 empty] | 1.152
|  | tampon | 3.6 | 0.6 | 1 | 2.16 | 4 | 8.64 |  |  |  | 8.64 | [5 empty] | 3.6 |  |  | 8.64
|  | izkop tarča | 3.6 | 0.25 | 1 | 0.9 | 4 | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  | izkop 45 st | 0.03 | 7.6 | 1 | 0.228 | 4 | 0.912 |  |  |  | 0.912 | [11 empty] | 0.912
|  | folija | 3.6 | 6.08 | 1 | 9.68 | 4 | 38.72 | [10 empty] | 38.72
|  | leseni tram | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 6 | [11 empty] | 6
|  | nasip pesek | 0.62 | 2.4 | 1 | 1.488 | 4 | 5.952 | [16 empty] | 5.952
|  | nasip zemlje | 0.48 | 4.4 | 1 | 2.112 | 4 | 8.448 | [17 empty] | 8.448
|  | zatravitev | 10.44 | 1 | 1 | 10.44 | 4 | 41.76 | [18 empty] | 41.76
|  | opaz 8 | 7.6 | 0.08 | 1 | 0.608 | 4 | 2.432 | [19 empty] | 2.432
|  | opaz 20 | 6.8 | 0.2 | 1 | 1.36 | 4 | 5.44 | [20 empty] | 5.44
|  | opaz 67 | 5.87 | 0.67 | 1 | 3.9329 | 4 | 15.7316 | [23 empty] | 15.7316
| tarča 5 | AB linija | 0.44 | 92.31 | 1 | 40.6164 | 4 | 162.4656 | [27 empty] | 162.4656
|  | AB trikot | 0.11 | 0.2 | 2 | 0.044 | 4 | 0.176 | [27 empty] | 0.176
|  | AB zaklon | 0.62 | 0.46 | 0 | 0 | 4 | 0 | [27 empty] | 0
|  | podložni beton | 157.47 | 0.08 | 1 | 12.5976 | 4 | 50.3904 | [26 empty] | 50.3904
|  | tampon | 157.47 | 0.6 | 1 | 94.482 | 4 | 377.928 |  |  |  | 377.928 | [5 empty] | 157.47 |  |  | 377.928
|  | izkop tarča | 157.47 | 0.25 | 1 | 39.3675 | 4 | 157.47 |  |  |  | 157.47
|  | izkop 45 st | 0.03 | 188.43 | 1 | 5.6529 | 4 | 22.6116 |  |  |  | 22.6116 | [11 empty] | 22.6116
|  | folija | 157.47 | 150.744 | 1 | 308.214 | 4 | 1232.856 | [10 empty] | 1232.856
|  | leseni tram | 93 | 1 | 1 | 93 | 4 | 372 | [11 empty] | 372
|  | nasip pesek | 0.35 | 93 | 1 | 32.55 | 4 | 130.2 | [16 empty] | 130.2
|  | nasip zemlje | 0.37 | 99 | 1 | 36.63 | 4 | 146.52 | [17 empty] | 146.52
|  | zatravitev | 3.26 | 1 | 1 | 3.26 | 4 | 13.04 | [18 empty] | 13.04
|  | opaz 8 | 188.43 | 0.08 | 1 | 15.0744 | 4 | 60.2976 | [19 empty] | 60.2976
|  | opaz 20 | 187.63 | 0.2 | 1 | 37.526 | 4 | 150.104 | [20 empty] | 150.104
|  | opaz 46 | 193.19 | 0.46 | 1 | 88.8674 | 4 | 355.4696 | [22 empty] | 355.4696
ognjena linija 12 |  | tampon | 46.56 | 0.3 | 1 | 13.968 | 2 | 27.936 | [6 empty] | 27.936 |  |  | 46.56 |  | 20 |  | 27.936
|  | nasutje | 46.56 | 0.15 | 1 | 6.984 | 2 | 13.968 | [14 empty] | 13.968
|  | folija | 46.56 | 21.05 | 2 | 135.22 | 2 | 270.44 | [10 empty] | 270.44
|  | letev | 2.5 | 11 | 1 | 27.5 | 2 | 55 | [25 empty] | 55
|  | letev | 1.85 | 20 | 1 | 37 | 2 | 74 | [25 empty] | 74
|  | nasip zemlje | 0.11 | 19.8 | 1 | 2.178 | 2 | 4.356 | [15 empty] | 4.356
ognjena linija 34 |  | tampon | 6 | 0.3 | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 | [11 empty] | 18 |  | 7.2 |  | 4.356
|  | nasutje | 6 | 0.15 | 1 | 0.9 | 4 | 3.6 | [14 empty] | 3.6
|  | folija | 6 | 16.72 | 2 | 45.44 | 4 | 181.76 | [10 empty] | 181.76
|  | letev | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | [25 empty] | 24
|  | letev | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | [25 empty] | 16
|  | izkop klančina | 7.57 | 1.2 | 1 | 9.084 | 4 | 36.336 | [7 empty] | 36.336
|  | izkop zid | 9.15 | 1.2 | 1 | 10.98 | 4 | 43.92 | [7 empty] | 43.92
|  | podložni beton K | 7.57 | 0.08 | 1 | 0.6056 | 4 | 2.4224 | [26 empty] | 2.4224
|  | podložni beton Z | 9.15 | 0.08 | 1 | 0.732 | 4 | 2.928 | [26 empty] | 2.928
|  | tampon K | 7.57 | 0.3 | 1 | 2.271 | 4 | 9.084 | [9 empty] | 7.57
|  | tampon Z | 9.15 | 0.3 | 1 | 2.745 | 4 | 10.98 | [9 empty] | 9.15
|  | AB klančina | 5.13 | 1.5 | 1 | 7.695 | 4 | 30.78 | [28 empty] | 30.78
|  | AB zid | 7.9 | 0.8 | 1 | 6.32 | 4 | 25.28 | [28 empty] | 25.28
|  | AB vez | 5.13 | 0.3 | 1 | 1.539 | 4 | 6.156 | [29 empty] | 6.156
|  | opeka zid | 12.12 | 0.3 | 1 | 3.636 | 4 | 14.544 | [30 empty] | 14.544 |  | 12.12
|  | lesena obloga | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 40 | [31 empty] | 40 | 5.13
|  | tehnična guma K1 | 4.47 | 1.5 | 1 | 6.705 | 4 | 26.82 | [33 empty] | 26.82
|  | tehnična guma K2 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 12 | [31 empty] | 12 |  | 12
|  | tehnična guma Z | 19.5 | 0.3 | 1 | 5.85 | 4 | 23.4 | [33 empty] | 23.4
|  | opaz 8 | 33.51 | 0.08 | 1 | 2.6808 | 4 | 10.7232 | [19 empty] | 10.7232
|  | opaz30 | 0.06 | 23.5 | 1 | 1.41 | 4 | 5.64 | [21 empty] | 5.64
|  | opaz 80 | 32.71 | 0.8 | 1 | 26.168 | 4 | 104.672 | [24 empty] | 104.672
stolp |  | izkop | 122.89 | 1 | 1 | 122.89 | 1 | 122.89 | [8 empty] | 122.89 |  |  | 45
|  | izkop 45 st | 0.5 | 111.87 | 1 | 55.935 | 1 | 55.935 | [8 empty] | 55.935
|  | folija | 122.89 | 100.683 | 1 | 223.573 | 1 | 223.573 | [10 empty] | 223.573
|  | tampon | 122.89 | 0.6 | 1 | 73.734 | 1 | 73.734 | [8 empty] | 73.734 | 122.89 |  |  | 73.734
|  | podložni beton | 48.05 | 0.08 | 1 | 3.844 | 1 | 3.844 | [26 empty] | 3.844
|  | AB temelj | 34.35 | 0.8 | 1 | 27.48 | 1 | 27.48 | [28 empty] | 27.48
|  | zasip | 1.26 | 68 | 1 | 85.68 | 1 | 85.68 | [15 empty] | 85.68
|  | pločevina solza stolp | 103.82 | 1 | 1 | 103.82 | 1 | 103.82 | [34 empty] | 103.82
|  | solza stoplnice podest | 2.32 | 0.3045 | 1 | 0.70644 | 1 | 0.70644 | [34 empty] | 0.70644
|  | solza stoplnice podest | 5 | 0.4795 | 2 | 4.795 | 1 | 4.795 | [34 empty] | 4.795
|  | solza stoplnice | 0.42 | 0.14 | 21 | 1.2348 | 1 | 1.2348 | [34 empty] | 1.2348
|  | ograja | 59.67
|  | opaz 8 | 135.36 | 0.08 | 1 | 10.8288 | 2 | 21.6576 | [19 empty] | 21.6576
|  | opaz 80 | 138.65 | 0.8 | 1 | 110.92 | 2 | 221.84 | [24 empty] | 221.84
elektro |  | izkop / zasip | 2366 | 1.5 |  | 2367.5 | 2 | 4735
Skupaj | [8 empty] | 1199.72 | 18518.72 | 1200 | 643.7376 | 233.1114 | 115.9128 | 27.936 | 80.256 | 252.559 | 460.17 | 2869.321 | 665 | 746.106 | 35.136 | 17.568 | 134.6268 | 320.232 | 634.308 | 993.8 | 139.6736 | 259.912 | 5.64 | 570.4736 | 15.7316 | 326.512 | 169 | 98.844 | 261.698 | 83.54 | 6.156 | 14.544 | 52 | 17.25 | 62.22 | 110.5562
kala | 1.03 | [6 empty] | SKUPAJ | 1235.7116 | 19074.2816 | 1236 | 663.0497 | 240.1047 | 119.3902 | 28.7741 | 82.6637 | 260.1358 | 473.9751 | 2955.4006 | 684.95 | 768.4892 | 36.1901 | 18.095 | 138.6656 | 329.839 | 653.3372 | 1023.614 | 143.8638 | 267.7094 | 5.8092 | 587.5878 | 16.2035 | 336.3074 | 174.07 | 101.8093 | 269.5489 | 86.0462 | 6.3407 | 14.9803 | 53.56 | 17.7675 | 64.0866 | 113.8729