## REKAPITULACIJA
OBJEKT: | JENKOVA CESTA 15
ŠT. STANOVANJA: | 31
ETAŽA: | II.nadstropje
VRSTA DEL: | adaptacija stanovanja
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
B. | STROJNE INSTALACIJE | 0
C. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
Opombe: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in tehničnega opisa. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati tekstualni del. V primeru ugotovljenih napak in neskladij je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posameznih postavkah. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## A Gradbeno-obrtniška dela
A GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
I. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| 4. | Tlakarska dela |  |  |  | 0
| 5. | Stavbno pohištvo |  |  |  | 0
| 6. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1 | Rušitvena dela
|  |  | enota | količina | cena na enoto | skupaj
| 1.1. | Pazljiva odstranitev obstoječe vzidane kopalne kadi 160/70 cm skupaj z podidavo ter vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 1 |  | 0
| 1.2. | Odstranitev lesene štaketne stene skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 6 |  | 0
| 1.3. | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici in kuhinji skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 3.8 |  | 0
| 1.4. | Odstranitev tekstilne talne obloge z iznosom na depo ob objekt. | m2 | 60 |  | 0
| 1.5. | Odstranitev papirnatih tapet s sten z močenjem ter struganje ter iznosom na depo ob objekt. | m2 | 31 |  | 0
| 1.6. | Demontaža karnis ter konzol za obešanje perila s stropa ter sten z iznosom na depo ob objekt. | kos | 4 |  | 0
| 1.7. | Demontaža ter iznos pohištva in naprav iz stanovanja na depo ob objekt (kuhinja, dnevna,kopalnica,spalnica, predsoba…). | ura | 20 |  | 0
| 1.8. | Nakladanje, odvoz lesenega pohištva ter bele tehnike v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov takse. | m3 | 4 |  | 0
| 1.9. | Nakladanje in prevoz gradbenih odpadkov na stalno deponijo oz. predelavo skupaj s plačilom komunalnih taks. | m3 | 0.5 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela
| 2.1. | Izravana sten po odstranitvi keramičnih oblog z cementno malto pred ponovnim polaganjem. | m2 | 3 |  | 0
| 2.2. | Zaključno čiščenje stanovanja po opravljenih delih. | m2 | 47 |  | 0
| 2.3. | Zazidava utorov z opečnimi šibrami ter zametavanje stene po prestavilu (predelavi) instalacij v kuhinji. | kpl | 1 |  | 0
| 2.4. | Obzidava ter podzidava nove kopalne kadi 160/70cm s siporeks opeko, skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | kpl | 1 |  | 0
| 2.5. | Razna pomoč obrtnikom in instalaterjem ter dela, ki niso zajeta v popisu - se obračuna po dejansko izvršenih in potrjenih urah, ki so vpisane v gradbeni dnevnik.
|  | KV delavec | ura | 4 |  | 0
|  | PK delavec | ura | 4 |  | 0
|  | material 20 % | kpl | 0.2 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3 | Keramičarska dela
| 3.1. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče zmrzlinsko-odporne talne keramike na lepilo, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 20,00 do 24,00 €/m2. | m2 | 3 |  | 0
| 3.2. | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in pasu med elementi v kuhinji s kvalitetno stensko keramiko na lepilo, vključno s pvc zaključnimi vogalnimi letvicami, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 18,00 do 22,00 €/m2. | m2 | 4 |  | 0
| 3.3. | Dobava in izdelava nizkostenske obrobe v=8 cm, iz kvalitetne nedrseče zmrzlinsko-odporne talne keramike na lepilo, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 20,00 do 24,00 €/m2. | m1 | 5 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4 | Tlakarska dela
| 4.1. | Dobava in polaganje talne laminatne obloge R 33 na izravnano podlago, vključno s predhodnim polaganjem folije debeline 2 mm, dobavo in montažo zaključnih obrobnih letev višine 6 cm, kvaliteta laminata II. | m2 | 40 |  | 0
| 4.2. | Dobava ter vgradnja Alu dilatacijskih letvic za laminat. | kpl | 3 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5 | Stavbno pohištvo
| 5.1. | Uravnava ter nastavitev tečajev na zunanjem pvc stavbnem pohištvu | kos | 3 |  | 0
| 5.2. | Dobava ter zamenjava notranjih vratnih kljuk ter ščitov s spremljajočimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. | kos | 3 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 6 | Slikopleskarska dela
| 6.1. | Slikanje obstoječih notranjih sten s poldisperzijsko belo barvo (2x) vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem površin skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 100 |  | 0
| 6.2. | Slikanje obstoječih stropov s poldisperzijsko belo barvo (2x) z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 44 |  | 0
| 6.3. | Brušenje, delno kitanje ter oljni in lak oplesk lesenih vratnih podbojev ter kril z vsemi spremljajočimi deli. | kpl | 2 |  | 0
| 6.4. | Brušenje ter 2x sadolin oplesk ladijskega opaža s predhodnim brušenjem. | m2 | 5 |  | 0
| 6.5. | Slikanje obstoječih zunanjih sten z Akrylcolor belo barvo (2x) vključno s predhodnim delnim kitanjem in brušenjem površin skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 11 |  | 0
| 6.5. | Oljni ter lak oplesk cevi z vročeodpornim lakom z predhodnim brušenjem. | m1 | 19.5 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## B Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A - VODOVOD, KANALIZACIJA | enota | količina | cena na enoto | skupaj
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt:
| a) wc školjka z desko | kpl | 1 |  | 0
| b) wc kotliček | kpl | 1 |  | 0
| c) umivalnik z baterijo | kpl | 1 |  | 0
| d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 |  | 0
| e) pipa PS | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno s sedežno desko, nizkomontažnim dvokoličinskim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.04 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
| 500 x 380 | kos | 1 |  | 0
1.05 | Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 |  | 0
1.06 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.07 | Dobava in montaža kopalne tuš kadi velikosti 160x70cm, komplet s prelivno in odlivno garnituro ter pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.08 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za kopalno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho. | kos | 1 |  | 0
1.09 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.1 | Dobava ter montaža kotnih ventilov 1/2. | kos | 2 |  | 0
1.11 | Predelava in dodelava obstoječe vodovodne instalacije v kuhinji (stenska→stoječo pipo), komplet z vsem potrebnim dodatnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), z iznosom na depo ob objekt ter pranjem. | kos | 3 |  | 0
2.05 | Ponovna montaža predhodno odstranjenega radiatorja s polnjenjem ter odzračevanjem. | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0

## C Elektro inštalacije
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | enota | količina | cena na enoto | skupaj
0. | Demontaža obstoječih elektro elementov
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
1.1. | NN podrazdelilnik = R1:
1.1.1 | Omarica, razdelilna | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, prosojna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | Schrack ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Stikalo FID | 25/0,03A, tip A | ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
1.1.3 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik C, 20A, 10kA, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
1.1.4 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B 16A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 5 |  | 0
1.1.5 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
1.1.6 | Drobni material | drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,… | - | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Svetilke in pribor:
1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera led ,18W, alternativa E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 5 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, …
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
2.1.2 | dvojno stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.1.3 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
2.1.5 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.1.6 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.1.7 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA
3.1 | zvonec | Dobava ter montaža nadometnega zvonca | ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4. | MERITVE
4.1. | Elektro meritve. | Izvedba elektro meritev in izdelavo poročila s strani pooblaščenega strokovnjaka. | - | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0