## REKAPITULACIJA
OBJEKT: | ŠALEK 93
ŠT. STANOVANJA: | 27
ETAŽA: | II.nadstropje
VRSTA DEL: | adaptacija stanovanja
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
B. | STROJNE INSTALACIJE | 0
C. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
Opombe: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in tehničnega opisa. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati tekstualni del. V primeru ugotovljenih napak in neskladij je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posameznih postavkah. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## A Gradbeno-obrtniška dela
A GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
I. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| 4. | Tlakarska dela |  |  |  | 0
| 5. | Stavbno pohištvo |  |  |  | 0
| 6. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1 | Rušitvena dela
|  |  | enota | količina | cena na enoto | skupaj
| 1.1. | Odstranitev obstoječe vzidane kopalne kadi 120/70 cm skupaj z podzidavo ter vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 1 |  | 0
| 1.2. | Odstranitev vgrajenega lesenega vratnega krila vel.do 2 m2, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | kom | 3 |  | 0
| 1.3. | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici in kuhinji skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 16 |  | 0
| 1.4. | Odstranitev obstoječe talne keramike v kopalnici skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 4 |  | 0
| 1.5. | Dolbljenje sten ter tlaka vel.10x8 cm za vodovodne instalacije, z iznosom na depo ob objekt. | m1 | 6 |  | 0
| 1.6. | Odstranitev pvc talne obloge z iznosom na depo ob objekt. | m2 | 6 |  | 0
| 1.7. | Demontaža karnis s stropa z iznosom na depo ob objekt. | kos | 1 |  | 0
| 1.8. | Demontaža ter iznos pohištva in naprav iz stanovanja na depo ob objekt (kuhinja, dnevna, predsoba…). | ura | 16 |  | 0
| 1.9. | Nakladanje, odvoz lesenega pohištva, bele tehnike ter oblačil v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov takse. | m3 | 4 |  | 0
| 1.10. | Nakladanje in prevoz gradbenih odpadkov na stalno deponijo oz. predelavo skupaj s plačilom komunalnih taks. | m3 | 0.5 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela
| 2.1. | Izravana sten po odstranitvi keramičnih oblog z cementno malto pred ponovnim polaganjem. | m2 | 12 |  | 0
| 2.2. | Izravana tlaka po odstranitvi keramičnih oblog z cementno malto pred ponovnim polaganjem. | m2 | 4 |  | 0
| 2.3. | Dobava ter dobetonaža tlaka v deb.5-6 cm, komplet z vsemi transporti in spremljajočimi deli. | m2 | 1 |  | 0
| 2.4. | Zazidava utorov z opečnimi šibrami ter zametavanje stene po prestavilu (predelavi) instalacij v kuhinji. | kpl | 6 |  | 0
| 2.5. | Dobava, podzidava ter obzidava tuš kadi 90/90 cm s siporex opeko z vgrajenimi čistilnimi vratci. | kpl | 1 |  | 0
| 2.6. | Dobava ter oblaganje stene s stirodurjem deb.5 cm, komplet z lepljenjem, sidranjem ter armiranjem z Demit mrežico ter 2 x nanosom malte, z vsemi spremljajočimi deli. | m2 | 5.5 |  | 0
| 2.7. | Zaključno čiščenje stanovanja po opravljenih delih. | m2 | 33 |  | 0
| 2.8. | Razna pomoč obrtnikom in instalaterjem ter dela, ki niso zajeta v popisu - se obračuna po dejansko izvršenih in potrjenih urah, ki so vpisane v gradbeni dnevnik.
|  | KV delavec | ura | 4 |  | 0
|  | PK delavec | ura | 4 |  | 0
|  | material 20 % | kpl | 0.2 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3 | Keramičarska dela
| 3.1. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 20,00 do 24,00 €/m2. | m2 | 4.5 |  | 0
| 3.2. | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in pasu med elementi v kuhinji s kvalitetno stensko keramiko na lepilo, vključno s pvc zaključnimi vogalnimi letvicami, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 18,00 do 22,00 €/m2. | m2 | 17 |  | 0
| 3.3. | Namestitev odstranjene keramične nizkostenske obrobe z obstoječo keramiko ter spremljajočimi deli. | m1 | 1.2 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4 | Tlakarska dela
| 4.1. | Dobava in polaganje talne laminatne obloge R 33 na izravnano podlago, vključno s predhodnim polaganjem folije debeline 2 mm, dobavo in montažo zaključnih obrobnih letev višine 6 cm, kvaliteta laminata II. | m2 | 25 |  | 0
| 4.2. | Dobava ter vgradnja Alu dilatacijskih letvic za laminat. | kpl | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5 | Stavbno pohištvo
| 5.1. | Dobava ter vgradnja notranjih vratnih kril vel.do 2 m2 s polnim krilom gladke izvedbe, prilagajanjem na obstoječe tečaje s kljuko ter ščitom srednjega cenovnega razreda. | kos | 1 |  | 0
| 5.2. | Dobava ter vgradnja notranjih vratnih kril vel.do 2 m2, s steklenim krilom gladke izvedbe, prilagajanjem na obstoječe tečaje s kljuko ter ščitom srednjega cenovnega razreda. | kos | 1 |  | 0
| 5.3. | Dobava ter montaža novega lesenega vratnega krila (MDF), komplet z kljuko, ščitom, elzet ključavnico, kukalom ter ostalimi spremljajočimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
|  | dim. 85/200cm | kos | 1 |  | 0
| 5.4. | Uravnava ter nastavitev okovja obstoječega PVC pohištva (okno, vrata).
|  |  | kom | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 6 | Slikopleskarska dela
| 6.1. | Slikanje obstoječih notranjih sten s poldisperzijsko belo barvo (2x) vključno s predhodnim bršenjem in kitanjem površin skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 100 |  | 0
| 6.2. | Slikanje obstoječih notranjih stropov s poldisperzijsko belo barvo (2x) vključno s predhodnim brušenjem in kitanjem površin skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 29 |  | 0
| 6.3. | Oljni ter lak oplesk roba kovinske ograje raz.šir.20 cm komplet z brušenjem, AKZ ter oljnim in lak opleskom v obstoječi barvi. | m1 | 6.2 |  | 0
| 6.4. | Oljni ter lak oplesk kovinskega vratnega podboja vel.do 2 m2,komplet z brušenjem, AKZ ter oljnim in lak opleskom v beli barvi. | kom | 3 |  | 0
| 6.5. | Izoliranje oljnih madežev sten z Jupol Block barvo | m2 | 6 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## B Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A - VODOVOD, KANALIZACIJA | enota | količina | cena na enoto | skupaj
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt:
| a) wc školjka z desko | kpl | 1 |  | 0
| b) wc kotliček | kpl | 1 |  | 0
| c) umivalnik z baterijo | kpl | 1 |  | 0
| d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 |  | 0
| e) pipa PS | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Demontaža stare vodovodne ter pvc odtočne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Dobava ter razvod cevi za H+T vodo za (tuš,umivalnik,PS, WC) z vsemi fazonskimi elementi. | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Dobava ter polaganje PP odtočnih cevi NO 50 (tuš, umivalnik, PS, WC ter TS). | kpl | 1 |  | 0
1.06 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno s sedežno desko, nizkomontažnim dvokoličinskim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.07 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
| 500 x 380 | kos | 1 |  | 0
1.08 | Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 |  | 0
1.09 | Dobava ter zamenjava prehodnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 |  | 0
1.1 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.11 | Dobava in montaža nove tuš kadi velikosti 90x90cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro,stekleno tuš kabino, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.12 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za tuš kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho. | kos | 1 |  | 0
1.13 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.14 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kos | 1 |  | 0
1.15 | Dobava in kompletna montaža PVC talnega sifona D 120, skupaj z tulcem ter kromirano zgornjo ploščo 15x15, komplet s tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.16 | Dobava ter montaža kotnih ventilov 1/2. | kos | 2 |  | 0
1.17 | Dobava ter zamenjava kromirane prezračevalne kromirane rešetke 15/30 cm, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža ter ponovna montaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), pranje, deponiranjenjem na objektu za ponovno namestitev.
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0

## C Elektro inštalacije
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | enota | količina | cena na enoto | skupaj
0. | Demontaža obstoječih elektro elementov
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
1. | Svetilke in pribor:
1.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera led ,18W, alternativa E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 5 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, …
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
2.1.2 | dvojno stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.1.3 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
2.1.5 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.1.6 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.1.7 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA
3.1 | ventilator | Dobava ter montaža kopalniškega izssealnega ventilatorja 100 mm | ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0