## REKAPITULACIJA
OBJEKT: | ŠALEŠKA CESTA 2A
ŠT. STANOVANJA: | 40
ETAŽA: | VII.nadstropje
VRSTA DEL: | adaptacija stanovanja
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
B. | STROJNE INSTALACIJE | 0
C. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
Opombe: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in tehničnega opisa. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati tekstualni del. V primeru ugotovljenih napak in neskladij je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posameznih postavkah. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## A Gradbeno-obrtniška dela
A GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
I. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| 4. | Tlakarska dela |  |  |  | 0
| 5. | Stavbno pohištvo |  |  |  | 0
| 6. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1 | Rušitvena dela
|  |  | enota | količina | cena na enoto | skupaj
| 1.1. | Odstranitev obstoječe vzidane kopalne kadi 160/70 cm skupaj z podzidavo ter vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 1 |  | 0
| 1.2. | Odstranitev vgrajenega lesenega okna vel.2-4 m2, komplet z roletami ter notranjo okensko polico z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
| 1.3. | Odstranitev vgrajenega lesenega vratnega podboja ter krila vel.do 2 m2, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | kom | 2 |  | 0
| 1.4. | Odstranitev vgrajenega lesenega vratnega podboja ter krila vel. 2-4 m2, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
| 1.5. | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici in kuhinji skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 20 |  | 0
| 1.6. | Odstranitev obstoječe talne keramike v kopalnici skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 2.5 |  | 0
| 1.7. | Dolbljenje sten ter tlaka vel.10x8 cm za vodovodne instalacije, z iznosom na depo ob objekt. | m1 | 7 |  | 0
| 1.8. | Odstranitev tekstilne ter pvc talne obloge z iznosom na depo ob objekt. | m2 | 20 |  | 0
| 1.9. | Odstranitev plute s sten z struganjem ter iznosom na depo ob objekt. | m2 | 4 |  | 0
| 2.0. | Demontaža karnis s stropa z iznosom na depo ob objekt. | kos | 1 |  | 0
| 2.1. | Demontaža ter iznos pohištva in naprav iz stanovanja na depo ob objekt (kuhinja, dnevna, predsoba…). | ura | 18 |  | 0
| 2.2. | Nakladanje, odvoz lesenega pohištva, bele tehnike ter oblačil v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov takse. | m3 | 4 |  | 0
| 2.3. | Nakladanje in prevoz gradbenih odpadkov na stalno deponijo oz. predelavo skupaj s plačilom komunalnih taks. | m3 | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela
| 2.1. | Izravana sten po odstranitvi keramičnih oblog z cementno malto pred ponovnim polaganjem. | m2 | 20 |  | 0
| 2.2. | Izravana tlaka po odstranitvi keramičnih oblog z cementno malto pred ponovnim polaganjem. | m2 | 2.5 |  | 0
| 2.3. | Dobava ter dobetonaža tlaka v deb.5-6 cm, kompletg z vsemi transporti in spremljajočimi deli. | m2 | 1.25 |  | 0
| 2.4. | Zazidava utorov z opečnimi šibrami ter zametavanje stene po prestavilu (predelavi) instalacij v kuhinji. | kpl | 1 |  | 0
| 2.5. | Dobava, podzidava ter obzidava tuš kadi 90/90 cm s siporex opeko z vgrajenimi čistilnimi vratci. | kpl | 1 |  | 0
| 2.6. | Blindiranje vratne nadsvetlobe vel.0,85/0,50 m iz kovinkih profilov ter knavf plošč, kitanjem stikov ter vstavljeno zvočno izolacijo. | kpl | 2 |  | 0
| 2.7. | Zaključno čiščenje stanovanja po opravljenih delih. | m2 | 23.5 |  | 0
| 2.8. | Razna pomoč obrtnikom in instalaterjem ter dela, ki niso zajeta v popisu - se obračuna po dejansko izvršenih in potrjenih urah, ki so vpisane v gradbeni dnevnik.
|  | KV delavec | ura | 8 |  | 0
|  | PK delavec | ura | 8 |  | 0
|  | material 20 % | kpl | 0.2 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3 | Keramičarska dela
| 3.1. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 20,00 do 24,00 €/m2. | m2 | 4 |  | 0
| 3.2. | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in pasu med elementi v kuhinji s kvalitetno stensko keramiko na lepilo, vključno s pvc zaključnimi vogalnimi letvicami, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 18,00 do 22,00 €/m2. | m2 | 20 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4 | Tlakarska dela
| 4.1. | Dobava in polaganje talne laminatne obloge R 33 na izravnano podlago, vključno s predhodnim polaganjem folije debeline 2 mm, dobavo in montažo zaključnih obrobnih letev višine 6 cm, kvaliteta laminata II. | m2 | 22 |  | 0
| 4.2. | Dobava ter vgradnja Alu dilatacijskih letvic za laminat. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5 | Stavbno pohištvo
| 5.1. | Dobava ter vgradnja notranjih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, s polnim krilom gladke izvedbe, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda. | kos | 2 |  | 0
| 5.2. | Dobava ter montaža novega lesenega vratnega podboja ter krila (MDF), komplet z kljuko, ščitom, elzet ključavnico, kukalom, ter ostalimi spremljajočimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
|  | dim. 85/200cm | kos | 1 |  | 0
| 5.3. | Izdelava ter montaža PVC dvokrilnega simetričnega okna (temni hrast/bela barva) velikosti 160/140 cm , Uw =1,1 W/m2K z kombiniranim odpiranjem elementa, komplet z notranjo polico širine 16 cm, pvc pribitkom za rolete, zunanjimi roletami ter vsemi zaključnimi letvicami (zunanje in notranje) ter pripadajočimi deli.
|  |  | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 6 | Slikopleskarska dela
| 6.1. | Slikanje obstoječih notranjih sten s poldisperzijsko belo barvo (2x) vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem površin skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 66 |  | 0
| 6.2. | Slikanje obstoječih stropov s poldisperzijsko belo barvo (2x) z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 24 |  | 0
| 6.3. | Oljni ter lak oplesk cevi z vročeodpornim lakom z predhodnim brušenjem. | m1 | 7 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## B Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A - VODOVOD, KANALIZACIJA | enota | količina | cena na enoto | skupaj
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt:
| a) wc školjka z desko | kpl | 1 |  | 0
| b) wc kotliček | kpl | 1 |  | 0
| c) umivalnik z baterijo | kpl | 1 |  | 0
| d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 |  | 0
| e) pipa PS | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Demontaža stare vodovodne ter pvc odtočne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Dobava ter razvod cevi za H+T vodo za (kuhinja,tuš,umivalnik,PS, WC) z vsemi fazonskimi elementi. | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Dobava ter polaganje PP odtočnih cevi NO 50 (kuhinja,tuš, umivalnik, PS, WC ter TS). | kpl | 1 |  | 0
1.06 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno s sedežno desko, nizkomontažnim dvokoličinskim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.07 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
| 500 x 380 | kos | 1 |  | 0
1.08 | Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 |  | 0
1.09 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15, tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.1 | Dobava in montaža nove tuš kadi velikosti 90x90cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro,stekleno tuš kabino, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.11 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za tuš kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho. | kos | 1 |  | 0
1.12 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.13 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kos | 1 |  | 0
1.14 | Dobava in kompletna montaža PVC talnega sifona D 120, skupaj z tulcem ter kromirano zgornjo ploščo 15x15, komplet s tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
1.15 | Dobava ter montaža kotnih ventilov 1/2. | kos | 2 |  | 0
1.16 | Dobava ter zamenjava kromirane prezračevalne kromirane rešetke 15/27 cm, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža obstoječih grelnih teles (cevni), z iznosom na depo ob objekt.
|  | kos | 1 |  | 0
2.02 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), pranje, deponiranjenjem na objektu za ponovno namestitev.
|  | kos | 1 |  | 0
2.03 | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, radiatorskimin zapornim ventilom ter termostatsko glavo.
| 900/600 (lojtra) | kos | 1 |  | 0
2.04 | Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno s praznjenjem in polnjenjem sistemske vode. | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Ponovna ureditev prezračevanje na sistemu komplet z vgraditvijo avtomatskega prezračevalnega lončka z vsemi potrebnimi spremljajočimi deli. | kos | 1 |  | 0
2.06 | Zamenjava radiatorskega ventila s termostatskim ventilom skupaj z termostatsko glavo. | kos | 1 |  | 0
2.07 | Ponovna montaža predhodno odstranjenega radiatorja s polnjenjem ter odzračevanjem. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0

## C Elektro inštalacije
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | enota | količina | cena na enoto | skupaj
0. | Demontaža obstoječih elektro elementov
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
1.1. | NN podrazdelilnik = R1:
1.1.1 | Omarica, razdelilna | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, prosojna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | Schrack ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Stikalo FID | 25/0,03A, tip A | ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
1.1.3 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik C, 20A, 10kA, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
1.1.4 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B 16A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
1.1.5 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
1.1.6 | Drobni material | drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,… | - | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Svetilke in pribor:
1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera led ,18W, alternativa E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 3 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, …
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.1.2 | dvojno stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.1.3 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.1.5 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.1.6 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.1.7 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA
3.1 | ventilator | Dobava ter montaža kopalniškega izssealnega ventilatorja 100 mm | ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4. | MERITVE
4.1. | Elektro meritve. | Izvedba elektro meritev in izdelavo poročila s strani pooblaščenega strokovnjaka. | - | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0