## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4227
RS | Šifra | #1616-1
RN | Način | C
RO | Opis | Plini za med.namene-zdravila in ostalo
AO | Velja od | 2027-01-01
AD | Velja do | 2028-12-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Katalogna številka | Opis sestave medicinskega plina | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N006608 | DIDUŠIKOV OKSID V=10L (= 7,5kg) 100% medicinski plin, utekočinjen |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (N2O) min. 98,0 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 7,5 kg (=10L); kos = jeklenka; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461488 | DIDUŠIKOV OKSID V=10L (= 7,5kg) Niontix kat.št. 368011000 Linde gaz Magyarorszag zrt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006608 | 1 |  | 146634 | Linde gaz Magyarorszag zrt | [5 empty] | komplet
CP | P | #463031 | DIDUŠIKOV OKSID V=10L (= 7,5kg) kat.št. 103810101 Messer Croatia Plin |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006608 | 1 |  | 145830 | Messer Croatia Plin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006609 | DIDUŠIKOV OKSID V=40L (= 30kg) 100% medicinski plin, utekočinjen |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (N2O) min. 98,0 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 30 kg (=40L); Zahtevane dimenzije jeklenk: Višina jeklenke do srede ventila od 156 cm do 157 cm; kos = jeklenka; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461491 | DIDUŠIKOV OKSID V=40L (= 30kg) Niontix kat.št. 368014000 Linde gaz Magyarorszag zrt |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006609 | 1 |  | 146633 | Linde gaz Magyarorszag zrt | [5 empty] | komplet
CP | P | #463032 | DIDUŠIKOV OKSID V=40L (= 30kg) kat.št. 103810401 Messer Croatia Plin |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006609 | 1 |  | 145833 | Messer Croatia Plin | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006612 | MEDICINSKI KISIK V=2L 200 BAR S PIN INDEX VENTILOM 100% medicinski plin, stisnjen |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (O2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.;količina polnjenja v jeklenki je 0,54 kg - 0,57 kg (=2L); kos = jeklenka; | [7 empty] | komplet
CP | P | #461494 | MEDICINSKI KISIK V=2L 200 BAR S PIN INDEX VENTILOM kat.št. 203110220 Linde plin |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006612 | 1 |  | 149449 | Linde plin d.o.o., Celje | [5 empty] | komplet
CP | P | #463033 | MEDICINSKI KISIK V=2L 200 BAR S PIN INDEX VENTILOM kat.št. 100022022 Messer Slovenija |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006612 | 1 |  | 146013 | Messer Slovenija | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006613 | MEDICINSKI KISIK V=3L 200 BAR 100% medicinski plin, stisnjen |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (O2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 0,8 kg (=3L); Zahtevane dimenzije jeklenk: Višina jeklenke do srede ventila od 52,5cm do 53 cm; Jeklenka mora biti brez ventilske zaščitne kape. kos = jeklenka; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461495 | MEDICINSKI KISIK V=3L 200 BAR kat.št. 204110320 Linde plin |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006613 | 1 |  | 149449 | Linde plin d.o.o., Celje | [5 empty] | komplet
CP | P | #463034 | MEDICINSKI KISIK V=3L 200 BAR kat.št. 100022032 Messer Slovenija |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006613 | 1 |  | 146014 | Messer Slovenija | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006614 | MEDICINSKI KISIK V=3L 200 BAR S PIN INDEX VENTILOM 100% medicinski plin, stisnjen |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (O2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 0,8 kg (=3L); Zahtevane dimenzije jeklenk: Višina jeklenke do srede ventila od 52,5cm do 53 cm; Jeklenka mora biti brez ventilske zaščitne kape. kos = jeklenka; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461496 | MEDICINSKI KISIK V=3L 200 BAR S PIN INDEX VENTILOM kat.št. 203110320 Linde plin |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006614 | 1 |  | 149449 | Linde plin d.o.o., Celje | [5 empty] | komplet
CP | P | #466228 | MEDICINSKI KISIK V=3L 200 BAR S PIN INDEX VENTILOM 100% medicinski plin, stisnjen T03 kat.št. 100022032 Messer Slovenija |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006614 | 1 |  |  | Messer Slovenija d.o.o. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006619 | MEŠANICA (10% vodik; 10% CO2; ostalo dušik) V=40L 150 bar |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sestava: (10% vodik; 10% CO2; ostalo dušik); kos = jeklenka. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461500 | MEŠANICA (10% vodik; 10% CO2; ostalo dušik) V=40L 150 bar kat.št. 379014015 Linde gas a.s. |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006619 | 1 |  |  | Linde gas a.s. | [5 empty] | komplet
CP | P | #463038 | MEŠANICA (10% vodik; 10% CO2; ostalo dušik) V=40L 150 bar Labline kat.št. 8920 Messer Avstrija |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006619 | 1 |  |  | Messer Avstrija | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006620 | MEŠANICA (18% He 4,5; 0,25% CO; v sint. zraku) V=40L 150 bar |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sestava: (18% He 4,5; 0,25% CO v sint. Zraku); kos = jeklenka. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461501 | MEŠANICA (18% He 4,5; 0,25% CO; v sint. zraku) V=40L 150 bar kat.št. 379014016 Linde gas a.s. |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006620 | 1 |  |  | Linde gas a.s. | [5 empty] | komplet
CP | P | #463039 | MEŠANICA (18% He 4,5; 0,25% CO; v sint. zraku) V=40L 150 bar Labline kat.št. 8920 Messer Avstrija |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006620 | 1 |  |  | Messer Avstrija | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006621 | MEŠANICA 6% CO2 v SINTETIČNEM ZRAKU V=40L 150 BAR |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Odstopanje CO2: min 5,5; max 6,5%; kos = jeklenka. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461502 | MEŠANICA 6% CO2 v SINTETIČNEM ZRAKU V=40L 150 BAR kat.št. 380014015 Linde gas a.s. |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006621 | 1 |  |  | Linde gas a.s. | [5 empty] | komplet
CP | P | #463040 | MEŠANICA 6% CO2 v SINTETIČNEM ZRAKU V=40L 150 BAR Labline kat.št. 8920 Messer Avstrija |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006621 | 1 |  |  | Messer Avstrija | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006622 | MEDICINSKI OGLJIKOV DIOKSID V=14L 100% medicinski plin, utekočinjen |  |  |  | 55 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (CO2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 8-10 kg (=14L); višina jeklenke ( do srede ventila 116 cm +/- 5 cm), zunanji premer 14cm; kos = jeklenka; | [7 empty] | komplet
CP | P | #461503 | MEDICINSKI OGLJIKOV DIOKSID V=14L kat.št. 375011001 Linde gaz Magyarorszag zrt |  |  |  | 55 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006622 | 1 |  | 149209 | Linde gaz Magyarorszag zrt | [5 empty] | komplet
CP | P | #464529 | MEDICINSKI OGLJIKOV DIOKSID V=14L kat.št. 103020141 Linde Gaz Magyarorszag |  |  |  | 55 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006622 | 1 |  | 149209 | Linde gaz Magyarorszag zrt | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006623 | MEDICINSKI OGLJIKOV DIOKSID V=40L 100% medicinski plin, utekočinjen |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (CO2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 30 kg (=40L); kos = jeklenka; | [7 empty] | komplet
CP | P | #461504 | MEDICINSKI OGLJIKOV DIOKSID V=40L kat.št. 375013000 Linde gaz Magyarorszag zrt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006623 | 1 |  | 149210 | Linde gaz Magyarorszag zrt | [5 empty] | komplet
CP | P | #464530 | MEDICINSKI OGLJIKOV DIOKSID V=40L kat.št. 103020401 Linde Gaz Magyarorszag |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006623 | 1 |  | 149210 | Linde gaz Magyarorszag zrt | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009316 | MEDICINSKI KISIK V=50L 200 BAR 100% medicinski plin, stisnjen, ventil V9 (Stara Gora OIMR) |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (O2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 13,4 - 14,3 kg (=50L); ventil V9, Zahtevane dimenzije jeklenk: Višina jeklenke do srede ventila od 156 cm do 157 cm; najem jeklenk: vsaj 80 kom; kos = jeklenka; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463041 | MEDICINSKI KISIK V=50L 200 BAR priklop V.9 kat.št. 100022502 Messer Slovenija |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009316 | 1 |  | 102954 | Messer Slovenija | [5 empty] | komplet
CP | P | #963728 | MEDICINSKI KISIK V=50L 200 BAR priklop V.9 kat.št. 204115020 Linde plin (Stara Gora OIMR) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009316 | 1 |  | 149447 | [6 empty] | komplet
CP | N | #N010409 | MEDICINSKI KISIK V=10L 200 BAR 100% medicinski plin, stisnjen, ventil V6 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (O2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 2,68 - 2,85 kg (=10L); ventil V6, najem jeklenk: vsaj 5 kom; kos = jeklenka; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464531 | MEDICINSKI KISIK V=10L 200 BAR ventil V6 kat.št. 100022102 Messer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010409 | 1 |  | 103039 | Messer Slovenija d.o.o. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011727 | MEDICINSKI ZRAK V=3L 200 BAR S PIN INDEX VENTILOM medicinski zrak, stisnjen |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost kisika 21 - 22,4 vol%, ostalo dušik; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v jeklenki je 0,72 kg (=3L); Zahtevane dimenzije jeklenk: Višina jeklenke do srede ventila od 52,5cm do 53 cm; kos = jeklenka; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet
CP | P | #974429 | MEDICINSKI ZRAK V=3L 200 BAR S PIN INDEX VENTILOM kat.št. 100342032 Linde gas |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011727 | 1 |  | 148635 | Linde gas a.s. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N013003 | MEDICINSKI KISIK V=20x50L 200 BAR 100% medicinski plin, stisnjen, ventil V9, snop (Stara Gora OIMR) kos=snop 20 jeklenk |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (O2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene nečistoče po Ph. Eur.; količina polnjenja v snopu je 20x po 13,4 - 14,3 kg (=20 x 50L); ventil V9. Velikost snopa: max 1005 x 1240 x 2006 mm (širina x dolžina x višina), najem snopa: vsaj 3 kom; kos = snop; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet