## Priloga 1
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 1 - Izračun pričakovane letne proizvodnje električne energije
PONUDNIK:
Ponudnik mora na podlagi vhodnih podatkov naročnika o proizvodnji in kakovosti bioplina, predlagane moči nove SPTE in predvidene obratovalne filozofije pripraviti izračun pričakovane letne proizvodnje električne energije.
Izračun mora biti izdelan za novo SPTE in ločeno prikazati vpliv obstoječe SPTE, ki ostane v obratovanju.
Postavka | Enota | Vrednost ponudnika | Opomba / vir podatka
Nazivna električna moč nove SPTE | kWel
Minimalna stabilna obremenitev | % / kWel
Predvidene letne obratovalne ure nove SPTE | h/leto
Povprečna električna obremenitev | %
Električni izkoristek pri nazivni obremenitvi | %
Pričakovana letna proizvodnja nove SPTE | MWh/leto
Pričakovana letna proizvodnja obstoječe SPTE | MWh/leto
Skupna pričakovana letna proizvodnja elektrike | MWh/leto
Delež lastne rabe / oddaje v omrežje | % / MWh
Uporabljena spodnja kurilna vrednost bioplina | kWh/Nm3
Ponudnik mora priložiti metodologijo izračuna. Če uporablja preračun iz m3 ali Sm3 v Nm3, mora navesti uporabljene referenčne pogoje in pretvorbeni faktor.
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 2
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 2 - Izračun pričakovane letne proizvodnje koristne toplote
PONUDNIK:
Ponudnik mora pripraviti izračun pričakovane letne proizvodnje koristne toplote, ki se lahko dejansko odda v obstoječi toplotni sistem in hranilnik toplote. V izračun se ne sme vključiti toplota, ki je ni mogoče koristno uporabiti.
Postavka | Enota | Vrednost ponudnika | Opomba / vir podatka
Nazivna toplotna moč nove SPTE | kWth
Toplotni izkoristek pri nazivni obremenitvi | %
Predvidene letne obratovalne ure | h/leto
Pričakovana bruto proizvodnja toplote nove SPTE | MWh/leto
Pričakovana koristno uporabljena toplota nove SPTE | MWh/leto
Pričakovana koristno uporabljena toplota obstoječe SPTE | MWh/leto
Skupna koristno uporabljena toplota | MWh/leto
Temperaturni režim dovod/povratek | °C/°C
Omejitve zaradi hranilnika toplote | opis
Omejitve zaradi poletnega režima | opis
Ponudnik mora jasno navesti, kateri del proizvedene toplote šteje kot koristna toplota in kako je upoštevana omejitev toplotnega odjema.
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 3
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 3 - Izračun porabe bioplina pri 100 %, 75 % in 50 % obremenitvi
PONUDNIK:
Ponudnik mora prikazati porabo bioplina nove SPTE pri 100 %, 75 % in 50 % obremenitvi. Podatki morajo biti podani za kakovost bioplina iz razpisne dokumentacije oziroma za jasno navedeno referenčno sestavo plina.
Obremenitev | Električna moč kWel | Poraba bioplina Nm3/h | El. izkoristek % | Toplotna moč kWth | Opomba
100 %
75 %
50 %
Minimalna stabilna obremenitev
Ponudnik mora navesti tudi uporabljeno spodnjo kurilno vrednost bioplina, delež CH4, tlak plina, temperaturo plina in morebitne korekcije zaradi kakovosti plina.
Parameter | Enota | Vrednost | Opomba
CH4 | vol. %
Spodnja kurilna vrednost Hi | kWh/Nm3
Minimalni tlak plina | mbar
Preračun količin plina | opis
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 4
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 4 - Izjava za jamstvo letnega izplena električne energije
PONUDNIK:
Ponudnik podpiše izjavo, da jamči letni izplen električne energije pri pogojih, določenih v razpisni dokumentaciji, pogodbi in ponudbeni simulaciji.
Izjavljamo, da za ponujeno novo SPTE napravo jamčimo letni izplen električne energije v višini ____ MWh/leto, ob predpostavki razpoložljive količine in kakovosti bioplina v pogodbeno določenih mejah.
Jamstvo velja pod pogojem, da je bioplin na voljo v količini, kakovosti, tlaku in temperaturnih pogojih, ki so določeni v ponudbi in pogodbi, ter da naročnik omogoča obratovanje naprave skladno z dogovorjeno obratovalno filozofijo.
Jamstvo ne vključuje izpadov zaradi nerazpoložljivosti bioplina, kakovosti plina izven pogodbenih mej, izpadov na strani naročnika, višje sile ali zahtev naročnika po zaustavitvi.
V primeru nedoseganja jamčenega izplena iz razlogov na strani ponudnika se uporabijo pogodbena določila o odstopanjih in finančnih posledicah.
Jamčeni parameter | Enota | Vrednost | Pogoji / opomba
Letni izplen elektrike nove SPTE | MWh/leto
Tehnična razpoložljivost | %
Referenčne ure obratovanja | h/leto
Dopustno odstopanje | %
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 5
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 5 - Izjava za jamstvo letnega izplena koristne toplote
PONUDNIK:
Ponudnik podpiše izjavo, da jamči letni izplen koristne toplote, ki se dejansko prenese v obstoječi toplotni sistem in hranilnik toplote.
Izjavljamo, da za ponujeno novo SPTE napravo jamčimo letni izplen koristne toplote v višini ____ MWh/leto, ob upoštevanju razpoložljivega toplotnega odjema, hranilnika toplote in pogodbeno določenih obratovalnih pogojev.
Kot koristna toplota se šteje samo toplota, ki je izmerjena na ustreznem merilnem mestu in dejansko oddana v obstoječi toplotni sistem naročnika.
Jamstvo velja, če naročnik zagotovi razpoložljivost toplotnega sistema in odjema v mejah, opredeljenih v razpisni dokumentaciji oziroma pogodbi.
V primeru nedoseganja jamčenega izplena iz razlogov na strani ponudnika se uporabijo pogodbena določila o odstopanjih in finančnih posledicah.
Jamčeni parameter | Enota | Vrednost | Pogoji / opomba
Letni izplen koristne toplote | MWh/leto
Toplotni izkoristek pri nazivni moči | %
Referenčni temperaturni režim | °C/°C
Dopustno odstopanje | %
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 6
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 6 - Izjava o predložitvi bančne garancije za jamčenje izplena električne energije in toplote za obdobje 10 let
PONUDNIK:
Ponudnik mora potrditi, da bo ob podpisu pogodbe predložil bančno garancijo oziroma drugo enakovredno finančno zavarovanje za jamčenje pogodbeno dogovorjenega izplena električne energije in koristne toplote za obdobje 10 let.
Izjavljamo, da bomo ob podpisu pogodbe predložili bančno garancijo oziroma drugo zavarovanje, sprejemljivo za naročnika, za jamčenje pogodbeno dogovorjenega letnega izplena električne energije in koristne toplote za obdobje 10 let.
Garancija bo namenjena zavarovanju obveznosti ponudnika v primeru nedoseganja jamčenih izplenov zaradi razlogov na strani ponudnika, skladno s pogodbenimi določili.
Višina, oblika, veljavnost, pogoji unovčenja in način obnavljanja garancije bodo določeni v pogodbi oziroma razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora v ponudbi navesti predlagani model zavarovanja, predlagano višino zavarovanja in morebitne pogoje banke oziroma zavarovalnice.
Postavka | Vrednost / opis ponudnika | Opomba
Vrsta zavarovanja
Predlagana višina zavarovanja
Veljavnost zavarovanja
Način obnavljanja za 10 let
Pogoji unovčenja
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 7
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 7 - Podatki o hrupu naprave
PONUDNIK:
Ponudnik mora predložiti podatke o hrupu ponujene SPTE naprave in vseh pripadajočih virov hrupa. Ponudba mora vključevati vse potrebne protihrupne ukrepe za skladnost z veljavnimi zahtevami in za 24-urno obratovanje.
Vir hrupa / merilno mesto | Enota | Vrednost ponudnika | Opomba / ukrep
Raven zvočnega tlaka na 1 m od ohišja/kontejnerja | dB(A)
Raven zvočne moči naprave | dB(A)
Hrup dimovoda za dušilcem | dB(A)
Hrup hladilnika / ventilatorjev | dB(A)
Hrup prezračevanja prostora | dB(A)
Hrup črpalk in pomožne opreme | dB(A)
Predvideni protihrupni ukrepi | opis
Zagotovljena skladnost na najbližjih varovanih objektih | DA/NE
Če se med zagonom ali poskusnim obratovanjem izkaže, da so potrebni dodatni protihrupni ukrepi za doseganje skladnosti, jih mora ponudnik izvesti v okviru ponudbene cene, razen če je v pogodbi določeno drugače.
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 8
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 8 - Vrednosti toplote in električne energije za preračun odstopanj
PONUDNIK:
Naročnik in ponudnik za namen pogodbenega preračuna odstopanj od jamčenega izplena določita referenčne vrednosti električne energije in koristne toplote. Vrednosti se uporabijo za izračun finančnih posledic nedoseganja jamčenih izplenov.
Postavka | Enota | Vrednost naročnika | Vrednost ponudnika | Opomba
Referenčna vrednost električne energije | EUR/MWh | 125
Referenčna vrednost koristne toplote | EUR/MWh | 85
Dopustno letno odstopanje elektrike | %
Dopustno letno odstopanje toplote | %
Metodologija obračuna manka elektrike | opis
Metodologija obračuna manka toplote | opis
Obdobje poračuna | leto / drugo
Predlagana formula: finančno odstopanje = manjkajoča količina energije [MWh] × pogodbeno dogovorjena referenčna vrednost [EUR/MWh], ob upoštevanju dopustnih odstopanj in izključitev, določenih v pogodbi. Vse cene so brez DDV.
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 9
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 9 - Zbirna tabela podatkov SPTE naprave
PONUDNIK:
Ponudnik mora izpolniti zbirno tabelo osnovnih podatkov ponujene SPTE naprave. Podatki morajo biti skladni s tehničnim listom proizvajalca in ostalimi prilogami ponudbe.
Podatek | Enota | Vrednost ponudnika | Opomba
Proizvajalec in tip naprave
Nazivna električna moč | kWel
Nazivna toplotna moč | kWth
Električni izkoristek pri 100 % | %
Toplotni izkoristek pri 100 % | %
Skupni izkoristek pri 100 % | %
Modulacijsko območje | %
Minimalna stabilna obremenitev | % / kWel
Poraba bioplina pri 100 % | Nm3/h
Poraba bioplina pri 75 % | Nm3/h
Poraba bioplina pri 50 % | Nm3/h
Zahtevani minimalni tlak plina | mbar
Minimalni CH4 / Hi za jamstvo | % / kWh/Nm3
Maksimalni H2S | ppm ali mg/Nm3
Maksimalni silicij/siloksani | mg/Nm3
Garancijska doba | let
Servisni interval | h
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 10
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 10 - Vzdrževanje SPTE naprave za obdobje obratovanja 70.000 ur ali največ 10 let
PONUDNIK:
Ponudnik mora predložiti zavezujoč servisno-vzdrževalni program za obdobje obratovanja 70.000 ur ali največ 10 let od prevzema naprave. Program mora biti pripravljen za ponujeno SPTE napravo in mora vključevati vse posege, material, potrošni material, delo, potne stroške, diagnostiko, nastavitve in poročila, ki so potrebni za varno obratovanje, ohranitev garancije, tehnične razpoložljivosti ter jamstva za izplen električne in toplotne energije.
Za namen primerjave ponudb se uporabi referenčno število 7.000 obratovalnih ur letno oziroma 70.000 obratovalnih ur ali največ 10 let. Ponudnik mora prikazati skupni strošek za 10 let, strošek po posameznih letih in strošek v EUR/obratovalno uro.
10.1 Obvezne vključene postavke vzdrževanja
St. | Zahteva / postavka | DA/NE | Opomba ponudnika
1 | Redni servisi motorja, generatorja in pomožnih sistemov po servisnem planu proizvajalca. | ___
2 | Delo serviserjev, potni stroški, diagnostika, nastavitve in servisna poročila. | ___
3 | Olje, oljni filtri, zračni filtri, filtri plina, svečke in elementi vžigalnega sistema po planu proizvajalca. | ___
4 | Pregled in servis plinske proge, varnostnih ventilov, regulatorjev, meritev in zaščit. | ___
5 | Pregled in servis hladilnega, toplotnega in dimovodnega sistema v obsegu, ki ga zahteva proizvajalec. | ___
6 | Vzdrževanje priprave plina, vključno z aktivnim ogljem, adsorberji in laboratorijskimi analizami, če je to pogoj za garancijo. | ___
7 | Vsi večji servisi, remonti ali zamenjave komponent do 70.000 obratovalnih ur, če so predvideni po planu proizvajalca. | ___
8 | Odziv na napake in navedba garantiranega odzivnega časa za kritične ter nekritične napake. | ___
10.2 Tabela stroškov vzdrževanja za primerjavo ponudb
Leto | Ref. ure | Redni servisi | Material/potrošni material | Olje, filtri, svečke | Plinska proga / priprava plina | Večji servis / remont | Skupaj EUR/leto | EUR/h
1 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
2 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
3 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
4 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
5 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
6 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
7 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
8 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
9 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
10 | 7000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___
Skupaj 10 let | 70000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR/h
Formula za primerjavo: EUR/obratovalno uro = skupni strošek vzdrževanja za 10 let / 70.000 h. Vse postavke, ki niso izrecno navedene kot izključene, se štejejo kot vključene v ceno vzdrževanja.
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 11
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 11 - Opcijsko vzdrževanje SPTE naprave za obdobje 15 let
PONUDNIK:
Ponudnik mora kot opcijo predložiti servisno-vzdrževalni program za obdobje 15 let od prevzema naprave. Opcijsko vzdrževanje za 15 let mora biti pripravljeno na enak način kot obvezno vzdrževanje v obdobju obratovanja 70.000 ur ali največ 10 let od prevzema naprave, z jasno ločitvijo stroškov za obdobje 1-10 let in dodatno obdobje 11-15 let.
Za namen primerjave se uporabi referenčno število 7.000 obratovalnih ur letno oziroma 105.000 obratovalnih ur v 15 letih. Ponudnik mora posebej prikazati, kateri večji servisi, remonti ali zamenjave ključnih komponent so predvideni v letih 11-15.
11.1 Obvezne navedbe ponudnika za opcijo 15 let
St. | Zahteva / postavka | DA/NE | Opomba ponudnika
1 | Ponudnik navede skupni strošek vzdrževanja za celotno obdobje 15 let. | ___
2 | Ponudnik ločeno navede strošek za obdobje 1-10 let in dodatni strošek za obdobje 11-15 let. | ___
3 | Ponudnik navede strošek v EUR/obratovalno uro za 15-letno obdobje. | ___
4 | Ponudnik navede vse večje servise in remonte, ki zapadejo med 70.000 in 105.000 obratovalnimi urami. | ___
5 | Ponudnik navede predvidene zamenjave večjih komponent, kot so glave motorja, turbopolnilnik, katalizator, generator, krmilnik ali izmenjevalci, če so predvidene. | ___
6 | Ponudnik navede, ali jamstvo za izplen električne in toplotne energije velja tudi za opcijsko obdobje 15 let in pod katerimi pogoji. | ___
7 | Ponudnik navede pogoje indeksacije cen, pri čemer se za primerjavo ponudb upoštevajo cene brez indeksacije. | ___
8 | Ponudnik navede vse izključitve; če izključitve niso navedene, se šteje, da so vsi stroški vključeni. | ___
11.2 Zbirna tabela opcijskega vzdrževanja za 15 let
Obdobje | Ref. ure | Redno vzdrževanje | Material in potrošni material | Večji servisi/remonti | Priprava plina / analize | Skupaj EUR | EUR/h | Opomba
1-10 let | 70000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR/h | obvezno
11-15 let | 35000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR/h | opcija
Skupaj 15 let | 105000 | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR | ___ EUR/h | opcija
Formula za primerjavo: EUR/obratovalno uro = skupni strošek vzdrževanja za 15 let / 105.000 h. Opcijsko vzdrževanje za 15 let se prikaže ločeno od obveznega vzdrževanje v obdobju obratovanja 70.000 ur ali največ 10 let od prevzema naprave in se upošteva v ocenjevanju samo, če naročnik tako določi v razpisni dokumentaciji.
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________
Žig:

## Priloga 12
JN 1/KD/2026; Nakup in vzdrževanje kogeneracije za CČN Kranj
Priloga 12 - GARANCIJE IN JAMSTVA PONUDNIKA TER FINANČNA ZAVAROVANJA
PONUDNIK:
Ponudnik mora v tej prilogi navesti vse garancije in jamstva, ki jih daje za ponujeno SPTE napravo, pripadajočo opremo, izvedena dela, izplen električne energije, izplen koristne toplote, razpoložljivost in vzdrževanje. Garancije in jamstva morajo biti skladna s ponudbo ključ v roke ter z zahtevami razpisne dokumentacije.
12.1 GARANCIJE IN JAMSTVA PONUDNIKA
Št. | Vrsta garancije / jamstva | Zahtevano / opis | Vrednost ponudnika | Obdobje | Pogoji veljavnosti / izključitve
1 | Garancija za opremo | Garancija proizvajalca za SPTE napravo, motor, generator, krmilnik, izmenjevalce in pomožne sisteme. | ____ | ____ mesecev/let | ____
2 | Garancija za izvedena dela | Garancija za montažna, strojna, elektro, plinska, krmilna, toplotna in druga izvedena dela. | ____ | ____ mesecev/let | ____
3 | Dobavljivost rezervnih delov | Zagotovljena dobavljivost ključnih rezervnih delov in servisne podpore. | ____ let | najmanj obdobje jamstva | ____
Ponudnik mora v tej prilogi navesti in potrditi finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje pomeni bančno garancijo oziroma drugo enakovredno finančno zavarovanje, sprejemljivo za naročnika. Končna oblika, višina, veljavnost in pogoji unovčenja se določijo v pogodbi oziroma razpisni dokumentaciji.
12.2 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – DOBAVA, MONTAŽA, ZAGON IN POSKUSNO OBRATOVANJE
Ponudnik potrjuje, da bo v roku, določenem s pogodbo, predložil finančno zavarovanje za pravilno, pravočasno in popolno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti v fazi dobave, montaže, priključevanja, zagona, poskusnega obratovanja in prevzema naprave.
Postavka | Zahteva naročnika | Vrednost / opis ponudnika | Opomba
Vrsta finančnega zavarovanja | Bančna garancija ali drugo enakovredno finančno zavarovanje, sprejemljivo za naročnika | ________________
Višina zavarovanja | ____ % pogodbene vrednosti oziroma ____ EUR | ________________
Rok predložitve | V roku, določenem s pogodbo, najpozneje pred začetkom izvedbenih del oziroma skladno z razpisno dokumentacijo | ________________
Veljavnost | Najmanj do uspešnega zaključka poskusnega obratovanja in pogodbenega prevzema, podaljšano za pogodbeno določen varnostni rok | ________________
Pogoji unovčenja | Za neizpolnitev, nepravilno izpolnitev ali zamudo pri pogodbenih obveznostih iz razlogov na strani izvajalca, skladno s pogodbo | ________________
Podaljšanje veljavnosti | Ponudnik mora pravočasno zagotoviti podaljšanje, če se rok izvedbe ali prevzema podaljša | DA / NE
12.3 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – VZDRŽEVANJE
Ponudnik potrjuje, da bo za obdobje pogodbenega vzdrževanja zagotovil finančno zavarovanje za pravilno in pravočasno izvajanje prevzetih vzdrževalnih obveznosti. Zavarovanje mora zagotavljati neprekinjeno kritje za celotno pogodbeno obdobje vzdrževanja; če se uporablja časovno omejeno zavarovanje, ga mora ponudnik pravočasno obnavljati.
Postavka | Zahteva naročnika | Vrednost / opis ponudnika | Opomba
Vrsta finančnega zavarovanja | Bančna garancija ali drugo enakovredno finančno zavarovanje, sprejemljivo za naročnika | ________________
Višina zavarovanja | ____ % vrednosti pogodbenega vzdrževanja oziroma ____ EUR | ________________
Začetek veljavnosti | Od začetka pogodbenega obdobja vzdrževanja po opravljenem poskusnem obratovanju oziroma prevzemu | ________________
Trajanje kritja | Neprekinjeno za celotno pogodbeno obdobje vzdrževanja (predvidoma 10 let oziroma skladno s pogodbo) | ________________
Način obnavljanja | Če zavarovanje ne velja za celotno obdobje, ga mora ponudnik obnoviti pred iztekom tako, da ne pride do prekinitve kritja | ________________
Pogoji unovčenja | Za neizvajanje ali nepravilno izvajanje pogodbeno dogovorjenega vzdrževanja, neodpravo napak ali druge kršitve iz razlogov na strani izvajalca, skladno s pogodbo | ________________
Neobnovitev zavarovanja | Če ponudnik novega zavarovanja ne predloži pravočasno, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe zavarovanje, če tako določa pogodba | DA / NE
Izjava ponudnika: Potrjujemo, da bomo zahtevana finančna zavarovanja predložili skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo ter zagotavljali njihovo veljavnost za celotno zahtevano obdobje.
Podpis ponudnika: ____________________________ Datum: ______________ | Datum: ______________
Žig: