## List1
Popis del z navedbo odgovornih oseb-Predračun
Sanacija JP 520684 VRHOVLJE VAS, Plaz Vrhovlje pri Kojskem; (ID 1466964).
Javno naročilo št. 4303-23/2026 – UJMA 2025 – PROJEKTIRANJE PRIORITETA 15 – JP 520684 VRHOVLJE VAS (PLAZ VRHOVLJE PRI KOJSKEM)
Ponudnik:
št. ponudbe:
datum:
N° |  | VRSTA POSLA | cena | količina | enota | znesek
1. |  | Geodetski načrt z izdelavo posnetka prečnih profilov |  | 1.7 | ha | 0
Izdelava tehničnega posnetka obstoječega stanja cestnega telesa vključno z jarki, prepusti, podpornimi zidovi, in brežinami na dolžini 340 m. Pričakovana natančnost posnetka ceste in cestnih objektov s pripadajočimi elementi ter območja načrtovanih gradbenih posegov mora biti primerljiva z natančnostjo, ki je značilna za klasično geodezijo. V certifikatu mora biti navedena natančnost geodetskih načrtov.
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja geodezije:
…………………………………..IZS št.: ……………….
2. |  | Geotehnične preiskave
2 | .1 | Pripravljalna dela: ureditev delovišča, lociranje komunalnih vodov, transport in premiki vrtalne garniture med vrtinami, stroški ureditve dostopnih poti. |  | 1 | kpl | 0
2 | .2 | Sondažno vrtanje: izvedba 3 sondažnih vrtin, globine do največ 10 m (najmanj 2m v trdo podlago), skupna dolžina sondažnih vrtin: |  | 30 | m | 0
2 | .3 | Terenske raziskave: Izkop sondažnega jaška v voziščni konstrukciji do globine 1,0 m z evidentiranjem sestave in debelin posameznih plasti, odvzemom vzorcev, geološko-geotehničnim popisom, izdelavo geološkega profila ter izvedbo 2x meritev Evd. |  | 2 | kom | 0
2 | .4 | Terenske raziskave: Izvedba dinamičnega penetracijskega sondiranja s težkim dinamičnim penetrometrom (DPSH) v zemljinah do globine 10 m. |  | 2 | kom | 0
2 | .5 | Terenske raziskave: vzorčevanje (3 vzorci na vrtino), SPT (3 preiskave na vrtino), popisi vrtin in meritve nivojev vode ter izdelava geoloških profilov sondažnih vrtin: |  | 1 | kpl | 0
2 | .6 | Terenske raziskave: vzorčevanje (2 vzorci na izkop), popisi jaškov |  | 1 | kpl | 0
2 | .7 | Laboratorijske preiskave: opravi se primerni obseg laboratorijskih raziskav v odvisnosti od vrste zemljine (vsaj 2x direktni strižni preizku, 2x kombinirana preiskava zrnavosti, 3x enoosna tlačna trdnost): |  | 1 | kpl | 0
2 | .8 | Poročilo o preiskavah tal: |  | 1 | kpl | 0
3. |  | Hidrogeološko - geotehnični načrt: Izdelava geotehničnega projektnega pororčila z vsemi analizami globalnih stabilnosti, odpora tal in posedkov. Podloga za pridobivanje projektnih pogojev in soglasji soglasodajalcev (DRSV). |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva/geotehnologije in rudarstva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
4. |  | 2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - načrt obnove vozišča: |  | 1 | kpl | 0
Izdelava IzN projektne dokumentacije obnove vozišča in površinskega ter globinskega odvodnjavanja na dolžini 340 m. Vključno z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije.
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
5. |  | 2/2 Načrti gradbenih konstrukcij - načrti opornih, podpornih konstrukcij in cestnih prepustov (cevni, škatlasti) |  | 1 | kpl | 0
Izdela se projektna dokumentacija vseh podpornih in opornih konstrukcij ter cestnih prepustov, ki bodo zaradi morfologije terena pretežno potrebne na celotnem odseku. Vsebovati mora tehnično poročilo, statične račune, gradbene situacije, karakteristične profile, obdelani morajo biti vsi profili na 10 m. Priložtiti je treba načrt zakoličbe s preglednico točk.
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
6. |  | Elaborat vodenja prometa in zagotavljanja začasne prevoznosti med gradnjo |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva, PI s področja prometnega inženirstva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
7. |  | Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
8. |  | Varnostni načrt |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Koordinator s področja varnosti in zdravja pri delu:
………………………………….in št. potrdila koord.: …………
9. |  | Katastrski elaborat in priprava podatkov za spremljanje odkupov |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja geodezije:
…………………………………..IZS št.: ……………….
10. |  | Predračunski elaborat |  | 1 | kpl | 0
izdelati je potrebno projektantsko oceno gradbenih del.
11. |  | Elaborat za preprečevanje in zmanjšanje emisij delcev z gradbišča |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
12. |  | Elaborat vpliva podnebnih sprememb
|  | izdelati je potrebno elabort vpliva podnebnih sprememb, vključno z oceno tveganja in določiti ukrepe ter za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb na gradnjo. |  | 1 | kpl | 0
13. |  | Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev ter načelnih soglasij lastnikov parcel k projektu |  | 1 | kpl | 0
14. |  | Koordinacija (projektanti, geolog); obračun po urah |  | 40 | ur | 0
15. |  | Nepredvidena dela |  | 10 | % | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | DDV: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Opomba:
Cene se vnaša le v rumeno obarvane celice!
Vsa dela, ki jih je treba izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana so
zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe!