## REKAP.
T.2.3.1 | SKUPNA REKAPITULACIJA
I. PREDDELA |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA |  | 0
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  | 0
IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA |  | 0
V. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA |  | 0
VI. OPREMA CESTE |  | 0
VII. ZASADITEV |  | 0
VIII. TUJE STORITVE |  | 0
SKUPAJ |  | 0
IX. Cestna razsvetljava |  | 0
X. Prestavitev NN omrežja |  | 0
SKUPAJ: |  | 0
SKUPAJ z DDV ( 22%) |  | 0

## I. PDD
T.2.3.2 |  | PREDRAČUN - CESTNI DEL
I. PREDDELA
1 | 11 122 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu.
|  | Km | 0.06 | 0
2 | 11 132 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu.
|  | Km | 0.06 | 0
3 | 11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ostale javne ceste v gričevnatem terenu.
|  | kos | 4 | 0
4 | N-11 324 | Zakoličba karakterističnih točk.
|  | kos | 12 | 0
5 | 12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno.
|  | m2 | 150 | 0
6 | 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera od 11 do 30 cm ter odstranitev vej.
|  | kos | 3 | 0
7 | 12 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m.
|  | kos | 3 | 0
8 | 12 181 | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves.
|  | ur | 2 | 0
9 | 12 211 | Demontaža prometnih znakov na enem podstavku, (vključno z deponiranjem za ponovno montažo - glej popis prometnih znakov).
|  | kos | 2 | 0
10 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm (vozišče), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m2 | 350 | 0
11 | 12 342 | Porušitev in odstranitev betonskega vozišča ( betonske bankine)
|  | m2 | 5 | 0
12 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline od 6 do 10 cm, (rezanje na vklopih glavne ceste in javnih priključkih, na vklopu v obstoječ asfalt).
|  | m | 10 | 0
13 | 12 373 | Rezkanje asfaltne krovne plasti, debeline od 6 do 10 cm, vključno s odvozom in deponiranjem.
|  | m2 | 10 | 0
14 | 12 391-1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (10/20 cm), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m | 1 | 0
15 | 12 391-2 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (15/25 cm), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m | 15 | 0
16 | 12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm, (rušenje obst. meteorne kanalizacije oz prepustov ).
|  | m | 20 | 0
17 | 12 432-2 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm (meteorna kanalizacija).
|  | kos | 1 | 0
18 | 12 497 | Porušitev in odstranitev elementa iz cementnega betona (temelji prom. znakov).
|  | m3 | 1 | 0
19 | 13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje
|  | dan | 75 | 0
20 | * | Navezava nove meteorne kanalizacije premera 20 (25, 30) cm na obstoječ jašek premera do 100 cm.
|  | kos | 1 | 0
21 | * | Dvig obstoječih jaškov in hidrantov na novo niveleto, (jaški fekalne kanalizacije, vodovoda, telefona, elektrike in hidranti).
|  | kos | 2 | 0
|  | I. PREDDELA SKUPAJ: |  | 0 | €

## II. ZEM.DELA
II. ZEMELJSKA DELA
1 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) - 1. kategorije strojno z nakladanjem in deponiranjem za kasnejšo humusiranje.
|  | m3 | 60 | 0
2 | 21 222 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije, strojno z odrivom do 50 m.
|  | m3 | 190 | 0
3 | 21 234 | Široki izkopi zrnate kamnine (tampon) - 3. kategorije strojno z nakladanjem
|  | m3 | 70 | 0
4 | 21 243 | Široki izkopi mehke kamnine (fliš) - 4. kategorije, strojno z nakladanjem. ( ocena 20 %)
|  | m3 | 90 | 0
5 | 21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem.
|  | m3 | 105 | 0
6 | 21 752 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice.
|  | m3 | 1 | 0
7 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije.
|  | m2 | 1160 | 0
8 | 24 112 | Vgrajevanje nasipov iz zrnate kamnine - 3. kategorije, iz kvalitetnega materiala pridobljenega pri izkopu, (z deponije na gradbišču). ( 80 %)
|  | m3 | 64 | 0
9 | 24 117-2 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, z dobavo iz kamnoloma. ( 20 %)
|  | m3 | 16 | 0
10 | 24 212 | Zasipanje z vezljivo zemljino - 3.kategorije, strojno, (z izkopanim materialom, jarki po vgradnji gramoza nad obbetonirano kanalizacijo, v slojih s sprotnim nabijanjem oz. utrditvijo).
|  | m3 | 10 | 0
11 | 24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije (vgradnja 40 cm debele kamnite posteljice iz drobljenca 0/100 mm).
|  | m3 | 240 | 0
12 | 25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (v debelini 15 cm s predhodno izkopanim ter deponiranim humusom).
|  | m2 | 90 | 0
13 | 25 142 | Humuziranje zelenic z valjanjem, v debelini do 15 cm, strojno.
|  | m2 | 90 | 0
14 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom - travna mešanica.
|  | m2 | 90 | 0
15 | 29 116 | Prevoz odkopnega materiala na razdaljo na 3 do 5 km, (raščeno stanje).
|  | m3 | 666 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  | 0 | €

## III. VOZ.KON.
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1 | 31 132-1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=100 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini 21 do 30 cm,
|  | m3 | 300 | 0
2 | 32 254 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A2 Z5 v debelini 9 cm
|  | m2 | 470 | 0
3 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A5 Z3 v debelini 5 cm (kolesarska)
|  | m2 | 190 | 0
4 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A5 Z3 v debelini 5 cm (pločnik )
|  | m2 | 147 | 0
5 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A2 Z2 v debelini 4 cm
|  | m2 | 470 | 0
6 | 32 563 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2,
|  | m2 | 470 | 0
7 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 95 | 0
8 | 35 232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm.
|  | m1 | 61 | 0
9 | 35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega (potopljenega) robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 30 | 0
10 | 35 571 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v količini 0,7 kg/m2 (nadgradnja porezkanega vozišča).
|  | m2 | 10 | 0
11 | 36 133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m debeline 6 cm
|  | m1 | 15 | 0
12 | 36 411 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke do 0,50 m (ob kolesarski in pešpoti)(skupna debelina 15 cm, 60 % humusa, drobljenec z dobavo)
|  | m2 | 0 | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  | 0 | €

## IV. ODVODNJAVANJE
IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
1 | 41 241 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm (izpusti met. vod z muld, koritic ali kan. po brežini).
|  | m1 | 10 | 0
2 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC SN4, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 20 cm, v globini do 1,0 m, polno obbetonirana.
|  | m1 | 5 | 0
3 | 43 273 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C8/10, po detajlu iz načrta, premera 20 cm.
|  | m1 | 5 | 0
4 | 43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 25 cm.
|  | m1 | 5 | 0
5 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC SN4, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 25 cm, v globini do 1,0 m, polno obbetonirana.
|  | m1 | 66 | 0
6 | 43 273 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C8/10, po detajlu iz načrta, premera 25 cm.
|  | m1 | 66 | 0
7 | 43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 25 cm.
|  | m1 | 66 | 0
8 | 43 831 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm.
|  | m1 | 71 | 0
9 | 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m (požiralniki).
|  | kos | 3 | 0
10 | 44 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,0 do 1,8 m (jaški).
|  | kos | 1 | 0
11 | 44 172 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega nad 1,8 m.
|  | kos | 3 | 0
12 | 44 797 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm (peskolov).
|  | kos | 3 | 0
13 | 44 798 | Preskus tesnosti jaška premera 100 cm.
|  | kos | 1 | 0
2
14 | 44 799 | Preskus tesnosti jaška premera nad 120 cm.
|  | kos | 3 | 0
15 | N- 44 849 | Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm, rešetka in pokrov na tečajih, z nastavljivo višino od 10 do 15 cm (za vgradnjo na robnik).
|  | kos | 3 | 0
16 | 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem, (jaški).
|  | kos | 4 | 0
|  | IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  | 0 | €

## V. OBRTNIŠKA DELA
V. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA
1 | 51 211 | Izdelava opaža oboda temeljne in krovne plošče, višine do 30cm
|  | m2 | 34 | 0
2 | 51 331 | Izdelava dvostranskega opaža sten, višine do 1,5m
|  | m2 | 165 | 0
3 | 52 211 | Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature, rebraste palice. Obračuna se dejansko vgrajena armatura po načrtu gradbenih konstrukcij. Armatura S500B.
- armaturne palice do FI12
|  | kg | 510
- armaturne palice nad FI12
|  | kg | 0
- armaturne mreže
|  | kg | 820 | 0
4 | 53 158 | Dobava in vgradnja podložnega betona v debelini cca 10cm. Beton C12/15, zrna do 8mm.
|  | m3 | 7 | 0
5 | 53 242 | Dobava in vgradnja betona v konstrukcijske elemente, komplet z vsemi pomožnimi deli, transporti in površinsko poravnavo. Beton mora ostati brez večjih gnezd, zgoščuje se ga z vibratorjem. Beton C35/45 XC4 XD3 XF4, zrna do 16mm.
|  | m3 | 30 | 0
6 | S 58 211 | Dobava in vgradnja tipske cevne ograje za pešce, višine h=1,1 m iz vročecinkanega jekla, premer cevi fi 60 mm, z vertikalnim polnilom iz jeklenih palic, vgradnja na krono podpornega zidu.
|  | m1 | 55 | 0
|  | V. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0

## VI. OPREMA
VI. OPREMA CESTE
1 | 61 112 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 50 cm, premera 30 cm, (betonska cev premera 30 cm), zapolnjena z betonom C 8/10 in tamponom, zasip z zemljino.
|  | kos | 6 | 0
2 | 61 214 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 2000 mm.
|  | kos | 4 | 0
3 | 61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 3000 mm.
|  | kos | 2 | 0
4 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 3500 mm.
|  | kos | 2 | 0
5 | 61 452 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA2, dolžina stranice a = 900 mm.
|  | kos | 1 | 0
6 | 61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA2, premer Φ 600 mm.
|  | kos | 4 | 0
7 | 61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA2, velikost od 0,41 do 0,70 m2, ( 600x600 mm).
|  | kos | 1 | 0
8 | 62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (kolesarske).
|  | m1 | 140 | 0
9 | 62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 12 cm .
|  | m1 | 210 | 0
10 | 62 168 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 (prehodi za pešce, puščice, ).
|  | m2 | 31 | 0
11 | 62 251 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm.
|  | m1 | 70 | 0
12 | 62 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm.
|  | m1 | 55 | 0
13 | 63 111 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije.
|  | kos | 2 | 0
|  | VI. OPREMA CESTE SKUPAJ: |  | 0

## VII. Zasaditev
VII. ZASADITEV
|  | enota | št. enot | cena/enoto | vrednost
1 | 412 | Dobava in dostava drevesnih sadik koprivovca Celtis avstralis s koreninsko grudo, h= 400 cm, obseg debla 16-18 cm. Vse sadike morajo biti visokodebelne z enotno višino debla h=200 cm (odstopanje ± 20 cm).
|  | kos | 1 |  | 0
2 | 511 | Izkop in priprava sadilne jame za drevesa dimenzij 1,5-kratnik dimenzij koreninske grude (ocena 1×1×1m).
|  | kos | 1 |  | 0
3 | 22 | Dobava in vgradnja rastnega substrata za zasip sadilnih jam. Sadilno jamo se zapolni z dvoslojno vgradnjo subrstrata.
|  | m3 | 0.5 |  | 0
4 | 517 | Sajenje sadik dreves s koreninsko grudo.
|  | kos | 1 |  | 0
5 |  | Certificirana organska gnojilna tableta 20g z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8 ali enakovredno.
|  | kos | 1 |  | 0
6 | 523A | Dobava in vgradnja trinožne opore za drevesa (višina kolov 250-300 cm, premer 6 cm) iz lesenih impregniranih kolov s privezovanjem. Koli so med seboj prečno povezani s tremi ali štirimi med seboj enakimi, lesenimi polokroglicami s pobranimi robovi.
|  | komplet | 1 |  | 0
7 |  | Dobava, transport in vertikalna vgradnja neprekinjene protikoreninske zapore iz debelostenske HDPE (visokogostotni polietilen) folije, debeline minimalno 1,5 do 2,0 mm, odporne na UV žarke, koreninski pritisk in gnitje. Širina (globina) folije znaša 90 cm. Folija se polaga v linijski jarek ob robnikih ceste/pločnika pred končnim zasipom zelenice. Vsi spoji folije se morajo prekrivati za minimalno 50 cm in biti neprepustno zlepljeni z namenskim dvostranskim butilnim trakom ali varjeni. Zgornji rob mora ostati viden in poravnan z robnikom. Vključno z vsemi izrezi in neprepustnim tesnjenjem okoli zaščitnih cevi javne razsvetljave ter vsem potrebnim drobnim materialom. Obračun po tekočem metru (m1) vgrajene folije.
|  | m | 8 |  | 0
8 | 541 | Izdelava zalivalne kotanje in prvo zalivanje dreves.
|  | kos | 1 |  | 0
9 | 541 | Dobava in vgradnja rastnega substrata za trato v debelini 10-20 cm, vključno z izdelavo finega planuma.
|  | m2 | 13 |  | 0
10 |  | Dobava travne mešanice za ozelenjevanje v krajini z dodanim gnojilom, odporna na sušo in močno sonce (primerna za mediteransko klimo).
kg
|  | kg | 1 |  | 0
11 | 611 | Ročna setev travne mešanice 30-40 g/m2 na predhodno pripravljeno površino (fini planum).
|  | m2 | 13 |  | 0
12 | 71D | Začetno vzdrževanje trate, ki vključuje oroševanje in redno pregledovanje kalitve, do vključno tretje košnje.
|  | m2 | 13 |  | 0
13 | N | Izdelava namakalnega sistema za namakanje zelenice na središčnem otoku s priklopom na vodovodno omrežje, skupaj z vsem materialom in vsemi potrebnimi ukrepi.
• potrebno je izdelati rešitev glede na izbrani sistem
• izvedba dovodne cevi DN 40 (1,5") po celotni predvideni dolžini namakanja, s pričetkom oziroma razcepom na sredini območja na dve strani
• vse potrebne jaške, katerih število, dimenzije in lokacije se določijo glede na izbrani sistem
• izvedbo priključka na javno vodovodno omrežje, vključno s števcem
• približno 200 namakalnih šob za namakanje dreves
• nadzemni kapljični sistem ni predviden
• elektromagnetne ventile;
• senzor za dež;
• ves potreben spojni, pritrdilni in potrošni material;
• vsa potrebna zemeljska in gradbena dela za izvedbo namakalnega sistema, vključno z izkopi, zasipi in vzpostavitvijo površin v prvotno oziroma projektirano stanje;
• montažo, priklope, nastavitev, preizkus in zagon celotnega sistema
|  | m2 | 10 |  | 0
|  | VII. ZASADITEV SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## VIII. TUJE STORITVE
VIII. TUJE STORITVE
1 | 79 311 | Projektantski nadzor v času gradnje.
|  | ur | 5 | 0
2 | 79 351 | Geotehnični nadzor.
|  | ur | 2 | 0
3 | N 15 | Izvedba usklajevanja z Elektrom pri prestavitvi SN vodov
|  | kos | 1 | 0
4 | 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del.
|  | kos | 1 | 0
5 | N-79 515 | Izdelava elaborata za ureditev delne zapore ceste v času gradnje.
|  | kos | 1 | 0
6 | N | Nepredvidena dela, 5% celotne investicije cestnega dela.
|  | ocena | 0.05 | 0
|  | VIII. TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0 | €

## IX. CESTNA RAZSVETLJAVA
IX. | Cestna razsvetljava
3.9.1 | Elektromontažna dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Pred nabavo svetil se mora pridobiti soglasje upravljalca cestne razsvetljave.
poz. | opis postavke | enota | kom | cena / enota | vrednost postavke
01 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J v kabelsko kanalizacijo in sicer
| 5×10mm2 | m | 100 |  | 0
02 | Izdelava kabelskih glav v tehniki povijanja (Raychem), komplet z vsem potrebnim materialom vključno z ustreznimi kabelskimi čevlji in priklopom in sicer na kablih:
| 5×10 mm2 | kom | 6 |  | 0
03 | Dobava in montaža kandelaberske svetilke tip KS in sicer:
Dobava in postavitev ravnega (konusnega) kovinskega vročecinkanega kandelabra višine h = 8 m + 1m, prirejen za natično montažo, barvan skladno z zahtevo investitorja, III. vetrovna cona (30 m/s), montaža natična v zato prirejen temelj z niveliranjem in utrditvijo kandelabra v montažno odprtino, ob vznožju opremljenega z odprtino s pokrovom za montažo varovalno - spončne letve. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja. Na pritrdilni plošči mora biti vijak za izvedbo ozemljitve Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Na oziroma v kandelaber se vgradi:
1 kom tipska varovalno - spončna letev z vgrajenimi 1 kom cevnih varovalk 6A kompaktne izvedbe tipska
1 kom LED svetilko 39W, 3000 K, 4488 lm optika za osvetlitev prehodov za pešce, kot npr. PHILIPS LUMA2, tip BGP701 T25 1×LED50-4S/840 DM11, cestna optika DM11, funkcija Constant Flux, programabilni napajalnik z DALI vhodom, prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s priključnim kablom in priključitvijo.
ožičenje kandelabra z vodnikom tipa NYY-y 5x2,5 mm2, v dolžini 7 m
drobni in ostali montažni material
| komplet | kom | 2 |  | 0
04. | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v svetilko JR, komunikacija preko napajalnega kabla, dvosmerna komunikacija QM-50-SSI3 (SEAK LUMiNODE SDM-110DA-IP) - uskladiti z upravljalcem CR
| komplet | kom | 2 |  | 0
05. | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-ZN 20x4 mm, v že izkopan rov kabelske kanalizacije in sicer 20 cm nad temenom zgornje cevi kabelske kanalizacije | m | 85 |  | 0
06. | Izdelava ozemljitvenih spojev na posameznem kandelabru, omaricah in ozemljitev prenapetostne zaščite s pomočjo vijačnega spoja, (1,5m valjanec 25x4mm, 1 kom križna sponka) komplet z vsem potrebnim materialom
| komplet | kom | 2 |  | 0
07. | Priklop nove veje cestne razsvetljave v obstoječih svetilkah CR
| komplet | kom | 1 |  | 0
08. | Stroški sodelovanja z upravljalcem javne razsvetljave in elektrodistribucijskim podjetjem(ocenjeno) | kom | 1 |  | 0
09. | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in meritev ozemljitev ter preizkusov z izdelavo pisnih poročil
| komplet | kom | 1 |  | 0
10 | Izdelava banke cestnih podatkov BCP | kom | 1 |  | 0
11 | Izdelava svetlobnotehničnih meritev z izdelavo pisnih protokolov | kom | 1 |  | 0
12 | Izdelava projektne dokumetnacije izvedenih del PID skladno z GZ | kom | 1 |  | 0
13 | Izdelava geodetskega posnetka za potrebe podzemeljskega katastra | kom | 1 |  | 0
14 | Drobni in ostali material izven popisa po predhodni specifikaciji izvajalca del in potrditvi investitroja - obračun po dejanskih stroških - ocenjeno 2% |  | % | 2 | 0
15 | Transportni in ostali splošni stroški (ocenjeno 3%) |  | % | 3 | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
3.9.2 | Gradbena dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Gradbena dela v območju trapeznega prehoda za pešce so zajeta v gradbenem delu
poz. | naziv elementa | EM | kom | cena / EM | cena
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | m | 75 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov - predvideno
| ocenjeno | EUR | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka 0,3x 0,7m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 1x2 st 110mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, polaganje PVC cevi, zasutje z 2× sejanim peskom do višine 10 cm nad temenom cei (dobava in vgradnja cca 0,2 m3/m), polaganje ozemljitvenega valjanca (glej postavko pri elektromontažnih delih, zasip z izkopanim materialom z utrjevanjem in ureditev terena
| komplet | m | 78 |  | 0
4 | Dobava stigmaflex cevi in polaganje kot kabelska kanalizacija v že izkopani jarek:
| stigmaflex fi 110 mm | m | 80 |  | 0
5 | Izdelava temelja svetilke javne razsvetljave, (za svetilko h=8,0m eno ločni kandelaber), za ddop = 2,0 kp/cm2, za drugačno nosilnost tal prilagoditi dimenzije) upoštevati izdelavo statičnega izračuna oziroma preverbe tipskega temelja:
Dela zajemajo:
Izkop gradbene jame dimenzij (1,75×1,3×1,2 m) v zemljišču III/IV kategorije, niveliranje dna gradbene jame, izdelavo posteljice iz suhega betona v debelini 20cm (0,45m3) z niveliranjem.
dobava in vgradnja tipskega betonskega temelja za vgradnjo natičnega kandelabra h=8m+1m, dimenzij 0,68×1,15×1m, III.vetrovna cona, proizvodnje Jadranka d.o.o..Pridobiti statični izračun in atest za izbrani remelj
zasutje preostale gradbene jame v plasteh (20 cm) z nabijanjem, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Dela se izvajajo v zemljišču IV.kategorije in v sodelovanju z izvajalcem javne razsvetljave
dobava in vgradnja LTŽ pokrova dimenzij 0,4×0,4m za napiom JR
| komplet | kom | 2 |  | 0
7 | Izdelava prebojev v obstoječ temelj obstoječe cestne razsvetljave
izdelava preboja v betonski temelj, vstavljanje cevi ST 48, po dokončanju del fina zidarska obdelava preboja
| komplet | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
Cestna razsvetljava:
| - elektromontažna dela |  |  |  | 0
| - gradbena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## X. Prestavitev NN omrezja
X. | Prestavitev NN prostozračnega omrežja
3.9.3 | Elektromontažna dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Pred nabavo svetil se mora pridobiti soglasje upravljalca cestne razsvetljave.
poz. | opis postavke | enota | kom | cena / enota | vrednost postavke
01. | Demontaža SKS kabla na obstoječem oporišču
| kom | kom | 1 |  | 0
02. | Montaža SKS kabla na novo oporišče komplet z pripadajočim obešalnim priborom
| komplet | kom | 1 |  | 0
03. | Odklop obstoječega povezovalnega kablovoda NA2XY 4×70mm2, v TP Sečovlje 2 in na obstoječem končnem drogu, z izvlačenjem iz kabelske kanalizacije ter predaja Elektro Primorski - cca 25m
| komplet | kom | 1 |  | 0
04. | Dobava in polaganje novega dovodnega kabla NA2XY-J 4×70mm2, delno v kabelsko kanalizacijo delno po novem betonskem drogu K9
|  | m | 35 |  | 0
05. | Izdelava kabelskih glav v tehniki povijanja, vključno z vsem potrebnim matrialom in kabelskimi čevlji ter povezavo na priključno napravo in sicer na kablih:
| NA2XY 4 × 70 mm2 | kom | 2 |  | 0
06. | Izdelava kabelske spojke v tehniki povijanja vključno z vsem potrebnim materialom in sicer
SKS 4×70mm2 na kabel NA2XY 4×70mm2
| komplet | kom | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov tipa 4× Ko 0,5 kV, 2,5 kA, komplet s pritrdilno konzolo za 4 kom odvodnikov na betonsko oporišče
| komplet | kom | 1 |  | 0
08. | Dobava in montaža mehanske zaščite kabla NYY-J na betonskem drogu do višine 2,5 m ter pritrdilni material kabelskega vodnika po drogu
| komplet | kom | 1 |  | 0
09. | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-ZN 20x4 mm, v že izkopan rov kabelske kanalizacije in sicer 20 cm nad temenom zgornje cevi kabelske kanalizacije | m | 30 |  | 0
10. | Izdelava ozemljitvenih spojev na omaricah in ozemljitev prenapetostne zaščite s pomočjo vijačnega spoja, (1,5m valjanec 25x4mm, 1 kom križna sponka) komplet z vsem potrebnim materialom
| komplet | kom | 1 |  | 0
11. | Odklopi, obvestila in ostala pripravljalna dela | kom | 1 |  | 0
12. | Nepredvidena dela s predhodnim popisom in odobritvijo nadzornaga organa oziroma investitorja
| ocenjeno | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.9.2 | Gradbena dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Gradbena dela v območju trapeznega prehoda za pešce so zajeta v gradbenem delu
poz. | naziv elementa | EM | kom | cena / EM | cena
1. | Demontaža obstoječega betonskega oporišča NO9 z odvozom na deponijo elektrodistributerja | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev novega betonskega oporišča K9 v že pripravljen temelj
| komplet | kom | 1 |  | 0
3. | Izdelava tipskega temelja za betonski drog K9 in sicer:
Izkop gradbene jame dimenzij (1,0×1,0×1,7 m) v zemljišču III/IV kategorije, niveliranje dna gradbene jame, izdelavo posteljice iz betona C25/30v debelini 20cm (0,45m3) z niveliranjem.
dobava in vgradnja betonske cevi premera 50cm (notranji) obetoniranje cevi
zasutje preostale gradbene jame v plasteh (20 cm) z nabijanjem, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena.
vgradnja betonskega oporišča K9 z utrditvijo s finim peskom
| komplet | kom | 1 |  | 0
4. | Izkop jarka 0,5x 0,9m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 1x2 st 160mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, polaganje PVC cevi, zasutje z 2× sejanim peskom do višine 10 cm nad temenom cei (dobava in vgradnja cca 0,2 m3/m), polaganje ozemljitvenega valjanca (glej postavko pri elektromontažnih delih, zasip z izkopanim materialom z utrjevanjem in ureditev terena
| komplet | m | 11 |  | 0
5. | Dobava stigmaflex cevi in polaganje kot kabelska kanalizacija v že izkopani jarek:
| stigmaflex fi 160 mm | m | 30 |  | 0
6. | Izdelava preboja v obstoječ kabelski jašek za uvod 2 st cevi 160mm, po dokončanju se odprtino fino zidarsko obdela
| komplet | m | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Prestavitev NN omrežja:
| - elektromontažna dela |  |  |  | 0
| - gradbena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV | EUR |  |  | 0