## REKAP.
T.2.3.1 | SKUPNA REKAPITULACIJA
I. PREDDELA |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA |  | 0
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  | 0
IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA |  | 0
V. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA |  | 0
VI. OPREMA CESTE |  | 0
VII. ZASADITEV |  | 0
VIII. TUJE STORITVE |  | 0
SKUPAJ |  | 0
VIII. Cestna razsvetljava |  | 0
IX. Prestavitev NN omrežja |  | 0
SKUPAJ: |  | 0
SKUPAJ z DDV ( 22%) |  | 0

## I. PDD
T.2.3.2 |  | PREDRAČUN - CESTNI DEL
I. PREDDELA
1 | 11 122 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu.
|  | Km | 0.773 | 0
2 | 11 132 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu.
|  | Km | 0.2 | 0
3 | 11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ostale javne ceste v gričevnatem terenu.
|  | kos | 41 | 0
4 | N-11 324 | Zakoličba karakterističnih točk.
|  | kos | 120 | 0
5 | 12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno.
|  | m2 | 150 | 0
6 | 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera od 11 do 30 cm ter odstranitev vej.
|  | kos | 10 | 0
7 | 12 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m.
|  | kos | 10 | 0
8 | 12 181 | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves.
|  | ur | 6 | 0
9 | 12 211 | Demontaža prometnih znakov na enem podstavku, (vključno z deponiranjem za ponovno montažo - glej popis prometnih znakov).
|  | kos | 12 | 0
10 | 12 212 | Demontaža prometnih znakov na dveh ali več podstavkih, (vključno z deponiranjem za ponovno montažo - glej popis prometnih znakov).
|  | kos | 4 | 0
11 | 12 283 | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 900 mm.
|  | kos | 11 | 0
12 | 12 286 | Odstranitev dopolnilne table.
|  | kos | 4 | 0
13 | 12 28* | Odstranitev prometnih znakov na dveh ali več podstavkih, (Oznaka naselja).
|  | kos | 4 | 0
14 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm (vozišče), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m2 | 2352 | 0
15 | 12 342 | Porušitev in odstranitev betonskega vozišča ( betonske bankine)
|  | m2 | 337 | 0
16 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline od 6 do 10 cm, (rezanje na vklopih glavne ceste in javnih priključkih, na vklopu v obstoječ asfalt).
|  | m | 25 | 0
17 | 12 373 | Rezkanje asfaltne krovne plasti, debeline od 6 do 10 cm, vključno s odvozom in deponiranjem.
|  | m2 | 10 | 0
18 | 12 391-1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (10/20 cm), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m | 10 | 0
19 | 12 391-2 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (15/25 cm), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m | 35 | 0
20 | 12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 30 cm, (rušenje obst. prepustov ).
|  | m | 13 | 0
21 | 12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm, (rušenje obst. meteorne kanalizacije oz prepustov ).
|  | m | 12 | 0
22 | 12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 100 cm, (rušenje obst. prepustov ).
|  | m | 10 | 0
23 | 12 432-2 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm (meteorna kanalizacija).
|  | kos | 3 | 0
24 | 12 474? | Porušitev in odstranitev obstoječih vtočnih in iztočnih glav iz betona (dolžina 10 m, širina 20 cm, višina do 1.20 cm).
|  | m3 | 7.2 | 0
25 | 12 497 | Porušitev in odstranitev elementa iz cementnega betona (temelji prom. znakov).
|  | m3 | 20 | 0
26 | 13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje
|  | dan | 50 | 0
27 | * | Navezava nove meteorne kanalizacije premera 20 (25, 30) cm na obstoječ jašek premera do 100 cm.
|  | kos | 1 | 0
28 | * | Dvig obstoječih jaškov in hidrantov na novo niveleto, (jaški fekalne kanalizacije, vodovoda, telefona, elektrike in hidranti).
|  | kos | 2 | 0
|  | I. PREDDELA SKUPAJ: |  | 0 | €

## II. ZEM.DELA
II. ZEMELJSKA DELA
1 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) - 1. kategorije strojno z nakladanjem in deponiranjem za kasnejšo humusiranje.
|  | m3 | 2190 | 0
2 | 21 222 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije, strojno z odrivom do 50 m.
|  | m3 | 2781 | 0
3 | 21 234 | Široki izkopi zrnate kamnine (tampon) - 3. kategorije strojno z nakladanjem
|  | m3 | 695 | 0
4 | 21 243 | Široki izkopi mehke kamnine (fliš) - 4. kategorije, strojno z nakladanjem. ( ocena 20 %)
|  | m3 | 869 | 0
5 | 21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem.
|  | m3 | 345.6 | 0
6 | 21 752 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice.
|  | m3 | 572 | 0
7 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije.
|  | m2 | 11310 | 0
8 | 24 112 | Vgrajevanje nasipov iz zrnate kamnine - 3. kategorije, iz kvalitetnega materiala pridobljenega pri izkopu, (z deponije na gradbišču). ( 80 %)
|  | m3 | 1765 | 0
9 | 24 117-2 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, z dobavo iz kamnoloma. ( 20 %)
|  | m3 | 442 | 0
10 | 24 212 | Zasipanje z vezljivo zemljino - 3.kategorije, strojno, (z izkopanim materialom, jarki po vgradnji gramoza nad obbetonirano kanalizacijo, v slojih s sprotnim nabijanjem oz. utrditvijo).
|  | m3 | 320 | 0
11 | 24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije (vgradnja 40 cm debele kamnite posteljice iz drobljenca 0/100 mm).
|  | m3 | 2162 | 0
12 | 25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (v debelini 15 cm s predhodno izkopanim ter deponiranim humusom).
|  | m2 | 2500 | 0
13 | 25 142 | Humuziranje zelenic z valjanjem, v debelini do 15 cm, strojno.
|  | m2 | 1985 | 0
14 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom - travna mešanica.
|  | m2 | 4485 | 0
15 | 29 116 | Prevoz odkopnega materiala na razdaljo na 3 do 5 km, (raščeno stanje).
|  | m3 | 4992 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  | 0 | €

## III. VOZ.KON.
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1 | 31 132-1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=100 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini 21 do 30 cm,
|  | m3 | 3360 | 0
2 | 32 254 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A2 Z5 v debelini 9 cm
|  | m2 | 4699 | 0
3 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A5 Z3 v debelini 5 cm ( kolesarska)
|  | m2 | 2204 | 0
4 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A5 Z3 v debelini 5 cm (pločnik )
|  | m2 | 894 | 0
5 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A2 Z2 v debelini 4 cm
|  | m2 | 4699 | 0
6 | 32 563 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2,
|  | m2 | 4699 | 0
7 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 785 | 0
8 | 35 232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm.
|  | m1 | 2259 | 0
9 | 35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega (potopljenega) robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 20 | 0
10 | 35 571 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v količini 0,7 kg/m2 (nadgradnja porezkanega vozišča).
|  | m2 | 10 | 0
11 | 36 133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m debeline 6 cm
|  | m1 | 30 | 0
12 | 36 134 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m debeline 6 cm
|  | m1 | 773 | 0
13 | 36 411 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke do 0,50 m (ob kolesarski in pešpoti)(skupna debelina 15 cm, 60 % humusa, drobljenec z dobavo)
|  | m2 | 773 | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  | 0 | €

## IV. ODVODNJAVANJE
IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
1 | 41 131 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, stiki napolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm
|  | m2 | 50 | 0
2 | 41 241 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm (izpusti met. vod z muld, koritic ali kan. po brežini).
|  | m1 | 10 | 0
3 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC SN4, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 25 cm, v globini do 1,0 m, polno obbetonirana.
|  | m1 | 210 | 0
4 | 43 273 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C8/10, po detajlu iz načrta, premera 25 cm.
|  | m1 | 210 | 0
5 | 43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm.
|  | m1 | 210 | 0
6 | 43 831 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm.
|  | m1 | 210 | 0
7 | 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m (požiralniki).
|  | kos | 14 | 0
8 | 44 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,0 do 1,5 m (jaški).
|  | kos | 4 | 0
9 | 44 172 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m.
|  | kos | 2 | 0
10 | 44 797 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm (peskolov).
|  | kos | 14 | 0
11 | 44 798 | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm.
|  | kos | 4 | 0
2
12 | 44 799 | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm.
|  | kos | 23 | 0
13 | N- 44 849 | Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm, rešetka in pokrov na tečajih, z nastavljivo višino od 10 do 15 cm (za vgradnjo na robnik).
|  | kos | 14 | 0
14 | 44 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem (jaški na bankinah oz. zelenicah).
|  | kos | 1 | 0
15 | 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem, (jaški).
|  | kos | 5 | 0
16 | 45 114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm
|  | m1 | 14 | 0
17 | 45 115 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm
|  | m1 | 53 | 0
18 | 45 115 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm
|  | m1 | 8 | 0
19 | 45 211 | Izdelava poševne iztočne glave meteorne kanalizacije krožnega prereza iz cementnega betona s premerom do 60 cm.
|  | kos | 2 | 0
20 | 45 213 | Izdelava poševne iztočne glave meteorne kanalizacije krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm
|  | kos | 2 | 0
21 | 45 214 | Izdelava poševne iztočne glave meteorne kanalizacije krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm
|  | kos | 8 | 0
|  | IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  | 0 | €

## V. OBRTNIŠKA DELA
V. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA
1 | 51 211 | Izdelava opaža oboda temeljne in krovne plošče, višine do 30cm
|  | m2 | 219 | 0
2 | 51 331 | Izdelava dvostranskega opaža sten, višine do 1,5m
|  | m2 | 589 | 0
3 | 52 211 | Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature, rebraste palice. Obračuna se dejansko vgrajena armatura po načrtu gradbenih konstrukcij. Armatura S500B.
- armaturne palice do FI12
|  | kg | 5500
- armaturne palice nad FI12
|  | kg | 0
- armaturne mreže
|  | kg | 8200 | 0
4 | 53 158 | Dobava in vgradnja podložnega betona v debelini cca 10cm. Beton C12/15, zrna do 8mm.
|  | m3 | 22.2 | 0
5 | 53 242 | Dobava in vgradnja betona v konstrukcijske elemente, komplet z vsemi pomožnimi deli, transporti in površinsko poravnavo. Beton mora ostati brez večjih gnezd, zgoščuje se ga z vibratorjem. Beton C35/45 XC4 XD3 XF4, zrna do 16mm.
|  | m3 | 155.1 | 0
6 | S 58 211 | Dobava in vgradnja tipske cevne ograje za pešce, višine h=1,1 m iz vročecinkanega jekla, premer cevi fi 60 mm, z vertikalnim polnilom iz jeklenih palic, vgradnja na krono podpornega zidu.
|  | m1 | 20 | 0
7 | 64 114 | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 2000 mm.
|  | kos | 18 | 0
8 | 64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m.
|  | kos | 4 | 0
9 | 64 435 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5.
|  | m1 | 52 | 0
|  | V. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0

## VI. OPREMA
VI. OPREMA CESTE
1 | 61 112 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 50 cm, premera 30 cm, (betonska cev premera 30 cm), zapolnjena z betonom C 8/10 in tamponom, zasip z zemljino.
|  | kos | 27 | 0
2 | 61 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 2500 mm.
|  | kos | 8 | 0
3 | 61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 3000 mm.
|  | kos | 17 | 0
4 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 3500 mm.
|  | kos | 2 | 0
5 | 61 452 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA2, dolžina stranice a = 900 mm.
|  | kos | 6 | 0
6 | 61 641 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA1, premer Φ 400 mm.
|  | kos | 4 | 0
7 | 61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA2, premer Φ 600 mm.
|  | kos | 8 | 0
8 | 61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA2, velikost od 0,41 do 0,70 m2, ( 600x900 mm).
|  | kos | 4 | 0
9 | 61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA2, velikost od 0,41 do 0,70 m2, ( dopolnilne table).
|  | kos | 4 | 0
10 | 61 725 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z razredom svetlobne odbojnosti RA2, velikost od 0,71 do 1,00 m2, (naselje(4x)).
|  | kos | 4 | 0
11 | 62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (kolesarske).
|  | m1 | 775 | 0
12 | 62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 12 cm .
|  | m1 | 2325 | 0
13 | 62 165 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe do 0,5 m2 (piktogrami in puščice na kolesarski, prekinjena črta deb 30 cm, prehod za kolesarje).
|  | m2 | 25 | 0
14 | 62 166 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe od 0,6 do 1,0 m2 (prehod za pešce preko kolesarske).
|  | m2 | 10 | 0
15 | 62 168 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 (prehodi za pešce, puščice, ).
|  | m2 | 41 | 0
16 | 62 241 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe do 0,5 m2.
|  | m2 | 25 | 0
17 | 62 242 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe od 0,6 do 1,0 m2.
|  | m2 | 10 | 0
18 | 62 242 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe od 0,6 do 1,0 m2.
|  | m2 | 41 | 0
19 | 62 251 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm.
|  | m1 | 775 | 0
20 | 62 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm.
|  | m1 | 550 | 0
21 | N | Izdelava debeloslojnega dvokomponentnega premaza rdeče barve, posip z drobljencem 0,5 - 1 mm, skupna debelina plasti 2 - 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 (rdeče barvane površine kolesarske steze).
|  | m2 | 25 | 0
22 | 63 111 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije.
|  | kos | 35 | 0
|  | VI. OPREMA CESTE SKUPAJ: |  | 0

## VII. Zasaditev
VII. ZASADITEV
|  | enota | št. enot | cena/enoto | vrednost
1 | 412 | Dobava in dostava drevesnih sadik koprivovca Celtis avstralis s koreninsko grudo, h= 400 cm, obseg debla 16-18 cm. Vse sadike morajo biti visokodebelne z enotno višino debla h=200 cm (odstopanje ± 20 cm).
|  | kos | 77 |  | 0
2 | 511 | Izkop in priprava sadilne jame za drevesa dimenzij 1,5-kratnik dimenzij koreninske grude (ocena 1×1×1m).
|  | kos | 77 |  | 0
3 | 22 | Dobava in vgradnja rastnega substrata za zasip sadilnih jam. Sadilno jamo se zapolni z dvoslojno vgradnjo subrstrata.
|  | m3 | 8.5 |  | 0
4 | 517 | Sajenje sadik dreves s koreninsko grudo.
|  | kos | 77 |  | 0
5 |  | Certificirana organska gnojilna tableta 20g z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8 ali enakovredno.
|  | kos | 77 |  | 0
6 | 523A | Dobava in vgradnja trinožne opore za drevesa (višina kolov 250-300 cm, premer 6 cm) iz lesenih impregniranih kolov s privezovanjem. Koli so med seboj prečno povezani s tremi ali štirimi med seboj enakimi, lesenimi polokroglicami s pobranimi robovi.
|  | komplet | 77 |  | 0
7 |  | Dobava, transport in vertikalna vgradnja neprekinjene protikoreninske zapore iz debelostenske HDPE (visokogostotni polietilen) folije, debeline minimalno 1,5 do 2,0 mm, odporne na UV žarke, koreninski pritisk in gnitje. Širina (globina) folije znaša 90 cm. Folija se polaga v linijski jarek ob robnikih ceste/pločnika pred končnim zasipom zelenice. Vsi spoji folije se morajo prekrivati za minimalno 50 cm in biti neprepustno zlepljeni z namenskim dvostranskim butilnim trakom ali varjeni. Zgornji rob mora ostati viden in poravnan z robnikom. Vključno z vsemi izrezi in neprepustnim tesnjenjem okoli zaščitnih cevi javne razsvetljave ter vsem potrebnim drobnim materialom. Obračun po tekočem metru (m1) vgrajene folije.
|  | m | 760 |  | 0
8 | 541 | Izdelava zalivalne kotanje in prvo zalivanje dreves.
|  | kos | 77 |  | 0
9 | 541 | Dobava in vgradnja rastnega substrata za trato v debelini 10-20 cm, vključno z izdelavo finega planuma.
|  | m2 | 1880 |  | 0
10 |  | Dobava travne mešanice za ozelenjevanje v krajini z dodanim gnojilom, odporna na sušo in močno sonce (primerna za mediteransko klimo).
kg
|  | kg | 57 |  | 0
11 | 611 | Ročna setev travne mešanice 30-40 g/m2 na predhodno pripravljeno površino (fini planum).
|  | m2 | 1880 |  | 0
12 | 71D | Začetno vzdrževanje trate, ki vključuje oroševanje in redno pregledovanje kalitve, do vključno tretje košnje.
|  | m2 | 1880 |  | 0
13 | N | Izdelava namakalnega sistema za namakanje zelenice na središčnem otoku s priklopom na vodovodno omrežje, skupaj z vsem materialom in vsemi potrebnimi ukrepi.
• potrebno je izdelati rešitev glede na izbrani sistem
• izvedba dovodne cevi DN 40 (1,5") po celotni predvideni dolžini namakanja, s pričetkom oziroma razcepom na sredini območja na dve strani
• vse potrebne jaške, katerih število, dimenzije in lokacije se določijo glede na izbrani sistem
• izvedbo priključka na javno vodovodno omrežje, vključno s števcem
• približno 200 namakalnih šob za namakanje dreves
• nadzemni kapljični sistem ni predviden
• elektromagnetne ventile;
• senzor za dež;
• ves potreben spojni, pritrdilni in potrošni material;
• vsa potrebna zemeljska in gradbena dela za izvedbo namakalnega sistema, vključno z izkopi, zasipi in vzpostavitvijo površin v prvotno oziroma projektirano stanje;
• montažo, priklope, nastavitev, preizkus in zagon celotnega sistema
|  | m2 | 800 |  | 0
|  | VII. ZASADITEV SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## VIII. TUJE STORITVE
VIII. TUJE STORITVE
1 | 79 311 | Projektantski nadzor v času gradnje.
|  | ur | 50 |  | 0
2 | 79 351 | Geotehnični nadzor.
|  | ur | 10 |  | 0
3 | N 15 | Izvedba usklajevanja z Elektrom pri prestavitvi SN vodov
|  | kos | 1 |  | 0
4 | 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del.
|  | kos | 1 |  | 0
5 | N-79 515 | Izdelava elaborata za ureditev delne zapore ceste v času gradnje.
|  | kos | 1 |  | 0
6 | N | Nepredvidena dela, 5% celotne investicije cestnega dela.
|  | ocena | 0.05 | 0 | 0
|  | VIII. TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## IX. CESTNA RAZSVETLJAVA
IX. | Cestna razsvetljava
3.9.1 | Elektromontažna dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Pred nabavo svetil se mora pridobiti soglasje upravljalca cestne razsvetljave.
poz. | opis postavke | enota | kom | cena / enota | vrednost postavke
01 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J v kabelsko kanalizacijo in sicer
| 5×10mm2 | m | 980 |  | 0
02 | Izdelava kabelskih glav v tehniki povijanja (Raychem), komplet z vsem potrebnim materialom vključno z ustreznimi kabelskimi čevlji in priklopom in sicer na kablih:
| 5×10 mm2 | kom | 46 |  | 0
03 | Dobava in montaža kandelaberske svetilke tip KS in sicer:
Dobava in postavitev ravnega (konusnega) kovinskega vročecinkanega kandelabra višine h = 8 m + 1m, prirejen za natično montažo, barvan skladno z zahtevo investitorja, III. vetrovna cona (30 m/s), montaža natična v zato prirejen temelj z niveliranjem in utrditvijo kandelabra v montažno odprtino, ob vznožju opremljenega z odprtino s pokrovom za montažo varovalno - spončne letve. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja. Na pritrdilni plošči mora biti vijak za izvedbo ozemljitve Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Na oziroma v kandelaber se vgradi:
1 kom tipska varovalno - spončna letev z vgrajenimi 1 kom cevnih varovalk 6A kompaktne izvedbe tipska
1 kom LED svetilko 39W, 3000 K, 4488 lm optika za osvetlitev prehodov za pešce, kot npr. PHILIPS LUMA2, tip BGP701 T25 1×LED50-4S/840 DM11, cestna optika DM11, funkcija Constant Flux, programabilni napajalnik z DALI vhodom, prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s priključnim kablom in priključitvijo.
ožičenje kandelabra z vodnikom tipa NYY-y 5x2,5 mm2, v dolžini 7 m
drobni in ostali montažni material
| komplet | kom | 23 |  | 0
04. | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v svetilko JR, komunikacija preko napajalnega kabla, dvosmerna komunikacija QM-50-SSI3 (SEAK LUMiNODE SDM-110DA-IP) - uskladiti z upravljalcem CR
| komplet | kom | 23 |  | 0
05 | Merilno razdelilni stikalni blok PMO RG in RPRIZ obnovitev oziroma zamenjava obstoječega na lokaciji Parecag 145
1 kpl kovinska INOX (pločevina debeline min. 1,5mm), el. razdelilna omara, dvodelna (levi merilni del z vati s kontrolnim okencem na vratih in desni del-prižigališče s polnimi vrati), IP54, dimenzij 1200mm x 900mm x 350mm (širina x višina x globina), streha z naklonom, dvokrilna vrata (400mm merilni del + 800mm JR), ključavnica tipa Elektro Primorska (števčni del) in ključavnica tipa JR (javna razsvetljava), pripadajoča pritrdilna plošča, komplet z zbiralkami, DIN letvami za pritrditev elementov, vrstne sponke, napisi, oznake, ožičenje, obročkanje kablov, uvodnice... Razdelilna omara se mora uskladiti s tipizacijo upravitelja javne razsvetljave!
POLJE 1 - PMO-RG merilno polje (širine 400 mm):
1 kom varovalčni odklopnik 100A/3p, varovalk 3x100A
3 kom prenapetostni odvodnik razred I, 320V/1,4kV (npr. Protec B2 60/320);
1 kom varovalčni odklopnik 100A/3p, varovalke 3x50A
1 kom dvotarifni direktni trifazni absolutni števec delovne energije 5-85A, z notranjo uro r.2 s PLC komunikacijskim vmesnikom, z vgrajenim omejevalcem toka-tarifnim odklopnikom; - prestavitev obstoječega
1 kom tipka 10A, 230V, IP65, vgradnja na vrata omare
1 kom napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, zbiralke, GIP, drobni in vezni material
polje 2 - RPRIZ - polje javne razsvetljave (širine 800mm) - oprema se mora uskladiti s tipizacijo upravljalca javne razsvetljave:
1 kom glavno stikalo 40A/230V/1.p, DIN vgradnja
1 kom prenapetostna zaščita Protec C, 1.polna
1 kom končno stikalo, 2xCO, 5A/250V AC, IP54 za detekcijo odprtosti vrat elektro omare Ustreza Tracon LSME8111
1 kom stikalo krmilno 16A, 1-0-2, 1.p, vgradnja na DIN letev
1 kom stikalo krmilno 16A, 1-0, 1.p, vgradnja na DIN letev
1 koms KZS zaščitno stikalo 230V, C16A, 2p, Idif=30mA, tip A,
20 kom avtomatski instalacijski odklopnik 230VAC, 1p/razni (ETIMAT), s pomožnim kontaktom 1NO
3 kom avtomatski instalacijski odklopnik 230VAC, 1p/razni (ETIMAT),
1 kom instalacijski odklopnik 10A, 1.p, DC z dodatnim kontaktnim slogom NONC, 10kA, C, Etimat
3 kom spončna varovalka tipa ASK1, Weitmuller
1 kom moćnostni kontaktor DIL M25, 3.p, 25A, komplet s dodatnin kontaktnim slogom NONC 230VAC
2 kom pomožni rele, 230VAC, 2× preklopni kontakt komplet z podnožjem
2 kom pomožni rele, 24VDC, 2× preklopni kontakt komplet z podnožjem
1 kom enota za daljinsko krmiljenje svetilk preko napajalnega kabla, dvosmerna komunikacija QM-50-SSI3, Modbus RS485, komplet z nastavitvami. Ustreza SEAK LUMiBOX-SLM140A Smart Light Modulator
1 kom elektronska Astro ura (avtomatski izračun časa sončnih vzhodov in zahodov za celo leto) stikalna ura, digitalna, 230VAC, 16A, 1 kanal, vgradnja na letev, komplet z nastavitvami
1 kom GSM modem tipa TG 451, Bivicon, komplet z zunanjo anteno in ant.kablom
1 kom krmilnik tipa S7-1224C, CPU, 14× digitalni vhodi, 10× digitalni izhodi, 2×analogni vhod, Ethernet, RS485/RS422 Siemens Siplus (tipizacija JRL)
1 kom modul krmilnika CM 1241 RS422/485, pretvornik signala RS422/RS422 za krmilnik Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C
1 kos pretvornik signala RS485/RS422, industrijski, vgradnja na DIN letev
1 kom kompaktna UPS naprava 230V/24VDC, 5A, odgovarja tip TRIO-UPS-/1AC/24DC/5 montaža na DIN letev
1 kom rezervno napajanje aku baterija 24V/6Ah komplet z vgradno škatlo
2 kom vtičnice 230V/16A, zaščitni kontakt, montaža na DIN letev
1 kom termostat nastavljiv
1 kom grelni upor 100W
OPOMBA: elemente krmilnika PLC uskladiti z upravljalcem CR
30 kom vrstne sponke SAK 10mm
drobni, spojni in vezni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
06. | Odklop obstoječega razdelilnika cestne razsvetljave, iz NN omrežja, odklop obstoječih vej cestne razsvetljave, demontaža razdelilne omare s predajo upravljalcu javne razsvetljave po odstranitvi se izvede ponovni priklop na novo razdelilno omaro.
| komplet | kom | 1 |  | 0
07. | Dograditev aplikacijske programske opreme, programiranje krmilnika in modulov, skladno z tipizacijo in zahtevami upravljalca CR - JRL. Zajeti mora biti tudi naslednje: zdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu SCADA nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu, testiranje GSM povezav, zagon sistema, predaja navodil in šolanje uporabnika.
| komplet | kom | 1 |  | 0
08. | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave sjkladno s tipizacijo in zahtevami upravljalca CR- implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju, testiranje GSM povezav, zagon sistema, predaja navodil in šolanje uporabnika.
| komplet | kom | 1 |  | 0
09 | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-ZN 20x4 mm, v že izkopan rov kabelske kanalizacije in sicer 20 cm nad temenom zgornje cevi kabelske kanalizacije | m | 850 |  | 0
10 | Izdelava ozemljitvenih spojev na posameznem kandelabru, omaricah in ozemljitev prenapetostne zaščite s pomočjo vijačnega spoja, (1,5m valjanec 25x4mm, 1 kom križna sponka) komplet z vsem potrebnim materialom
| komplet | kom | 20 |  | 0
11 | Demontažna dela:
1 kom odklop veje svetilk CR na obmožju gradnje
17 kom demontaža obstoječih svetilk montiranih na kovinskih kandelabrih in predaja upravljalcu CR
17 kom demontaža obstoječih kandelabrov h=5m, uporaba avtodvigala in mehanizacije, odvoz na deponijo upravljalca CR
1 kom izvlačenje obstoječih kabelskih povezav v dolžini cca 800 m s predajo kablov na deponijo upravljalca CR
| komplet | kom | 1 |  | 0
12 | Priklop nove veje cestne razsvetljave v obstoječih svetilkah CR
| komplet | kom | 1 |  | 0
08 | Stroški sodelovanja z upravljalcem javne razsvetljave in elektrodistribucijskim podjetjem(ocenjeno) | kom | 1 |  | 0
9 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in meritev ozemljitev ter preizkusov z izdelavo pisnih poročil
| komplet | kom | 1 |  | 0
10 | Izdelava banke cestnih podatkov BCP | kom | 1 |  | 0
11 | Izdelava svetlobnotehničnih meritev z izdelavo pisnih protokolov | kom | 1 |  | 0
12 | Izdelava projektne dokumetnacije izvedenih del PID skladno z GZ | kom | 1 |  | 0
13 | Izdelava geodetskega posnetka za potrebe podzemeljskega katastra | kom | 1 |  | 0
14 | Drobni in ostali material izven popisa po predhodni specifikaciji izvajalca del in potrditvi investitroja - obračun po dejanskih stroških - ocenjeno 2% |  | 2 |  | 0
15 | Transportni in ostali splošni stroški (ocenjeno 3%) |  | 3 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
3.9.2 | Gradbena dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Gradbena dela v območju trapeznega prehoda za pešce so zajeta v gradbenem delu
poz. | naziv elementa | EM | kom |  | cena
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | m | 770 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov - predvideno
| ocenjeno | EUR | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka 0,3x 0,7m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 1x2 st 110mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, polaganje PVC cevi, zasutje z 2× sejanim peskom do višine 10 cm nad temenom cei (dobava in vgradnja cca 0,2 m3/m), polaganje ozemljitvenega valjanca (glej postavko pri elektromontažnih delih, zasip z izkopanim materialom z utrjevanjem in ureditev terena
| komplet | m | 730 |  | 0
4 | Dobava stigmaflex cevi in polaganje kot kabelska kanalizacija v že izkopani jarek:
| stigmaflex fi 110 mm | m | 750 |  | 0
5 | Izdelava temelja svetilke javne razsvetljave, (za svetilko h=8,0m eno ločni kandelaber), za ddop = 2,0 kp/cm2, za drugačno nosilnost tal prilagoditi dimenzije) upoštevati izdelavo statičnega izračuna oziroma preverbe tipskega temelja:
Dela zajemajo:
Izkop gradbene jame dimenzij (1,75×1,3×1,2 m) v zemljišču III/IV kategorije, niveliranje dna gradbene jame, izdelavo posteljice iz suhega betona v debelini 20cm (0,45m3) z niveliranjem.
dobava in vgradnja tipskega betonskega temelja za vgradnjo natičnega kandelabra h=8m+1m, dimenzij 0,68×1,15×1m, III.vetrovna cona, proizvodnje Jadranka d.o.o..Pridobiti statični izračun in atest za izbrani remelj
zasutje preostale gradbene jame v plasteh (20 cm) z nabijanjem, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Dela se izvajajo v zemljišču IV.kategorije in v sodelovanju z izvajalcem javne razsvetljave
dobava in vgradnja LTŽ pokrova dimenzij 0,4×0,4m za napiom JR
| komplet | kom | 23 |  | 0
6 | Izdelava votlega betonskega temelja za novo omarico stikalnega bloka PMO RPRIZ
izkop gradbene jame dimenzij 1,5×1×1,2m v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, dobava in vgraditev Fe armature, dobava in vgraditev ustrezne betonske mešanice, razopaženje, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem
| komplet | kom | 1 |  | 0
7 | Izdelava prebojev v obstoječ temelj obstoječe cestne razsvetljave
izdelava preboja v betonski temelj, vstavljanje cevi ST 48, po dokončanju del fina zidarska obdelava preboja
| komplet | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## X. PRESTAVITEV NN OMREŽJA
X. | Prestavitev NN prostozračnega omrežja
3.9.3 | Elektromontažna dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Pred nabavo svetil se mora pridobiti soglasje upravljalca cestne razsvetljave.
poz. | opis postavke | enota | kom | cena / enota | vrednost postavke
01 | Demontaža SKS kabla na obstoječem oporišču
| kom | kom | 1 |  | 0
02 | Montaža SKS kabla na novo oporišče komplet z pripadajočim obešalnim priborom
| komplet | kom | 1 |  | 0
3 | Odklopi, obvestila in ostala pripravljalna dela | kom | 1 |  | 0
3 | Nepredvidena dela s predhodnim popisom in odobritvijo nadzornaga organa oziroma investitorja
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.9.2 | Gradbena dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Gradbena dela v območju trapeznega prehoda za pešce so zajeta v gradbenem delu
poz. | naziv elementa | EM | kom | cena / EM | cena
1 | Demontaža obstoječega betonskega oporišča N9 z odvozom na deponijo elektrodistributerja | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev novega betonskega oporišča N09 v že pripravljen temelj
| komplet | kom | 1 |  | 0
3 | Izdelava tipskega temelja za betonski drog N10 in sicer:
Izkop gradbene jame dimenzij (1,0×1,0×1,7 m) v zemljišču III/IV kategorije, niveliranje dna gradbene jame, izdelavo posteljice iz betona C25/30v debelini 20cm (0,45m3) z niveliranjem.
dobava in vgradnja betonske cevi premera 40cm (notranji) obetoniranje cevi
zasutje preostale gradbene jame v plasteh (20 cm) z nabijanjem, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena.
vgradnja betonskega oporišča N09 z utrditvijo s finim peskom
| komplet | m | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Prestavitev NN omrežja:
| - elektromontažna dela |  |  |  | 0
| - gradbena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV | EUR |  |  | 0