## Table 1
PONUDNIK:
Naziv: ______________________________________
Naslov: ____________________________________________
Matična številka: ___________________________________
JN 08/2026 - SERVISIRANJE BAZENSKE TEHNIKE IN DOBAVA VZDRŽEVALNEGA MATERIALA
POPIS STORITEV IN VZDRŽEVALNEGA MATERIALA - PREDRAČUN
Zap. št. | Opis artikla | EM (enota mere) | količina EM | Cena na EM brez DDV | DDV stopnja | Cena v EUR /enoto z DDV
1 | WT pH sonda za DepoloxPool | kom | 1 |  | 22% | 0
2 | WT Redox sonda za DepoloxPool | kom | 1 |  | 22% | 0
3 | WT Cl2p sonda za DepoloxPool | kom | 1 |  | 22% | 0
4 | WT Reagentne tablete DPD1 100kom | kom | 1 |  | 22% | 0
5 | WT Reagentne tablete DPD3 100kom | kom | 1 |  | 22% | 0
6 | WT Reagentne tablete phenolred 100kom | kom | 1 |  | 22% | 0
7 | WT Reagentne tablete DPD1 500kom | kom | 1 |  | 22% | 0
8 | WT Reagentne tablete DPD3 500kom | kom | 1 |  | 22% | 0
9 | WT Reagentne tablete phenolred 500kom | kom | 1 |  | 22% | 0
10 | WT Pufer pH 7,00 250ml | kom | 1 |  | 22% | 0
11 | WT Pufer pH 4,65 250ml | kom | 1 |  | 22% | 0
12 | WT Pufer Redox +478mV 250ml | kom | 1 |  | 22% | 0
13 | WT Membrana za sondo skupnega klora | kom | 1 |  | 22% | 0
14 | WT Koleno vzorčne vode Depolox Ø10/8 | kom | 1 |  | 22% | 0
15 | WT Sklopka temperaturnega tipala Depolox | kom | 1 |  | 22% | 0
16 | WT Vzorčna pipica Depolox | kom | 1 |  | 22% | 0
17 | WT Čistilni pesek za elektrode 25g Q-beli | kom | 1 |  | 22% | 0
18 | WT Marmorni pesek gr. 4-6mm | kg | 1 |  | 22% | 0
19 | WT Komplet tesnil za injektor Antisiphon 3/4" | kom | 1 |  | 22% | 0
20 | WT Komplet tesnil za injektor AS 3/4" z memb. | kom | 1 |  | 22% | 0
21 | WT Sedež membrane za injektor Antisiphon 3/4" | kom | 1 |  | 22% | 0
22 | WT Zgornji nosilec membrane za inj. Antisiphon 3/4" | kom | 1 |  | 22% | 0
23 | WT Spodnji nosilec membrane za inj. Antisiphon 3/4" | kom | 1 |  | 22% | 0
24 | WT Komplet tesnil za servisranje V10k | kom | 1 |  | 22% | 0
25 | WT Komplet tesnil za servisranje V10k z memb. | kom | 1 |  | 22% | 0
26 | WT V10k manometer | kom | 1 |  | 22% | 0
27 | WT Komplet tesnil za vakuumski regulator 4kg | kom | 1 |  | 22% | 0
28 | WT Komplet tesnil za vakuumski reg. 4kg z memb. | kom | 1 |  | 22% | 0
29 | WP UVOX žarnica 200W | kom | 1 |  | 22% | 0
30 | WP Quarz cev za UVOX | kom | 1 |  | 22% | 0
31 | WP Viton O-ring za UVOX Quarz-stekla | kom | 1 |  | 22% | 0
32 | WP Nosilec Quarz-stekla UVOX - zgoraj | kom | 1 |  | 22% | 0
33 | WP Nosilec Quarz-stekla UVOX - spodaj | kom | 1 |  | 22% | 0
34 | WP UVOX razdelilec zraka | kom | 1 |  | 22% | 0
35 | WP Vzmet UVOX žarnice | kom | 1 |  | 22% | 0
36 | WP Konektor UVOX žarnice | kom | 1 |  | 22% | 0
37 | WP Transformator UVOX žarnice | kom | 1 |  | 22% | 0
38 | WP UVOX črpalka za injektor | kom | 1 |  | 22% | 0
39 | WP servis UVOX črpalke za injektor | kom | 1 |  | 22% | 0
40 | WP servis UVOX 2000 naprave | kom | 1 |  | 22% | 0
41 | WP UVOX elektro omara | kom | 1 |  | 22% | 0
42 | WP UVOX avtomatika | kom | 1 |  | 22% | 0
43 | WP popravilo UVOX avtomatike | kom | 1 |  | 22% | 0
44 | Žarnica za OZON UV-C napravo | kom | 1 |  | 22% | 0
45 | Ohišje OZON UV-C naprave | kom | 1 |  | 22% | 0
46 | Mast za črpalke HERBORNER 400g | kom | 1 |  | 22% | 0
47 | WT Vhodni priklop injektorja 3/4" 140 | kom | 1 |  | 22% | 0
48 | WT Vhodni priklop injektorja 3/4" 242 | kom | 1 |  | 22% | 0
49 | WT Izhodni priklop injektorja 3/4" F | kom | 1 |  | 22% | 0
50 | WT Izhodni priklop injektorja 3/4" J | kom | 1 |  | 22% | 0
51 | WT Vakuumski priklop injektorja 3/4" | kom | 1 |  | 22% | 0
52 | WT Igla vakuumskega regulatorja 4kg | kom | 1 |  | 22% | 0
53 | WT Dozirna cev PE 6/4 | kom | 1 |  | 22% | 0
54 | WT Dozirna cev PE 18/14 | kom | 1 |  | 22% | 0
55 | WT Dozirno mesto 4x1PE, 1/2" | kom | 1 |  | 22% | 0
56 | Darrtech dozirno mesto UF pranje - VITON | kom | 1 |  | 22% | 0
57 | Darrtech dozirno mesto drog UF flokulant | kom | 1 |  | 22% | 0
58 | EBRO Servis pnevmatskega pogona EB4-6 | kom | 1 |  | 22% | 0
59 | EBRO Servis pnevmatskega pogona EB8 | kom | 1 |  | 22% | 0
60 | EBRO Servis pnevmatskega pogona EB10 | kom | 1 |  | 22% | 0
61 | EBRO pnevmatski pogon EB4 | kom | 1 |  | 22% | 0
62 | EBRO pnevmatski pogon EB5 | kom | 1 |  | 22% | 0
63 | EBRO pnevmatski pogon EB6 | kom | 1 |  | 22% | 0
64 | EBRO pnevmatski pogon EB8 | kom | 1 |  | 22% | 0
65 | EBRO pnevmatski pogon EB10 | kom | 1 |  | 22% | 0
66 | PL Servis vzorčne črpalke | kom | 1 |  | 22% | 0
67 | PL vzorčna črpalka | kom | 1 |  | 22% | 0
68 | WT Rotor dozirne črpalke Chem Ad VPP | kom | 1 |  | 22% | 0
69 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad VPP 150ml | kom | 1 |  | 22% | 0
70 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad VPP 600ml | kom | 1 |  | 22% | 0
71 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad VPP 2000ml | kom | 1 |  | 22% | 0
72 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad VPP 4000ml | kom | 1 |  | 22% | 0
73 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad VPP 7000ml | kom | 1 |  | 22% | 0
74 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 0,2L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
75 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 1,4L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
76 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 4,8L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
77 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 7,2L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
78 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 11,2L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
79 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 25L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
80 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 54L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
81 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 120L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
82 | WT Servis dozirne črpalke Chem Ad 120-210L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
83 | WT Servis dozirne črpalke Eco 11L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
84 | WT Servis dozirne črpalke Eco 30L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
85 | WT Servis dozirne črpalke Eco 50L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
86 | WT Servis dozirne črpalke Eco 120L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
87 | WT dozirnA črpalkA Chem Ad VPP | kom | 1 |  | 22% | 0
88 | WT dozirnA črpalkA Chem Ad VPP-E | kom | 1 |  | 22% | 0
89 | WT dozirna črpalka Eco 11L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
90 | WT dozirna črpalka Eco 30L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
91 | WT dozirna črpalka Eco 50L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
92 | WT dozirna črpalka Eco 120L PVFPKE | kom | 1 |  | 22% | 0
93 | GF Servis membranskega pnev. Ventila | kom | 1 |  | 22% | 0
94 | Komplet filtrirnih diskov za disk filter 3NV | kom | 1 |  | 22% | 0
95 | Telo filtrirnih diskov za disk filter 3NV | kom | 1 |  | 22% | 0
96 | Kapa filtrirnih diskov za disk filter 3NV | kom | 1 |  | 22% | 0
97 | Membransko elektronsko nivojsko tipalo nivoja vode v kompenzaciji 4/20mA | kom | 1 |  | 22% | 0
98 | Montaža | h | 1 |  | 22% | 0
99 | Letni pregled Ultrafiltracijskih naprav DARRTECH, kalibracija in umerjanje SCADA | kom | 1 |  | 22% | 0
100 | Letni pregled klornih naprav in izdaja potrdila | kom | 1 |  | 22% | 0
101 | Čiščenje UF membran UFS1 - TIVOLI | kom | 1 |  | 22% | 0
102 | Čiščenje UF membran UFS2 - TIVOLI | kom | 1 |  | 22% | 0
103 | Čiščenje UF membran UFS3 - TIVOLI | kom | 1 |  | 22% | 0
104 | Čiščenje UF membran UFS1 - VEVČE | kom | 1 |  | 22% | 0
105 | Čiščenje UF membran UFS2 - VEVČE | kom | 1 |  | 22% | 0
106 | Čiščenje UF membran UFS3 - VEVČE | kom | 1 |  | 22% | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0