## Cenik
PREDRAČUN - projektiranje, dobava in vgradnja enotnega sistema za obveščanje potnikov na JŽI v RS
SISTEM ZA OBVEŠČANJE POTNIKOV
(cenik za projektiranje, dobavo in vgradnjo enotnega sistema za obveščanja potnikov)
post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | Vrednost EUR (brez DDV)
1 | NAPAJALNE NAPRAVE IN NAPAJANJE
1.1 | Dobava in montaža- R-TK omarica, zidna montaža, do 6 uporabnikov, s pripadajočim setom kablov za R-TK; brez kablov za uporabnike, Vrata morajo biti opremljena s ključavnico SŽ-TK |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Dobava in montaža - R-TK-Z omarica, zidna montaža, do 6 uporabnikov, s pripadajočim setom kablov za R-TK-Z; brez kablov za uporabnike, Vrata morajo biti opremljena s ključavnico SŽ-TK |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 | Dobava, montaža in zagon - ločilni transformator, 2kVA, enofazni, z zaščitnim okrovom, montaža na steno, s pripadajočim setom kablov za za LT |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Dobava, montaža in zagon - ločilni transformator, 3kVA, enofazni, z zaščitnim okrovom, montaža na steno, s pripadajočim setom kablov za za LT |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Dobava, montaža in zagon - ločilni transformator, 5kVA, enofazni, z zaščitnim okrovom, prostostoječa izvedba, s pripadajočim setom kablov za za LT |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Dobava, montaža in zagon - ločilni transformator, 7,5kVA, enofazni, z zaščitnim okrovom, prostostoječa izvedba, s pripadajočim setom kablov za za LT |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | Zunanja omara z napajanjem (DC napajanje) |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.8 | Dobava, montaža in zagon napajalnega sistema, vključno z baterijami (za 8 urno avtonomijo) |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 | Razširitev obstoječe DC distribucije |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | KABLI, KABLIRANJE IN GRADBENO MONTAŽNA DELA
opomba | (dobava in polaganje kablov, deloma na kabelske police in deloma v instalacijske cevi: kabli morajo ustrezati razredu odziva na ogenj, kot je opredeljeno v posameznem projektu nadgradnje železniške postaje/postajališča) (kabliranje elementa zajema vse potrebne izdelave kabelskih povezav, obojestransko zaključevanje z upoštevanjem prenapetostih zaščit, izvedbe prebojev in tesnjenj, objemk, doze, montaže kabelskih polic/kanalov in vseh ostalih aktivnostih, ki so potrebni za popolno priključitev elementa) (pri zunanjih elementih poziciji je kabliranje od PRO-TK omarice ali TK prostora do elementa) (prenapetostne zaščite na delilnikih se upoštevajo v postavki 3.1 in 3.2) (ponudnik mora upoštevati vse elemente v skladu z Navodilom upravljavca 454)
2.1 | kabel TK 59 5×4×1,2 |  | m | 1 | 0 | 0
2.2 | kabel TK 59 3×4×1,2 |  | m | 1 | 0 | 0
2.3 | kabel TK 59 1×4×1,2 |  | m | 1 | 0 | 0
2.4 | kabel NYY 3x2,5 mm² |  | m | 1 | 0 | 0
2.5 | kabel H(St)H 10×2×0,8 |  | m | 1 | 0 | 0
2.6 | kabel NYBY-J 3x10 mm² |  | m | 1 | 0 | 0
2.7 | kabel J-H(St)H 2X2X0,8, Cca s1 d2 a1 po CPR |  | m | 1 | 0 | 0
2.8 | kabel 12-vlakenski optični A-DQ(ZN)(SR)2Y 12xE9/125 0,25H18 LG BK G.657.A1 |  | m | 1 | 0 | 0
2.9 | Kabliranje zunanjega LCD ekrana |  | kos | 1 | 0 | 0
2.10 | Kabliranje notranjega LCD ekrana |  | kos | 1 | 0 | 0
2.11 | Kabliranje LED tirnega prikazovalnika |  | kos | 1 | 0 | 0
2.12 | Kabliranje SOS stebrič |  | kos | 1 | 0 | 0
2.13 | Kabliranje URA |  | kos | 1 | 0 | 0
2.14 | Kabliranje IP ojačevalec |  | kos | 1 | 0 | 0
2.15 | Kabliranje zvočnik - troblja |  | kos | 1 | 0 | 0
2.16 | Kabliranje zvočnik - vgradni |  | kos | 1 | 0 | 0
2.17 | Kabliranje PRO TK omarice |  | kos | 1 | 0 | 0
2.18 | Izdelava kabelske povezave od KJ do droga razsvetljave |  | m | 1 | 0 | 0
2.19 | Montaža na obstoječi drog javne razsvetljeve z izdelavo izvrtine in tesnjenjem |  | kos | 1 | 0 | 0
2.20 | Izvedba preboja pod cesto |  | m | 1 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja kabelske rešetke |  | kos | 1 | 0 | 0
2.22 | Izvedba prekopa preko proge (do največ 2 tira) 2 x fi 125 |  | kos | 1 | 0 | 0
2.23 | Izdelava kabelske trase 1 x fi 125 med obstoječimi kabelskim jaškom - peron |  | m | 1 | 0 | 0
2.24 | Izdelava kabelske trase 2x fi 125 med obstoječimi kabelskim jaškom - medtirje |  | m | 1 | 0 | 0
2.25 | Kabelska polica z vsem pripadajočim priborom (pocinkana pločevina) 60/100 |  | m | 1 | 0 | 0
2.26 | Kabelska polica z vsem pripadajočim priborom (pocinkana pločevina) 60/300 |  | m | 1 | 0 | 0
2.27 | Polaganje in vgradnja dvojčka 2x fi 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
2.28 | Dobava in vgradnja kabelskega jaška (Največ Tip A) |  | kos | 1 | 0 | 0
2.29 | Dobava in vgradnja SKS/MDF v tehničnem prostoru (upošteva se tri vertikale) |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.30 | Dobava/postavitev stebra za zvočnik |  | kos | 1 | 0 | 0
2.31 | Dobava in vgradnja betonskega temelja za steber zvočnika |  | kos | 1 | 0 | 0
2.32 | Temelj za SOS stebrič |  | kos | 1 | 0 | 0
2.33 | Temelj stebra za URO |  | kos | 1 | 0 | 0
2.34 | Jekleni steber za URO |  | kos | 1 | 0 | 0
2.35 | Dobava in izvedba za temelj stebra za tirni prikazovalnik |  | kos | 1 | 0 | 0
2.36 | Dobava in izvedba za jekleni steber za tirni prikazovalnik |  | kos | 1 | 0 | 0
2.37 | Dobava in montaža za jekleni samostoječi steber T za tirna prikazovalnika |  | kos | 1 | 0 | 0
2.38 | Dobava in vgradnja temelj stebra za tirni prikazovalnik |  | kos | 1 | 0 | 0
2.39 | Dobava in vgradnja za temelj za samostoječ LCD prikazovalnik |  | kos | 1 | 0 | 0
2.40 | Demontaža obstoječih elementov PIS sistema |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | VIZUALNO OBVEŠČANJE, OZVOČENJE, SOS, PRO-TK OMARICE, URE
3.1 | Dobava in montaža - PRO-TK omarica (tip) montaža na drog ali zid, optični delilnik, industrijsko stikalo z možnostjo razširitve do 32 Eth uporabnikov (PoE), inšt. odklopnik (do 10 kom), vrstne sponke, sponke za ozvočenje, napajalnik, drobni in montažni material, vključno s potrebnimi SFP priključki |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | Dobava in montaža - PRO-TK omarica prostostoječa, optični delilnik, industrijsko stikalo z možnostjo razširitve do 32 Eth uporabnikov (PoE), inšt. odklopnik (do 10 kom), vrstne sponke, sponke za ozvočenje, napajalnik, drobni in montažni material, vključno s potrebnimi SFP priključki |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.3 | Vgradnja temelja za PRO TK omarico |  | kos | 1 | 0 | 0
3.4 | Dobava in montaža Planet Media converter + Planet Gbic MIni SFP |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.5 | Optični delilnik - notranji (z organizatorjem kablov) |  | kos | 1 | 0 | 0
3.6 | Dobava, vgradnja in konfiguriranje IP ojačevalnika s priključnim materialom 250W / -48VDC |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.7 | Dobava, vgradnja in konfiguriranje IP ojačevalnika s priključnim materialom 500W / -48VDC |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.8 | Dobava, montaža in zagon - usmerjevalnika za JŽI omrežje |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.9 | Zvočnik - nadometni antivandalska izvedba |  | kos | 1 | 0 | 0
3.10 | Zvočniška troblja s objemko in priključno dozo IP66 z odcepno spojko |  | kos | 1 | 0 | 0
3.11 | Zvočni projektor s nosilcem |  | kos | 1 | 0 | 0
3.12 | Zvočnik - vgradni z priključnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
3.13 | Uvezava, konfiguracija ozvočenja za priključitev v CVP |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.14 | Dobava in vgradnja SOS stebriča (z vsemi potrebni elementi za vklop v JŽI omrežje) |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.15 | Dobava, montaža in zagon - dvostranska peronska ura ø600mm z LED osvetlitvijo in NTP sinhronizacijo |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.16 | Dobava, montaža in zagon - dvostranska peronska ura ø600mm z LED osvetlitvijo, sinhronizacija z zunanjim GPS sprejemnikom |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.17 | Dobava, montaža in zagon - dvostranska peronska ura ø600mm z LED osvetlitvijo, sekundni mehanizem |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.18 | Dobava, montaža in zagon - GPS sprejemnik |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.19 | Dobava, montaža in zagon - matična ura ETC24R (impulzni izhod) |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.20 | Dobava, montaža in zagon - enostranska, stenska ura ø300mm z LED osvetlitvijo in NTP sinhronizacijo |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.21 | Dobava, montaža in zagon - dvostranska notranja stropna ura, ø300mm, pulzno krmiljenje |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.22 | Dobava, montaža in zagon - namizna LED ura s krožnim indikatorjem, PoE, NTP sinhronizacija |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.23 | Dobava in montaža namizne ure s sekundnim krožnim indikatorjem |  | kos | 1 | 0 | 0
3.24 | Dobava in montaža zunanjega LCD ekrana |  | kos | 1 | 0 | 0
3.25 | Dobava in montaža notranjega LCD ekrana |  | kos | 1 | 0 | 0
3.26 | Dobava in montaža širšega LED tirnega prikazovalnika |  | kos | 1 | 0 | 0
3.27 | Dobava in montaža ožjega LED tirnega prikazovalnika |  | kos | 1 | 0 | 0
3.28 | Dobava in vgradnja zunanjega LCD ekrana - stenski |  | kos | 1 | 0 | 0
3.29 | Dobava in vgradnja zunanjega LCD ekrana - prostostoječi |  | kos | 1 | 0 | 0
3.30 | Dobava in montaža nosilca LED - za leseno zavetišče |  | kos | 1 | 0 | 0
3.31 | Dobava in montaža nosilca LED - na kovinsko konstrukcijo nadstreška |  | kos | 1 | 0 | 0
3.32 | Dobava in montaža visečega LCD nosilca (izdelava po meri po meri, vroče cinkan, možnost naklona) |  | kos | 1 | 0 | 0
3.33 | Dobava in montaža stenskega nosilca LCD (robustnejši, možnost naklona) |  | kos | 1 | 0 | 0
3.34 | Dobava in montaža zaščitne strešice za prikazovalnik |  | kos | 1 | 0 | 0
3.35 | Dobava in vgradnja nosilca po meri za tirni LED prikazovalnik za bočni in otočni peron, navezava na nadstrešek, vroče cinkano |  | kos | 1 | 0 | 0
3.36 | Barvanje elementov po posebnih zahtevah (10 % izhodiščne cene elementa) |  | kos | 1 | 0 | 0
3.37 | Dodelava elementov (npr. nosilci prikazovalnikov) po posebnih pogojih lokacije v višini 20% izhodiščne cene |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | INTEGRACIJA
4.1 | Integracija vizualnega sistema v obstoječi centralni sistem upravljavca z vsemi potrebnimi licencami |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Integracija ozvočenja v obstoječi centralni sistem upravljavca z vsemi potrebnimi licencami |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Integracija SOS stebriča s potrebnimi licencami in kreiranjem naročnika v DDS sistemu upravljavca z vsemi potrebnimi licencami |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.4 | Dobava in montaža delovne postaje PIS + monitor (vsaj 24'') |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | SPLOŠNO
opomba | (Ponudbena cena mora zajemati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila. Podrobnosti v Navodilu za pripravo ponudbe, točka 4.7) (Za pozicijo 5.2 ponudnik upošteva samostojno izdelavo kompletne dokumentacije IzN. Za pozicijo 5.3 upošteva dodelavo dokumentacije na podlagi izdelanih IzN za gradbeno nadgradnjo) (Za pozicijo 5.4 mora ponudnik upoštevati pridobitev organa in vse stroške sodelovanje z njim v času izvedbe)
5.1 | Projektantski nadzor |  | ura | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava projektne dokumentacije IZN |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Izdelava dopolnitve projektne dokumentacije IZN |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.4 | Pridobitev in sodelovanje z Imenovanim in priglašenim organom (DeBo-NoBo) |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Izdelava DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta) |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.8 | Vnos v Maximo in priprava podatkov za ZKJGI, ostala dokumentacija |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.9 | Izvedba šolanja za osebje upravljavca |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ (EUR brez DDV) |  |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR z DDV) |  |  |  |  | 0