## Seznam klimatov
Lokacija | Funkcija naprave | Leto vgradnje | Naprava 1 | Naprava 2 | Naprava 3 | št. konvektrojev | skupna nazivna moč (kW)
Prizidek stare stavbe Sodna 13- pritličje, 1.-3. nadstropje | prezračevanje, gretje , hlajenje | 2010 | prezračevalna naprava SYSTEMAIR tip Topvex SX; 6,1kW | hladilni agregat HIDRIA Polaris ST1PS82;R 410 A 25KG; 33kW |  | 60 | 39.1
Prizidek stare stavbe Sodna 13- klet - CT | prezračevanje, gretje , hlajenje | 2019 | klimatska naprava SYSTEMAIR, tip KA HSI-2/1,5 D-R-50; 0,5 kW+ 0,5 kW | kompresorsko kondenzacijska enota FUJITSU AOYG 36LATT (R410 - 3,45 kg); 3,8kW |  | 0 | 4.8
Vošnjakova 2-4 , 6. nadstropje | prezračevanje, hlajenje | 2020 | prezračevalna naprava- klimat - SYSTEMAIR, tip Topvex SR04 EL-L-CAV; 5,45 kW | kompresorsko kondenzacijska enota FUJITSU AOYG 30LETL; 3,3kW (R410 A; 2,1 kg) |  | 10 | 8.75
Ul. talcev 9, Sodna 13-klet sterilizacija, pralnica | prezračevanje, gretje, hlajenje | 2017 | prezračevalna naprava - SYSTEM AIR KAHH0-3/1,5D-R-50; 1,8kW+1,05kW | prezračevalna naprava - SYSTEM AIR KAHH0-4/2,5D-R-50; 3,38kW+2,8kW | hladilni agregat AERMEC MOD. ANL 300 LS 01; 23,9kW (R410; 10,7kg) |  | 32.93
Ul. Talcev 5, Fiziatrija | gretje, hlajenje | 2015 | hladilni agregat CARRIER XPOWER; 4kW+4,5kW; 12,3kW | hladilni agregat CARRIER XPOWER; moč 5kW+5,6kW; 15,7kW | hladilni agregat CARRIER XPOWER; 5kW+5,6kW; 15,7kW | 47 | 43.7
Ul. Talcev 5, Fiziatrija | prezračevanje | 2015 | prezračevalna naprava WEGER AIR SOLUTIONS; 5,5kW+11kW | prezračevalna naprava WEGER AIR SOLUTIONS; 0,75kW+0,55kW |  |  | 17.8
Nova ulica 5, Rače | prezračevanje, gretje, hlajenje | 2015 | prezračevalna naprava WEGER 1kW+1kW | toplotna črpalka SAMSUNG AM100FX 28 kWh + AM 320 FN; 6,8kW | kompresorsko kondenzacijska enota SAMSUNG cca 3,2kW | 20 | 12
Ulica talcev 5 ; 6. nadst. | prezračevanje, gretje, hlajenje | 2024 | SAMSUNG VRF krmilnik MWR-WG00JN | MIDEA toplotna črpalka 25kW | 11 Samsung 6,5kW stropnih klim povezanih s TČ Midea | 20 | 25