## SKLOP 01
SKLOP 01
CEVI IZ NODULARNE LITINE
1. | Dobava vodovodnih cevi za pitno vodo: z obojko, iz nodularne litine, sidrni razstavljivi (VRS) spoj: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 100 | m1 | 120 |  | 0
| · DN 125 | m1 | 48 |  | 0
| · DN 150 | m1 | 120 |  | 0
| · DN 200 | m1 | 360 |  | 0
| · DN 250 | m1 | 48 |  | 0
| · DN 300 | m1 | 360 |  | 0
| · DN 350 | m1 | 24 |  | 0
| · DN 400 | m1 | 120 |  | 0
| · DN 500 | m1 | 24 |  | 0
2. | Dobava vodovodnih cevi za pitno vodo: z obojko, iz nodularne litine, nesidrni spoj:
| · DN 100 | m1 | 120 |  | 0
| · DN 125 | m1 | 48 |  | 0
| · DN 150 | m1 | 240 |  | 0
| · DN 200 | m1 | 360 |  | 0
| · DN 250 | m1 | 48 |  | 0
| · DN 300 | m1 | 360 |  | 0
| · DN 350 | m1 | 24 |  | 0
| · DN 400 | m1 | 120 |  | 0
| · DN 500 | m1 | 24 |  | 0
3. | Ostali sorodni material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 02
SKLOP 02
BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA
1. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · T - kos bajonetni DN 80/80 | kom | 4 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 100/100 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/80 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/100 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/150 | kom | 4 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/80 | kom | 8 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/100 | kom | 8 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/150 | kom | 4 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/200 | kom | 4 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 300/300 | kom | 4 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 80 | kom | 16 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 100 | kom | 40 |  | 0
| · Prehodni kos DN80 / PE63 | kom | 4 |  | 0
| · Vertikalno bajonetno varovalo z manžeto DN 80 | kom | 40 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 80 | kom | 80 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 100 | kom | 200 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 150 | kom | 200 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 200 | kom | 40 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 80 | kom | 40 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 100 | kom | 80 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 150 | kom | 80 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 200 | kom | 40 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 300 | kom | 20 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 100 | kom | 8 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 150 | kom | 8 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 200 | kom | 8 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 300 | kom | 8 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/srednji | kom | 60 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/dolgi | kom | 60 |  | 0
| · S - kosbajonetni DN 100/srednji | kom | 60 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 100/dolgi | kom | 60 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 150/srednji | kom | 4 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 150/dolgi | kom | 4 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 200/srednji | kom | 4 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 200/dolgi | kom | 4 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 300/srednji | kom | 4 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 300/dolgi | kom | 4 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 80 | kom | 40 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 100 | kom | 40 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 150 | kom | 4 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 4 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnico DN 300 | kom | 4 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/150 | kom | 4 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/80 | kom | 4 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/100 | kom | 4 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/100 | kom | 4 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 300/200 | kom | 4 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 100 | kom | 20 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 150 | kom | 8 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 8 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 80 | kom | 4 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 100 | kom | 4 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 80(obojka/obojka) | kom | 8 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 100(obojka/obojka) | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 150(obojka/obojka) | kom | 8 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 200(obojka/obojka) | kom | 4 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 80 (bajonet/obojka) | kom | 8 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 80(obojka/obojka) | kom | 40 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 100(obojka/obojka) | kom | 40 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 150(obojka/obojka) | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 200(obojka/obojka) | kom | 8 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 300(obojka/obojka) | kom | 8 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 80 | kom | 4 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 100 | kom | 4 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 150 | kom | 4 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 200 | kom | 4 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 300 | kom | 4 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 80 | kom | 4 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 100 | kom | 4 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 80 | kom | 4 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 100 | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov z integriranim zasunom:
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 80/80 | kom | 4 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 100/100 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 150/80 | kom | 4 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 150/100 | kom | 4 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 100 | kom | 20 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 150 | kom | 8 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 200 | kom | 4 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 300 | kom | 4 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (obojka/obojka) DN 80 | kom | 4 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (obojka/obojka) DN 100 | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 80 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 80 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 8 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | kom | 8 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 8 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | kom | 4 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 8 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | kom | 20 |  | 0
4. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 120-170 | kom | 120 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 120 |  | 0
| · Cestna kapa za zračnik | kom | 8 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo zračnika | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava zračnikov za pitno vodo in opreme:
| · Zračnik bajonetni podzemni DN 80 RD=1,00 | kom | 8 |  | 0
| · Menjalna garnitura za podzemni zračnik (inoks ohišje, 0-16 bar, brezstopenjsko odzračevanje (max. 700 m3/h), s funkcijo preprečevanja podtlaka) | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava hidrantov in opreme:
| · PH bajonetni DN 80/RD=0,79 | kom | 12 |  | 0
| · PH bajonetni DN 80/RD=1,00 | kom | 4 |  | 0
| · PH bajonetni DN 80/RD=1,25 | kom | 4 |  | 0
| · PHT bajonetni DN 80/RD=1,25 ( Teleskopski) | kom | 4 |  | 0
| · Drenažni element za PH in PHT | kom | 20 |  | 0
| · Kapa cestna za PH | kom | 20 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH | kom | 20 |  | 0
| · Kapa cestna za teleskopski hidrant | kom | 4 |  | 0
| · Podložna plošča za cestno kapo PHT | kom | 4 |  | 0
| · N - kos bajonetni (obojka/obojka) DN 80/80 | kom | 20 |  | 0
| · N - kos bajonetni (obojka/prirobnica) DN 80/80 | kom | 40 |  | 0
7. | Ostali sorodni material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 03
SKLOP 03
ZASUNI IN OPREMA
1. | Dobava prirobničnih EV zasunov za pitno vodo: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EV DN 50 | kom | 40 |  | 0
| · EV DN 65 | kom | 4 |  | 0
| · EV DN 80 | kom | 60 |  | 0
| · EV DN 100 | kom | 60 |  | 0
| · EV DN 150 | kom | 20 |  | 0
| · EV DN 200 | kom | 4 |  | 0
| · EV DN 300 | kom | 4 |  | 0
Dobava prirobničnih reduciranih zasunov za pitno vodo:
| · EV DN 100/80 | kom | 8 |  | 0
| · EV DN 150/100 | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 120-170 | kom | 160 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 160 |  | 0
3. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 50 / RD= 1.00-1.45 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 40 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 40 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 4 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 4 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 4 |  | 0
4. | Ostali sorodni material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 04
SKLOP 04
POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA
1. | Dobava PE cevi RC z integriranim zaščitnim slojem:
V kolutu:
| · Ø32 mm | m1 | 16000 |  | 0
| · Ø40 mm | m1 | 2000 |  | 0
| · Ø50 mm | m1 | 800 |  | 0
| · Ø63 mm | m1 | 16000 |  | 0
| · Ø75 mm | m1 | 400 |  | 0
| · Ø90 mm | m1 | 400 |  | 0
| · Ø110 mm | m1 | 1200 |  | 0
V palicah po 6,0m:
| · Ø90 mm | m1 | 480 |  | 0
| · Ø110 mm | m1 | 4080 |  | 0
| · Ø125 mm | m1 | 360 |  | 0
Dobava PE cevi RC z integriranim zaščitnim slojem, za onesnažena in poplavna območja:
V kolutu:
| · Ø32 mm | m1 | 400 |  | 0
| · Ø40 mm | m1 | 400 |  | 0
| · Ø50 mm | m1 | 400 |  | 0
| · Ø63 mm | m1 | 400 |  | 0
| · Ø75 mm | m1 | 200 |  | 0
| · Ø90 mm | m1 | 200 |  | 0
V palicah po 6,0m:
| · Ø90 mm | m1 | 120 |  | 0
| · Ø110 mm | m1 | 480 |  | 0
| · Ø125 mm | m1 | 240 |  | 0
2. | Dobava elektrovarilnega materiala:
| · Varilni končnik Ø63 | kos | 200 |  | 0
| · Varilni končnik Ø75 | kos | 20 |  | 0
| · Varilni končnik Ø90 | kos | 60 |  | 0
| · Varilni končnik Ø110 | kos | 200 |  | 0
| · Varilni končnik Ø125 | kos | 20 |  | 0
| · Leteča prirobnica Ø63 | kos | 200 |  | 0
| · Leteča prirobnica Ø75 | kos | 20 |  | 0
| · Leteča prirobnica. Ø90 | kos | 60 |  | 0
| · Leteča prirobnica Ø110 | kos | 200 |  | 0
| · Leteča prirobnica Ø125 | kos | 20 |  | 0
| · Varilna obojka Ø63 | kos | 280 |  | 0
| · Varilna obojka Ø75 | kos | 20 |  | 0
| · Varilna obojka Ø90 | kos | 80 |  | 0
| · Varilna obojka Ø110 | kos | 200 |  | 0
| · Varilna obojka Ø125 | kos | 20 |  | 0
| · T kos Ø 063-063 | kos | 20 |  | 0
| · T kos Ø 090-063 | kos | 4 |  | 0
| · T kos Ø 090-090 | kos | 4 |  | 0
| · T kos Ø 110-063 | kos | 4 |  | 0
| · T kos Ø 110-090 | kos | 8 |  | 0
| · T kos Ø 110-110 | kos | 20 |  | 0
| · T kos Ø 125-063 | kos | 4 |  | 0
| · T kos Ø 125-090 | kos | 4 |  | 0
| · T kos Ø 125-125 | kos | 4 |  | 0
| · R kos Ø 090-063 | kos | 4 |  | 0
| · R kos Ø 110-063 | kos | 4 |  | 0
| · R kos Ø 110-090 | kos | 8 |  | 0
| · R kos Ø 125-063 | kos | 4 |  | 0
| · R kos Ø 125-090 | kos | 4 |  | 0
| · Koleno Ø 063-090 | kos | 40 |  | 0
| · Koleno Ø 090-090 | kos | 20 |  | 0
| · Koleno Ø 110-090 | kos | 80 |  | 0
| · Koleno Ø 125-090 | kos | 4 |  | 0
| · Koleno Ø 063-045 | kos | 80 |  | 0
| · Koleno Ø 090-045 | kos | 40 |  | 0
| · Koleno Ø 110-045 | kos | 80 |  | 0
| · Koleno Ø 125-045 | kos | 40 |  | 0
3. | Dobava zaščitnih PE dvoslojnih rebrastih cevi (kolut):
| · 63 mm | m1 | 20000 |  | 0
| · 75 mm | m1 | 1600 |  | 0
| · 90 mm | m1 | 1200 |  | 0
| · 110 mm | m1 | 800 |  | 0
4. | Ostali sorodni material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 05
SKLOP 05
FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA
1. | Dobava obojčno prirobničnih fazonskih kosov za pitno vodo iz nodularne litine z vrtljivo prirobnico: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · E DN 100 | kom | 40 |  | 0
| · E DN 150 | kom | 24 |  | 0
| · E DN 200 | kom | 16 |  | 0
| · E DN 300 | kom | 120 |  | 0
| · E DN 400 | kom | 40 |  | 0
| · F DN 100 | kom | 40 |  | 0
| · F DN 150 | kom | 24 |  | 0
| · F DN 200 | kom | 16 |  | 0
| · F DN 300 | kom | 120 |  | 0
| · F DN 400 | kom | 40 |  | 0
| · FF DN 80-250 | kom | 80 |  | 0
| · FF DN 80-500 | kom | 40 |  | 0
| · FF DN 80-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 100-250 | kom | 80 |  | 0
| · FF DN 100-500 | kom | 40 |  | 0
| · FF DN 100-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 125-500 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 125-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 150-250 | kom | 20 |  | 0
| · FF DN 150-500 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 150-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 200-250 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 200-500 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 200-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 300-250 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 300-500 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 300-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 50/45° | kom | 16 |  | 0
| · FFK DN 50/90° | kom | 16 |  | 0
| · FFK DN 80/45° | kom | 40 |  | 0
| · FFK DN 80/90° | kom | 40 |  | 0
| · FFK DN 100/45° | kom | 40 |  | 0
| · FFK DN 100/90° | kom | 40 |  | 0
| · FFK DN 150/45° | kom | 24 |  | 0
| · FFK DN 150/90° | kom | 24 |  | 0
| · FFK DN 200/45° | kom | 8 |  | 0
| · FFK DN 200/90° | kom | 8 |  | 0
| · FFK DN 300/45° | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 300/90° | kom | 4 |  | 0
| · FFR DN 80/50 | kom | 24 |  | 0
| · FFR DN 80/65 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 100/80 | kom | 40 |  | 0
| · FFR DN 125/100 | kom | 4 |  | 0
| · FFR DN 150/80 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 150/100 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 200/100 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 200/150 | kom | 4 |  | 0
| · FFR DN 300/200 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 50/50 | kom | 8 |  | 0
| · T DN 80/50 | kom | 8 |  | 0
| · T DN 80/65 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 80/80 | kom | 16 |  | 0
| · T DN 100/50 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 100/80 | kom | 40 |  | 0
| · T DN 100/100 | kom | 40 |  | 0
| · T DN 150/80 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 150/100 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 150/150 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 200/80 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 200/100 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 200/150 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 200/200 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 300/200 | kom | 4 |  | 0
| · N DN 80 | kom | 40 |  | 0
2. | Dobava tesnil za pitno vodo: medprirobnično, armirano (z ustreznim togim kovinskim vložkom):
| · DN 80 | kom | 400 |  | 0
| · DN 100 | kom | 400 |  | 0
| · DN 125 | kom | 80 |  | 0
| · DN 150 | kom | 120 |  | 0
| · DN 200 | kom | 80 |  | 0
| · DN 300 | kom | 120 |  | 0
| · DN 400 | kom | 120 |  | 0
3. | Ostali sorodni material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 06
SKLOP 06
PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA
1. | Dobava prirobničnih fazonskih kosov: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EKS DN 150 z obojčnim tesnilom | kom | 24 |  | 0
| · EKS DN 200 z obojčnim tesnilom | kom | 40 |  | 0
| · EKS DN 300 z obojčnim tesnilom | kom | 120 |  | 0
| · EKS DN 400 z obojčnim tesnilom | kom | 80 |  | 0
| · FF DN 50-500 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 50-mont. demont.(MDK) | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 65 – mont.demont.(MDK) | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 80-100 | kom | 20 |  | 0
| · FF DN 80-200 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 80-500 | kom | 40 |  | 0
| · FF DN 80-1000 | kom | 16 |  | 0
| · FF DN 80-mont. demont.(MDK) | kom | 12 |  | 0
| · FF DN 100-100 | kom | 20 |  | 0
| · FF DN 100-200 | kom | 16 |  | 0
| · FF DN 100-300 | kom | 40 |  | 0
| · FF DN 100-400 | kom | 40 |  | 0
| · FF DN 100-500 | kom | 40 |  | 0
| · FF DN 100-600 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 100-700 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 100-800 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 100-1000 | kom | 16 |  | 0
| · FF DN 100-mont. demont.(MDK) | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 125-500 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 125-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 125-mont. demont.(MDK) | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 150-500 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 150-1000 | kom | 16 |  | 0
| · FF DN 150-mont. demont.(MDK) | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 200-500 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 200-1000 | kom | 8 |  | 0
| · FF DN 300-500 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 300-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 50-70 komp. gumi | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 65-70 komp. gumi | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 80-70 komp. gumi | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 50-450 | kom | 8 |  | 0
| · FFK DN 50-900 | kom | 8 |  | 0
| · FFK DN 80-450 | kom | 20 |  | 0
| · FFK DN 80-900 | kom | 20 |  | 0
| · FFK DN 100-450 | kom | 40 |  | 0
| · FFK DN 100-900 | kom | 40 |  | 0
| · FFK DN 150-450 | kom | 16 |  | 0
| · FFK DN 150-900 | kom | 16 |  | 0
| · FFK DN 200-450 | kom | 8 |  | 0
| · FFK DN 200-900 | kom | 8 |  | 0
| · FFK DN 300-450 | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 300-900 | kom | 4 |  | 0
| · FFR DN 65/50 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 80/50 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 80/65 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 100/50 | kom | 20 |  | 0
| · FFR DN 100/80 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 125/100 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 150/100 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 150/80 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 200/80 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 200/100 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 200/150 | kom | 8 |  | 0
| · FFR DN 300/200 | kom | 4 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 50 | kom | 8 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 65 | kom | 4 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 80 | kom | 8 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 100 | kom | 8 |  | 0
| · T DN 50/50 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 80/50 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 80/80 | kom | 20 |  | 0
| · T DN 100/100 | kom | 20 |  | 0
| · T DN 100/50 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · T DN 150/100 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 150/80 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 200/80 | kom | 4 |  | 0
| · X DN 50 | kom | 20 |  | 0
| · X DN 65 | kom | 8 |  | 0
| · X DN 80 | kom | 40 |  | 0
| · X DN 100 | kom | 40 |  | 0
| · X DN 125 | kom | 4 |  | 0
| · X DN 150 | kom | 4 |  | 0
| · XR DN 50-2’’ | kom | 40 |  | 0
| · XR DN 65-2’’ | kom | 16 |  | 0
| · XR DN 80 -2’’ | kom | 60 |  | 0
| · XR DN 100-2’’ | kom | 60 |  | 0
| · XR DN 150-2’’ | kom | 8 |  | 0
2. | Dobava tesnil za pitno vodo (medprirobnična):
| · Tesnilo prirobnično DN 50 | kom | 400 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 65 | kom | 40 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 80 | kom | 400 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 100 | kom | 400 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 125 | kom | 40 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 150 | kom | 120 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 200 | kom | 20 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 300 | kom | 80 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 400 | kom | 40 |  | 0
3. | Ostali material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 07
SKLOP 07
NAVRTALNI ZASUNI IN OPREMA
1. | Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz PVC in PE: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 63 / 34 | kom | 20 |  | 0
| · DN 90 / 34 | kom | 20 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 20 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 320 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 40 |  | 0
| · DN 125 / 34 | kom | 8 |  | 0
| · DN 125 / 46 | kom | 4 |  | 0
| · DN 160/34 | kom | 8 |  | 0
| · DN 160/46 | kom | 8 |  | 0
Dobava stremen in navrtalnih oklepov za cevi iz nodularne litine.
| · UNI navrt. Zasun 46 | kom | 40 |  | 0
| · UNI navrt. Zasun 34 | kom | 40 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 80 | kom | 8 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 100 | kom | 120 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 150 | kom | 80 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 200 | kom | 40 |  | 0
Dobava vrtljiih kolen (360º).
| · DN 34 / 32 | kom | 600 |  | 0
| · DN 34 / 40 | kom | 40 |  | 0
| · DN 46 / 32 | kom | 40 |  | 0
| · DN 46 / 40 | kom | 20 |  | 0
| · DN 46 / 50 | kom | 20 |  | 0
| · DN 46 / 63 | kom | 40 |  | 0
Dobava navrtalnih oklepov za cevi iz PVC in PE z zaporo.
| · DN 90 / 34 | kom | 8 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 8 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 8 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 8 |  | 0
Dobava ravnih zasunov za hišne priključke z notranjim navojem.
| · 1" | kom | 80 |  | 0
| · 1⅟₄ | kom | 8 |  | 0
| · 1⅟₂ | kom | 8 |  | 0
| · 2" | kom | 40 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za hišne priključke in opreme:
| · Cestna kapa Φ 95-170 | kom | 600 |  | 0
| · Plošča podložna (umetna masa) | kom | 600 |  | 0
3. | Dobava teleskopskih vgradnih garnitur:
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 0.70-1.10 | kom | 600 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 1.00-1.50 | kom | 40 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 1.10-1.70 | kom | 120 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
4. | Ostali sorodni material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 08
SKLOP 08
ZRAČNIKI, HIDRANTI IN IZPIRALNE GARNITURE
1. | Dobava podzemnih zračnikov za pitno vodo in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Zračnik prirobnični podzemni DN 50 RD=1,00 | kom | 1 |  | 0
| · Zračnik prirobnični podzemni DN 80 RD=1,00 | kom | 2 |  | 0
| · Menjalna garnitura za podzemni zračnik (inoks ohišje, 0-16 bar, brezstopenjsko odzračevanje (max. 700 m3/h), s funkcijo preprečevanja podtlaka) | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za odzračevalne in izpiralne garniture:
| · Kapa cestna za zračnik | kom | 5 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo zračnika | kom | 5 |  | 0
3. | Dobava dvofunkcijskih zračnikov za pitno vodo in opreme:
| · Zračnik dvofunkcijski prirobnični DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski prirobnični DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski prirobnični DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski prirobnični DN 200 | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava izpiralnih garnitur:
| · DN 50 / RD=1,00 s prirobnico | kom | 1 |  | 0
| · DN 80 / RD=1,00 s prirobnico | kom | 1 |  | 0
| · D 63 / RD=1,00 s 90° kolenom in hitro spojko za spajanje s PE cevjo | kom | 2 |  | 0
| · Kapa cestna za izpiralno garnituro | kom | 5 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo izpiralne garniture | kom | 5 |  | 0
5. | Dobava podzemnih hidrantov in opreme:
| · PH prirobnični DN 80 RD= 0,77 | kom | 20 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 1,00 | kom | 5 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 1,25 | kom | 1 |  | 0
| · Drenažni element za PH | kom | 25 |  | 0
6. | Dobava cestnih kap za podzemne hidrante in opreme:
| · Kapa cestna za PH | kom | 30 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH | kom | 30 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  | % | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 09
SKLOP 09
HIDRANTI ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava hidrantov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · PH prirobnični DN 80 L= 730mm | kom | 40 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 L= 980mm | kom | 40 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 H= 1780mm - NELOMLJIVI | kom | 40 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 H= 2280mm - NELOMLJIVI | kom | 40 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za podzemne hidrante in opreme:
| · Kapa cestna za PH (ovalna) | kom | 80 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH (ovalna) | kom | 80 |  | 0
3. | Ostali material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 10
SKLOP 10
OZNAČEVALNA OPREMA, REPARATURNE OBJEMKE IN DISTANČNIKI
1. | Dobava označevalnega materiala:
| · PVC označevalna tablica za hidrant prazna | kom | 200 |  | 0
| · ALU označevalna tablica za armature prazna | kom | 200 |  | 0
| · PVC označevalna tablica za armature prazna | kom | 200 |  | 0
| · Pritrdilna plošča za hidrantno tablico | kom | 200 |  | 0
| · Pritrdilna plošča za armaturno tablico | kom | 200 |  | 0
| · Objemka dvodelna ALU za pritrjevanje na steber Ø48, Ø60 | kom | 200 |  | 0
| · Polnilo za tablico - številka | kom | 400 |  | 0
| · Polnilo za tablico - črka | kom | 400 |  | 0
| · Polnilo za tablico - prazno | kom | 400 |  | 0
| · Steber za opozorilno tablico-pocinkan Ø48 / 2500 | kom | 400 |  | 0
2. | Dobava opozorilnega traku:
| · Opozorilni trak iz trdega PE modre barve, (širina 80 mm, debelina 0,15 mm) z ponavljajočim napisom POZOR VODOVOD, v črni barvi 250m - kolut | m | 28000 |  | 0
4. | Dobava reparaturnih objemk:
| · Objemka reparaturna 1'' (33-37 mm), l= 100 mm | kom | 20 |  | 0
| · Objemka reparaturna 63 (59-64 mm), l= 200 mm | kom | 120 |  | 0
| · Objemka reparaturna 75 (63-68 mm), l= 200 mm | kom | 40 |  | 0
| · Objemka reparaturna 82 (82-91 mm), l= 200 mm | kom | 120 |  | 0
| · Objemka reparaturna 95 (95-102 mm), l= 200 mm | kom | 20 |  | 0
| · Objemka reparaturna 104 (104-112 mm), l= 315 mm | kom | 160 |  | 0
| · Objemka reparaturna 115 (115-125 mm), l= 315 mm | kom | 20 |  | 0
| · Objemka reparaturna 131 ( 129- 139 mm), l= 250 mm | kom | 4 |  | 0
| · Objemka reparaturna 151 (153-161 mm), l= 250 mm | kom | 4 |  | 0
| · Objemka reparaturna 190 (192-200 mm), l= 575 mm | kom | 4 |  | 0
| · Objemka reparaturna 215 (215-225 mm), l= 315 mm | kom | 4 |  | 0
| · Objemka reparaturna 233 (233-240 mm), l= 250 mm | kom | 4 |  | 0
| · Objemka reparaturna 250 (246-255 mm), l= 315 mm | kom | 4 |  | 0
| · Objemka reparaturna 315 (315-325 mm), l= 315 mm | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava distančnikov in manšet:
| · Distančnik 100 / 200 | kom | 20 |  | 0
| · Distančnik 150 / 250 | kom | 40 |  | 0
| · Distančnik 200 / 300 | kom | 80 |  | 0
| · Manšeta 100 / 200 | kom | 40 |  | 0
| · Manšeta 150 / 250 | kom | 40 |  | 0
| · Manšeta 200 / 300 | kom | 40 |  | 0
6. | Ostali material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 11
SKLOP 11
SPOJKE
1. | Dobava cevnih spojk za različne tipe cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. | EM | količina | EUR / EM | EUR
SPOJKA - UNIVERZALNA (enojna - "E")
| · TIP DN 50 | kos | 20 |  | 0
| · TIP DN 65 | kos | 8 |  | 0
| · TIP DN 80 | kos | 60 |  | 0
| · TIP DN 100 | kos | 120 |  | 0
| · TIP DN 125 | kos | 40 |  | 0
| · TIP DN 150 | kos | 40 |  | 0
| · TIP DN 200 | kos | 24 |  | 0
| · TIP DN 250 | kos | 20 |  | 0
| · TIP DN 300 | kos | 20 |  | 0
| · TIP DN 350 | kos | 8 |  | 0
| · TIP DN 400 | kos | 8 |  | 0
SPOJKA - UNIVERZALNA (dvojna - "DV")
| · TIP DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · TIP DN 100 | kom | 20 |  | 0
| · TIP DN 150 | kom | 8 |  | 0
| · TIP DN 200 | kom | 4 |  | 0
| · TIP DN 300 | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava cevnih spojk za PE in PVC cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo.
Spojka za PE, PVC sidrna / prirobnična - enojna
| · DN 50/63 | kom | 160 |  | 0
| · DN 80/90 | kom | 200 |  | 0
| · DN 100/110 | kom | 200 |  | 0
| · DN 125/125 | kom | 20 |  | 0
| · DN 125/140 | kom | 20 |  | 0
| · DN 150/160 | kom | 16 |  | 0
| · DN 200/225 | kom | 16 |  | 0
Spojka za PE, PVC sidrna / dvojna
| · DN 63/ 63 PN16 | kom | 20 |  | 0
| · DN 90/ 90 PN16 | kom | 20 |  | 0
| · DN 110/110 PN16 | kom | 20 |  | 0
3. | Ostali sorodni material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300

## SKLOP 12
SKLOP 12
VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA
1. | Dobava komplet vodomernih jaškov z minimalnim notranjm premerom DN 600 mm in minimalne višine 1000 mm (brez instalacije). Ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška. | EM | količina | EUR / EM | EUR
| JAŠEK ZA VODOMER DN 20 (ALI MANJŠI), S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 320 |  | 0
| JAŠEK ZA VODOMER DN 20 (ALI MANJŠI), Z LTŽ POKROVOM | kos | 400 |  | 0
| JAŠEK ZA VODOMER DN 32 (ALI MANJŠI) S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 160 |  | 0
| JAŠEK ZA VODOMER DN 32 (ALI MANJŠI) Z LTŽ POKROVOM | kos | 200 |  | 0
| JAŠEK ZA VODOMER DN 40 (ALI MANJŠI) S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 40 |  | 0
| JAŠEK ZA VODOMER DN 50 (ALI MANJŠI) S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 20 |  | 0
2. | Dodatna oprema jaškov:
| POKROV JAŠKA (LTŽ) ZA VODOMER DN 20 | kos | 40 |  | 0
| POKROV JAŠKA (UMETNA MASA) ZA VODOMER DN 20 | kos | 40 |  | 0
| POKROV JAŠKA (LTŽ) ZA VODOMER DN 32 | kos | 40 |  | 0
| POKROV JAŠKA (UMETNA MASA) ZA VODOMER DN 32 | kos | 40 |  | 0
| POKROV JAŠKA (UMETNA MASA) ZA VODOMER DN 40 | kos | 20 |  | 0
| POKROV JAŠKA (UMETNA MASA) ZA VODOMER DN 50 | kos | 12 |  | 0
| NOTRANJI POKROV JAŠKA (TOPLOTNA IZOLACIJA) ZA VODOMER DN 20 | kos | 40 |  | 0
| NOTRANJI POKROV JAŠKA (TOPLOTNA IZOLACIJA) ZA VODOMER DN 32 | kos | 40 |  | 0
| DODATNI KLJUČ ZA ZAKLEP POKROVA VODOMERNEGA JAŠKA | kos | 40 |  | 0
| OBROČ ZA ZAŠČITO POKROVA PRI VGRADNJI JAŠKA (ZA VODOMER DN 20) V ASFALT, BETON IN PODOBNO | kos | 20 |  | 0
| NASTAVEK ZA ZAKLEPANJE JAŠKA (brez žabice) | kos | 20 |  | 0
| ELEMENT ZA POVIŠANJE JAŠKA (ZA VODOMER DO DN 20) - VIŠINSKO PRILAGODLJIV | kos | 40 |  | 0
| LTŽ POVOZNI POKROV ZA VGRADNJO NAD VODOMERNI JAŠEK (ZA VODOMER DN 20), NOSILNOST 12,5 ton, Z BETONSKIM PRSTANOM | kos | 80 |  | 0
3. | Ostali material po izbiri naročnika |  |  | 15000 | 15000
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 15000
| DDV ( 22%) |  |  |  | 3300
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 18300