DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

Sukcesivna dobava materiala, opreme in orodja za potrebe vzdrževanja

Sklop 1: Elektro potrošni material

Sklop 2: Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito

Sklop 3: Oprema za razsvetljavo

Sklop 4: Specialni strojni potrošni material

Sklop 5: Splošni strojni potrošni material

Sklop 6: Material za hidravliko

Sklop 7: Ročno orodje

Sklop 8: Potrošni material za čiščenje

Sklop 9: Gradbeni material

Interna številka javnega naročila: 40 01-326/2026

| ZVEZEK 1 | Splošni del |
| --- | --- |
| ZVEZEK 2 | Specifikacija predmeta naročila |
| ZVEZEK 3 | Lista cen |

Nova Gorica, september 2026

Kazalo

1.	PREDMET RAZPISA	3

2.	SPLOŠNI OPISI	3

3.	SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI	3

4.	POSEBNI TEHNIČNI POGOJI	5

4.1	Sklop 1: Elektro potrošni material	5

4.2	Sklop 2: Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito	7

4.3	Sklop 3. Oprema za razsvetljavo	7

4.4	Sklop 4: Specialni strojni potrošni material	9

4.5	Sklop 5: Splošni strojni potrošni material	9

4.6	Sklop 6: Material za hidravliko	9

4.7	Sklop 7: Ročno orodje	10

4.8	Sklop 8: Potrošni material za čiščenje	11

4.9	Sklop 9: Gradbeni material	12

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava materiala, opreme in orodja za potrebe vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja naročnika za obdobje 48 (oseminštirideset) mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma za posamezni sklop javnega naročila.

Naročnik bo blago naročal sukcesivno, skladno z dejanskimi potrebami in zagotovljenimi finančnimi sredstvi.

Količine, navedene v predračunu oziroma seznamu artiklov, so okvirne in za naročnika niso zavezujoče. Naročnik si pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja količin posameznih artiklov ter do naročanja sorodnega elektro materiala, ki ni posebej naveden v predračunu, vendar sodi v predmet posameznega sklopa.

Okvirni sporazum ne zavezuje naročnika k realizaciji celotne ocenjene vrednosti naročila.

SPLOŠNI OPISI

Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:

Sklop 1: Elektro potrošni material

Sklop 2: Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito

Sklop 3: Oprema za razsvetljavo

Sklop 4: Specialni strojni potrošni material

Sklop 5: Splošni strojni potrošni material

Sklop 6: Material za hidravliko

Sklop 7: Ročno orodje

Sklop 8: Potrošni material za čiščenje

Sklop 9: Gradbeni material

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega, več ali vse sklope.

SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI

Ponujeni material, oprema, orodje in drugi proizvodi, ki so predmet javnega naročila, morajo biti skladni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije ter z veljavnimi tehničnimi predpisi, harmoniziranimi standardi SIST EN, EN, ISO, IEC in drugimi relevantnimi standardi, ki se nanašajo na posamezno vrsto ponujenega blaga.

Posamezni predpisi, direktive, uredbe in standardi se uporabljajo le za proizvode, ki glede na svoje lastnosti, namen uporabe in področje uporabe posameznega predpisa oziroma standarda sodijo v njegovo področje uporabe.

Posebni tehnični pogoji ter dodatni predpisi in standardi, ki se nanašajo na posamezno vrsto blaga, so določeni v tehničnih specifikacijah posameznega sklopa.

3.1 Splošne zahteve glede skladnosti

Za ponujeno in dobavljeno blago se glede na vrsto, lastnosti in namen posameznega proizvoda uporabljajo zlasti naslednji predpisi:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) oziroma vsakokrat veljavni predpis s tega področja;

- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) oziroma vsakokrat veljavni predpis s tega področja;

- veljavni predpisi s področja splošne varnosti proizvodov;

- Direktiva 2014/35/EU (LVD) o električni opremi, namenjeni za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, kadar ponujeni proizvod spada na področje njene uporabe;

- Direktiva 2014/30/EU (EMC) o elektromagnetni združljivosti, kadar ponujeni proizvod spada na področje njene uporabe;

- Direktiva 2011/65/EU (RoHS) o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kadar ponujeni proizvod spada na področje njene uporabe;

- predpisi s področja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO/WEEE), kadar se uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda;

- veljavni predpisi Evropske unije in Republike Slovenije s področja varnosti strojev in strojne opreme, kadar se uporabljajo za posamezno vrsto ponujenega proizvoda;

- Uredba o zelenem javnem naročanju, kadar se glede na predmet posameznega sklopa oziroma vrsto proizvoda uporablja;

- predpisi s področja kemikalij, detergentov, označevanja, pakiranja in varnega ravnanja s kemikalijami, kadar se uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda;

- predpisi s področja gradbenih proizvodov, kadar se uporabljajo za posamezno vrsto ponujenega proizvoda;

- drugi veljavni predpisi ter harmonizirani oziroma relevantni standardi SIST EN, EN, ISO, IEC in drugi tehnični standardi, ki se uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda.

Ponujeno in dobavljeno blago mora izpolnjevati vse tehnične, varnostne, kakovostne, okoljske in druge obvezne zahteve, ki so z veljavnimi predpisi oziroma tehničnimi specifikacijami določene za posamezno vrsto proizvoda.

Če se v času trajanja okvirnega sporazuma spremenijo predpisi ali druge obvezne zahteve, mora dobavljeno blago izpolnjevati zahteve, veljavne v času posamezne dobave, razen če veljavni predpisi določajo drugače.

3.2 Posebni predpisi in standardi posameznih sklopov

Poleg splošnih zahtev iz tega poglavja mora ponujeno blago izpolnjevati tudi posebne tehnične zahteve ter zahteve predpisov in standardov, določenih v tehničnih specifikacijah posameznega sklopa.

Navedeni predpisi in standardi se uporabljajo samo za proizvode, ki glede na svoje lastnosti, namen uporabe in področje uporabe posameznega predpisa oziroma standarda sodijo v njegovo področje uporabe.

Če posamezen predpis ali standard v tehničnih specifikacijah ni izrecno naveden, to ponudnika ne razbremenjuje obveznosti zagotavljanja skladnosti ponujenega in dobavljenega blaga z vsemi veljavnimi predpisi in obveznimi zahtevami, ki se za tak proizvod uporabljajo.

3.3 Splošne zahteve za ponujeno in dobavljeno blago

Vsi ponujeni in dobavljeni proizvodi morajo biti novi, nerabljeni, kakovostni, brez poškodb in napak ter primerni za predvideni namen uporabe.

Kadar je to glede na vrsto proizvoda zahtevano z veljavno zakonodajo, mora biti proizvod ustrezno označen z oznako CE oziroma drugimi predpisanimi oznakami ter opremljen z zahtevano izjavo EU o skladnosti, izjavo o lastnostih, certifikatom, varnostnim listom, navodili za uporabo, varnostnimi opozorili oziroma drugo predpisano dokumentacijo.

Ponujeno in dobavljeno blago mora izpolnjevati najmanj vse obvezne minimalne tehnične zahteve, določene v tehničnih specifikacijah posameznega sklopa.

Vsi v razpisni dokumentaciji navedeni proizvajalci, blagovne znamke, tipi, modeli, standardi, tehnične rešitve ali drugi sklici se razumejo kot opredelitev zahtevane ravni kakovosti, funkcionalnosti oziroma tehničnih lastnosti. Kadar je v razpisni dokumentaciji naveden sklic na določenega proizvajalca, blagovno znamko, tip, model, standard, tehnično rešitev ali drug primerljiv sklic, se tak sklic razume skupaj z navedbo »ali enakovredno«, razen kadar je drugače določeno in ustrezno utemeljeno. Ponujeni enakovredni proizvod mora izpolnjevati vse zahtevane tehnične, funkcionalne, kakovostne in druge bistvene zahteve naročnika.

3.4 Zahteve za ponudnika

Ponudnik mora:

- zagotavljati dobavo novega, nerabljenega in kakovostnega blaga, skladnega z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika;

- zagotoviti, da ponujeno in dobavljeno blago izpolnjuje vse obvezne minimalne tehnične zahteve, določene v tehničnih specifikacijah posameznega sklopa;

- zagotavljati, da tehnične in druge bistvene lastnosti dobavljenega blaga ustrezajo ponujenemu blagu ter podatkom, navedenim v ponudbi, tehničnih specifikacijah, katalogih in drugi tehnični dokumentaciji;

- za blago, za katero je zahtevana garancija, zagotavljati garancijo proizvajalca oziroma garancijo v obsegu in trajanju, določenem v tehničnih specifikacijah, razpisni dokumentaciji ali okvirnem sporazumu;

- v primeru dobave neskladnega blaga na lastne stroške zagotoviti njegovo zamenjavo oziroma drugo ustrezno odpravo neskladnosti v roku, določenem v okvirnem sporazumu oziroma posameznem naročilu;

- zagotavljati ustrezno označevanje in sledljivost blaga ter možnost identifikacije posameznih proizvodov oziroma serij, kadar je to glede na vrsto proizvoda zahtevano;

- na zahtevo naročnika predložiti tehnično dokumentacijo, kataloge, tehnične liste, izjave o skladnosti, izjave o lastnostih, certifikate, varnostne liste, poročila o preskusih oziroma druga ustrezna dokazila o skladnosti in tehnični ustreznosti ponujenega oziroma dobavljenega blaga;

- dokumentacijo, za katero veljavni predpisi zahtevajo uporabo slovenskega jezika, zagotoviti v slovenskem jeziku. Druga tehnična dokumentacija se lahko predloži v slovenskem ali angleškem jeziku, razen če je za posamezni sklop določeno drugače;

- pri ponudbi enakovrednega proizvoda predložiti oziroma na zahtevo naročnika zagotoviti ustrezne tehnične podatke in dokazila, iz katerih je mogoče preveriti njegovo enakovrednost;

- zagotavljati ustrezno strokovno in tehnično podporo glede blaga iz sklopa oziroma sklopov, za katere ima sklenjen okvirni sporazum;

- zagotavljati pomoč pri reševanju reklamacij, neskladnosti in morebitnih težav pri uporabi dobavljenega blaga;

- kadar je glede na vrsto proizvoda potrebno, zagotoviti ustrezna navodila in tehnično podporo za njegovo pravilno in varno uporabo ter vzdrževanje;

- zagotavljati pravočasno dobavo blaga v skladu z dobavnimi roki in drugimi pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu oziroma posameznem naročilu;

- zagotavljati ustrezno embalažo, pakiranje in zaščito blaga med transportom in skladiščenjem tako, da ne pride do poškodb, onesnaženja, zmanjšanja kakovosti ali drugih škodljivih vplivov.

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI

Sklop 1: Elektro potrošni material

Poleg splošnih tehničnih pogojev mora biti ponujena oprema skladna tudi z naslednjimi predpisi in standardi:

- Standard SIST HD 60364 za nizkonapetostne električne inštalacije.

Standard določa zahteve za projektiranje, izvedbo, zaščito in preverjanje nizkonapetostnih električnih inštalacij. Namen standarda je zagotavljanje električne varnosti, zaščite pred električnim udarom ter varnega obratovanja električnih sistemov.

- Standard SIST EN 61439 za nizkonapetostne stikalne in krmilne sestave

Standard določa zahteve za konstrukcijo, preskušanje in delovanje nizkonapetostnih razdelilnikov, elektro omar in krmilnih sistemov. Namen standarda je zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in ustrezne obratovalne sposobnosti elektro opreme.

- Standard SIST EN 60204-1 za električno opremo strojev, kadar je relevantno kadar je relevantno za posamezno vrsto opreme ali uporabo v industrijskih sistemih.

- Standard določa zahteve za električno opremo strojev in industrijskih sistemov z vidika električne varnosti, zaščite in funkcionalnega delovanja.

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektro potrošni material | 31680000 : Električni pribor in pribor za električno napeljavo |  |
|  |  |  | KABLI IN VODNIKI |
|  |  |  | Inštalacijski vodniki in kabli |
|  |  |  | Strukturirano ožičenje in pripadajoča oprema |
|  |  |  | Kabelski spojni material |
|  |  |  | Telekomunikacijski kabli |
|  |  |  | Energetski kabli 1-30 kV |
|  |  |  | Kontrolno-signalni in podatkovni kabli |
|  |  |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL |
|  |  |  | Stikala in vtičnice |
|  |  |  | Inštalacijske cevi in pribor |
|  |  |  | Kabelski razvodni sistemi |
|  |  |  | Sistemi za avtomatizacijo objektov, varnost in komunikacije |
|  |  |  | Parapetni in instalacijski kanali |
|  |  |  | Kabelske police in podtalni sistemi |
|  |  |  | Strelovodna oprema in ozemljitve |
|  |  |  | Konektorji, vtikači in spojke |
|  |  |  | Kabelski končniki in sponke |
|  |  |  | Elektro podaljški, priključni kabli in pribor |
|  |  |  | INDUSTRIJSKA ELEKTRO OPREMA |
|  |  |  | Kontaktorji |
|  |  |  | Releji |
|  |  |  | Motorski krmilni sistemi in zaščita |
|  |  |  | Komandne in signalne naprave |
|  |  |  | Krmilniki in pripadajoča oprema |
|  |  |  | Transformatorji in napajalniki |
|  |  |  | Tipala in stikala |
|  |  |  | Elektronske komponente |
|  |  |  | Elektromotorji in pogoni |
|  |  |  | Odklopniki, glavna in bremenska stikala |
|  |  |  | Varovalke in podnožja |
|  |  |  | Ločilniki |
|  |  |  | Merilni instrumenti |
|  |  |  | Nizkonapetostni izolatorji |
|  |  |  | ELEKTRO OMARE IN OPREMA |
|  |  |  | Elektro omare |
|  |  |  | Razdelilne omare |
|  |  |  | Montažni pribor za omare |
|  |  |  | DIN-letve in pribor |
|  |  |  | Kabelske uvodnice in pribor |
|  |  |  | BATERIJSKI SISTEMI |
|  |  |  | Baterijski vložki |
|  |  |  | Polnilniki |
|  |  |  | Akumulatorske baterije |

Sklop 2: Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito

V popisu elektro materiala so konkretni proizvajalci oziroma tipi opreme navedeni izključno v sklopu »Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito«. Navedena oprema izhaja iz obstoječe projektne dokumentacije naročnika SENG d.o.o. ter je namenjena vzdrževanju, nadgradnji, razširitvi in zagotavljanju dolgoročne kompatibilnosti obstoječih sistemov industrijske avtomatizacije, vodenja in zaščite.

Obstoječi sistemi naročnika temeljijo na enotni tehnološki platformi (npr. Siemens SIMATIC za sisteme avtomatizacije ter ABB Relion in ABB Combiflex za zaščitne sisteme) ter vključujejo standardizirane programske rešitve, komunikacijske protokole, konfiguracije in sistemske arhitekture, ki so medsebojno povezani ter usklajeni na nivoju celotnega sistema.

Zaradi zagotavljanja tehnične kompatibilnosti, zanesljivega in varnega delovanja sistemov, ohranjanja obstoječih funkcionalnosti ter preprečevanja posegov v obstoječe aplikativne programe, komunikacijske nastavitve, parametriranje zaščitnih naprav, SCADA sisteme in zaščitne študije naročnik v navedenem sklopu uporablja sklicevanje na opremo določenih proizvajalcev oziroma tipov kot referenčno opremo.

Navedena oprema omogoča neposredno vključitev v obstoječe sisteme brez dodatnih programskih, komunikacijskih ali strojnih prilagoditev, zmanjšuje tveganja za napake, motnje in izpade sistema ter optimizira stroške vzdrževanja, servisiranja in nadgradenj skozi celoten življenjski cikel sistema.

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Elementi za industrijsko avtomatizacijo | 31200000 : Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike |  |
|  |  |  | SIMATIC HMI operacijski paneli |
|  |  |  | SIMATIC S7-1200 |
|  |  |  | SIMATIC S7-300 |
|  |  |  | SIMATIC S7-1500 |
|  |  |  | SIMATIC S7-400 |
|  |  |  | Licence za Siemens programsko opremo |
|  |  |  | Vhodno/izhodni sistemi SIMATIC ET200 (SP, SP HA, MP, BL) |
|  |  |  | Merilne naprave SENTRON PAC3220 |
|  |  |  | PC-rack |
|  |  |  | PC-panel |
|  |  |  | SITOP napajalniki |
|  |  |  | Siemens mrežna stikala |
|  |  |  | ADVANTECH operacijski paneli |
|  |  |  | ADVANTECH mrežna stikala |
|  |  |  | ABB zaščitni releji družine Relion |
|  |  |  | ABB Combiflex komponente |

Sklop 3. Oprema za razsvetljavo

Za proizvode iz tega sklopa, ki sodijo na področje 16. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN), veljajo zahteve Uredbe o ZeJN.

Najmanj 90 % električnih svetlobnih virov, dobavljenih v okviru naročila, mora biti uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu. Najvišji energijski razred se določi v skladu z metodologijo iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Pri določanju najvišjega energijskega razreda, dostopnega na trgu, se naročnik sklicuje na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL (evropsko podatkovna zbirka izdelkov z energijskimi nalepkami).

Najmanj 90 % vsebujočih izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, mora omogočati uporabo električnih svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu. Najvišji energijski razred se določi po isti metodologiji kot za svetlobne vire, in sicer se upošteva najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

Navedeni zahtevi se uporabljata za električne svetlobne vire in vsebujoče izdelke, za katere so glede na njihove lastnosti in namen uporabe relevantne zahteve glede energijskega razreda.

Razsvetljava v notranjih prostorih mora omogočati zatemnjevanje najmanj 50 % svetlobnih virov. Zahteva se uporablja za tisti del predmeta naročila, ki vključuje razsvetljavo v notranjih prostorih oziroma dobavo sistema razsvetljave, pri katerem je zatemnjevanje tehnično relevantno.

Priporočilo naročniku: glede na to, da je predmet sklopa sukcesivna dobava opreme, je smiselno zahtevo glede zatemnjevanja vezati na izdelke oziroma sisteme, pri katerih je takšna funkcionalnost tehnično relevantna, ne pa na vse dobavljene izdelke.

Poleg navedenih zahtev mora biti ponujena oprema skladna tudi z naslednjimi standardi:

- Standard SIST EN 12464-1 za razsvetljavo delovnih mest v notranjih prostorih, kadar je relevantno za posamezno vrsto razsvetljave oziroma namen uporabe.

Standard določa zahteve glede osvetljenosti, enakomernosti osvetlitve, omejevanja bleščanja ter kakovosti razsvetljave v notranjih delovnih prostorih.

- Standard SIST EN 12464-2 za razsvetljavo zunanjih delovnih površin, kadar je relevantno za zunanjo, industrijsko ali funkcionalno razsvetljavo.

Standard določa zahteve za zunanjo razsvetljavo delovnih površin z vidika varnosti, vidljivosti in ustrezne osvetljenosti.

- Standard SIST EN 1838 za zasilno in varnostno razsvetljavo, kadar je relevantno za sisteme zasilne razsvetljave, evakuacijske poti ali varnostne sisteme objekta.

Standard določa zahteve za zasilno razsvetljavo evakuacijskih poti, varnostno razsvetljavo in sisteme za zagotavljanje varnega gibanja oseb ob izpadu napajanja.

Način dokazovanja

Ponudnik mora za vsak model ponujenega svetlobnega vira predložiti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048.

Za svetlobne vire mora dokazilo omogočati preveritev energijskega razreda za vsak ponujeni model.

Za vsebujoče izdelke mora ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja izpolnjevanje zahtevanih tehničnih in okoljskih zahtev.

Vsebujoči izdelki, dobavljeni v okviru naročila, morajo omogočati zamenjavo posameznih delov v skladu s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2019/2020, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341.

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Oprema za razsvetljavo in električne svetilke | 31500000 : Oprema za razsvetljavo in električne svetilke |  |
|  |  |  | Notranja razsvetljava |
|  |  |  | Zunanja razsvetljava |
|  |  |  | Javna razsvetljava |
|  |  |  | Industrijska razsvetljava |
|  |  |  | Varnostna razsvetljava |
|  |  |  | Napajalniki in krmilniki razsvetljave |
|  |  |  | Sistemi za inteligentno upravljanje razsvetljave |
|  |  |  | Rezervni deli in pribor za razsvetljavo |
|  |  |  | Prenosne svetilke (naglavne, ročne) |

Sklop 4: Specialni strojni potrošni material

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specialni strojni potrošni material | 44400000 : Razni izdelani proizvodi in z njimi povezani izdelki |  |
|  |  |  | Ležaji, puše in ohišja |
|  |  |  | Verige in verižniki |
|  |  |  | Gredne vezi in sklopke |
|  |  |  | Plastika v palicah, ploščah in ceveh |
|  |  |  | Industrijska gumeno-tehnična galanterija |
|  |  |  | Pritrdilni in vezni material |
|  |  |  | Jermeni in jermenice |

Sklop 5: Splošni strojni potrošni material

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Splošni strojni potrošni material | 44500000 : Orodje, ključavnice, ključi, tečaji, pritrdilni elementi, verige in vzmeti |  |
|  |  |  | Vijačni material |
|  |  |  | Cevi in profili (jeklene, aluminijaste ipd.) |
|  |  |  | Pločevina (jeklo, aluminij) |
|  |  |  | Jeklo, medenina, baker in aluminij v palicah, ploščah ipd. |
|  |  |  | Brusilni in rezalni material |
|  |  |  | Rezalna orodja in pribor |
|  |  |  | Elektrode, varilni material in pribor |
|  |  |  | Svedri |
|  |  |  | Lepila in tesnilne mase |
|  |  |  | Kolesa za vozičke |
|  |  |  | Hladilne tekočine |
|  |  |  | Tehnični potrošni material |
|  |  |  | Tehnični in servisni spreji |

Sklop 6: Material za hidravliko

Poleg splošnih tehničnih pogojev mora biti ponujena oprema skladna tudi z naslednjimi predpisi in standardi:

- Direktiva 2014/68/EU (PED) o tlačni opremi.

Direktiva določa zahteve za projektiranje, proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti tlačne opreme in sistemov pod tlakom. Namen direktive je zagotavljanje varne uporabe tlačne opreme ter zmanjševanje tveganj zaradi nadtlaka.

- Standard SIST EN ISO 4413 za hidravlične sisteme.

Standard določa splošna pravila in varnostne zahteve za projektiranje, izdelavo in uporabo hidravličnih sistemov ter njihovih komponent. Namen standarda je zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega delovanja hidravlične opreme.

- Standard SIST EN ISO 12100 za varnost strojev.

Standard določa splošna načela za načrtovanje varnih strojev ter postopke za ocenjevanje in zmanjševanje tveganj. Namen standarda je zagotavljanje varnosti uporabnikov pri uporabi strojev in strojne opreme.

- Veljavni standardi SIST EN ISO za hidravlične komponente in cevne sisteme
Standardi določajo tehnične in varnostne zahteve za hidravlične komponente, cevne razvode, priključke in tlačne sisteme ter zagotavljajo varno in zanesljivo delovanje hidravličnih sistemov.

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Material za hidravliko | 42124000 : Deli hidravlične ali pnevmatične opreme |  |
|  |  |  | Hidravlični cilindri |
|  |  |  | Hidravlične črpalke |
|  |  |  | Hidromotorji |
|  |  |  | Hidravlične cevi |
|  |  |  | Hidravlični priključki, armature in hitre spojke |
|  |  |  | Cevne objemke in pritrdilni elementi |
|  |  |  | Ventili in ventilski bloki |
|  |  |  | Hidravlični akumulatorji |
|  |  |  | Tesnila, semeringi in O-obročki |
|  |  |  | Tesnila črpalk |
|  |  |  | Tesnilne vrvice |
|  |  |  | Filtrirni elementi |
|  |  |  | Industrijska pnevmatika in pnevmatske komponente |
|  |  |  | Jekla za batnice in vodila |
|  |  |  | Drsni elementi in vodila |
|  |  |  | Merilna in kontrolna oprema za hidravliko |

Sklop 7: Ročno orodje

Poleg splošnih tehničnih pogojev mora biti ponujena oprema skladna tudi z naslednjimi predpisi in standardi:

- Direktiva 2014/35/EU (LVD) o električni opremi nizke napetosti.

Določa varnostne zahteve za električno opremo, namenjeno uporabi znotraj določenih napetostnih mej. Namen direktive je zagotoviti varno uporabo električne opreme ter zaščito ljudi in premoženja.

- Direktiva 2014/30/EU (EMC) o elektromagnetni združljivosti.

Določa zahteve glede elektromagnetne združljivosti električnih in elektronskih naprav. Naprave morajo delovati brez povzročanja elektromagnetnih motenj drugim napravam.

- Direktiva 2011/65/EU (RoHS), kadar je relevantna, zlasti za električno in akumulatorsko orodje.

Omejuje uporabo nevarnih snovi v električni in elektronski opremi z namenom zmanjševanja vplivov na okolje in varovanja zdravja ljudi.

- Standard SIST EN IEC 60900 za izolirano ročno orodje.

Standard določa zahteve za izolirano ročno orodje, namenjeno delu pod napetostjo ali v bližini električnih naprav.

- Standard SIST EN 62841 za električno ročno orodje.

Standard določa varnostne zahteve za električno gnano ročno orodje, prenosna orodja in vrtno opremo

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ročno orodje | 44511000 : Ročno orodje |  |
|  |  |  | Ročno orodje |
|  |  |  | Električno ročno orodje |
|  |  |  | Akumulatorsko orodje |
|  |  |  | Pnevmatsko orodje |
|  |  |  | Merilno in kontrolno orodje |
|  |  |  | Merilni in preskusni instrumenti |
|  |  |  | Orodni pribor |
|  |  |  | Baterije, polnilniki in pripadajoči pribor za akumulatorsko orodje |

Sklop 8: Potrošni material za čiščenje

Poleg splošnih tehničnih pogojev mora biti ponujena oprema skladna tudi z naslednjimi predpisi in standardi:

- Zakon o kemikalijah (ZKem-1).

Zakon določa pogoje za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij ter zahteve glede razvrščanja, označevanja in varnega ravnanja s kemikalijami.

- Uredba REACH (ES št. 1907/2006).

Uredba določa pravila glede registracije, evalvacije, avtorizacije in omejevanja kemikalij z namenom zagotavljanja visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja.

- Uredba CLP (ES št. 1272/2008).

Uredba določa pravila za razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij ter nevarnih zmesi, da se zagotovi varna uporaba kemičnih proizvodov.

- Uredba (EU) št. 528/2012 o biocidnih proizvodih, kadar je relevantna

Uredba določa pogoje za dajanje biocidnih proizvodov na trg in njihovo uporabo ter zahteve glede varnosti in učinkovitosti biocidnih proizvodov.

- Uredba o zelenem javnem naročanju, kadar je relevantna, zlasti za čistila in potrošni material z okoljskimi vplivi.

Določa okoljske zahteve za proizvode in materiale z namenom zmanjševanja vplivov na okolje ter spodbujanja trajnostne uporabe virov.

- Varnostni listi v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora za nevarne kemikalije in čistila zagotoviti varnostne liste v slovenskem jeziku, skladno z veljavno zakonodajo.

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Potrošni material za čiščenje | 39800000 : Izdelki za čiščenje in poliranje |  |
|  |  |  | Čistilni koncentrati za industrijo |
|  |  |  | Čistilna sredstva za industrijo |
|  |  |  | Razmaščevalna sredstva |
|  |  |  | Čistilni in razmaščevalni spreji |
|  |  |  | Pripomočki in oprema za ročno čiščenje |
|  |  |  | Industrijske brisače |
|  |  |  | Vpojne krpe in role za olja |
|  |  |  | Absorbenti in sredstva za sanacijo razlitij |
|  |  |  | Lovilne posode za nevarne snovi |
|  |  |  | Oprema za ekološko skladiščenje |
|  |  |  | Sredstva za nego kovin |
|  |  |  | Paste za čiščenje rok |
|  |  |  | Lepilni trakovi |
|  |  |  | Dezinfekcijska sredstva |

Sklop 9: Gradbeni material

Poleg splošnih tehničnih pogojev mora biti ponujena oprema skladna tudi z naslednjimi predpisi in standardi:

- Uredba (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih (CPR).

Uredba določa pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg ter zahteve glede njihove učinkovitosti, varnosti in označevanja CE.

- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1).

Zakon ureja pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg ter zahteve glede njihove skladnosti in varne uporabe.

- Veljavni standardi SIST EN za gradbene materiale in proizvode.

Standardi določajo tehnične, kakovostne in varnostne zahteve za gradbene materiale ter metode preskušanja in ugotavljanja skladnosti.

- Uredba o zelenem javnem naročanju, kadar je relevantna.

Določa okoljske zahteve za gradbene materiale in proizvode z namenom zmanjševanja vplivov na okolje.

- Oznaka CE in izjava o lastnostih (DoP).

Gradbeni proizvodi morajo biti označeni z oznako CE in imeti izjavo o lastnostih, kadar je to zahtevano z veljavno zakonodajo in harmoniziranimi standardi.

|  | Sklop | CPV (enotni besednjak za JN) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Gradbeni material | 44110000 : Material za gradnjo | Silikoni, lepila in tesnilne mase |
|  |  |  | Stenske in talne obloge |
|  |  |  | Stenske in stropne obloge |
|  |  |  | Osnovni gradbeni materiali in lesni proizvodi |
|  |  |  | Pleskarsko orodje in zaščitni trakovi |
|  |  |  | Gradbena kemija |
|  |  |  | Suhomontažni material |
|  |  |  | Hidroizolacije |
|  |  |  | Termoizolacije |
|  |  |  | Sanacijski in reparaturni materiali |
|  |  |  | Pritrdilni gradbeni material |
|  |  |  | Splošni montažni in pomožni material |
|  |  |  | Cementi, malte in betonski proizvodi |
|  |  |  | Cevi in kanalizacijski material |