## Naslovnica
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM
Sukcesivna dobava materiala, opreme in
orodja za potrebe vzdrževanja |  | za potrebe vzdrževanja
Sklop 1: Elektro potrošni material
Sklop 2: Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito
Sklop 3: Oprema za razsvetljavo
Sklop 4: Specialni strojni potrošni material
Sklop 5: Splošni strojni potrošni material
Sklop 6: Material za hidravliko
Sklop 7: Ročno orodje
Sklop 8: Potrošni material za čiščenje
Sklop 9: Gradbeni material
Interna številka javnega naročila: 40 01-326/2026
| ZVEZEK 1 | Splošni del
| ZVEZEK 2 | Specifikacija predmeta naročila
| ZVEZEK 3 | Lista cen
Nova Gorica, september 2026

## Kazalo
VSEBINA | SKLOP
LISTA CEN ŠT. 1 | Elektro potrošni material
LISTA CEN ŠT. 2 | Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito
LISTA CEN ŠT. 3 | Oprema za razsvetljavo
LISTA CEN ŠT. 4 | Specialni strojni potrošni material
LISTA CEN ŠT. 5 | Splošni strojni potrošni material
LISTA CEN ŠT. 6 | Material za hidravliko
LISTA CEN ŠT. 7 | Ročno orodje
LISTA CEN ŠT. 8 | Potrošni material za čiščenje
LISTA CEN ŠT. 9 | Gradbeni material

## Skupna cena
LISTA CEN: SKUPNA CENA
1 | Elektro potrošni material | 0 | EUR
2 | Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito | 0 | EUR
3 | Oprema za razsvetljavo | 0 | EUR
4 | Specialni strojni potrošni material | 0 | EUR
5 | Splošni strojni potrošni material | 0 | EUR
6 | Material za hidravliko | 0 | EUR
7 | Ročno orodje | 0 | EUR
8 | Potrošni material za čiščenje | 0 | EUR
9 | Gradbeni material | 0 | EUR
| SKUPAJ: | 0 | EUR
Opomba:
V kolikor elektronska oblika dokumenta ni enaka tiskanemu izvodu, velja vsebina tiskanega izvoda. Že vstavljene formule v elektronski obliki dokumenta so ponudnikom v pomoč, vendar ponudnik sam odgovarja za njihovo pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.
Vse cene so v EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

## 1_Elektro potrošni material
LISTA CEN ŠT. 1: Elektro potrošni material
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Izoliran kabelski tulec 2,5 mm², dolžina tulca 12 mm | kos | 6500 |  | 0
2 | Izoliran kabelski tulec 1,5 mm², dolžina tulca 12 mm | kos | 3000 |  | 0
3 | Izoliran kabelski tulec 1,5 mm², dolžina tulca 10 mm | kos | 2500 |  | 0
4 | Izoliran kabelski tulec 2,5 mm², dolžina tulca 8 mm | kos | 2000 |  | 0
5 | Kabelska vezica 100 × 2,5 mm, bela | kos | 2000 |  | 0
6 | Kabelska vezica 200 × 2,5 mm, bela | kos | 2000 |  | 0
7 | Kabelska vezica 3,5 × 200 mm, bela | kos | 2000 |  | 0
8 | Komunikacijski kabel F/UTP CAT5e, 4×2×AWG24 | m | 2500 |  | 0
9 | Izoliran kabelski tulec 0,75 mm², dolžina tulca 8 mm | kos | 1500 |  | 0
10 | Izoliran kabelski tulec 1,5 mm², dolžina tulca 8 mm | kos | 1500 |  | 0
11 | Vodnik H07V-K 1 × 2,5 mm², črn | m | 1300 |  | 0
12 | Krmilni kabel YSLY-JB 3 × 1,5 mm² | m | 1100 |  | 0
13 | Konektor izoliran 0,25–1,5 mm², 6,35 × 0,8 mm | kos | 1100 |  | 0
14 | Tulec vezni Cu 1,5–2,5 mm², L15 | kos | 1100 |  | 0
15 | Fleksibilni kabel NPI/FFROR 3 × 1,5 mm², oranžen | m | 1100 |  | 0
16 | Kabelska vezica 200 × 2,5 mm, črna | kos | 1000 |  | 0
17 | Kabelska vezica 3,5 × 140 mm, bela | kos | 1000 |  | 0
18 | Kabelska vezica 3,5 × 200 mm, črna | kos | 1000 |  | 0
19 | Kabelski čevelj očesni za vodnik 1,5–2,5 mm², M5 | kos | 1000 |  | 0
20 | Kabelski čevelj očesni za vodnik 1,5–2,5 mm², M6 | kos | 1000 |  | 0
21 | Konektor izoliran 0,5–1,5 mm², 6,35 × 0,8 mm | kos | 1000 |  | 0
22 | Konektor izoliran 1,5–2,5 mm², 6,35 × 0,8 mm | kos | 1000 |  | 0
23 | Oznaka za vrstne sponke DEK 5 FWZ, številčna oznaka | kos | 1000 |  | 0
24 | Tulec vezni Cu 0,25–1,5 mm², PVC | kos | 1000 |  | 0
25 | Vijak samovrtalni 4,2 × 12 mm | kos | 1000 |  | 0
26 | Komunikacijski kabel FTP CAT5 | m | 900 |  | 0
27 | Krmilni kabel YSLY-JB 3 × 2,5 mm² | m | 800 |  | 0
28 | Vodnik H07V-K 1 × 1,5 mm², črn | m | 800 |  | 0
29 | Izoliran dvojni tulec 2 × 2,5 mm², L12 | kos | 700 |  | 0
30 | Tulec izolacijski 4 × 12 mm | kos | 700 |  | 0
31 | Vodnik H07V-K 1 × 2,5 mm², vijoličen | m | 700 |  | 0
32 | Vodnik H07V-K 1 × 2,5 mm², zelen | m | 700 |  | 0
33 | Izoliran dvojni tulec 2 × 1,5 mm², L12 | kos | 600 |  | 0
34 | Kabelski čevelj očesni za vodnik 1,5–2,5 mm², M4 | kos | 520 |  | 0
35 | Kabelska vezica 3,5 × 360 mm, bela | kos | 500 |  | 0
36 | Kabelska vezica 3,5 × 360 mm, črna | kos | 500 |  | 0
37 | Vodnik H07V-K 1 × 2,5 mm², rumeno-zelen | m | 500 |  | 0
38 | Fleksibilni kabel NPI/FFROR 5 × 1,5 mm², oranžen | m | 900 |  | 0
39 | Energetski kabel FG16OR 0,6/1kV 3G1,5 mm² | m | 500 |  | 0
40 | Fleksibilni kabel NPI/FFROR 3 × 2,5 mm², oranžen | m | 500 |  | 0
41 | Fleksibilni kabel NPI/FFROR 4 × 1,5 mm², oranžen | m | 500 |  | 0
42 | Kabel tip ÖLFLEX CLASSIC / CL 100 3G1,5 mm² ali enakovredno | m | 500 |  | 0
43 | Kabelski čevelj očesni za vodnik 0,25–1,5 mm², M4 | kos | 500 |  | 0
44 | Kabelski čevelj očesni za vodnik 0,25–1,5 mm², M5 | kos | 500 |  | 0
45 | Kabelski čevelj viličasti izoliran 1,5 mm², M4 | kos | 500 |  | 0
46 | Kabelski čevelj viličasti izoliran 2,5 mm², M4 | kos | 500 |  | 0
47 | Konektor neizoliran ženski 1–1,5 mm², 6,3 × 0,8 mm | kos | 500 |  | 0
48 | Krmilni kabel YSLY-JZ 3 × 1,5 mm² | m | 500 |  | 0
49 | Objemka cevna 10–16 mm | kos | 500 |  | 0
50 | Alkalna baterija AA 1,5V | kos | 480 |  | 0
51 | Vodnik H05V-K 1 × 2,5 mm², moder | m | 400 |  | 0
52 | Vodnik H07V-K 1 × 1,5 mm², rdeč | m | 400 |  | 0
53 | Alkalna baterija AAA 1,5V | kos | 400 |  | 0
54 | Vrstna sponka WDU 2,5 mm², 1×2 priključka | kos | 350 |  | 0
55 | Zaščitna cev PN FI16, 3 m | kos | 350 |  | 0
56 | Kabel H07RN-F 3G1,5 mm² | m | 350 |  | 0
57 | Vezica INOX 36 × 4,6 mm | kos | 300 |  | 0
58 | Ploščica končna WAP 2,5–10 | kos | 250 |  | 0
59 | Cevna varovalka 5 × 20 mm, hitra (F), 1 A | kos | 200 |  | 0
60 | Cevna varovalka 5 × 20 mm, hitra (F), 2 A | kos | 200 |  | 0
61 | Cevna varovalka 5 × 20 mm, hitra (F), 630 mA | kos | 200 |  | 0
62 | Konektor RJ45 UTP | kos | 200 |  | 0
63 | Pritrdilna ploščica samolepilna | kos | 200 |  | 0
64 | PVC vložek 6 × 30 z vijakom | kos | 200 |  | 0
65 | PVC vložek 8 × 40 z vijakom | kos | 200 |  | 0
66 | Silikonski fleksibilni vodnik 35 mm², rdeč, temperaturna odpornost min. 180°C | m | 200 |  | 0
67 | Litijeva baterija CR2032 3V | kos | 150 |  | 0
68 | Vijak M6 × 12 mm, tip ELBA ali enakovredno | kos | 150 |  | 0
69 | Patch kabel CAT6 U/UTP, dolžina 2 m | kos | 150 |  | 0
70 | Vrstna sponka 12 × 2,5 mm² | kos | 120 |  | 0
71 | Cevna varovalka 5 × 20 mm, hitra (F), 10 A | kos | 100 |  | 0
72 | Cevna varovalka 5 × 20 mm, hitra (F), 4 A | kos | 100 |  | 0
73 | Instalacijski odklopnik C10, 1P, min. 6kA | kos | 100 |  | 0
74 | Instalacijski odklopnik C10, 3P, min. 6kA | kos | 100 |  | 0
75 | Instalacijski odklopnik C16, 1P, min. 6kA | kos | 100 |  | 0
76 | Instalacijski odklopnik C16, 3P, min. 6kA | kos | 100 |  | 0
77 | Instalacijski odklopnik C25, 1P, min. 6kA | kos | 100 |  | 0
78 | Instalacijski odklopnik C25, 3P, min. 6kA | kos | 100 |  | 0
79 | Kovinska kabelska uvodnica PG13,5, IP68 | kos | 100 |  | 0
80 | Matica s prirobnico M6, RF | kos | 100 |  | 0
81 | PVC instalacijski kanal samolepilni 15 × 17 mm, bel | kos | 100 |  | 0
82 | PVC instalacijski kanal samolepilni 30 × 17 mm, bel | kos | 100 |  | 0
83 | Sponski vijak M6 × 12, RF | kos | 100 |  | 0
84 | Vrstna sponka za DIN letev 35 mm², 1×2 priključka | kos | 100 |  | 0
85 | Vrstna sponka za DIN letev 4 mm², 1×2 priključka | kos | 100 |  | 0
86 | Vrstna sponka za DIN letev 6 mm², tip WTL 6/1 ali enakovredno | kos | 100 |  | 0
87 | Pokrov za dozo FI60, bel | kos | 80 |  | 0
88 | Uvodnica PG13,5, PVC, tip HAUPA ali enakovredno | kos | 80 |  | 0
89 | Instalacijsko stikalo izmenično 16A 250V, belo | kos | 75 |  | 0
90 | Instalacijsko stikalo križno 16A 250V, belo | kos | 75 |  | 0
91 | Doza 80 × 80 mm, IP44 | kos | 60 |  | 0
92 | Doza nadometna 120 × 80 × 50 mm, IP56 | kos | 50 |  | 0
93 | Energetski kabel FG16OR16 1 × 300 mm² | m | 50 |  | 0
94 | Gibljiva instalacijska cev FI10, PVC, samougasljiva | m | 50 |  | 0
95 | Gibljiva instalacijska cev FI16, PVC, samougasljiva | m | 50 |  | 0
96 | Okrogla elektro doza FI70 | kos | 50 |  | 0
97 | Termoskrčna cev 1,2–2,4 mm, črna, razmerje krčenja 2:1 | m | 50 |  | 0
98 | Termoskrčna cev 2,4–4,8 mm, črna, razmerje krčenja 2:1 | m | 50 |  | 0
99 | Konektor RJ45 STP modul | kos | 40 |  | 0
100 | Šuko vtikač gumiran 16A 230V IP44 | kos | 30 |  | 0
101 | Patch kabel CAT6 U/UTP, dolžina 0,5 m | kos | 20 |  | 0
102 | Patch kabel CAT6 U/UTP, dolžina 1,5 m | kos | 20 |  | 0
103 | RJ45 komunikacijska vtičnica CAT6 FTP | kos | 20 |  | 0
104 | Šuko vtičnica 16A 230V, bela | kos | 20 |  | 0
105 | Instalacijsko stikalo navadno 16A 250V, belo | kos | 20 |  | 0
106 | Uvodnica kovinska PG16, IP68 | kos | 20 |  | 0
107 | Industrijski vtikač CEE 5P 16A 400V IP44 | kos | 10 |  | 0
108 | Industrijski vtikač CEE 5P 32A 400V IP44 | kos | 10 |  | 0
109 | Vtikač za prikolico 7-polni, 12V | kos | 10 |  | 0
110 | Šuko vtikač 2P+PE 16A 230V IP44 | kos | 10 |  | 0
111 | Goba tipka za izklop v sili FI22, tip Eaton M22-PV ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
112 | Modularni kontaktor 25A, tuljava 230VAC, min. 2NO | kos | 10 |  | 0
113 | Signalna tipka FI22, bela LED, tip Schneider ZB4BW33 ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
114 | Grelec za elektro omaro PTC 15W, 110–250V | kos | 10 |  | 0
115 | Kovinska stikalna omara 500 × 500 × 250 mm, IP66, RAL7035 | kos | 10 |  | 0
116 | Trojna šuko spojka 230V | kos | 15 |  | 0
117 | Polnilec/vzdrževalec akumulatorjev 6–24V, min. 10A | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 2_Elementi za industrijsko avto
LISTA CEN ŠT. 2.: Elementi za industrijsko avtomatizacijo in električno zaščito
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | PCS 7 PS405,DC24/48/60V,10A,RED XTR (6ES7405-0KR02-0AA1) | kos | 5 |  | 0
2 | PCS 7 CPU410-5H F. S7-400/S7-400H/F/FH (6ES7410-5HX08-0AB0) | kos | 5 |  | 0
3 | CP443-1 (6GK7443-1EX31-0XE0) | kos | 5 |  | 0
4 | MOUNTING RAIL 482MM (19") (6DL1193-6MC00-0AA0) | kos | 20 |  | 0
5 | MOUNTING RAIL 1500MM (59") (6DL1193-6MD00-0AA0) | kos | 20 |  | 0
6 | CARRIER MODULE IM SINGLE (6DL1193-6BH00-0SM0) | kos | 20 |  | 0
7 | CARRIER MODULE IM REDUNDANT (6DL1193-6BH00-0RM0) | kos | 20 |  | 0
8 | ET 200SP HA, IM155-6 PN (6DL1155-6AU00-0PM0) | kos | 20 |  | 0
9 | ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XRJ45 (6DL1193-6AR00-0AA0) | kos | 20 |  | 0
10 | ET 200SP HA, BUSADAPTER BA LC/RJ45 (6DL1193-6AG20-0AA0) | kos | 20 |  | 0
11 | ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XLC (6DL1193-6AG00-0AA0) | kos | 20 |  | 0
12 | CARRIER MODULE TWOFOLD (6DL1193-6GA00-0NN0) | kos | 20 |  | 0
13 | CARRIER MODULE EIGHTFOLD (6DL1193-6GC00-0NN0) | kos | 20 |  | 0
14 | TERMINAL BLOCK, TYPE H1, LIGHT-GREY (6DL1193-6TP00-0DH1) | kos | 20 |  | 0
15 | TERMINAL BLOCK, TYPE H1, DARK-GREY (6DL1193-6TP00-0BH1) | kos | 20 |  | 0
16 | TERMINAL BLOCK, TYPE H0, D-SUB (6DL1193-6TC00-0DH0) | kos | 20 |  | 0
17 | ET 200SP HA, DI 16X24VDC (6DL1131-6BH00-0PH1) | kos | 20 |  | 0
18 | ET 200SP HA, DI 32X24VDC (6DL1131-6BL00-0PH1) | kos | 20 |  | 0
19 | ET 200SP HA, DQ 16X24VDC/0,5A (6DL1132-6BH00-0PH1) | kos | 20 |  | 0
20 | ET 200SP HA, DQ 32X24VDC/0,5A (6DL1132-6BL00-0PH1) | kos | 20 |  | 0
21 | ET 200SP HA, AI 8xU/I/TC/4xRTD HA (6DL1134-6AF00-0PH1) | kos | 20 |  | 0
22 | ET 200SP HA, AI 16XTC/8XRTD 2-/3-/4-WIRE (6DL1134-6JH00-0PH1) | kos | 20 |  | 0
23 | ET 200SP HA, AQ 8XI HART (6DL1135-6TF00-0PH1) | kos | 20 |  | 0
24 | ET 200SP HA, 5 TB-COVER, 22,5MM (6DL1133-6CV22-0AM0) | kos | 20 |  | 0
25 | ET 200SP, CM PTP, PU 1 (6ES7137-6AA01-0BA0) | kos | 20 |  | 0
26 | SCALANCE XC106-2 (BFOC) (6GK5106-2BB00-2AC2) | kos | 5 |  | 0
27 | SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC) (6GK5206-2BB00-2AC2) | kos | 5 |  | 0
28 | SCALANCE XB213-3 (ST, PN) (6GK5213-3BB00-2AB2) | kos | 5 |  | 0
29 | SCALANCE XB112 (6GK5112-0BA00-2AB2) | kos | 5 |  | 0
30 | IE FC RJ45 Plug 180 2x2 (10 pieces) (6GK1901-1BB10-2AB0) | komp | 3 |  | 0
31 | IE FC TP Standard Cable GP2x2 by meter (6XV1840-2AH10) | m | 200 |  | 0
32 | S7-1500, mounting rail 482.6 mm (19") (6ES7590-1AE80-0AA0) | kos | 3 |  | 0
33 | CPU 1511C-1 PN, 175 KB Prog, 1 MB Data (6ES7511-1CK01-0AB0) | kos | 3 |  | 0
34 | SIMATIC S7 memory card, 4 MB (6ES7954-8LC03-0AA0) | kos | 3 |  | 0
35 | S7-1500, DI 32x24VDC HF (6ES7521-1BL00-0AB0) | kos | 5 |  | 0
36 | S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A HF (6ES7522-1BL01-0AB0) | kos | 5 |  | 0
37 | S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA (6ES7531-7QF00-0AB0) | kos | 5 |  | 0
38 | Frontconnector Push-in (35mm Mod.) (6ES7592-1BM00-0XB0) | kos | 10 |  | 0
39 | S7-1500, AQ 8xU/I HS (6ES7532-5HF00-0AB0) | kos | 3 |  | 0
40 | CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI (6ES7214-1AG40-0XB0) | kos | 5 |  | 0
41 | Digital Input SM 1221, 16DI, 24V DC (6ES7221-1BH32-0XB0) | kos | 5 |  | 0
42 | Digital Output SM 1222, 16DO, 24V DC (6ES7222-1BH32-0XB0) | kos | 5 |  | 0
43 | Analog Input SM 1231, 4AI (6ES7231-4HD32-0XB0) | kos | 5 |  | 0
44 | SITOP PSE200U/4X3-10A/CSC (6EP1961-2BA21) | kos | 15 |  | 0
45 | PMD SENTRON PAC3220 LCD DC <60V (7KM3220-1BA01-1EA0) | kos | 5 |  | 0
46 | Switched Ethernet PROFINET Module V3 (7KM9300-0AE02-0AA0) | kos | 5 |  | 0
47 | SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic (6AV2123-3KB32-0AW0) | kos | 2 |  | 0
48 | Zaščitni rele ABB REG 615 HBGCAEAGNBC1ANN21G | kos | 2 |  | 0
49 | Zaščitni rele ABB REF 615 HBFKBCADNBC1BNN2XG | kos | 2 |  | 0
50 | Zaščitni rele ABB REG 630 UBGAABABABAZAANBXD | kos | 2 |  | 0
51 | Zaščitni rele ABB REF 615 HBFFAEAGNAC1ANA1XG | kos | 2 |  | 0
52 | Zaščitni rele ABB REG 615 HBGDBCADABC1BNN11G | kos | 2 |  | 0
53 | Zaščitni rele ABB REX615, naročniška številka REX615A10GN + AIM16 + AIM6 + APP1 + APP2 + APP3 + APP5 + BIO5 + CMP2 + COM1 + HMI1 + PCL1 + PSM4 + SCT1); | kos | 2 |  | 0
54 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP 18-AD | kos | 2 |  | 0
55 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP 24-AH | kos | 2 |  | 0
56 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP 24-AN | kos | 2 |  | 0
57 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP 24-BE | kos | 2 |  | 0
58 | Combiflex pini 2,5mm2 1MRK002136-D | komp | 3 |  | 0
59 | Combiflex pini 1,5mm2 1MRK002136-A | komp | 3 |  | 0
60 | Krmilnik (Siemens) CPU 1511C-1PN 6ES7511-1CK01-0AB0 | kos | 2 |  | 0
61 | Vhodni modul (Siemens) DI32x24V DC 6ES7521-1BL00-0AB0 | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 3_Oprema za razsvetljavo
LISTA CEN ŠT. 3: Oprema za razsvetljavo
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Industrijska LED svetilka, nadometna, ekvivalent fluorescenčni 2×18W, dolžina cca 600 mm, IP66, IK08, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, MacAdam ≤5 SDCM, svetlobni tok najmanj 2440 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 100 lm/W, življenjska doba LED vira najmanj L80B10 pri 60000 h, zaščita pred prenapetostjo najmanj 2 kV, izvedba brez vidnega utripanja (flicker free), garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Robus Harbour Express ali tehnično enakovredno. | kos | 120 |  | 0
2 | Industrijska LED svetilka, nadometna, ekvivalent fluorescenčni 2×36W, dolžina cca 1200 mm, IP66, IK08, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, MacAdam ≤5 SDCM, svetlobni tok najmanj 5170 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 120 lm/W, življenjska doba LED vira najmanj L80B10 pri 60000 h, zaščita pred prenapetostjo najmanj 2 kV, izvedba brez vidnega utripanja (flicker free), garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Robus Harbour Express ali tehnično enakovredno. | kos | 140 |  | 0
3 | Industrijska LED svetilka, nadometna, ekvivalent fluorescenčni 2×58W, dolžina cca 1500 mm, IP66, IK08, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, MacAdam ≤5 SDCM, svetlobni tok najmanj 7700 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 130 lm/W, življenjska doba LED vira najmanj L80B10 pri 60000 h, zaščita pred prenapetostjo najmanj 2 kV, izvedba brez vidnega utripanja (flicker free), garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Robus Harbour Express ali tehnično enakovredno. | kos | 300 |  | 0
4 | Tehnična LED svetilka za montažo na drog fi 48–60 mm, IP66, IK08, LED 3000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 3741 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 108 lm/W, življenjska doba LED vira najmanj L90B10 pri 100000 h, zaščita pred prenapetostjo najmanj 10 kV, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Philips / Signify ClearWay ali tehnično enakovredno. | kos | 15 |  | 0
5 | Tehnična LED svetilka za montažo na drog fi 48–60 mm, IP66, IK08, LED 3000K ±10 %, CRI ≥70, svetlobni tok najmanj 9890 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 135 lm/W, življenjska doba LED vira najmanj L90B10 pri 100000 h, zaščita pred prenapetostjo najmanj 10 kV, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Philips / Signify ClearWay ali tehnično enakovredno. | kos | 15 |  | 0
6 | Solarna LED svetilka s PIR senzorjem gibanja, IP44, LED 3000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 150 lm, življenjska doba LED vira najmanj 25000 h, solarno napajanje z integrirano baterijo, avtonomija najmanj 8 h, garancija proizvajalca najmanj 3 leta, kot npr. Steinel XSolar L-S ONE ali tehnično enakovredno. | kos | 15 |  | 0
7 | LED reflektor, IP66, IK08, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 3537 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 136 lm/W, življenjska doba LED vira najmanj L90B10 pri 50000 h, zaščita pred prenapetostjo najmanj 6 kV, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Disano Cripto Micro ali tehnično enakovredno. | kos | 15 |  | 0
8 | LED reflektor, IP66, IK08, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 9661 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 132 lm/W, življenjska doba LED vira najmanj L90B10 pri 100000 h, zaščita pred prenapetostjo najmanj 6 kV, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Disano Cripto Medium ali tehnično enakovredno. | kos | 20 |  | 0
9 | Stenska LED svetilka IP65, nadgradna, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 6500 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 130 lm/W, IK05, UV stabilizirano ohišje z opalnim difuzorjem, življenjska doba LED vira najmanj 60000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Beghelli BS100 REG LED ali tehnično enakovredno. | kos | 120 |  | 0
10 | Stropna LED svetilka IP65, nadgradna, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 5500 lm, svetlobna učinkovitost najmanj 130 lm/W, IK05, UV stabilizirano ohišje z opalnim difuzorjem, življenjska doba LED vira najmanj 60000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Beghelli BS100 REG LED ali tehnično enakovredno. | kos | 120 |  | 0
11 | Varnostna LED svetilka IP65, za nadometno ali podometno montažo, pripravni in trajni spoj (NM/M), LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, nastavljiv svetlobni tok najmanj 40–250 lm, IK08, avtonomija najmanj 1 h, baterija tipa LTO ali tehnično enakovredna z življenjsko dobo najmanj 10 let, samodejni funkcionalni test in test baterije, življenjska doba LED vira najmanj 50000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Beghelli Infinita RTI CT SA LTO ali tehnično enakovredno. | kos | 50 |  | 0
12 | Varnostna LED svetilka IP65, za nadometno ali podometno montažo, pripravni spoj (NM), LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, nastavljiv svetlobni tok najmanj 100–700 lm, IK08, avtonomija najmanj 1 h, baterija tipa LTO ali tehnično enakovredna z življenjsko dobo najmanj 10 let, samodejni funkcionalni test in test baterije, življenjska doba LED vira najmanj 50000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Beghelli Infinita RTI CT SE LTO XL ali tehnično enakovredno. | kos | 120 |  | 0
13 | Varnostna LED svetilka IP65, za nadometno ali podometno montažo, pripravni spoj (NM), LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, nastavljiv svetlobni tok najmanj 40–250 lm, IK08, avtonomija najmanj 1 h, baterija tipa LTO ali tehnično enakovredna z življenjsko dobo najmanj 10 let, samodejni funkcionalni test in test baterije, življenjska doba LED vira najmanj 50000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Beghelli Infinita RTI CT SE LTO ali tehnično enakovredno. | kos | 100 |  | 0
14 | Varnostna LED svetilka IP65, za nadometno ali podometno montažo, pripravni spoj (NM), LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 2000 lm, IK08, avtonomija najmanj 1 h, baterija tipa LiFePO4 ali tehnično enakovredna z življenjsko dobo najmanj 10 let, samodejni funkcionalni test in test baterije, življenjska doba LED vira najmanj 50000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Beghelli Logica LED LiFe ali tehnično enakovredno. | kos | 70 |  | 0
15 | Varnostna LED svetilka IP65, nadometna stropna ali zidna, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 250 lm, pripravni ali trajni spoj (NM/M), avtonomija najmanj 1 h, primerna za evakuacijske poti in piktogramsko signalizacijo, priloženi piktogrami LEVO/DESNO/DOL, razpoznavnost najmanj 20 m, samodejni funkcionalni test in test baterije, življenjska doba LED vira najmanj 50000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Eaton SafeLite ali tehnično enakovredno. | kos | 70 |  | 0
16 | Varnostna LED svetilka IP44, nadometna stropna, okrogla izvedba, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 200 lm, pripravni ali trajni spoj (NM/M), avtonomija najmanj 1 h, samodejni funkcionalni test in test baterije, litijeva baterija, življenjska doba LED vira najmanj 50000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Eaton RoundTech ali tehnično enakovredno. | kos | 20 |  | 0
17 | Varnostna LED svetilka IP44, vgradna stropna, okrogla izvedba, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 200 lm, pripravni ali trajni spoj (NM/M), avtonomija najmanj 1 h, samodejni funkcionalni test in test baterije, litijeva baterija, življenjska doba LED vira najmanj 50000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Eaton RoundTech ali tehnično enakovredno. | kos | 20 |  | 0
18 | Kombinirana varnostna LED svetilka IP65, nadometna stropna, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 6300 lm, moč največ 55 W, svetlobna učinkovitost najmanj 110 lm/W, avtonomija najmanj 1 h, INOX zapirala, življenjska doba LED vira najmanj L80B10 pri 60000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. THORNeco JULIE 1500 LED ali tehnično enakovredno. | kos | 100 |  | 0
19 | Varnostna LED svetilka IP66, nadometna stropna ali zidna, LED 4000K ±10 %, CRI ≥80, svetlobni tok najmanj 250 lm, pripravni spoj (NM), aluminijasto ohišje s polikarbonatnim pokrovom, avtonomija najmanj 1 h, primerna za vlažna in industrijska okolja, življenjska doba LED vira najmanj 50000 h, garancija proizvajalca najmanj 5 let, kot npr. Eaton Atlantic LED II ali tehnično enakovredno. | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 4_Specialni strojni potrošni ma
LISTA CEN ŠT. 4: Specialni strojni potrošni material
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Enoredni radialni kroglični ležaj, dimenzije 8 × 22 × 7 mm, obojestransko gumijasto tesnjen (2RS). | KOS | 20 |  | 0
2 | Enoredni radialni kroglični ležaj, dimenzije 25 × 52 × 15 mm, obojestransko kovinsko tesnjen (2Z), radialna zračnost C3. | KOS | 20 |  | 0
3 | Enoredni radialni kroglični ležaj, dimenzije 20 × 42 × 12 mm, obojestransko gumijasto tesnjen (2RS). | KOS | 20 |  | 0
4 | Sodčkasti valjčni ležaj, izvrtina 65 mm, zunanji premer 140 mm, širina 48 mm. | KOS | 20 |  | 0
5 | Enoredni radialni kroglični ležaj, dimenzije 15 × 32 × 9 mm, obojestransko gumijasto tesnjen (2RS). | KOS | 20 |  | 0
6 | Ležajno ohišje iz sive litine z vgrajenim samonastavljivim krogličnim ležajem za gred premera 25 mm, stoječa izvedba z mazalko. | KOS | 20 |  | 0
7 | Bronasta drsna puša, dimenzije 30 × 40 × 50 mm. | KOS | 15 |  | 0
8 | Linearni kroglični ležaj za vodilo Ø20 mm, cilindrična izvedba z recirkulacijo kroglic. | KOS | 15 |  | 0
9 | Adapter puša za ležaj z izvrtino 40 mm, komplet z matico in varovalno podložko. | KOS | 15 |  | 0
10 | Valjčna jeklena veriga 08B-1 skladno z DIN 8187 oziroma ISO 606. | M | 25 |  | 0
11 | Enoredni verižnik za valjčno verigo 08B-1 po DIN 8187, 16 zob. | KOS | 5 |  | 0
12 | Nerjavna valjčna veriga 10B-1 skladno z DIN 8187 oziroma ISO 606. | M | 10 |  | 0
13 | Dvoredni verižnik za valjčno verigo 10B-1 po DIN 8187, 20 zob. | KOS | 5 |  | 0
14 | Stožčasta vpenjalna puša velikosti 2012 za montažo jermenic in verižnikov. | KOS | 5 |  | 0
15 | Elastična čeljustna sklopka velikosti 28 z elastomernim vložkom, dimenzijsko kompatibilna s tipom ROTEX 28. | KOS | 5 |  | 0
16 | Elastična čeljustna sklopka velikosti 38 z elastomernim vložkom, dimenzijsko kompatibilna s tipom ROTEX 38. | KOS | 5 |  | 0
17 | PVC-U plošča za industrijsko uporabo, debeline 10 mm, siva. | KOS | 5 |  | 0
18 | POM-C palica, premer 40 mm. | M | 10 |  | 0
19 | PTFE plošča za industrijsko uporabo, debeline 5 mm, naravna. | KOS | 10 |  | 0
20 | Tesnilna O-ring vrvica, premer 5 mm, material NBR 70. | M | 50 |  | 0
21 | Ploščato tesnilo DN50 PN40 | KOS | 20 |  | 0
22 | Gumijasti blažilni vložek, dimenzije Ø120 × 50 × 114 mm. | KOS | 50 |  | 0
23 | Tesnilo gredi (semering), dimenzije 25 × 35 × 7 mm, material NBR 70. | KOS | 15 |  | 0
24 | Gumijasti antivibracijski blažilec, dimenzije 75 × 60 mm, navoj M12 × 37. | KOS | 10 |  | 0
25 | Tesnilna manšeta NBR, dimenzije 150/130 × 15 mm. | KOS | 10 |  | 0
26 | Tesnilna manšeta NBR, dimenzije 80/90 × 10 mm. | KOS | 10 |  | 0
27 | Gumijasta plošča NBR, debeline 3 mm. | M2 | 15 |  | 0
28 | Gumijasti tesnilni profil U, material EPDM. | M | 15 |  | 0
29 | Antivibracijski blažilec z navojem M10. | KOS | 10 |  | 0
30 | Vijak za les, pocinkan, dimenzije 5 × 80 mm. | KOS | 1000 |  | 0
31 | PVC vložek za vijak Ø6 mm z ustreznim vijakom. | KOS | 1000 |  | 0
32 | Bakrena podložka, dimenzije 42 × 49 × 2 mm. | KOS | 50 |  | 0
33 | Šestrobi vijak M10 × 30, kakovost 8.8, pocinkan. | KOS | 50 |  | 0
34 | Šestroba matica M10, kakovost 8, pocinkana. | KOS | 50 |  | 0
35 | Ravna podložka M10, pocinkana, DIN 125. | KOS | 100 |  | 0
36 | Vzmetna podložka M10, DIN 127. | KOS | 50 |  | 0
37 | Notranji varovalni obroč za izvrtino Ø37 mm, DIN 472. | KOS | 10 |  | 0
38 | Notranji varovalni obroč za izvrtino Ø140 mm, DIN 472. | KOS | 25 |  | 0
39 | Navojna palica M12, pocinkana. | M | 20 |  | 0
40 | Zunanji varovalni obroč za gred, DIN 471. | KOS | 10 |  | 0
41 | Klinasti jermen profila 17 (17 × 11 mm), notranja dolžina približno 1750 mm. | KOS | 15 |  | 0
42 | Klinasti jermen profila C, oznaka C995, dimenzije 22 × 2525 mm. | KOS | 15 |  | 0
43 | Klinasti jermen profila SPA, oznaka SPA1250, nazivna dolžina približno 1250 mm. | KOS | 15 |  | 0
44 | Jermenica za klinasti jermen profila SPA, nazivni premer 160 mm. | KOS | 15 |  | 0
45 | Zobati jermen profila HTD 5M, dolžina 500 mm, širina 15 mm. | KOS | 10 |  | 0
46 | Transportni trak iz PVC, gladka površina, dobava v tekočem metru. | M | 5 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 5_Splošni strojni potrošni m
LISTA CEN ŠT. 5: Splošni strojni potrošni material
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | PVC zidni vložek Ø6 mm skupaj s pocinkanim vijakom. | KOS | 3500 |  | 0
2 | Samovrtalni vijak 4,2 × 16 mm, pocinkan. | KOS | 3000 |  | 0
3 | Samovrtalni vijak 4,2 × 19 mm, pocinkan. | KOS | 1500 |  | 0
4 | PVC zidni vložek Ø8 mm skupaj s pocinkanim vijakom. | KOS | 1500 |  | 0
5 | Slepa kovica, aluminijasta, dimenzije 7,8 × 15 mm. | KOS | 1000 |  | 0
6 | Vijak za les (iver), dimenzije 4,5 × 45 mm, notranji zvezdasti nastavek (TX), pocinkan. | KOS | 1000 |  | 0
7 | Šestroba matica M8, kakovostni razred 8, pocinkana. | KOS | 900 |  | 0
8 | Kleparska podložka Ø8 × 24 mm, pocinkana. | KOS | 600 |  | 0
9 | Slepa kovica, aluminijasta, dimenzije 4 × 20 mm. | KOS | 550 |  | 0
10 | Slepa kovica, aluminijasta, dimenzije 4 × 30 mm. | KOS | 500 |  | 0
11 | Vijak za les (iver), dimenzije 5 × 40 mm, nerjavno jeklo A2. | KOS | 500 |  | 0
12 | Vodoodporni brusni papir, granulacija P80. | KOS | 500 |  | 0
13 | Vodoodporni brusni papir, granulacija P120. | KOS | 500 |  | 0
14 | Vodoodporni brusni papir, granulacija P320. | KOS | 500 |  | 0
15 | Vodoodporni brusni papir, granulacija P500. | KOS | 500 |  | 0
16 | Vodoodporni brusni papir, granulacija P1000. | KOS | 500 |  | 0
17 | Vijak za les, dimenzije 5 × 50 mm, pocinkan. | KOS | 400 |  | 0
18 | Šestroba matica M10, kakovostni razred 8, pocinkana. | KOS | 450 |  | 0
19 | Ravna podložka M10, DIN 125, pocinkana. | KOS | 370 |  | 0
20 | Samovrtalni vijak 4,8 × 50 mm, notranji zvezdasti nastavek (TX), pocinkan. | KOS | 350 |  | 0
21 | Kvadratna konstrukcijska jeklena cev 150 × 150 × 3 mm. | KG | 335 |  | 0
22 | Šestroba matica M6, kakovostni razred 8, pocinkana. | KOS | 330 |  | 0
23 | Rezalna plošča za kovino, premer 125 mm, debelina 1,0 mm. | KOS | 300 |  | 0
24 | Jekleni kotnik 160 × 160 × 16 mm. | KG | 380 |  | 0
25 | Kvadratna konstrukcijska jeklena cev 40 × 40 × 2 mm. | KG | 300 |  | 0
26 | Jekleni profil UNP 160. | KG | 350 |  | 0
27 | Vijak za les, dimenzije 5 × 70 mm, notranji zvezdasti nastavek (TX), pocinkan. | KOS | 230 |  | 0
28 | Vzmetna podložka M10, DIN 127. | KOS | 220 |  | 0
29 | Kleparska podložka M10, pocinkana. | KOS | 350 |  | 0
30 | Jekleni profil UNP 120. | KG | 180 |  | 0
31 | Konstrukcijska jeklena pločevina, debeline 10 mm, format 1000 × 2000 mm. | KG | 160 |  | 0
32 | Fosforna bron CuSn5Zn7. | KG | 150 |  | 0
33 | Protizdrsna jeklena pločevina (solzasta), debeline 2/3 mm, format 1000 × 2000 mm. | KG | 150 |  | 0
34 | Jekleni profil IPE 200. | KG | 135 |  | 0
35 | Ploščato konstrukcijsko jeklo 100 × 5 mm. | KG | 130 |  | 0
36 | Šestrobi vijak M10 × 80, kakovostni razred 8.8, pocinkan. | KOS | 120 |  | 0
37 | Ploščato konstrukcijsko jeklo 200 × 8 mm. | KG | 120 |  | 0
38 | Jeklena vrv Ø15 mm, nerjavno jeklo AISI 316. | M | 100 |  | 0
39 | Tehnična gumijasta plošča, debeline 3 mm, format 1200 × 1000 mm. | KG | 100 |  | 0
40 | Lamelni brusni disk Ø125 mm, granulacija P40. | KOS | 70 |  | 0
41 | Lamelni brusni disk Ø125 mm, granulacija P80. | KOS | 70 |  | 0
42 | Okrogla palica iz nerjavnega jekla AISI 316, Ø100 mm. | KG | 62 |  | 0
43 | Lamelni brusni disk Ø125 mm, granulacija P120. | KOS | 60 |  | 0
44 | Okrogla palica iz nerjavnega jekla, Ø80 mm. | KG | 60 |  | 0
45 | Kotnik iz nerjavnega jekla 50 × 50 × 5 mm. | KG | 52 |  | 0
46 | Brusna plošča za kovino, premer 125 mm, debelina 6,5 mm. | KOS | 50 |  | 0
47 | Tesnilni profil dimenzije 10/300 mm. | KG | 50 |  | 0
48 | Sponka za jekleno vrv Ø6 mm, pocinkana. | KOS | 45 |  | 0
49 | Okrogla cev iz nerjavnega jekla Ø40 × 2 mm. | M | 45 |  | 0
50 | PVC zaključni čep za kvadratno cev 40 × 40 mm. | KOS | 40 |  | 0
51 | Stružna ploščica 060204, kakovost za obdelavo jekla in nerjavnega jekla. | KOS | 40 |  | 0
52 | Stružna ploščica SNMG 120404, kakovost za obdelavo jekla in nerjavnega jekla. | KOS | 40 |  | 0
53 | Kvadratna cev iz nerjavnega jekla 40 × 40 × 2 mm. | M | 30 |  | 0
54 | Kvadratna cev iz nerjavnega jekla 30 × 30 × 2 mm. | M | 30 |  | 0
55 | Brusni trn dimenzije 60 × 40 mm, granulacija P60. | KOS | 30 |  | 0
56 | Jeklena vrv Ø10 mm, pocinkana. | M | 30 |  | 0
57 | Jeklena vrv Ø8 mm, nerjavno jeklo AISI 316. | M | 30 |  | 0
58 | Transportno vrtljivo kolo, premer 160 mm. | KOS | 20 |  | 0
59 | Toplotnoizolacijska plošča, debeline 10 mm, dimenzije 120 × 140 mm, za industrijsko uporabo. | KOS | 20 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 6_Material za hidravliko
LISTA CEN ŠT. 6: Material za hidravliko
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Filtrirni vložek za visokotlačni hidravlični filter, oznaka BH4HC DN025, za filtracijo hidravličnega olja. | KOS | 18 |  | 0
2 | Filtrirni vložek, oznaka 936705Q, za hidravlične sisteme. | KOS | 13 |  | 0
3 | Filtrirni vložek, oznaka H.1711/10SP, finost filtracije 10 µm. | KOS | 18 |  | 0
4 | Industrijski filtrirni vložek, oznaka FS546. | KOS | 12 |  | 0
5 | Filtrirni vložek, oznaka P171714, za hidravlično olje | KOS | 30 |  | 0
6 | Filtrirni vložek, oznaka H2.017, za hidravlične sisteme. | KOS | 10 |  | 0
7 | Filtrirni vložek, oznaka PI3145SMX10 (768.037.4), finost filtracije 10 µm. | KOS | 12 |  | 0
8 | Filtrirni vložek, oznaka CR091R90A, za hidravlične sisteme. | KOS | 20 |  | 0
9 | Filtrirni vložek, oznaka CHP281F10XN, za hidravlične sisteme. | KOS | 13 |  | 0
10 | Filtrirni vložek, oznaka CR-111-C10R. | KOS | 12 |  | 0
11 | Filtrirni vložek, oznaka CR-111-R60R. | KOS | 10 |  | 0
12 | Filtrirni vložek, oznaka P171500, za hidravlične sisteme. | KOS | 10 |  | 0
13 | Filtrirni vložek, oznaka P171543, za hidravlične sisteme | KOS | 16 |  | 0
14 | Industrijski filtrirni vložek, oznaka 1004, dimenzije 190 × 502 mm. | KOS | 10 |  | 0
15 | Industrijski filtrirni vložek, oznaka H10XL-F00-0-M (kat. 183205). | KOS | 12 |  | 0
16 | Filtrirni vložek za vodni filter, oznaka 1938650 2.04.5 170.500. | KOS | 10 |  | 0
17 | Filter zraka PPI60, dimenzije 795 × 400 × 10 mm. | KOS | 50 |  | 0
18 | Filter zraka, oznaka 1600A011RT za industrijski sesalnik Bosch | KOS | 10 |  | 0
19 | Tesnilo filtra, oznaka 78305054. | KOS | 10 |  | 0
20 | Tesnilna vrvica iz NBR, premer 3 mm. | M | 10 |  | 0
21 | Tesnilni profil EPDM, dimenzije 50 × 80 × 2000 mm. | KOS | 12 |  | 0
22 | Tehnična gumijasta plošča SBR, dimenzije 1200 × 1000 × 4 mm. | KG | 18 |  | 0
23 | O-obroč NBR 70, dimenzije 25 × 3 mm. | KOS | 50 |  | 0
24 | O-obroč NBR 70, dimenzije 40 × 5 mm. | KOS | 50 |  | 0
25 | Tesnilo gredi (semering), NBR, dimenzije 35 × 52 × 7 mm. | KOS | 20 |  | 0
26 | Tesnilo gredi (semering), FKM (Viton), dimenzije 25 × 47 × 7 mm. | KOS | 10 |  | 0
27 | Tesnilo batnice PU, dimenzije 40 × 50 × 7 mm. | KOS | 10 |  | 0
28 | Vodilni obroč PTFE, dimenzije 50 × 55 × 10 mm. | KOS | 10 |  | 0
29 | Tesnilo prirobnice DN80 PN16. | KOS | 10 |  | 0
30 | Hidravlična visokotlačna cev DN10, tip 2SN. | M | 30 |  | 0
31 | Hidravlična visokotlačna cev DN16, tip 2SN. | M | 20 |  | 0
32 | Hidravlična visokotlačna cev DN20, tip 4SP. | M | 10 |  | 0
33 | Hitra hidravlična spojka ISO-A 1/2", jeklena izvedba. | KOS | 10 |  | 0
34 | Ravni hidravlični priključek, navoj BSP 1/2". | KOS | 20 |  | 0
35 | Jekleni hidravlični adapter BSP–JIC 1/2". | KOS | 10 |  | 0
36 | Dvojna cevna objemka DN16. | KOS | 20 |  | 0
37 | Dvojna cevna objemka DN25. | KOS | 10 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 7_Ročno orodje
LISTA CEN ŠT. 7: Ročno orodje
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Elektroinštalatersko kladivo, masa glave 300–500 g, izolacija 1000 V skladno z IEC 60900, ročaj iz steklenih vlaken. | KOS | 15 |  | 0
2 | Garnitura nasadnih ključev 1/2", 40-delna, nastavki 10–32 mm, krom-vanadijevo jeklo (CrV), raglja 72 zob. | KOS | 15 |  | 0
3 | Garnitura viličasto-obročnih ključev 8–19 mm, CrV, DIN 3113. | KOS | 15 |  | 0
4 | Garnitura TORX ključev T5–T45, 13-delna, CrV. | KOS | 15 |  | 0
5 | Klešče za stiskanje kabelskih tulcev 0,5–16 mm², kvadratno stiskanje. | KOS | 20 |  | 0
6 | Kombinirane klešče 180–200 mm, induktivno kaljene rezalne čeljusti. | KOS | 10 |  | 0
7 | Ročna žaga za kovino, list 300 mm, jeklen okvir. | KOS | 15 |  | 0
8 | Pomično merilo 0–150 mm, ločljivost 0,02 mm, nerjavno jeklo. | KOS | 15 |  | 0
9 | Tapetniški nož, rezilo 18 mm, kovinsko vodilo. | KOS | 25 |  | 0
10 | Garnitura izoliranih izvijačev 1000 V po IEC 60900, ploščati, PH in PZ. | KOS | 10 |  | 0
11 | Električni udarni vrtalnik, moč najmanj 850 W, hitrovpenjalna glava 13 mm, regulacija vrtljajev, desni/levi tek, kot npr. Bosch Professional GSB 16 RE. | KOS | 5 |  | 0
12 | Kotna brusilka, premer brusne plošče 125 mm, moč najmanj 1000 W, navoj M14, zaščita pred ponovnim zagonom, kot npr. Bosch Professional GWS 12-125. | KOS | 5 |  | 0
13 | Električni spajkalnik, moč do 50 W, napajanje 230 V AC. | KOS | 4 |  | 0
14 | Industrijski mokro-suhi sesalnik, prostornina najmanj 15 l, moč najmanj 1200 W, zaščita najmanj IPX4, kot npr. Bosch Professional GAS 15 PS. | KOS | 5 |  | 0
15 | Visokotlačni čistilec, tlak najmanj 150 bar, pretok najmanj 500 l/h, moč najmanj 2,5 kW, zaščita IPX5, kot npr. Bosch Professional GHP 5-75 X. | KOS | 3 |  | 0
16 | Električni SDS-Plus kladivnik, moč najmanj 800 W, energija udarca najmanj 2,5 J, vpenjanje SDS-Plus, kot npr. Bosch Professional GBH 2-26 F. | KOS | 3 |  | 0
17 | Električni ravni brusilnik za obdelavo kovin, regulacija vrtljajev 10.000–30.000 min⁻¹, moč najmanj 500 W, vpenjalna puša 6 mm, kot npr. Bosch Professional GGS 28 C. | KOS | 3 |  | 0
18 | Akumulatorski vrtalnik-vijačnik, napetost 18 V, brezkrtačni motor, največji navor najmanj 60 Nm, dvostopenjski menjalnik, hitrovpenjalna glava 13 mm, kompatibilen z obstoječim Bosch Professional 18V System naročnika, kot npr. Bosch Professional GSR 18V-65 | KOS | 2 |  | 0
19 | Akumulatorski udarni vijačnik, napetost 18 V, največji navor najmanj 700 Nm, zunanje štirikotno vpetje 1/2" s kroglico za zadrževanje nastavka, brezkrtačni motor, kompatibilen z obstoječim Bosch Professional 18V System naročnika, kot npr. Bosch Professional GDS 18V-800 C. | KOS | 2 |  | 0
20 | Akumulatorski kotni brusilnik, napetost 18 V, premer brusne plošče 125 mm, navoj M14, brezkrtačni motor, zaščita pred ponovnim zagonom in zaščita pred povratnim udarcem (KickBack Control), kompatibilen z obstoječim Bosch Professional 18V System naročnika, kot npr. Bosch Professional GWS 18V-10 | KOS | 2 |  | 0
21 | Pištola za polnjenje pnevmatik, območje 0–10 bar, priključek 1/4", delovni tlak najmanj 10 bar. | KOS | 3 |  | 0
22 | Pištola za izpihovanje, aluminijasto ohišje, priključek 1/4", delovni tlak najmanj 10 bar. | KOS | 4 |  | 0
23 | Infrardeči termometer, območje −20 do +400 °C, laserski kazalnik, natančnost najmanj ±2 °C. | KOS | 3 |  | 0
24 | Laserski merilec razdalje, doseg najmanj 40 m, natančnost ±2 mm, zaščita najmanj IP54. | KOS | 3 |  | 0
25 | Manometer za merjenje tlaka, območje 0–10 bar, priključek G1/4", razred točnosti najmanj 1.6. | KOS | 5 |  | 0
26 | Digitalni TRMS multimeter, merjenje AC/DC napetosti do najmanj 1000 V, varnostna kategorija najmanj CAT III 1000 V skladno z IEC 61010. | KOS | 5 |  | 0
27 | Tokovne klešče za merjenje AC/DC toka do najmanj 600 A, odprtina klešč najmanj 30 mm, merjenje AC/DC napetosti, varnostna kategorija najmanj CAT III 600 V skladno z IEC 61010. | KOS | 5 |  | 0
28 | Rezila za tapetniški nož, širina 18 mm, jeklo SK5. | KOS | 30 |  | 0
29 | Kabelski podaljšek na kolutu, dolžina 25 m, kabel H07RN-F 3 × 2,5 mm², zaščita IP44. | KOS | 5 |  | 0
30 | Spiralna cev za stisnjen zrak, notranji premer 10 mm, delovni tlak najmanj 10 bar, material PU ali PVC. | M | 20 |  | 0
31 | Li-Ion baterija, napetost 18 V, kapaciteta 5 Ah, za obstoječi Bosch Professional 18V System naročnika. | KOS | 10 |  | 0
32 | Li-Ion baterija, napetost 18 V, kapaciteta 8 Ah, za obstoječi Bosch Professional 18V System naročnika. | KOS | 5 |  | 0
33 | Hitri polnilec za Li-Ion baterije 18 V, tok polnjenja najmanj 8 A, kompatibilen z obstoječim Bosch Professional 18V System naročnika. | KOS | 5 |  | 0
34 | Dvojni polnilec za Li-Ion baterije 18 V, simultano polnjenje, kompatibilen z obstoječim Bosch Professional 18V System naročnika. | KOS | 5 |  | 0
35 | Izolirane kombinirane klešče 180 mm, 1000 V po IEC 60900. | KOS | 10 |  | 0
36 | Izolirane stranske ščipalke 160 mm, 1000 V po IEC 60900. | KOS | 10 |  | 0
37 | Izolirane telefonske klešče 200 mm, 1000 V po IEC 60900. | KOS | 8 |  | 0
38 | Avtomatske klešče za snemanje izolacije 0,2–6 mm². | KOS | 6 |  | 0
39 | Klešče za kabelske čevlje 6–50 mm², heksagonalno stiskanje. | KOS | 6 |  | 0
40 | Prenosni LED reflektor, svetlobni tok najmanj 2000 lm, zaščita najmanj IP54, napajanje 18 V (Bosch Professional 18V System) ali 230 V AC | KOS | 4 |  | 0
41 | Momentni ključ 1/2", območje 40–200 Nm, natančnost ±4 %. | KOS | 4 |  | 0
42 | Cevni ključ Stillson, velikost 1,5", dolžina najmanj 450 mm. | KOS | 4 |  | 0
43 | Garnitura izbijačev in sekačev, 5-delna, CrV, vsebuje ploščati sekač 18–20 mm, koničasti sekač ter izbijače 3, 4 in 5 mm. | KOS | 5 |  | 0
44 | Klešče Grip, dolžina 250 mm, nastavljiva sila vpetja. | KOS | 6 |  | 0
45 | Ročna mazalica za mast, prostornina 400 ml, tlak najmanj 400 bar. | KOS | 5 |  | 0
46 | Dvoramenski vlekač ležajev, velikost 200 mm, kovana izvedba. | KOS | 6 |  | 0
47 | Troramenski vlekač ležajev, velikost 250 mm, kovana izvedba. | KOS | 5 |  | 0
48 | Gumijasto kladivo, masa 500 g, ročaj iz lesa ali steklenih vlaken. | KOS | 6 |  | 0
49 | Merilni lističi, območje 0,05–1,00 mm, komplet 20 lističev. | KOS | 5 |  | 0
50 | Preizkuševalec napetosti, območje 125–250 V AC. | KOS | 4 |  | 0
51 | Elektrikarske škarje, rezilo iz nerjavnega jekla, dolžina najmanj 140 mm. | KOS | 4 |  | 0
52 | Garnitura inbus ključev 1,5–10 mm, dolga izvedba, CrV. | KOS | 4 |  | 0
53 | Garnitura TORX ključev T10–T40, CrV. | KOS | 4 |  | 0
54 | Podaljšek za nasadne ključe 1/2", dolžina najmanj 125 mm, CrV. | KOS | 4 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 8_Potrošni material za čiščenje
LISTA CEN ŠT. 8: Potrošni material za čiščenje
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Koncentrirano industrijsko čistilo za odstranjevanje olj, masti in saj, vodotopno, nizko peneče, embalaža 5 l. | KOS | 10 |  | 0
2 | Nizko peneče čistilo za strojno čiščenje tal, primerno za industrijske čistilne in sesalne stroje, embalaža 5 l. | KOS | 10 |  | 0
3 | Koncentrirano industrijsko čistilo za razmaščevanje kovinskih delov, vodotopno, embalaža 25 l. | KOS | 10 |  | 0
4 | Biorazgradljivo industrijsko čistilo na vodni osnovi, primerno za odstranjevanje olj in maščob, embalaža 5 l. | KOS | 30 |  | 0
5 | Čistilo za zavore, hitro hlapljivo, brez ostankov, brez acetona, primerno za kovinske dele, sprej 500 ml. | KOS | 625 |  | 0
6 | Industrijsko čistilo za odstranjevanje olj, maščob in organskih nečistoč, sprej 500 ml. | KOS | 20 |  | 0
7 | Dielektrično čistilo za električne in elektronske naprave, brez ostankov, hitro sušenje 800 ml. | KOS | 20 |  | 0
8 | Odstranjevalec rje in oksidacije za kovinske površine, embalaža 5 l. | KOS | 10 |  | 0
9 | Avtošampon, koncentrirano čistilo za ročno in strojno pranje vozil, embalaža 5 l. | KOS | 10 |  | 0
10 | Industrijski razmaščevalec za odstranjevanje olj in maščob, vodotopen, brez kloriranih topil, embalaža 5 l. | KOS | 15 |  | 0
11 | Močno alkalni industrijski razmaščevalec, embalaža 1-5 l. | L | 10 |  | 0
12 | Antisilikonsko čistilo za pripravo površin pred barvanjem, embalaža 1 l. | L | 15 |  | 0
13 | Čistilni bencin visoke stopnje čistosti, embalaža 1 l. | L | 50 |  | 0
14 | Alkalni odstranjevalec zamašitev odtokov, embalaža 1 l. | KOS | 50 |  | 0
15 | Univerzalna čistilna pena, sprej 500 ml. | KOS | 24 |  | 0
16 | Kontaktno čistilo za električne kontakte, sprej 500 ml. | KOS | 10 |  | 0
17 | Silikonski zaščitni in mazalni sprej, 400-500 ml. | KOS | 12 |  | 0
18 | Čistilo za klimatske naprave v razpršilu, 500 ml. | KOS | 10 |  | 0
19 | Odstranjevalec nalepk v razpršilu, 400-500 ml. | KOS | 8 |  | 0
20 | Tlačni razpršilec za topila, kemično odporna izvedba, tesnila EPDM ali FKM (Viton), prostornina najmanj 1 l. | KOS | 20 |  | 0
21 | Tlačni razpršilec za kemikalije, 6 l. | KOS | 8 |  | 0
22 | Sirkova metla, širina 400 mm. | KOS | 9 |  | 0
23 | Industrijska metla s sintetičnimi ščetinami, širina 400 mm. | KOS | 9 |  | 0
24 | Cestno omelo z jeklenimi ščetinami, širina 500 mm. | KOS | 10 |  | 0
25 | Teleskopsko omelo za pajčevino, dolžina 3 m. | KOS | 8 |  | 0
26 | Profesionalni brisalec stekla, širina 35 cm. | KOS | 8 |  | 0
27 | Pištola za izpihovanje, aluminijasto ohišje, 1/4", 10 bar. | KOS | 8 |  | 0
28 | Merilna posoda PE ali PP, 150 ml. | KOS | 8 |  | 0
29 | Industrijske čistilne krpe, pralne, pakiranje 10 kg. | KOS | 250 |  | 0
30 | Industrijske čistilne krpe za roke v dozirni embalaži, perforirane, dvoslojne, primerne za odstranjevanje olj, masti in industrijske umazanije, pakiranje 200 krp. | KOS | 30 |  | 0
31 | Krpa iz mikrovlaken, 300 g/m2. | KOS | 10 |  | 0
32 | Industrijski pivniki za olje in kemikalije, približno 40 x 50 cm. | KOS | 1000 |  | 0
33 | Mineralni absorbent za olje, goriva, maziva in kemikalije, primeren za uporabo v delavnicah in industriji, zrnavost približno 0,5–2 mm, pakiranje 20 kg. | KOS | 50 |  | 0
34 | Lovilna posoda za olje in kemikalije, izdelana iz polietilena (PE), prostornina 60 l. | KOS | 10 |  | 0
35 | Iztočna pipa PVC 51 za kemične tekočine. | KOS | 10 |  | 0
36 | Lovilna kad za 200 l sod, zadrževalna prostornina 220 l. | KOS | 10 |  | 0
37 | Varnostni zabojnik za shranjevanje absorbentov in čistil, izdelan iz kemično odpornega polietilena (PE), prostornina 100 l, s pokrovom. | KOS | 10 |  | 0
38 | Polirna pasta za kovine, fina granulacija, primerna za poliranje nerjavnega jekla, jekla, aluminija in barvnih kovin, embalaža 500 g. | KOS | 10 |  | 0
39 | Polirna goba 80 mm, srednje trda. | KOS | 10 |  | 0
40 | Polirna goba 150 mm, srednje trda. | KOS | 10 |  | 0
41 | Pasta za čiščenje rok z abrazivom, dermatološko testirana, brez topil, primerna za odstranjevanje olj, masti, saj in druge industrijske umazanije, embalaža 3 l. | KOS | 12 |  | 0
42 | Dezinfekcijski robčki za delovne površine, 100 robčkov. | KOS | 20 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 9_Gradbeni material
LISTA CEN ŠT. 9: Gradbeni material
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Profil za spuščeni strop T24, dolžina 3600 mm, širina 24 mm, izdelan iz pocinkanega jekla. | KOS | 50 |  | 0
2 | Profil za spuščeni strop T24, dolžina 600 mm, širina 24 mm, izdelan iz pocinkanega jekla. | KOS | 150 |  | 0
3 | Kotni profil L24 za spuščeni strop, dimenzije 24 × 24 mm, dolžina 3 m, izdelan iz pocinkanega jekla. | KOS | 20 |  | 0
4 | Nosilni profil za suhomontažne sisteme, dimenzije 19 × 7 × 7 × 19 mm, dolžina 3 m, izdelan iz pocinkanega jekla. | KOS | 20 |  | 0
5 | Nastavljivo obešalo za suhomontažne strope, nastavljiva dolžina 100–300 mm, izdelano iz jekla z antikorozijsko zaščito. | KOS | 100 |  | 0
6 | Mavčna plošča za spuščeni strop, dimenzije 600 × 600 × 12,5 mm, negorljiva, bele barve. | KOS | 120 |  | 0
7 | Notranja zidna barva, pralna, bele barve, embalaža 15 l, razred mokrega brisanja 2 po EN 13300. | KOS | 20 |  | 0
8 | Fasadno sidro za pritrditev toplotnoizolacijskih plošč, premer 10 mm, dolžina 180 mm, s plastičnim ali jeklenim pritrdilnim elementom, primerno za beton, opeko in votle zidake. | KOS | 850 |  | 0
9 | Kemično sidro na osnovi vinilesterske ali epoksidno-akrilatne smole, kartuša prostornine 300 ml, primerno za sidranje navojnih palic in armaturnih palic v beton, polno opeko in votle zidake. | KOS | 16 |  | 0
10 | Mrežasti vložek za kemično sidranje, dimenzije 12 × 50 mm. | KOS | 200 |  | 0
11 | Mrežasti vložek za kemično sidranje, dimenzije 15 × 85 mm. | KOS | 100 |  | 0
12 | OSB/3 plošča, dimenzije 2500 × 625 × 22 mm, nosilna, vlagoodporna. | KOS | 20 |  | 0
13 | Gradbeni les iz smreke ali jelke, konstrukcijski razred najmanj C24, tehnično sušen. | M3 | 20 |  | 0
14 | Lesene pohodne deske za gradbišča, debelina 50 mm. | M | 50 |  | 0
15 | Montažna letev iz tehnično sušenega lesa, ravna izvedba. | KOS | 10 |  | 0
16 | Lesena letev, dimenzije 40 × 50 × 4000 mm, tehnično sušena. | KOS | 20 |  | 0
17 | Večslojna opažna plošča, dimenzije 2000 × 500 × 27 mm, vodoodporna. | KOS | 30 |  | 0
18 | Vezana plošča T-FIX, dimenzije 2500 × 1250 × 12 mm. | KOS | 20 |  | 0
19 | Plošča T-FIX, dimenzije 3000 × 1500 × 24 mm. | KOS | 15 |  | 0
20 | Suha betonska mešanica za splošna gradbena dela, vreča 25 kg. | KOS | 30 |  | 0
21 | Hitrovezna cementna malta za hitra popravila. | KOS | 10 |  | 0
22 | Sanacijska malta za popravilo betonskih konstrukcij, vreča 25 kg. | KOS | 40 |  | 0
23 | Bitumenska asfaltna zmes z vlakni za sanacijo asfaltnih površin, vreča 25 kg. | KOS | 10 |  | 0
24 | Fleksibilna cementna hidroizolacijska masa, vreča 25 kg. | KOS | 5 |  | 0
25 | Protikorozijski premaz za kovinske površine, embalaža 2 kg. | KOS | 15 |  | 0
26 | Nevtralni gradbeni silikon, trajno elastičen, kartuša približno 300 ml. | KOS | 20 |  | 0
27 | Poliuretanska (PU) tesnilna masa, kartuša 300 ml, trajno elastična. | KOS | 20 |  | 0
28 | UV-odporna gradbena folija, paroprepustna ali zaščitna. | M2 | 20 |  | 0
29 | Jekleni kotnik 50 × 50 × 5 mm, jeklo S235, pocinkan. | KG | 38 |  | 0
30 | Varjena pocinkana mreža, odprtina 13 × 13 mm, žica 0,9 mm, dolžina 5 m. | KOS | 2 |  | 0
31 | Polikarbonatna kritina, debelina 10 mm, dimenzije 2000 × 1050 mm, prozorna, UV zaščita. | KOS | 10 |  | 0
32 | Cement CEM II/B-M 42,5 N, vreča 25 kg, skladno z EN 197-1. | KOS | 50 |  | 0
33 | Samorazlivna izravnalna masa za notranje površine, vreča 25 kg. | KOS | 10 |  | 0
34 | Armirna mrežica za fasade, gramatura 160 g/m². | M2 | 20 |  | 0
35 | Paroprepustna strešna folija. | M2 | 100 |  | 0
36 | Sidrni vijak M10 × 120 mm, pocinkan. | KOS | 50 |  | 0
37 | Mineralna volna za suhomontažne sisteme, debelina 50 mm. | M2 | 100 |  | 0
38 | Lepilo za keramiko, razred C2TE S1 po EN 12004, vreča 25 kg. | KOS | 10 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0