## vrtnarska
Vrtnarska dela
Popisov ni dovoljeno kakorkoli spreminjati ali posegati vanje.
poz | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena €/enoto | € skupaj
1 | PRIPRAVLJALNE DELA, ODSTRANITVE, POVRŠINSKI ODKOPI
Opombe:
pri odstranitvi grmovnic v bližini dreves paziti, da se ne poškoduje korenin dreves!
vsa vrtnarska dela izvaja usposobljen vrtnar ali parkovni drevesničar.
Med deli izpostavljena obstoječa drevesa je potrebno zaščititi z 2,00 m visoko ograjo iz desk, prepovedano je nasipavanje, odkopavanje, odlaganje materiala in vožnja z delovnimi stroji po območju korenin!
Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se podrahljajo do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana.
I. | pomladitvena rez, transport odpadnega materiala z gradbišča, trajna deponija.
I.I | grmovnice ob severni meji
I.I.1 | se postriže do višine 1,20 m
| tisa, Taxus baccata, živa meja | m1 | 25 |  | 0
I.I.2 | se izreže postarane dele rastlin
| španski bezeg, Syringa vulgaris | kos | 2 |  | 0
| črni bezeg, Sambucus nigra | kos | 4 |  | 0
| forzicija, Forsithia x intermedia | kos | 5 |  | 0
| šipek, Rosa arvensis | kos | 2 |  | 0
| kalina, Liugstrum vulgare | kos | 2 |  | 0
I.II | grmovnice v vrtu se postriže do višine 0,50 m in izreže postarane dele rastlin:
| mahonija, Mahonia aquifolium | kos | 3 |  | 0
| tisa,Taxus baccata | kos | 1 |  | 0
| pušpan, Buxus sempervirens | kos | 3 |  | 0
I.III | drevje: izrez krošenj po navodilih projektanta in nadzora
| gledičija,Gledicia triacanthos | kos | 3 |  | 0
| hrast, Quercus sp. | kos | 2 |  | 0
| češnja, Prunus Avium | kos | 1 |  | 0
| ginko, Ginko biloba | kos | 2 |  | 0
I.IV | izreže se vse dele vzpenjalk, ki preraščajo razstavljene elemente lapidarija
| vinika, Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | kpl | 1 |  | 0
| bršljan, Hedera helix | kpl | 1 |  | 0
poz | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena €/enoto | € skupaj
II. | odstranitev grmovnic, vključno z odkopom koreninske grude (ročno! Paziti na korenine dreves), transport z gradbišča, trajna deponija.
| Viburnum rhytidophyllum | kos | 1 |  | 0
III. | Odstranitev dreves, odkop s koreninsko grudo, transport iz gradbišča, trajna deponija | kpl | 3 |  | 0
| bodika, Ilex aquifolium | kos | 2 |  | 0
| sliva, Prunus domestica | kos | 1 |  | 0
IV. | Odkop in odvoz na deponijo ostankov odstranjenih dreves ob Z meji- panji in koreninski spleti | kpl | 7 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
I. | Nabava, dobava in montaža kvalitetne vrtne zemlje za zasip jam, nastalih z odstranitvijo koreninskih spletov dreves ob Z meji | m3 | 9.1 |  | 0
II. | razgrinjanje zemlje iz zasipnice (količino preveriti na terenu) | m3 | 300 |  | 0
3. | SETVENA IN SADILNA DELA
Opomba:
Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za 2-letno investicijsko vzdrževanje oziroma vzdrževanje do vraščenosti rastlin
Pred vgradnjo sadik je potreben strokovni nadzor.
V primeru nejasnosti veljajo določila DIN 18915, 18916, 18917, 18918 in 18919
Navožena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjaka, japonskega dresnika in zlate rozge.
| Razrahljati površino ob J zidu, stlačeno od delovanja gradbišča do globine 30 cm, splanirati in zatraviti | m2 | 1000 |  | 0
| obdelano površino v Z delu vrta splanirati in zatraviti | m2 | 226 |  | 0
| Dobava in setev semenske mešanice za navadno trato (25-30 g/m2), vključno priprava površine, gnojenje, zalivanje in pripadajoča dela | m2 | 1226 |  | 0
|  | kg | 36.78 |  | 0
| razporeditev skal za skalnjak ; ROČNO, male skale | kos | 20 |  | 0
poz | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena €/enoto | € skupaj
II.1 | Drevje
nabava in dobava 3x presajenih, visokodebelnih drevesnih sadik, ki morajo biti v loncih (ne s koreninsko grudo ali golimi koreninami!), obseg debla 14/16 cm na višini 1 m merjeno od tal, imeti morajo izrazito in ravno deblo, brez vejic in dobro izraženo krošnjo.
izkop jame v širini 1,5x premera koreninske grude oz. lonca, v globini, ki ustreza višini koreninske grude; odvoz nerodovitnega materiala, dovoz rodovitne zemlje (mešanica hygromulla, komposta in šote), gnojenje z organskim gnojilom 5 l/m2 z dolgotrajnim delovanjem, vgraditev zemlje in saditev dreves, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zalivanje.
| sajenje sadik, stabiliziranje sadik dreves z lesenimi koli (1 kol/sadiko, impregniran, premer 8 cm, višina 300 cm) in privezovanje sadik dreves na lesene kole z elastično vrvjo, npr. z vrvjo iz kokosovih vlaken | kpl | 9 |  | 0
| breze, Betula pendula | kos | 9 |  | 0
nabava in dobava 3x presajenih, visokodebelnih drevesnih sadik, ki morajo biti v loncih (ne s koreninsko grudo ali golimi koreninami!), obseg debla 14/16 cm na višini 1 m merjeno od tal, imeti morajo izrazito in ravno deblo, brez vejic in dobro izraženo krošnjo.
izkop jame v širini 1,5x premera koreninske grude oz. lonca, v globini, ki ustreza višini koreninske grude; odvoz nerodovitnega materiala, dovoz rodovitne zemlje (mešanica hygromulla, komposta in šote), gnojenje z organskim gnojilom 5 l/m2 z dolgotrajnim delovanjem, vgraditev zemlje in saditev dreves, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zalivanje.
| sajenje sadik, stabiliziranje sadik dreves z lesenimi koli (1 kol/sadiko, impregniran, premer 8 cm, višina 300 cm) in privezovanje sadik dreves na lesene kole z elastično vrvjo, npr. z vrvjo iz kokosovih vlaken | kpl | 1 |  | 0
| domača češnja, Prunus avium | kos | 1 |  | 0
poz | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena €/enoto | € skupaj
II.2 | Grmovnice in vzpenjalke
nabava, dobava in ročno sajenje sadik grmovnic po načrtu. Sadike morajo biti visoke vsaj 80 cm, dobro raščene in v loncih (ne s koreninsko grudo ali golimi koreninami!). Gnojenje z umetnimi gnojili za grmovnice/drevnino s kontroliranim sproščanjem dušika po specifikaciji, zagrinjanje, valjanje.
| 50 cm debela plast (ali toliko globoka sadilna jama) kvalitetne zemlje. Substrat ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Fino ročno planiranje na višino ± 0 cm (na 4 m lati). Nivo zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- končno niveleto (upoštevati posedanje), zalivanje. | kpl | 57 |  | 0
| dren, Cornus sanguinea | kos | 13 |  | 0
| forzicija, Forsithia x intermedia | kos | 10 |  | 0
| španski bezeg, Syringa vulgaris | kos | 2 |  | 0
| Lonicera henryi | kos | 31 |  | 0
dobava in ročno sajenje sadike potaknjene vinike (Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii') po navodilih ZVKD in RC. Gnojenje z umetnimi gnojili za grmovnice/drevnino s kontroliranim sproščanjem dušika po specifikaciji, zagrinjanje.
50 cm debela plast (ali toliko globoka sadilna jama) kvalitetne zemlje. Substrat ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Fino ročno planiranje na višino ± 0 cm (na 4 m lati). Nivo zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- končno niveleto (upoštevati posedanje), zalivanje.
| Po zaključku sadilnih del prekriti s peskom po navodilih ZVKD in RC | kpl | 1 |  | 0
poz | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena €/enoto | € skupaj
II.3 | Trajnice, čebulnice, zelišča
nabava, dobava in ročno sajenje sadik trajnic po načrtu. Sadike morajo biti zdrave, dobro raščene in v lončkih. Gnojenje z umetnimi gnojili s kontroliranim sproščanjem dušika po specifikaciji, zagrinjanje.
| 25 cm debela plast kvalitetne zemlje. Substrat ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Fino ročno planiranje na višino ± 0 cm (na 4 m lati). Nivo zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- končno niveleto (upoštevati posedanje), zalivanje. | kpl | 1811 |  | 0
| zemlja: 135 m2*0,25 =33,75 m3 | m3 | 33.75 |  | 0
| Trajnice, zelišča - sajenje | kos | 936 |  | 0
| čebulnice - sajenje | kos | 875 |  | 0
II.3.1 | Cvetlični vrt |  | 1402 |  | 0
| spominčice, Myosotis sylvatica | kos | 30 |  | 0
| kozmeja, Cosmos sensation | kos | 11 |  | 0
| naprstec, Digitalis sp. | kos | 15 |  | 0
| ostrožnik, Delphinium elatum | kos | 11 |  | 0
| srčki, Dicentra spectabilis | kos | 40 |  | 0
| popel, Alcea rosea | kos | 10 |  | 0
| šmarnica, Convallaria majalis | kos | 710 |  | 0
| žafran, Crocus vernus | kos | 200 |  | 0
| tulipan, Tulip sp., izbor uskladiti s projektantom | kos | 225 |  | 0
| narcisa, Narcissus sp., izbor uskladiti s projektantom | kos | 150 |  | 0
II.3.2 | Rastline za skalnjak
| podborka, Athyrium filix femina | kos | 15 |  | 0
| navadna ciklama, Cyclamen purpurascens | kos | 15 |  | 0
| navadni zvonček, Galanthus nivalis | kos | 15 |  | 0
| mali zimzelen, Vinca minor | kos | 10 |  | 0
| kopitnik, Asarum europaeum | kos | 10 |  | 0
| jelenov jezik, Phyllitis scolopendrium | kos | 20 |  | 0
| rebrenjača, Blechnum spicant | kos | 15 |  | 0
poz | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena €/enoto | € skupaj
II.3.3 | Zelišča (tople grede)
nabava, dobava in ročno sajenje sadik zelišč v betonske okvirje - tople grede. Sadike morajo biti zdrave, dobro raščene in v lončkih. Gnojenje z umetnimi gnojili s kontroliranim sproščanjem dušika po specifikaciji, zagrinjanje.
| 25 cm debela plast kvalitetne zemlje. Substrat ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Fino ročno planiranje na višino ± 0 cm (na 4 m lati). Nivo zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- končno niveleto (upoštevati posedanje), zalivanje. | kpl | 37 |  | 0
| zemlja: 13 m2*0,25 =3,25m3 | m3 | 3.25 |  | 0
| zelišča - sajenje | kos | 37 |  | 0
| žajbelj, Salvia officinalis | kos | 4 |  | 0
| timijan, Thymus vulgaris | kos | 2 |  | 0
| peteršilj, Petroselinum crispum | kos | 5 |  | 0
| limonska monarda, Monarda citriodora | kos | 11 |  | 0
| volčje jabolko, Physalis alkekengi | kos | 5 |  | 0
| vrtna srebrenka, Lunaria annua | kos | 7 |  | 0
| potonka, Paeonia sp. | kos | 1 |  | 0
| srčki, Dicentra spectabilis | kos | 2 |  | 0
| jesenske astre, Aster dumosus | kos | 2 |  | 0
| cozmeja, Cosmos bipinatus, mešanica semen | g | 200 |  | 0
II.3.4 | Rastline v rastlinjaku
II.3.4.a | nabava, dobava in namestitev lončnic v rastlinjak. Sadike morajo biti zdrave, dobro raščene in v lončkih. Rastline, ki v hrambi niso preživele, se nadomesti z novimi. | kpl | 13 |  | 0
| pelargonija, Pelargonium zonale | kos | 5 |  | 0
| fuksija, Fuchsia sp. | kos | 4 |  | 0
| venerini laski, Adiantum capillus-veneris | kos | 1 |  | 0
| Epiprenum / Scindapsus aureum | kos | 2 |  | 0
| prava aloja, Aloa vera | kos | 1 |  | 0
0
II.3.4.b | nabava, dobava in namestitev grmovnih posodovk v rastlinjak. Sadike morajo biti visoke vsaj 80 cm, dobro raščene in v ustrezno velikih loncih. | kpl | 2 |  | 0
| oleander, Nerium oleander 'Cardinal red' | kos | 1 |  | 0
| oleander, Nerium oleander 'White' | kos | 1 |  | 0
poz | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena €/enoto | € skupaj
| Setvena in sadilna dela skupaj |  |  |  | 0
sestavila: prof.dr.Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj. arh.